## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-05 06:15 | Wait | 552.9 | 553.1 | 517.6 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.6 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:19 | Wait | 611.7 | 611.8 | 530.9 | 533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 35.7 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:21 | Wait | 633.7 | 633.8 | 540.7 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 37.2 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:22 | Wait | 637 | 637.1 | 544.2 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.9 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:23 | Wait | 646.8 | 646.8 | 547.8 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 218.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 37.4 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:24 | Wait | 652.6 | 652.6 | 551.3 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 38.2 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:25 | Wait | 657.7 | 657.8 | 554.4 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 38.9 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:26 | Normal | 642.9 | 645.3 | 540 | 548.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219.6 | 219.8 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 508 | 1 | 37.9 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:27 | Normal | 662.7 | 605.1 | 512.3 | 518.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 219.8 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 553 | 1 | 38.6 | 70237.7 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:28 | Normal | 637.4 | 572.3 | 529.2 | 512.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 220.2 | 220 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 60.07 | 60.12 | 60.11 | 593 | 1 | 39.1 | 70237.7 | 4177 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:29 | Normal | 637.4 | 560.7 | 517.5 | 497.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 220.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 603 | 1 | 39.6 | 70237.7 | 4177 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:30 | Normal | 599.7 | 538.4 | 503.4 | 527.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220 | 220.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 60 | 60.06 | 60.04 | 630 | 1 | 40 | 70237.7 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:31 | Normal | 619.6 | 525.5 | 526.1 | 542.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 643 | 1 | 40.4 | 70237.7 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:32 | Normal | 617.4 | 529 | 541 | 565.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 220.2 | 220.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 649 | 1 | 40.8 | 70237.7 | 4177 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:33 | Normal | 514.3 | 530.9 | 529.6 | 547.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 220.2 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 617 | 1 | 41.2 | 70237.7 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:34 | Normal | 482 | 598.6 | 510.3 | 539.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 220 | 220.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 656 | 1 | 41.5 | 70237.7 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:35 | Wait | 517.5 | 517.8 | 515.3 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.7 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:36 | Normal | 418.8 | 672.3 | 546.3 | 537.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 219.6 | 220 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 618 | 1 | 42.1 | 70237.8 | 4178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:37 | Normal | 434.9 | 620.1 | 536.6 | 544.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220.2 | 220.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 717 | 1 | 42.4 | 70237.8 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:38 | Normal | 460.3 | 625.9 | 491.7 | 519.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.4 | 220 | 220 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 59.98 | 760 | 1 | 42.6 | 70237.8 | 4178 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:39 | Normal | 435.9 | 607.9 | 465 | 554.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.6 | 220 | 220.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 753 | 1 | 42.8 | 70237.8 | 4178 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:40 | Normal | 429.8 | 555.6 | 541.8 | 520.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219.8 | 220.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 733 | 1 | 43.1 | 70237.8 | 4178 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:41 | Normal | 413.3 | 606.1 | 550.5 | 558.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220.2 | 220.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 786 | 1 | 43.3 | 70237.8 | 4178 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:42 | Normal | 384.4 | 621.2 | 530.5 | 505.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 218.6 | 220 | 220.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 60 | 60.05 | 60.02 | 810 | 1 | 43.4 | 70237.8 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:43 | Normal | 408.9 | 579.5 | 528.6 | 526.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219 | 220.6 | 220.4 | 1.7 | 1.8 | 1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 810 | 1 | 43.6 | 70237.8 | 4178 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:44 | Normal | 442.7 | 616.8 | 495.5 | 544.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219 | 220 | 220 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 869 | 1 | 43.8 | 70237.9 | 4178 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:45 | Normal | 394.7 | 562.2 | 523.7 | 563.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219 | 220.8 | 220.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 841 | 1 | 44 | 70237.9 | 4178 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:46 | Normal | 326.4 | 551.7 | 518 | 535.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220.4 | 220 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 829 | 1 | 44.3 | 70237.9 | 4178 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:47 | Normal | 282.6 | 569 | 536.2 | 462.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219 | 220.8 | 220.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 846 | 1 | 44.4 | 70237.9 | 4178 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:48 | Normal | 218 | 525.1 | 567.3 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 220.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 829 | 1 | 44.5 | 70237.9 | 4178 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:49 | Normal | 202.4 | 609.7 | 522.5 | 432.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 220.6 | 220.8 | 2 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 924 | 1 | 44.6 | 70237.9 | 4178 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:50 | Normal | 212.3 | 607.7 | 552.6 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 220.4 | 220.4 | 2 | 1.7 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 954 | 1 | 44.7 | 70237.9 | 4178 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:51 | Normal | 213.5 | 633.2 | 537.5 | 499.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 221.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 984 | 1 | 44.9 | 70238 | 4178 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:52 | Normal | 201.6 | 644.5 | 536.6 | 518.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220.6 | 220.4 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 992 | 1 | 45 | 70238 | 4178 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:53 | Normal | 224.3 | 650.6 | 541.4 | 447.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 220.4 | 220.4 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1020 | 1 | 45.1 | 70238 | 4178 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:54 | Normal | 208.5 | 617.8 | 521.6 | 447.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 220 | 220.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1041 | 1 | 45.2 | 70238 | 4178 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:55 | Normal | 222.5 | 646.8 | 533.9 | 510.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220.4 | 220.6 | 2 | 2.2 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1064 | 1 | 45.3 | 70238 | 4178 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:56 | Normal | 236.7 | 672.6 | 535.4 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220 | 220 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 59.96 | 60.03 | 60 | 1046 | 1 | 45.4 | 70238 | 4178 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:57 | Normal | 288.3 | 661.6 | 498.7 | 454.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 218.8 | 220.4 | 220.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1116 | 1 | 45.5 | 70238.1 | 4178 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:58 | Normal | 346.9 | 661.6 | 554.5 | 436.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 218.8 | 220 | 220.8 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1139 | 1 | 45.6 | 70238.1 | 4178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 06:59 | Normal | 375.9 | 624.7 | 523.6 | 515.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219 | 219.8 | 220.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1202 | 1 | 45.7 | 70238.1 | 4178 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:00 | Normal | 409.3 | 621.8 | 544.3 | 521.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 220.8 | 220.4 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1251 | 1 | 45.8 | 70238.1 | 4178 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:01 | Normal | 407.9 | 608.1 | 558.2 | 543.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 220.4 | 219.8 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 1203 | 1 | 45.9 | 70238.1 | 4178 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:02 | Normal | 453.3 | 644.9 | 544.5 | 555.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 219.8 | 220.4 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 1293 | 1 | 46 | 70238.2 | 4178 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:03 | Normal | 480.6 | 675 | 540.4 | 518.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 219.8 | 220.6 | 2.4 | 2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1225 | 1 | 46.1 | 70238.2 | 4178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:04 | Normal | 482.6 | 677.5 | 559.6 | 587.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 220.2 | 220.2 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 60 | 1245 | 1 | 46.2 | 70238.2 | 4178 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:05 | Normal | 590.7 | 665.5 | 519.3 | 534.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 219 | 220 | 220.2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 60 | 60 | 60.02 | 1350 | 1 | 46.3 | 70238.2 | 4178 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:06 | Normal | 578 | 674.7 | 545.5 | 561.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 220.4 | 220 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 59.96 | 60 | 60 | 1392 | 1 | 46.4 | 70238.2 | 4178 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:07 | Normal | 602.9 | 659.9 | 495 | 547.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.4 | 219.6 | 219.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 59.96 | 60.03 | 60 | 1408 | 1 | 46.5 | 70238.3 | 4178 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:08 | Normal | 612 | 633.3 | 562.2 | 549.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 220.4 | 220.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1444 | 1 | 46.6 | 70238.3 | 4178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:09 | Normal | 637.1 | 615.3 | 518.5 | 526.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 218.6 | 219.6 | 220 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1474 | 1 | 46.7 | 70238.3 | 4178 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:10 | Normal | 629.5 | 664.8 | 544.6 | 520.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218.4 | 219.8 | 220.2 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1519 | 1 | 46.8 | 70238.3 | 4178 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:11 | Normal | 634.6 | 664.9 | 515.4 | 506.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218.2 | 220 | 219.8 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1519 | 1 | 46.9 | 70238.4 | 4178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:12 | Normal | 652.8 | 675.9 | 558.6 | 476.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218.2 | 219.6 | 219.8 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1533 | 1 | 47 | 70238.4 | 4178 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:13 | Normal | 639.9 | 645.3 | 543.2 | 468.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 3 | 2.7 | 2.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1551 | 1 | 47.1 | 70238.4 | 4178 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:14 | Normal | 652.5 | 646.1 | 533.4 | 513.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218.4 | 220 | 220.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1610 | 1 | 47.2 | 70238.4 | 4178 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:15 | Normal | 620.6 | 623.2 | 530.2 | 535.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218 | 220.4 | 220 | 3 | 3 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1628 | 1 | 47.2 | 70238.5 | 4178 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:16 | Normal | 643.7 | 646.1 | 509.5 | 476.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.4 | 220 | 220.4 | 2.6 | 3 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1658 | 1 | 47.3 | 70238.5 | 4178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:17 | Normal | 656.7 | 648.4 | 551.3 | 460.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.2 | 219.4 | 220.2 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1707 | 1 | 47.4 | 70238.5 | 4178 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:18 | Normal | 649.1 | 675.1 | 539.6 | 478.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.4 | 219.6 | 220 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1736 | 1 | 47.5 | 70238.6 | 4178 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:19 | Normal | 622.9 | 622.4 | 553.5 | 484.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 218.4 | 219.8 | 220 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1765 | 1 | 47.6 | 70238.6 | 4178 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:20 | Normal | 608.6 | 643.6 | 531.7 | 454 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 218.2 | 219.6 | 220.6 | 3 | 3.4 | 2.6 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 1799 | 1 | 47.7 | 70238.6 | 4178 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:21 | Normal | 616.8 | 657.8 | 542.5 | 388.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 218 | 219.8 | 220 | 3 | 3.2 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1833 | 1 | 47.8 | 70238.6 | 4178 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:22 | Normal | 635.9 | 678.7 | 559.5 | 443.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 218.2 | 219.4 | 220 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1861 | 1 | 47.8 | 70238.7 | 4178 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:23 | Normal | 631.7 | 663.5 | 530.3 | 480.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 218 | 219.4 | 220 | 3 | 3.3 | 2.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1877 | 1 | 48 | 70238.7 | 4178 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:24 | Normal | 593.8 | 688.3 | 534.5 | 520.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 218.2 | 219.4 | 219.8 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1866 | 1 | 48 | 70238.7 | 4178 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:25 | Normal | 639.9 | 640.4 | 548.2 | 550.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 218.2 | 219.6 | 220 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1924 | 1 | 48.1 | 70238.8 | 4178 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:26 | Normal | 656.5 | 656 | 542.3 | 526.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.4 | 219.6 | 219.8 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 1908 | 1 | 48.2 | 70238.8 | 4178 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-05 07:31 | Normal | 625.4 | 617.7 | 551.9 | 430.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.2 | 219.4 | 220 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2059 | 1 | 48.5 | 70239 | 4178 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 07:36 | Normal | 649.6 | 665.6 | 559.3 | 457.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218 | 219.2 | 220.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2225 | 1 | 48.9 | 70239.1 | 4179 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 07:41 | Normal | 669.9 | 672.3 | 539.4 | 509.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 217.8 | 219 | 219.4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2380 | 1 | 49.1 | 70239.3 | 4179 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 07:46 | Normal | 679 | 663.3 | 537.7 | 445.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 4.1 | 4 | 4.2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 2535 | 1 | 49.5 | 70239.5 | 4179 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 07:51 | Normal | 641.6 | 661.6 | 528.5 | 353.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 217.8 | 219.6 | 219.4 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 2572 | 1 | 49.8 | 70239.8 | 4179 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 07:56 | Normal | 662.7 | 681.7 | 553.3 | 447.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 218.2 | 220 | 219.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 2697 | 1 | 46.1 | 70240 | 4179 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:01 | Normal | 666.8 | 696.7 | 556.6 | 388.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 217.8 | 219.6 | 219.4 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2694 | 1 | 48.5 | 70240.2 | 4179 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:06 | Normal | 659.8 | 673.8 | 569.5 | 426.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 217.6 | 219.2 | 219.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2798 | 1 | 49.5 | 70240.4 | 4179 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:11 | Normal | 673.2 | 655.3 | 561.7 | 451.8 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.6 | 217.8 | 219.8 | 219.4 | 5 | 4.6 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2922 | 1 | 45 | 70240.7 | 4179 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:16 | Normal | 637.6 | 680.8 | 574.4 | 451.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 217.6 | 219 | 219.4 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3098 | 1 | 48.6 | 70240.9 | 4179 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:21 | Normal | 660.8 | 692.6 | 565.3 | 432.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 217.8 | 218.8 | 219.6 | 5.4 | 5 | 4.9 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 3195 | 1 | 49.9 | 70241.2 | 4179 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:26 | Normal | 663.7 | 679.6 | 583.7 | 436.5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 217.6 | 218.8 | 219.4 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3381 | 1 | 48.1 | 70241.5 | 4179 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:31 | Normal | 675.6 | 698.4 | 565.4 | 466.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 217.8 | 219.4 | 220.2 | 5.9 | 6 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3588 | 1 | 49.8 | 70241.7 | 4179 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:36 | Normal | 677.8 | 689.4 | 578.4 | 491.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 218 | 219.6 | 219.8 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3810 | 1 | 48.1 | 70242.1 | 4180 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:41 | Normal | 670.7 | 686.2 | 552.5 | 500.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 218 | 218.6 | 219.6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 4007 | 1 | 50 | 70242.4 | 4180 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:46 | Normal | 675.9 | 684.4 | 562.4 | 509.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4110 | 1 | 48.6 | 70242.7 | 4180 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:51 | Normal | 691.5 | 690.1 | 563.3 | 544.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 218.2 | 219.4 | 220.2 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4365 | 1 | 45.4 | 70243.1 | 4180 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 08:56 | Normal | 677.9 | 702.8 | 565.3 | 473.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 217.8 | 219.4 | 219.8 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4667 | 1 | 49.4 | 70243.4 | 4180 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:01 | Normal | 694.5 | 697 | 554.2 | 535.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1 | 218.6 | 219.6 | 220 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4763 | 1 | 47.6 | 70243.8 | 4180 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:06 | Normal | 685.2 | 673.8 | 579.1 | 475.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.3 | 218.4 | 220 | 219.8 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5091 | 1 | 48 | 70244.3 | 4180 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:11 | Normal | 676.6 | 689.2 | 580.3 | 447.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 218.4 | 219.6 | 219.8 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5384 | 1 | 49.1 | 70244.7 | 4180 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:16 | Normal | 691.6 | 696.1 | 586.4 | 478.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 218.6 | 220 | 220.2 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5752 | 1 | 47.8 | 70245.2 | 4180 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:21 | Normal | 677 | 695 | 585.8 | 443.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 218.8 | 220 | 220 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6293 | 1 | 45.7 | 70245.7 | 4180 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:26 | Normal | 696.1 | 703.7 | 583.5 | 473.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 1.8 | 218.8 | 220.8 | 220.2 | 11.3 | 11.5 | 10.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7128 | 1 | 49.9 | 70246.2 | 4180 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:31 | Normal | 699.7 | 706.2 | 578.1 | 483.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 219 | 220.4 | 221 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7860 | 1 | 49.1 | 70246.8 | 4180 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:36 | Normal | 686.7 | 708 | 583.4 | 480.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2 | 219.4 | 220.6 | 221 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7923 | 1 | 48.2 | 70247.5 | 4181 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:41 | Normal | 685.8 | 692.3 | 574.4 | 493.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 219 | 219.8 | 219.8 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60 | 60.01 | 6120 | 1 | 47.2 | 70248.1 | 4181 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:46 | Normal | 680 | 660.5 | 571.5 | 519.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4356 | 1 | 45.9 | 70248.5 | 4181 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:51 | Normal | 708 | 719.8 | 598.5 | 566.6 | 12.6 | 12.8 | 13 | 6.6 | 223 | 224.2 | 224.4 | 45.4 | 45.1 | 45.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 29539 | 1 | 45.5 | 70249.8 | 4181 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.6 | 4.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 09:56 | Normal | 693.5 | 691.4 | 583.9 | 545.8 | 12.8 | 13 | 13.1 | 6.9 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 45.3 | 44.8 | 44.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 29174 | 1 | 44.4 | 70252.2 | 4181 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:01 | Normal | 676.1 | 682.4 | 560.6 | 553.5 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 7 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 46.2 | 45.4 | 45.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 29585 | 1 | 43.9 | 70254.7 | 4181 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 6.9 | 4.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:06 | Normal | 660.9 | 684.6 | 559.7 | 527.6 | 15.5 | 15.4 | 16.2 | 8.6 | 223.6 | 224 | 224.8 | 52.7 | 52.5 | 52.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 34787 | 1 | 44.8 | 70257.3 | 4181 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0 | 8.3 | 8 | 5.4 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:11 | Normal | 665.1 | 669.8 | 540.7 | 537.5 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | 221.4 | 222.4 | 222 | 28.5 | 28.1 | 28.2 | 60 | 59.98 | 60 | 18745 | 1 | 45.5 | 70259.3 | 4181 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:16 | Normal | 694.1 | 679 | 557 | 550.1 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | 5 | 221.8 | 223.2 | 223 | 32.7 | 33 | 32.5 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 22295 | 1 | 45.2 | 70260.7 | 4181 | 5.2 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 0 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:21 | Normal | 685.4 | 666.4 | 559.7 | 520.6 | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 6.1 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 22700 | 1 | 48.8 | 70262.6 | 4181 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:26 | Normal | 679.2 | 665.1 | 561.1 | 520.1 | 8 | 8.2 | 8.5 | 4.6 | 222 | 223 | 222.4 | 28.5 | 28.9 | 28.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 18263 | 1 | 46 | 70264.2 | 4181 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:31 | Normal | 673.9 | 687.6 | 562.7 | 471 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 5.6 | 222 | 223 | 222.8 | 32.6 | 32.2 | 31.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19873 | 1 | 45.4 | 70265.8 | 4181 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 5 | 4.8 | 3.4 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:36 | Normal | 675.7 | 673.7 | 562.8 | 513.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 5.3 | 222 | 222.8 | 222.6 | 31.8 | 32.1 | 31.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 20095 | 1 | 45.6 | 70267.5 | 4182 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:41 | Normal | 680 | 705.6 | 558 | 526.3 | 9.4 | 9.1 | 9.9 | 5.5 | 222 | 222.6 | 223.6 | 33.2 | 33.2 | 33 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20837 | 1 | 45.8 | 70269.3 | 4182 | 4.9 | 5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5 | 3.3 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:46 | Normal | 676.2 | 680.4 | 561.4 | 518.4 | 7.6 | 7.6 | 8 | 4.3 | 221.4 | 221 | 222.4 | 27.5 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 17283 | 1 | 45.8 | 70270.9 | 4182 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:51 | Normal | 674.5 | 670 | 568.4 | 514.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 4.5 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 27.1 | 27.5 | 27.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 17171 | 1 | 45.4 | 70272.3 | 4182 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 10:56 | Normal | 656.9 | 656.7 | 569.6 | 487.4 | 10 | 10.5 | 9.5 | 6.1 | 222 | 223.4 | 223.2 | 34.7 | 35.2 | 34.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18092 | 1 | 45.5 | 70273.9 | 4182 | 4.7 | 5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:01 | Normal | 679.3 | 684 | 563.2 | 554.2 | 16.6 | 16.3 | 16.8 | 9 | 224.6 | 225.8 | 226.2 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.94 | 60 | 59.96 | 36889 | 1 | 45.6 | 70275.4 | 4182 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.7 | 8.6 | 5.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:06 | Normal | 668.4 | 671 | 547.3 | 549.3 | 15 | 14.8 | 15.3 | 8 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 50.2 | 49.8 | 49.3 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 32462 | 1 | 46.7 | 70278.3 | 4182 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:11 | Normal | 665.9 | 660.5 | 551.7 | 547.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 7.8 | 224.8 | 225 | 225.4 | 48.8 | 48 | 48.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 31618 | 1 | 47.8 | 70280.9 | 4182 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:16 | Normal | 662.9 | 659.3 | 547.5 | 545.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 7.8 | 224.6 | 225.6 | 226 | 48.3 | 48.2 | 47.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 31286 | 1 | 48.5 | 70283.5 | 4182 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:21 | Normal | 664.1 | 660.3 | 546.3 | 546.3 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 7.8 | 224.8 | 225.2 | 226 | 48 | 47.7 | 47.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31273 | 1 | 49 | 70286.1 | 4182 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:26 | Normal | 661.2 | 663 | 544.8 | 543 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 7.9 | 225 | 225.6 | 226 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31280 | 1 | 49.4 | 70288.7 | 4182 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:31 | Normal | 658.1 | 655.5 | 546.7 | 546.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 7.8 | 225.6 | 225.6 | 226 | 47.8 | 48 | 47.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 31199 | 1 | 49.8 | 70291.3 | 4182 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:36 | Normal | 660.5 | 658.1 | 545.6 | 547.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 7.8 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 47.9 | 47.4 | 47.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 31123 | 1 | 50.1 | 70293.9 | 4183 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.7 | 7.5 | 5.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:41 | Normal | 658.5 | 654.1 | 550.3 | 542.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 7.9 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 48.1 | 47.4 | 47.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 31099 | 1 | 50.4 | 70296.5 | 4183 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:46 | Normal | 658.8 | 660 | 544.4 | 543.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 7.8 | 225.4 | 225.4 | 226 | 48.1 | 47.4 | 47.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31105 | 1 | 50.6 | 70299.1 | 4183 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:51 | Normal | 657.3 | 653.3 | 540.7 | 536.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 7.9 | 225 | 225.2 | 225.6 | 47.3 | 47 | 47.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 30920 | 1 | 50.8 | 70301.7 | 4183 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 11:56 | Normal | 655.7 | 653.3 | 547.3 | 550.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 7.7 | 225 | 225 | 225.4 | 47.2 | 47.8 | 47.4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 30949 | 1 | 50.9 | 70304.3 | 4183 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.3 | 5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:01 | Normal | 662.7 | 646.2 | 544.4 | 540.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 7.8 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 47.6 | 46.8 | 46.9 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 30799 | 1 | 50.8 | 70306.9 | 4183 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:06 | Normal | 667 | 660.3 | 548.4 | 541.5 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 7.9 | 225 | 225 | 225.6 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30778 | 1 | 50.8 | 70309.4 | 4183 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:11 | Normal | 655.2 | 656.4 | 542.5 | 546.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 7.8 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 47.2 | 47.3 | 47 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 30596 | 1 | 50.8 | 70312 | 4183 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.4 | 4.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:16 | Normal | 656 | 659.2 | 544.3 | 540.5 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 7.7 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 46.9 | 47.1 | 46 | 60.03 | 60 | 60.01 | 30453 | 1 | 50.9 | 70314.5 | 4183 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:21 | Normal | 655.9 | 651.5 | 543.8 | 546.7 | 14.2 | 14 | 14.3 | 7.7 | 225 | 225.4 | 225.6 | 46.4 | 46.1 | 46.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30249 | 1 | 50.9 | 70317.1 | 4183 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.4 | 4.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:26 | Normal | 658 | 655.4 | 541.4 | 542.4 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 7.6 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 46.3 | 46.3 | 45.2 | 60 | 59.99 | 60 | 29944 | 1 | 50.9 | 70319.6 | 4183 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.2 | 4.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:31 | Normal | 661.7 | 648.5 | 542.4 | 548.5 | 13.8 | 13.9 | 14 | 7.5 | 224.6 | 225 | 225.4 | 45.3 | 45.7 | 45.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29651 | 1 | 50.9 | 70322 | 4183 | 6.9 | 7 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.3 | 7.2 | 4.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:36 | Normal | 652.5 | 655.3 | 543.9 | 541.8 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 7.4 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 44.7 | 45.2 | 45 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29249 | 1 | 50.8 | 70324.5 | 4184 | 7.1 | 7 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7 | 4.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:41 | Normal | 651.8 | 651.4 | 545.4 | 543.4 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 7.3 | 224.6 | 224.8 | 225 | 44.7 | 45 | 44.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29160 | 1 | 50.7 | 70326.9 | 4184 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7.1 | 6.9 | 4.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:46 | Normal | 654.7 | 655.2 | 538.7 | 535.6 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 7.4 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 44.4 | 44.7 | 44.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28912 | 1 | 50.7 | 70329.3 | 4184 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7 | 6.7 | 0 | 7.2 | 6.9 | 4.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:51 | Normal | 654.7 | 658.1 | 539.6 | 538.5 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 7.3 | 224.6 | 224 | 224.8 | 44.3 | 43.8 | 43.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28506 | 1 | 50.7 | 70331.7 | 4184 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7.1 | 6.9 | 4.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 12:56 | Normal | 654 | 653.1 | 545.4 | 515.6 | 13.2 | 13 | 13.3 | 7.5 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 43.1 | 43.5 | 43 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 28179 | 1 | 50.6 | 70334.1 | 4184 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:01 | Normal | 654.9 | 655.3 | 545.8 | 521.7 | 13.1 | 12.9 | 13 | 7.4 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 42.7 | 42.9 | 42.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 27889 | 1 | 50.6 | 70336.4 | 4184 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.5 | 0 | 7 | 6.8 | 4.6 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:06 | Normal | 655 | 660.4 | 539.6 | 525.6 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 7.3 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 43 | 42.6 | 41.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 27633 | 1 | 50.6 | 70338.7 | 4184 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:11 | Normal | 653.7 | 658.2 | 539.5 | 519.5 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 7.2 | 223.6 | 224 | 224.2 | 42.1 | 41.6 | 41.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27197 | 1 | 50.6 | 70341 | 4184 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:16 | Normal | 660 | 656.4 | 542.3 | 536.3 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 6.7 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 41.2 | 40.9 | 40.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 26506 | 1 | 50.6 | 70343.3 | 4184 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:21 | Normal | 657.6 | 657.9 | 548.4 | 550.3 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 6.3 | 222.8 | 223.8 | 224 | 40.7 | 40.9 | 40.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 26354 | 1 | 50.5 | 70345.5 | 4184 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.2 | 4.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:26 | Normal | 659.8 | 662.3 | 552.5 | 518.4 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 6.6 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 40 | 40.2 | 40 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25951 | 1 | 50.4 | 70347.7 | 4184 | 6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.3 | 4.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:31 | Normal | 656.4 | 652.8 | 546.3 | 529.2 | 12 | 11.9 | 12 | 6.4 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 39.5 | 40 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25569 | 1 | 50.4 | 70349.8 | 4184 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 4.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:36 | Normal | 659.8 | 652.3 | 545.4 | 502.2 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 6.5 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 39.2 | 39.4 | 38.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 25153 | 1 | 50.3 | 70351.9 | 4185 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.9 | 4.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:41 | Normal | 658.7 | 655.8 | 544.3 | 505.7 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 6.5 | 221 | 221.2 | 222.2 | 39 | 39.3 | 39.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 25102 | 1 | 50.3 | 70354 | 4185 | 6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0 | 6.3 | 6 | 4.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:46 | Normal | 661 | 669.6 | 493 | 504 | 6.3 | 5.4 | 6.6 | 3.1 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16322 | 1 | 50.2 | 70356.1 | 4185 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:51 | Normal | 676.4 | 646.1 | 511.5 | 482.6 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 1.7 | 216.8 | 217.8 | 218.6 | 11.7 | 11.5 | 11 | 60 | 60.03 | 60.03 | 6163 | 1 | 49.6 | 70357.1 | 4185 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 13:56 | Normal | 646.9 | 649.2 | 543.4 | 512.5 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 216.4 | 217.6 | 218.2 | 8 | 8.2 | 7.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 4935 | 1 | 48.4 | 70357.8 | 4185 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:01 | Normal | 666.7 | 652.3 | 550.4 | 466.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 216.6 | 218.6 | 218.2 | 10 | 9.8 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6039 | 1 | 47.1 | 70358.3 | 4185 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:06 | Normal | 674.6 | 674 | 547.4 | 485.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 216.8 | 218 | 218 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 7159 | 1 | 45.8 | 70358.8 | 4185 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:11 | Normal | 675.8 | 690.3 | 566.4 | 406.3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 217.2 | 218.4 | 218.6 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7876 | 1 | 46.8 | 70359.4 | 4185 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:16 | Normal | 670.4 | 658.9 | 561.9 | 459 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 1.9 | 218.4 | 219.8 | 220.4 | 13.2 | 13.3 | 13 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 8361 | 1 | 47 | 70360.3 | 4185 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:21 | Normal | 686.1 | 702.5 | 574.5 | 507.4 | 11.3 | 11 | 11.4 | 5.8 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 39.6 | 39.1 | 38.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25124 | 1 | 47.4 | 70361.7 | 4185 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.9 | 5.6 | 3.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:26 | Normal | 683.6 | 674.1 | 561.5 | 510.6 | 10.9 | 11 | 11.3 | 5.1 | 220.6 | 221.8 | 222 | 37.5 | 37.1 | 36.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23726 | 1 | 46 | 70363.7 | 4185 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.8 | 3.7 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:31 | Normal | 672.6 | 668.8 | 558.9 | 499.9 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 4.8 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 35.6 | 35.8 | 35.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 22962 | 1 | 45.4 | 70365.4 | 4185 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 3.6 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:36 | Normal | 661.9 | 665.3 | 556.3 | 431.4 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 5 | 220.2 | 221 | 221.8 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 22096 | 1 | 46.8 | 70367.2 | 4186 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 3.7 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:41 | Normal | 670.8 | 636.2 | 549.4 | 417.4 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 4.7 | 219.8 | 221.2 | 220.8 | 33.3 | 33.6 | 32.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21032 | 1 | 47.6 | 70368.5 | 4186 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.4 | 3.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:46 | Normal | 661.9 | 633.4 | 549.8 | 416.7 | 9.2 | 9 | 9.5 | 4.1 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 30.3 | 30 | 29.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18900 | 1 | 45.3 | 70370.1 | 4186 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:51 | Normal | 665.9 | 617.2 | 552.3 | 406.3 | 8.2 | 8 | 8.6 | 3.3 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 26.8 | 26.4 | 26.2 | 59.94 | 60.01 | 60.02 | 16691 | 1 | 48.1 | 70371.6 | 4186 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.4 | 3.9 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 14:56 | Normal | 661.6 | 612.3 | 549.5 | 383.6 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 2.6 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 23.9 | 24.1 | 23.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 15063 | 1 | 46.1 | 70372.9 | 4186 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4 | 3.6 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:01 | Normal | 672.1 | 536.9 | 553.1 | 416.3 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 218.6 | 219.8 | 220 | 17.6 | 17.2 | 16.9 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 10102 | 1 | 45.1 | 70374.1 | 4186 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:06 | Normal | 666.7 | 630.3 | 554.5 | 261.5 | 6.2 | 4.9 | 6.6 | 2.9 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 19.6 | 19.7 | 19 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 10901 | 1 | 45.4 | 70374.9 | 4186 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:11 | Normal | 644.7 | 630.3 | 542.6 | 315.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 217 | 218.4 | 218.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4321 | 1 | 45.4 | 70375.8 | 4186 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:16 | Normal | 665.6 | 680.1 | 496.2 | 430.5 | 2 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 217.2 | 218.2 | 219 | 8 | 8.1 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60.03 | 4456 | 1 | 45.1 | 70376.4 | 4186 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:21 | Normal | 686 | 693.4 | 566.3 | 475.1 | 5.2 | 3.2 | 5.8 | 0.8 | 218 | 219.4 | 219.6 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10105 | 1 | 45.3 | 70377.1 | 4186 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:26 | Normal | 676.8 | 682.3 | 564.7 | 458.6 | 4.3 | 2.7 | 4.8 | 0.8 | 217.6 | 219.2 | 219.2 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 59.99 | 60 | 60 | 8272 | 1 | 46.2 | 70377.8 | 4186 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:31 | Normal | 683.7 | 682.1 | 565.6 | 440.8 | 4.5 | 2.8 | 5 | 0.7 | 217.6 | 218.4 | 219 | 13.9 | 14.3 | 14 | 60 | 60.07 | 60.04 | 8862 | 1 | 47 | 70378.6 | 4186 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:36 | Normal | 677.9 | 684.3 | 546.6 | 483.4 | 4.1 | 2.5 | 4.7 | 0.6 | 217.2 | 218.8 | 219.2 | 12.8 | 13 | 12.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8159 | 1 | 47.6 | 70379.3 | 4187 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:41 | Normal | 680.8 | 666.7 | 544.6 | 372.4 | 3.6 | 2.3 | 4 | 0.7 | 217.4 | 218.6 | 219.2 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7638 | 1 | 48 | 70379.9 | 4187 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:46 | Normal | 683.8 | 669.5 | 522.6 | 395.7 | 3.3 | 1.5 | 3.8 | 0.6 | 217.4 | 218.6 | 219.2 | 10 | 10.3 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6375 | 1 | 48.4 | 70380.3 | 4187 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:51 | Normal | 682.3 | 495.2 | 511.4 | 390.4 | 3 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 216.8 | 218.4 | 218.4 | 8.8 | 9 | 8.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5631 | 1 | 48.7 | 70380.8 | 4187 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 15:56 | Normal | 681.5 | 490.3 | 505.5 | 526.7 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 216.2 | 218.6 | 218.4 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4539 | 1 | 49 | 70381.2 | 4187 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:01 | Normal | 630 | 683.7 | 544.1 | 468.8 | 2.2 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 216.4 | 218 | 218 | 6.6 | 6.6 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4004 | 1 | 49.2 | 70381.6 | 4187 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:06 | Normal | 591.1 | 664.2 | 543.6 | 422.7 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 216.4 | 218 | 218.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60 | 60.02 | 3296 | 1 | 49.3 | 70381.9 | 4187 | 1.3 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:11 | Normal | 673.4 | 650.2 | 559.5 | 429.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 216.8 | 217.4 | 218.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2538 | 1 | 49.4 | 70382.1 | 4187 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:16 | Normal | 549.6 | 615.4 | 519.4 | 457.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 216.2 | 217 | 218.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2062 | 1 | 49.3 | 70382.3 | 4187 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:21 | Normal | 571.8 | 604.7 | 527.3 | 412.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 218.2 | 218.4 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1671 | 1 | 49.2 | 70382.4 | 4187 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:26 | Normal | 608 | 638.8 | 532.6 | 467.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 216.2 | 217.6 | 218 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1524 | 1 | 49 | 70382.6 | 4187 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:31 | Normal | 499.9 | 657.7 | 548.4 | 503.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 216.2 | 218 | 218.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1325 | 1 | 48.8 | 70382.7 | 4187 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:36 | Normal | 441 | 685.4 | 557.5 | 535.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 216.6 | 218.2 | 218.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 1091 | 1 | 48.4 | 70382.8 | 4188 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:41 | Normal | 334.8 | 661.4 | 517.9 | 567.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 216.6 | 218 | 218.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1038 | 1 | 47.9 | 70382.9 | 4188 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:46 | Normal | 344.7 | 653.4 | 517.5 | 566.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 216.6 | 218.2 | 218.8 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1023 | 1 | 47.2 | 70383 | 4188 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:51 | Normal | 341.4 | 661 | 540 | 548.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 218.2 | 218.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 941 | 1 | 46.2 | 70383.1 | 4188 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 16:56 | Normal | 270.6 | 607.7 | 528.2 | 517.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 218 | 218.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 852 | 1 | 45.5 | 70383.1 | 4188 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:01 | Normal | 288.7 | 674.8 | 518.5 | 541.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.4 | 218.8 | 219.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 705 | 1 | 48.6 | 70383.2 | 4188 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:06 | Normal | 207.8 | 639.4 | 505.4 | 488.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.2 | 219 | 219.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 634 | 1 | 49.6 | 70383.2 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:11 | Normal | 218.5 | 472.8 | 513.5 | 502.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 218.6 | 219.6 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 509 | 1 | 48.8 | 70383.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:16 | Normal | 477 | 319.6 | 522.5 | 458.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 218.8 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 470 | 1 | 47.8 | 70383.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:21 | Normal | 428.3 | 382.8 | 524.3 | 515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.4 | 219.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 447 | 1 | 45.7 | 70383.4 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:26 | Normal | 186 | 349.4 | 429.3 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.6 | 219 | 1 | 1.3 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 437 | 1 | 49.8 | 70383.4 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:31 | Normal | 202.4 | 190.5 | 387 | 353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219.2 | 219.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 60 | 60 | 430 | 1 | 48.8 | 70383.4 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-05 17:36 | Normal | 203.2 | 201.5 | 280 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 219.8 | 218.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 422 | 1 | 47 | 70383.5 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0