## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-03 05:30 | Wait | 474.1 | 420.8 | 473.9 | 474.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 30.6 | 40267.8 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-03-03 05:31 | Wait | 485.9 | 424.5 | 485.8 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31 | 40267.8 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-03-03 05:32 | Wait | 490.8 | 426.2 | 490.6 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235.2 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 32.2 | 40267.8 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-03-03 05:33 | Wait | 491.6 | 426.4 | 491.6 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.1 | 40267.8 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-03-03 05:34 | Wait | 494.9 | 427.6 | 494.9 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 234 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.7 | 40267.8 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-03-03 05:39 | Normal | 199.7 | 362.8 | 234.9 | 522.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 65 | 1 | 35.2 | 40267.8 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 05:44 | Normal | 199.6 | 420.4 | 298 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.4 | 236 | 238 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 144 | 1 | 37.4 | 40267.8 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 05:49 | Normal | 306.8 | 405.4 | 525 | 542.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 236.6 | 236.2 | 238.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 189 | 1 | 38.9 | 40267.9 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 05:54 | Normal | 534.7 | 412.5 | 550.7 | 565.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237.6 | 236.2 | 238.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 243 | 1 | 40 | 40267.9 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 05:59 | Normal | 538.8 | 432.1 | 556.8 | 550.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 236.6 | 235.8 | 238.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 387 | 1 | 40.8 | 40267.9 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:04 | Normal | 549.9 | 438.4 | 560.7 | 543.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 236.4 | 236.2 | 237.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 503 | 1 | 41.8 | 40267.9 | 3961 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:09 | Normal | 533.7 | 446.5 | 568 | 560 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 236.4 | 236 | 238 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 623 | 1 | 42.7 | 40268 | 3961 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:14 | Normal | 553.8 | 463.5 | 569.8 | 568.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 236.8 | 236.8 | 238.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 796 | 1 | 43.4 | 40268 | 3961 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:19 | Normal | 540.7 | 469.3 | 511.8 | 575.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 236.6 | 236.2 | 238.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 968 | 1 | 44.2 | 40268.1 | 3961 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:24 | Normal | 573.8 | 460.5 | 538.3 | 572.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 237 | 236.2 | 238.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 1078 | 1 | 45 | 40268.2 | 3961 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:29 | Normal | 564.7 | 377.4 | 579.8 | 593.3 | 0.3 | 2.2 | 0 | 0.3 | 236.4 | 236.2 | 238.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1430 | 1 | 45.7 | 40268.3 | 3961 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:34 | Normal | 568.7 | 398.3 | 601.1 | 590.4 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 236.8 | 236.6 | 238 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1593 | 1 | 46.4 | 40268.4 | 3961 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:39 | Normal | 566.8 | 415.5 | 562.7 | 586.2 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 235.4 | 235.4 | 237.2 | 5 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1909 | 1 | 47.1 | 40268.6 | 3962 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:44 | Normal | 530.7 | 440.3 | 566 | 586.3 | 0.5 | 3.3 | 0 | 0.3 | 235.8 | 235.2 | 237.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2129 | 1 | 47.8 | 40268.7 | 3962 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:49 | Normal | 538.8 | 445.3 | 580 | 514 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 236.6 | 235.6 | 237.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2948 | 1 | 48.5 | 40269 | 3962 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:54 | Normal | 531.7 | 461.3 | 577.8 | 524.7 | 0.5 | 4 | 0.1 | 1.3 | 236.4 | 235.8 | 237.6 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3224 | 1 | 49.2 | 40269.2 | 3962 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 06:59 | Normal | 520.8 | 463.3 | 565.9 | 520.6 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 236.2 | 236 | 238 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 3632 | 1 | 50 | 40269.5 | 3962 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:04 | Normal | 404.2 | 466.3 | 465.3 | 539.3 | 3.3 | 5 | 1.5 | 1.6 | 235.8 | 236 | 238 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5483 | 1 | 48.6 | 40269.8 | 3962 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:09 | Normal | 440.8 | 465.4 | 486.3 | 553.4 | 3.6 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 237 | 236.2 | 238.2 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60 | 60 | 6120 | 1 | 45 | 40270.3 | 3962 | 0 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:14 | Normal | 453.9 | 462.6 | 489.9 | 555.8 | 3.9 | 6 | 1.8 | 2 | 236.2 | 236.6 | 238.8 | 17 | 17.2 | 16.8 | 60.13 | 60.13 | 60.11 | 6656 | 1 | 49.5 | 40270.9 | 3962 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:19 | Normal | 463.7 | 463.3 | 492.1 | 557 | 4.3 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 236.8 | 236.8 | 238 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 7333 | 1 | 48.5 | 40271.4 | 3962 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:24 | Normal | 474.9 | 462.4 | 503.3 | 564.3 | 4.7 | 7 | 2.3 | 2.5 | 237.2 | 236.4 | 238.6 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7978 | 1 | 47.2 | 40272.1 | 3962 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:29 | Normal | 485.9 | 463.5 | 513.1 | 560.4 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2.6 | 236.8 | 236.4 | 239.2 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8565 | 1 | 44.9 | 40272.8 | 3962 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:34 | Normal | 497.8 | 458.4 | 520.7 | 569.9 | 5.3 | 7.9 | 2.6 | 2.8 | 236.8 | 237.4 | 239 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9203 | 1 | 50 | 40273.5 | 3962 | 0 | 3 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:39 | Normal | 493.7 | 458.4 | 511.9 | 570.9 | 5.7 | 8.5 | 2.8 | 3 | 237.8 | 237.4 | 239.4 | 25 | 25.1 | 24.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9822 | 1 | 49.7 | 40274.3 | 3963 | 0 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:44 | Normal | 507.8 | 458.4 | 531 | 569.9 | 6.1 | 9 | 3 | 3.2 | 237.8 | 237.6 | 239.4 | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 10704 | 1 | 49.5 | 40275.2 | 3963 | 0 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:49 | Normal | 517 | 451.5 | 533.7 | 561.3 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 3.4 | 238 | 237.2 | 239.2 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11344 | 1 | 49.5 | 40276.1 | 3963 | 0 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:54 | Normal | 511.7 | 448.8 | 541 | 562 | 7 | 10 | 3.5 | 3.6 | 238.2 | 237.2 | 239 | 30 | 29.9 | 30.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12002 | 1 | 49.5 | 40277 | 3963 | 0 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 07:59 | Normal | 524.7 | 445.4 | 539 | 557.4 | 7.3 | 10.6 | 3.6 | 3.8 | 238.2 | 238.4 | 238.8 | 31.9 | 31.5 | 31.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 12670 | 1 | 49.6 | 40278.1 | 3963 | 0.1 | 4.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:04 | Normal | 513.1 | 435.7 | 539.4 | 562.4 | 7.6 | 11 | 3.6 | 3.8 | 238 | 237.2 | 239 | 32.3 | 34 | 32.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 13134 | 1 | 49.8 | 40279.2 | 3963 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:09 | Normal | 532.1 | 441.6 | 547.6 | 553 | 8 | 11.5 | 3.9 | 4.1 | 238.2 | 238 | 239 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 13679 | 1 | 50 | 40280.3 | 3963 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:14 | Normal | 534.9 | 440.6 | 554.1 | 546.5 | 8.2 | 12 | 4.1 | 4.4 | 236.2 | 235.2 | 237 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14164 | 1 | 48 | 40281.4 | 3963 | 0 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:19 | Normal | 539.8 | 444.3 | 554.9 | 554.2 | 8.4 | 12 | 4.1 | 4.4 | 235.8 | 236.8 | 236.8 | 36.6 | 36.1 | 36.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14302 | 1 | 46.3 | 40282.5 | 3963 | 0 | 4.8 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:24 | Normal | 541 | 437.6 | 555.2 | 541.4 | 8.8 | 12.8 | 4.3 | 4.7 | 235.6 | 236 | 237.2 | 38.4 | 38.1 | 38 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 15202 | 1 | 45.1 | 40283.7 | 3963 | 0.1 | 4.9 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:29 | Normal | 553.6 | 436.2 | 554.1 | 543.6 | 9 | 13 | 4.5 | 4.8 | 236.2 | 236 | 237.4 | 39.5 | 39.4 | 39.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 15572 | 1 | 46.6 | 40285 | 3963 | 0 | 5 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:34 | Normal | 550.8 | 435.4 | 548.7 | 538 | 9.5 | 13.5 | 4.6 | 5 | 235.8 | 236.8 | 237.6 | 40.9 | 41.1 | 40.7 | 60.09 | 60.02 | 60.08 | 16216 | 1 | 44.4 | 40286.4 | 3963 | 0.1 | 5.3 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.9 | 0 | 5.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:39 | Normal | 547 | 438.5 | 542.7 | 533.1 | 9.8 | 14 | 4.8 | 5.2 | 235.6 | 236.6 | 237.2 | 42 | 41.7 | 41.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 16580 | 1 | 44.3 | 40287.7 | 3964 | 0.1 | 5.5 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:44 | Normal | 540 | 437.5 | 540.6 | 545 | 10.1 | 14.3 | 5 | 5.2 | 236.2 | 236.4 | 237 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 16986 | 1 | 44.4 | 40289.1 | 3964 | 0.1 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:49 | Normal | 543.8 | 434.4 | 547.9 | 538.3 | 10.4 | 14.8 | 5.1 | 5.5 | 236 | 237.2 | 237.4 | 44.2 | 43.8 | 43.6 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 17507 | 1 | 44.8 | 40290.6 | 3964 | 0 | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 5 | 4.4 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:54 | Normal | 540.6 | 429.2 | 542.6 | 530.9 | 10.7 | 15.3 | 5.3 | 5.7 | 236.6 | 237.6 | 238 | 45.3 | 45.1 | 44.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17969 | 1 | 45 | 40292 | 3964 | 0 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 08:59 | Normal | 530.8 | 428.2 | 538 | 538.3 | 11.1 | 15.6 | 5.4 | 5.7 | 236.8 | 237.4 | 237.8 | 46 | 45.8 | 45.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18307 | 1 | 45.4 | 40293.6 | 3964 | 0 | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:04 | Normal | 539.9 | 425.5 | 540.6 | 531 | 11.3 | 16 | 5.6 | 6 | 236.6 | 237.6 | 238.6 | 47.2 | 46.9 | 46.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 18810 | 1 | 45.7 | 40295.1 | 3964 | 0.1 | 6.2 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:09 | Normal | 538.9 | 429.4 | 536.1 | 530.8 | 11.5 | 16.5 | 5.7 | 6 | 237 | 237.4 | 238.4 | 48.2 | 48.2 | 47.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19154 | 1 | 46 | 40296.7 | 3964 | 0 | 6.4 | 5 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:14 | Normal | 532.9 | 422.6 | 532.9 | 529.3 | 11.8 | 16.7 | 5.8 | 6.3 | 237.2 | 237.8 | 238.6 | 48.8 | 49 | 48.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19481 | 1 | 46.3 | 40298.3 | 3964 | 0.1 | 6.5 | 5 | 5.8 | 5.7 | 5 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:19 | Normal | 531.7 | 421.3 | 533.6 | 524.1 | 12.1 | 17 | 5.9 | 6.3 | 237 | 237.4 | 238.4 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 60 | 60 | 59.99 | 19827 | 1 | 46.7 | 40299.9 | 3964 | 0 | 6.8 | 5.2 | 6 | 5.8 | 5 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:24 | Normal | 529.1 | 422.6 | 533.5 | 518 | 12.5 | 17.3 | 6.1 | 6.6 | 237 | 237.8 | 238.8 | 50.8 | 50.8 | 50.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 20207 | 1 | 46.9 | 40301.6 | 3964 | 0 | 6.8 | 5.5 | 6.1 | 6 | 5.2 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:29 | Normal | 523.8 | 425.3 | 526.9 | 520.2 | 12.6 | 17.8 | 6.3 | 6.6 | 237.2 | 237.4 | 238.8 | 51.2 | 51.2 | 51.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20522 | 1 | 47.2 | 40303.3 | 3964 | 0 | 7.1 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:34 | Normal | 527 | 424.6 | 526.7 | 522.2 | 12.8 | 18 | 6.3 | 6.8 | 237.4 | 237.6 | 238 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20887 | 1 | 47.4 | 40305 | 3964 | 0.1 | 7.1 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 0 | 7.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:39 | Normal | 525.9 | 419.5 | 525.6 | 523 | 13 | 18.3 | 6.5 | 6.8 | 237.6 | 237.6 | 238.6 | 53 | 53.1 | 52.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21146 | 1 | 47.8 | 40306.8 | 3965 | 0 | 7.2 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:44 | Normal | 522.4 | 418 | 515.9 | 508.2 | 13.4 | 18.6 | 6.6 | 7.1 | 237.6 | 237.4 | 238.2 | 53.5 | 53.7 | 53.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21434 | 1 | 48.1 | 40308.6 | 3965 | 0.1 | 7.2 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:49 | Normal | 515.5 | 413.2 | 523.6 | 514 | 13.6 | 19 | 6.7 | 7.2 | 237.4 | 237.4 | 238.8 | 54.5 | 54 | 53.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 21727 | 1 | 48.3 | 40310.4 | 3965 | 0 | 7.4 | 6 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 7 | 0 | 7.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:54 | Normal | 514.5 | 409.9 | 514.3 | 517.6 | 13.8 | 19.5 | 6.9 | 7.2 | 237.6 | 237 | 238.2 | 55.1 | 55.1 | 54.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22013 | 1 | 48.5 | 40312.2 | 3965 | 0 | 7.6 | 6 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 09:59 | Normal | 517 | 412.5 | 515.4 | 506 | 14.2 | 20 | 7.1 | 7.5 | 237.4 | 237.4 | 238.4 | 56.3 | 56.3 | 56.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 22460 | 1 | 48.8 | 40314 | 3965 | 0.1 | 7.8 | 6.2 | 7 | 6.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:04 | Normal | 510.3 | 409.3 | 512.7 | 513.1 | 14.4 | 20.3 | 7.1 | 7.5 | 237.4 | 237.4 | 238.4 | 57.1 | 56.9 | 57.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 22774 | 1 | 49.1 | 40315.9 | 3965 | 0.1 | 7.9 | 6.2 | 7 | 7.1 | 6.1 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:09 | Normal | 511.8 | 411.1 | 509.9 | 505.4 | 14.9 | 21 | 7.3 | 7.8 | 237.2 | 237.6 | 238.4 | 58.6 | 58.3 | 58.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23453 | 1 | 49.3 | 40317.9 | 3965 | 0 | 8.1 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 6.3 | 7.7 | 0 | 8.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:14 | Normal | 508.8 | 406 | 511.3 | 498.7 | 15 | 21 | 7.5 | 7.9 | 237.2 | 237.2 | 238 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 23483 | 1 | 49.5 | 40319.8 | 3965 | 0.1 | 8 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 7.9 | 0 | 8.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:19 | Normal | 505.6 | 408.2 | 508.7 | 506.1 | 15.3 | 21.6 | 7.6 | 8 | 237.6 | 237.2 | 238.2 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24031 | 1 | 49.8 | 40321.8 | 3965 | 0 | 8.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:24 | Normal | 400.7 | 346.3 | 388.5 | 393 | 15.5 | 22.7 | 7.7 | 8 | 237 | 236.6 | 237.6 | 50.5 | 50.2 | 50 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 17744 | 1 | 50.1 | 40323.7 | 3965 | 0.1 | 8.2 | 6.6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:29 | Normal | 505.7 | 402.5 | 504.5 | 493.9 | 17.5 | 24.6 | 8.7 | 9.3 | 237.4 | 237.8 | 239 | 67.6 | 67.7 | 67.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 27139 | 1 | 50.3 | 40325.8 | 3965 | 0.2 | 9.4 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 9.1 | 0 | 9.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:34 | Normal | 514.2 | 426.7 | 519.9 | 509.2 | 5.8 | 8.6 | 2.8 | 3.1 | 235.4 | 236 | 236.6 | 25.1 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9743 | 1 | 50.3 | 40327.3 | 3965 | 0 | 3.3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:39 | Normal | 506.3 | 408.1 | 504 | 506.4 | 17.6 | 23.6 | 8.7 | 9.2 | 237.6 | 237.6 | 238.4 | 67.6 | 67 | 67.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 27406 | 1 | 50.2 | 40329.1 | 3966 | 0.1 | 9.5 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:44 | Normal | 487.1 | 341.3 | 488.4 | 473.8 | 14.9 | 20.4 | 7.6 | 7.5 | 237.2 | 237 | 237.6 | 54 | 54.1 | 54.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18929 | 1 | 50.8 | 40331.1 | 3966 | 0.1 | 7.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:49 | Normal | 503.8 | 403.4 | 506.7 | 501.1 | 16.4 | 22.8 | 8.1 | 8.5 | 238.4 | 238 | 239 | 63.3 | 63.4 | 63.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 25164 | 1 | 50.9 | 40333.2 | 3966 | 0.1 | 8.8 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:54 | Normal | 513 | 415.4 | 514 | 513.4 | 13.5 | 18.9 | 6.7 | 7 | 237 | 237 | 237.6 | 53.6 | 53.4 | 53.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 21357 | 1 | 50.9 | 40335.1 | 3966 | 0 | 7.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 10:59 | Normal | 507.5 | 406.2 | 510.3 | 502.7 | 14.9 | 20.8 | 7.4 | 7.9 | 237 | 237.4 | 238.6 | 59.2 | 58.6 | 58.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 23580 | 1 | 50.8 | 40337 | 3966 | 0 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 7.9 | 0 | 8.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:04 | Normal | 506.9 | 411.8 | 511.2 | 513.4 | 12.8 | 17.8 | 6.3 | 6.6 | 236.4 | 237 | 237.8 | 50.6 | 50.8 | 50.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 20282 | 1 | 50.9 | 40338.9 | 3966 | 0.1 | 7 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:09 | Normal | 506.7 | 409.4 | 514.8 | 504.2 | 15.7 | 21.8 | 7.6 | 8.2 | 237 | 237.2 | 238.4 | 61.3 | 61.2 | 60.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24342 | 1 | 51 | 40340.7 | 3966 | 0.1 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:14 | Normal | 507 | 407.1 | 509.5 | 501.6 | 15.8 | 22.1 | 7.8 | 8.3 | 237.6 | 237.4 | 238.4 | 60.9 | 61.1 | 61 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 24503 | 1 | 51.4 | 40342.8 | 3966 | 0 | 8.5 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 8.2 | 0 | 8.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:19 | Normal | 501 | 403.5 | 500.2 | 499.7 | 15.9 | 21.9 | 7.9 | 8.2 | 237 | 237.6 | 238 | 61.2 | 61.1 | 61 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24324 | 1 | 51.8 | 40344.8 | 3966 | 0.1 | 8.5 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:24 | Normal | 501.9 | 396.6 | 498.7 | 494.1 | 15.8 | 22.1 | 7.8 | 8.3 | 237.2 | 237.4 | 238.8 | 60.7 | 60.4 | 60.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24348 | 1 | 52 | 40346.9 | 3966 | 0 | 8.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:29 | Normal | 500.6 | 399.2 | 501.7 | 498 | 16.6 | 23.1 | 8.2 | 8.6 | 238 | 237.8 | 239.2 | 63.5 | 63.5 | 62.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 25388 | 1 | 52.1 | 40348.9 | 3966 | 0.1 | 8.9 | 7.4 | 7.9 | 8 | 6.9 | 8.7 | 0 | 9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:34 | Normal | 498.5 | 400.3 | 500 | 489.3 | 17.6 | 24.3 | 8.6 | 9.1 | 237.8 | 238 | 239.4 | 66.2 | 65.8 | 65.6 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 26471 | 1 | 52.5 | 40351.1 | 3966 | 0.1 | 9.4 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 9 | 0 | 9.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:39 | Normal | 495.6 | 391.2 | 489.7 | 484 | 17.5 | 24.4 | 8.8 | 9.3 | 238.6 | 238.8 | 239.6 | 66.1 | 65.9 | 65.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 26468 | 1 | 52.9 | 40353.3 | 3967 | 0.1 | 9.4 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | 9.1 | 0 | 9.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:44 | Normal | 488.9 | 394.6 | 495.8 | 482.1 | 18.1 | 25.2 | 8.8 | 9.6 | 238 | 238.2 | 239.2 | 67.7 | 67.9 | 67.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27306 | 1 | 53.4 | 40355.5 | 3967 | 0.2 | 9.7 | 8 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:49 | Normal | 484 | 393.5 | 487.9 | 485.4 | 18.8 | 25.8 | 9.2 | 9.6 | 238 | 238.2 | 239 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27725 | 1 | 53.9 | 40357.9 | 3967 | 0.1 | 9.9 | 8.5 | 9 | 9 | 7.8 | 9.8 | 0 | 10.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:54 | Normal | 488.9 | 393.5 | 489.7 | 485.2 | 17.7 | 24.5 | 8.6 | 9.2 | 238.2 | 238 | 239.4 | 65.8 | 66.1 | 65.8 | 60 | 60 | 59.98 | 26445 | 1 | 54.1 | 40360 | 3967 | 0.1 | 9.4 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 11:59 | Normal | 500.3 | 405.4 | 497.9 | 498.2 | 7.9 | 11.3 | 3.8 | 4.1 | 236.2 | 235.8 | 237.2 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12642 | 1 | 54.1 | 40361.9 | 3967 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 4 | 3.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:04 | Normal | 518.2 | 419.4 | 520.2 | 507.6 | 11.6 | 16.5 | 5.6 | 6.1 | 236.6 | 236.2 | 237.4 | 46.7 | 46.8 | 46.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18609 | 1 | 53 | 40363.2 | 3967 | 0.1 | 6.4 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 4.8 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:09 | Normal | 522.6 | 394.4 | 527.7 | 520.1 | 12.5 | 14.3 | 6.1 | 6.5 | 236.8 | 236.4 | 237.8 | 46.5 | 46.6 | 46.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17121 | 1 | 52.5 | 40364.8 | 3967 | 0.1 | 6.7 | 5.4 | 5 | 4.7 | 4 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:14 | Normal | 524.7 | 413.7 | 518 | 515.4 | 13.6 | 19.4 | 6.8 | 7.2 | 237.2 | 237.8 | 238.6 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 21816 | 1 | 52.3 | 40366.6 | 3967 | 0 | 7.5 | 6 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:19 | Normal | 517.3 | 411.9 | 515.8 | 519 | 14.3 | 19.9 | 7.1 | 7.4 | 237.4 | 237.6 | 239 | 56.8 | 56.8 | 56.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 22665 | 1 | 52.5 | 40368.4 | 3967 | 0.1 | 7.9 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 6 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:24 | Normal | 512.9 | 412.8 | 514.5 | 508.4 | 12.4 | 17.4 | 6 | 6.5 | 237.2 | 237.2 | 238.4 | 49.6 | 49.3 | 49.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 19674 | 1 | 52.6 | 40370.2 | 3967 | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:29 | Normal | 519 | 414.4 | 512.9 | 521.4 | 13.4 | 18.8 | 6.6 | 6.8 | 236.8 | 236.6 | 238 | 53.3 | 53.3 | 53.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21283 | 1 | 52.5 | 40371.9 | 3967 | 0 | 7.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:34 | Normal | 516.9 | 413.5 | 522.6 | 516 | 13 | 18.1 | 6.3 | 6.7 | 236.8 | 237 | 238 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 20662 | 1 | 52.6 | 40373.7 | 3967 | 0 | 7 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 5.3 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:39 | Normal | 523.6 | 418.2 | 517.8 | 512.2 | 11.1 | 15.6 | 5.5 | 5.8 | 236 | 236 | 237 | 45.2 | 45 | 44.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18129 | 1 | 52.5 | 40375.3 | 3968 | 0 | 6.1 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:44 | Normal | 526.7 | 421.5 | 525.3 | 521.7 | 10.5 | 14.8 | 5.1 | 5.4 | 236 | 236 | 236.6 | 43.1 | 42.8 | 43.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17223 | 1 | 52.2 | 40376.7 | 3968 | 0 | 5.8 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:49 | Normal | 534.5 | 420.6 | 525.3 | 521.6 | 11.3 | 16 | 5.5 | 5.8 | 235.2 | 236 | 237.4 | 46.6 | 46.8 | 46.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18430 | 1 | 52.1 | 40378.2 | 3968 | 0 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:54 | Normal | 524.9 | 417.5 | 523.7 | 518.1 | 12.6 | 17.9 | 6.2 | 6.6 | 235.8 | 235.8 | 237 | 52 | 51.8 | 51.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20522 | 1 | 52.4 | 40379.8 | 3968 | 0 | 7 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 12:59 | Normal | 527.6 | 422.2 | 525.1 | 520.4 | 12.8 | 18 | 6.3 | 6.6 | 236 | 235.8 | 237.2 | 51.9 | 51.9 | 51.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20726 | 1 | 52.8 | 40381.5 | 3968 | 0 | 7 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:04 | Normal | 522.7 | 422.5 | 524.5 | 515.8 | 12.8 | 17.9 | 6.4 | 6.7 | 236.4 | 235.8 | 237.2 | 52.1 | 52 | 51.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 20581 | 1 | 52.9 | 40383.2 | 3968 | 0.1 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:09 | Normal | 519.9 | 423.1 | 523.5 | 523.9 | 10.9 | 15.4 | 5.3 | 5.6 | 235.2 | 235.4 | 237 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17776 | 1 | 53 | 40384.8 | 3968 | 0 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:14 | Normal | 528.1 | 422.7 | 527.5 | 524.9 | 10.5 | 14.5 | 5.1 | 5.4 | 234.8 | 235.2 | 237 | 43 | 43.1 | 42.8 | 59.97 | 60 | 60 | 17003 | 1 | 52.8 | 40386.2 | 3968 | 0 | 5.6 | 4.7 | 5 | 5 | 4.3 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:19 | Normal | 530 | 424.6 | 535 | 525.3 | 9.6 | 13.5 | 4.6 | 4.9 | 234.4 | 234.4 | 235.8 | 40.1 | 40 | 39.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 15718 | 1 | 52.7 | 40387.5 | 3968 | 0 | 5.3 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:24 | Normal | 537 | 425.5 | 531.5 | 527.9 | 8.9 | 12.8 | 4.4 | 4.6 | 234.8 | 234.6 | 236.4 | 37.6 | 37.8 | 37.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14901 | 1 | 52.5 | 40388.8 | 3968 | 0 | 5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:29 | Normal | 539.1 | 426.9 | 538.2 | 538.4 | 8.4 | 12 | 4.1 | 4.3 | 234.2 | 234.6 | 236.2 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 59.96 | 60.01 | 60 | 14172 | 1 | 52.1 | 40390.1 | 3968 | 0 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:34 | Normal | 541.8 | 431.2 | 543.3 | 537.8 | 7 | 10 | 3.4 | 3.6 | 233.8 | 233.8 | 235.6 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60.03 | 60.04 | 12052 | 1 | 51.7 | 40391.1 | 3968 | 0 | 4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:39 | Normal | 543.9 | 434.5 | 543.6 | 544 | 8 | 11.3 | 3.9 | 4.1 | 234 | 234 | 235.2 | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 13771 | 1 | 51.4 | 40392.2 | 3969 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:44 | Normal | 538 | 433.7 | 546.1 | 542.7 | 6.1 | 8.8 | 3 | 3.1 | 233.8 | 233.4 | 235.4 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10540 | 1 | 51.2 | 40393.2 | 3969 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:49 | Normal | 551 | 436.4 | 545.9 | 550.3 | 5.5 | 8 | 2.7 | 2.8 | 233.2 | 232.6 | 234.4 | 24.7 | 24.9 | 24.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 9592 | 1 | 50.8 | 40394.1 | 3969 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:54 | Normal | 549.2 | 439.2 | 551.3 | 553.8 | 6.2 | 9 | 3.1 | 3.1 | 233.2 | 233.4 | 234.8 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 60.05 | 60 | 60.02 | 10804 | 1 | 50.5 | 40394.9 | 3969 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 13:59 | Normal | 550.8 | 440.4 | 547.7 | 540 | 6.3 | 9 | 3.1 | 3.3 | 233.6 | 232.8 | 234.4 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10988 | 1 | 50.4 | 40395.9 | 3969 | 0 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:04 | Normal | 551.9 | 441.5 | 543.5 | 539.9 | 4.3 | 6.4 | 2.1 | 2.3 | 232.6 | 232 | 234.2 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7680 | 1 | 49.9 | 40396.6 | 3969 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:09 | Normal | 545.9 | 442.5 | 538.1 | 553.4 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 232.2 | 232 | 234.4 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6668 | 1 | 49.3 | 40397.2 | 3969 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:14 | Normal | 559.8 | 445.4 | 557.7 | 556.1 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 232.2 | 232.6 | 233.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6568 | 1 | 48.5 | 40397.7 | 3969 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:19 | Normal | 559.9 | 448.5 | 554.2 | 552.5 | 3.5 | 5.3 | 1.7 | 1.8 | 232.6 | 232.4 | 234 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 6336 | 1 | 47.7 | 40398.3 | 3969 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:24 | Normal | 545.1 | 447.9 | 560 | 555 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 231.6 | 231.4 | 232.8 | 15 | 14.8 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 5687 | 1 | 47.2 | 40398.8 | 3969 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:29 | Normal | 563.6 | 448.3 | 560.6 | 564 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.7 | 231.2 | 231.6 | 233 | 16 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 6136 | 1 | 46.7 | 40399.2 | 3969 | 0 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:34 | Normal | 558.6 | 452.7 | 569.5 | 563.4 | 3 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 232.2 | 232 | 233.6 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5692 | 1 | 46.2 | 40399.7 | 3969 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:39 | Normal | 559.8 | 446.4 | 559.9 | 564.3 | 3.2 | 5 | 1.5 | 1.6 | 231.8 | 232 | 233.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5914 | 1 | 45.8 | 40400.2 | 3970 | 0 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:44 | Normal | 560.8 | 450.4 | 560 | 564.4 | 3 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 232.4 | 232.4 | 233.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 5638 | 1 | 45.5 | 40400.7 | 3970 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:49 | Normal | 557.6 | 451.2 | 564.2 | 556.7 | 2.7 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 232.2 | 232 | 233.8 | 13.3 | 13 | 13 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 5055 | 1 | 45.1 | 40401.1 | 3970 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:54 | Normal | 556.7 | 454.3 | 556.8 | 551.1 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 232.6 | 232.6 | 233.8 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4693 | 1 | 46.6 | 40401.6 | 3970 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 14:59 | Normal | 552.8 | 446.3 | 534.3 | 550.6 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 1 | 232 | 232.2 | 233.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3434 | 1 | 46.2 | 40401.9 | 3970 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:04 | Normal | 570.3 | 449.4 | 550.4 | 553.9 | 2 | 3.2 | 1 | 1.1 | 232.2 | 231.4 | 233.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3877 | 1 | 45.5 | 40402.2 | 3970 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:09 | Normal | 564.8 | 457.5 | 562 | 568.4 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 232.8 | 232.6 | 234 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4788 | 1 | 45.3 | 40402.6 | 3970 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:14 | Normal | 568.8 | 455.3 | 564.3 | 554.8 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 232.2 | 232.8 | 234.2 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4794 | 1 | 46.9 | 40403 | 3970 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:19 | Normal | 563.8 | 453.2 | 560.9 | 564.6 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 232.8 | 232.4 | 234.2 | 13.1 | 13.1 | 13 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5037 | 1 | 48 | 40403.4 | 3970 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:24 | Normal | 571.8 | 461.2 | 558.2 | 555.6 | 3 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 232.6 | 232.8 | 234.4 | 14.8 | 15 | 14.8 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 5750 | 1 | 48.7 | 40403.8 | 3970 | 0 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:29 | Normal | 567.6 | 459.3 | 578.5 | 566.9 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.8 | 233.4 | 232.6 | 234.2 | 16.1 | 15.8 | 16 | 59.87 | 59.88 | 59.86 | 6201 | 1 | 49.4 | 40404.3 | 3970 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:34 | Normal | 569.7 | 451.3 | 570.8 | 567.2 | 3.3 | 5.1 | 1.6 | 1.8 | 233 | 233.2 | 234.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6277 | 1 | 50 | 40404.8 | 3970 | 0 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:39 | Normal | 576.4 | 453.2 | 565.6 | 554.9 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 1.9 | 233.4 | 233.2 | 235 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6507 | 1 | 47.6 | 40405.4 | 3971 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:44 | Normal | 571.4 | 452.5 | 571.4 | 561.7 | 3.4 | 5.1 | 1.6 | 1.8 | 233.4 | 233.6 | 235 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6275 | 1 | 46.2 | 40405.9 | 3971 | 0 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:49 | Normal | 572.9 | 461.4 | 562.7 | 557.1 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | 234 | 234.2 | 235 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6702 | 1 | 45.4 | 40406.4 | 3971 | 0 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:54 | Normal | 570.8 | 453.4 | 574.9 | 566.2 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | 233 | 232.6 | 234.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6720 | 1 | 45.2 | 40407 | 3971 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 15:59 | Normal | 567.8 | 449.5 | 566.8 | 559.3 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.9 | 233.4 | 233.2 | 234.8 | 17 | 17.1 | 16.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6589 | 1 | 45.2 | 40407.6 | 3971 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:04 | Normal | 571.7 | 454.4 | 571.1 | 576.6 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.9 | 233.4 | 233.6 | 234.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 6625 | 1 | 45.4 | 40408.1 | 3971 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:09 | Normal | 577.1 | 459.5 | 578.6 | 569.9 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 2 | 232.8 | 233.8 | 235.2 | 18.1 | 18 | 17.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 6977 | 1 | 45.8 | 40408.7 | 3971 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:14 | Normal | 569.8 | 458.4 | 563.7 | 580.2 | 3.5 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | 233.4 | 233.2 | 234.8 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 60.05 | 60 | 60.01 | 6410 | 1 | 49.7 | 40409.2 | 3971 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:19 | Normal | 565 | 449.4 | 566.1 | 569.6 | 2.9 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 233.2 | 232.6 | 234 | 14 | 13.8 | 13.9 | 59.94 | 60 | 59.94 | 5397 | 1 | 45.2 | 40409.7 | 3971 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:24 | Normal | 563.8 | 450.3 | 561.8 | 554.5 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 232.8 | 233.2 | 234.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4797 | 1 | 48 | 40410.2 | 3971 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:29 | Normal | 560.3 | 507.8 | 543.5 | 541.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 233 | 232.4 | 234.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2929 | 1 | 49.3 | 40410.5 | 3971 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:34 | Normal | 547.2 | 440.2 | 545.7 | 535.9 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 233.2 | 232.4 | 234.6 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 3057 | 1 | 49.1 | 40410.8 | 3971 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:39 | Normal | 543.3 | 439.1 | 541 | 530 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 232.4 | 231.8 | 233.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2084 | 1 | 49.5 | 40411 | 3972 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:44 | Normal | 502.4 | 405.3 | 514.4 | 508.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.4 | 232.4 | 234.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 532 | 1 | 49.9 | 40411.1 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:49 | Normal | 523.1 | 398.1 | 533.2 | 537.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233 | 232.8 | 235 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 420 | 1 | 50 | 40411.1 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:54 | Normal | 538.2 | 393.2 | 552.1 | 536.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 233.2 | 235 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 625 | 1 | 49.7 | 40411.2 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 16:59 | Normal | 525.2 | 413.3 | 523.2 | 545.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 233 | 235.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 562 | 1 | 49.1 | 40411.2 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:04 | Normal | 535.3 | 409.3 | 554.3 | 553.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 234 | 233.8 | 235.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 602 | 1 | 47.9 | 40411.3 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:09 | Normal | 544.2 | 432 | 525.3 | 560.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 234 | 235.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 786 | 1 | 50 | 40411.3 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:14 | Normal | 552.2 | 435.1 | 546.1 | 538.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 234 | 235.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 899 | 1 | 48.3 | 40411.4 | 3972 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:19 | Normal | 537.2 | 428.1 | 557.2 | 559.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 235 | 234.4 | 236.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 906 | 1 | 49.5 | 40411.5 | 3972 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:24 | Normal | 537.5 | 431.3 | 558.2 | 539.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 234.8 | 236.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 735 | 1 | 50 | 40411.6 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:29 | Normal | 541 | 430.5 | 549.3 | 541.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 235 | 234.6 | 235.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 548 | 1 | 48.7 | 40411.6 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:34 | Normal | 517.3 | 420.1 | 517.4 | 564.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 235.2 | 234.2 | 236.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 476 | 1 | 49.9 | 40411.7 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:39 | Normal | 548.3 | 433.2 | 559.3 | 528.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.6 | 235 | 236.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 321 | 1 | 48.4 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:44 | Normal | 531.2 | 417.5 | 531.3 | 540.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.8 | 234 | 235.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 175 | 1 | 50 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:49 | Normal | 199.3 | 358.1 | 579.2 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 233.4 | 235.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 11 | 1 | 48.8 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:54 | Normal | 199.7 | 299.4 | 222.3 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.2 | 235.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 55 | 1 | 46 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 17:59 | Normal | 171.8 | 169.6 | 182.9 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 233.8 | 235 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 26 | 1 | 49.2 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 18:04 | Normal | 199.7 | 211.8 | 389.1 | 393.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233.8 | 235.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 17 | 1 | 46.9 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 18:09 | Normal | 193.9 | 213.3 | 192.5 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 233.8 | 235.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11 | 1 | 49.5 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-03-03 18:14 | Normal | 203.8 | 199.6 | 200 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 234.2 | 235.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 47.7 | 40411.7 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0