## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-03 05:30 | Wait | 454.2 | 462.4 | 461.6 | 462.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 237.2 | 234.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.6 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:30 | Wait | 439.7 | 463.4 | 459.8 | 453.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 237.2 | 234.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.4 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:31 | Wait | 465 | 483.8 | 482.9 | 483.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:32 | Wait | 468.5 | 489.9 | 489 | 489.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 235.8 | 232.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.9 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:33 | Wait | 470.7 | 484 | 483.1 | 483.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.9 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:34 | Wait | 471.6 | 494.4 | 493.6 | 494.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 34.9 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:35 | Wait | 475.1 | 499.9 | 499 | 499.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 237.6 | 234.2 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 35.6 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:36 | Wait | 479.6 | 507.1 | 506.1 | 506.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 237.2 | 234.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.8 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:37 | Wait | 484.4 | 514.4 | 513.5 | 514.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 237.6 | 234.2 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 35.7 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:38 | Wait | 488.9 | 521 | 520.2 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 237.8 | 234.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.4 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:39 | Wait | 493.2 | 525.4 | 524.8 | 525.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 237.8 | 234.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.3 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:40 | Normal | 459.1 | 480 | 503.1 | 499.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 238.2 | 235.4 | 236.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 63 | 1 | 36.5 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:41 | Normal | 450.9 | 456.6 | 507.3 | 477.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238 | 235.4 | 236.8 | 1 | 1.3 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 101 | 1 | 37.2 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:42 | Normal | 463.3 | 490.6 | 518.7 | 532.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 237.8 | 235 | 236.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 75 | 1 | 37.6 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:43 | Normal | 432.1 | 498.7 | 499.3 | 510.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.6 | 235 | 236.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 140 | 1 | 38.1 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:44 | Normal | 412 | 489.7 | 524.3 | 510.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 238.2 | 235.2 | 237 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 168 | 1 | 38.5 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:45 | Normal | 420.2 | 482.8 | 526.2 | 547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 121 | 1 | 38.9 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:46 | Wait | 516.1 | 557 | 556.1 | 556.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 236.8 | 234 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 39 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:47 | Wait | 518.2 | 559.6 | 558.8 | 559.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39.2 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:48 | Wait | 520.3 | 561.9 | 560.9 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 238.2 | 234.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39.5 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:49 | Normal | 475.9 | 535 | 516.7 | 527.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 238.4 | 235.4 | 236.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 201 | 1 | 39.9 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:50 | Normal | 481 | 518.1 | 502.8 | 506.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 238.6 | 235.8 | 236.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 286 | 1 | 40 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:51 | Wait | 526.2 | 569.1 | 568.2 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 237.6 | 234.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:52 | Wait | 527.9 | 571.1 | 570.2 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 237.8 | 235 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:53 | Wait | 529.5 | 573.1 | 572.2 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 237.6 | 234.8 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 40.3 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:54 | Normal | 472.4 | 506.2 | 516.8 | 534 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 238.4 | 235.2 | 236.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 336 | 1 | 40.7 | 33023.1 | 2403 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:55 | Normal | 478.5 | 543.3 | 523.9 | 504.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 238.4 | 235.4 | 236.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 390 | 1 | 41 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:56 | Normal | 475.5 | 552.3 | 550.7 | 537 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 238.4 | 235.6 | 236.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 371 | 1 | 41.1 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:57 | Normal | 474.7 | 531.9 | 518.7 | 534.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 238.8 | 235.2 | 236.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 424 | 1 | 41.2 | 33023.1 | 2403 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:58 | Normal | 490.5 | 550.2 | 516.9 | 485.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 238.2 | 234.8 | 236.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 487 | 1 | 41.3 | 33023.1 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 05:59 | Normal | 476.8 | 535.4 | 520.8 | 524.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 238.6 | 235 | 236.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 493 | 1 | 41.5 | 33023.2 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:00 | Normal | 462.6 | 530.3 | 551 | 532.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 238.2 | 235.2 | 236.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 481 | 1 | 41.6 | 33023.2 | 2403 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:01 | Normal | 488.5 | 524.1 | 516.9 | 532.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 238 | 235 | 237 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 540 | 1 | 41.8 | 33023.2 | 2403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:02 | Normal | 475.5 | 557.3 | 500.9 | 505.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 237.8 | 235.2 | 237 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 568 | 1 | 41.9 | 33023.2 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:03 | Normal | 483.7 | 534.3 | 525.8 | 537.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 238 | 235.4 | 237 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 584 | 1 | 42 | 33023.2 | 2403 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:04 | Normal | 488.2 | 538.2 | 525.3 | 494.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 238.4 | 235 | 236.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60 | 657 | 1 | 42.1 | 33023.2 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:05 | Normal | 494.7 | 528.3 | 520.9 | 518.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 238.4 | 234.8 | 236.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 646 | 1 | 42.2 | 33023.2 | 2403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:06 | Normal | 484.9 | 521.7 | 538.4 | 537.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 237.8 | 235.2 | 236.6 | 2.2 | 2 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 639 | 1 | 42.3 | 33023.2 | 2403 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:07 | Normal | 477.5 | 538.2 | 532 | 515.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 238.2 | 234.6 | 236.6 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 693 | 1 | 42.5 | 33023.2 | 2403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:08 | Normal | 498.5 | 553.3 | 559.9 | 505 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 238.2 | 235 | 236.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 638 | 1 | 42.6 | 33023.2 | 2403 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:09 | Normal | 468.6 | 519.4 | 528.9 | 520.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 238.2 | 234.6 | 236.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 676 | 1 | 42.7 | 33023.3 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:10 | Normal | 485.7 | 548.2 | 548.9 | 519.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 238.2 | 235.2 | 236.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 715 | 1 | 42.8 | 33023.3 | 2403 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:11 | Normal | 467.7 | 531.3 | 521.2 | 506.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.6 | 234.8 | 236.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 714 | 1 | 43 | 33023.3 | 2403 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:12 | Normal | 489.6 | 539.3 | 521.9 | 499.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 803 | 1 | 43.1 | 33023.3 | 2403 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:13 | Normal | 471.6 | 548.3 | 539.6 | 502.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.8 | 234.6 | 236.4 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 805 | 1 | 43.2 | 33023.3 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:14 | Normal | 499.5 | 529.5 | 548.7 | 523.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 237.8 | 234.8 | 236.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 813 | 1 | 43.4 | 33023.3 | 2403 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:15 | Normal | 487.6 | 563.2 | 529 | 545.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 238.2 | 235 | 236.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 789 | 1 | 43.5 | 33023.3 | 2403 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:16 | Normal | 503.8 | 511.4 | 530.9 | 528.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 882 | 1 | 43.7 | 33023.3 | 2403 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:17 | Normal | 496.6 | 511.3 | 550.7 | 512.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 238 | 235.4 | 236.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 848 | 1 | 43.8 | 33023.4 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:18 | Normal | 505.6 | 546.6 | 547 | 542.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 906 | 1 | 43.9 | 33023.4 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:19 | Normal | 487.5 | 547 | 524.8 | 534.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 919 | 1 | 44 | 33023.4 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:20 | Normal | 501.7 | 561.4 | 539.8 | 500.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.8 | 235 | 236.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 934 | 1 | 44.1 | 33023.4 | 2403 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:21 | Normal | 479.7 | 519.2 | 528.8 | 530.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 961 | 1 | 44.2 | 33023.4 | 2403 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:22 | Normal | 498.5 | 539.2 | 540.7 | 551.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 238.2 | 235.8 | 236 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 965 | 1 | 44.3 | 33023.4 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:23 | Normal | 506.7 | 547.3 | 534 | 514.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 237.8 | 235.4 | 236.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1012 | 1 | 44.4 | 33023.5 | 2403 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:24 | Normal | 496.7 | 547.4 | 532.7 | 567.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 237.8 | 235 | 236.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 1003 | 1 | 44.6 | 33023.5 | 2403 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:25 | Normal | 497.6 | 534.2 | 525 | 536.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1011 | 1 | 44.7 | 33023.5 | 2403 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:26 | Normal | 491.8 | 541.2 | 557.8 | 513.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 234.8 | 236.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1039 | 1 | 44.8 | 33023.5 | 2404 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:27 | Normal | 495.7 | 543.3 | 554.6 | 542.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 238.4 | 235.4 | 236.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1043 | 1 | 44.9 | 33023.5 | 2404 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:28 | Normal | 492.5 | 563 | 528.6 | 534.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 238.6 | 235.2 | 236.8 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1076 | 1 | 45 | 33023.5 | 2404 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:29 | Normal | 496.7 | 543.2 | 539.9 | 561 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 238.2 | 235 | 236.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1056 | 1 | 45.1 | 33023.6 | 2404 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:30 | Normal | 486.6 | 530.3 | 525.9 | 536.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 238.2 | 235.2 | 236.6 | 3 | 3.1 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1057 | 1 | 45.3 | 33023.6 | 2404 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:31 | Normal | 498.4 | 534.3 | 526 | 530.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 238.4 | 235.2 | 236.8 | 3 | 3.1 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1113 | 1 | 45.4 | 33023.6 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:32 | Normal | 488.8 | 515.2 | 533.8 | 525.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 238.4 | 235 | 236.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1106 | 1 | 45.5 | 33023.6 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:33 | Normal | 477.5 | 542.3 | 523 | 564.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 237.8 | 235.4 | 237 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 1105 | 1 | 45.6 | 33023.6 | 2404 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:34 | Normal | 510.8 | 534.5 | 519.6 | 536.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 238 | 235 | 236.6 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1124 | 1 | 45.7 | 33023.7 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:35 | Normal | 477.7 | 533.4 | 534.8 | 499.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1132 | 1 | 45.8 | 33023.7 | 2404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:36 | Normal | 495.5 | 540.1 | 528.6 | 517 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 238.2 | 234.4 | 236.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1148 | 1 | 45.9 | 33023.7 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:37 | Normal | 503.5 | 556.2 | 543 | 551.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 237.8 | 234.6 | 236.6 | 3.1 | 3 | 2.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1131 | 1 | 46.1 | 33023.7 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:38 | Normal | 498.7 | 537.4 | 529.8 | 547.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 237.8 | 234.8 | 236.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1167 | 1 | 46.2 | 33023.7 | 2404 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:39 | Normal | 509.5 | 554.1 | 532.7 | 531.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 237.6 | 234.4 | 235.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1189 | 1 | 46.3 | 33023.7 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:40 | Normal | 495.6 | 522.3 | 556 | 548.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 236.8 | 233.8 | 235.6 | 3.1 | 3 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1192 | 1 | 46.4 | 33023.8 | 2404 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:41 | Normal | 504.5 | 545.1 | 546.6 | 540.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 237 | 234 | 236 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1187 | 1 | 46.5 | 33023.8 | 2404 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:42 | Normal | 492.7 | 554.3 | 546.6 | 542 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 237.2 | 234 | 236 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1216 | 1 | 46.6 | 33023.8 | 2404 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:43 | Normal | 489.6 | 549.3 | 561.6 | 526.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 234.2 | 235.6 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1177 | 1 | 46.7 | 33023.8 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:44 | Normal | 502.7 | 545.4 | 538.8 | 527.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 237 | 234.4 | 235.6 | 3.3 | 3.3 | 3 | 60.02 | 60 | 60 | 1242 | 1 | 46.8 | 33023.8 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:45 | Normal | 496.5 | 536.2 | 516.8 | 538 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 237.2 | 234 | 235.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1240 | 1 | 46.9 | 33023.9 | 2404 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:46 | Normal | 501.7 | 546.3 | 534.9 | 516.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 237.2 | 234.2 | 235.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1268 | 1 | 47 | 33023.9 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:47 | Normal | 491.6 | 534.4 | 526.7 | 536.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 237.2 | 234.6 | 235.8 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1271 | 1 | 47.1 | 33023.9 | 2404 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:48 | Normal | 508.6 | 555.2 | 547 | 529 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 237.2 | 234.8 | 236 | 3.4 | 3.3 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1269 | 1 | 47.1 | 33023.9 | 2404 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:49 | Normal | 503.9 | 551.5 | 545.7 | 556.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 237.4 | 234.4 | 236 | 3.3 | 3.3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1249 | 1 | 47.3 | 33024 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:50 | Normal | 503.6 | 529.4 | 536.6 | 537 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 238 | 234.4 | 236.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1305 | 1 | 47.4 | 33024 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:51 | Normal | 497.5 | 524.3 | 530.9 | 544.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 237.2 | 235 | 236.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1314 | 1 | 47.5 | 33024 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:52 | Normal | 510.7 | 558.4 | 553.7 | 521 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 237.4 | 234.4 | 236.4 | 3.4 | 3.3 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1310 | 1 | 47.5 | 33024 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:53 | Normal | 500.6 | 540.3 | 514.8 | 534.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 237.8 | 234.4 | 236 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1308 | 1 | 47.6 | 33024 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:54 | Normal | 504.5 | 534.3 | 526.7 | 531 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 237.4 | 234.4 | 235.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1342 | 1 | 47.7 | 33024.1 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:55 | Normal | 467.8 | 536.1 | 517.2 | 548.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 237.4 | 234.2 | 236 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1342 | 1 | 47.8 | 33024.1 | 2404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:56 | Normal | 507.7 | 552 | 509.9 | 540.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 237.4 | 234.4 | 236.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1339 | 1 | 47.9 | 33024.1 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:57 | Normal | 501.2 | 560.2 | 527.5 | 533.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 237.2 | 234.2 | 236 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1357 | 1 | 47.9 | 33024.1 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:58 | Normal | 477.7 | 560.9 | 532 | 526 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 237.6 | 234.6 | 235.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1358 | 1 | 48 | 33024.2 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 06:59 | Normal | 498.5 | 535.2 | 530.9 | 504.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 237.8 | 234.8 | 235.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 1382 | 1 | 48.1 | 33024.2 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 07:00 | Normal | 493.8 | 517.6 | 521.7 | 533.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1415 | 1 | 48.2 | 33024.2 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 07:01 | Normal | 479.6 | 550.2 | 552.7 | 520 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 237 | 234 | 235.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1431 | 1 | 48.3 | 33024.2 | 2404 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 07:02 | Normal | 496.7 | 541.3 | 522 | 539.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 237.4 | 234.2 | 236 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1438 | 1 | 48.4 | 33024.2 | 2404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 07:03 | Normal | 493.7 | 560 | 522.4 | 527.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 237 | 234.8 | 235.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1451 | 1 | 48.5 | 33024.3 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 07:04 | Normal | 500.3 | 535.9 | 535 | 533.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 237.6 | 234.2 | 235.6 | 4.3 | 3.8 | 4 | 60.01 | 60 | 60 | 1460 | 1 | 48.5 | 33024.3 | 2404 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 07:05 | Normal | 496.5 | 538.2 | 526.8 | 535.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 237.4 | 234.4 | 235.8 | 4 | 3.9 | 3.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1457 | 1 | 48.6 | 33024.3 | 2404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-03-03 07:10 | Normal | 497.5 | 522.2 | 541.4 | 517.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 237.4 | 234.6 | 236.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1597 | 1 | 49 | 33024.4 | 2404 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:15 | Normal | 489.4 | 557.1 | 535.5 | 567.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | 237.6 | 234.4 | 236 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1648 | 1 | 49.3 | 33024.6 | 2404 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:20 | Normal | 496.7 | 557.2 | 559.7 | 529 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.1 | 237.6 | 234.6 | 236 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1803 | 1 | 49.6 | 33024.7 | 2404 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:25 | Normal | 512.6 | 571.8 | 519.8 | 517.8 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2416 | 1 | 49.9 | 33024.9 | 2404 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:30 | Normal | 511.7 | 561.4 | 550.1 | 530.4 | 0.9 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 238 | 235.4 | 236.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3337 | 1 | 47.9 | 33025.1 | 2405 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:35 | Normal | 519.7 | 546.3 | 583.8 | 561 | 1 | 5.1 | 0.8 | 1.2 | 238.4 | 235.2 | 236.6 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4292 | 1 | 49.4 | 33025.5 | 2405 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:40 | Normal | 489.6 | 544.3 | 511.8 | 558.1 | 2.3 | 5.8 | 1.8 | 1.3 | 238.4 | 235.6 | 237 | 14.3 | 14.3 | 14 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 5568 | 1 | 45.4 | 33025.9 | 2405 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:45 | Normal | 475.7 | 541.3 | 576.8 | 572 | 3.8 | 6.3 | 2.5 | 1.4 | 239.4 | 236.2 | 237.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6855 | 1 | 49.1 | 33026.4 | 2405 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:50 | Normal | 473.6 | 543.3 | 518.1 | 612.3 | 5.4 | 6.6 | 4.7 | 1.5 | 238.8 | 236.4 | 238 | 22.2 | 22.1 | 21.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8713 | 1 | 47 | 33027 | 2405 | 3 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 07:55 | Normal | 501 | 543.6 | 554.3 | 615.9 | 6.7 | 7 | 5.5 | 1.6 | 239.2 | 235.6 | 237.6 | 26.4 | 26.4 | 26.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10424 | 1 | 50 | 33027.8 | 2405 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:00 | Normal | 554.4 | 593.1 | 592.4 | 600.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 2.3 | 239.6 | 236.2 | 238.4 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9786 | 1 | 49.4 | 33028.8 | 2405 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:05 | Normal | 543.5 | 572.5 | 575 | 590.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 240 | 236.8 | 238.6 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9253 | 1 | 48.8 | 33029.6 | 2405 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:10 | Normal | 547.5 | 587.9 | 592 | 596 | 6.3 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 239.8 | 237.2 | 238.6 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8965 | 1 | 48.2 | 33030.4 | 2405 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:15 | Normal | 478.5 | 534.4 | 534.5 | 482.9 | 11.6 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 238 | 234.8 | 237.2 | 43.8 | 43.5 | 43.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17498 | 1 | 47.6 | 33031.7 | 2405 | 4 | 4 | 3.4 | 4 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:20 | Normal | 449.9 | 536.5 | 534.7 | 503.2 | 13.1 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 238.4 | 235 | 237.8 | 46.5 | 46.2 | 46.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18508 | 1 | 47 | 33033.1 | 2405 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:25 | Normal | 445.7 | 538.3 | 527.4 | 492.8 | 13.8 | 9 | 9 | 9.4 | 238.4 | 235.6 | 237.2 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 19538 | 1 | 44.2 | 33034.7 | 2405 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:30 | Normal | 479.6 | 533.4 | 529.3 | 515.8 | 14.3 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 238.6 | 235.6 | 238 | 51.9 | 51.6 | 51.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20585 | 1 | 43.7 | 33036.4 | 2406 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:35 | Normal | 482.7 | 524.4 | 523.2 | 533.8 | 14.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 238.8 | 236.2 | 237.4 | 53.9 | 53.7 | 53.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 21477 | 1 | 44.3 | 33038.1 | 2406 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:40 | Normal | 483.8 | 528.9 | 520.3 | 521.6 | 15.4 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 239.4 | 236.2 | 237.6 | 55.5 | 55.2 | 55 | 59.96 | 60 | 59.98 | 22100 | 1 | 45.1 | 33039.9 | 2406 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:45 | Normal | 484.1 | 525.7 | 525.9 | 523.7 | 15.7 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 239.2 | 236.4 | 238.2 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 22706 | 1 | 46 | 33041.8 | 2406 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:50 | Normal | 531.3 | 561.1 | 567.1 | 567.4 | 10.5 | 8.5 | 7.6 | 8 | 239.6 | 236.4 | 238.2 | 48.5 | 48.4 | 48.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 21196 | 1 | 46.8 | 33043.6 | 2406 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 08:55 | Normal | 524.9 | 578.5 | 577.8 | 566.6 | 12.3 | 7 | 6.7 | 8.3 | 239.6 | 236.2 | 238.6 | 45.9 | 45.7 | 45.4 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 15420 | 1 | 46.9 | 33045.1 | 2406 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.7 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:00 | Normal | 515.4 | 570.1 | 569.3 | 564.7 | 14.1 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 239.2 | 237 | 238.6 | 50.4 | 50 | 49.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 14854 | 1 | 46.9 | 33046.5 | 2406 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:05 | Normal | 531.6 | 566.2 | 569.3 | 563.7 | 11.1 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 239 | 236.4 | 238.8 | 47.7 | 47.5 | 47.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16473 | 1 | 47 | 33047.9 | 2406 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:10 | Normal | 512.5 | 552.1 | 553.3 | 542.9 | 14.3 | 9.9 | 9.4 | 10.7 | 239.4 | 237.4 | 239.2 | 56.8 | 56.5 | 56.2 | 60 | 59.97 | 60 | 16736 | 1 | 47.2 | 33049.3 | 2406 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:15 | Normal | 541 | 563.3 | 568.3 | 557.8 | 7.7 | 8.9 | 7.8 | 9.5 | 239 | 236.6 | 238.2 | 46 | 45.7 | 45.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17959 | 1 | 47.3 | 33050.7 | 2406 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:20 | Normal | 542.5 | 574.3 | 576.2 | 573.7 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 239.2 | 236.4 | 238 | 38.8 | 38.7 | 38.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13109 | 1 | 47.4 | 33052 | 2406 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:25 | Normal | 528 | 566.3 | 562 | 566.4 | 10.6 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 239 | 236.2 | 238.2 | 48.4 | 48.1 | 48 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14594 | 1 | 47.4 | 33053.2 | 2406 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:30 | Normal | 527.6 | 581 | 574.8 | 579.3 | 10.6 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 239 | 236.2 | 239.2 | 40.3 | 40.2 | 39.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13051 | 1 | 47.6 | 33054.6 | 2407 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:35 | Normal | 544.8 | 580.5 | 570.9 | 590.3 | 5.6 | 5.3 | 6.8 | 3.8 | 238 | 235.4 | 237.6 | 30.6 | 30.3 | 30.2 | 60 | 59.99 | 60 | 15353 | 1 | 47.7 | 33055.9 | 2407 | 2 | 2 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:40 | Normal | 520.8 | 569.6 | 557 | 570.5 | 12.3 | 7.2 | 9.3 | 7.5 | 239 | 235.6 | 238.6 | 47.8 | 47.4 | 47.3 | 60 | 60 | 60 | 15443 | 1 | 48 | 33057.3 | 2407 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 4 | 4.3 | 2.9 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:45 | Normal | 522 | 578.5 | 578.3 | 582.7 | 14.5 | 8 | 8.5 | 7.6 | 238.6 | 235.4 | 237.8 | 36.7 | 35.5 | 36.4 | 60 | 59.98 | 60 | 14551 | 1 | 48.1 | 33058.5 | 2407 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:50 | Normal | 544.9 | 589.2 | 586.8 | 591.2 | 9.9 | 6.5 | 6.5 | 6 | 238.2 | 235.6 | 237.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14205 | 1 | 48.2 | 33059.7 | 2407 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 09:55 | Normal | 541.6 | 569.3 | 576 | 574.4 | 4 | 6.8 | 4.9 | 5.6 | 238.4 | 236 | 237.4 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14751 | 1 | 48.3 | 33060.9 | 2407 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:00 | Normal | 522.9 | 548.7 | 564 | 563.2 | 10.7 | 10.1 | 7 | 8.1 | 239 | 236.4 | 238.6 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15606 | 1 | 48.5 | 33062.2 | 2407 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 5 | 5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:05 | Normal | 530.7 | 553.3 | 543.7 | 551.1 | 6.6 | 9.8 | 10.7 | 10 | 239 | 235.6 | 238.6 | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 15154 | 1 | 48.7 | 33063.4 | 2407 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 5 | 4.1 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:10 | Normal | 539.7 | 582.9 | 576.5 | 580 | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 6 | 237.8 | 235.6 | 237 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 14833 | 1 | 48.9 | 33064.7 | 2407 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:15 | Normal | 516.6 | 560.5 | 550.9 | 550.3 | 11.4 | 7.8 | 9.2 | 9.7 | 238.8 | 236.4 | 238 | 51.4 | 51.2 | 51 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 16020 | 1 | 49 | 33066 | 2407 | 3.8 | 4 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:20 | Normal | 530.3 | 572.1 | 567.5 | 572.8 | 9.6 | 8.6 | 8.5 | 8 | 238.6 | 236.2 | 238 | 36 | 34.7 | 35.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18352 | 1 | 49.4 | 33067.3 | 2407 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 4 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:25 | Normal | 549 | 567.3 | 570.5 | 572.9 | 0 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 238.4 | 235 | 237.2 | 28 | 27.9 | 27.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 18722 | 1 | 49.9 | 33068.8 | 2407 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:30 | Normal | 450.9 | 483.7 | 487.9 | 492.5 | 28.3 | 19 | 18.3 | 18 | 238.8 | 237 | 238.4 | 90.2 | 90 | 89.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36142 | 1 | 51.8 | 33071.6 | 2408 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9 | 9.4 | 0.2 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:35 | Normal | 460 | 496.5 | 513.3 | 491.9 | 18.5 | 13.6 | 12.7 | 13.9 | 238.6 | 237.6 | 238.4 | 66.8 | 66.7 | 66.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 27333 | 1 | 52.2 | 33073.2 | 2408 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:40 | Normal | 454.6 | 501.8 | 501.2 | 495.8 | 27.3 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 239.8 | 238.8 | 239.4 | 92 | 91.6 | 91.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 37058 | 1 | 52.2 | 33075.9 | 2408 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 0.4 | 9.2 | 8.9 | 9 | 8.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:45 | Normal | 460.8 | 494.4 | 499.4 | 496.9 | 25.1 | 17.6 | 17.7 | 18 | 239 | 237.6 | 237.6 | 85.9 | 85.9 | 85.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 35059 | 1 | 53.9 | 33078.8 | 2408 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:50 | Normal | 461.2 | 503.1 | 495.1 | 497.5 | 26.4 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 239 | 237.6 | 238.2 | 87.7 | 87.4 | 87.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 34897 | 1 | 56.1 | 33081.7 | 2408 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 10:55 | Normal | 444.7 | 498.1 | 495.8 | 492.1 | 22 | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 238.8 | 237.4 | 238 | 73 | 72.9 | 72.7 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 29420 | 1 | 56.5 | 33084.3 | 2408 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 7.2 | 6.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:00 | Normal | 454 | 501.4 | 498.8 | 493.3 | 23.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 238.8 | 237.4 | 237.6 | 79.9 | 79.4 | 79.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 31809 | 1 | 56.6 | 33086.8 | 2408 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.9 | 8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:05 | Normal | 439.8 | 498.3 | 494.2 | 490.8 | 19.5 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 65.3 | 65 | 64.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 26221 | 1 | 56.7 | 33089.3 | 2408 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:10 | Normal | 457.5 | 508.8 | 499.7 | 502.2 | 24.6 | 16.6 | 16.8 | 17 | 239.2 | 237.2 | 237.6 | 84.2 | 83.7 | 83.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 33227 | 1 | 56.8 | 33091.8 | 2408 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:15 | Normal | 442.1 | 498.5 | 494.2 | 493.7 | 25.8 | 17 | 17.1 | 17.5 | 239 | 237 | 237.8 | 84.5 | 84 | 83.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 33881 | 1 | 57.7 | 33094.7 | 2408 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:20 | Normal | 440.6 | 502 | 490.2 | 497.2 | 26.1 | 17 | 17.5 | 17.6 | 239 | 237.4 | 238.4 | 84.4 | 84.2 | 84 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 33840 | 1 | 58.4 | 33097.5 | 2408 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:25 | Normal | 431 | 488.7 | 495.3 | 485.6 | 26 | 17.1 | 16.8 | 17.6 | 239.4 | 237 | 237.8 | 82.8 | 82.8 | 82.3 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 33265 | 1 | 58.9 | 33100.3 | 2408 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:30 | Normal | 454 | 493.4 | 493.7 | 493.2 | 26.6 | 18.1 | 18.1 | 18.6 | 238.8 | 237 | 237.8 | 88.4 | 88.3 | 88 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35302 | 1 | 59.3 | 33103.1 | 2409 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:35 | Normal | 499.4 | 557.7 | 542.1 | 553.8 | 20.6 | 11.4 | 13.6 | 12.2 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 71 | 71.3 | 70.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 35526 | 1 | 60.1 | 33106.1 | 2409 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 6.1 | 6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:40 | Normal | 449 | 497.4 | 484.9 | 488.3 | 27.7 | 18.5 | 19.1 | 19.5 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 91.5 | 91.3 | 91 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36687 | 1 | 61.1 | 33109.1 | 2409 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:45 | Normal | 429.1 | 476.7 | 474.5 | 469.9 | 29.5 | 19.9 | 20 | 20.7 | 239.8 | 238.4 | 238.2 | 94.4 | 93.9 | 93.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 37922 | 1 | 62.3 | 33112.2 | 2409 | 9.7 | 10 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:50 | Normal | 447.3 | 482.7 | 472 | 483.4 | 28.6 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 239.6 | 237.8 | 238.6 | 94.3 | 93.9 | 93.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37881 | 1 | 63.3 | 33115.4 | 2409 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 0.3 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 11:55 | Normal | 441.5 | 484.7 | 480.9 | 484.5 | 27.8 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 239.8 | 237.2 | 238.2 | 90.2 | 89.8 | 89.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 35973 | 1 | 64 | 33118.4 | 2409 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9.1 | 0.2 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:00 | Normal | 447.9 | 486.6 | 487 | 483.5 | 19.9 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 65.9 | 65.8 | 65.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 25179 | 1 | 62.7 | 33120.9 | 2409 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:05 | Normal | 467.4 | 498.9 | 491.4 | 489.8 | 19.4 | 13.1 | 13.3 | 14 | 238.8 | 236.6 | 237 | 67.1 | 67 | 66.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 26531 | 1 | 60.5 | 33122.9 | 2409 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:10 | Normal | 460.6 | 505.4 | 503.4 | 504.8 | 20.8 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 239.4 | 237.2 | 237.6 | 72.1 | 71.7 | 71.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 27870 | 1 | 59.2 | 33124.9 | 2409 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:15 | Normal | 467.7 | 510.3 | 500.3 | 507.7 | 22 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 75.4 | 75.2 | 74.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 30017 | 1 | 58.8 | 33127.3 | 2409 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:20 | Normal | 466 | 507.5 | 504 | 508.5 | 22.1 | 14.8 | 15 | 15.3 | 239.4 | 236.8 | 237.4 | 76.1 | 75.5 | 75.2 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 30553 | 1 | 58.9 | 33129.9 | 2409 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.3 | 7 | 6.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:25 | Normal | 471.4 | 512.1 | 493.5 | 494.1 | 18.4 | 12.6 | 13.2 | 13.6 | 238.8 | 236.4 | 237.4 | 66.1 | 65.8 | 65.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 26777 | 1 | 58.7 | 33132.3 | 2409 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:30 | Normal | 468.5 | 511.9 | 501.7 | 504.2 | 21.9 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 239.2 | 236.8 | 237.4 | 75.8 | 75.3 | 75.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 30669 | 1 | 58.4 | 33134.7 | 2410 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:35 | Normal | 468.5 | 505 | 502.2 | 502.8 | 19.8 | 13.4 | 13.6 | 14 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 69.1 | 69 | 68.6 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 27446 | 1 | 58.5 | 33137.1 | 2410 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:40 | Normal | 476.6 | 512.9 | 505.7 | 503 | 17.1 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 238.2 | 236 | 236.4 | 61.6 | 61.3 | 61.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 24420 | 1 | 58 | 33139.3 | 2410 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:45 | Normal | 470.3 | 517.8 | 501.6 | 507.1 | 16.1 | 10.8 | 11.4 | 11.5 | 237.8 | 236 | 236.8 | 58.1 | 57.9 | 57.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23195 | 1 | 57.1 | 33141.3 | 2410 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:50 | Normal | 479.1 | 524.7 | 510.2 | 507.6 | 17.7 | 12 | 12.6 | 12.8 | 238.4 | 236.2 | 236.2 | 64.6 | 64.2 | 63.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 25495 | 1 | 56.6 | 33143.3 | 2410 | 5.9 | 6 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 12:55 | Normal | 472.6 | 517.5 | 510.5 | 509.2 | 21.3 | 14 | 14.6 | 14.8 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 74.2 | 74 | 73.8 | 60.05 | 59.97 | 60 | 29530 | 1 | 56.7 | 33145.6 | 2410 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 6.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:00 | Normal | 468.1 | 512.7 | 502.9 | 507.1 | 19.6 | 13 | 13.5 | 13.8 | 238.2 | 236 | 237 | 68.5 | 68.2 | 68.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27538 | 1 | 57 | 33148 | 2410 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:05 | Normal | 471 | 509.6 | 506 | 509.4 | 20.3 | 13.6 | 13.9 | 14.3 | 238.2 | 236 | 237 | 71.1 | 71 | 70.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 28540 | 1 | 57.1 | 33150.3 | 2410 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:10 | Normal | 466.3 | 511 | 500.7 | 511.1 | 18 | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 238.2 | 236 | 236.2 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 25283 | 1 | 57 | 33152.5 | 2410 | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:15 | Normal | 473.4 | 513.8 | 508.4 | 506.8 | 15.8 | 10.6 | 11 | 11.2 | 236.8 | 235 | 235.8 | 57.3 | 57 | 56.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22840 | 1 | 56.5 | 33154.4 | 2410 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:20 | Normal | 471.8 | 520.4 | 504.6 | 506.1 | 15.5 | 10.3 | 11.1 | 11.1 | 237 | 235 | 235.8 | 56.6 | 56.5 | 56.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22341 | 1 | 56.2 | 33156.3 | 2410 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:25 | Normal | 473.3 | 521.1 | 510.1 | 510.5 | 13.8 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 236.4 | 235 | 235.6 | 50.8 | 50.8 | 50.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20150 | 1 | 56 | 33158 | 2410 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:30 | Normal | 486.4 | 523.4 | 509.8 | 517.2 | 13.1 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 236 | 234.4 | 235.4 | 49 | 48.8 | 48.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19543 | 1 | 55.4 | 33159.7 | 2411 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:35 | Normal | 487.3 | 527.5 | 509.5 | 506 | 10.9 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 236 | 233.6 | 234.2 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 16664 | 1 | 54.9 | 33161.1 | 2411 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:40 | Normal | 485.3 | 525.9 | 509.7 | 511.3 | 12.3 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 47 | 46.7 | 46.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 18989 | 1 | 54.3 | 33162.6 | 2411 | 4.1 | 4 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:45 | Normal | 486.9 | 525.3 | 503.4 | 518.8 | 9.3 | 6.4 | 7 | 7 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 35.9 | 35.7 | 35.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 14238 | 1 | 54 | 33164 | 2411 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:50 | Normal | 489.5 | 533.6 | 517.2 | 516.5 | 9.9 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 235 | 232.6 | 234 | 38.4 | 38.4 | 38.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 14901 | 1 | 53.3 | 33165.2 | 2411 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 13:55 | Normal | 495.3 | 528.9 | 515.5 | 534.9 | 9.7 | 6.6 | 7.1 | 7 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 14895 | 1 | 53 | 33166.4 | 2411 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:00 | Normal | 490.4 | 536 | 508 | 513.4 | 7.6 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 235 | 232 | 234 | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11818 | 1 | 52.5 | 33167.7 | 2411 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:05 | Normal | 495.3 | 506.7 | 511.8 | 525.3 | 6.1 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 234.8 | 231.8 | 233.8 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9827 | 1 | 52.1 | 33168.6 | 2411 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:10 | Normal | 497.1 | 531.5 | 523.4 | 530.8 | 5.1 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 234.4 | 231.4 | 233.2 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 8383 | 1 | 51.4 | 33169.3 | 2411 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:15 | Normal | 494.4 | 541 | 519.5 | 524.9 | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 234 | 231.2 | 232.8 | 21.8 | 21.7 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 8366 | 1 | 50.8 | 33170 | 2411 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:20 | Normal | 495.4 | 517.8 | 521.3 | 518.7 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 234 | 231.4 | 233.2 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 7845 | 1 | 50.2 | 33170.7 | 2411 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:25 | Normal | 496.4 | 528.8 | 521.6 | 538 | 4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6808 | 1 | 49.7 | 33171.3 | 2411 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:30 | Normal | 498.3 | 540.8 | 516.2 | 541.7 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 233.6 | 230.4 | 232.4 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7575 | 1 | 49 | 33171.9 | 2412 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:35 | Normal | 500.5 | 530.7 | 534.4 | 529.8 | 4 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 6888 | 1 | 48.4 | 33172.4 | 2412 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:40 | Normal | 495.3 | 533.8 | 524.5 | 524.9 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 234.4 | 231.4 | 232.8 | 19.1 | 19 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7400 | 1 | 47.8 | 33173.1 | 2412 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:45 | Normal | 463.2 | 540.8 | 529.5 | 528.8 | 4 | 3 | 3.1 | 3.5 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6559 | 1 | 47.3 | 33173.6 | 2412 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:50 | Normal | 501.6 | 540.9 | 533.3 | 527.8 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 234.2 | 231.2 | 232.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6025 | 1 | 46.7 | 33174.2 | 2412 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 14:55 | Normal | 508 | 544.5 | 538.6 | 521 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 14 | 13.9 | 13.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5458 | 1 | 46.1 | 33174.7 | 2412 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:00 | Normal | 505.6 | 528.9 | 525.3 | 521.8 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 234.2 | 230.8 | 232.2 | 11.3 | 11.1 | 11 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4327 | 1 | 45.4 | 33175 | 2412 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:05 | Normal | 495.5 | 554.8 | 539.4 | 548.9 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 233.8 | 231.6 | 233 | 14.1 | 14 | 13.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5380 | 1 | 49 | 33175.4 | 2412 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:10 | Normal | 506.3 | 550.6 | 540.5 | 525.9 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 234.4 | 231.6 | 233.4 | 17 | 16.9 | 16.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6579 | 1 | 48.6 | 33176 | 2412 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:15 | Normal | 518.6 | 545 | 541.5 | 554.9 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 234.2 | 231.4 | 233.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6585 | 1 | 48.3 | 33176.5 | 2412 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:20 | Normal | 515.5 | 549 | 545.7 | 538.2 | 4 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 234.8 | 231.6 | 233.4 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7023 | 1 | 48.1 | 33177.1 | 2412 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:25 | Normal | 517.3 | 542.7 | 533.4 | 543.8 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 235 | 232 | 233.6 | 20 | 20 | 19.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 7721 | 1 | 47.7 | 33177.7 | 2412 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:30 | Normal | 510.2 | 557.7 | 531.8 | 545.3 | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 235.2 | 232.2 | 233.8 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 8230 | 1 | 47.3 | 33178.3 | 2413 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:35 | Normal | 502.3 | 556.9 | 541.4 | 533.9 | 5.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 235.6 | 232.6 | 234.2 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8476 | 1 | 46.8 | 33179 | 2413 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:40 | Normal | 505.3 | 553.7 | 538.3 | 546.8 | 5.2 | 3.7 | 4 | 4.1 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 8495 | 1 | 46.2 | 33179.8 | 2413 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:45 | Normal | 509.8 | 558.9 | 540.3 | 537.9 | 5 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 235.2 | 232.4 | 234 | 21.3 | 21.2 | 21 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8323 | 1 | 45.3 | 33180.5 | 2413 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:50 | Normal | 508.3 | 557.2 | 537.4 | 541.8 | 6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 24.5 | 24.4 | 24.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9503 | 1 | 45.1 | 33181.2 | 2413 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 15:55 | Normal | 512.4 | 556.1 | 524.1 | 529.6 | 5.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9262 | 1 | 45.3 | 33182 | 2413 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:00 | Normal | 495 | 544.5 | 530.1 | 508.7 | 6.1 | 4 | 4.5 | 4.8 | 235.8 | 232.8 | 234 | 24 | 23.9 | 23.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 9362 | 1 | 45.7 | 33182.7 | 2413 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:05 | Normal | 503.5 | 546.8 | 538.2 | 487.6 | 6.1 | 4 | 4.5 | 4.9 | 235.8 | 232.6 | 234 | 24.2 | 23.9 | 23.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9429 | 1 | 46.4 | 33183.5 | 2413 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:10 | Normal | 498.2 | 556 | 538.4 | 510.9 | 6.2 | 3.8 | 4.5 | 4.9 | 235.6 | 233 | 234.2 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9674 | 1 | 47.2 | 33184.3 | 2413 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:15 | Normal | 499.5 | 553.1 | 527.5 | 512.1 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 236.2 | 232.4 | 234.2 | 23 | 22.9 | 22.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8971 | 1 | 48.8 | 33185.1 | 2413 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:20 | Normal | 492.3 | 552.7 | 534.7 | 508.1 | 5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 234.8 | 232.2 | 233.6 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7740 | 1 | 49.8 | 33185.8 | 2413 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:25 | Normal | 487.6 | 545.7 | 535 | 489.1 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6925 | 1 | 49.2 | 33186.4 | 2413 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:30 | Normal | 487.2 | 540.2 | 537.8 | 513.8 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 234.8 | 232 | 234.2 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5308 | 1 | 48.8 | 33186.9 | 2414 | 1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:35 | Normal | 496.9 | 523.9 | 509.9 | 522.9 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 234.6 | 231.6 | 233.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4094 | 1 | 48.5 | 33187.3 | 2414 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:40 | Normal | 478.3 | 526.2 | 515.8 | 536.7 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 232.4 | 230 | 231.4 | 7.3 | 7.3 | 7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2840 | 1 | 48.3 | 33187.6 | 2414 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:45 | Normal | 449.2 | 491.4 | 513.9 | 534.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 234.2 | 231.2 | 233 | 2 | 2 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 687 | 1 | 48.2 | 33187.7 | 2414 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:50 | Normal | 460 | 529 | 515.1 | 539.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 235 | 232.2 | 233.4 | 3.1 | 3 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1045 | 1 | 48.1 | 33187.8 | 2414 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 16:55 | Normal | 476.5 | 525.6 | 526.2 | 503.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 234.8 | 231.6 | 233.4 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1997 | 1 | 47.7 | 33188 | 2414 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:00 | Normal | 459.9 | 528.9 | 518.9 | 533.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 236 | 232.4 | 233.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 957 | 1 | 46.8 | 33188.1 | 2414 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:05 | Normal | 496.2 | 553.9 | 529 | 541.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 963 | 1 | 45.1 | 33188.1 | 2414 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:10 | Normal | 509.1 | 552 | 512 | 560.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1054 | 1 | 49 | 33188.2 | 2414 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:15 | Normal | 504.2 | 525.1 | 545 | 532 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 236.4 | 233.2 | 234.8 | 3.4 | 3.3 | 3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1231 | 1 | 49.7 | 33188.3 | 2414 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:20 | Normal | 500.1 | 542 | 541 | 534.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 236.4 | 233.6 | 235.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1173 | 1 | 49.8 | 33188.4 | 2414 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:25 | Normal | 502.1 | 537.8 | 515.1 | 525 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 236.4 | 233.4 | 235.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 920 | 1 | 50 | 33188.5 | 2414 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:30 | Normal | 495.1 | 536.9 | 525.9 | 522.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 236.4 | 233 | 234.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 748 | 1 | 48.1 | 33188.6 | 2415 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:35 | Normal | 503.1 | 525.1 | 526 | 506.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 236 | 233 | 234.6 | 2 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 637 | 1 | 49.5 | 33188.6 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:40 | Normal | 476 | 537.8 | 519.1 | 518.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 237 | 233 | 234.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 437 | 1 | 46.6 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:45 | Normal | 450.1 | 523.1 | 517.3 | 556.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 236.2 | 233.2 | 234.8 | 1 | 1 | 0.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 263 | 1 | 49.1 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:50 | Normal | 314.5 | 496.2 | 483.4 | 539.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 89 | 1 | 45.4 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 17:55 | Wait | 495.9 | 530.9 | 530.1 | 530.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 235.2 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 48.4 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 18:00 | Normal | 173.7 | 485.7 | 485.6 | 486.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 235 | 232.2 | 233.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 19 | 1 | 49.6 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 18:05 | Normal | 200.2 | 265.5 | 479.9 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 235.4 | 232.2 | 234 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 30 | 1 | 50 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 18:10 | Normal | 195.7 | 218.3 | 437.3 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.8 | 232.8 | 234 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32 | 1 | 48.2 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 18:15 | Normal | 208.9 | 205.6 | 333.4 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28 | 1 | 49.4 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-03-03 18:20 | Normal | 187.3 | 199.9 | 198.9 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.8 | 232.4 | 233 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28 | 1 | 49.9 | 33188.7 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0