## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-03 05:29 | Wait | 483.5 | 483.8 | 483.2 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.8 | 46840.1 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 05:34 | Normal | 482.9 | 503 | 503.7 | 507.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234 | 235.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16 | 1 | 24.1 | 46840.1 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 05:39 | Normal | 422.7 | 200.1 | 202.7 | 201.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.2 | 235.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 138 | 1 | 24.5 | 46840.2 | 2765 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 05:44 | Normal | 458.3 | 201.6 | 233.3 | 253.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 251 | 1 | 24.7 | 46840.2 | 2765 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 05:49 | Normal | 476.4 | 308.7 | 288.8 | 328.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 363 | 1 | 25 | 46840.2 | 2765 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 05:54 | Normal | 507.4 | 294.7 | 470.8 | 497.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 557 | 1 | 25.2 | 46840.2 | 2765 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 05:59 | Normal | 508.7 | 465.6 | 536.8 | 500.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 237.8 | 235 | 236 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 730 | 1 | 25.5 | 46840.3 | 2765 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:04 | Normal | 516.6 | 523.6 | 548.9 | 528.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 238 | 235.8 | 236.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 894 | 1 | 25.7 | 46840.4 | 2765 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:09 | Normal | 548.3 | 554.7 | 537.8 | 542 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 978 | 1 | 25.9 | 46840.4 | 2765 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:14 | Normal | 490.6 | 546.1 | 548 | 545.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 237.4 | 234.6 | 235.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1289 | 1 | 26.1 | 46840.5 | 2765 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:19 | Normal | 464.3 | 555.7 | 560.9 | 558.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 237.2 | 234.4 | 235.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1682 | 1 | 26.4 | 46840.7 | 2765 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:24 | Normal | 481.2 | 567.4 | 526.4 | 573.7 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 5 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1953 | 1 | 26.5 | 46840.8 | 2765 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:29 | Normal | 490.7 | 570.7 | 461 | 564.8 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 237.2 | 234.8 | 235.6 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2421 | 1 | 26.8 | 46841 | 2765 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:34 | Normal | 506.4 | 567.8 | 470.3 | 579.9 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 237 | 235.8 | 236.4 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2665 | 1 | 27 | 46841.2 | 2766 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:39 | Normal | 509.4 | 545.6 | 475.9 | 572 | 3.1 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2978 | 1 | 27.4 | 46841.4 | 2766 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:44 | Normal | 514.6 | 569.4 | 484.5 | 563.6 | 3.5 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3268 | 1 | 27.7 | 46841.7 | 2766 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:49 | Normal | 503.9 | 562.9 | 492.7 | 575.8 | 4 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 237 | 234.8 | 235.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3655 | 1 | 28 | 46842 | 2766 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:54 | Normal | 504.9 | 563.9 | 493.2 | 585.6 | 4.3 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 237 | 235.2 | 235 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3867 | 1 | 28.3 | 46842.3 | 2766 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 06:59 | Normal | 511 | 577.6 | 499.5 | 571.4 | 4.8 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 237.2 | 235 | 235.2 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4308 | 1 | 28.6 | 46842.6 | 2766 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:04 | Normal | 511.5 | 537.8 | 505.5 | 577.4 | 5.1 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 237 | 234.8 | 235.2 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4684 | 1 | 29 | 46843 | 2766 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:09 | Normal | 513.6 | 428.7 | 495.3 | 593.3 | 5.6 | 2.5 | 3 | 0.5 | 237 | 235.8 | 236 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5735 | 1 | 29.3 | 46843.4 | 2766 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:14 | Normal | 511.6 | 441.8 | 493 | 556.9 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 0.6 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6147 | 1 | 29.7 | 46843.9 | 2766 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:19 | Normal | 521.6 | 484 | 485.7 | 538.7 | 6.2 | 3 | 4.3 | 0.7 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 18 | 18.1 | 17.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7150 | 1 | 30 | 46844.5 | 2766 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:24 | Normal | 521.5 | 517.9 | 467.9 | 457.8 | 6.6 | 3.1 | 5.5 | 3 | 237.2 | 235 | 235.4 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8685 | 1 | 30.4 | 46845.1 | 2766 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:29 | Normal | 520.1 | 551 | 483.8 | 518.9 | 7 | 3.3 | 6.4 | 3 | 237.2 | 235 | 235.8 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9735 | 1 | 30.8 | 46845.9 | 2766 | 3 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:34 | Normal | 527.5 | 561 | 486.6 | 556.2 | 7.3 | 3.5 | 6.8 | 3.3 | 237.6 | 235.2 | 235.8 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10500 | 1 | 31.2 | 46846.8 | 2767 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:39 | Normal | 516.6 | 562 | 492.9 | 575.9 | 7.9 | 3.7 | 7.3 | 3.6 | 237.6 | 234.8 | 236 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11158 | 1 | 31.6 | 46847.7 | 2767 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:44 | Normal | 512.5 | 543.7 | 508 | 569.5 | 8.5 | 3.9 | 7.8 | 3.8 | 237.8 | 235.8 | 235.6 | 30.3 | 30.3 | 30 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11819 | 1 | 32.1 | 46848.6 | 2767 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:49 | Normal | 515.3 | 563.5 | 508.7 | 559.6 | 8.7 | 4.1 | 8.3 | 4.1 | 237.6 | 236 | 236.8 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12550 | 1 | 32.5 | 46849.6 | 2767 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:54 | Normal | 494.7 | 550.7 | 511.2 | 555.2 | 9.8 | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 237.8 | 236 | 236.4 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 13280 | 1 | 32.9 | 46850.7 | 2767 | 4 | 0.7 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 07:59 | Normal | 519.7 | 556 | 506.4 | 558.4 | 9.8 | 4.6 | 9.5 | 4.6 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 35.7 | 35.4 | 35.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13973 | 1 | 33.4 | 46851.8 | 2767 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 4 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:04 | Normal | 512.7 | 551.9 | 502.8 | 558.9 | 10.6 | 4.8 | 10.2 | 4.8 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 37.3 | 37 | 37.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14635 | 1 | 33.9 | 46853 | 2767 | 4.2 | 0.7 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:09 | Normal | 424.2 | 554.5 | 482.2 | 556.8 | 17.1 | 5 | 12.3 | 5 | 237.4 | 236.2 | 236.2 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17038 | 1 | 34.3 | 46854.3 | 2767 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:14 | Normal | 423.7 | 556.7 | 473.3 | 556.2 | 18.8 | 5.1 | 14.1 | 5.3 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 47.6 | 47.3 | 47.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 18531 | 1 | 35 | 46855.8 | 2767 | 5 | 4 | 5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0 | 0.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:19 | Normal | 492.5 | 555.1 | 488.5 | 552.3 | 16.5 | 4.7 | 12.8 | 4.8 | 235.8 | 234.6 | 234.2 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 17848 | 1 | 35.6 | 46857.3 | 2767 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:24 | Normal | 502.7 | 551 | 498.8 | 554.8 | 20.1 | 5.5 | 15.4 | 5.5 | 236.2 | 235 | 234.8 | 55 | 54.8 | 54.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21747 | 1 | 36.4 | 46859 | 2767 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:29 | Normal | 501.6 | 547.8 | 516.1 | 547.2 | 20.6 | 5.6 | 15.3 | 5.8 | 236.2 | 235 | 234.8 | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22534 | 1 | 37.2 | 46860.9 | 2767 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0 | 0.4 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:34 | Normal | 515.2 | 540.4 | 511.6 | 547.7 | 21.6 | 5.7 | 16 | 5.9 | 236.4 | 235 | 235 | 59.6 | 59.4 | 59.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 23576 | 1 | 37.9 | 46862.8 | 2768 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:39 | Normal | 508.6 | 550 | 524.8 | 549.8 | 22.2 | 5.8 | 16 | 6.1 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 60.7 | 60.5 | 60.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 24082 | 1 | 38.7 | 46864.8 | 2768 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:44 | Normal | 512.4 | 542.6 | 510.4 | 444.6 | 22.6 | 6 | 16.7 | 8.3 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 63.2 | 63 | 63 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 24744 | 1 | 39.4 | 46866.8 | 2768 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:49 | Normal | 505.6 | 538 | 512.6 | 410.6 | 23.2 | 6.2 | 17.2 | 11.4 | 236 | 235.2 | 235.6 | 66.7 | 66.5 | 66.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26381 | 1 | 40.1 | 46868.9 | 2768 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:54 | Normal | 505.7 | 537.8 | 511.3 | 428.4 | 23.8 | 6.3 | 17.7 | 11.6 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 68.8 | 68.4 | 68.5 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 27279 | 1 | 40.6 | 46871.2 | 2768 | 5.9 | 6 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 08:59 | Normal | 506.4 | 541.5 | 507.2 | 442.2 | 24.5 | 6.5 | 18.1 | 11.8 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 70.5 | 70 | 70.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28303 | 1 | 41.4 | 46873.5 | 2768 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:04 | Normal | 501.8 | 516 | 521.8 | 445.7 | 25 | 7 | 18.3 | 12.3 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 71.9 | 71.4 | 71.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 29063 | 1 | 42.3 | 46875.9 | 2768 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 6.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:09 | Normal | 506 | 529.3 | 528.3 | 483.2 | 25.4 | 7.1 | 18.4 | 12 | 236.6 | 235.8 | 235.8 | 74.5 | 74 | 74.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29845 | 1 | 43.1 | 46878.4 | 2768 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 0 | 0.5 | 6.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:14 | Normal | 505.4 | 499.7 | 517 | 530.8 | 25.6 | 7.5 | 19.2 | 12.2 | 236.8 | 235.4 | 235.6 | 77.3 | 76.9 | 77 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30972 | 1 | 43.9 | 46880.9 | 2768 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:19 | Normal | 497.5 | 525.7 | 513.7 | 520.9 | 26.5 | 7.5 | 19.7 | 12.9 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 78.7 | 78.3 | 78.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31578 | 1 | 44.6 | 46883.5 | 2768 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:24 | Normal | 493.4 | 520.6 | 509.3 | 528.3 | 27.2 | 7.8 | 20 | 13.1 | 237.2 | 235 | 236 | 80.4 | 79.9 | 80.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32184 | 1 | 45.3 | 46886.2 | 2768 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 0.7 | 6.7 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:29 | Normal | 489.9 | 480.4 | 511.7 | 537.7 | 27.5 | 8.5 | 20.3 | 13.3 | 236.8 | 235.8 | 235.8 | 81.6 | 81.1 | 81.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 32773 | 1 | 46 | 46888.9 | 2768 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.6 | 1.4 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:34 | Normal | 493.4 | 434.6 | 517 | 535.2 | 27.8 | 10 | 20.3 | 13.5 | 237.6 | 236 | 236.2 | 83.2 | 82.7 | 82.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33394 | 1 | 46.6 | 46891.6 | 2769 | 6.9 | 7 | 7 | 6.7 | 2.8 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:39 | Normal | 487.5 | 407.8 | 500 | 531.5 | 28.7 | 11.6 | 21 | 13.7 | 236.8 | 235.4 | 236 | 85.4 | 84.8 | 85.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34208 | 1 | 47.3 | 46894.4 | 2769 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 3.9 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:44 | Normal | 486.6 | 353.1 | 506.2 | 530.8 | 29 | 14.1 | 21.3 | 14.1 | 237 | 235.4 | 236 | 86.2 | 85.4 | 85.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34504 | 1 | 48 | 46897.3 | 2769 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.3 | 7.2 | 0 | 0.6 | 7.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:49 | Normal | 483.8 | 423 | 502.1 | 524.5 | 29.5 | 13.3 | 21.5 | 14.2 | 236.8 | 236 | 236 | 88.5 | 88.1 | 88.2 | 60 | 60 | 60 | 35618 | 1 | 48.7 | 46900.2 | 2769 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:54 | Normal | 482.8 | 411.6 | 505.2 | 520.4 | 29.6 | 14 | 21.6 | 14.5 | 236.2 | 235.8 | 236.2 | 89.8 | 89.5 | 89.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36072 | 1 | 49.4 | 46903.2 | 2769 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 7.5 | 0 | 0.2 | 7.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 09:59 | Normal | 481.3 | 421.6 | 504 | 521.6 | 30.5 | 14 | 22.1 | 14.8 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 91.7 | 91.3 | 91.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36656 | 1 | 50.1 | 46906.2 | 2769 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 5.8 | 7.6 | 0 | 0.3 | 7.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:04 | Normal | 483.5 | 405.1 | 507.5 | 517.5 | 30.9 | 14.2 | 22.2 | 14.9 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 92.9 | 92.3 | 92.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37185 | 1 | 50.8 | 46909.3 | 2769 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 7.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:09 | Normal | 483.6 | 435.7 | 502.7 | 518.2 | 31.4 | 15.1 | 22.8 | 15.3 | 237 | 235.4 | 236.4 | 96.3 | 95.5 | 95.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38532 | 1 | 51.6 | 46912.5 | 2769 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 7.9 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:14 | Normal | 480.4 | 436.7 | 496.5 | 512.1 | 31.6 | 15.3 | 23.1 | 15.5 | 237.4 | 235.8 | 235.8 | 96.7 | 96.2 | 96.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 38657 | 1 | 52.3 | 46915.7 | 2769 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 0.2 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:19 | Normal | 478.5 | 446.5 | 500.3 | 513.9 | 32.3 | 15.7 | 23.6 | 15.7 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 98.4 | 97.9 | 98 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 39398 | 1 | 52.9 | 46918.9 | 2769 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:24 | Normal | 474.4 | 484.8 | 499.6 | 513.6 | 34.1 | 15.5 | 24.8 | 16.5 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 102.8 | 102.2 | 102.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 41186 | 1 | 53.7 | 46922.3 | 2769 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 6.8 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:29 | Normal | 466 | 464.5 | 489.1 | 505.1 | 37.1 | 17.7 | 27 | 17.8 | 236.8 | 236.2 | 236 | 110.6 | 110.3 | 110.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44677 | 1 | 54.7 | 46925.8 | 2769 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:34 | Normal | 485.4 | 518.6 | 504.8 | 544.7 | 13.1 | 6 | 9.6 | 6.3 | 236 | 235 | 234.8 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16633 | 1 | 54.3 | 46928 | 2770 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:39 | Normal | 481.8 | 494.8 | 502.5 | 516.6 | 37.6 | 18.1 | 28 | 18.5 | 236.8 | 235.4 | 235 | 117.4 | 116.6 | 117 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 47247 | 1 | 53.6 | 46931 | 2770 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 9.5 | 0 | 0.1 | 9.7 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:44 | Normal | 475.5 | 495.7 | 488.7 | 508.7 | 34.9 | 16.5 | 25.8 | 17.1 | 237 | 235.8 | 235.6 | 107.3 | 106.6 | 106.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 43085 | 1 | 55.2 | 46934.7 | 2770 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:49 | Normal | 474.6 | 487.8 | 493.8 | 513.8 | 34.5 | 16.7 | 25.5 | 16.8 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 105.8 | 105 | 105.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42472 | 1 | 55.9 | 46938.1 | 2770 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.1 | 8.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:54 | Normal | 482.6 | 497.8 | 497.6 | 512.7 | 28.8 | 13.8 | 21.3 | 14.2 | 237 | 235.4 | 235.4 | 89.8 | 89.3 | 89.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 35573 | 1 | 56.5 | 46941.4 | 2770 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.4 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 10:59 | Normal | 482.4 | 489.7 | 496.8 | 510.4 | 30.5 | 14.8 | 22.7 | 15.1 | 237 | 235.6 | 235.6 | 95.6 | 95.1 | 95.2 | 60 | 60 | 60 | 38038 | 1 | 56.2 | 46944.5 | 2770 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:04 | Normal | 480.1 | 485.9 | 502.2 | 513.4 | 28.6 | 14 | 21 | 13.9 | 236.8 | 235.4 | 235.2 | 90.1 | 89.7 | 89.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35871 | 1 | 56.3 | 46947.7 | 2770 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0.4 | 7.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:09 | Normal | 478.6 | 497.7 | 496.7 | 511.7 | 30.1 | 14.5 | 22.1 | 14.8 | 237.2 | 235 | 236 | 93.9 | 93.4 | 93.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37272 | 1 | 55.9 | 46950.6 | 2770 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:14 | Normal | 468.3 | 481.5 | 492 | 509.1 | 33.9 | 16.3 | 24.7 | 16.5 | 237 | 235.6 | 235.4 | 102.9 | 102.6 | 102.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 41266 | 1 | 56.4 | 46954 | 2770 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 0 | 0.3 | 8.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:19 | Normal | 464.6 | 488.8 | 493.8 | 507.8 | 33.1 | 15.6 | 24 | 16.1 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 99.8 | 99.4 | 99.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 39756 | 1 | 57 | 46957.3 | 2770 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:24 | Normal | 469.5 | 489.8 | 484.3 | 510.1 | 33 | 16 | 24.6 | 16.1 | 237.2 | 235.8 | 236 | 100.7 | 100 | 100.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 40218 | 1 | 57.5 | 46960.7 | 2770 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.3 | 8.3 | 0 | 0.4 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:29 | Normal | 469.8 | 491.4 | 486.2 | 503.2 | 34 | 16.2 | 25.2 | 16.8 | 237.4 | 235.4 | 236 | 103.2 | 102.4 | 102.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 41316 | 1 | 58 | 46964 | 2770 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:34 | Normal | 470.3 | 486.6 | 482.7 | 497.5 | 34.8 | 16.9 | 26 | 17.4 | 237.6 | 236.8 | 237 | 106.4 | 105.8 | 106 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 42752 | 1 | 58.5 | 46967.6 | 2771 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 0.4 | 9.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:39 | Normal | 465.7 | 484.8 | 482.4 | 502.1 | 36.1 | 17.2 | 26.3 | 17.5 | 237.6 | 236.2 | 236 | 107.9 | 107.6 | 107.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 43286 | 1 | 59.1 | 46971.2 | 2771 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 7.9 | 9 | 0 | 0.3 | 9.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:44 | Normal | 459.5 | 482.7 | 480.7 | 501.7 | 37.1 | 17.8 | 27.6 | 18.3 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 111.7 | 110.8 | 111.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 44808 | 1 | 60 | 46974.8 | 2771 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9 | 8.2 | 9.4 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:49 | Normal | 456.7 | 469.9 | 478.7 | 496.6 | 37.4 | 18.1 | 27.6 | 18.3 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 111.1 | 110.6 | 110.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 44846 | 1 | 61 | 46978.6 | 2771 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8.3 | 9.4 | 0 | 0.3 | 9.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:54 | Normal | 453.6 | 476.9 | 477.1 | 495.2 | 36.3 | 17.1 | 26.8 | 17.5 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 106.8 | 106.2 | 106.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 42605 | 1 | 61.8 | 46982.2 | 2771 | 8.9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.9 | 9 | 0 | 0.4 | 9.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 11:59 | Normal | 470.4 | 482.7 | 490.6 | 498.6 | 26.3 | 12.8 | 19.6 | 13.1 | 236.8 | 234.4 | 234.8 | 80.3 | 79.9 | 80.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 32973 | 1 | 62 | 46985.6 | 2771 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:04 | Normal | 481.4 | 499.7 | 501.8 | 518.7 | 24.1 | 11.7 | 18 | 11.8 | 236.4 | 235 | 235.4 | 76.3 | 76.1 | 76.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30907 | 1 | 59.9 | 46987.8 | 2771 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.3 | 6 | 0 | 0.4 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:09 | Normal | 509 | 524.6 | 520.3 | 546 | 16.5 | 7.7 | 12 | 7.7 | 236.4 | 234.4 | 234.4 | 53 | 52.6 | 52.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 20410 | 1 | 58.1 | 46990.1 | 2771 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.6 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:14 | Normal | 497.5 | 509.9 | 513.9 | 535.6 | 27.8 | 13.2 | 20.4 | 13.5 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 88.9 | 88.6 | 88.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35452 | 1 | 56.9 | 46992.8 | 2771 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 6 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:19 | Normal | 490 | 502.8 | 512.2 | 533.1 | 28.3 | 13.5 | 20.7 | 13.6 | 236.6 | 234.8 | 235 | 89.7 | 89 | 89.4 | 60 | 60 | 60 | 36056 | 1 | 56.8 | 46995.9 | 2771 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.1 | 7 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:24 | Normal | 490.4 | 501.7 | 509.2 | 525.7 | 24.8 | 12 | 18.3 | 12.1 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 78.8 | 78.5 | 78.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32558 | 1 | 56.8 | 46998.8 | 2771 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0.5 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:29 | Normal | 490.9 | 507.9 | 510.1 | 530.2 | 27.8 | 13.1 | 20.7 | 13.5 | 236.4 | 235 | 236 | 89.7 | 89.2 | 89.3 | 60 | 60.01 | 60 | 35044 | 1 | 56.2 | 47001.5 | 2771 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 7 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:34 | Normal | 495.3 | 512.5 | 510.4 | 528.2 | 26.6 | 12.6 | 19.7 | 13 | 236.6 | 235 | 235.4 | 85.5 | 85.1 | 85.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33937 | 1 | 56.1 | 47004.5 | 2772 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:39 | Normal | 492.5 | 502.8 | 511.8 | 526.2 | 24.1 | 11.5 | 17.8 | 11.8 | 236 | 235 | 234.8 | 77.2 | 76.9 | 77 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31005 | 1 | 55.5 | 47007.2 | 2772 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.1 | 6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:44 | Normal | 504.7 | 516.9 | 519.6 | 534.5 | 21.5 | 10.2 | 15.8 | 10.5 | 235.8 | 234.6 | 234.4 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 27755 | 1 | 54.6 | 47009.6 | 2772 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:49 | Normal | 503.5 | 513.9 | 520 | 539.5 | 22.2 | 10.5 | 16.3 | 10.7 | 235 | 234.2 | 235 | 72 | 71.8 | 71.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28659 | 1 | 53.6 | 47011.9 | 2772 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:54 | Normal | 503.1 | 517.4 | 524.5 | 534.8 | 24.6 | 11.8 | 18.1 | 12.1 | 236.2 | 233.6 | 234.8 | 80.2 | 79.7 | 79.9 | 60 | 60 | 60 | 32011 | 1 | 53.2 | 47014.5 | 2772 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.3 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 12:59 | Normal | 489.7 | 512 | 517.4 | 529.8 | 25.5 | 12 | 18.6 | 12.5 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 81.5 | 81.2 | 81.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33021 | 1 | 53.5 | 47017.3 | 2772 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:04 | Normal | 492.4 | 512.1 | 512.2 | 524.2 | 24.6 | 11.6 | 18.2 | 12.3 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 79.1 | 78.7 | 78.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31496 | 1 | 53.5 | 47019.9 | 2772 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.2 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:09 | Normal | 496.7 | 509 | 512.9 | 530.7 | 22.7 | 10.9 | 16.8 | 11.2 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 73.4 | 73.1 | 73.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29598 | 1 | 53.4 | 47022.6 | 2772 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0.4 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:14 | Normal | 497.6 | 515.9 | 510.1 | 529.6 | 21.4 | 10.1 | 16 | 10.6 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 69.5 | 69.3 | 69.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27770 | 1 | 52.8 | 47024.9 | 2772 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:19 | Normal | 503.5 | 515.8 | 511.1 | 536.5 | 19.3 | 9.1 | 14.5 | 9.5 | 235 | 233.4 | 232.8 | 63.3 | 62.9 | 63 | 60 | 60.01 | 60 | 24805 | 1 | 52 | 47027 | 2772 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.7 | 0 | 0.4 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:24 | Normal | 504.9 | 514.6 | 521.6 | 540.4 | 18.5 | 9 | 13.8 | 9.1 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24061 | 1 | 51.2 | 47029.1 | 2772 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:29 | Normal | 510.6 | 519.9 | 523.6 | 545.9 | 18.2 | 8.6 | 13.5 | 9 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 60 | 60 | 59.99 | 23771 | 1 | 50.4 | 47031 | 2772 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:34 | Normal | 516.3 | 518.7 | 524.1 | 543.2 | 14.6 | 7 | 10.9 | 7.2 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 49.2 | 48.8 | 48.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19329 | 1 | 49.8 | 47032.8 | 2773 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:39 | Normal | 514.4 | 526.7 | 528.4 | 547.3 | 16.6 | 8 | 12.5 | 8.3 | 234 | 232.8 | 233.6 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 22129 | 1 | 48.8 | 47034.5 | 2773 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:44 | Normal | 515.2 | 530.5 | 532.2 | 545.1 | 13.3 | 6.3 | 9.8 | 6.6 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 60.01 | 60 | 60 | 17627 | 1 | 48.2 | 47036.2 | 2773 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:49 | Normal | 515.5 | 526.7 | 529.7 | 544.5 | 11.6 | 5.5 | 8.8 | 5.8 | 233.4 | 232.4 | 233 | 39.4 | 39.4 | 39.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 15316 | 1 | 47.3 | 47037.6 | 2773 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:54 | Normal | 521.9 | 527.2 | 537.1 | 551 | 12.9 | 6.2 | 9.7 | 6.5 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17248 | 1 | 46.5 | 47039 | 2773 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 13:59 | Normal | 515.5 | 532.5 | 535.1 | 550.3 | 11.1 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 233.4 | 232.8 | 233 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14931 | 1 | 45.9 | 47040.5 | 2773 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:04 | Normal | 515.5 | 528.7 | 535.6 | 551.6 | 9.3 | 4.4 | 6.9 | 4.6 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12470 | 1 | 45.1 | 47041.6 | 2773 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:09 | Normal | 520.3 | 525.5 | 541.4 | 554.4 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 3.8 | 233.8 | 231.2 | 231.2 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10361 | 1 | 44.1 | 47042.6 | 2773 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:14 | Normal | 522.4 | 529.6 | 534.5 | 568.2 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 233.2 | 231.4 | 232 | 26.6 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10265 | 1 | 43.3 | 47043.4 | 2773 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:19 | Normal | 519.6 | 549.8 | 543.3 | 553.3 | 7.3 | 3.3 | 5.3 | 3.6 | 233 | 231.2 | 231.2 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10048 | 1 | 42.5 | 47044.3 | 2773 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:24 | Normal | 526.3 | 539.6 | 534.1 | 564.9 | 6.6 | 3.1 | 4.9 | 3.1 | 232.8 | 231 | 231 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9065 | 1 | 41.9 | 47045.1 | 2773 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:29 | Normal | 523.6 | 539.9 | 544.6 | 564 | 6.5 | 3 | 4.6 | 3 | 233 | 231.2 | 231 | 22.9 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8797 | 1 | 41.3 | 47045.8 | 2773 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:34 | Normal | 519.7 | 542.9 | 537.3 | 562.8 | 6.5 | 3 | 4.7 | 3 | 232.8 | 230.2 | 231.2 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8832 | 1 | 40.8 | 47046.6 | 2774 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:39 | Normal | 529.9 | 548.9 | 538.6 | 567.2 | 7.1 | 3.3 | 5.2 | 3.3 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9786 | 1 | 40.3 | 47047.3 | 2774 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:44 | Normal | 524.5 | 533.7 | 543 | 562.4 | 6.6 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 234.2 | 232 | 232.4 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9034 | 1 | 40 | 47048.1 | 2774 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:49 | Normal | 529 | 541 | 544.9 | 566.7 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 7849 | 1 | 39.8 | 47048.8 | 2774 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:54 | Normal | 523.7 | 534.7 | 549.9 | 568.7 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 233.4 | 231.6 | 232 | 20 | 20.1 | 19.8 | 60 | 60 | 60 | 7785 | 1 | 39.4 | 47049.5 | 2774 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 14:59 | Normal | 526.2 | 522.6 | 525.9 | 566.3 | 4 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5799 | 1 | 38.9 | 47050 | 2774 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:04 | Normal | 530.7 | 531.8 | 544.2 | 569.4 | 4.4 | 2 | 3.1 | 2.1 | 233.4 | 231.6 | 232 | 16.1 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 6306 | 1 | 38.2 | 47050.5 | 2774 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:09 | Normal | 538.6 | 546.8 | 551.8 | 572.8 | 5.6 | 2.6 | 4 | 2.6 | 233 | 231.8 | 232.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7877 | 1 | 37.8 | 47051.1 | 2774 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:14 | Normal | 537.1 | 542.6 | 542.2 | 576.6 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7940 | 1 | 37.5 | 47051.8 | 2774 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:19 | Normal | 535.7 | 556.1 | 544.8 | 566.9 | 5.8 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 21 | 21 | 20.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8152 | 1 | 37.2 | 47052.5 | 2774 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:24 | Normal | 534.8 | 555.1 | 550.2 | 578.6 | 6.6 | 3 | 4.8 | 3.1 | 233.8 | 232 | 232.4 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 9167 | 1 | 37 | 47053.2 | 2774 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:29 | Normal | 542.6 | 551.8 | 548.1 | 572.5 | 7.1 | 3.3 | 5.2 | 3.4 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 9930 | 1 | 36.8 | 47054 | 2774 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:34 | Normal | 533.4 | 555.7 | 541.6 | 571 | 7.2 | 3.3 | 5.3 | 3.5 | 234.4 | 232.8 | 232 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10039 | 1 | 36.8 | 47054.8 | 2775 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:39 | Normal | 539.6 | 543.8 | 548 | 579 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 60 | 59.99 | 60 | 10398 | 1 | 36.8 | 47055.7 | 2775 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:44 | Normal | 533.8 | 535.9 | 540.4 | 574.1 | 7.2 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 234.6 | 231.4 | 232.8 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9996 | 1 | 36.8 | 47056.5 | 2775 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:49 | Normal | 530.5 | 550.8 | 534.9 | 571.6 | 7.5 | 3.4 | 5.5 | 3.5 | 234.6 | 232.6 | 233 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10168 | 1 | 36.7 | 47057.3 | 2775 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:54 | Normal | 534.5 | 545.7 | 544.8 | 575.3 | 8 | 3.6 | 5.8 | 3.8 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 28.2 | 28.1 | 28 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10964 | 1 | 36.7 | 47058.3 | 2775 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 15:59 | Normal | 532.7 | 538.9 | 541.6 | 572.7 | 7.8 | 3.6 | 5.7 | 3.7 | 234 | 232.4 | 233.4 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10649 | 1 | 36.6 | 47059.1 | 2775 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:04 | Normal | 534.8 | 537 | 537.6 | 570.5 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 3.7 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10638 | 1 | 36.7 | 47060 | 2775 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:09 | Normal | 532.5 | 539.7 | 541.8 | 567.3 | 7.8 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10686 | 1 | 36.7 | 47060.9 | 2775 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:14 | Normal | 530.8 | 543.5 | 535.2 | 567.7 | 7.3 | 3.4 | 5.4 | 3.6 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60 | 60 | 60 | 10182 | 1 | 36.7 | 47061.8 | 2775 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:19 | Normal | 526.4 | 536.7 | 540.8 | 566.4 | 6.3 | 2.9 | 4.5 | 3 | 234.4 | 232.6 | 232.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8726 | 1 | 36.6 | 47062.6 | 2775 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:24 | Normal | 528.5 | 538.8 | 541.8 | 569.5 | 5.6 | 2.5 | 4.1 | 2.7 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7809 | 1 | 36.5 | 47063.3 | 2775 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:29 | Normal | 519.4 | 532.6 | 544.8 | 561.1 | 4.5 | 2 | 3.1 | 2.1 | 233.8 | 232 | 232 | 16 | 16.1 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6260 | 1 | 36.3 | 47063.9 | 2775 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:34 | Normal | 521.2 | 534.8 | 531.6 | 555.5 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5151 | 1 | 36.1 | 47064.3 | 2776 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:39 | Normal | 514.1 | 521.5 | 536.4 | 545.7 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 233.4 | 231.4 | 232 | 9.2 | 9.3 | 9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3659 | 1 | 36.1 | 47064.7 | 2776 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:44 | Normal | 512.6 | 505.6 | 514.7 | 539.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 228.8 | 230 | 2.9 | 3 | 3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1090 | 1 | 35.9 | 47064.9 | 2776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:49 | Normal | 487 | 504.3 | 496.8 | 523.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 234.4 | 232.4 | 232.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 903 | 1 | 35.1 | 47065 | 2776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:54 | Normal | 520.6 | 519.5 | 528.8 | 561.7 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2694 | 1 | 34.1 | 47065.1 | 2776 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 16:59 | Normal | 502.6 | 518.6 | 522.8 | 536.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 234 | 232.6 | 233 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1218 | 1 | 33.6 | 47065.2 | 2776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:04 | Normal | 483.6 | 515.4 | 540.3 | 553.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1076 | 1 | 33.1 | 47065.3 | 2776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:09 | Normal | 502.5 | 548.3 | 523.5 | 558.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1250 | 1 | 32.3 | 47065.4 | 2776 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:14 | Normal | 514.5 | 532.6 | 509.3 | 550.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1423 | 1 | 30.9 | 47065.5 | 2776 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:19 | Normal | 523.5 | 532.4 | 534.5 | 563.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1537 | 1 | 30.3 | 47065.7 | 2776 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:24 | Normal | 508.5 | 524.7 | 531.7 | 569.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 236 | 234.6 | 234 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1261 | 1 | 29.9 | 47065.8 | 2776 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:29 | Normal | 514.4 | 517.5 | 504.7 | 563.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1058 | 1 | 29.7 | 47065.9 | 2776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:34 | Normal | 512.3 | 534.6 | 536.5 | 547.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 870 | 1 | 29.6 | 47066 | 2777 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:39 | Normal | 499.6 | 496.5 | 496.4 | 518.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 235.8 | 233.8 | 234 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 765 | 1 | 29.5 | 47066 | 2777 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:44 | Normal | 484.6 | 517.6 | 489.2 | 518.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 527 | 1 | 29.5 | 47066.1 | 2777 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:49 | Normal | 466.6 | 406.7 | 432.2 | 455.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 376 | 1 | 29.4 | 47066.1 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:54 | Normal | 430.7 | 403.7 | 199.4 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 168 | 1 | 29.3 | 47066.1 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 17:59 | Normal | 237.5 | 203 | 200 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 54 | 1 | 29.2 | 47066.1 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 18:04 | Normal | 195.7 | 192.5 | 177.5 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23 | 1 | 29.2 | 47066.1 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 18:09 | Normal | 211.7 | 198.4 | 193.9 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18 | 1 | 29 | 47066.2 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-03 18:14 | Normal | 192.4 | 197.6 | 201.5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 20 | 1 | 28.9 | 47066.2 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0