## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-27 05:14 | Fault | 492.8 | 507.1 | 514.6 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:19 | Fault | 511.5 | 525.3 | 546.6 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:24 | Fault | 523.7 | 537.3 | 563.9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:29 | Fault | 530.9 | 544.9 | 575.7 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:34 | Fault | 536.3 | 549.7 | 579 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:39 | Fault | 541.8 | 555.2 | 585.5 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:44 | Fault | 546 | 559.6 | 592.1 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:49 | Fault | 549.2 | 563.1 | 596.1 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:54 | Fault | 552.8 | 566.8 | 600.2 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:59 | Fault | 556.5 | 572.2 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:04 | Fault | 563.7 | 582.8 | 633.2 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:09 | Fault | 565.2 | 584.8 | 633.5 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:14 | Fault | 567.8 | 588.7 | 639.2 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:19 | Fault | 569 | 590.7 | 641 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:24 | Fault | 571.3 | 592.8 | 641.9 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:29 | Fault | 572.9 | 594.4 | 642.8 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:34 | Fault | 574.4 | 596.4 | 644.2 | 642.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:39 | Fault | 576.2 | 598.8 | 644.9 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:44 | Fault | 577.5 | 599.9 | 645.4 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:49 | Fault | 579.4 | 604.2 | 646.2 | 643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:54 | Fault | 581.2 | 607 | 646 | 643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:59 | Fault | 582.5 | 609.3 | 646.1 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:04 | Fault | 584.5 | 610.4 | 646.2 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:09 | Fault | 586.3 | 611.5 | 647.3 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:14 | Fault | 587.3 | 612.7 | 647.1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:19 | Fault | 588.8 | 613.7 | 646.8 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:24 | Fault | 590 | 615.9 | 646.8 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:29 | Fault | 591.1 | 616.7 | 647.9 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:34 | Fault | 592.1 | 617 | 647.4 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:39 | Fault | 593.2 | 616.9 | 647.4 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:44 | Fault | 593.2 | 616.5 | 646.7 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:49 | Fault | 592.6 | 614.1 | 644.4 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:54 | Fault | 591.7 | 612.7 | 642.8 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:59 | Fault | 591.3 | 611.5 | 641.1 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:04 | Fault | 591 | 611.4 | 640.5 | 637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:09 | Fault | 591.2 | 610.9 | 639.1 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:14 | Fault | 589.6 | 608.7 | 636.7 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:19 | Fault | 588.3 | 607.8 | 635.9 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:24 | Fault | 586.1 | 605.3 | 633.2 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:29 | Fault | 585.4 | 604.8 | 632.7 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:34 | Fault | 586.3 | 605.2 | 631.9 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:39 | Fault | 584.5 | 603.2 | 630.1 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:44 | Fault | 583.9 | 602.9 | 629.9 | 627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:49 | Fault | 581.6 | 600.9 | 627.7 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:54 | Fault | 581.3 | 601 | 627.8 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:59 | Fault | 579.8 | 600 | 627.1 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:04 | Fault | 579.3 | 599.4 | 626 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:09 | Fault | 577.7 | 597.2 | 622.9 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:14 | Fault | 574.9 | 593.8 | 619.3 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:19 | Fault | 573.7 | 592.7 | 618.7 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:24 | Fault | 572.4 | 592.2 | 617.7 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:29 | Fault | 573.7 | 593.3 | 619.1 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:34 | Fault | 573.8 | 593.5 | 618.7 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:39 | Fault | 571.7 | 592.2 | 618.1 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:44 | Fault | 569.2 | 589.5 | 615.4 | 613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:49 | Fault | 570.7 | 591 | 615.7 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:54 | Fault | 569.2 | 589.2 | 614 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:59 | Fault | 565.6 | 585.1 | 610 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:04 | Fault | 566.2 | 583.7 | 607.3 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:09 | Fault | 566.5 | 586.5 | 609.5 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:14 | Fault | 563 | 584 | 606.6 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:19 | Fault | 559.5 | 579.1 | 602.3 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:24 | Fault | 557.9 | 575 | 598.8 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:29 | Fault | 553.5 | 570.3 | 594.2 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:34 | Fault | 534.4 | 556.6 | 579.2 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:39 | Fault | 529.9 | 544.6 | 569 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:44 | Fault | 546.8 | 561.6 | 587.5 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:49 | Fault | 557.8 | 573.2 | 598.9 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:54 | Fault | 583.4 | 619.9 | 649 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:59 | Fault | 588 | 607.3 | 632.4 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:04 | Fault | 579.2 | 599.4 | 623.7 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:09 | Fault | 527.9 | 539 | 566.3 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:14 | Fault | 547.7 | 560.4 | 586.6 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:19 | Fault | 580.3 | 599.5 | 623.7 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:24 | Fault | 562.3 | 580 | 604.9 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:29 | Fault | 553.7 | 572.1 | 594.9 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:34 | Fault | 549.9 | 570.3 | 591.7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:39 | Fault | 522.1 | 536.6 | 558.4 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 30375.3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:44 | Normal | 457.8 | 482.2 | 494.6 | 504.6 | 3.9 | 4 | 4.1 | 6.1 | 221.8 | 223 | 221 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8685 | 1 | 33.8 | 30375.4 | 2112 | 1.8 | 2.2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:49 | Normal | 488.2 | 494.2 | 522.2 | 528.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7 | 219.6 | 220.6 | 220 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9861 | 1 | 34.4 | 30376.1 | 2112 | 2.1 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0.9 | 0 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:54 | Normal | 556 | 564.1 | 600.6 | 596.6 | 14.6 | 17.5 | 14 | 22 | 223 | 223.4 | 223.4 | 96 | 96.1 | 96.3 | 59.95 | 60.08 | 60.02 | 36442 | 1 | 35.6 | 30377.6 | 2112 | 7.2 | 7.5 | 0 | 8 | 9.1 | 0.3 | 7 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:59 | Normal | 530.4 | 538.5 | 575 | 571 | 16.2 | 17.6 | 14.3 | 24.1 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 94.9 | 94.9 | 94.8 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 36324 | 1 | 40.1 | 30380.6 | 2112 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 8.6 | 8.9 | 0 | 7.2 | 6.8 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:04 | Normal | 524.2 | 532.3 | 568 | 564 | 16.6 | 18 | 13.4 | 24.6 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 93.8 | 93.9 | 93.8 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 36278 | 1 | 44.6 | 30383.6 | 2112 | 8 | 8.3 | 0 | 8.5 | 9.1 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:09 | Normal | 494.3 | 504.5 | 511 | 529.7 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 9.5 | 221 | 222.6 | 222 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13024 | 1 | 45.4 | 30384.9 | 2112 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:14 | Normal | 490.7 | 494.1 | 542 | 546.1 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 15.7 | 223 | 224 | 224 | 69.9 | 69.8 | 69.9 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 21438 | 1 | 44.7 | 30386.3 | 2112 | 5.3 | 5.8 | 0 | 8.7 | 4.8 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:19 | Normal | 501 | 506.1 | 540.2 | 553.1 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 220.8 | 222.4 | 221.6 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10091 | 1 | 43.9 | 30387.1 | 2112 | 2 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:24 | Normal | 504.1 | 516 | 558.3 | 559.4 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 7 | 220.8 | 222 | 221.2 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10358 | 1 | 43 | 30388 | 2112 | 2.1 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:29 | Normal | 515.3 | 522.3 | 551.7 | 556.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 8.9 | 222.8 | 224.2 | 222.8 | 35.1 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13068 | 1 | 42.2 | 30388.9 | 2112 | 2.8 | 3 | 0 | 4.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:34 | Normal | 514.1 | 523.1 | 557.5 | 554.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 9.7 | 221 | 222 | 221.6 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14251 | 1 | 42.1 | 30390.2 | 2112 | 3 | 3.1 | 0 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:39 | Normal | 510 | 522.2 | 556.8 | 552.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 9.6 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13964 | 1 | 41.9 | 30391.4 | 2112 | 3 | 3.2 | 0 | 4.5 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:44 | Normal | 521.1 | 520.3 | 560.6 | 562.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 10.3 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 40 | 39.8 | 39.9 | 60 | 60 | 60.01 | 14767 | 1 | 41.7 | 30392.5 | 2113 | 3.2 | 3.3 | 0 | 4.6 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:49 | Normal | 497.6 | 515.1 | 555.6 | 540.4 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13423 | 1 | 43.2 | 30394.5 | 2113 | 3 | 3.2 | 0 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:54 | Normal | 513 | 518.1 | 550.5 | 558.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 8.4 | 222.4 | 222.8 | 222 | 33.9 | 33.6 | 33.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12593 | 1 | 43.1 | 30395.5 | 2113 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:59 | Normal | 514.8 | 513 | 537.4 | 555.9 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 8.5 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12990 | 1 | 42.6 | 30396.7 | 2113 | 2.7 | 2.9 | 0 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:04 | Normal | 503.8 | 518.8 | 550.2 | 554.2 | 4.9 | 5 | 4.7 | 7.3 | 221 | 222 | 221.4 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10631 | 1 | 42.2 | 30397.7 | 2113 | 2.3 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:09 | Normal | 512.5 | 524.7 | 557.3 | 556.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 7.9 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11286 | 1 | 41.8 | 30398.6 | 2113 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:14 | Normal | 522.8 | 533.9 | 568.8 | 558.8 | 7.5 | 8.1 | 8 | 11.7 | 222.2 | 223.4 | 221.4 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 60.01 | 60.06 | 59.98 | 16939 | 1 | 41.4 | 30399.7 | 2113 | 3.5 | 3.8 | 0 | 5.2 | 2.6 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:19 | Normal | 518.1 | 530.1 | 553.6 | 543.7 | 11.6 | 13.8 | 13 | 19 | 223 | 222.8 | 222.6 | 75.9 | 75.6 | 75.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26065 | 1 | 41.9 | 30401.3 | 2113 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 7.8 | 5.4 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:24 | Normal | 504 | 515.8 | 539.5 | 561.9 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 8.1 | 220.8 | 221.8 | 220.6 | 32.8 | 33.9 | 32.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12532 | 1 | 42.1 | 30402.5 | 2113 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:29 | Normal | 509.9 | 516.9 | 563.5 | 558.5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 7.3 | 221.2 | 223.2 | 221.2 | 29.1 | 29 | 29 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10786 | 1 | 41.7 | 30403.5 | 2113 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:34 | Normal | 569.4 | 569.5 | 600.4 | 603.9 | 13.3 | 16.2 | 14 | 24.1 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 95.3 | 95 | 95.2 | 59.95 | 60.11 | 60.02 | 36593 | 1 | 42.1 | 30405.1 | 2113 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 8 | 8.1 | 0.1 | 6.2 | 7.6 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:39 | Normal | 489.8 | 492 | 523 | 532.6 | 4.5 | 5 | 4.9 | 7.1 | 221.6 | 222.4 | 222 | 27.1 | 27 | 27 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10220 | 1 | 45.5 | 30407.7 | 2113 | 2 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:44 | Normal | 489.7 | 504.9 | 541.5 | 530.1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 7 | 220.8 | 222.6 | 221.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9984 | 1 | 44.9 | 30408.5 | 2114 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:49 | Normal | 558.7 | 573.9 | 615.7 | 581.1 | 16.3 | 16 | 9.5 | 27 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 95.7 | 95.4 | 95.6 | 59.95 | 60.1 | 60.01 | 36047 | 1 | 43.8 | 30409.4 | 2114 | 8 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.5 | 0.2 | 4.4 | 5.2 | 8.6 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:54 | Normal | 495.3 | 507.5 | 546.8 | 535.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 8.5 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 31.6 | 31.4 | 31.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12704 | 1 | 46.1 | 30412 | 2114 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:59 | Normal | 553.5 | 559.7 | 549.5 | 592 | 15.4 | 16.6 | 15.3 | 22.5 | 224.4 | 225 | 225 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 36298 | 1 | 46.1 | 30413.5 | 2114 | 7.5 | 7.9 | 0.2 | 8.7 | 7.8 | 0.3 | 7 | 8.1 | 6.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:04 | Normal | 491.8 | 524.8 | 521.5 | 544.9 | 16.6 | 15.6 | 12.5 | 22.8 | 223.4 | 224.6 | 223 | 86.7 | 86.7 | 86.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26425 | 1 | 48.9 | 30416.5 | 2114 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 9 | 5.6 | 0.5 | 4.8 | 6 | 6.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:09 | Normal | 501.5 | 509.8 | 486.6 | 525.9 | 17.5 | 17.5 | 16.6 | 26 | 223.4 | 225 | 223.8 | 96.3 | 96.1 | 96.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 36012 | 1 | 50.4 | 30418.9 | 2114 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 9.5 | 7.4 | 0.2 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:14 | Normal | 487.9 | 498 | 479.5 | 491 | 17.6 | 17.8 | 16.1 | 26.8 | 223.4 | 225.2 | 223.8 | 93.1 | 92.8 | 93 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35158 | 1 | 52.8 | 30421.9 | 2114 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 10.1 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:19 | Normal | 489 | 497.1 | 462.8 | 491.5 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 24.9 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 87.6 | 87.5 | 87.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 33181 | 1 | 54.8 | 30424.7 | 2114 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 9.5 | 6.9 | 0.1 | 7.4 | 8.5 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:24 | Normal | 484.4 | 494.4 | 456.1 | 495.8 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 24.1 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 85 | 84.6 | 84.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 32140 | 1 | 56 | 30427.5 | 2114 | 7.8 | 8 | 0.3 | 9.4 | 6.7 | 0.1 | 7.3 | 8.2 | 7.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:29 | Normal | 483.2 | 496.3 | 446.7 | 509.2 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 22.4 | 224 | 224.6 | 224 | 82 | 81.9 | 81.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 30914 | 1 | 56.7 | 30430.1 | 2114 | 7.5 | 7.7 | 0 | 9.1 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 8 | 6.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:34 | Normal | 495 | 502.1 | 452.9 | 531.9 | 14.9 | 15 | 15 | 20.1 | 222.8 | 225.2 | 222.6 | 79.4 | 78.8 | 78.8 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 29856 | 1 | 56 | 30431.9 | 2114 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 8.7 | 6 | 0.2 | 6.8 | 7.8 | 5.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:39 | Normal | 493.9 | 503 | 440.5 | 490.9 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 21.6 | 222.8 | 224.4 | 223.2 | 75.4 | 75.5 | 75.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 28552 | 1 | 55.8 | 30434.3 | 2114 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 8.5 | 5.6 | 0.2 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:44 | Normal | 491 | 504 | 438.6 | 500.1 | 14.1 | 14.1 | 14 | 20.3 | 222.4 | 224.2 | 222.6 | 74.2 | 74 | 74.1 | 60.1 | 60.1 | 60.05 | 27967 | 1 | 55.9 | 30436.6 | 2115 | 6.8 | 7 | 0.1 | 8.3 | 5.5 | 0.2 | 6.6 | 7.4 | 6.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:49 | Normal | 492.8 | 506 | 455.3 | 508.7 | 13.8 | 14 | 12.9 | 19.6 | 222.8 | 223.4 | 223 | 72.2 | 72.3 | 72.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27281 | 1 | 55.9 | 30438.9 | 2115 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 8.2 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 7.2 | 5.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:54 | Normal | 493.8 | 495 | 429.6 | 504.1 | 13.5 | 13.8 | 13.3 | 19.6 | 223 | 224.6 | 223.4 | 70.8 | 70.6 | 70.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26769 | 1 | 55.8 | 30441.2 | 2115 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 8 | 5.3 | 0.2 | 6.1 | 7 | 6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:59 | Normal | 492.9 | 499 | 439.2 | 524.8 | 13 | 13.3 | 12.2 | 18.2 | 222.4 | 223.4 | 222 | 68.4 | 68.1 | 68.3 | 60.03 | 59.98 | 60 | 25630 | 1 | 55.5 | 30443.4 | 2115 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 7.7 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 6.9 | 5.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:04 | Normal | 487.6 | 495.7 | 409.5 | 513.9 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 17.4 | 223.2 | 224.8 | 223.2 | 65.9 | 65.5 | 65.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24742 | 1 | 55.2 | 30445.5 | 2115 | 6.1 | 6.5 | 0 | 7.8 | 5.1 | 0 | 5.9 | 6.6 | 4.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:09 | Normal | 488 | 499.1 | 419.8 | 506.3 | 12.6 | 12.7 | 12 | 17.5 | 221.8 | 223.6 | 221.6 | 65 | 64.6 | 64.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24291 | 1 | 54.8 | 30447.5 | 2115 | 6 | 6.3 | 0 | 7.5 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 6.6 | 4.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:14 | Normal | 496.9 | 500.2 | 399.9 | 513.4 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 17 | 221.2 | 223.4 | 221.4 | 62.1 | 62.1 | 62.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 23347 | 1 | 54.4 | 30449.5 | 2115 | 5.9 | 6.1 | 0 | 7.3 | 4 | 0.2 | 5.6 | 6.5 | 4.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:19 | Normal | 492 | 504.3 | 443.1 | 491.7 | 12 | 10.3 | 10.4 | 17.3 | 221.6 | 223 | 222.8 | 59.7 | 59.5 | 59.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 22360 | 1 | 53.9 | 30451.4 | 2115 | 5.7 | 6 | 0 | 7.1 | 2.6 | 0.4 | 4.2 | 6 | 5.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:24 | Normal | 496.9 | 505.1 | 426.6 | 499.1 | 11.8 | 9.5 | 10.1 | 16.7 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 57.2 | 57.1 | 57.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21381 | 1 | 53.4 | 30453.2 | 2115 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | 3.7 | 6 | 4.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:29 | Normal | 495.8 | 514.9 | 425.8 | 508.2 | 11.1 | 8.6 | 9.5 | 15.6 | 221.6 | 223.4 | 222.4 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 20093 | 1 | 52.7 | 30454.9 | 2115 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 6.8 | 1.5 | 0.3 | 3.6 | 5.8 | 4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:34 | Normal | 496.9 | 510 | 408.6 | 508 | 10.8 | 8.5 | 9.7 | 15.1 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 52.3 | 52.1 | 52.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 19551 | 1 | 52 | 30456.6 | 2115 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6.7 | 1.4 | 0.2 | 3.8 | 5.6 | 4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:39 | Normal | 504.8 | 513.9 | 414.9 | 536.9 | 10.5 | 8.3 | 9.1 | 13.2 | 221.6 | 223 | 222 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 18937 | 1 | 51.3 | 30458.2 | 2115 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 6.5 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 5.4 | 2.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:44 | Normal | 500.1 | 508.2 | 404.3 | 491.7 | 10 | 8 | 8.8 | 14.3 | 219.6 | 221 | 219.6 | 49 | 48.6 | 48.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18168 | 1 | 50.5 | 30459.7 | 2116 | 4.8 | 4.9 | 0 | 6.4 | 1 | 0.3 | 3.3 | 5.3 | 3.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:49 | Normal | 500.9 | 501.9 | 409 | 541.7 | 9.5 | 7.6 | 8.3 | 11.9 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17043 | 1 | 49.9 | 30461.2 | 2116 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 3 | 4.9 | 2.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:54 | Normal | 507.7 | 512.5 | 383.9 | 522.4 | 9 | 7.3 | 8.2 | 11.6 | 222 | 222 | 221.2 | 44 | 43.9 | 43.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16431 | 1 | 49.1 | 30462.6 | 2116 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 5.8 | 0.9 | 0.3 | 3 | 4.8 | 2.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:59 | Normal | 499 | 546.3 | 389.9 | 518.5 | 8.9 | 6 | 8 | 11.1 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 15367 | 1 | 48.4 | 30463.9 | 2116 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 4.8 | 2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:04 | Normal | 503.8 | 549.8 | 368.9 | 532.5 | 8.3 | 5 | 7.6 | 10.4 | 222.2 | 221.8 | 222.4 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14149 | 1 | 47.8 | 30465.1 | 2116 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 4.5 | 2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:09 | Normal | 503.9 | 549.2 | 364.5 | 514.8 | 8 | 4.8 | 7.1 | 10.3 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 13440 | 1 | 47.1 | 30466.3 | 2116 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 4.3 | 2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:14 | Normal | 516.2 | 544.5 | 357.2 | 541.9 | 7.6 | 4.8 | 7.1 | 9 | 221.4 | 220.8 | 221 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12950 | 1 | 46.4 | 30467.4 | 2116 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:19 | Normal | 510.1 | 549.1 | 351.5 | 546 | 7 | 4.4 | 6.1 | 8.2 | 221 | 221 | 221.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11482 | 1 | 45.9 | 30468.4 | 2116 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:24 | Normal | 503.1 | 552.2 | 348.6 | 540 | 6.6 | 3.9 | 5.5 | 7.6 | 221 | 221 | 221.8 | 28.3 | 28 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10464 | 1 | 45.3 | 30469.3 | 2116 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:29 | Normal | 507 | 561.1 | 337.1 | 541.7 | 6.2 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 220.6 | 221.6 | 220.8 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9778 | 1 | 44.6 | 30470.2 | 2116 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 0.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:34 | Normal | 498.3 | 529.7 | 314.3 | 541.8 | 5.7 | 3 | 4.7 | 6.6 | 220 | 221.6 | 220.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8935 | 1 | 44 | 30470.9 | 2116 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:39 | Normal | 502.9 | 526 | 297.6 | 535.4 | 5.2 | 2.2 | 4.5 | 6.2 | 219.2 | 220.6 | 219.4 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8020 | 1 | 43.4 | 30471.6 | 2116 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:44 | Normal | 486.6 | 514.8 | 294.9 | 546.5 | 4.8 | 2.1 | 3.9 | 5.6 | 219.8 | 220.6 | 220.4 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7326 | 1 | 42.7 | 30472.3 | 2117 | 2.2 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:49 | Normal | 485.5 | 505.3 | 264.7 | 525.2 | 4.3 | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 219 | 220.4 | 219.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60 | 60.02 | 60 | 6747 | 1 | 42.1 | 30472.9 | 2117 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:54 | Normal | 501.7 | 507 | 244.4 | 533.9 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 5 | 220.6 | 221.8 | 221.4 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6253 | 1 | 41.5 | 30473.4 | 2117 | 1.9 | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:59 | Normal | 480.9 | 514 | 228.4 | 534.5 | 3.6 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 222.8 | 223.8 | 222.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5527 | 1 | 40.9 | 30473.9 | 2117 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:04 | Normal | 478 | 491.2 | 200 | 524.4 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 4.1 | 221.4 | 223 | 221.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4923 | 1 | 40.4 | 30474.3 | 2117 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:09 | Normal | 471 | 503.1 | 200.2 | 531 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 223 | 223.2 | 221.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4230 | 1 | 40 | 30474.7 | 2117 | 1.3 | 1.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:14 | Normal | 472.3 | 489.1 | 327.7 | 506.1 | 2.3 | 1 | 0.8 | 3.3 | 222.8 | 223.4 | 223 | 10 | 9.9 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3766 | 1 | 39.9 | 30475 | 2117 | 1.2 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:19 | Normal | 449.3 | 486.2 | 270.2 | 493.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 3 | 222.8 | 223.8 | 222.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3278 | 1 | 39.7 | 30475.3 | 2117 | 1 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:24 | Normal | 431.5 | 453 | 288.4 | 487.9 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 222.6 | 223 | 222 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2763 | 1 | 39.4 | 30475.6 | 2117 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:29 | Normal | 465.3 | 436.2 | 267.8 | 472.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 221.8 | 223.2 | 222 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2300 | 1 | 39.2 | 30475.8 | 2117 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:34 | Normal | 406 | 422.1 | 269.2 | 438.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 222 | 222.8 | 221.8 | 5 | 5 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 1832 | 1 | 38.9 | 30476 | 2117 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:39 | Normal | 500.2 | 524.2 | 311 | 419.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 221 | 222.8 | 221.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1439 | 1 | 38.6 | 30476.1 | 2117 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:44 | Normal | 498.4 | 531.4 | 415.4 | 444.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 222.8 | 223.6 | 222.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1191 | 1 | 38.4 | 30476.2 | 2118 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:49 | Normal | 494.4 | 495.3 | 486.8 | 411.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 222 | 222.6 | 221 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 1000 | 1 | 38.2 | 30476.3 | 2118 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:54 | Normal | 470.7 | 492.1 | 436.9 | 512.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 222.4 | 223.2 | 221.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 806 | 1 | 38.1 | 30476.4 | 2118 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:59 | Normal | 445.3 | 479.2 | 432.9 | 534.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.6 | 223.2 | 221.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 530 | 1 | 38 | 30476.4 | 2118 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:04 | Normal | 413.3 | 469.8 | 372.7 | 530.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 223.2 | 223.8 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 469 | 1 | 37.8 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:09 | Normal | 202 | 446.2 | 200.5 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224.2 | 222.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 251 | 1 | 37.7 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:14 | Normal | 199.8 | 428.7 | 199.7 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 221.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 163 | 1 | 37.6 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:19 | Normal | 199.9 | 284.1 | 200.3 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.8 | 222.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 87 | 1 | 37.4 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:24 | Normal | 170.5 | 190 | 202.7 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18 | 1 | 37.3 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:29 | Normal | 225 | 215.8 | 177.1 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222 | 1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3 | 1 | 37.1 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:34 | Normal | 197.5 | 206.9 | 223.5 | 235.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 37 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:39 | Normal | 214 | 190.3 | 193.1 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 36.8 | 30476.5 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:44 | Normal | 208 | 193.4 | 195.7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.2 | 222.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 36.6 | 30476.5 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:49 | Normal | 198.9 | 199 | 199.3 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 36.5 | 30476.5 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0