## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-27 05:14 | Wait | 505.3 | 505.5 | 499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:19 | Normal | 515.5 | 200 | 477.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 78 | 1 | 21.9 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:24 | Normal | 508.5 | 199.8 | 450 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 151 | 1 | 22.2 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:29 | Normal | 538.2 | 235.8 | 459.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.8 | 237 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 211 | 1 | 22.5 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:34 | Normal | 528.3 | 396.8 | 493.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 280 | 1 | 22.7 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:39 | Normal | 548.3 | 487.9 | 503 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 322 | 1 | 22.9 | 30013.5 | 2131 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:44 | Normal | 536.2 | 411.8 | 514.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 425 | 1 | 23 | 30013.5 | 2132 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:49 | Normal | 570.1 | 502.5 | 504.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235 | 235.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 504 | 1 | 23 | 30013.5 | 2132 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:54 | Normal | 559.3 | 515 | 524.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 2 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 584 | 1 | 23.1 | 30013.6 | 2132 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:59 | Normal | 572.1 | 503.8 | 488.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 761 | 1 | 23.1 | 30013.6 | 2132 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:04 | Normal | 566.3 | 556.5 | 525.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 918 | 1 | 23.6 | 30013.7 | 2132 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:09 | Normal | 594.1 | 551.7 | 538.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1044 | 1 | 23.9 | 30013.8 | 2132 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:14 | Normal | 612.4 | 432 | 529.4 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1645 | 1 | 24.1 | 30013.9 | 2132 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:19 | Normal | 592.5 | 484.1 | 526.1 | 0 | 0.8 | 2 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.11 | 60.02 | 60.07 | 1913 | 1 | 24.3 | 30014 | 2132 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:24 | Normal | 522 | 520.3 | 541.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60 | 60 | 59.99 | 3039 | 1 | 24.5 | 30014.3 | 2132 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:29 | Normal | 558.4 | 562.8 | 544.4 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.8 | 235.8 | 8.7 | 9 | 8.5 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 3545 | 1 | 24.6 | 30014.5 | 2132 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:34 | Normal | 594.3 | 573.8 | 536 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3986 | 1 | 24.8 | 30014.9 | 2132 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:39 | Normal | 610.5 | 574.4 | 554.2 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.8 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60 | 60.01 | 4434 | 1 | 25 | 30015.2 | 2132 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:44 | Normal | 595.1 | 577.7 | 572.2 | 0 | 3.9 | 3.5 | 0.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 4855 | 1 | 25.2 | 30015.6 | 2133 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:49 | Fault | 675.3 | 644.3 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:54 | Fault | 674.3 | 644.5 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:59 | Fault | 674.3 | 645.2 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:04 | Fault | 674.4 | 645.7 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:09 | Fault | 673.4 | 645.8 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:14 | Fault | 674.5 | 647.1 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:19 | Fault | 673.7 | 647.2 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:24 | Fault | 674.5 | 647.9 | 630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:29 | Fault | 675.3 | 648.7 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:34 | Fault | 676 | 649.1 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:39 | Fault | 675.2 | 648.9 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:44 | Fault | 675 | 649.1 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:49 | Fault | 674.5 | 649 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:54 | Fault | 674.1 | 648.7 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:59 | Fault | 673.1 | 648.1 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:04 | Fault | 671.1 | 646.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:09 | Fault | 670.8 | 645.9 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:14 | Fault | 669.9 | 644.6 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:19 | Fault | 669.7 | 643.8 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:24 | Fault | 667.4 | 641.6 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:29 | Fault | 666.6 | 640.8 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:34 | Fault | 665.2 | 639.9 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:39 | Fault | 664.5 | 638.9 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:44 | Fault | 663.4 | 637.7 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:49 | Fault | 661 | 635.8 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:54 | Fault | 660 | 634.8 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:59 | Fault | 658 | 633.1 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:04 | Fault | 657.9 | 632.3 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:09 | Fault | 653.6 | 628.5 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:14 | Fault | 653 | 627.5 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:19 | Fault | 651.5 | 625.4 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:24 | Fault | 649.3 | 623.6 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:29 | Fault | 649.8 | 623.4 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:34 | Fault | 650.3 | 623.8 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:39 | Fault | 650.4 | 623.3 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 30016.1 | 2133 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:44 | Fault | 647.2 | 620.8 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:49 | Fault | 645.6 | 619.8 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:54 | Fault | 643 | 617.3 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:59 | Fault | 640.3 | 614.8 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:04 | Fault | 640.5 | 614 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:09 | Fault | 641.1 | 614.7 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:14 | Fault | 639.2 | 613.6 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:19 | Fault | 636.8 | 611 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 30016.1 | 2133 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:24 | Fault | 633.5 | 609.6 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:29 | Fault | 633.8 | 608.8 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 30016.1 | 2133 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:34 | Fault | 630.4 | 606.1 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:39 | Fault | 596.5 | 564.9 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:44 | Fault | 628 | 596.4 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:49 | Fault | 631.1 | 598.5 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:54 | Fault | 654.4 | 626.6 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:59 | Fault | 675 | 650.8 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:04 | Fault | 660.4 | 636.2 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:09 | Fault | 645.7 | 622.3 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:14 | Fault | 636.2 | 614.9 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:19 | Fault | 620.8 | 594 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:24 | Fault | 642.8 | 619.8 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:29 | Fault | 631.6 | 607.4 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:34 | Fault | 622.7 | 600.2 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:39 | Fault | 598.4 | 567.3 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:44 | Fault | 608.9 | 581.2 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:49 | Fault | 627.1 | 599.1 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:54 | Fault | 676.4 | 653.7 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:59 | Fault | 646.2 | 626.4 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:04 | Fault | 626.6 | 607.4 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:09 | Fault | 615.3 | 590.3 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:14 | Fault | 628 | 602.2 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:19 | Fault | 635.8 | 609.2 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:24 | Fault | 642.5 | 615.3 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:29 | Fault | 652 | 626.2 | 612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:34 | Fault | 642.8 | 615.6 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:39 | Fault | 644.4 | 617.8 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:44 | Fault | 672.2 | 647.5 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:49 | Fault | 632.2 | 606.3 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:54 | Fault | 639.8 | 613.3 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:59 | Fault | 643.4 | 616.3 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:04 | Fault | 642.1 | 614.4 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:09 | Fault | 645.8 | 618.4 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:14 | Fault | 660.6 | 630.4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:19 | Fault | 667.8 | 649.1 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:24 | Fault | 638 | 609.3 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:29 | Fault | 641.5 | 613.7 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:34 | Fault | 673.1 | 651.5 | 638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:39 | Fault | 646.9 | 623 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:44 | Fault | 634.9 | 609 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:49 | Fault | 642.5 | 614.5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:54 | Fault | 682.3 | 656.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:59 | Fault | 666.3 | 636.3 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:04 | Fault | 656.3 | 630.5 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:09 | Fault | 653.6 | 621.1 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:14 | Fault | 642.8 | 616.2 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:19 | Fault | 640.7 | 612.1 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:24 | Fault | 636.3 | 607.6 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:29 | Fault | 636.2 | 606.5 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:34 | Fault | 636.6 | 606.7 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:39 | Fault | 636.8 | 602.1 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:44 | Fault | 635.8 | 597.4 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:49 | Fault | 638.6 | 599.5 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:54 | Fault | 638.5 | 599.3 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:59 | Fault | 638.4 | 598.1 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:04 | Fault | 636.4 | 596.5 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:09 | Fault | 634.4 | 596 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:14 | Fault | 637.2 | 597.9 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:19 | Fault | 640.6 | 601.2 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:24 | Fault | 639.2 | 600 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:29 | Fault | 641.7 | 603.7 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:34 | Fault | 643.1 | 604.4 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:39 | Fault | 642.9 | 605 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:44 | Fault | 641.3 | 603.1 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:49 | Fault | 640.5 | 601.2 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:54 | Fault | 642.1 | 603.7 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:59 | Fault | 642 | 603.9 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:04 | Fault | 641.9 | 603.3 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:09 | Fault | 641.2 | 604 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:14 | Fault | 642.1 | 606.5 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 30016.1 | 2133 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:19 | Fault | 641.4 | 604.6 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:24 | Fault | 642.1 | 605.5 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 30016.1 | 2133 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:29 | Fault | 641 | 605.3 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 30016.1 | 2133 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:34 | Fault | 639.5 | 604.9 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 30016.1 | 2133 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:39 | Fault | 637.7 | 604.1 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 30016.1 | 2133 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:44 | Fault | 635.5 | 606.2 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 30016.1 | 2133 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:49 | Fault | 634.3 | 606.8 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 30016.1 | 2133 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:54 | Fault | 633 | 607.5 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:59 | Fault | 631.7 | 606.8 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:04 | Fault | 631 | 605.4 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:09 | Fault | 630.4 | 603.9 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:14 | Fault | 629.5 | 601.5 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:19 | Fault | 627.6 | 599.5 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:24 | Fault | 625 | 597.4 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:29 | Fault | 620.5 | 594.6 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:34 | Fault | 616.1 | 592.4 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:39 | Fault | 608.7 | 589.7 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:44 | Fault | 602.9 | 585.5 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:49 | Fault | 599.7 | 580.5 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:54 | Fault | 596.8 | 574.1 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:59 | Fault | 591.1 | 563.5 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:04 | Fault | 587.2 | 563.5 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:09 | Fault | 579.2 | 555.1 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:14 | Fault | 563.8 | 541.1 | 533.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:19 | Fault | 545.3 | 530.4 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:24 | Fault | 514.7 | 514.7 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:29 | Fault | 477.4 | 477.7 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 30016.1 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0