## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-27 05:17 | Fault | 527.8 | 528.4 | 446.8 | 445.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:22 | Fault | 562.2 | 562.7 | 462.5 | 460.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:27 | Fault | 580 | 580.6 | 472.7 | 470.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:32 | Fault | 587.9 | 588.7 | 478 | 476.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:37 | Fault | 596.7 | 597.4 | 483.9 | 481.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:42 | Fault | 603.7 | 604.3 | 488.6 | 486.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:47 | Fault | 608.8 | 609.5 | 492 | 490 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:52 | Fault | 614.2 | 614.8 | 495.5 | 493.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 05:57 | Fault | 622.9 | 623.6 | 499.8 | 497.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:02 | Fault | 630.8 | 631.6 | 503.4 | 500.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:07 | Fault | 635.2 | 636 | 505.7 | 503.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:12 | Fault | 640.8 | 639.4 | 507.4 | 506.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:17 | Fault | 645.3 | 642.7 | 512.6 | 509.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:22 | Fault | 649.1 | 646.3 | 517.7 | 513.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:27 | Fault | 652.6 | 648.5 | 520.3 | 516.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:32 | Fault | 655.9 | 650.9 | 523.5 | 519.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:37 | Fault | 658.5 | 652.7 | 526.1 | 522.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:42 | Fault | 660.7 | 654.3 | 528.2 | 524.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:47 | Fault | 662.8 | 655.9 | 530.1 | 527.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:52 | Fault | 664.4 | 657 | 531.8 | 529.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 06:57 | Fault | 666 | 658.2 | 533.1 | 530.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:02 | Fault | 667.1 | 659.1 | 534.2 | 532.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:07 | Fault | 667.9 | 659.5 | 534.9 | 533.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:12 | Fault | 667.4 | 659.2 | 534.5 | 533.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:17 | Fault | 668.8 | 659.6 | 535.4 | 535.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:22 | Fault | 669.2 | 659.4 | 535.1 | 535.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:27 | Fault | 670.6 | 660 | 535.8 | 536.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:32 | Fault | 670.8 | 660.4 | 535.2 | 536.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:37 | Fault | 671.2 | 661.3 | 535.2 | 537 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:42 | Fault | 671.8 | 663.4 | 536.6 | 538.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:47 | Fault | 671.5 | 664.8 | 536.9 | 538.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:52 | Fault | 671.3 | 666.2 | 536.6 | 538.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 07:57 | Fault | 671 | 666.1 | 536.6 | 539 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:02 | Fault | 669.2 | 665.3 | 534.6 | 537.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:07 | Fault | 666.9 | 664.4 | 533.3 | 535.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:12 | Fault | 665 | 662.6 | 532 | 534.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:17 | Fault | 664.2 | 661.6 | 531.2 | 533.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:22 | Fault | 663.6 | 660.9 | 530.9 | 533.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:27 | Fault | 662.8 | 660.7 | 530 | 533.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:32 | Fault | 659.9 | 657.8 | 527.1 | 531.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:37 | Fault | 659 | 656.1 | 525.8 | 529.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:42 | Fault | 657.7 | 655 | 525 | 527.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:47 | Fault | 655.9 | 653.6 | 523.5 | 527.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:52 | Fault | 654.2 | 651.6 | 522 | 526.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 08:57 | Fault | 653.5 | 650.6 | 521.3 | 525.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:02 | Fault | 652.1 | 648.8 | 520.2 | 525.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:07 | Fault | 651.1 | 647.9 | 519.2 | 524.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:12 | Fault | 647.5 | 645.4 | 516.8 | 521.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:17 | Fault | 644.4 | 642.6 | 514.6 | 519 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:22 | Fault | 644.3 | 640.4 | 513.8 | 520.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:27 | Fault | 643.7 | 640.4 | 512.8 | 520.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:32 | Fault | 642.1 | 639.2 | 510.8 | 518 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:37 | Fault | 641.6 | 637.6 | 511.4 | 517.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:42 | Fault | 640.8 | 637 | 511.2 | 516.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:47 | Fault | 640.1 | 636 | 510.1 | 516.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:52 | Fault | 637.1 | 632.9 | 507.9 | 514 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 09:57 | Fault | 635.3 | 631.3 | 505.8 | 511.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:02 | Fault | 631.8 | 628.1 | 503.2 | 507.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:07 | Fault | 630.2 | 627.4 | 502.7 | 506 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:12 | Fault | 629.8 | 627.9 | 501.6 | 505.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:17 | Fault | 626.7 | 625.7 | 499 | 504.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:22 | Fault | 624.7 | 622.6 | 497.9 | 503.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:27 | Fault | 623.2 | 619.7 | 497.5 | 500.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:32 | Fault | 621.8 | 617.5 | 496 | 498.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:37 | Fault | 575.8 | 567.9 | 459.9 | 462.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:42 | Fault | 619.3 | 612.9 | 493.4 | 497.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:47 | Fault | 625.7 | 621.2 | 499.1 | 502.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:52 | Fault | 681.3 | 682 | 540.6 | 539.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 10:57 | Fault | 678 | 676 | 540 | 533.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:02 | Fault | 618.1 | 615.9 | 494.2 | 495.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:07 | Fault | 640.6 | 640 | 511.2 | 513.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:12 | Fault | 649 | 647.8 | 517.8 | 520.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:17 | Fault | 607.2 | 605.3 | 484.8 | 486.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:22 | Fault | 654.3 | 653.2 | 522.1 | 524.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:27 | Fault | 637.1 | 637.2 | 507.6 | 507.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:32 | Fault | 624.8 | 625.4 | 497.9 | 500.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:37 | Wait | 613 | 613 | 488.8 | 491.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.2 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 29.5 | 23066.8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:42 | Normal | 496.2 | 472.8 | 403.1 | 398.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5254 | 1 | 30 | 23067.1 | 2284 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:47 | Normal | 533.3 | 490.6 | 424.2 | 427.4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 1.9 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5604 | 1 | 30.4 | 23067.6 | 2284 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:52 | Normal | 538.1 | 500.4 | 439 | 439.3 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 2.8 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8964 | 1 | 31 | 23068.2 | 2284 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 11:57 | Normal | 511.7 | 497.2 | 435.8 | 429 | 21.5 | 19.5 | 19 | 9.9 | 225 | 224.6 | 225.6 | 82.4 | 82.1 | 82.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 31219 | 1 | 33.8 | 23070.4 | 2284 | 10.8 | 10.7 | 0 | 10.5 | 9.9 | 0 | 9.6 | 9.2 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:02 | Normal | 498.1 | 495.8 | 416.1 | 405.4 | 21.1 | 18.1 | 19.6 | 10.3 | 225.2 | 224.2 | 225.6 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 59.94 | 59.95 | 60 | 30216 | 1 | 37.6 | 23073 | 2284 | 10.6 | 10.3 | 0.1 | 10 | 9 | 0 | 10.2 | 9.4 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:07 | Normal | 520.2 | 477.9 | 407.7 | 409.7 | 9.8 | 11 | 9.3 | 4.4 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14136 | 1 | 39.5 | 23074.7 | 2284 | 4.3 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:12 | Normal | 515.8 | 492.8 | 419.7 | 427.9 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7921 | 1 | 39.2 | 23075.6 | 2284 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:17 | Normal | 533.9 | 517.7 | 424.9 | 438 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5899 | 1 | 38.3 | 23076.2 | 2284 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:22 | Normal | 541.9 | 492 | 439.2 | 439.4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6461 | 1 | 37.3 | 23076.8 | 2285 | 2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:27 | Normal | 547.9 | 518 | 448.6 | 447.8 | 4.3 | 4.3 | 5 | 2.5 | 221.4 | 221 | 220.8 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7467 | 1 | 36.6 | 23077.3 | 2285 | 2.3 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:32 | Normal | 564.1 | 521.9 | 456.5 | 454 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 6.3 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 63.4 | 63.4 | 63.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 18130 | 1 | 36.5 | 23078.2 | 2285 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.6 | 7.3 | 0 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:37 | Normal | 540.6 | 497.9 | 441.7 | 445.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8206 | 1 | 36.6 | 23079.1 | 2285 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:42 | Normal | 555.6 | 498.6 | 464.2 | 452.4 | 7.3 | 8.3 | 6.2 | 3.1 | 221.8 | 222 | 221.6 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14288 | 1 | 36.5 | 23080 | 2285 | 3.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:47 | Normal | 550.3 | 512.2 | 462.5 | 446.4 | 18.9 | 17.8 | 17.1 | 9.3 | 225.2 | 225 | 225.2 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 30104 | 1 | 37.7 | 23081.8 | 2285 | 10.1 | 8.9 | 0 | 10.3 | 8.3 | 0 | 9 | 8.1 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:52 | Normal | 538.2 | 514.1 | 440.8 | 448 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 2.7 | 221 | 221.2 | 220.8 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7812 | 1 | 37.9 | 23082.5 | 2285 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 12:57 | Normal | 548.1 | 498.2 | 448.5 | 449.6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3.1 | 221.2 | 220.8 | 221 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 8980 | 1 | 37.2 | 23083.2 | 2285 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:02 | Normal | 543.3 | 496 | 440 | 449.1 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 220.8 | 221 | 220.8 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7397 | 1 | 36.8 | 23083.9 | 2285 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:07 | Normal | 546.1 | 483 | 450.9 | 447.1 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 221 | 220.6 | 220.4 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 7526 | 1 | 36.4 | 23084.5 | 2285 | 2.3 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:12 | Normal | 554.6 | 507 | 455.9 | 451.1 | 5 | 5.1 | 5.9 | 3 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8503 | 1 | 36.1 | 23085.1 | 2285 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:17 | Normal | 554.4 | 509.9 | 454.2 | 449.5 | 6.9 | 7 | 7.5 | 3.8 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11607 | 1 | 36.1 | 23086.1 | 2285 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:22 | Normal | 537.6 | 505.2 | 440.9 | 445.1 | 5.1 | 5 | 5.9 | 3 | 221.6 | 221 | 221 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8508 | 1 | 36.6 | 23087.2 | 2286 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:27 | Normal | 549.3 | 508.8 | 442.4 | 450.5 | 3.9 | 4 | 4.8 | 2.3 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6944 | 1 | 36.3 | 23087.8 | 2286 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:32 | Normal | 558.8 | 521.1 | 440.4 | 459.7 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 3 | 221.4 | 220.8 | 221.4 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 8706 | 1 | 35.9 | 23088.4 | 2286 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:37 | Normal | 543 | 471.7 | 438.3 | 430.6 | 10.3 | 10.1 | 12.1 | 6.5 | 224.2 | 222.4 | 223.8 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 18184 | 1 | 37.6 | 23090.4 | 2286 | 6 | 4.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:42 | Normal | 534.7 | 522 | 435.5 | 438.7 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 2.3 | 220.6 | 220.2 | 220 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6428 | 1 | 37.5 | 23091 | 2286 | 2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:47 | Normal | 543.7 | 525.9 | 438.3 | 446.5 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 2.1 | 220.6 | 220 | 220.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 5905 | 1 | 36.8 | 23091.5 | 2286 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:52 | Normal | 529.5 | 489.1 | 442.9 | 437.2 | 15.7 | 15.2 | 16.9 | 8.9 | 224.8 | 224 | 224.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 25192 | 1 | 36.8 | 23092.6 | 2286 | 8.9 | 7.2 | 0 | 8.3 | 8 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 13:57 | Normal | 519 | 493.1 | 450.4 | 451.7 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 4.5 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12948 | 1 | 37.2 | 23093.7 | 2286 | 3.6 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:02 | Normal | 476.4 | 461.1 | 424.1 | 419.2 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 9.1 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 68.9 | 69 | 68.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 26254 | 1 | 38.3 | 23095.5 | 2286 | 9.1 | 8.4 | 0.1 | 9.5 | 8.6 | 0 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:07 | Normal | 493.2 | 482 | 441.8 | 434.2 | 5 | 5 | 5.1 | 2.8 | 222 | 221 | 221 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9969 | 1 | 39.1 | 23096.9 | 2286 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:12 | Normal | 422.1 | 436.8 | 416.2 | 416.4 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 8.6 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 23755 | 1 | 39.8 | 23098.6 | 2286 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:17 | Normal | 421.1 | 435.2 | 415.6 | 412.4 | 16.3 | 15.5 | 15.9 | 8.2 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 58.7 | 58.6 | 58.6 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 22078 | 1 | 40.8 | 23100.5 | 2286 | 8.3 | 7.8 | 0 | 8.4 | 7.7 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:22 | Normal | 429.9 | 434.7 | 414.6 | 413.2 | 14.9 | 15 | 15.4 | 7.8 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 56 | 56 | 56 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 21159 | 1 | 41.5 | 23102.3 | 2287 | 8 | 6.9 | 0 | 8.1 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:27 | Normal | 410.1 | 428.6 | 408 | 407.1 | 15 | 14.5 | 14.8 | 7.7 | 223.6 | 223.8 | 224 | 54 | 53.9 | 54 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20198 | 1 | 42.1 | 23104 | 2287 | 7.7 | 7.1 | 0 | 7.8 | 7.2 | 0 | 7.6 | 7 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:32 | Normal | 396 | 434.8 | 433 | 407.8 | 11.3 | 9.8 | 9.3 | 4.9 | 223.2 | 223 | 223.2 | 41 | 40.9 | 41 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 7375 | 1 | 42.1 | 23105.5 | 2287 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 0 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:37 | Normal | 394.1 | 432.7 | 417.7 | 416.9 | 14.1 | 13.5 | 13.7 | 7.1 | 223.6 | 223.8 | 224 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 18940 | 1 | 41.8 | 23106.8 | 2287 | 7.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:42 | Normal | 383 | 425.6 | 416 | 412.2 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 7 | 223 | 223.4 | 224.4 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 60.09 | 59.98 | 60.04 | 18397 | 1 | 41.8 | 23108.3 | 2287 | 7.1 | 6.5 | 0 | 7 | 6.5 | 0 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:47 | Normal | 375.2 | 423.8 | 420.1 | 416.2 | 13.8 | 13 | 13.1 | 6.8 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 48 | 47.8 | 48 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 17924 | 1 | 41.9 | 23109.9 | 2287 | 6.9 | 6.6 | 0 | 7 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:52 | Normal | 363.2 | 426.7 | 421.4 | 415.6 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 6.8 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 17524 | 1 | 41.8 | 23111.3 | 2287 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 14:57 | Normal | 351.4 | 424.1 | 424.5 | 415.6 | 13.2 | 12.3 | 12.6 | 6.5 | 223 | 223 | 223.6 | 44.9 | 45 | 45.1 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 16901 | 1 | 41.8 | 23112.8 | 2287 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:02 | Normal | 342.3 | 417 | 422.6 | 414.7 | 12.8 | 12.1 | 12.3 | 6.4 | 223 | 222.8 | 223.4 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16294 | 1 | 41.7 | 23114.2 | 2287 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:07 | Normal | 339.2 | 421.7 | 425.3 | 420.7 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 6.4 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16163 | 1 | 41.5 | 23115.5 | 2287 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:12 | Normal | 332.2 | 414.7 | 419.2 | 426.3 | 12.1 | 11.5 | 11.9 | 6 | 223 | 222.6 | 222.6 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 15291 | 1 | 41.4 | 23116.8 | 2287 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:17 | Normal | 333.9 | 416.5 | 429.5 | 418.6 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 6.1 | 223 | 222.4 | 223.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14946 | 1 | 41.1 | 23118.1 | 2287 | 6.1 | 4.9 | 0 | 6.1 | 5.5 | 0 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:22 | Normal | 303.4 | 417 | 423.7 | 422.9 | 11.1 | 11 | 11.2 | 5.9 | 223.2 | 222 | 222.8 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14109 | 1 | 40.8 | 23119.3 | 2288 | 5.8 | 5.2 | 0 | 5.9 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:27 | Normal | 285.4 | 401.1 | 429.4 | 429.6 | 10.5 | 11 | 11.1 | 5.8 | 222.6 | 222 | 223 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 13724 | 1 | 40.5 | 23120.4 | 2288 | 5.7 | 4.5 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:32 | Normal | 525.1 | 406 | 427.6 | 429.8 | 6.1 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 222.8 | 221.6 | 223.2 | 36 | 35.9 | 35.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 13418 | 1 | 40.2 | 23121.6 | 2288 | 5.2 | 0.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:37 | Normal | 530 | 390.8 | 429.6 | 428.7 | 6 | 10.3 | 10.4 | 5.5 | 223.2 | 221.6 | 222.6 | 35.2 | 35 | 35.2 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 13103 | 1 | 40.1 | 23122.7 | 2288 | 5 | 0.7 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:42 | Normal | 531.3 | 395.8 | 438.5 | 430.9 | 5.8 | 10 | 10 | 5.3 | 222.6 | 222 | 222.6 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12774 | 1 | 39.9 | 23123.7 | 2288 | 5 | 0.7 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:47 | Normal | 535.3 | 390 | 434.1 | 437.4 | 5.5 | 9.3 | 9.6 | 5 | 222 | 221.8 | 222.2 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12059 | 1 | 39.6 | 23124.8 | 2288 | 4.7 | 0.5 | 0 | 5 | 4.4 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:52 | Normal | 540.3 | 389 | 440.2 | 436.5 | 5.1 | 9 | 9.1 | 4.7 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 31 | 31 | 31.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11523 | 1 | 39.4 | 23125.8 | 2288 | 4.5 | 0.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 15:57 | Normal | 538 | 373.9 | 442.3 | 435.5 | 5 | 8.8 | 8.9 | 4.6 | 222 | 221.2 | 221.4 | 30.2 | 30 | 30.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11196 | 1 | 39.1 | 23126.7 | 2288 | 4.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:02 | Normal | 542.7 | 390.8 | 444.1 | 434.3 | 4.7 | 7.8 | 8.5 | 4.5 | 222 | 221.8 | 221.4 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10470 | 1 | 38.8 | 23127.6 | 2288 | 4.1 | 0.4 | 0 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:07 | Normal | 543.4 | 371.9 | 438.4 | 437.6 | 4.5 | 8 | 8.2 | 4.3 | 221.4 | 221.2 | 221 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10032 | 1 | 38.5 | 23128.5 | 2288 | 4 | 0.5 | 0 | 4.1 | 3.8 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:12 | Normal | 546.2 | 380.8 | 443 | 442.2 | 4.5 | 7.1 | 8 | 4.2 | 221.2 | 221 | 221 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9763 | 1 | 38.1 | 23129.3 | 2288 | 4 | 0.5 | 0 | 3.9 | 3.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:17 | Normal | 553.3 | 368.9 | 448.2 | 442.3 | 4.3 | 6.9 | 7.6 | 4 | 221.6 | 221 | 220.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9292 | 1 | 37.9 | 23130.1 | 2288 | 3.6 | 0.4 | 0 | 3.8 | 3 | 0 | 3.9 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:22 | Normal | 531.1 | 345.9 | 450.5 | 443.8 | 3.7 | 6.8 | 7 | 3.6 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8450 | 1 | 37.6 | 23130.8 | 2289 | 3.4 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:27 | Normal | 501.7 | 332.1 | 445.1 | 447.1 | 3.5 | 6.4 | 6.6 | 3.4 | 220.6 | 220.6 | 220 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7848 | 1 | 37.2 | 23131.5 | 2289 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:32 | Normal | 463.1 | 318 | 451.3 | 447.6 | 3.4 | 6 | 6.3 | 3.2 | 219.8 | 220 | 219.4 | 20 | 19.9 | 20 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 7277 | 1 | 37 | 23132.1 | 2289 | 3 | 0.3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:37 | Normal | 429.1 | 302.9 | 448.2 | 442.4 | 3.1 | 5.5 | 5.8 | 3.1 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6646 | 1 | 36.7 | 23132.7 | 2289 | 2.9 | 0.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:42 | Normal | 389.1 | 265.9 | 451.9 | 456.4 | 2.7 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5735 | 1 | 36.4 | 23133.2 | 2289 | 2.4 | 0.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:47 | Normal | 323.6 | 258.8 | 452.7 | 457.8 | 2.6 | 5 | 4.3 | 2.6 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5067 | 1 | 36 | 23133.7 | 2289 | 2.1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:52 | Normal | 283.8 | 234 | 410 | 459.1 | 2.4 | 4.2 | 4.3 | 2.3 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4465 | 1 | 35.7 | 23134.1 | 2289 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 16:57 | Normal | 199.5 | 202.6 | 344 | 457.3 | 2.1 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | 223.2 | 222.8 | 222 | 9 | 8.9 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3370 | 1 | 35.4 | 23134.4 | 2289 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:02 | Normal | 206.8 | 199.7 | 387.5 | 456.6 | 1 | 3.1 | 2.7 | 2 | 223.2 | 222.6 | 222.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2717 | 1 | 35.1 | 23134.7 | 2289 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:07 | Normal | 587.7 | 201.7 | 308 | 459.8 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 223 | 222.8 | 222 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2195 | 1 | 35 | 23134.9 | 2289 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:12 | Normal | 575.8 | 321.6 | 348.4 | 342.5 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 1626 | 1 | 34.8 | 23135 | 2289 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:17 | Normal | 567.7 | 555.9 | 385 | 252.9 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 222.4 | 222.8 | 221.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1158 | 1 | 34.7 | 23135.1 | 2289 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:22 | Normal | 582.7 | 536.1 | 462.5 | 487.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 222.6 | 222 | 221.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 888 | 1 | 34.5 | 23135.2 | 2290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:27 | Normal | 554.1 | 560 | 387.6 | 468.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 222 | 222.2 | 221.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 749 | 1 | 34.4 | 23135.3 | 2290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:32 | Normal | 535.9 | 571.4 | 469 | 445.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 222 | 222.4 | 221.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 563 | 1 | 34.3 | 23135.3 | 2290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:37 | Normal | 556.8 | 562.9 | 449.3 | 434 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 403 | 1 | 34.1 | 23135.4 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:42 | Normal | 536.1 | 570.3 | 448.2 | 442.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 221.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 374 | 1 | 34 | 23135.4 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:47 | Normal | 528.8 | 572.4 | 437.4 | 449.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222 | 222 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 271 | 1 | 33.9 | 23135.4 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:52 | Normal | 501.9 | 576.7 | 423 | 438.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.6 | 222 | 221 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 191 | 1 | 33.8 | 23135.4 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 17:57 | Normal | 479.8 | 536 | 437.7 | 401.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 220.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 204 | 1 | 33.7 | 23135.5 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:02 | Normal | 424.8 | 534.1 | 436.3 | 429.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222.6 | 221.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 172 | 1 | 33.5 | 23135.5 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:07 | Normal | 493.6 | 534.2 | 437.9 | 445.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 222.4 | 222.6 | 221.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 108 | 1 | 33.4 | 23135.5 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:12 | Normal | 437 | 511.6 | 420.2 | 435 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 222.4 | 222.6 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29 | 1 | 33.2 | 23135.5 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:17 | Normal | 201.4 | 501.9 | 440.4 | 437.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 33.1 | 23135.5 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:22 | Normal | 200.4 | 524.9 | 408.8 | 391.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.9 | 23135.5 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:27 | Normal | 217.4 | 508.3 | 419.2 | 426.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.7 | 23135.5 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:32 | Normal | 204 | 375.3 | 407.7 | 376.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 32.5 | 23135.5 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:37 | Normal | 194.1 | 288.6 | 371.4 | 325.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 221 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 32.2 | 23135.5 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-27 18:42 | Normal | 200.6 | 208.8 | 293.8 | 208.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 221.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.1 | 23135.5 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0