## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-27 05:11 | Wait | 485.6 | 486.3 | 485.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.4 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:12 | Wait | 497.4 | 498.2 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.6 | 225.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:13 | Wait | 507.6 | 508.3 | 498.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.4 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:14 | Wait | 516.9 | 517.6 | 504.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.8 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:15 | Wait | 525 | 525.7 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.2 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:16 | Wait | 531.5 | 532.1 | 515.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226 | 225 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:17 | Normal | 531 | 520.8 | 521.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.4 | 225.4 | 225.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5 | 1 | 21.1 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:18 | Normal | 532.4 | 484.9 | 464.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.6 | 225.4 | 226.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15 | 1 | 21.5 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:19 | Normal | 553 | 489.8 | 451 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.6 | 226 | 226.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 36 | 1 | 21.6 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:20 | Normal | 524.3 | 478.1 | 472.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.4 | 225.4 | 225.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 21.6 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:21 | Normal | 536.1 | 464.9 | 480.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.4 | 224.8 | 225.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 91 | 1 | 21.7 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:22 | Normal | 530.6 | 493.9 | 474.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 91 | 1 | 21.8 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:23 | Normal | 547.3 | 514.2 | 488.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.6 | 224.8 | 225.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 70 | 1 | 21.9 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:24 | Normal | 534.3 | 517 | 495.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 89 | 1 | 21.9 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:25 | Normal | 520.2 | 490.8 | 489.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227 | 226.2 | 226.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 142 | 1 | 22 | 37099.3 | 2739 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:26 | Normal | 560 | 495.8 | 486.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.8 | 225.8 | 227 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 121 | 1 | 22 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:27 | Normal | 533.5 | 518.9 | 500.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 228.6 | 226 | 226.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 101 | 1 | 22 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:28 | Normal | 541.2 | 519.9 | 445.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 228 | 226 | 226.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 133 | 1 | 22.1 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:29 | Normal | 521.3 | 517.3 | 481.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.8 | 225.6 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 198 | 1 | 22.1 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:30 | Normal | 535.3 | 522 | 467.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 157 | 1 | 22.1 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:31 | Normal | 528.6 | 524.9 | 436.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 228 | 226.4 | 226.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 147 | 1 | 22.1 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:32 | Normal | 538 | 527.1 | 436.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 228.2 | 225.6 | 226 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.03 | 60.09 | 60.05 | 161 | 1 | 22.2 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:33 | Normal | 539.5 | 499 | 492.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 270 | 1 | 22.3 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:34 | Normal | 554.2 | 522.2 | 470.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 225.6 | 225.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 235 | 1 | 22.3 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:35 | Normal | 549.6 | 541.9 | 476.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.8 | 226 | 226.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 207 | 1 | 22.3 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:36 | Normal | 555.2 | 504.1 | 494.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 281 | 1 | 22.4 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:37 | Normal | 555.1 | 526.1 | 488.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 225.6 | 226.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 272 | 1 | 22.4 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:38 | Normal | 548.7 | 536.7 | 502.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 225.2 | 226 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 317 | 1 | 22.4 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:39 | Normal | 561.3 | 514.2 | 509.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 225 | 225.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 321 | 1 | 22.5 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:40 | Normal | 549.7 | 521.9 | 503.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227 | 225.6 | 225.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 333 | 1 | 22.6 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:41 | Normal | 558.9 | 494.3 | 514.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 343 | 1 | 22.5 | 37099.4 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:42 | Normal | 565 | 518 | 527.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 225.4 | 225.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 353 | 1 | 22.6 | 37099.4 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:43 | Normal | 553.4 | 533.2 | 513.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.8 | 225.6 | 225.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 437 | 1 | 22.6 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:45 | Normal | 565.2 | 513.5 | 509.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.4 | 225.4 | 225.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 464 | 1 | 22.7 | 37099.4 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:46 | Normal | 558.6 | 546.8 | 516.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 225.2 | 225.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 460 | 1 | 22.7 | 37099.4 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:47 | Normal | 561 | 534.2 | 524.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 227 | 226 | 225 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 517 | 1 | 22.8 | 37099.4 | 2739 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:48 | Normal | 572.8 | 522.8 | 513.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 580 | 1 | 22.8 | 37099.5 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:49 | Normal | 559.2 | 530 | 498.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 558 | 1 | 22.8 | 37099.5 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:50 | Normal | 570.5 | 524.1 | 521.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60 | 59.98 | 615 | 1 | 22.9 | 37099.5 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:51 | Normal | 569.2 | 536.2 | 546.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 227.4 | 224.8 | 225.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 690 | 1 | 22.9 | 37099.5 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:52 | Normal | 545.5 | 533.6 | 521.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 227.6 | 225 | 226 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 665 | 1 | 22.9 | 37099.5 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:53 | Normal | 579.4 | 523.2 | 525.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 227 | 225.4 | 226 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 644 | 1 | 22.9 | 37099.5 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:54 | Normal | 578.3 | 539.9 | 517.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 226.8 | 225.2 | 226 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 681 | 1 | 23 | 37099.5 | 2739 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:55 | Normal | 566.2 | 540.1 | 519.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 227.8 | 225.8 | 225.8 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 889 | 1 | 23 | 37099.5 | 2739 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:56 | Normal | 575.1 | 528.9 | 545.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 227 | 225.4 | 226.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 863 | 1 | 23 | 37099.6 | 2739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:57 | Normal | 576.4 | 554.9 | 531.7 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 227.6 | 225 | 226 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1370 | 1 | 23 | 37099.6 | 2739 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:58 | Normal | 573.7 | 542.9 | 538.3 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 227.8 | 225.4 | 226.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1201 | 1 | 23 | 37099.6 | 2740 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:59 | Normal | 586.2 | 529.9 | 535.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 227.8 | 224.8 | 226.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1086 | 1 | 23.1 | 37099.6 | 2740 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:00 | Normal | 577 | 528 | 525.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60 | 931 | 1 | 23 | 37099.6 | 2740 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:01 | Normal | 600 | 572 | 549.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 227.6 | 225 | 225.8 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1664 | 1 | 23 | 37099.6 | 2740 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:02 | Normal | 579.7 | 554.7 | 543 | 0 | 2 | 1.8 | 1 | 0 | 227.8 | 225.6 | 226.2 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2436 | 1 | 23 | 37099.7 | 2740 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:03 | Normal | 592.7 | 560.6 | 552.3 | 0 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2563 | 1 | 23 | 37099.7 | 2740 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:04 | Normal | 606.9 | 558.9 | 557.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0 | 228 | 225.2 | 225.8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2754 | 1 | 23.1 | 37099.8 | 2740 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:05 | Normal | 615 | 554.8 | 566.6 | 0 | 2.1 | 2 | 1.1 | 0 | 228 | 225.8 | 226 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2965 | 1 | 23 | 37099.8 | 2740 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:06 | Normal | 608.2 | 561 | 558 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 3126 | 1 | 23 | 37099.9 | 2740 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:07 | Normal | 598.3 | 570.1 | 533 | 0 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0 | 227.4 | 226 | 226.6 | 8.8 | 9 | 8.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3379 | 1 | 23.1 | 37099.9 | 2740 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:08 | Normal | 612.1 | 566.1 | 539.9 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 228 | 226 | 225.8 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3301 | 1 | 23.1 | 37100 | 2740 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:09 | Normal | 600 | 561.8 | 536.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0 | 227.8 | 226 | 226.4 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3087 | 1 | 23.1 | 37100 | 2740 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:10 | Normal | 591.8 | 567.7 | 550.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0 | 227.8 | 225.4 | 227.2 | 10 | 10.2 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3806 | 1 | 23 | 37100.1 | 2740 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:11 | Normal | 611.3 | 569 | 571 | 0 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0 | 227.8 | 225.2 | 226 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4091 | 1 | 23.1 | 37100.2 | 2740 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:12 | Normal | 596 | 572.8 | 547.5 | 0 | 3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4313 | 1 | 23.1 | 37100.2 | 2740 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:13 | Normal | 612.2 | 571.1 | 565.8 | 0 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0 | 228.2 | 225.6 | 226.2 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4465 | 1 | 23.1 | 37100.3 | 2740 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:14 | Normal | 612.2 | 571.2 | 562.8 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 227.4 | 226 | 226.4 | 11.8 | 12 | 11.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 4631 | 1 | 23.1 | 37100.4 | 2740 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:15 | Normal | 607.4 | 569 | 564.3 | 0 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226.4 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4759 | 1 | 23.1 | 37100.5 | 2740 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:16 | Normal | 614.3 | 569.9 | 558.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 0 | 228 | 225.6 | 226.2 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4897 | 1 | 23.6 | 37100.5 | 2740 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:17 | Normal | 609.5 | 569.2 | 555.8 | 0 | 3.5 | 3.8 | 1.7 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.4 | 13 | 13.2 | 12.8 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 5032 | 1 | 23.8 | 37100.6 | 2740 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:18 | Normal | 603.2 | 564 | 567.4 | 0 | 3.5 | 4 | 1.8 | 0 | 228 | 226.2 | 227 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5219 | 1 | 23.9 | 37100.7 | 2740 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:19 | Normal | 612.1 | 560 | 551.6 | 0 | 3.6 | 4.1 | 1.8 | 0 | 228 | 226.4 | 226.6 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5333 | 1 | 24 | 37100.8 | 2740 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:20 | Normal | 607 | 570.1 | 568.8 | 0 | 3.8 | 4.1 | 1.8 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.2 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5481 | 1 | 24.1 | 37100.9 | 2740 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:21 | Normal | 604.1 | 570 | 574.7 | 0 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 0 | 227.8 | 225.6 | 225.8 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5624 | 1 | 24.1 | 37101 | 2740 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:22 | Normal | 614 | 570.9 | 555.5 | 0 | 4 | 4.3 | 2 | 0 | 228.4 | 225.6 | 226.6 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5783 | 1 | 24.2 | 37101.1 | 2740 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:23 | Normal | 615.2 | 568.3 | 554.3 | 0 | 4.1 | 4.4 | 2.1 | 0 | 228.2 | 226.6 | 226.8 | 15.2 | 15.5 | 15.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5928 | 1 | 24.2 | 37101.2 | 2740 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:24 | Normal | 619.3 | 573 | 568.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 2 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226 | 15.6 | 15.9 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6088 | 1 | 24.3 | 37101.3 | 2740 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:25 | Normal | 612.3 | 568 | 552.6 | 0 | 4.2 | 4.7 | 2.1 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.4 | 15.9 | 16.3 | 15.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6240 | 1 | 24.4 | 37101.4 | 2740 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:26 | Normal | 611.8 | 569.4 | 565.4 | 0 | 4.3 | 4.8 | 2.1 | 0 | 228.2 | 226 | 227.2 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6406 | 1 | 24.4 | 37101.5 | 2740 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:27 | Normal | 608.4 | 572.2 | 568.2 | 0 | 4.5 | 5 | 2.1 | 0 | 228.4 | 226.2 | 226.6 | 16.8 | 17 | 16.8 | 60 | 60 | 60 | 6580 | 1 | 24.5 | 37101.6 | 2740 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:28 | Normal | 609.1 | 561.9 | 563.3 | 0 | 4.6 | 5.1 | 2.3 | 0 | 227.8 | 226 | 226.4 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6733 | 1 | 24.5 | 37101.7 | 2740 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:29 | Normal | 613.2 | 576 | 564.6 | 0 | 4.6 | 5.1 | 2.3 | 0 | 228.4 | 226.2 | 226.4 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6895 | 1 | 24.5 | 37101.8 | 2740 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:30 | Normal | 612.1 | 564.9 | 573.2 | 0 | 4.7 | 5.3 | 2.3 | 0 | 228.2 | 226.6 | 226.6 | 18.1 | 18.3 | 18 | 60 | 60 | 60 | 7073 | 1 | 24.6 | 37101.9 | 2740 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:31 | Normal | 611.9 | 570 | 559.1 | 0 | 4.9 | 5.4 | 2.5 | 0 | 227.8 | 226.2 | 227.2 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7220 | 1 | 24.7 | 37102.1 | 2740 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:32 | Normal | 608.3 | 573 | 571.5 | 0 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.4 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7382 | 1 | 24.8 | 37102.2 | 2740 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:33 | Normal | 613 | 567.1 | 576.9 | 0 | 5.1 | 5.7 | 2.6 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.2 | 19.3 | 19.6 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7502 | 1 | 24.8 | 37102.3 | 2740 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:34 | Normal | 618.3 | 569 | 567.7 | 0 | 5.1 | 5.8 | 2.6 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.2 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 7532 | 1 | 24.9 | 37102.4 | 2740 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:35 | Normal | 615.2 | 574.1 | 572.8 | 0 | 5.3 | 5.9 | 2.6 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.6 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7694 | 1 | 24.9 | 37102.6 | 2740 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:36 | Normal | 612.2 | 574 | 565.5 | 0 | 5.5 | 6 | 2.8 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226.8 | 20.7 | 21 | 20.7 | 60.02 | 60 | 60 | 7872 | 1 | 25 | 37102.7 | 2740 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:37 | Normal | 613 | 574.9 | 564.6 | 0 | 5.5 | 6.1 | 2.8 | 0 | 228.2 | 226.2 | 227 | 21.1 | 21.3 | 21 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8036 | 1 | 25.1 | 37102.8 | 2740 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:38 | Normal | 620.3 | 579 | 571.7 | 0 | 5.6 | 6.1 | 2.8 | 0 | 228.2 | 226.4 | 226.6 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8199 | 1 | 25.1 | 37103 | 2740 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:39 | Normal | 613.3 | 573.2 | 573.3 | 0 | 5.8 | 6.5 | 2.8 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227.2 | 22 | 22.2 | 22 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 8373 | 1 | 25.2 | 37103.1 | 2740 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:40 | Normal | 623.2 | 580.1 | 564.9 | 0 | 5.8 | 6.5 | 3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.6 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 8532 | 1 | 25.3 | 37103.2 | 2740 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:41 | Normal | 613.8 | 569.6 | 562.5 | 0 | 6 | 6.7 | 3 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.2 | 22.9 | 23 | 22.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8687 | 1 | 25.3 | 37103.4 | 2740 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:42 | Normal | 618.2 | 573.4 | 570 | 0 | 6 | 6.8 | 3.1 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.6 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8876 | 1 | 25.4 | 37103.5 | 2740 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:43 | Normal | 606.1 | 565.8 | 566.8 | 0 | 6.3 | 7 | 3.1 | 0 | 228.2 | 227 | 226.6 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 59.94 | 60 | 59.97 | 9030 | 1 | 25.5 | 37103.7 | 2740 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:44 | Normal | 612.9 | 577.9 | 563.1 | 0 | 6.3 | 7 | 3.2 | 0 | 228.8 | 227 | 227.6 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 9177 | 1 | 25.5 | 37103.8 | 2740 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:45 | Normal | 620.1 | 574.4 | 572.1 | 0 | 6.5 | 7.3 | 3.3 | 0 | 228.8 | 226.6 | 226.6 | 24.5 | 24.8 | 24.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9378 | 1 | 25.6 | 37104 | 2740 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:46 | Normal | 617.2 | 573.9 | 568.5 | 0 | 6.5 | 7.3 | 3.4 | 0 | 228.6 | 226.4 | 226.8 | 25 | 25.3 | 25 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9549 | 1 | 25.7 | 37104.1 | 2740 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:47 | Normal | 621.2 | 574 | 575.9 | 0 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.2 | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 9731 | 1 | 25.8 | 37104.3 | 2740 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:52 | Fault | 678.9 | 652.2 | 634.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 06:57 | Fault | 678.3 | 651.7 | 634.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:02 | Fault | 679.1 | 652.3 | 634.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:07 | Fault | 678.9 | 652.2 | 633.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:12 | Fault | 678.3 | 651.3 | 633.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:17 | Fault | 678.8 | 652.2 | 633.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:22 | Fault | 679 | 652.8 | 633.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:27 | Fault | 679.9 | 653.2 | 634.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:32 | Fault | 681.2 | 654.5 | 635.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:37 | Fault | 679 | 653 | 634.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:42 | Fault | 679.4 | 652.4 | 633.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:47 | Fault | 678.8 | 652.5 | 633.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:52 | Fault | 678.3 | 652.9 | 633.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 07:57 | Fault | 678.3 | 652.8 | 633.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 08:02 | Fault | 675.8 | 650.4 | 631 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 08:07 | Fault | 674.8 | 648.5 | 629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 08:12 | Fault | 674.5 | 648.3 | 628.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 08:17 | Fault | 674.7 | 649.3 | 629.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 24.3 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-01-27 08:20 | Wait | 673.3 | 648.3 | 628.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.3 | 37104.4 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 08:25 | Normal | 596.2 | 545.2 | 545 | 0 | 18.6 | 20.6 | 10 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.8 | 67.2 | 67 | 66.9 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 25874 | 1 | 25.9 | 37106.3 | 2740 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 08:30 | Normal | 597.4 | 554.2 | 544.3 | 0 | 19.1 | 21 | 10.4 | 0 | 228 | 227 | 227.2 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 26618 | 1 | 27.7 | 37108.5 | 2740 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 08:35 | Normal | 590.1 | 545 | 551.4 | 0 | 19.8 | 22 | 10.6 | 0 | 228.2 | 227 | 226.4 | 70.9 | 71 | 70.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 27377 | 1 | 29.3 | 37110.7 | 2741 | 4.6 | 5 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 08:40 | Normal | 593.1 | 550.2 | 542.7 | 0 | 20.1 | 22.5 | 11.1 | 0 | 227.8 | 227.6 | 226 | 73.1 | 72.8 | 72.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 28464 | 1 | 31 | 37113.1 | 2741 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 08:45 | Normal | 591.3 | 547.3 | 545.3 | 0 | 20.9 | 23.1 | 11.3 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227 | 74.7 | 74.6 | 74.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 29171 | 1 | 32.3 | 37115.5 | 2741 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.4 | 5.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 08:50 | Normal | 584.9 | 545.7 | 541.4 | 0 | 21.3 | 23.6 | 11.6 | 0 | 228.8 | 226.8 | 228.2 | 76.1 | 76 | 76 | 60 | 60.02 | 60 | 29736 | 1 | 33.6 | 37117.9 | 2741 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 08:55 | Normal | 581.5 | 543.6 | 532.5 | 0 | 21.8 | 24.2 | 12 | 0 | 229.2 | 227.2 | 227.6 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 30295 | 1 | 34.8 | 37120.4 | 2741 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:00 | Normal | 581.1 | 537.9 | 541 | 0 | 22.2 | 24.7 | 12.1 | 0 | 227.8 | 227.8 | 228.4 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30908 | 1 | 35.8 | 37123 | 2741 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:05 | Normal | 579.9 | 538.9 | 540.1 | 0 | 22.7 | 25.1 | 12.2 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.8 | 79.9 | 79.9 | 80 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 31289 | 1 | 36.8 | 37125.6 | 2741 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:10 | Normal | 579.3 | 538.4 | 536.8 | 0 | 23.2 | 25.6 | 12.7 | 0 | 229 | 228.2 | 227.8 | 81.6 | 81.5 | 81.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 32003 | 1 | 37.8 | 37128.2 | 2741 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:15 | Normal | 575.4 | 532.1 | 527 | 0 | 23.8 | 26.3 | 12.8 | 0 | 228.6 | 227 | 228.4 | 82.9 | 82.8 | 82.9 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 32435 | 1 | 38.7 | 37130.9 | 2741 | 5.7 | 6 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:20 | Normal | 573.2 | 537.1 | 528.5 | 0 | 24.5 | 26.5 | 13 | 0 | 229.4 | 227 | 227 | 84.3 | 84.2 | 84.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33030 | 1 | 39.6 | 37133.6 | 2741 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:25 | Normal | 568.4 | 534.2 | 530.4 | 0 | 24.8 | 27 | 13.1 | 0 | 228.8 | 227.8 | 227.2 | 85.5 | 85.3 | 85.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 33489 | 1 | 40.1 | 37136.4 | 2741 | 6 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:30 | Normal | 567.2 | 529.9 | 523 | 0 | 25.2 | 27.6 | 13.6 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 86.8 | 86.8 | 86.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 34027 | 1 | 41 | 37139.2 | 2741 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:35 | Normal | 571.3 | 531 | 525.1 | 0 | 25.5 | 28.1 | 13.8 | 0 | 229 | 228.4 | 228.4 | 88.3 | 88.2 | 88.2 | 60.06 | 60.1 | 60.07 | 34655 | 1 | 41.7 | 37142.1 | 2742 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:40 | Normal | 563.7 | 527.5 | 519.9 | 0 | 26.3 | 28.8 | 14 | 0 | 228 | 228.2 | 228.2 | 89.3 | 89.3 | 89.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 34997 | 1 | 42.4 | 37145 | 2742 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 7 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:45 | Normal | 567.1 | 524.8 | 524 | 0 | 26.2 | 28.8 | 14.1 | 0 | 228.8 | 228 | 227.6 | 90.1 | 90.1 | 90 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 35368 | 1 | 43.1 | 37147.9 | 2742 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:50 | Normal | 560.4 | 523 | 521.6 | 0 | 27.1 | 29.3 | 14.2 | 0 | 229.2 | 228 | 228.4 | 91.1 | 90.9 | 91 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 35745 | 1 | 43.7 | 37150.9 | 2742 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 09:55 | Normal | 554.5 | 517.1 | 517.4 | 0 | 27.1 | 29.4 | 14.5 | 0 | 229 | 228.8 | 227.8 | 91 | 90.9 | 91 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 35725 | 1 | 44.4 | 37153.9 | 2742 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:00 | Normal | 555.7 | 519.4 | 508.9 | 0 | 27.6 | 29.8 | 14.8 | 0 | 228.6 | 228.6 | 227.4 | 91.7 | 91.6 | 91.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 36020 | 1 | 45.1 | 37156.8 | 2742 | 6.6 | 7 | 7 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:05 | Normal | 551.6 | 519.1 | 513.8 | 0 | 28 | 30.2 | 15 | 0 | 229.4 | 228 | 228.2 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 36623 | 1 | 45.5 | 37159.9 | 2742 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:10 | Normal | 545.3 | 513.2 | 514.3 | 0 | 28.3 | 30.6 | 15 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228 | 93.8 | 93.7 | 93.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 36855 | 1 | 45.9 | 37162.9 | 2742 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:15 | Normal | 545.1 | 518.1 | 516.5 | 0 | 28.9 | 30.9 | 15.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.6 | 94.9 | 94.9 | 94.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 37281 | 1 | 46.4 | 37166 | 2742 | 7 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:20 | Normal | 540.3 | 505.2 | 505.4 | 0 | 29.4 | 31.5 | 15.7 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.4 | 96 | 96 | 96 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37698 | 1 | 46.8 | 37169.1 | 2742 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:25 | Normal | 542.2 | 505.5 | 503 | 0 | 29.7 | 32.5 | 16 | 0 | 229.4 | 227.6 | 227.6 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 60 | 60 | 60 | 38532 | 1 | 47.4 | 37172.3 | 2742 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:30 | Normal | 535.3 | 503.9 | 502.4 | 0 | 31.1 | 33.6 | 16.7 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.6 | 100.8 | 100.9 | 100.9 | 60 | 59.99 | 60 | 39648 | 1 | 48.3 | 37175.6 | 2742 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:35 | Normal | 538 | 525.4 | 498.5 | 0 | 22.5 | 22.9 | 15.3 | 0 | 228 | 226.2 | 226.6 | 77 | 76.7 | 76.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36102 | 1 | 49 | 37178.8 | 2743 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 6.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:40 | Normal | 511.4 | 501.8 | 506.2 | 0 | 6.3 | 6.8 | 3.2 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8658 | 1 | 47.1 | 37179.8 | 2743 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:45 | Normal | 573.8 | 516.1 | 525 | 0 | 5.3 | 6.6 | 3.6 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 7470 | 1 | 45 | 37181 | 2743 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:50 | Normal | 535.4 | 521.1 | 535.8 | 0 | 6.1 | 6.8 | 3.3 | 0 | 224 | 222.6 | 222.6 | 21.9 | 22 | 22 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8149 | 1 | 42.8 | 37181.6 | 2743 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 10:55 | Normal | 584.2 | 539.6 | 554.1 | 0 | 19.9 | 12.1 | 4.8 | 0 | 226.2 | 225.8 | 225 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 23687 | 1 | 41.6 | 37183.1 | 2743 | 6.9 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.8 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:00 | Normal | 561.3 | 529.4 | 523.7 | 0 | 33.5 | 31.3 | 15.3 | 0 | 229 | 227.2 | 228 | 104 | 103.8 | 104 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 43508 | 1 | 42.5 | 37185.5 | 2743 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:05 | Normal | 553 | 521.9 | 512.2 | 0 | 35 | 26.8 | 8.5 | 0 | 228.2 | 227 | 227.4 | 89.9 | 89.8 | 89.8 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 37389 | 1 | 44.8 | 37188.5 | 2743 | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 4.2 | 5 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:10 | Normal | 544.1 | 493.4 | 490.7 | 0 | 7.8 | 9 | 4.5 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.8 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10072 | 1 | 46.8 | 37191.7 | 2743 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:15 | Normal | 541 | 521 | 503.9 | 0 | 38 | 40.2 | 20.7 | 0 | 229.8 | 229 | 228.6 | 123.7 | 123.9 | 123.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 47119 | 1 | 45.9 | 37193.5 | 2743 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 8.9 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:20 | Normal | 532 | 513.3 | 514.2 | 0 | 38 | 34.1 | 10.6 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.8 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 47367 | 1 | 46.4 | 37196.3 | 2743 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9 | 10 | 9.8 | 9 | 8.4 | 7.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:25 | Normal | 525.6 | 490.8 | 486.5 | 0 | 36.1 | 39.1 | 19.6 | 0 | 229 | 228.2 | 228 | 114.8 | 114.4 | 114.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 45132 | 1 | 48 | 37199.6 | 2743 | 8.9 | 9 | 9.2 | 8.4 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:30 | Normal | 525.2 | 485.3 | 484.8 | 0 | 36.6 | 40.3 | 20.1 | 0 | 229.4 | 229 | 228.2 | 116.2 | 116.3 | 116.4 | 60 | 60 | 60.01 | 45798 | 1 | 50.1 | 37203.3 | 2743 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:35 | Normal | 508.1 | 478.3 | 468.6 | 0 | 36.8 | 39.8 | 20 | 0 | 228.8 | 228.4 | 227.8 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45179 | 1 | 52.4 | 37207.1 | 2744 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:40 | Normal | 537.1 | 480.1 | 488.1 | 0 | 8.3 | 9.5 | 4.6 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.2 | 28.2 | 28 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11903 | 1 | 53 | 37209.9 | 2744 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:45 | Normal | 562.2 | 509.1 | 508.6 | 0 | 5.8 | 7 | 3.5 | 0 | 223.8 | 223 | 223.2 | 22 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8323 | 1 | 49.6 | 37210.7 | 2744 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:50 | Normal | 548.4 | 525.1 | 529.6 | 0 | 7.5 | 8.4 | 4.3 | 0 | 224.4 | 223.4 | 224 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 10277 | 1 | 46.8 | 37211.4 | 2744 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 11:55 | Normal | 569.1 | 539.3 | 525.7 | 0 | 37.1 | 39.5 | 20 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 126.5 | 126.6 | 126.6 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 50017 | 1 | 45.8 | 37213.4 | 2744 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 8.6 | 10.5 | 10.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:00 | Normal | 538.8 | 511.6 | 494.7 | 0 | 37.8 | 40.1 | 20.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.8 | 121.9 | 121.7 | 121.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 48093 | 1 | 48 | 37216.8 | 2744 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 8.9 | 10.4 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:05 | Normal | 520.3 | 507.9 | 497 | 0 | 19.5 | 24.4 | 9.2 | 0 | 227.4 | 226 | 225.6 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 36688 | 1 | 50.7 | 37220.5 | 2744 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 5.7 | 4.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:10 | Normal | 574.8 | 514.2 | 520.6 | 0 | 8.1 | 9.8 | 4.8 | 0 | 224.8 | 223.8 | 224.6 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11351 | 1 | 48.8 | 37221.4 | 2744 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:15 | Normal | 580.7 | 523.1 | 521.1 | 0 | 6.9 | 8 | 4 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.4 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9604 | 1 | 46.2 | 37222.4 | 2744 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:20 | Normal | 542.5 | 534.1 | 529.9 | 0 | 7.2 | 7.8 | 4 | 0 | 224.8 | 223.6 | 223.4 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9723 | 1 | 44.1 | 37223.2 | 2744 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:25 | Normal | 550.7 | 534.4 | 540.3 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 225.2 | 223.8 | 223.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9698 | 1 | 42.4 | 37224 | 2744 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:30 | Normal | 606.5 | 557.4 | 563.3 | 0 | 16.8 | 23.8 | 13.9 | 0 | 228 | 226.2 | 225.8 | 75.5 | 75.4 | 75.4 | 59.99 | 60 | 60 | 23449 | 1 | 41.2 | 37225.1 | 2744 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 7 | 6.3 | 6.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:35 | Normal | 585 | 527.2 | 530.7 | 0 | 9.2 | 10.6 | 5.2 | 0 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12935 | 1 | 41.9 | 37226.9 | 2745 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:40 | Normal | 581.2 | 524.2 | 538.2 | 0 | 8.6 | 10.1 | 4.8 | 0 | 225.6 | 223.2 | 223.2 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12203 | 1 | 40.8 | 37228 | 2745 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:45 | Normal | 581 | 532 | 533.8 | 0 | 28.6 | 29.3 | 13.7 | 0 | 228 | 227.4 | 227.6 | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40841 | 1 | 40.1 | 37229.4 | 2745 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:50 | Normal | 578 | 522.1 | 527.2 | 0 | 8.2 | 9.8 | 5.1 | 0 | 224.8 | 223.8 | 223.8 | 31.1 | 31.2 | 31 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11692 | 1 | 41.1 | 37231 | 2745 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 12:55 | Normal | 543.4 | 526.1 | 532.9 | 0 | 9 | 9.9 | 5 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.2 | 31.8 | 32 | 31.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12006 | 1 | 40.1 | 37232 | 2745 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:00 | Normal | 579 | 528 | 538.9 | 0 | 7.8 | 9.2 | 4.6 | 0 | 224.2 | 223 | 223.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11156 | 1 | 39.7 | 37233.1 | 2745 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:05 | Normal | 586.6 | 535 | 537.1 | 0 | 7.2 | 8.3 | 4.1 | 0 | 224.6 | 222.6 | 223 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10138 | 1 | 39 | 37234 | 2745 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:10 | Normal | 594.5 | 539.1 | 543.4 | 0 | 7.3 | 8.6 | 4.3 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 10598 | 1 | 38.3 | 37234.9 | 2745 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:15 | Normal | 590.4 | 542.1 | 540 | 0 | 13.6 | 17.8 | 9.9 | 0 | 225.6 | 225 | 224.2 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20737 | 1 | 38.1 | 37236.1 | 2745 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.7 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:20 | Normal | 562.9 | 511.7 | 512 | 0 | 36.6 | 32.5 | 8.6 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227 | 95.2 | 95.3 | 95.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 47374 | 1 | 40.7 | 37239.2 | 2745 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 4.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:25 | Normal | 567.5 | 525.7 | 528.2 | 0 | 8.1 | 9.1 | 4.6 | 0 | 225.2 | 223.8 | 223.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11176 | 1 | 41.1 | 37240.3 | 2745 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:30 | Normal | 591.1 | 539.9 | 526.5 | 0 | 7.1 | 8.2 | 4.2 | 0 | 225.2 | 223.2 | 223 | 27.2 | 27.2 | 27 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10153 | 1 | 39.9 | 37241.1 | 2745 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:35 | Normal | 579.4 | 529.4 | 549.9 | 0 | 30.8 | 30.7 | 11.5 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.4 | 97.2 | 97.4 | 97.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 35412 | 1 | 39.4 | 37242.7 | 2746 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 6.7 | 5.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:40 | Normal | 580.4 | 525.3 | 534.2 | 0 | 7.3 | 8.6 | 4.2 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.8 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10214 | 1 | 40.8 | 37244.7 | 2746 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:45 | Normal | 579.3 | 525.1 | 529 | 0 | 6.3 | 7.5 | 3.6 | 0 | 224.4 | 222.6 | 222.8 | 24 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9110 | 1 | 39.9 | 37245.6 | 2746 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:50 | Normal | 560.4 | 532.1 | 536.3 | 0 | 6.8 | 7.6 | 3.8 | 0 | 224 | 223.4 | 223.4 | 24.9 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9297 | 1 | 39 | 37246.3 | 2746 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 13:55 | Normal | 577.5 | 529.8 | 537.1 | 0 | 10.6 | 11.6 | 5.7 | 0 | 225.6 | 222.8 | 223.4 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16900 | 1 | 39.3 | 37248.1 | 2746 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:00 | Normal | 594.1 | 526 | 532 | 0 | 18.8 | 29.6 | 17 | 0 | 228.8 | 227.8 | 227 | 86.2 | 86.3 | 86.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 31587 | 1 | 39.5 | 37249.4 | 2746 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 6.4 | 6.3 | 8.7 | 7.7 | 8.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:05 | Normal | 572.9 | 540.8 | 517.8 | 0 | 15.4 | 27.6 | 15.7 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.8 | 78.9 | 78.8 | 78.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 25560 | 1 | 42.1 | 37252.7 | 2746 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4 | 6.2 | 6.1 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:10 | Normal | 560.1 | 519.8 | 514.7 | 0 | 29.2 | 31.5 | 15.5 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229 | 97.9 | 97.8 | 98 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 38416 | 1 | 43.2 | 37255 | 2746 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:15 | Normal | 553.1 | 512 | 504 | 0 | 28.1 | 30.7 | 15.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228 | 93.9 | 93.8 | 93.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 36885 | 1 | 45.3 | 37258.2 | 2746 | 7 | 7 | 7.3 | 6.6 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:20 | Normal | 544.6 | 506.3 | 505.9 | 0 | 26.5 | 28.9 | 14.2 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 87.7 | 87.5 | 87.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 34346 | 1 | 46.8 | 37261.1 | 2746 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:25 | Normal | 551.5 | 500.2 | 506.2 | 0 | 25.7 | 28.3 | 13.9 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227 | 85.3 | 85.3 | 85.2 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 33348 | 1 | 47.7 | 37263.9 | 2746 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:30 | Normal | 554.5 | 501.2 | 510.4 | 0 | 24.9 | 27.5 | 13.4 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.8 | 82.9 | 82.6 | 82.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 32449 | 1 | 48.3 | 37266.7 | 2746 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:35 | Normal | 552.4 | 515 | 513 | 0 | 23.6 | 25.6 | 12.6 | 0 | 227.8 | 228 | 227.2 | 78.6 | 78.7 | 78.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 30779 | 1 | 48.8 | 37269.3 | 2747 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:40 | Normal | 550.9 | 509.8 | 516.2 | 0 | 22.9 | 24.9 | 12 | 0 | 227.4 | 226.4 | 226.8 | 76.4 | 76.5 | 76.4 | 60.01 | 60 | 60 | 29822 | 1 | 48.8 | 37271.8 | 2747 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:45 | Normal | 559 | 507.1 | 518.2 | 0 | 22.3 | 24.6 | 12 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226.6 | 75.5 | 75.4 | 75.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 29441 | 1 | 49.1 | 37274.3 | 2747 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:50 | Normal | 555.4 | 512.5 | 521.8 | 0 | 22 | 24.3 | 11.8 | 0 | 227.4 | 226 | 226.6 | 74.4 | 74.3 | 74.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29071 | 1 | 49.4 | 37276.8 | 2747 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 14:55 | Normal | 556.9 | 510.9 | 523.6 | 0 | 21.5 | 23.6 | 11.5 | 0 | 228 | 226.6 | 226.2 | 72.5 | 72.3 | 72.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 28271 | 1 | 49.6 | 37279.1 | 2747 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:00 | Normal | 555.4 | 516.6 | 523.6 | 0 | 20.7 | 22.6 | 11.1 | 0 | 227.4 | 226 | 226.2 | 70.2 | 70.5 | 70.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27115 | 1 | 49.8 | 37281.4 | 2747 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:05 | Normal | 553.4 | 513.4 | 520.8 | 0 | 20.6 | 22.7 | 11 | 0 | 227.2 | 226.2 | 225.6 | 70.1 | 70.4 | 70.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 26990 | 1 | 50 | 37283.7 | 2747 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:10 | Normal | 558 | 517.3 | 523.8 | 0 | 19.6 | 21.6 | 10.6 | 0 | 227.4 | 226.4 | 226.4 | 67.6 | 67.5 | 67.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25978 | 1 | 50 | 37285.9 | 2747 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:15 | Normal | 560.2 | 522 | 524.1 | 0 | 19.4 | 21.1 | 10.3 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.2 | 66.3 | 66.4 | 66.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25488 | 1 | 50.1 | 37288 | 2747 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:20 | Normal | 565.2 | 523.9 | 521.5 | 0 | 18.9 | 20.5 | 10.1 | 0 | 226.8 | 226.2 | 226 | 65.1 | 65 | 65 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 24982 | 1 | 50.2 | 37290.2 | 2747 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:25 | Normal | 552.9 | 523.7 | 530.8 | 0 | 8.8 | 14.5 | 8.9 | 0 | 225 | 224.4 | 224.6 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 20192 | 1 | 50.3 | 37292.1 | 2747 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:30 | Normal | 567.9 | 528 | 536.3 | 0 | 17.4 | 19.4 | 9.3 | 0 | 227 | 225.6 | 225.2 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 23499 | 1 | 49.4 | 37293.7 | 2747 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:35 | Normal | 570 | 529 | 538.9 | 0 | 17 | 18.7 | 9.1 | 0 | 226.6 | 224.4 | 225.6 | 59.6 | 59.5 | 59.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22884 | 1 | 49.3 | 37295.7 | 2748 | 4.2 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:40 | Normal | 565.2 | 537.1 | 535.2 | 0 | 16.6 | 18.1 | 8.9 | 0 | 226.2 | 224.8 | 225 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 22273 | 1 | 49 | 37297.5 | 2748 | 4 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:45 | Normal | 564.9 | 529.8 | 536.7 | 0 | 15.8 | 17.4 | 8.3 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21169 | 1 | 48.2 | 37299.3 | 2748 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:50 | Normal | 567 | 530.1 | 536.3 | 0 | 15.1 | 16.5 | 8 | 0 | 225.8 | 223.6 | 224 | 53 | 52.8 | 53 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20203 | 1 | 46.7 | 37301.1 | 2748 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 15:55 | Normal | 589.1 | 537.2 | 534.3 | 0 | 14.1 | 16 | 7.8 | 0 | 225.2 | 224 | 224.8 | 51.2 | 51.3 | 51.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19698 | 1 | 45.6 | 37302.7 | 2748 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:00 | Normal | 576.2 | 535.2 | 540.3 | 0 | 14 | 15.5 | 7.4 | 0 | 225.6 | 223.8 | 224 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 18930 | 1 | 44.5 | 37304.3 | 2748 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:05 | Normal | 585.4 | 543.3 | 538.7 | 0 | 13 | 14.4 | 7.1 | 0 | 225 | 223.6 | 224.6 | 46.8 | 46.8 | 46.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 17855 | 1 | 43.7 | 37305.9 | 2748 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:10 | Normal | 580.2 | 538.4 | 543 | 0 | 12.7 | 14.1 | 6.8 | 0 | 224.8 | 223.4 | 223.4 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17137 | 1 | 42.8 | 37307.3 | 2748 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:15 | Normal | 584.9 | 541 | 542.4 | 0 | 12.3 | 13.7 | 6.6 | 0 | 224.8 | 223 | 223.4 | 44.1 | 44.7 | 44.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16740 | 1 | 42.2 | 37308.7 | 2748 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:20 | Normal | 584.7 | 544 | 543.6 | 0 | 11 | 12.3 | 5.9 | 0 | 225 | 223.6 | 223.6 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 15109 | 1 | 41.7 | 37310.1 | 2748 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:25 | Normal | 583.8 | 539.3 | 541.9 | 0 | 10.3 | 11.5 | 5.5 | 0 | 224.6 | 223.2 | 222.2 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14137 | 1 | 41 | 37311.3 | 2748 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:30 | Normal | 585 | 541.1 | 540.5 | 0 | 9.7 | 10.8 | 5.2 | 0 | 224 | 223.6 | 223.8 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 13345 | 1 | 40.4 | 37312.4 | 2748 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:35 | Normal | 584.8 | 542.1 | 526.7 | 0 | 9.1 | 10.1 | 4.8 | 0 | 224.2 | 222.8 | 222.4 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12504 | 1 | 40.1 | 37313.5 | 2749 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:40 | Normal | 587.2 | 545.9 | 527.8 | 0 | 8.3 | 9.2 | 4.5 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.4 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11506 | 1 | 39.3 | 37314.5 | 2749 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:45 | Normal | 592.8 | 550.1 | 517.2 | 0 | 7.8 | 8.5 | 4.1 | 0 | 223 | 221.4 | 222.2 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 10698 | 1 | 38.5 | 37315.4 | 2749 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:50 | Normal | 585.3 | 547.1 | 523.6 | 0 | 7.1 | 7.9 | 3.8 | 0 | 223.4 | 222 | 221.8 | 26.4 | 26.7 | 26.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9866 | 1 | 37.9 | 37316.3 | 2749 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 16:55 | Normal | 588.2 | 549 | 518.3 | 0 | 6.6 | 7.5 | 3.5 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225.8 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9210 | 1 | 37.7 | 37317.1 | 2749 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:00 | Normal | 584.8 | 513.8 | 504.3 | 0 | 6 | 6.7 | 3.1 | 0 | 226.8 | 225 | 226 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 8089 | 1 | 37.7 | 37317.8 | 2749 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:05 | Normal | 590 | 523.3 | 506.2 | 0 | 5.3 | 4.8 | 2.7 | 0 | 226.4 | 225.4 | 225.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6928 | 1 | 38.4 | 37318.4 | 2749 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:10 | Normal | 589.5 | 499.8 | 503.4 | 0 | 4.8 | 4.4 | 2.4 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225.4 | 15.8 | 16 | 15.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 6125 | 1 | 39.4 | 37319 | 2749 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:15 | Normal | 589.8 | 476.2 | 460.1 | 0 | 4.2 | 3.8 | 2.1 | 0 | 226.4 | 224.4 | 224.4 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5235 | 1 | 40.1 | 37319.4 | 2749 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:20 | Normal | 583.7 | 464.9 | 424.1 | 0 | 3.8 | 3.3 | 1.8 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4512 | 1 | 40.3 | 37319.8 | 2749 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:25 | Normal | 583.5 | 452.1 | 400.4 | 0 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 226 | 224 | 224.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3360 | 1 | 40.6 | 37320.2 | 2749 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:30 | Normal | 585.6 | 428.3 | 381 | 0 | 2.7 | 2 | 0.6 | 0 | 225.8 | 223.4 | 223.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 2695 | 1 | 40.8 | 37320.4 | 2749 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:35 | Normal | 576.7 | 360.2 | 350.2 | 0 | 2 | 2.4 | 0.5 | 0 | 225.4 | 224 | 224.6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2199 | 1 | 40.8 | 37320.6 | 2750 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:40 | Normal | 571.8 | 348.2 | 498.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0 | 225.4 | 223.4 | 224.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1562 | 1 | 40.5 | 37320.8 | 2750 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:45 | Normal | 579.4 | 516.9 | 524.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 3 | 3.3 | 3 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1164 | 1 | 39.9 | 37320.9 | 2750 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:50 | Normal | 547.5 | 525.1 | 500.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 225.8 | 223.4 | 224.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 892 | 1 | 38.7 | 37321 | 2750 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 17:55 | Normal | 540.4 | 514 | 458.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 225.8 | 223.2 | 224.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 684 | 1 | 37.6 | 37321 | 2750 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:00 | Normal | 521.6 | 509.9 | 416.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.6 | 223.6 | 223.8 | 2 | 2 | 2.1 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 529 | 1 | 36.8 | 37321.1 | 2750 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:05 | Normal | 544.7 | 512.1 | 414.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 223.4 | 223.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 417 | 1 | 36 | 37321.1 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:10 | Normal | 527.8 | 481.2 | 461.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226 | 224 | 225 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 212 | 1 | 35.5 | 37321.1 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:15 | Normal | 535.7 | 424.3 | 433 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.2 | 224.2 | 223.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 136 | 1 | 34.9 | 37321.2 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:20 | Normal | 518.3 | 330.5 | 466.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 224 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 53 | 1 | 34.4 | 37321.2 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:25 | Normal | 497.3 | 292.1 | 413 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16 | 1 | 34 | 37321.2 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:30 | Normal | 465.3 | 200.5 | 240.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 33.5 | 37321.2 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:35 | Normal | 445.4 | 230 | 210.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 33.1 | 37321.2 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:40 | Normal | 383.2 | 214.6 | 197 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 32.7 | 37321.2 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-27 18:45 | Normal | 205.1 | 195.8 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 223.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 32.4 | 37321.2 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0