## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-27 05:12 | Wait | 486.2 | 486.6 | 486.1 | 472.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.6 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:14 | Wait | 517.9 | 518.2 | 512.9 | 487.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.6 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:15 | Wait | 529.3 | 529.7 | 519 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:16 | Wait | 538.5 | 538.8 | 526.1 | 498.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:17 | Normal | 528.6 | 537.1 | 529.7 | 501.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6 | 1 | 20.7 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:18 | Normal | 457.4 | 565.1 | 439.5 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 21.2 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:19 | Normal | 452.9 | 548.9 | 438.3 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 228.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24 | 1 | 21.3 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:20 | Normal | 347.5 | 557.5 | 447.6 | 198.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 228 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28 | 1 | 21.4 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:21 | Normal | 350.5 | 576.3 | 435.1 | 201.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 21.5 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:22 | Normal | 319.4 | 576.4 | 442.9 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 21.5 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:23 | Normal | 297.3 | 558.5 | 464.5 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 228.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28 | 1 | 21.6 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:24 | Normal | 334.3 | 553.7 | 477.9 | 199.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 46 | 1 | 21.6 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:25 | Normal | 338.5 | 580.3 | 464.1 | 205.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 21.7 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:26 | Normal | 321 | 563.7 | 490.3 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 27 | 1 | 21.7 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:27 | Normal | 376.4 | 583.5 | 510 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 66 | 1 | 21.8 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:28 | Normal | 378.6 | 539.9 | 487 | 209.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.2 | 226.2 | 228.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 100 | 1 | 21.8 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:29 | Normal | 423.5 | 554.7 | 474.8 | 220.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 226 | 228.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 90 | 1 | 21.9 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:30 | Normal | 446.6 | 569.7 | 473 | 232 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 225.6 | 228.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 138 | 1 | 21.9 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:31 | Normal | 419.1 | 554.8 | 449.3 | 217.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 225 | 228.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 147 | 1 | 21.9 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:32 | Normal | 381.5 | 562.7 | 487.7 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 127 | 1 | 22 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:33 | Normal | 344.7 | 547.6 | 491.1 | 202.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 225.6 | 228.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 128 | 1 | 22 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:34 | Normal | 404.7 | 563.2 | 473 | 206 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 239 | 1 | 22.1 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:35 | Normal | 446.8 | 594.7 | 491 | 207.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 174 | 1 | 22.1 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:36 | Normal | 455.5 | 556.8 | 504.3 | 249.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 220 | 1 | 22.1 | 35329.6 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:37 | Normal | 522.6 | 552.2 | 485.3 | 298.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 226 | 224.8 | 227.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 276 | 1 | 22.2 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:38 | Normal | 505.1 | 551.5 | 506 | 309.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226 | 224.8 | 227.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 286 | 1 | 22.1 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:39 | Normal | 481.6 | 590.7 | 513.1 | 301.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 297 | 1 | 22.3 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:40 | Normal | 483 | 560.1 | 501.1 | 327.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.4 | 225.2 | 227.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 332 | 1 | 22.3 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:41 | Normal | 516.7 | 575.1 | 495.4 | 329 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226 | 225.8 | 227.6 | 1.4 | 1 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 347 | 1 | 22.3 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:42 | Normal | 496.2 | 570.2 | 514.9 | 353.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226 | 225.4 | 227.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 397 | 1 | 22.3 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:43 | Normal | 498.5 | 588 | 525.1 | 384.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 392 | 1 | 22.4 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:44 | Normal | 531 | 580.7 | 542.3 | 389 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 464 | 1 | 22.4 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:45 | Normal | 548.6 | 575.1 | 517 | 380.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226 | 224.6 | 227.4 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 435 | 1 | 22.5 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:46 | Normal | 526.5 | 551.9 | 523 | 395.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 225.4 | 227.4 | 1.9 | 1.5 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 521 | 1 | 22.5 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:47 | Normal | 525 | 587 | 531.1 | 410.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226 | 225 | 227.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 523 | 1 | 22.5 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:48 | Normal | 568.9 | 572.8 | 512.9 | 443.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226 | 225.4 | 227.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 574 | 1 | 22.6 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:49 | Normal | 540.5 | 566.4 | 525.3 | 434.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226 | 225 | 227.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 603 | 1 | 22.6 | 35329.7 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:50 | Normal | 538.6 | 575.2 | 527.2 | 442.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 225.2 | 227.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 661 | 1 | 22.6 | 35329.7 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:51 | Normal | 558.5 | 589.8 | 528.8 | 493.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 226 | 225.6 | 227.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 684 | 1 | 22.7 | 35329.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:52 | Normal | 553.5 | 589.1 | 527.2 | 492.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 225.6 | 227.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 717 | 1 | 22.7 | 35329.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:53 | Normal | 561.8 | 570.7 | 526.2 | 478.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 225.2 | 227.4 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 687 | 1 | 22.7 | 35329.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:54 | Normal | 562.8 | 580.9 | 523 | 470.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 225.6 | 227.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 709 | 1 | 22.7 | 35329.8 | 2317 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:55 | Normal | 571.5 | 552.8 | 535.5 | 494.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 226.2 | 225 | 227.2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 758 | 1 | 22.8 | 35329.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:56 | Normal | 574.5 | 576.8 | 541.1 | 501.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 225.8 | 225 | 227.6 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 877 | 1 | 22.8 | 35329.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:57 | Normal | 555.6 | 589.9 | 528.2 | 520.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 226 | 225.2 | 227.6 | 3.1 | 2.7 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1039 | 1 | 22.8 | 35329.8 | 2317 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:58 | Normal | 561.6 | 591.7 | 557.2 | 493 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 226.2 | 224.8 | 228 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1179 | 1 | 22.8 | 35329.9 | 2317 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 05:59 | Normal | 548.9 | 600 | 527.1 | 519.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 225.6 | 225.4 | 227.6 | 3 | 2.8 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1131 | 1 | 22.9 | 35329.9 | 2317 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:00 | Normal | 559 | 562.6 | 526.3 | 500.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 226.2 | 225.2 | 227.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 926 | 1 | 22.9 | 35329.9 | 2317 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:01 | Normal | 565.3 | 583.4 | 529.6 | 487.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 225.6 | 228.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1233 | 1 | 22.9 | 35329.9 | 2317 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:02 | Normal | 562.8 | 613.9 | 518.1 | 526.7 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 226.2 | 226 | 227.6 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1579 | 1 | 23 | 35329.9 | 2317 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:03 | Normal | 582.7 | 603 | 525.2 | 527.9 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1 | 225.8 | 225.8 | 227.6 | 5.4 | 5 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1977 | 1 | 23 | 35330 | 2317 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:04 | Normal | 584.7 | 612 | 532.3 | 528.5 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 225.4 | 225.6 | 228 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2069 | 1 | 23 | 35330 | 2317 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:05 | Normal | 512.1 | 587.8 | 555.1 | 527.9 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 226 | 225.2 | 227.8 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2327 | 1 | 23.1 | 35330 | 2317 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:06 | Normal | 518.5 | 630.9 | 562.8 | 532.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 226 | 224.8 | 227.6 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2381 | 1 | 23 | 35330.1 | 2317 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:07 | Normal | 550.7 | 609.2 | 562.4 | 534.8 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 225.6 | 225.8 | 228 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2541 | 1 | 23 | 35330.1 | 2317 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:08 | Normal | 572.9 | 606.9 | 568.2 | 527.6 | 0.8 | 0.6 | 2 | 1.3 | 226.4 | 225.6 | 228.2 | 7.2 | 6.6 | 7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2684 | 1 | 23 | 35330.2 | 2317 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:09 | Normal | 590.4 | 590.7 | 559.5 | 523.8 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 226.4 | 225.6 | 227.8 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2610 | 1 | 23 | 35330.2 | 2317 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:10 | Normal | 581.5 | 611.7 | 549 | 526.5 | 1 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 226 | 225.2 | 228.4 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2833 | 1 | 23 | 35330.2 | 2317 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:11 | Normal | 605.9 | 615.7 | 570.1 | 528.6 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 225.8 | 226 | 227.8 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3121 | 1 | 23 | 35330.3 | 2317 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:12 | Normal | 597.6 | 616.7 | 569.5 | 540.3 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 226.4 | 225.6 | 227.8 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3194 | 1 | 23 | 35330.3 | 2317 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:13 | Normal | 602.3 | 617.7 | 577.1 | 528.9 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 226.6 | 225.2 | 228 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 3405 | 1 | 23.1 | 35330.4 | 2317 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:14 | Normal | 586.2 | 616.7 | 577.5 | 531.4 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 226.8 | 225.6 | 228 | 9.2 | 8.7 | 9 | 60 | 59.99 | 60 | 3538 | 1 | 23 | 35330.5 | 2317 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:15 | Normal | 591 | 632 | 577.3 | 523 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 225.6 | 225.6 | 227.8 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3642 | 1 | 23 | 35330.5 | 2317 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:16 | Normal | 591.7 | 626.9 | 574.6 | 525.2 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 226.2 | 225.2 | 228 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3736 | 1 | 23 | 35330.6 | 2317 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:17 | Normal | 579.6 | 610.3 | 577.2 | 541.1 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 226 | 225.6 | 228 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3877 | 1 | 23.1 | 35330.6 | 2317 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:18 | Normal | 583.7 | 619 | 570 | 525.7 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 1.9 | 226.4 | 225.2 | 227.8 | 10.6 | 10 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 3981 | 1 | 23.1 | 35330.7 | 2317 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:19 | Normal | 583.5 | 621 | 567.1 | 537.9 | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 226.6 | 225.8 | 228.4 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4078 | 1 | 23.1 | 35330.8 | 2317 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:20 | Normal | 610.4 | 617.8 | 572.2 | 532 | 1.6 | 0.7 | 3 | 2 | 226.6 | 225.6 | 227.4 | 11 | 10.4 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4186 | 1 | 23 | 35330.9 | 2317 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:21 | Normal | 595.7 | 616.4 | 576.9 | 534.5 | 1.8 | 0.7 | 3 | 2 | 226.4 | 225 | 227.6 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4292 | 1 | 23.1 | 35330.9 | 2317 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:22 | Normal | 607.7 | 629.2 | 578.4 | 536.9 | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 2.1 | 226.8 | 225.6 | 228 | 11.5 | 11 | 11.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4377 | 1 | 23.1 | 35331 | 2317 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:23 | Normal | 598.6 | 643.1 | 579.8 | 532.8 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 2.1 | 227 | 225.8 | 228.4 | 11.2 | 11 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4501 | 1 | 23.1 | 35331.1 | 2317 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:24 | Normal | 596.8 | 621.2 | 552.4 | 541.1 | 2 | 0.7 | 3.3 | 2.1 | 226.6 | 226.2 | 228.4 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4574 | 1 | 23.6 | 35331.1 | 2317 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:25 | Normal | 593.5 | 639.9 | 572.9 | 540.6 | 2.1 | 0.7 | 3.3 | 2.2 | 226.6 | 226.2 | 228.2 | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4730 | 1 | 23.8 | 35331.2 | 2317 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:26 | Normal | 595.7 | 638.9 | 564.3 | 540 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 2.3 | 226.6 | 226.2 | 228.6 | 12.6 | 12.1 | 12.4 | 60 | 60.01 | 60 | 4826 | 1 | 23.9 | 35331.3 | 2317 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:27 | Normal | 597.2 | 625.9 | 577.8 | 542.6 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 2.3 | 226.4 | 226 | 228.2 | 13 | 12.5 | 12.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 4958 | 1 | 23.9 | 35331.4 | 2317 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:28 | Normal | 603.7 | 642.1 | 570.4 | 533.9 | 2.2 | 0.7 | 3.6 | 2.4 | 226.6 | 226 | 228.2 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5073 | 1 | 24 | 35331.5 | 2317 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:29 | Normal | 598.7 | 629 | 572.6 | 531.2 | 2.3 | 0.7 | 3.7 | 2.6 | 226 | 226 | 228.6 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5198 | 1 | 24 | 35331.6 | 2317 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:30 | Normal | 604.7 | 642.8 | 576.7 | 536.5 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 2.6 | 226.8 | 225.6 | 228.2 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5324 | 1 | 24.1 | 35331.6 | 2317 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:31 | Normal | 602.8 | 628 | 573.5 | 536.5 | 2.4 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | 226 | 225.4 | 228 | 14.5 | 13.9 | 14.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 5473 | 1 | 24.2 | 35331.7 | 2317 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:32 | Normal | 604.6 | 612.8 | 572.1 | 534.8 | 2.5 | 1 | 4 | 2.7 | 225.8 | 225.8 | 228.2 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5759 | 1 | 24.2 | 35331.8 | 2317 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:33 | Normal | 614.7 | 572.6 | 573.1 | 529 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.8 | 226 | 225.8 | 228 | 16.2 | 15.6 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6198 | 1 | 24.3 | 35331.9 | 2317 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:34 | Normal | 600.6 | 617 | 564.1 | 539.9 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 2.8 | 226.2 | 226.4 | 228.6 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6380 | 1 | 24.3 | 35332 | 2317 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:35 | Normal | 601.6 | 620.6 | 579.6 | 536.2 | 2.6 | 1.7 | 4.2 | 2.9 | 226.8 | 226 | 228 | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6541 | 1 | 24.4 | 35332.1 | 2317 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:36 | Normal | 599 | 610.9 | 573 | 537.6 | 2.6 | 1.7 | 4.4 | 3 | 226.4 | 226.4 | 228.8 | 17.3 | 16.9 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6664 | 1 | 24.5 | 35332.3 | 2317 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:37 | Normal | 600.6 | 616.9 | 574.9 | 534.5 | 2.8 | 1.7 | 4.5 | 3 | 227 | 225.8 | 228.4 | 17.9 | 17.4 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6808 | 1 | 24.5 | 35332.4 | 2317 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:38 | Normal | 606.6 | 619.7 | 575.4 | 532.2 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 3.1 | 227.2 | 225.8 | 228.8 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6944 | 1 | 24.5 | 35332.5 | 2317 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:39 | Normal | 590.5 | 608 | 579.1 | 538.9 | 2.9 | 1.8 | 4.6 | 3.1 | 226 | 225.6 | 228 | 18.7 | 18.1 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7124 | 1 | 24.6 | 35332.6 | 2317 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:40 | Normal | 612.6 | 610.8 | 574.3 | 532.1 | 2.9 | 1.9 | 4.7 | 3.2 | 226 | 226.2 | 228.2 | 18.9 | 18.4 | 18.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7252 | 1 | 24.7 | 35332.7 | 2317 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:41 | Normal | 603.6 | 614.7 | 567.5 | 537.2 | 3 | 1.8 | 4.9 | 3.2 | 226.8 | 226.4 | 228.2 | 19.2 | 18.7 | 18.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7392 | 1 | 24.7 | 35332.8 | 2317 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:42 | Normal | 624.3 | 630 | 588.9 | 545.9 | 3.1 | 1.8 | 4.9 | 3.4 | 227 | 226 | 228.2 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7527 | 1 | 24.8 | 35333 | 2317 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:43 | Normal | 606.5 | 620.6 | 573.7 | 530.3 | 3.1 | 2 | 5.1 | 3.4 | 226.8 | 226.4 | 228.2 | 19.8 | 19.4 | 19.8 | 60 | 60.05 | 59.99 | 7549 | 1 | 24.8 | 35333.1 | 2317 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:44 | Normal | 601.7 | 608.9 | 574.2 | 537.9 | 3.2 | 2 | 5.2 | 3.5 | 226.8 | 226.4 | 228.4 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7663 | 1 | 24.9 | 35333.2 | 2317 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:45 | Normal | 613.3 | 609.7 | 578.1 | 536.9 | 3.2 | 2 | 5.1 | 3.6 | 227.2 | 227 | 228 | 20.6 | 20.1 | 20.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7808 | 1 | 25 | 35333.3 | 2317 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:46 | Normal | 613.4 | 613.6 | 576.4 | 537.1 | 3.3 | 2.1 | 5.3 | 3.6 | 227.2 | 226.6 | 229.4 | 21 | 20.6 | 21 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7960 | 1 | 25.1 | 35333.5 | 2317 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:47 | Normal | 602.7 | 612.7 | 575.8 | 531.7 | 3.4 | 2.1 | 5.5 | 3.6 | 227.2 | 226.6 | 228.4 | 21.4 | 21 | 21.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8124 | 1 | 25.1 | 35333.6 | 2317 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:48 | Normal | 609.8 | 619.8 | 576.1 | 538 | 3.5 | 2.1 | 5.5 | 3.7 | 227 | 227.2 | 228.6 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8241 | 1 | 25.2 | 35333.7 | 2317 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-27 06:53 | Fault | 673.2 | 676.8 | 643.1 | 604.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 06:58 | Fault | 673.3 | 677 | 642.6 | 603.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:03 | Fault | 673.5 | 677.4 | 642.1 | 602.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:08 | Fault | 673.1 | 676.7 | 641.1 | 602 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:13 | Fault | 673.9 | 677.1 | 641.5 | 602.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:18 | Fault | 673.6 | 676.3 | 641.1 | 601.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:23 | Fault | 673.3 | 675.7 | 640.5 | 601.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:28 | Fault | 674.9 | 676.9 | 641.5 | 602.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:33 | Fault | 675.8 | 677.9 | 642.4 | 603.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:38 | Fault | 676 | 677.1 | 641.7 | 602.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:43 | Fault | 676.8 | 677.3 | 642.3 | 602.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:48 | Fault | 674.7 | 675.7 | 640.8 | 601.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:53 | Fault | 673.8 | 675.4 | 640.8 | 601.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 07:58 | Fault | 672.6 | 674.5 | 639.5 | 600.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:03 | Fault | 671.1 | 672.1 | 638 | 598.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:08 | Fault | 670.4 | 671.6 | 636.8 | 597.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:13 | Fault | 670.2 | 670.9 | 635.8 | 596.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 35333.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:18 | Wait | 669.9 | 670.8 | 635.7 | 596.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.5 | 35333.8 | 2317 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:23 | Normal | 578.5 | 573.3 | 534.7 | 498.9 | 14.8 | 10.3 | 15.7 | 10.5 | 227.2 | 226.4 | 228.2 | 67.5 | 66.9 | 67.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25867 | 1 | 24.3 | 35334.7 | 2318 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 5 | 0.2 | 5 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:28 | Normal | 582.7 | 576 | 536.3 | 507.5 | 15.6 | 10.6 | 16.2 | 10.8 | 226.6 | 226.2 | 228.2 | 69.6 | 69 | 69.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 26807 | 1 | 26.2 | 35336.9 | 2318 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:33 | Normal | 581.1 | 575.1 | 540.6 | 500.8 | 16 | 10.8 | 16.6 | 11.1 | 226.6 | 226.4 | 227.6 | 71.6 | 71 | 71.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 27861 | 1 | 27.8 | 35339.2 | 2318 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:38 | Normal | 577.4 | 572.5 | 537.4 | 499.5 | 16.5 | 11.1 | 17.1 | 11.5 | 227.2 | 226.4 | 228.4 | 73.9 | 73 | 73.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 28582 | 1 | 29.4 | 35341.6 | 2318 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:43 | Normal | 576.5 | 570.1 | 536.4 | 504.2 | 16.8 | 11.5 | 17.6 | 11.5 | 226.6 | 226.4 | 228.4 | 75.1 | 74.5 | 74.9 | 60.03 | 59.99 | 60.08 | 29199 | 1 | 31 | 35344 | 2318 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:48 | Normal | 575.3 | 565.3 | 533.8 | 498 | 17.3 | 11.8 | 18 | 12.1 | 227.2 | 227.4 | 228.6 | 76.7 | 75.9 | 76.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 29843 | 1 | 32.5 | 35346.4 | 2318 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:53 | Normal | 567.2 | 572.3 | 531.3 | 490.6 | 18 | 11.8 | 18.6 | 12.4 | 227.4 | 227.4 | 228.4 | 78.1 | 77.5 | 77.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 30422 | 1 | 33.8 | 35349 | 2318 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 08:58 | Normal | 564.3 | 565.3 | 534.7 | 492.9 | 18.3 | 12.2 | 18.8 | 12.6 | 227.2 | 227.4 | 228.4 | 79.9 | 79.1 | 79.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 31017 | 1 | 35.1 | 35351.5 | 2318 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:03 | Normal | 561.3 | 564.3 | 529.5 | 496.7 | 18.6 | 12.5 | 19.1 | 12.8 | 226.8 | 226.8 | 228.4 | 80.8 | 80.2 | 80.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 31452 | 1 | 36.2 | 35354.1 | 2318 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 6 | 0 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:08 | Normal | 561.4 | 563.5 | 531.5 | 492.1 | 19 | 12.7 | 19.3 | 13 | 226.6 | 227.4 | 229.2 | 82.2 | 81.6 | 81.9 | 60 | 60 | 59.99 | 32020 | 1 | 37.3 | 35356.8 | 2318 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:13 | Normal | 560.1 | 555.1 | 522.7 | 489.9 | 19.3 | 13.1 | 19.9 | 13.3 | 227.4 | 227 | 229.6 | 83.7 | 83 | 83.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 32605 | 1 | 38.3 | 35359.5 | 2318 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:18 | Normal | 556.9 | 553.5 | 516.4 | 490.5 | 20 | 13.2 | 20.5 | 13.5 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 84.8 | 84 | 84.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 32995 | 1 | 39.3 | 35362.2 | 2318 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:23 | Normal | 552.4 | 551.4 | 515.7 | 485.9 | 20.1 | 13.5 | 20.9 | 13.8 | 227.8 | 227 | 228.4 | 86 | 85.4 | 85.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 33446 | 1 | 40.1 | 35365 | 2319 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:28 | Normal | 551.1 | 551.1 | 516.6 | 488.8 | 20.5 | 13.8 | 21.3 | 14.1 | 227.6 | 227.4 | 229 | 87.5 | 86.9 | 87.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 34068 | 1 | 40.9 | 35367.8 | 2319 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:33 | Normal | 546.3 | 547.2 | 517.2 | 486.4 | 20.9 | 14 | 21.6 | 14.3 | 227.6 | 227.6 | 229.4 | 88.7 | 88 | 88.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 34539 | 1 | 41.7 | 35370.6 | 2319 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:38 | Normal | 545.5 | 542.4 | 514.9 | 476.2 | 21.1 | 14.2 | 21.7 | 14.6 | 227.6 | 228.2 | 229.2 | 89.4 | 88.9 | 89.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 34933 | 1 | 42.5 | 35373.5 | 2319 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:43 | Normal | 541.1 | 545.1 | 513 | 476.1 | 21.6 | 14.3 | 22 | 14.7 | 227.6 | 226.8 | 227.6 | 90.2 | 89.6 | 90.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 35227 | 1 | 43.3 | 35376.5 | 2319 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:48 | Normal | 548.4 | 542.4 | 504.3 | 476.4 | 21.9 | 14.6 | 22.6 | 14.9 | 228 | 227.8 | 228.8 | 91.3 | 90.5 | 91 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 35685 | 1 | 44.1 | 35379.4 | 2319 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:53 | Normal | 537.3 | 544 | 501.4 | 475.4 | 22.3 | 14.7 | 22.8 | 15.1 | 227.6 | 228 | 229 | 91.8 | 91.2 | 91.6 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 35896 | 1 | 44.8 | 35382.4 | 2319 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 09:58 | Normal | 533.5 | 532.4 | 505.9 | 476.1 | 22.5 | 14.8 | 22.8 | 15 | 228 | 228 | 230 | 91.9 | 91.3 | 91.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 35954 | 1 | 45.5 | 35385.4 | 2319 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:03 | Normal | 536.5 | 535.4 | 500.5 | 470.6 | 22.8 | 15.1 | 23.2 | 15.3 | 227.8 | 227.4 | 229.2 | 93.3 | 92.7 | 93 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 36426 | 1 | 46.2 | 35388.4 | 2319 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:08 | Normal | 526.2 | 526.2 | 496.4 | 469.6 | 23.1 | 15.5 | 23.6 | 15.5 | 228 | 227.6 | 229.8 | 94 | 93.2 | 93.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 36664 | 1 | 46.6 | 35391.5 | 2319 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:13 | Normal | 523.2 | 526.1 | 490.5 | 464.7 | 23.5 | 15.6 | 24.2 | 15.8 | 227.2 | 227.6 | 228.4 | 94.7 | 94 | 94.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 36962 | 1 | 47.1 | 35394.5 | 2319 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:18 | Normal | 517.3 | 515.9 | 487.5 | 464.5 | 23.9 | 16 | 24.6 | 16 | 227 | 227 | 228.8 | 96 | 95.3 | 95.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37412 | 1 | 47.5 | 35397.6 | 2319 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:23 | Normal | 520.2 | 513.3 | 488.4 | 463.6 | 24.6 | 16.3 | 25 | 16.3 | 228.4 | 227.6 | 228.8 | 97.6 | 97 | 97.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 38112 | 1 | 47.8 | 35400.8 | 2320 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:28 | Normal | 516.7 | 520.4 | 493.2 | 454.1 | 25.1 | 16.7 | 25.8 | 17.1 | 228.2 | 228 | 229 | 100.4 | 99.8 | 100.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 39208 | 1 | 48.5 | 35404 | 2320 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:33 | Normal | 508.2 | 506.2 | 480.8 | 447.9 | 26.1 | 17.3 | 26.5 | 17.5 | 228 | 227.8 | 229.2 | 101.9 | 101.1 | 101.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 39773 | 1 | 49.3 | 35407.3 | 2320 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:38 | Normal | 518.3 | 524.2 | 489.8 | 464 | 4.1 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 17.4 | 17 | 17.3 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 6600 | 1 | 49.1 | 35409.4 | 2320 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:43 | Normal | 545.7 | 543.2 | 511.7 | 495.5 | 27.5 | 17 | 28.7 | 15.3 | 228.6 | 228.4 | 229.6 | 113.5 | 112.8 | 113.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 45953 | 1 | 46.3 | 35410.7 | 2320 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 0 | 7.4 | 0 | 9.1 | 0 | 7.9 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:48 | Normal | 550.4 | 550.4 | 512.3 | 483.4 | 4.3 | 3 | 4.5 | 3 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 20.4 | 20 | 20.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 7596 | 1 | 45 | 35411.8 | 2320 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:53 | Normal | 562 | 556.4 | 538.1 | 514.7 | 13.3 | 8.9 | 12.7 | 8.1 | 225.2 | 224.8 | 225.6 | 59.2 | 58.7 | 59 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17158 | 1 | 42.9 | 35412.6 | 2320 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.4 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 10:58 | Normal | 554.9 | 551.9 | 520.7 | 489 | 30.1 | 20 | 30.8 | 20.3 | 227.6 | 227.8 | 228.6 | 127.3 | 126.6 | 127 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 49308 | 1 | 42.9 | 35414.7 | 2320 | 10 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 10.3 | 0 | 9.9 | 9.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:03 | Normal | 550.7 | 545.4 | 508.9 | 483.8 | 11.9 | 7.6 | 12.5 | 7.5 | 224.8 | 224 | 225.6 | 53.1 | 53 | 52.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 14937 | 1 | 45.1 | 35418 | 2320 | 3 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:08 | Normal | 515.2 | 518.2 | 494.6 | 461.8 | 30.6 | 20 | 30.8 | 20.4 | 227.6 | 227.2 | 229.4 | 120.3 | 119.3 | 119.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46990 | 1 | 46.9 | 35421.5 | 2320 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 10.3 | 0 | 10.1 | 9.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:13 | Normal | 537.7 | 550.5 | 492.6 | 482.6 | 13.6 | 8.9 | 17.6 | 9.6 | 226.4 | 225.4 | 226.8 | 63.9 | 63.5 | 63.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19953 | 1 | 46.9 | 35423.5 | 2320 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:18 | Normal | 523 | 523 | 498.9 | 458.1 | 8.5 | 6 | 8.6 | 5.8 | 224.2 | 224 | 225 | 35.3 | 34.7 | 35.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13337 | 1 | 47.2 | 35426.3 | 2320 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:23 | Normal | 515.7 | 518.4 | 493.6 | 461.8 | 30.8 | 20.6 | 31.2 | 20.6 | 228 | 227.8 | 229.6 | 122.5 | 121.6 | 122.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47876 | 1 | 47.4 | 35429 | 2321 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 0 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 10.1 | 9.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:28 | Normal | 501.4 | 502.4 | 475 | 451.1 | 30.6 | 20.2 | 30.9 | 20.3 | 228.2 | 228.4 | 228.6 | 117.2 | 116.4 | 117 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 45836 | 1 | 49.4 | 35432.7 | 2321 | 10 | 9.8 | 10 | 0 | 10.1 | 0 | 10.3 | 0 | 10 | 9.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:33 | Normal | 490.5 | 490.4 | 468.6 | 441.7 | 31.3 | 20.8 | 31.6 | 20.9 | 227.2 | 227 | 229.2 | 118.2 | 117.2 | 117.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 46122 | 1 | 51.4 | 35436.6 | 2321 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0 | 10.7 | 0 | 10.5 | 10.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:38 | Normal | 493.8 | 485.7 | 464.5 | 428.4 | 13.1 | 11.4 | 9.3 | 9.3 | 224.8 | 223.8 | 225.4 | 44.8 | 44.4 | 44.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 42251 | 1 | 53.2 | 35440.3 | 2321 | 7.3 | 3.5 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4.6 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:43 | Normal | 524.1 | 517.1 | 497.1 | 444.3 | 5.8 | 4.2 | 6 | 4.1 | 223 | 223 | 224.2 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9391 | 1 | 51.1 | 35441.7 | 2321 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:48 | Normal | 533.3 | 540.3 | 513 | 478 | 5.8 | 4.1 | 5.9 | 3.8 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 26.2 | 25.7 | 26.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 9710 | 1 | 47.5 | 35442.5 | 2321 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:53 | Normal | 562.6 | 556.4 | 521.9 | 491.1 | 7.9 | 5.4 | 8.5 | 5.5 | 224 | 223.8 | 224.8 | 36.9 | 36.4 | 36.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 13272 | 1 | 45.2 | 35443.5 | 2321 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 11:58 | Normal | 563.8 | 540.3 | 512.6 | 482.7 | 28.5 | 20.7 | 31.6 | 20.8 | 228.8 | 228.4 | 230.4 | 128 | 127 | 127.6 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 49812 | 1 | 45.6 | 35446.2 | 2321 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 0 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 10 | 9.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:03 | Normal | 513 | 508 | 487.5 | 460.7 | 32.3 | 21.6 | 32.7 | 21.3 | 228.8 | 228.4 | 229.6 | 126.2 | 125.3 | 125.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 49611 | 1 | 48.7 | 35450.3 | 2321 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 0 | 10.7 | 0 | 11.1 | 0 | 10.5 | 10.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:08 | Normal | 532.7 | 530.8 | 493.5 | 464.7 | 7.8 | 5.5 | 8.1 | 5.3 | 224 | 224 | 225 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12350 | 1 | 49.2 | 35452.5 | 2321 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:13 | Normal | 546.1 | 542 | 504.6 | 489.8 | 7.2 | 5.1 | 7.7 | 4.9 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 33 | 32.8 | 33 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12137 | 1 | 46.5 | 35453.6 | 2321 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:18 | Normal | 553.9 | 550.9 | 524.4 | 480.5 | 6.5 | 4.6 | 6.8 | 4.6 | 224 | 223.6 | 224.6 | 30.4 | 29.9 | 30.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11279 | 1 | 44.3 | 35454.6 | 2321 | 2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:23 | Normal | 566.9 | 555.5 | 529.5 | 491.1 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10801 | 1 | 42.5 | 35455.5 | 2322 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:28 | Normal | 571 | 561.1 | 534.8 | 500.8 | 9.6 | 6.8 | 11.5 | 7.5 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 48.8 | 48.3 | 48.6 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 15265 | 1 | 41 | 35456.5 | 2322 | 3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:33 | Normal | 559 | 565 | 522.6 | 496.8 | 8.4 | 5.8 | 8.6 | 5.9 | 224.4 | 224.2 | 226 | 36.8 | 36.5 | 36.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 13867 | 1 | 41.4 | 35458.6 | 2322 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:38 | Normal | 555.1 | 561.9 | 528.8 | 499 | 7.4 | 5.2 | 7.6 | 5.1 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12771 | 1 | 40.5 | 35459.7 | 2322 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:43 | Normal | 574 | 571.1 | 527.6 | 495.7 | 7.1 | 5.1 | 7.6 | 5.2 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 34 | 33.6 | 34 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 12662 | 1 | 39.7 | 35460.7 | 2322 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:48 | Normal | 552.8 | 560.9 | 525.3 | 499.6 | 8.1 | 5.6 | 8.1 | 5.5 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 35.3 | 34.8 | 35.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14600 | 1 | 40 | 35463.1 | 2322 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:53 | Normal | 556.9 | 561 | 527.9 | 491.1 | 7.6 | 5.3 | 7.6 | 5.2 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 12820 | 1 | 40.1 | 35464.1 | 2322 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 12:58 | Normal | 572.9 | 573.9 | 535 | 510.9 | 8.8 | 6.1 | 9.1 | 6 | 223.4 | 224 | 225 | 40.7 | 40.1 | 40.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14893 | 1 | 39.1 | 35465.3 | 2322 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:03 | Normal | 562.9 | 570 | 525.5 | 499.7 | 6.6 | 4.6 | 6.7 | 4.6 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 30.5 | 30 | 30.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11458 | 1 | 38.4 | 35466.4 | 2322 | 2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:08 | Normal | 570.6 | 573.7 | 534.6 | 497.7 | 6.6 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 31.5 | 31.1 | 31.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11791 | 1 | 37.7 | 35467.4 | 2322 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:13 | Normal | 578.8 | 580.9 | 542.4 | 506.6 | 9.1 | 6.1 | 9.4 | 6.2 | 224.2 | 222.6 | 224.8 | 42.1 | 41.6 | 41.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15572 | 1 | 37.2 | 35468.4 | 2322 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:18 | Normal | 574 | 580.1 | 537.4 | 516.5 | 29.7 | 19.2 | 31.2 | 19.8 | 228.4 | 228.6 | 229.8 | 130.5 | 129.3 | 129.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 50140 | 1 | 37.3 | 35470.3 | 2322 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.5 | 0 | 9.8 | 0 | 10.1 | 10 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:23 | Normal | 561 | 562 | 521.8 | 492 | 8 | 5.6 | 8.1 | 5.6 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 35.2 | 34.6 | 35.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13244 | 1 | 39.9 | 35472.8 | 2323 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:28 | Normal | 564.9 | 564.1 | 522 | 497 | 6.4 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 224 | 223.4 | 225.4 | 30.1 | 29.8 | 29.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11252 | 1 | 38.9 | 35473.8 | 2323 | 2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:33 | Normal | 569.4 | 571 | 534.8 | 501.9 | 9.3 | 6.3 | 9.5 | 6.4 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 42.7 | 42.3 | 42.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 15730 | 1 | 37.9 | 35474.9 | 2323 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:38 | Normal | 565.5 | 568 | 529.9 | 498.1 | 11.5 | 8.2 | 13.5 | 8.9 | 224.8 | 225 | 226.4 | 55.9 | 55.2 | 55.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19658 | 1 | 39.6 | 35477.6 | 2323 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 0.4 | 3.9 | 0 | 3.6 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:43 | Normal | 558.5 | 556.3 | 524.9 | 494.1 | 6.6 | 4.6 | 6.8 | 4.6 | 223 | 223 | 224.6 | 30.3 | 30 | 30.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11355 | 1 | 39.3 | 35478.8 | 2323 | 2 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:48 | Normal | 566.9 | 568.1 | 524.2 | 488.4 | 5.6 | 4.1 | 5.9 | 4.1 | 223 | 223 | 224.6 | 27.1 | 26.7 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10091 | 1 | 38.2 | 35479.6 | 2323 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:53 | Normal | 581.3 | 587.1 | 547 | 505.2 | 11 | 7.3 | 12 | 8 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 51.7 | 51.2 | 51.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 17271 | 1 | 37.5 | 35480.7 | 2323 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 13:58 | Normal | 567.1 | 569 | 521.1 | 499.3 | 8 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 223 | 223.8 | 225.2 | 36.2 | 35.7 | 36 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 13676 | 1 | 38.1 | 35482.5 | 2323 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:03 | Normal | 552.8 | 552.9 | 511.9 | 482.1 | 25 | 16.6 | 25.3 | 17.2 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 105.4 | 104.5 | 105.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 41217 | 1 | 38.9 | 35485.1 | 2323 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:08 | Normal | 552.1 | 545.1 | 501.4 | 486.6 | 6.2 | 4.3 | 6.4 | 4.4 | 223.6 | 224 | 224.6 | 27.1 | 26.6 | 27.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 10134 | 1 | 40.5 | 35487.4 | 2323 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:13 | Normal | 536.2 | 535.1 | 495 | 473.5 | 24 | 16.1 | 24.2 | 16.4 | 227.4 | 227 | 229.2 | 98.7 | 97.8 | 98.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 38487 | 1 | 42 | 35490.3 | 2323 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:18 | Normal | 534.1 | 529.1 | 484.7 | 473.8 | 22.4 | 15.1 | 22.5 | 15.1 | 227 | 226 | 228.2 | 91 | 90.2 | 90.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35429 | 1 | 43.6 | 35493.4 | 2323 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:23 | Normal | 527.5 | 529.6 | 477.4 | 466.3 | 21.7 | 14.4 | 21.7 | 14.7 | 227.4 | 227 | 228 | 87 | 86.2 | 86.5 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 33773 | 1 | 44.6 | 35496.3 | 2324 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:28 | Normal | 522 | 527.1 | 486.8 | 467 | 20.9 | 14 | 20.3 | 14.1 | 227 | 226.8 | 228.4 | 83.4 | 82.5 | 83 | 60 | 60.01 | 60 | 32463 | 1 | 45.1 | 35499 | 2324 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.7 | 0 | 6.9 | 0.1 | 7 | 6.7 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:33 | Normal | 529.5 | 540.4 | 471.9 | 473.1 | 19.5 | 13.1 | 19.8 | 13.3 | 226.2 | 226 | 228.2 | 79 | 78.5 | 78.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 31537 | 1 | 45.4 | 35501.7 | 2324 | 6.5 | 6 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:38 | Normal | 536.8 | 544.8 | 476.3 | 478.5 | 18.8 | 12.6 | 19.1 | 12.8 | 226.8 | 225.8 | 228 | 77.1 | 76.4 | 76.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 29900 | 1 | 45.2 | 35504.2 | 2324 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:43 | Normal | 528 | 539.1 | 484.9 | 475 | 18.4 | 12.4 | 18.3 | 12.7 | 226.6 | 226 | 227.2 | 75.3 | 74.5 | 74.9 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 29207 | 1 | 45.2 | 35506.7 | 2324 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:48 | Normal | 527 | 537.9 | 468.4 | 477.6 | 18.1 | 12.2 | 18.3 | 12.3 | 226.4 | 225.8 | 227.2 | 73.7 | 73.1 | 73.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28573 | 1 | 45.2 | 35509.1 | 2324 | 6 | 5.5 | 6 | 0.2 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:53 | Normal | 525 | 544.4 | 467.6 | 483.8 | 17.9 | 11.8 | 18 | 12 | 225.8 | 225 | 227 | 72.4 | 71.9 | 72.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27980 | 1 | 45.1 | 35511.5 | 2324 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 14:58 | Normal | 536.1 | 544.7 | 459.7 | 477.8 | 16.6 | 11.6 | 17.5 | 11.8 | 226.2 | 225.2 | 227 | 69.4 | 68.8 | 69.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26589 | 1 | 44.9 | 35513.7 | 2324 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:03 | Normal | 521.2 | 539.8 | 457.6 | 478.8 | 16.3 | 11.3 | 16.9 | 11.5 | 225.8 | 225.4 | 227.2 | 66.2 | 66.1 | 65.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26145 | 1 | 44.6 | 35515.9 | 2324 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:08 | Normal | 539.6 | 542.2 | 439.7 | 480.9 | 15.6 | 11.2 | 17.1 | 11.3 | 226 | 225 | 226.8 | 66.2 | 65.6 | 66 | 60.01 | 59.98 | 60 | 25327 | 1 | 44.4 | 35518.1 | 2324 | 5.5 | 4.1 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:13 | Normal | 510.2 | 545.6 | 444.8 | 483.9 | 15.8 | 10.8 | 16.3 | 10.8 | 225.6 | 224.4 | 226.6 | 63.9 | 63.3 | 63.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24347 | 1 | 44 | 35520.2 | 2324 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:18 | Normal | 542.1 | 549.2 | 466.1 | 484.3 | 14.3 | 10.5 | 14.8 | 10.7 | 224.8 | 224.2 | 226.6 | 62.3 | 61.6 | 62 | 59.99 | 60 | 59.98 | 23783 | 1 | 43.6 | 35522.2 | 2324 | 5 | 3.4 | 5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:23 | Normal | 507 | 548.9 | 446.1 | 484.2 | 3.2 | 2.1 | 4.6 | 2.7 | 223 | 222.6 | 224.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10663 | 1 | 43.1 | 35524.1 | 2325 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:28 | Normal | 496.6 | 571.7 | 430.8 | 492.9 | 14.5 | 9.8 | 15.1 | 10 | 224.6 | 224.8 | 226.8 | 58.5 | 58.1 | 58.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 22551 | 1 | 41.7 | 35525 | 2325 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:33 | Normal | 495.8 | 570.8 | 439.4 | 494.6 | 14.1 | 9.4 | 14.1 | 9.7 | 224.6 | 224.8 | 226.4 | 56.4 | 55.9 | 56.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 21538 | 1 | 41.4 | 35526.9 | 2325 | 4.6 | 4 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:38 | Normal | 475.8 | 565.8 | 421.2 | 494.4 | 14 | 9.3 | 14 | 9.6 | 224.6 | 223.8 | 226 | 54.6 | 54.1 | 54.5 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 20723 | 1 | 41.1 | 35528.6 | 2325 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:43 | Normal | 463.9 | 563.8 | 424.9 | 496.1 | 13.4 | 9 | 13.2 | 9.1 | 224.2 | 224.4 | 226 | 52 | 51.5 | 51.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19764 | 1 | 40.8 | 35530.3 | 2325 | 4.4 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:48 | Normal | 453.8 | 567.8 | 397.5 | 499.8 | 12.6 | 8.5 | 13.1 | 8.7 | 224.2 | 224 | 225.2 | 48.9 | 48.4 | 48.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 18536 | 1 | 40.4 | 35531.9 | 2325 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 4.3 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:53 | Normal | 489.1 | 565 | 395.9 | 498.4 | 10.8 | 8.3 | 12.5 | 8.4 | 223.6 | 222.6 | 225.4 | 45.9 | 45.4 | 45.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 17416 | 1 | 40 | 35533.4 | 2325 | 4 | 2.1 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 15:58 | Normal | 562 | 568.1 | 407 | 502.3 | 8.3 | 7.8 | 10.9 | 8 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 42.9 | 42.3 | 42.6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 16018 | 1 | 39.9 | 35534.8 | 2325 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:03 | Normal | 571.9 | 562.9 | 379.2 | 503.7 | 7.6 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 39.9 | 39.5 | 39.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15131 | 1 | 39.4 | 35536.1 | 2325 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:08 | Normal | 567.3 | 564.2 | 373.3 | 502.9 | 7.3 | 7.1 | 10.5 | 7.2 | 223.4 | 223 | 224.4 | 38.6 | 38.2 | 38.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 14507 | 1 | 39 | 35537.3 | 2325 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:13 | Normal | 567.8 | 573.8 | 449.9 | 500 | 7.2 | 7 | 7.9 | 7.1 | 223 | 222.6 | 225 | 37.5 | 37.1 | 37.4 | 60 | 60 | 59.99 | 13981 | 1 | 38.6 | 35538.5 | 2325 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:18 | Normal | 569.8 | 573.8 | 453.5 | 500.7 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 223.4 | 223 | 224.4 | 34.6 | 34.2 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12972 | 1 | 38.1 | 35539.6 | 2325 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:23 | Normal | 580.2 | 581.1 | 450.9 | 513.1 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 222.8 | 222 | 223.8 | 31.5 | 31 | 31.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 11783 | 1 | 37.6 | 35540.7 | 2326 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:28 | Normal | 573.8 | 575.8 | 417.2 | 501.4 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.6 | 223.6 | 222 | 223.2 | 29.4 | 29.1 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10958 | 1 | 37.2 | 35541.6 | 2326 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:33 | Normal | 575.1 | 577.1 | 387.8 | 509 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 27.3 | 27 | 27.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10198 | 1 | 36.8 | 35542.5 | 2326 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:38 | Normal | 579.7 | 582.4 | 338.5 | 498 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 222.2 | 222 | 224 | 25.1 | 24.5 | 24.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9337 | 1 | 36.5 | 35543.3 | 2326 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:43 | Normal | 575.9 | 585.6 | 314.2 | 514.7 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 222 | 221.6 | 222.8 | 23.5 | 23 | 23.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8702 | 1 | 36 | 35544.1 | 2326 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:48 | Normal | 585.9 | 589 | 271.6 | 512.9 | 4 | 4 | 6 | 4.1 | 222.2 | 220.8 | 222.4 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 8044 | 1 | 35.6 | 35544.8 | 2326 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:53 | Normal | 584 | 590.9 | 218.2 | 511.5 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 221.8 | 221 | 222.6 | 19.8 | 19.3 | 19.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7448 | 1 | 35.1 | 35545.4 | 2326 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 16:58 | Normal | 586.3 | 593 | 211.1 | 457 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 225.2 | 225.2 | 226.8 | 16.4 | 16 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 6465 | 1 | 34.8 | 35546 | 2326 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:03 | Normal | 587.7 | 588.7 | 208.2 | 424.6 | 3 | 3 | 2.3 | 3.1 | 225.6 | 224.6 | 226.4 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5326 | 1 | 34.5 | 35546.5 | 2326 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:08 | Normal | 583.2 | 593.6 | 198.7 | 365.4 | 2.5 | 2.7 | 1 | 2.7 | 225 | 223.8 | 226.2 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4355 | 1 | 34.3 | 35546.9 | 2326 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:13 | Normal | 580.2 | 588.4 | 546.2 | 289.4 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 224.8 | 223.6 | 225.2 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3842 | 1 | 34.1 | 35547.2 | 2326 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:18 | Normal | 469 | 554.9 | 527.7 | 519.8 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 224.8 | 224 | 225.6 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3292 | 1 | 33.9 | 35547.5 | 2326 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:23 | Normal | 336 | 399 | 514.5 | 528.7 | 1.7 | 2 | 0.5 | 1.1 | 224 | 224 | 225.8 | 6.3 | 6 | 6.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2398 | 1 | 33.7 | 35547.7 | 2327 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:28 | Normal | 278.9 | 449.1 | 524.9 | 512.7 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 224.6 | 223.6 | 225.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1461 | 1 | 33.5 | 35547.9 | 2327 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:33 | Normal | 298.9 | 539.7 | 511.8 | 512.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224.6 | 223.8 | 225.6 | 3 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1004 | 1 | 33.2 | 35548 | 2327 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:38 | Normal | 564.4 | 569.1 | 494.9 | 481.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 905 | 1 | 33 | 35548.1 | 2327 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:43 | Normal | 520.8 | 568 | 514.7 | 470.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 224.4 | 223 | 225 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 844 | 1 | 32.7 | 35548.1 | 2327 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:48 | Normal | 507.2 | 555.8 | 513.6 | 475.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 749 | 1 | 32.6 | 35548.2 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:53 | Normal | 527 | 548.7 | 481.9 | 475.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 225 | 223.4 | 225.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 657 | 1 | 32.5 | 35548.3 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 17:58 | Normal | 486.8 | 515.9 | 467.2 | 452.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 223 | 225.4 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 591 | 1 | 32.2 | 35548.3 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:03 | Normal | 404.8 | 541.9 | 393.2 | 469.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 400 | 1 | 32.1 | 35548.3 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:08 | Normal | 200.7 | 565.6 | 344.9 | 389 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.8 | 223.8 | 226 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 154 | 1 | 31.9 | 35548.4 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:13 | Normal | 199.8 | 512 | 317 | 317.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 171 | 1 | 31.7 | 35548.4 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:18 | Normal | 199.5 | 514.5 | 199.8 | 202.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 226.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43 | 1 | 31.5 | 35548.4 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:23 | Normal | 199.4 | 473 | 200.3 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 53 | 1 | 31.2 | 35548.4 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:28 | Normal | 199.4 | 499 | 199.9 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10 | 1 | 31 | 35548.4 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:33 | Normal | 223.3 | 485.8 | 212.8 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 225.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 30.8 | 35548.4 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:38 | Normal | 195.6 | 410.3 | 212.3 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4 | 1 | 30.6 | 35548.4 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-27 18:43 | Normal | 208.7 | 276.2 | 202.5 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 225.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2 | 1 | 30.4 | 35548.4 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0