## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-14 05:20 | Wait | 552 | 552.7 | 549.1 | 552.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 214.4 | 208.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:20 | Wait | 555.3 | 555.9 | 550.5 | 555.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 214 | 208.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 24.8 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:21 | Wait | 556.6 | 579.1 | 498.2 | 525.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 213.2 | 207.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 26.3 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:22 | Wait | 572.5 | 573.1 | 558 | 567.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 215 | 209.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.8 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:23 | Wait | 582.7 | 583.4 | 562 | 572.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 215 | 209.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.3 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:24 | Wait | 597.6 | 598.2 | 569.5 | 581 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 213.6 | 207 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.3 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:25 | Wait | 615.8 | 616.4 | 580.9 | 591.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 215.6 | 210.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.1 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:26 | Wait | 630.4 | 631.1 | 592.4 | 601.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 215 | 209 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.2 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:27 | Wait | 639.9 | 640.4 | 601.6 | 609.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 215.4 | 209.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:28 | Wait | 646.5 | 647.1 | 606.5 | 614.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 213 | 213 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.3 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:29 | Wait | 647.7 | 648.3 | 607.4 | 615.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 215.4 | 209.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.5 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:30 | Wait | 648.6 | 649.2 | 607.9 | 616.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 215.6 | 210.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 34.3 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:31 | Normal | 643.3 | 645.7 | 602.4 | 618.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 226.2 | 219.2 | 227.2 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 60.13 | 60 | 59.79 | 263 | 1 | 35.1 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:32 | Normal | 543.4 | 572.6 | 592.7 | 507.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222.4 | 228.6 | 3.6 | 4 | 1.6 | 60.28 | 60.62 | 60.08 | 754 | 1 | 35.9 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:33 | Wait | 660.3 | 662.4 | 619 | 626.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 216.4 | 213.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.2 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:34 | Wait | 662.6 | 665 | 621.2 | 629 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 216 | 212.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 36.7 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:35 | Wait | 666.1 | 668.7 | 623.7 | 631.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 215 | 211.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 37.1 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:36 | Wait | 668.6 | 669.5 | 626.1 | 634.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.5 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:37 | Normal | 589.6 | 611.3 | 594.7 | 546.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 228.2 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 60.24 | 60.99 | 60.06 | 834 | 1 | 38 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:38 | Normal | 572.8 | 636.7 | 584 | 521.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 217.2 | 228.2 | 229.8 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 60.39 | 60 | 60.25 | 859 | 1 | 38.3 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:39 | Normal | 538.6 | 622.1 | 562.2 | 501.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224 | 230.8 | 3.5 | 3.8 | 3 | 60.42 | 60 | 60.16 | 905 | 1 | 38.5 | 13005.8 | 2499 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:40 | Normal | 511 | 637.2 | 534.6 | 544.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 225.4 | 223.6 | 229.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 59.96 | 60.04 | 60.1 | 941 | 1 | 38.8 | 13005.9 | 2499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:41 | Normal | 480.5 | 564.6 | 502.7 | 553.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 227 | 223.8 | 230 | 3.2 | 3.6 | 1.3 | 60.15 | 60.42 | 60 | 990 | 1 | 39 | 13005.9 | 2499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:42 | Normal | 465.2 | 553.2 | 480.6 | 590.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 229.8 | 224.2 | 229.4 | 3 | 3.3 | 2.4 | 59.76 | 59.93 | 60.12 | 1020 | 1 | 39.3 | 13005.9 | 2499 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:43 | Normal | 419 | 603.2 | 431.4 | 592.5 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 225.6 | 230.2 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 59.99 | 59.54 | 60.07 | 1070 | 1 | 39.5 | 13005.9 | 2499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:44 | Normal | 403.8 | 637.8 | 443 | 609 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.2 | 222.4 | 229 | 3.2 | 1.9 | 2.8 | 60.16 | 60.85 | 60.07 | 1134 | 1 | 39.7 | 13005.9 | 2499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:45 | Normal | 367.8 | 649 | 461.3 | 579.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 226.6 | 227.8 | 3.7 | 4.1 | 2.2 | 59.83 | 60.07 | 59.95 | 1169 | 1 | 39.8 | 13005.9 | 2499 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:46 | Normal | 395.7 | 645.2 | 462 | 617 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 229.6 | 229.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 60.36 | 59.76 | 59.93 | 1226 | 1 | 40 | 13006 | 2499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:47 | Normal | 370.7 | 639 | 401.8 | 605.7 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 226.8 | 228 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | 59.66 | 60.26 | 59.96 | 1269 | 1 | 40.1 | 13006 | 2499 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:48 | Normal | 362.8 | 638.3 | 400.7 | 600.8 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 3.4 | 4.1 | 2.3 | 59.68 | 60.65 | 60.09 | 1349 | 1 | 40.2 | 13006 | 2499 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:49 | Normal | 318.1 | 642.4 | 407.2 | 588.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 225 | 229.6 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 59.91 | 60.77 | 60.19 | 1400 | 1 | 40.4 | 13006 | 2499 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:50 | Normal | 336.2 | 631.3 | 419.2 | 587.5 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 227.2 | 230.2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 60.25 | 60.45 | 60.34 | 1469 | 1 | 40.6 | 13006.1 | 2499 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:51 | Normal | 320 | 667 | 421.1 | 594.6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 226.4 | 234.2 | 230 | 2.7 | 4.4 | 3.2 | 60.26 | 59.61 | 60.17 | 1515 | 1 | 40.8 | 13006.1 | 2499 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:52 | Normal | 329.1 | 651.6 | 436.6 | 606.3 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 230.4 | 233 | 229.2 | 3.2 | 4.3 | 3 | 59.97 | 60.27 | 59.87 | 1574 | 1 | 41.1 | 13006.1 | 2499 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:53 | Normal | 359.6 | 655.4 | 404.2 | 575.7 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 231.2 | 228.8 | 230 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 60.27 | 60.28 | 60.12 | 1677 | 1 | 41.2 | 13006.1 | 2499 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:54 | Normal | 373.1 | 672.8 | 422.2 | 599 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 231.2 | 232.6 | 229.6 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 60.13 | 59.63 | 59.95 | 1743 | 1 | 41.4 | 13006.2 | 2499 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:55 | Normal | 356.6 | 650.5 | 434.2 | 610.3 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 233.6 | 233.8 | 229.8 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 59.84 | 60.66 | 60.17 | 1829 | 1 | 41.6 | 13006.2 | 2499 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:56 | Normal | 385.6 | 670.7 | 401.8 | 612.8 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 237.2 | 229.4 | 229 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 59.97 | 59.61 | 60.04 | 1860 | 1 | 41.8 | 13006.2 | 2499 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:57 | Normal | 425.5 | 636.9 | 420.3 | 586.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 234 | 229.8 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 60.39 | 59.8 | 60.09 | 2029 | 1 | 42 | 13006.3 | 2499 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:58 | Normal | 474 | 633.9 | 439.6 | 612.8 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 232.8 | 237.4 | 229.8 | 3.3 | 4.7 | 3.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2153 | 1 | 42.2 | 13006.3 | 2499 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:59 | Normal | 474 | 665.9 | 439.9 | 601.9 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 236.6 | 234.6 | 229.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 60.16 | 60.23 | 59.93 | 2239 | 1 | 42.4 | 13006.3 | 2499 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:00 | Normal | 473.8 | 661.2 | 400.5 | 575.8 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 231.6 | 238.4 | 230.4 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 59.9 | 60.36 | 60.09 | 2311 | 1 | 42.6 | 13006.4 | 2499 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:01 | Normal | 511.3 | 672.8 | 405.6 | 577.3 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 235.6 | 237.2 | 228.2 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 60.17 | 60.46 | 60.05 | 2415 | 1 | 42.7 | 13006.4 | 2499 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:02 | Normal | 534.2 | 681.9 | 443.5 | 617.4 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 230.6 | 238.8 | 228.2 | 3.8 | 5.5 | 4.4 | 60.08 | 60.42 | 60.21 | 2496 | 1 | 42.8 | 13006.4 | 2499 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:03 | Normal | 554 | 686.4 | 433.5 | 592.8 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 231.6 | 235.6 | 228.6 | 4 | 4.3 | 4.8 | 60.04 | 60.48 | 60.18 | 2535 | 1 | 43 | 13006.5 | 2499 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:04 | Normal | 546.7 | 676.2 | 440.6 | 590.1 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 236.6 | 240.6 | 228.6 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2645 | 1 | 43.1 | 13006.5 | 2499 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:05 | Normal | 530.6 | 710.4 | 444.6 | 587.8 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 231.2 | 235 | 228.4 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 60.24 | 59.53 | 59.88 | 2614 | 1 | 43.3 | 13006.6 | 2499 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:06 | Normal | 662.3 | 707.6 | 415.5 | 604 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 233.8 | 240.6 | 229 | 3.6 | 5.3 | 4.4 | 60.19 | 60.07 | 59.83 | 2656 | 1 | 43.4 | 13006.6 | 2499 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:07 | Normal | 585.8 | 725 | 441.9 | 608.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 230.8 | 240.8 | 229.8 | 3.5 | 5.2 | 4.4 | 60.01 | 59.81 | 59.91 | 2593 | 1 | 43.5 | 13006.7 | 2499 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:08 | Normal | 623.8 | 726.1 | 424.7 | 602.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 231.8 | 234.8 | 229 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 60.4 | 59.61 | 60.1 | 2646 | 1 | 43.7 | 13006.7 | 2499 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:09 | Normal | 632.6 | 735.1 | 419.8 | 593.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 234.8 | 236.8 | 228.4 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 59.86 | 60.23 | 60.08 | 2600 | 1 | 43.7 | 13006.7 | 2499 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:10 | Normal | 671.9 | 732.9 | 432.4 | 615.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 237 | 234.2 | 227.4 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 60.45 | 60.25 | 60.06 | 2557 | 1 | 43.9 | 13006.8 | 2500 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:11 | Normal | 653.3 | 735 | 459.5 | 580.7 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 229.6 | 238.4 | 229.2 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 60.05 | 59.99 | 60.16 | 2579 | 1 | 44 | 13006.8 | 2500 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:12 | Normal | 662.8 | 729.2 | 429.4 | 572.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 232.8 | 241.4 | 229.4 | 3.6 | 5.7 | 4.3 | 60.17 | 59.48 | 59.93 | 2577 | 1 | 44.1 | 13006.9 | 2500 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:13 | Normal | 693.8 | 726.9 | 419.2 | 568.7 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 239 | 234 | 228.6 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | 60.12 | 59.83 | 59.97 | 2616 | 1 | 44.3 | 13006.9 | 2500 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:14 | Normal | 658.9 | 721.6 | 447 | 578.5 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 235.6 | 238.8 | 229.2 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 60.35 | 60.17 | 60.05 | 2702 | 1 | 44.4 | 13007 | 2500 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:15 | Normal | 632.8 | 719.1 | 442.6 | 595.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 233.2 | 237.6 | 229.2 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 60.07 | 60.08 | 60.01 | 2551 | 1 | 44.5 | 13007 | 2500 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:16 | Normal | 679.6 | 718.9 | 481.5 | 625.1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 234 | 238.6 | 228.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 60.18 | 59.96 | 60.02 | 2597 | 1 | 44.6 | 13007.1 | 2500 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:17 | Normal | 638.2 | 722.9 | 454 | 585.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 230.8 | 240.2 | 228.8 | 3.6 | 5.5 | 4.5 | 60.15 | 60.08 | 60.17 | 2712 | 1 | 44.7 | 13007.1 | 2500 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:18 | Normal | 624.4 | 719.3 | 423.7 | 528.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 236.8 | 235.2 | 227 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 60.45 | 59.81 | 60.13 | 2687 | 1 | 44.8 | 13007.1 | 2500 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:19 | Normal | 621.3 | 715.4 | 443.4 | 568.8 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 234.8 | 239.6 | 228 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 60.03 | 59.97 | 60.11 | 2596 | 1 | 45 | 13007.2 | 2500 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:20 | Normal | 637.5 | 718 | 455.2 | 623.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 231.8 | 239.6 | 227.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.11 | 59.98 | 2679 | 1 | 45.1 | 13007.2 | 2500 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:21 | Normal | 643.8 | 723.1 | 452.4 | 610.9 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 232.4 | 238.4 | 228 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 60.19 | 59.74 | 60.02 | 2678 | 1 | 45.2 | 13007.3 | 2500 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:22 | Normal | 634.1 | 731.8 | 461.2 | 610.5 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 231.2 | 239.8 | 228.4 | 3.7 | 6 | 4.8 | 59.71 | 59.91 | 59.81 | 2632 | 1 | 45.4 | 13007.3 | 2500 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:23 | Normal | 682.7 | 734.2 | 446.3 | 600.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 233.6 | 235.8 | 229 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 60.07 | 60.55 | 60.13 | 2651 | 1 | 45.5 | 13007.4 | 2500 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:24 | Normal | 687.1 | 729.3 | 454.9 | 593.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 234 | 236.6 | 228.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 60.04 | 60.05 | 59.87 | 2685 | 1 | 45.6 | 13007.4 | 2500 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:25 | Normal | 691.4 | 732 | 441.8 | 588 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 232.8 | 237 | 228.8 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 59.74 | 60.36 | 60.05 | 2598 | 1 | 45.8 | 13007.4 | 2500 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:26 | Normal | 685.6 | 733.5 | 426.3 | 593 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 234.6 | 237.4 | 228.8 | 4.2 | 4 | 4.6 | 59.99 | 60.2 | 60.1 | 2584 | 1 | 45.9 | 13007.5 | 2500 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:27 | Normal | 691.6 | 733.5 | 455.7 | 610.6 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 231.2 | 241.6 | 229.4 | 4.3 | 6.3 | 4.6 | 60.35 | 59.77 | 60.06 | 2693 | 1 | 46 | 13007.5 | 2500 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:28 | Normal | 692.6 | 735.3 | 468.3 | 613.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1 | 234.6 | 242.8 | 229.4 | 3.8 | 5.9 | 4.7 | 60.44 | 59.59 | 60.07 | 2667 | 1 | 46.1 | 13007.6 | 2500 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:29 | Normal | 711.4 | 735.3 | 477.5 | 623.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 231.4 | 239 | 229.2 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 60.08 | 60.48 | 60.18 | 2706 | 1 | 46.2 | 13007.6 | 2500 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:30 | Normal | 687.8 | 736.6 | 411.9 | 605.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 235.2 | 242 | 229.6 | 4.2 | 5.8 | 5 | 60.11 | 59.65 | 59.88 | 2767 | 1 | 46.4 | 13007.7 | 2500 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:31 | Wait | 745.4 | 745.5 | 694.6 | 705.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 215.8 | 214.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:32 | Wait | 746.5 | 745.7 | 695 | 706.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 216 | 213.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.5 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:33 | Wait | 748.4 | 746.6 | 695.5 | 708.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 216 | 213.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:34 | Wait | 749.5 | 747 | 695.7 | 709.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 216 | 212.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:35 | Wait | 749.6 | 747.5 | 695.8 | 708.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 215 | 211.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:36 | Wait | 746.6 | 747.1 | 696.1 | 705.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 216 | 211.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:37 | Wait | 751 | 748.3 | 696.6 | 709.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 216 | 212 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:38 | Wait | 749.9 | 748.3 | 696.6 | 708.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 214.8 | 211 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 0 | 0 | 47 | 13007.7 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001