## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-14 05:20 | Wait | 579.1 | 579.3 | 567.4 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.8 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:21 | Wait | 586.1 | 586.3 | 570.7 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.7 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:22 | Wait | 593.2 | 593.4 | 574.6 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.1 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:23 | Wait | 605.2 | 605.4 | 581.4 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.3 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:24 | Wait | 621.1 | 621.3 | 592 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.7 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:25 | Wait | 635.8 | 636.1 | 603.5 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.7 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:26 | Normal | 622.6 | 636.5 | 612.9 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.4 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7 | 1 | 30 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:27 | Normal | 617.4 | 603.3 | 590.2 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 60.15 | 60.07 | 60.11 | 495 | 1 | 31.3 | 53783 | 4638 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:28 | Normal | 601.5 | 602.2 | 563.8 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 521 | 1 | 32.2 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:29 | Normal | 605.4 | 570.1 | 596.2 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.2 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 532 | 1 | 33 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:30 | Normal | 559.3 | 527 | 550.4 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 560 | 1 | 33.6 | 53783 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:31 | Normal | 560.3 | 520.4 | 562.1 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 588 | 1 | 34.2 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:32 | Normal | 548.2 | 456.8 | 492.7 | 469.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.89 | 60.01 | 59.87 | 615 | 1 | 34.7 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:33 | Normal | 561 | 437.6 | 541.1 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.4 | 228.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.13 | 60.03 | 60.06 | 629 | 1 | 35.2 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:34 | Normal | 550.2 | 468.9 | 463.5 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 229.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 59.97 | 60.02 | 60.05 | 660 | 1 | 35.6 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:35 | Normal | 533.5 | 437 | 410.5 | 489.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 229.6 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 60.04 | 60.07 | 59.98 | 667 | 1 | 36.1 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:36 | Normal | 526.5 | 445.8 | 373.1 | 361.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229.6 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 686 | 1 | 36.5 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:37 | Normal | 509.2 | 370.8 | 404.6 | 419.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 225.6 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.91 | 60.01 | 696 | 1 | 36.8 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:38 | Normal | 481.1 | 336.4 | 369.7 | 395.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 228.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 60.1 | 60.01 | 60.12 | 708 | 1 | 37.1 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:39 | Normal | 446.5 | 332.2 | 295.6 | 348.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 228.2 | 2.8 | 1.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 719 | 1 | 37.4 | 53783.1 | 4638 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:40 | Normal | 478.6 | 327.7 | 286.7 | 363 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 228.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 755 | 1 | 37.7 | 53783.2 | 4639 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:41 | Normal | 468.7 | 290.3 | 311 | 334.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 229 | 2.2 | 1.5 | 2 | 59.93 | 60.06 | 60.02 | 797 | 1 | 38 | 53783.2 | 4639 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:42 | Normal | 523.7 | 321.2 | 260.9 | 272.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 838 | 1 | 38.2 | 53783.2 | 4639 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:43 | Normal | 480.1 | 307.9 | 200.2 | 209.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 229 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 843 | 1 | 38.5 | 53783.2 | 4639 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:44 | Normal | 474.7 | 318 | 207.2 | 200.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 229.2 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 898 | 1 | 38.7 | 53783.2 | 4639 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:45 | Normal | 471.5 | 339.3 | 206.1 | 202.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 229 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 60.06 | 60.1 | 60.11 | 949 | 1 | 38.9 | 53783.2 | 4639 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:46 | Normal | 452.1 | 325.1 | 206 | 211 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 229.2 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 983 | 1 | 39.1 | 53783.2 | 4639 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:47 | Normal | 460.8 | 365.7 | 199.8 | 225.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228.4 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 59.88 | 59.95 | 59.91 | 1049 | 1 | 39.3 | 53783.3 | 4639 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:48 | Normal | 534.6 | 377.4 | 199.2 | 230.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.8 | 3 | 1.4 | 2.7 | 60.12 | 60.1 | 60.09 | 1145 | 1 | 39.5 | 53783.3 | 4639 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:49 | Normal | 602 | 449 | 199.2 | 237 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.8 | 228.8 | 3.2 | 1.4 | 3.4 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 1303 | 1 | 39.7 | 53783.3 | 4639 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:50 | Normal | 587.8 | 466.8 | 200.1 | 280.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228 | 225.4 | 229 | 4 | 1.4 | 3.8 | 60 | 60.07 | 60.03 | 1378 | 1 | 39.8 | 53783.3 | 4639 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:51 | Normal | 599.7 | 508.1 | 200.6 | 274.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228 | 226.2 | 228.8 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 1475 | 1 | 40 | 53783.3 | 4639 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:52 | Normal | 625.3 | 561.5 | 214.2 | 304.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228 | 226.4 | 230 | 4 | 1.5 | 4 | 60.09 | 60.1 | 60.06 | 1679 | 1 | 40.1 | 53783.4 | 4639 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:53 | Normal | 619.9 | 579.5 | 200.3 | 324.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228 | 226.8 | 229.8 | 4.5 | 1.5 | 4.4 | 60.03 | 60.09 | 60.05 | 1725 | 1 | 40 | 53783.4 | 4639 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:54 | Normal | 613 | 618.1 | 199 | 320.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.4 | 227.2 | 229.6 | 4.6 | 1.5 | 4.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1836 | 1 | 40.2 | 53783.4 | 4639 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:55 | Normal | 602.2 | 622.1 | 201.4 | 329.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228 | 225.2 | 230 | 4.6 | 1.5 | 4.5 | 60.11 | 60.04 | 60.05 | 1886 | 1 | 40.4 | 53783.5 | 4639 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:56 | Normal | 576.8 | 639.2 | 201.8 | 274.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 227.4 | 227.6 | 229 | 5 | 1.5 | 5 | 59.95 | 60.06 | 60.03 | 2003 | 1 | 40.5 | 53783.5 | 4639 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:57 | Normal | 533.7 | 650.8 | 210.7 | 298.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 228 | 226.2 | 230.4 | 5.4 | 1.6 | 5.2 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 2024 | 1 | 40.6 | 53783.5 | 4639 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:58 | Normal | 527 | 618.6 | 200.9 | 299.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228 | 226.4 | 230.2 | 5.2 | 1.5 | 5.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2020 | 1 | 40.8 | 53783.6 | 4639 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:59 | Normal | 550.9 | 634.8 | 202.8 | 275.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 228 | 225.2 | 228.8 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2172 | 1 | 40.9 | 53783.6 | 4639 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:00 | Normal | 638.5 | 626.7 | 223.5 | 244.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 226 | 227.4 | 229.2 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 60.07 | 60.14 | 60.05 | 2367 | 1 | 41 | 53783.6 | 4639 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:01 | Normal | 678.8 | 668 | 199.7 | 233.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 226.6 | 224.4 | 228.8 | 6 | 1.8 | 6.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2536 | 1 | 41.1 | 53783.7 | 4639 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:02 | Normal | 639.5 | 618.5 | 199.9 | 252.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 226.4 | 224.8 | 228.6 | 6.8 | 1.5 | 6.8 | 60.12 | 59.99 | 60.11 | 2660 | 1 | 41.2 | 53783.7 | 4639 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:03 | Normal | 647.9 | 653.1 | 199.9 | 259.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 226.2 | 227 | 228.6 | 6.9 | 1.7 | 6.8 | 59.96 | 60.04 | 60.04 | 2798 | 1 | 41.4 | 53783.8 | 4639 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:04 | Normal | 648.7 | 649.7 | 209.8 | 262.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 226 | 224.6 | 228 | 7.1 | 1.7 | 7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2916 | 1 | 41.5 | 53783.8 | 4639 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:05 | Normal | 662.6 | 658.7 | 200.5 | 256.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 226.8 | 225.2 | 228.8 | 7.5 | 1.8 | 7.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3002 | 1 | 41.7 | 53783.9 | 4639 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:06 | Normal | 649.9 | 636 | 225.8 | 309.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 227.4 | 224.6 | 229.2 | 7.7 | 1.6 | 7.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3169 | 1 | 41.8 | 53783.9 | 4639 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:07 | Normal | 638.6 | 642.7 | 214.4 | 307.5 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 227 | 224.8 | 229.2 | 8.5 | 1.6 | 8.4 | 60.08 | 60 | 60.02 | 3278 | 1 | 41.9 | 53784 | 4639 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:08 | Normal | 644.5 | 663.7 | 262.9 | 329.8 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 226.4 | 227 | 229.8 | 8.9 | 1.7 | 8.8 | 60.04 | 59.96 | 60.04 | 3403 | 1 | 42 | 53784 | 4639 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:09 | Normal | 642 | 644.3 | 265.8 | 369 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 226.6 | 226 | 228.8 | 9.1 | 1.6 | 9 | 59.87 | 59.9 | 59.97 | 3543 | 1 | 42.2 | 53784.1 | 4639 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:10 | Normal | 649.3 | 637.1 | 227.4 | 378.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 227 | 225.4 | 228.4 | 9.2 | 1.5 | 9.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3563 | 1 | 42.3 | 53784.1 | 4639 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:11 | Normal | 603.1 | 644.2 | 205.7 | 402.8 | 2 | 2 | 0.1 | 0.5 | 226.8 | 225.6 | 230.8 | 9.1 | 1.4 | 9 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 3483 | 1 | 42.4 | 53784.2 | 4639 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:12 | Normal | 648.6 | 656.4 | 229.2 | 378.8 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.5 | 227 | 225.6 | 229.2 | 9.4 | 1.7 | 9.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3603 | 1 | 42.6 | 53784.3 | 4639 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:14 | Normal | 660.4 | 661.2 | 205.8 | 394.8 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 226.4 | 226 | 228.4 | 9.1 | 1.7 | 9.1 | 59.96 | 59.9 | 59.95 | 3552 | 1 | 42.7 | 53784.3 | 4639 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:14 | Normal | 651.3 | 635.4 | 208.9 | 405 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 226.6 | 226.6 | 229.4 | 9 | 1.6 | 8.9 | 60.05 | 60.18 | 60.12 | 3504 | 1 | 42.8 | 53784.4 | 4639 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:16 | Normal | 651.3 | 642.5 | 208.8 | 395.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 227 | 225.4 | 229 | 9 | 1.6 | 8.8 | 60 | 59.97 | 60.02 | 3468 | 1 | 43 | 53784.4 | 4639 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:16 | Normal | 643.9 | 653.4 | 232.9 | 393.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 227 | 226.4 | 229.4 | 9 | 1.6 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3430 | 1 | 43.1 | 53784.5 | 4639 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:18 | Normal | 635.3 | 657.6 | 204.9 | 372.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 225.6 | 225.6 | 228.4 | 8.3 | 1.7 | 8.2 | 60.02 | 60 | 60 | 3416 | 1 | 43.2 | 53784.6 | 4639 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:18 | Normal | 650.4 | 656.5 | 210.5 | 354.4 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 225.8 | 224.6 | 228.6 | 8.5 | 1.7 | 8.5 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 3421 | 1 | 43.3 | 53784.6 | 4639 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:20 | Normal | 637.6 | 640.8 | 254.5 | 351.3 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 226 | 227 | 229 | 9.3 | 1.6 | 9.2 | 59.92 | 59.88 | 59.9 | 3509 | 1 | 43.4 | 53784.7 | 4639 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:21 | Normal | 631.7 | 655.2 | 255.3 | 367.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.5 | 225.4 | 226.8 | 229 | 9.3 | 1.5 | 9.3 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 3611 | 1 | 43.6 | 53784.7 | 4639 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:22 | Normal | 630.6 | 667.6 | 228.7 | 337 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 225.8 | 224.6 | 229 | 9.2 | 1.6 | 9.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3655 | 1 | 43.7 | 53784.8 | 4639 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:23 | Normal | 646.1 | 660.5 | 199.6 | 317.6 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 226.8 | 225 | 229.4 | 9.5 | 1.6 | 9.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3688 | 1 | 43.9 | 53784.9 | 4639 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:24 | Normal | 622.4 | 658.9 | 199.8 | 208 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 227 | 226 | 229.2 | 9.3 | 1.6 | 9.3 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 3676 | 1 | 43.9 | 53784.9 | 4639 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:25 | Normal | 636.2 | 656 | 224.2 | 222 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 226.6 | 225.8 | 229.4 | 10 | 1.5 | 10 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 3790 | 1 | 44.1 | 53785 | 4639 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:26 | Normal | 650.5 | 650.7 | 206.6 | 216.6 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 226.8 | 225.8 | 229.6 | 10.1 | 1.6 | 10 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 3899 | 1 | 44.2 | 53785 | 4639 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:27 | Normal | 658.3 | 634.3 | 200.6 | 233.7 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 226.4 | 226.6 | 229.4 | 10.3 | 1.5 | 10.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3950 | 1 | 44.3 | 53785.1 | 4639 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:28 | Normal | 661.8 | 645.9 | 236.7 | 238.9 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 226.6 | 224.4 | 229.8 | 10.3 | 1.7 | 10.2 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 4057 | 1 | 44.4 | 53785.2 | 4639 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:29 | Normal | 657.1 | 641.5 | 210.8 | 256.9 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 227 | 226 | 229.6 | 10.5 | 1.5 | 10.4 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 4112 | 1 | 44.5 | 53785.2 | 4639 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:30 | Normal | 639.9 | 652 | 210.7 | 247.8 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 227.4 | 225.4 | 229.8 | 11.1 | 1.6 | 10.8 | 59.98 | 59.95 | 60.04 | 4234 | 1 | 44.7 | 53785.3 | 4639 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:31 | Normal | 660.3 | 671.8 | 227.6 | 293.2 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 226.6 | 227.2 | 229.2 | 11.2 | 1.7 | 11 | 60.03 | 60.13 | 60.09 | 4432 | 1 | 44.8 | 53785.4 | 4639 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:32 | Normal | 663.2 | 661.4 | 225.1 | 314.2 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 226.6 | 225.2 | 228.8 | 12.2 | 1.6 | 12.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 4634 | 1 | 44.9 | 53785.5 | 4639 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:33 | Normal | 662.2 | 659.7 | 254.8 | 411.8 | 3 | 2.7 | 0.4 | 1 | 226.8 | 227.2 | 229.4 | 13 | 1.6 | 12.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4913 | 1 | 45 | 53785.5 | 4639 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:34 | Normal | 660.9 | 667 | 270.4 | 422.9 | 3.3 | 2.7 | 0.4 | 1 | 226.6 | 226.2 | 229.4 | 13.4 | 1.6 | 13.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5145 | 1 | 45.1 | 53785.6 | 4639 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:35 | Normal | 665 | 661.1 | 235.8 | 390.5 | 3.4 | 2.8 | 0.4 | 1 | 227.2 | 225.8 | 231.2 | 13.7 | 1.6 | 13.6 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 5245 | 1 | 45.2 | 53785.7 | 4639 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:36 | Normal | 646.9 | 657.2 | 199.7 | 446.9 | 3.1 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 226.6 | 225.6 | 230.6 | 13.3 | 1.6 | 13.2 | 60.11 | 60.02 | 60.05 | 5047 | 1 | 45.4 | 53785.8 | 4639 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:37 | Normal | 656.7 | 665.6 | 202.8 | 434.4 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 227 | 224.2 | 230 | 14.3 | 1.6 | 14.2 | 60 | 60.07 | 60.04 | 5476 | 1 | 45.5 | 53785.9 | 4639 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:38 | Normal | 644.6 | 667.1 | 215.8 | 382.9 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 226.8 | 227.8 | 229.6 | 14 | 1.5 | 13.9 | 60.09 | 60.08 | 60.02 | 5373 | 1 | 45.7 | 53786 | 4639 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001