## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-14 05:21 | Wait | 421.3 | 422 | 421.4 | 421.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.4 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:22 | Wait | 433.4 | 434.2 | 433.5 | 433.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 27 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:23 | Wait | 405.9 | 406.5 | 406.1 | 406 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 23.3 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:23 | Wait | 411.6 | 412.3 | 411.7 | 411.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 24.1 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:23 | Wait | 449.8 | 450.5 | 449.9 | 449.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218.2 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 28.3 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:24 | Wait | 469.1 | 469.9 | 469.3 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 28.7 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:25 | Wait | 485.1 | 485.8 | 485.1 | 484.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 29.8 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:26 | Wait | 496.4 | 497.2 | 496.4 | 496.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.7 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:27 | Normal | 502.2 | 499.9 | 508.4 | 507.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 30 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:28 | Normal | 441.9 | 454.9 | 469.1 | 456.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 219.8 | 219.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 43 | 1 | 31.1 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:29 | Normal | 445.8 | 441 | 479.1 | 454.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44 | 1 | 31.9 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:30 | Normal | 435.9 | 440.1 | 456.2 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 219.8 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 57 | 1 | 32.5 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:31 | Normal | 399 | 465.3 | 471.1 | 455.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 220.2 | 219.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 72 | 1 | 33.1 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:32 | Normal | 411.8 | 459 | 427.3 | 454.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 95 | 1 | 33.5 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:33 | Normal | 381.8 | 457 | 467 | 460.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 109 | 1 | 33.9 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:34 | Normal | 334.2 | 447.4 | 505.2 | 462 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 220 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 70 | 1 | 34.3 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:35 | Normal | 351.3 | 461.9 | 488.2 | 462.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 91 | 1 | 34.7 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:36 | Normal | 309.4 | 471.2 | 502.1 | 461.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221 | 219.6 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 142 | 1 | 35 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:37 | Normal | 299.2 | 435.8 | 519.4 | 462 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 136 | 1 | 35.3 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:38 | Normal | 284.6 | 426.8 | 492.3 | 479.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.6 | 220.4 | 219.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 186 | 1 | 35.6 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:39 | Normal | 243.9 | 479 | 473 | 436.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221 | 219.6 | 219.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 193 | 1 | 35.8 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:40 | Normal | 252.9 | 477.6 | 494 | 403.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220 | 219.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 216 | 1 | 36.1 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:41 | Normal | 208 | 500.1 | 495.5 | 437.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 250 | 1 | 36.3 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:42 | Normal | 208.8 | 466 | 503.1 | 456.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 221.4 | 219.8 | 219.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 332 | 1 | 36.6 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:43 | Normal | 272.6 | 501.4 | 506 | 413.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 220.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 322 | 1 | 36.8 | 74438.7 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:44 | Normal | 320.6 | 497 | 471.3 | 424 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220 | 219.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 439 | 1 | 37 | 74438.7 | 7001 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:45 | Normal | 440.3 | 494 | 498.1 | 465.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 221.6 | 219.6 | 219.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 544 | 1 | 37.2 | 74438.8 | 7001 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:46 | Normal | 438 | 512.2 | 494.2 | 446.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 219.4 | 219 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 647 | 1 | 37.4 | 74438.8 | 7001 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:47 | Normal | 466.2 | 527.5 | 512.6 | 511.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 221 | 220.2 | 219.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 741 | 1 | 37.6 | 74438.8 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:48 | Normal | 469.9 | 517 | 508.2 | 520.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221 | 219.6 | 219.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 783 | 1 | 37.8 | 74438.8 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:49 | Normal | 488.9 | 518.1 | 505.3 | 512.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221 | 220.2 | 219.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 877 | 1 | 38 | 74438.8 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:50 | Normal | 513 | 521.9 | 505.1 | 500.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221 | 220.2 | 219.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 920 | 1 | 38.1 | 74438.8 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:51 | Normal | 530.8 | 522 | 494.2 | 532 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 220.8 | 219.6 | 218.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 987 | 1 | 38.3 | 74438.8 | 7001 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:52 | Normal | 523 | 519.8 | 488.2 | 518 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 221.4 | 220.2 | 219.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1063 | 1 | 38.5 | 74438.9 | 7001 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:53 | Normal | 513.6 | 477.8 | 525.1 | 510.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 221 | 219.6 | 219.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1105 | 1 | 38.7 | 74438.9 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:54 | Normal | 518.8 | 490 | 503 | 488.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 219.6 | 219.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1141 | 1 | 38.8 | 74438.9 | 7001 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:55 | Normal | 513.9 | 501.9 | 511.5 | 506.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221 | 219.6 | 219.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1188 | 1 | 39 | 74438.9 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:56 | Normal | 517.9 | 507.9 | 513.3 | 517.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 220.6 | 220 | 219 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1175 | 1 | 39.2 | 74438.9 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:57 | Normal | 512.3 | 499.9 | 513.3 | 512 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 221 | 219.8 | 219.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1336 | 1 | 39.3 | 74439 | 7001 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:58 | Normal | 510.9 | 511 | 487.2 | 495.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1414 | 1 | 39.4 | 74439 | 7001 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 05:59 | Normal | 520.5 | 492.6 | 502.3 | 492.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 221.2 | 220 | 219.4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1435 | 1 | 39.6 | 74439 | 7001 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:00 | Normal | 505 | 488.4 | 508.1 | 505 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1567 | 1 | 39.7 | 74439 | 7001 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:01 | Normal | 508 | 526.6 | 508.4 | 500.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 220.6 | 219 | 218.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2089 | 1 | 39.9 | 74439.1 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:02 | Normal | 492.8 | 508.9 | 504.3 | 487.2 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 220.6 | 219.4 | 218.8 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2211 | 1 | 40 | 74439.1 | 7001 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:03 | Normal | 508.7 | 521.3 | 498.2 | 494.1 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 220.6 | 219 | 219.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2439 | 1 | 40 | 74439.1 | 7001 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:04 | Normal | 498 | 520.1 | 512.2 | 505.1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 220.2 | 218.8 | 218.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2573 | 1 | 40 | 74439.2 | 7001 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:05 | Normal | 538.2 | 539.2 | 499.9 | 515.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 220 | 218.8 | 218.4 | 7 | 7.1 | 6.9 | 59.98 | 60 | 60 | 2597 | 1 | 40.2 | 74439.2 | 7001 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:06 | Normal | 510.7 | 519.9 | 514.6 | 513.6 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.3 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 8.1 | 8.1 | 8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2915 | 1 | 40.3 | 74439.3 | 7001 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:07 | Normal | 524.8 | 515.8 | 530.8 | 518.8 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.3 | 220 | 219.6 | 218.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3050 | 1 | 40.4 | 74439.3 | 7001 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:08 | Normal | 520.9 | 516.2 | 527.2 | 518.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.4 | 220.4 | 219.2 | 218 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3043 | 1 | 40.6 | 74439.4 | 7001 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:09 | Normal | 523.8 | 520.9 | 528.3 | 528.3 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.5 | 220.6 | 219 | 218.2 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3173 | 1 | 40.7 | 74439.4 | 7001 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:10 | Normal | 518.3 | 507.7 | 509.9 | 497.9 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 220.2 | 218.8 | 217.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2839 | 1 | 40.8 | 74439.5 | 7001 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:11 | Normal | 516.7 | 529.9 | 512.8 | 517.7 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 220 | 218.8 | 218.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60 | 60 | 60 | 2991 | 1 | 41 | 74439.5 | 7001 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:12 | Normal | 518.8 | 530 | 533.4 | 524.2 | 1 | 2.3 | 2 | 1.6 | 220.2 | 218.8 | 218.8 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3560 | 1 | 41.1 | 74439.6 | 7001 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:13 | Normal | 514.9 | 537.1 | 528.8 | 536.7 | 1 | 2.2 | 2 | 1.5 | 220.2 | 218.6 | 218.4 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3618 | 1 | 41.2 | 74439.6 | 7001 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:14 | Normal | 516.7 | 526.8 | 529 | 528.8 | 1 | 2.3 | 2 | 1.6 | 220.4 | 219.2 | 218.4 | 10 | 9.9 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3652 | 1 | 41.3 | 74439.7 | 7001 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:15 | Normal | 529.8 | 516 | 526.9 | 518.7 | 1 | 2.3 | 2 | 1.7 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3645 | 1 | 41.5 | 74439.8 | 7001 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:16 | Normal | 510.8 | 508.9 | 525.8 | 508.6 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.5 | 220.2 | 219.2 | 218.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3173 | 1 | 41.6 | 74439.8 | 7001 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:17 | Normal | 482 | 501.1 | 507.3 | 499.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 220.4 | 219 | 218.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2211 | 1 | 41.7 | 74439.9 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:18 | Normal | 486.8 | 507.7 | 516.8 | 497.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 220.2 | 219 | 218.4 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2187 | 1 | 41.8 | 74439.9 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:19 | Normal | 525.1 | 512.6 | 511.8 | 487.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2221 | 1 | 42 | 74439.9 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:20 | Normal | 499 | 501.2 | 520.9 | 496.5 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 220.2 | 219.2 | 218.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2293 | 1 | 42.1 | 74440 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:21 | Normal | 486.7 | 497 | 508.3 | 497.2 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 219.8 | 219 | 218.8 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2366 | 1 | 42.2 | 74440 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:22 | Normal | 515 | 514.6 | 500 | 501.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 220 | 218.8 | 219 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2405 | 1 | 42.4 | 74440 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:23 | Normal | 498.9 | 514.1 | 497.3 | 495.3 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 6.9 | 7 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2505 | 1 | 42.4 | 74440.1 | 7001 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:24 | Normal | 500.8 | 522 | 511.8 | 504.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 220 | 218.6 | 218.4 | 7 | 7.1 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2575 | 1 | 42.5 | 74440.1 | 7001 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:25 | Normal | 508.8 | 491 | 517.8 | 506.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 220.2 | 219 | 218.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2642 | 1 | 42.7 | 74440.2 | 7001 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:26 | Normal | 506 | 506 | 501.9 | 500.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 220.2 | 219.2 | 219 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2707 | 1 | 42.7 | 74440.2 | 7001 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:27 | Normal | 506 | 507.1 | 527.9 | 510.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 220 | 218.8 | 218.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2781 | 1 | 42.9 | 74440.3 | 7002 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:28 | Normal | 509.9 | 506 | 511 | 494.9 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 220 | 219.4 | 218.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2833 | 1 | 42.9 | 74440.3 | 7002 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:29 | Normal | 514.8 | 507.9 | 515.1 | 502 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 8 | 8.1 | 8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2922 | 1 | 43 | 74440.4 | 7002 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:30 | Normal | 511.9 | 520 | 510 | 517.9 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 220 | 219.2 | 219.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3226 | 1 | 43.1 | 74440.4 | 7002 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:31 | Normal | 510.8 | 519.9 | 516.9 | 504.7 | 0.9 | 2 | 2 | 1.6 | 220.8 | 219.6 | 219 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3400 | 1 | 43.2 | 74440.5 | 7002 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:32 | Normal | 517.8 | 520.9 | 524.9 | 523.8 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 221 | 219 | 219 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3587 | 1 | 43.4 | 74440.5 | 7002 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:33 | Normal | 525.6 | 514.7 | 519.6 | 509.5 | 1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3804 | 1 | 43.5 | 74440.6 | 7002 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:34 | Normal | 515.8 | 527.9 | 525.2 | 514.1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 220.8 | 220.4 | 219.2 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3922 | 1 | 43.6 | 74440.7 | 7002 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:35 | Normal | 506.8 | 520.9 | 521 | 504 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 220.6 | 220 | 219.4 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3626 | 1 | 43.7 | 74440.7 | 7002 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:36 | Normal | 517.8 | 515.9 | 501.4 | 514.3 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 220.8 | 219.6 | 219 | 11.1 | 11 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4066 | 1 | 43.8 | 74440.8 | 7002 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-02-14 06:38 | Normal | 512 | 524.1 | 530.2 | 506.1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 3949 | 1 | 44 | 74440.9 | 7002 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 25 | -0.001 | -0.001