## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-22 05:30 | Wait | 622.5 | 622.6 | 534.3 | 532.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 34 | 116284.5 | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:35 | Normal | 555.4 | 624.3 | 536.3 | 515 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 218.6 | 218.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 576 | 1 | 37.1 | 116284.5 | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:40 | Normal | 495 | 656 | 531.4 | 500.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 219.2 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 582 | 1 | 40.1 | 116284.5 | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:45 | Normal | 480.9 | 646.2 | 526.8 | 557.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 219 | 219 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 774 | 1 | 42.4 | 116284.6 | 7144 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:50 | Normal | 398.6 | 603.2 | 544.1 | 557.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 219.4 | 219.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 835 | 1 | 43.7 | 116284.6 | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:55 | Normal | 452.6 | 675 | 546.7 | 490.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.6 | 219.2 | 219.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 902 | 1 | 44.7 | 116284.7 | 7144 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:00 | Normal | 387.7 | 681.1 | 547.2 | 471.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 217.6 | 219.2 | 219.4 | 2 | 1.8 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 917 | 1 | 45.5 | 116284.8 | 7144 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:05 | Normal | 436.5 | 655.1 | 540 | 568.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 219.4 | 219.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1278 | 1 | 46.1 | 116284.9 | 7144 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:10 | Normal | 644.1 | 640.3 | 533.3 | 545.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.6 | 218.8 | 219.4 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1547 | 1 | 46.7 | 116285 | 7144 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:15 | Normal | 669.6 | 682.8 | 559.9 | 587.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 219.2 | 219.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1399 | 1 | 47.2 | 116285.1 | 7144 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:20 | Normal | 651.7 | 638.9 | 554.8 | 571.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 219.4 | 218.8 | 3 | 3 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1723 | 1 | 47.7 | 116285.2 | 7144 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:25 | Normal | 662.7 | 671.1 | 563.2 | 503.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 218 | 220 | 219.6 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 2422 | 1 | 48.2 | 116285.4 | 7145 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:30 | Normal | 646.7 | 717 | 578.2 | 511.3 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 218.6 | 220 | 220.2 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 4557 | 1 | 48.6 | 116285.7 | 7145 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:35 | Normal | 624.9 | 707.6 | 577.1 | 461.7 | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 1 | 218.8 | 220.6 | 219.8 | 8.5 | 8.4 | 8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 5204 | 1 | 49.1 | 116286.1 | 7145 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:40 | Normal | 651.6 | 695.4 | 573 | 501.7 | 2.8 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 218.8 | 221 | 220.6 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5742 | 1 | 49.5 | 116286.6 | 7145 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:45 | Normal | 669.9 | 703.7 | 566.2 | 541.8 | 3.3 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | 219.2 | 220.8 | 221.2 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6585 | 1 | 46.5 | 116287.1 | 7145 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:50 | Normal | 681.7 | 699.4 | 581.1 | 534.5 | 3.8 | 4.1 | 0.7 | 1.4 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 7386 | 1 | 48.4 | 116287.7 | 7145 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:55 | Normal | 670.1 | 689.6 | 611.1 | 506.8 | 4.1 | 4.6 | 0.7 | 1.6 | 219.4 | 221.6 | 220.8 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7992 | 1 | 50 | 116288.3 | 7145 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:00 | Normal | 687.6 | 696.8 | 522 | 478.6 | 4.6 | 5 | 1.9 | 2.2 | 219.4 | 221.2 | 221 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 9149 | 1 | 48.6 | 116289 | 7145 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:05 | Normal | 687.9 | 687.9 | 473.3 | 496.2 | 5.1 | 5.5 | 3.2 | 2.4 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 16.7 | 16.3 | 16 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 10302 | 1 | 45.8 | 116289.9 | 7145 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:10 | Normal | 683.2 | 694.6 | 502.1 | 499.7 | 5.4 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 219.6 | 221 | 221 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 11061 | 1 | 49.8 | 116290.7 | 7145 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:15 | Normal | 682.8 | 684 | 558.2 | 521.6 | 5.8 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 219.6 | 221.4 | 221 | 19.2 | 19 | 18.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12020 | 1 | 49.2 | 116291.7 | 7145 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0.7 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:20 | Normal | 685.8 | 677 | 573 | 542.5 | 6.2 | 6.8 | 3.8 | 2.8 | 219.8 | 221.4 | 221.2 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 12809 | 1 | 48.4 | 116292.7 | 7145 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:25 | Normal | 674.8 | 685 | 567.5 | 511 | 6.7 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 220.2 | 221.8 | 221.4 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13626 | 1 | 47.9 | 116293.9 | 7146 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:30 | Normal | 678.8 | 683.9 | 565.3 | 525 | 6.9 | 7.4 | 4.2 | 3.3 | 220.2 | 222 | 221.6 | 22.2 | 22.3 | 22 | 60.1 | 60.14 | 60.12 | 14045 | 1 | 47.2 | 116295 | 7146 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:35 | Normal | 673.6 | 674.7 | 557.8 | 539.4 | 7.4 | 7.8 | 4.5 | 3.4 | 220.4 | 221.8 | 221.8 | 23.8 | 23.8 | 23.2 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 14893 | 1 | 46.7 | 116296.2 | 7146 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 0.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:40 | Normal | 677.3 | 680.1 | 559.3 | 525.8 | 7.8 | 8.3 | 4.8 | 3.7 | 220.4 | 221.8 | 221.6 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 15702 | 1 | 46.1 | 116297.5 | 7146 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.6 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:45 | Normal | 672 | 672.2 | 554.2 | 540.8 | 8.4 | 8.7 | 5 | 3.8 | 220 | 222.4 | 221.2 | 26.2 | 26.2 | 25.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 16441 | 1 | 45.8 | 116298.8 | 7146 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.6 | 4.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:50 | Normal | 668.3 | 667.1 | 562.4 | 536.9 | 8.8 | 9.1 | 5.1 | 4 | 220 | 222.2 | 221.2 | 27.2 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 17042 | 1 | 45.2 | 116300.2 | 7146 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.6 | 4.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:55 | Normal | 669 | 664.7 | 502.6 | 542.4 | 9.1 | 9.5 | 7.6 | 4.1 | 220.4 | 222.6 | 221.8 | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 60 | 60.01 | 60 | 18437 | 1 | 45 | 116301.7 | 7146 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.9 | 4.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:00 | Normal | 661.6 | 663.8 | 553.5 | 541.9 | 9.8 | 10 | 7.8 | 4.4 | 220.6 | 222 | 221.8 | 31.2 | 31.4 | 31 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19609 | 1 | 45.2 | 116303.3 | 7146 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 2.8 | 5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:05 | Normal | 669.8 | 671.1 | 553.2 | 532.7 | 10.1 | 10.3 | 8.3 | 4.8 | 220 | 221.8 | 221 | 33 | 32.9 | 32.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20717 | 1 | 45.3 | 116305 | 7146 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 3.2 | 5.3 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:10 | Normal | 663.8 | 666.8 | 544.9 | 521.5 | 10.6 | 10.8 | 9.2 | 5.1 | 220.2 | 220.8 | 221 | 34.8 | 34.5 | 34.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 22110 | 1 | 45.4 | 116306.8 | 7146 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.8 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:15 | Normal | 661.4 | 664.8 | 517.1 | 525.5 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 5.4 | 220.2 | 222.2 | 221.4 | 37 | 36.8 | 36 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 23491 | 1 | 45.9 | 116308.7 | 7146 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.5 | 6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:20 | Normal | 663.6 | 663.9 | 529.3 | 541.9 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 5.4 | 220.8 | 222.6 | 222.4 | 37.8 | 38 | 37.7 | 60 | 60.06 | 60.03 | 24290 | 1 | 46.8 | 116310.7 | 7146 | 5.8 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:25 | Normal | 663.8 | 656 | 520 | 532.7 | 11.8 | 12 | 11.8 | 5.7 | 220.8 | 222.4 | 222.2 | 38.8 | 38.9 | 38.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 24895 | 1 | 48.2 | 116312.7 | 7147 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.8 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:30 | Normal | 660.3 | 652 | 526 | 477.6 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 7.5 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 40.4 | 40.5 | 40 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 25940 | 1 | 49.4 | 116314.8 | 7147 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 6.2 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:35 | Normal | 651.3 | 651.4 | 515.6 | 478.3 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 7.5 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 41.8 | 41.4 | 40.8 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 26577 | 1 | 45.2 | 116317 | 7147 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.1 | 6.6 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:40 | Normal | 652.4 | 647.7 | 523.9 | 499.6 | 13 | 13.1 | 12.7 | 7.8 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 27507 | 1 | 46.6 | 116319.3 | 7147 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.2 | 6.7 | 4.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:45 | Normal | 652.5 | 651.3 | 517.7 | 506.8 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 7.8 | 221.4 | 223.8 | 222.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 28109 | 1 | 46.9 | 116321.6 | 7147 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.9 | 4.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:50 | Normal | 646.2 | 636.6 | 530.4 | 491.2 | 13.4 | 13.9 | 13.2 | 8.6 | 221.8 | 223.2 | 223 | 45 | 44.9 | 44.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28809 | 1 | 47.4 | 116324 | 7147 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 6.6 | 7 | 5.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:55 | Normal | 659.1 | 649.7 | 519.5 | 522.2 | 13.5 | 14 | 13.8 | 8.6 | 222 | 223.4 | 223.8 | 46.2 | 46.1 | 45.8 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 29689 | 1 | 47.9 | 116326.4 | 7147 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 5.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:00 | Normal | 644.2 | 644 | 523.2 | 509.9 | 14.3 | 14.3 | 14 | 9.1 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 30226 | 1 | 48.3 | 116328.9 | 7147 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.4 | 5.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:05 | Normal | 639 | 646.1 | 518.3 | 525.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 9.3 | 222.2 | 224 | 223.4 | 47.9 | 48 | 47.2 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 30875 | 1 | 48.7 | 116331.5 | 7147 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 7.5 | 5.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:10 | Normal | 638.8 | 634.2 | 521.6 | 532.1 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | 9.6 | 222 | 223.2 | 223.4 | 49.2 | 48.9 | 48.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 31546 | 1 | 49 | 116334.1 | 7147 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.6 | 6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:15 | Normal | 628.9 | 641.7 | 526.1 | 522.7 | 15.3 | 15.2 | 15 | 9.8 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 50 | 50 | 49.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 32236 | 1 | 49.4 | 116336.7 | 7147 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.7 | 6.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:20 | Normal | 630.6 | 635.8 | 526 | 523.7 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 10 | 222.4 | 224 | 223.8 | 50.6 | 50.4 | 50.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32576 | 1 | 49.8 | 116339.4 | 7147 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:25 | Normal | 629.7 | 620.1 | 522.2 | 524 | 15.8 | 16 | 15.4 | 10.4 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 51.4 | 51.2 | 50.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 33113 | 1 | 50.2 | 116342.2 | 7148 | 7.9 | 8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:30 | Normal | 634.5 | 632.6 | 524.5 | 530.6 | 16.2 | 16.2 | 16 | 10.5 | 222.8 | 224.2 | 224 | 51.8 | 52 | 51.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 33779 | 1 | 50.4 | 116345 | 7148 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:35 | Normal | 623.6 | 625.8 | 522.9 | 520.4 | 16.5 | 16.4 | 16 | 10.8 | 222.4 | 224 | 223.8 | 52.9 | 52.6 | 52.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34196 | 1 | 50.8 | 116347.8 | 7148 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:40 | Normal | 624 | 620.1 | 523.2 | 520.7 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 11 | 222.4 | 224.4 | 223.8 | 53.1 | 53.5 | 52.9 | 60.04 | 60.11 | 60.08 | 34559 | 1 | 51 | 116350.7 | 7148 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:45 | Normal | 626.4 | 621.9 | 523.2 | 523.8 | 17 | 17 | 16.6 | 11.1 | 222.6 | 224.6 | 223.4 | 54.5 | 54.3 | 53.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 35177 | 1 | 51.2 | 116353.6 | 7148 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.5 | 7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:50 | Normal | 624.3 | 622.8 | 518.2 | 522.8 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 11.3 | 223 | 225 | 224.4 | 54.9 | 54.7 | 54.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 35550 | 1 | 51.5 | 116356.5 | 7148 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.6 | 7.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:55 | Normal | 618.6 | 609.9 | 519.1 | 519.7 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 11.5 | 223.2 | 225.2 | 224.2 | 55.4 | 55.4 | 54.4 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 35831 | 1 | 51.7 | 116359.5 | 7148 | 8.7 | 9 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:00 | Normal | 615.7 | 609.9 | 512.4 | 516.9 | 17.7 | 17.9 | 17 | 11.6 | 223 | 224.6 | 224.2 | 55.6 | 55.3 | 55.2 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 35936 | 1 | 51.9 | 116362.5 | 7148 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.7 | 7.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:05 | Normal | 613 | 609.9 | 515.1 | 509.8 | 17.9 | 18 | 17.4 | 11.8 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 55.9 | 55.7 | 55.6 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 36254 | 1 | 52.1 | 116365.5 | 7148 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8.9 | 9 | 7.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:10 | Normal | 610.3 | 612.4 | 501.2 | 496.3 | 18 | 17.9 | 17.6 | 12.1 | 222.8 | 225 | 224.2 | 55.9 | 55.7 | 54.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 36181 | 1 | 52.3 | 116368.5 | 7148 | 8.9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:15 | Normal | 615 | 605.4 | 504 | 510.6 | 18.2 | 18.3 | 17.6 | 12.3 | 223 | 224.6 | 223.8 | 56.7 | 56.3 | 55.7 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 36583 | 1 | 52.4 | 116371.6 | 7148 | 9 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9 | 0 | 9.2 | 8.9 | 7.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:20 | Normal | 616.7 | 605.1 | 495.3 | 503.8 | 18.2 | 18.6 | 18.1 | 12.3 | 223.2 | 225 | 224.2 | 56.8 | 56.8 | 56.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 36790 | 1 | 52.6 | 116374.6 | 7148 | 9 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:25 | Normal | 603.4 | 608.6 | 504.2 | 494.7 | 18.6 | 18.5 | 18 | 12.5 | 223 | 224.6 | 223.8 | 57.2 | 57 | 56.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37017 | 1 | 52.7 | 116377.7 | 7149 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.2 | 7.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:30 | Normal | 605 | 606.2 | 508.4 | 492 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 12.6 | 223 | 224.6 | 224.6 | 57.4 | 57 | 56.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37100 | 1 | 53 | 116380.8 | 7149 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:35 | Normal | 603.6 | 595.9 | 496.3 | 496.8 | 18.7 | 19.1 | 18.3 | 12.6 | 222.8 | 224.6 | 223.4 | 57.6 | 57.4 | 56.6 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 37251 | 1 | 53 | 116383.9 | 7149 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.4 | 7.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:40 | Normal | 604.6 | 602.6 | 499.5 | 492.1 | 19.1 | 19.1 | 18.5 | 13 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 58 | 58.2 | 57.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 37637 | 1 | 53.1 | 116387 | 7149 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.5 | 7.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:45 | Normal | 593.4 | 597.5 | 489.1 | 493.6 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 13.1 | 223 | 225.4 | 224 | 58.5 | 58.1 | 57.9 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 37829 | 1 | 53.1 | 116390.1 | 7149 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.4 | 8.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:50 | Normal | 607.4 | 600.5 | 499.7 | 496.2 | 19.3 | 19.5 | 19 | 13.2 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 59.4 | 59 | 58.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 38312 | 1 | 53.2 | 116393.3 | 7149 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.7 | 8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:55 | Normal | 608.5 | 603.8 | 496.9 | 492.6 | 19.1 | 19.3 | 19 | 13.1 | 223.4 | 226 | 224.4 | 59.3 | 58.8 | 58.5 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 38281 | 1 | 53.2 | 116396.5 | 7149 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.7 | 8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:00 | Normal | 597.5 | 602.8 | 498.8 | 495.7 | 19.7 | 19.5 | 18.8 | 13.3 | 223.4 | 224.6 | 224 | 59.6 | 59.3 | 58.9 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 38553 | 1 | 53.3 | 116399.7 | 7149 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:05 | Normal | 605.3 | 600.2 | 496.9 | 489.5 | 19.2 | 19.6 | 19 | 13.5 | 223 | 225.2 | 224.4 | 59.2 | 59.3 | 58.5 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 38409 | 1 | 53.3 | 116402.9 | 7149 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.8 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:10 | Normal | 599.9 | 608.1 | 494.1 | 491.6 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 13.3 | 223 | 225 | 224.6 | 59.4 | 59.3 | 58.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 38503 | 1 | 53.5 | 116406.1 | 7149 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.8 | 8.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:15 | Normal | 602.3 | 591.1 | 497.5 | 496 | 19.6 | 19.8 | 19.1 | 13.4 | 223 | 224.6 | 224 | 59.7 | 59.3 | 58.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 38640 | 1 | 53.6 | 116409.3 | 7149 | 9.7 | 9.9 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 8.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:20 | Normal | 590.3 | 599.2 | 489.1 | 492.5 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 13.7 | 223.2 | 225.8 | 224.4 | 59.8 | 59.4 | 58.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 38668 | 1 | 53.7 | 116412.6 | 7149 | 10 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10.1 | 9.9 | 8.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:25 | Normal | 592.5 | 600.6 | 494.9 | 483.6 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 13.8 | 223 | 225 | 225.6 | 59.6 | 59.2 | 59.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 38626 | 1 | 53.8 | 116415.8 | 7150 | 9.8 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:30 | Normal | 600 | 602.3 | 502.2 | 491.3 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 13.6 | 223 | 224.8 | 224.4 | 58.7 | 59.2 | 58.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38461 | 1 | 53.9 | 116419 | 7150 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 10 | 9.8 | 8.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:35 | Normal | 589.4 | 593.7 | 488.2 | 491.6 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 13.8 | 223 | 225.2 | 223.8 | 60 | 59.9 | 59.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 38763 | 1 | 53.9 | 116422.2 | 7150 | 10 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.2 | 10 | 8.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:40 | Normal | 602.4 | 595.7 | 504.7 | 494.4 | 19.9 | 20.1 | 19.3 | 13.9 | 223.2 | 225 | 224.2 | 60.4 | 60.4 | 60 | 60 | 59.97 | 59.98 | 39328 | 1 | 53.6 | 116424.9 | 7150 | 9.9 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10 | 9.7 | 8.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:45 | Normal | 593.5 | 583.8 | 491.6 | 496.7 | 19.8 | 19.9 | 19.3 | 13.5 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 59.7 | 59.2 | 58.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 38695 | 1 | 53.7 | 116428.1 | 7150 | 9.8 | 10 | 0 | 10.1 | 10 | 0 | 10 | 9.7 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:50 | Normal | 595.1 | 608.5 | 499 | 491.8 | 20 | 19.7 | 19.6 | 13.6 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 60.7 | 60.6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 60 | 39391 | 1 | 53.9 | 116431.3 | 7150 | 10.1 | 10.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 10 | 8.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:55 | Normal | 600.2 | 596.3 | 489 | 488.8 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 13.8 | 223 | 224.8 | 224.8 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 39487 | 1 | 54 | 116434.6 | 7150 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10 | 8.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:00 | Normal | 594.7 | 607.8 | 488.1 | 472.7 | 20 | 19.6 | 19.6 | 13.9 | 223 | 224.6 | 224.2 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 38920 | 1 | 54.1 | 116437.9 | 7150 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 10 | 9.9 | 8.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:05 | Normal | 581.7 | 597.6 | 487.1 | 480.8 | 21 | 20.6 | 20.5 | 14.1 | 223.4 | 225 | 223.6 | 61.9 | 61.5 | 61.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 39938 | 1 | 54.2 | 116441.1 | 7150 | 10.3 | 10.6 | 0 | 10.4 | 10.5 | 0 | 10.4 | 10.3 | 8.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:10 | Normal | 609.2 | 599.3 | 491.3 | 477.9 | 19.8 | 20.1 | 19.6 | 13.9 | 222.8 | 225.2 | 223.2 | 61.1 | 60.7 | 60.2 | 60.07 | 60 | 60.03 | 39498 | 1 | 53.7 | 116443.7 | 7150 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10.2 | 10.1 | 0 | 10.2 | 9.9 | 8.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:15 | Normal | 609.7 | 633.8 | 491.5 | 537.9 | 20.8 | 19.3 | 20.6 | 12.3 | 222.6 | 224.6 | 223.6 | 61.3 | 61.1 | 60.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 39786 | 1 | 54 | 116447 | 7150 | 10.4 | 10.5 | 0 | 9.8 | 9.6 | 0 | 10.5 | 10.4 | 7.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:20 | Normal | 590.5 | 581.6 | 491.3 | 490.6 | 5.8 | 7.7 | 4.6 | 4 | 218.4 | 221 | 220 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 27367 | 1 | 54.1 | 116449.9 | 7150 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.6 | 4.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:25 | Normal | 596.6 | 589.9 | 499.8 | 480.8 | 21.1 | 21.1 | 20.3 | 14.6 | 222 | 224.4 | 223.8 | 63.8 | 63.3 | 62.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 41062 | 1 | 54.1 | 116453 | 7151 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.4 | 10.1 | 8.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:30 | Normal | 601.4 | 602.5 | 493.7 | 479 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 14.4 | 222.6 | 224.4 | 223.8 | 62.5 | 61.9 | 61.2 | 60.04 | 59.97 | 60 | 40185 | 1 | 54.4 | 116456.3 | 7151 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:35 | Normal | 603.3 | 583.7 | 489.8 | 484.4 | 20.1 | 20.6 | 20 | 13.8 | 222.4 | 224 | 223.8 | 60.9 | 60.6 | 60.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 39442 | 1 | 54.6 | 116459.6 | 7151 | 10 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.1 | 8.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:40 | Normal | 596.7 | 593.7 | 499.3 | 461.6 | 19.9 | 20 | 19.2 | 14 | 222.2 | 224.2 | 223.4 | 60.2 | 59.7 | 59.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 38718 | 1 | 54.7 | 116462.9 | 7151 | 10.1 | 10 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:45 | Normal | 604.3 | 596.2 | 492 | 468.3 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 13.6 | 222.6 | 224.2 | 223.6 | 59.2 | 59.1 | 58.8 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 38238 | 1 | 54.7 | 116466.1 | 7151 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:50 | Normal | 601.3 | 591.5 | 492.8 | 465.3 | 19.3 | 19.4 | 19 | 13.3 | 222 | 224 | 223.4 | 58 | 58.1 | 57.7 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 37588 | 1 | 54.7 | 116469.3 | 7151 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:55 | Normal | 608.5 | 594.7 | 494.3 | 477 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 13.2 | 221.8 | 223.6 | 223 | 59.1 | 59.1 | 58.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 37995 | 1 | 54.6 | 116472.4 | 7151 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.6 | 8.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:00 | Normal | 600.8 | 600.9 | 501.3 | 480.7 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 13.5 | 222.4 | 224.2 | 223 | 60.9 | 60.1 | 59.7 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 39150 | 1 | 54.7 | 116475.7 | 7151 | 10.1 | 10 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10 | 8.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:05 | Normal | 590.2 | 592.3 | 482.4 | 418.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 217.2 | 218.8 | 218.8 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 7310 | 1 | 54.4 | 116477.9 | 7151 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:10 | Normal | 615.1 | 606.2 | 504.3 | 477.8 | 19.7 | 19.8 | 19.3 | 13.1 | 221.6 | 223.4 | 223 | 60.8 | 60.5 | 60 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39087 | 1 | 53.9 | 116480.7 | 7151 | 9.8 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.9 | 8.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:15 | Normal | 606.2 | 603.2 | 502.3 | 473 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 12.1 | 221.2 | 224 | 222.6 | 58.3 | 58.5 | 58.1 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 37793 | 1 | 54.2 | 116483.8 | 7151 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:20 | Normal | 595.4 | 600.5 | 495.4 | 457 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | 12.7 | 221.4 | 223.8 | 223 | 58.3 | 58.1 | 57.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 37399 | 1 | 54.3 | 116486.9 | 7151 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.5 | 8.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:25 | Normal | 613.8 | 612.8 | 496 | 448.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 12.7 | 221.4 | 223.8 | 222.6 | 59.9 | 59.7 | 59.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 38504 | 1 | 53.6 | 116489 | 7152 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.9 | 0 | 10.1 | 9.8 | 8.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:30 | Normal | 609.9 | 609 | 505 | 448.2 | 18.3 | 18.2 | 17.7 | 12 | 220.8 | 223.2 | 221.6 | 55.8 | 55.3 | 54.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 36175 | 1 | 54 | 116492.2 | 7152 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.1 | 8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:35 | Normal | 605.3 | 597.5 | 488 | 419 | 18.8 | 18.9 | 18.4 | 12 | 220.4 | 223.4 | 222.6 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 35779 | 1 | 54.2 | 116495.2 | 7152 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:40 | Normal | 599.3 | 601.5 | 499.3 | 418.4 | 19.2 | 19 | 18.5 | 12.3 | 220.4 | 223 | 222.2 | 56.6 | 56.7 | 56.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 36250 | 1 | 54.2 | 116498.2 | 7152 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:45 | Normal | 602.8 | 597 | 494.2 | 403.7 | 19.8 | 19.9 | 19.5 | 12.9 | 220.2 | 223 | 221.6 | 59.1 | 58.6 | 57.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 37491 | 1 | 54.4 | 116501.3 | 7152 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 8.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:50 | Normal | 602 | 611.2 | 510.6 | 429.1 | 5.3 | 5.3 | 5 | 3 | 215.6 | 217 | 217 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10200 | 1 | 53.4 | 116502.6 | 7152 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:55 | Normal | 615 | 630.3 | 514.9 | 461.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2 | 214.6 | 216.6 | 215.8 | 13.1 | 12.8 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8039 | 1 | 51.7 | 116503.4 | 7152 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:00 | Normal | 654.5 | 645.7 | 534.1 | 412.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.4 | 215.6 | 217.8 | 217.2 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 60.05 | 60.02 | 60 | 17704 | 1 | 50.7 | 116504.7 | 7152 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:05 | Normal | 648.6 | 634.9 | 545.2 | 403.8 | 8.8 | 9 | 8.4 | 5.4 | 216.2 | 218 | 217.8 | 29.2 | 29 | 28.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17488 | 1 | 50.2 | 116506.2 | 7152 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:10 | Normal | 638.7 | 638.2 | 531.3 | 386.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 4.8 | 215.8 | 217.4 | 217 | 26 | 25.6 | 25.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16260 | 1 | 49.9 | 116507.7 | 7152 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:15 | Normal | 648.1 | 640.2 | 535.4 | 375.9 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 5.6 | 215.6 | 217.2 | 216.8 | 30 | 29.8 | 29.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 18646 | 1 | 49.5 | 116509.3 | 7152 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:20 | Normal | 642.1 | 645.3 | 525.3 | 452.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2 | 213.8 | 215.6 | 215.2 | 12.5 | 12.3 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7618 | 1 | 49.1 | 116510.2 | 7152 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:25 | Normal | 672.2 | 659.8 | 548.9 | 388.8 | 9 | 10.2 | 10.3 | 5.6 | 216.6 | 219.4 | 218.4 | 33.2 | 33 | 32.6 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 21536 | 1 | 48.1 | 116511.1 | 7153 | 4.5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:30 | Normal | 667.1 | 651.1 | 538.3 | 340.9 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 6.1 | 218 | 219.6 | 219.6 | 33.8 | 33.5 | 33.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 20429 | 1 | 47.7 | 116512.5 | 7153 | 5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 4.9 | 4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:35 | Normal | 639.8 | 637 | 524.1 | 299.9 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 10.1 | 220 | 222.2 | 221.6 | 52.6 | 52.3 | 51.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 33651 | 1 | 48.7 | 116515.1 | 7153 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:40 | Normal | 622 | 630.9 | 512.1 | 290.7 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 8.5 | 217.6 | 219.4 | 219 | 41 | 41.1 | 40.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 26399 | 1 | 50 | 116517.7 | 7153 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:45 | Normal | 632 | 646.2 | 527.9 | 292.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 4.6 | 215.4 | 217.2 | 217 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 16026 | 1 | 49.8 | 116519.2 | 7153 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 2.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:50 | Normal | 634.4 | 641.7 | 525.3 | 377.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 2.4 | 213.2 | 215 | 214.6 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 9649 | 1 | 49 | 116520.3 | 7153 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:55 | Normal | 632.1 | 641.1 | 534.5 | 465.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 214 | 215.8 | 215.6 | 12.8 | 12.5 | 11.9 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 7725 | 1 | 48.1 | 116520.9 | 7153 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:00 | Normal | 692.7 | 670.9 | 553.2 | 367.9 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 3 | 215 | 217.2 | 216.8 | 21.4 | 21.1 | 20.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14006 | 1 | 47.3 | 116521.7 | 7153 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:05 | Normal | 659.9 | 651 | 545.2 | 387.8 | 3.9 | 4 | 4 | 2.4 | 213.6 | 215.8 | 215.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 9024 | 1 | 46.5 | 116522.6 | 7153 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:10 | Normal | 651.4 | 624.5 | 541 | 436.6 | 3 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 213 | 214.6 | 214.6 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60 | 60 | 7429 | 1 | 45.9 | 116523.3 | 7153 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:15 | Normal | 647 | 654 | 540 | 465.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 212.4 | 214.2 | 214.2 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 6539 | 1 | 45.3 | 116523.8 | 7153 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:20 | Normal | 637.8 | 667.4 | 543.3 | 488 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 212.4 | 214.6 | 214.2 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5833 | 1 | 49.7 | 116524.4 | 7153 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:25 | Normal | 642.5 | 623.1 | 543.3 | 512.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 212 | 214 | 214 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 4265 | 1 | 49.4 | 116524.8 | 7154 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:30 | Normal | 636.8 | 640 | 551.4 | 513.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 211.6 | 213.8 | 213.6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3779 | 1 | 49.3 | 116525.1 | 7154 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:35 | Normal | 640.2 | 626.9 | 536.2 | 498.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 211.6 | 213.4 | 213.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3535 | 1 | 49.1 | 116525.4 | 7154 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:40 | Normal | 604.8 | 592.7 | 533.3 | 478.7 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 211.2 | 212.6 | 212.6 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2492 | 1 | 49 | 116525.7 | 7154 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:45 | Normal | 632.7 | 623.8 | 487.8 | 437.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 211.4 | 213.2 | 213.4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1984 | 1 | 48.8 | 116525.8 | 7154 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:50 | Normal | 626 | 646.5 | 516.2 | 489.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 211.4 | 212.8 | 213.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1461 | 1 | 48.6 | 116526 | 7154 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:55 | Normal | 556.7 | 636.6 | 518.2 | 460.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 211.4 | 213.2 | 213.8 | 2.6 | 2.5 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1377 | 1 | 48.4 | 116526.1 | 7154 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:00 | Normal | 544.6 | 626.1 | 524.4 | 507.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 211.6 | 213.2 | 213.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1349 | 1 | 48.2 | 116526.2 | 7154 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:05 | Normal | 598.1 | 617.1 | 528.2 | 531.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 211.8 | 213 | 213.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 878 | 1 | 47.9 | 116526.3 | 7154 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:10 | Normal | 482.8 | 612.3 | 479.5 | 474.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 211.2 | 213.2 | 213.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 659 | 1 | 47.4 | 116526.4 | 7154 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:15 | Normal | 480.8 | 593.3 | 532.3 | 487.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 211.8 | 213.2 | 213.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 750 | 1 | 47.1 | 116526.4 | 7154 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:20 | Normal | 399.8 | 581.1 | 482.3 | 510 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 212 | 213.4 | 213.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 883 | 1 | 46.2 | 116526.5 | 7154 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:25 | Normal | 273.6 | 597.2 | 482 | 451.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 212.4 | 213.8 | 214.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 841 | 1 | 44.9 | 116526.6 | 7155 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:30 | Normal | 426.9 | 578.1 | 525 | 558.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 212.4 | 213.8 | 214.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 759 | 1 | 45.8 | 116526.6 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:35 | Normal | 454.7 | 557.1 | 520.1 | 548.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.2 | 213.6 | 214 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 639 | 1 | 47.9 | 116526.7 | 7155 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:40 | Normal | 364.7 | 558.9 | 481.3 | 523.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212 | 213.8 | 214.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 583 | 1 | 49.9 | 116526.7 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:45 | Normal | 224.6 | 568 | 516.4 | 509.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 214.2 | 214 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 602 | 1 | 49.4 | 116526.8 | 7155 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:50 | Normal | 360.8 | 637.1 | 508.2 | 449.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.4 | 214.4 | 214.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 587 | 1 | 49 | 116526.8 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:55 | Normal | 301.9 | 593.9 | 499.7 | 486.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 214.4 | 214.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 573 | 1 | 48.2 | 116526.9 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:00 | Normal | 373.9 | 554.9 | 516.1 | 352.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.2 | 214 | 214.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 535 | 1 | 47 | 116526.9 | 7155 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:05 | Normal | 494.6 | 555.1 | 509.4 | 537.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.4 | 214.4 | 214.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 556 | 1 | 45 | 116527 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:10 | Normal | 534.4 | 575.2 | 522.9 | 520.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.4 | 214.4 | 214.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 608 | 1 | 50 | 116527 | 7155 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:15 | Normal | 204.3 | 583 | 451.4 | 475.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.4 | 214.2 | 214.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 564 | 1 | 49.5 | 116527.1 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:20 | Normal | 607.9 | 474.6 | 499.7 | 526.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.2 | 214 | 214.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 548 | 1 | 48.7 | 116527.1 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:25 | Normal | 454.2 | 434.7 | 488.5 | 417 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.2 | 213.6 | 214 | 1.2 | 1.5 | 1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 479 | 1 | 47.4 | 116527.2 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:30 | Normal | 360.1 | 465.6 | 483 | 526.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.2 | 214 | 214.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 467 | 1 | 45 | 116527.2 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:35 | Normal | 251.3 | 572 | 495.1 | 466.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 213.8 | 214.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 490 | 1 | 49.8 | 116527.2 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:40 | Normal | 159.6 | 402.7 | 523.9 | 487.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.4 | 214.2 | 213.8 | 1.3 | 1.4 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 469 | 1 | 48.9 | 116527.3 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:45 | Normal | 161 | 377.4 | 538.4 | 467.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 214 | 215.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 452 | 1 | 48 | 116527.3 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:50 | Normal | 222 | 263.5 | 478.4 | 390.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 214 | 214.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 458 | 1 | 45.8 | 116527.4 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:55 | Normal | 283 | 296.8 | 509.7 | 338.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.8 | 214.6 | 214.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 449 | 1 | 49.9 | 116527.4 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:00 | Normal | 235.5 | 241.1 | 500 | 367.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 213 | 214.6 | 214.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 441 | 1 | 48.9 | 116527.4 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:05 | Normal | 228.7 | 220.9 | 485.4 | 463.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.4 | 214.2 | 215.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 427 | 1 | 47.4 | 116527.5 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:10 | Normal | 208.9 | 195.9 | 457.5 | 439.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.2 | 213.8 | 213.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 413 | 1 | 46.5 | 116527.5 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:15 | Normal | 205.2 | 192.6 | 418.3 | 335.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212 | 214 | 213.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 420 | 1 | 49.4 | 116527.5 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:20 | Normal | 208.1 | 203.6 | 309.7 | 287.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 214 | 214 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 419 | 1 | 48.1 | 116527.6 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:25 | Normal | 197 | 198.9 | 196.8 | 174 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.2 | 213.8 | 213.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 418 | 1 | 45.7 | 116527.6 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0