## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-22 05:32 | Check | 444.6 | 447.5 | 435.1 | 437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 0 | 4 | 36.5 | 12028.6 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:37 | Normal | 199.8 | 400.6 | 177.6 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21 | 1 | 40 | 12028.6 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:42 | Normal | 199.6 | 431.4 | 199.4 | 438.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 84 | 1 | 37 | 12028.6 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:47 | Normal | 199.9 | 430.4 | 215.6 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 139 | 1 | 37.1 | 12028.6 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:52 | Normal | 199.7 | 454.2 | 200.9 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 160 | 1 | 37.4 | 12028.6 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 05:57 | Normal | 199.7 | 458.2 | 230.7 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 185 | 1 | 37.7 | 12028.7 | 1018 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:02 | Normal | 227.9 | 474.3 | 335.9 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 221.2 | 222.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 359 | 1 | 38 | 12028.7 | 1018 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:07 | Normal | 221.7 | 492.3 | 478.6 | 489.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220.8 | 222.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 692 | 1 | 38.2 | 12028.7 | 1018 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:12 | Normal | 240.7 | 503.4 | 467.8 | 444.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 221 | 222.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 714 | 1 | 38.5 | 12028.8 | 1018 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:17 | Normal | 249.2 | 485.2 | 509.6 | 471.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 221 | 221.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 761 | 1 | 38.6 | 12028.8 | 1018 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:22 | Normal | 430.3 | 508 | 509.6 | 497.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 221.2 | 221.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 989 | 1 | 39 | 12028.9 | 1018 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:27 | Normal | 520.7 | 539.2 | 498.7 | 494.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1309 | 1 | 39.3 | 12029 | 1018 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:32 | Normal | 537.4 | 516.2 | 502.6 | 473.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 221.6 | 222.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1482 | 1 | 39.9 | 12029.1 | 1019 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:37 | Normal | 529.7 | 534.1 | 512.3 | 520.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.4 | 222.6 | 4 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1427 | 1 | 40.4 | 12029.3 | 1019 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:42 | Normal | 562.8 | 517.2 | 510.4 | 502.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 221.2 | 222.6 | 222.6 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1530 | 1 | 40.5 | 12029.4 | 1019 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:47 | Normal | 557.5 | 525 | 503.5 | 524.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 219.6 | 221.6 | 222.4 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1709 | 1 | 40.7 | 12029.5 | 1019 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:52 | Normal | 555.5 | 519.3 | 512.5 | 511.3 | 0.2 | 2 | 1.1 | 1.2 | 219.6 | 222.2 | 222.8 | 7.2 | 7 | 7.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2564 | 1 | 40.8 | 12029.7 | 1019 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 06:57 | Normal | 436.9 | 536.2 | 522.5 | 493.4 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 220 | 222.4 | 222.6 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3440 | 1 | 40.9 | 12030 | 1019 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:02 | Normal | 538.9 | 455.9 | 510.4 | 507.6 | 1.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 220 | 221.4 | 223 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4315 | 1 | 41 | 12030.3 | 1019 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:07 | Normal | 511.7 | 518.4 | 516.9 | 506.4 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 220.6 | 222.6 | 222.6 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5542 | 1 | 41.2 | 12030.7 | 1019 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:12 | Normal | 511.7 | 507.1 | 509.5 | 508.3 | 3.9 | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 221.4 | 223 | 222.4 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6158 | 1 | 41.4 | 12031.2 | 1019 | 2 | 1.9 | 0 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:17 | Normal | 519 | 448.4 | 501.5 | 509.4 | 4.1 | 6 | 2.5 | 2.5 | 221.6 | 222 | 223.2 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7070 | 1 | 41.5 | 12031.7 | 1019 | 2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 4 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:22 | Normal | 516.7 | 493.3 | 509.8 | 506.7 | 4.3 | 6.6 | 2.8 | 2.9 | 221.8 | 222.4 | 223.6 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8059 | 1 | 41.7 | 12032.4 | 1019 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:27 | Normal | 517 | 499.3 | 512 | 517.8 | 4.3 | 6.6 | 3 | 3.1 | 221.8 | 223 | 223.4 | 22.9 | 22.6 | 22.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 8365 | 1 | 41.9 | 12033 | 1019 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:32 | Normal | 511.1 | 501.3 | 504.9 | 509.7 | 4.6 | 7 | 3.5 | 3.5 | 222 | 223.4 | 223.6 | 24.8 | 24.5 | 24.6 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 9024 | 1 | 42.1 | 12033.8 | 1020 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:37 | Normal | 521.6 | 494.2 | 504.9 | 511.7 | 4.8 | 7.2 | 3.8 | 3.8 | 221.8 | 223 | 223.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9534 | 1 | 42.3 | 12034.5 | 1020 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 4.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:42 | Normal | 524.9 | 490.2 | 509.1 | 512.9 | 5 | 7.6 | 4.2 | 4.1 | 221.6 | 223 | 223.4 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10187 | 1 | 42.6 | 12035.4 | 1020 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:47 | Normal | 517.8 | 490.2 | 521.2 | 509 | 5.3 | 7.9 | 4.4 | 4.6 | 221.6 | 222.4 | 223.8 | 29 | 28.8 | 29 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10845 | 1 | 42.7 | 12036.2 | 1020 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 5 | 0 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:52 | Normal | 521.7 | 492.3 | 511.7 | 507.5 | 5.5 | 8.1 | 4.9 | 5 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11386 | 1 | 42.9 | 12037.2 | 1020 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 07:57 | Normal | 518 | 489.3 | 502.7 | 507.9 | 5.6 | 8.5 | 5.4 | 5.3 | 223 | 223.2 | 223.6 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12150 | 1 | 43 | 12038.1 | 1020 | 3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 5.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:02 | Normal | 513.7 | 498.1 | 502.3 | 510.2 | 7.8 | 8.7 | 5.9 | 5.8 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 36.2 | 36 | 36.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13474 | 1 | 43 | 12039.2 | 1020 | 4.8 | 3 | 0 | 3 | 5.6 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:07 | Normal | 492.6 | 488.2 | 496.6 | 512.3 | 8.6 | 9.2 | 6.4 | 6.1 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 38.2 | 38 | 38.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 14270 | 1 | 43.1 | 12040.4 | 1020 | 5.7 | 3.3 | 0 | 3.2 | 5.9 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:12 | Normal | 494 | 488.4 | 499.8 | 505.7 | 9 | 9.4 | 6.8 | 6.6 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14868 | 1 | 43.7 | 12041.6 | 1020 | 5.8 | 3.2 | 0 | 3.2 | 5.9 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:17 | Normal | 505.8 | 496.3 | 512.5 | 503.3 | 9.8 | 10.4 | 7 | 7 | 222.8 | 223 | 223.8 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16062 | 1 | 44.2 | 12042.9 | 1020 | 5.8 | 3.8 | 0 | 4.1 | 5.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:22 | Normal | 496.7 | 495.2 | 498.9 | 502.9 | 12 | 12.1 | 7.5 | 7.4 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 18096 | 1 | 44.5 | 12044.3 | 1020 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:27 | Normal | 489.6 | 490.1 | 501.8 | 503.6 | 12.6 | 12.6 | 7.8 | 7.7 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 18831 | 1 | 45 | 12045.8 | 1020 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:32 | Normal | 495 | 487.2 | 501.5 | 498.3 | 12.6 | 13 | 8.2 | 8.1 | 223.4 | 224.4 | 225.2 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 19393 | 1 | 45.5 | 12047.4 | 1021 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:37 | Normal | 493.8 | 479.3 | 505.1 | 504 | 13 | 13.3 | 8.6 | 8.5 | 224.2 | 224 | 225.2 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 19956 | 1 | 45.9 | 12049.1 | 1021 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:42 | Normal | 492.7 | 476.2 | 501.8 | 504.7 | 13.3 | 13.6 | 8.8 | 8.7 | 224 | 223.8 | 224.6 | 54.5 | 54.3 | 54.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20445 | 1 | 46.4 | 12050.8 | 1021 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.9 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:47 | Normal | 488.7 | 481.2 | 501.8 | 503.6 | 13.6 | 13.9 | 9.3 | 9.2 | 224 | 224 | 224.6 | 55.9 | 55.7 | 55.9 | 59.99 | 60 | 60 | 20989 | 1 | 46.8 | 12052.5 | 1021 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:52 | Normal | 488.9 | 474.3 | 493.9 | 493.7 | 13.6 | 14.1 | 9.6 | 9.6 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 57.1 | 56.9 | 57 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21400 | 1 | 47.4 | 12054.3 | 1021 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 7.2 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 08:57 | Normal | 478.9 | 476.3 | 490.3 | 490.2 | 14.1 | 14.1 | 10 | 10 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 58.2 | 58 | 58.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 21847 | 1 | 47.9 | 12056.1 | 1021 | 7 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:02 | Normal | 476.8 | 473 | 487.1 | 478 | 14.4 | 14.5 | 10.4 | 10.5 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22193 | 1 | 48.5 | 12057.9 | 1021 | 7 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:07 | Normal | 476.2 | 473.7 | 489.1 | 486.3 | 14.6 | 14.6 | 10.8 | 10.5 | 224.6 | 225 | 225.4 | 60.3 | 60 | 60.1 | 60.07 | 60 | 60.08 | 22647 | 1 | 49.2 | 12059.8 | 1021 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:12 | Normal | 480.9 | 474.3 | 485.8 | 488.7 | 14.6 | 14.6 | 11.1 | 10.8 | 225.2 | 224 | 226 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 60.07 | 59.98 | 60.08 | 23208 | 1 | 50.5 | 12061.7 | 1021 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:17 | Normal | 476 | 475.3 | 481 | 484.7 | 15 | 14.8 | 11.4 | 11.2 | 225.2 | 225 | 226.4 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 23635 | 1 | 52.7 | 12063.6 | 1021 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:22 | Normal | 475.8 | 462.2 | 478 | 478.9 | 15.1 | 15.4 | 11.5 | 11.6 | 225 | 225 | 226.2 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 59.94 | 59.94 | 60 | 23967 | 1 | 54.6 | 12065.6 | 1021 | 7.5 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:27 | Normal | 477 | 461.5 | 481.1 | 487.8 | 15.3 | 15.6 | 11.9 | 11.7 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 24357 | 1 | 56.1 | 12067.6 | 1021 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0.2 | 6 | 5.7 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:32 | Normal | 474.9 | 465.3 | 474.8 | 479.6 | 15.4 | 15.5 | 12.1 | 12.2 | 224.8 | 225.2 | 225 | 65.6 | 65.4 | 65.5 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 24696 | 1 | 57.4 | 12069.7 | 1022 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:37 | Normal | 476.5 | 460.9 | 473.5 | 475.3 | 15.3 | 15.9 | 12.3 | 12.5 | 224.6 | 225.2 | 225 | 66.2 | 66 | 66.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24928 | 1 | 58.5 | 12071.8 | 1022 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:42 | Normal | 468.2 | 457.7 | 477.2 | 475 | 15.8 | 16.1 | 12.5 | 12.8 | 224.4 | 225 | 225.6 | 67.1 | 66.9 | 67 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25246 | 1 | 59.4 | 12073.9 | 1022 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 8 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:47 | Normal | 469.1 | 459.7 | 468.6 | 476.4 | 16.1 | 16.2 | 13.1 | 13.1 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 68 | 67.7 | 68 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 25636 | 1 | 60.2 | 12076 | 1022 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.1 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:52 | Normal | 466 | 449.3 | 462.7 | 477.6 | 16.2 | 16.7 | 13.6 | 13.4 | 225 | 225.2 | 225.2 | 68.8 | 68.5 | 68.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25983 | 1 | 61.1 | 12078.1 | 1022 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 09:57 | Normal | 472 | 454.4 | 476.5 | 470.3 | 16.1 | 16.7 | 13.7 | 13.8 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | 60.11 | 60.11 | 60.05 | 26249 | 1 | 61.7 | 12080.3 | 1022 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 7 | 6.6 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:02 | Normal | 462.9 | 459.3 | 466 | 471.8 | 16.6 | 16.7 | 14.2 | 14 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 70.1 | 69.8 | 70 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26420 | 1 | 62.4 | 12082.5 | 1022 | 8.2 | 8 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0.4 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:07 | Normal | 456.8 | 453.8 | 473.2 | 471.2 | 16.8 | 16.6 | 14.2 | 14.3 | 225 | 225.8 | 225.2 | 70.4 | 70.2 | 70.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26583 | 1 | 63 | 12084.7 | 1022 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 8.2 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:12 | Normal | 457.5 | 454 | 466.5 | 470.8 | 16.7 | 17 | 14.7 | 14.4 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 71 | 70.7 | 70.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26789 | 1 | 63.7 | 12086.9 | 1022 | 8.3 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:17 | Normal | 459.7 | 454.2 | 465.6 | 460.4 | 16.9 | 17 | 14.9 | 14.8 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26988 | 1 | 64.3 | 12089.2 | 1022 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:22 | Normal | 460.5 | 447.9 | 461.9 | 457.8 | 16.8 | 17.2 | 15.3 | 15 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 71.8 | 71.6 | 71.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27094 | 1 | 64.7 | 12091.4 | 1022 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:27 | Normal | 458.1 | 448.5 | 464 | 453.8 | 16.9 | 17.1 | 15.4 | 15.4 | 225.2 | 226 | 225.2 | 72.5 | 72.4 | 72.5 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 27384 | 1 | 65 | 12093.7 | 1022 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:32 | Normal | 455.4 | 451.9 | 462.9 | 455.7 | 17.2 | 17.3 | 15.6 | 15.5 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 73.2 | 73.1 | 73.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27650 | 1 | 65.5 | 12096 | 1023 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:37 | Normal | 453.7 | 451.1 | 461.6 | 458.5 | 17.2 | 17.3 | 15.8 | 15.6 | 224.8 | 226 | 225.6 | 73.5 | 73.5 | 73.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 27806 | 1 | 65.9 | 12098.3 | 1023 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:42 | Normal | 455.3 | 452.7 | 462.1 | 455.6 | 17.2 | 17.5 | 16 | 16 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 74.2 | 74.1 | 73.9 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 28003 | 1 | 66.1 | 12100.6 | 1023 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:47 | Normal | 453.2 | 447.7 | 461.5 | 458.3 | 17.3 | 17.5 | 16.1 | 16 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 74.7 | 74.4 | 74.7 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 28199 | 1 | 66.4 | 12103 | 1023 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8 | 8 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:52 | Normal | 456.8 | 450.3 | 453.6 | 454.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.3 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 75 | 74.7 | 74.8 | 59.97 | 60.06 | 59.97 | 28288 | 1 | 66.5 | 12105.3 | 1023 | 8.5 | 8.3 | 0.5 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 10:57 | Normal | 453 | 445.4 | 457.1 | 457.8 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.4 | 225 | 226 | 225.6 | 75.2 | 74.9 | 75.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 28397 | 1 | 66.8 | 12107.7 | 1023 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:02 | Normal | 447.7 | 448.2 | 458.6 | 451.4 | 17.6 | 17.4 | 16.7 | 16.6 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 75.9 | 75.6 | 75.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28609 | 1 | 66.9 | 12110.1 | 1023 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:07 | Normal | 453 | 452.3 | 461.8 | 450.6 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 16.8 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 75.7 | 75.5 | 75.7 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 28589 | 1 | 67 | 12112.4 | 1023 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:12 | Normal | 447.7 | 442.1 | 455.5 | 449.3 | 17.5 | 17.6 | 16.9 | 17 | 225 | 226.2 | 225.8 | 75.6 | 75.5 | 75.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28600 | 1 | 67.1 | 12114.8 | 1023 | 8.3 | 8.2 | 0.7 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:17 | Normal | 452.1 | 444.5 | 449.8 | 453.8 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 76.4 | 76 | 76.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28808 | 1 | 67.2 | 12117.2 | 1023 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:22 | Normal | 452.7 | 449.2 | 449.4 | 441.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 224.6 | 226.2 | 226.4 | 75.8 | 75.5 | 75.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28624 | 1 | 67.5 | 12119.6 | 1023 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:27 | Normal | 448.8 | 448.2 | 448.5 | 441.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 225.2 | 226 | 225.8 | 76 | 76 | 76.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28774 | 1 | 67.3 | 12122 | 1023 | 8.4 | 8.2 | 0.6 | 8.1 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:32 | Normal | 457.7 | 448.2 | 450 | 445.8 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 224.8 | 226.2 | 226 | 76 | 76 | 76 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28725 | 1 | 67.1 | 12124.4 | 1024 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 8.1 | 8.5 | 0.3 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:37 | Normal | 467.2 | 449 | 464.2 | 455.7 | 8.1 | 11.2 | 12.3 | 9.8 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 44.5 | 44.3 | 44.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20012 | 1 | 67.4 | 12126.8 | 1024 | 3 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.9 | 0 | 5.7 | 7.7 | 3.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:42 | Normal | 446.2 | 447.5 | 445.6 | 444.5 | 17.1 | 17 | 17.8 | 17.6 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 76.4 | 76.1 | 76.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 28766 | 1 | 67.1 | 12129 | 1024 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:47 | Normal | 453.6 | 438.1 | 434.4 | 440.4 | 14.8 | 15.9 | 18.3 | 16.4 | 224 | 225.4 | 225.2 | 65 | 64.8 | 64.9 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 29215 | 1 | 67.3 | 12131.4 | 1024 | 6.8 | 7.6 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 0 | 9 | 9.3 | 7.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:52 | Normal | 451.6 | 447.2 | 452.2 | 444 | 17.3 | 17.4 | 18.1 | 18.2 | 225 | 225.6 | 225.6 | 77.8 | 77.5 | 77.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29383 | 1 | 66.7 | 12133.5 | 1024 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 9 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 11:57 | Normal | 450.8 | 441.1 | 443.6 | 442.3 | 17.4 | 17.8 | 18.5 | 18.4 | 225 | 226 | 225.4 | 78.4 | 78.4 | 78.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29610 | 1 | 66.7 | 12135.9 | 1024 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 9 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:02 | Normal | 443.8 | 446.3 | 446 | 445.8 | 17.3 | 17.2 | 18.3 | 18.1 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 77.4 | 77 | 77.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29082 | 1 | 66.5 | 12138.4 | 1024 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:07 | Normal | 444.5 | 428.8 | 447.3 | 443.4 | 17.4 | 16.1 | 18.4 | 17.2 | 224.6 | 225.2 | 225.8 | 74.4 | 74.3 | 74.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 25241 | 1 | 66.5 | 12140.8 | 1024 | 8.1 | 8.7 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 9 | 9.1 | 7.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:12 | Normal | 453.6 | 452.3 | 442.7 | 439.5 | 17.2 | 17.3 | 18.9 | 18.9 | 224.6 | 225.6 | 225.8 | 78.8 | 78.7 | 78.9 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 29742 | 1 | 66.1 | 12143.2 | 1024 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:17 | Normal | 480.3 | 482.9 | 466.4 | 469 | 14.8 | 15.2 | 18.2 | 17.6 | 224 | 225 | 224.8 | 72.4 | 72.2 | 72.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29930 | 1 | 66.3 | 12145.7 | 1024 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 8.9 | 9.1 | 9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:22 | Normal | 470.4 | 475.8 | 459.5 | 459.3 | 16.6 | 16.3 | 18.8 | 18.6 | 224 | 224.8 | 225 | 80.3 | 80 | 80 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29799 | 1 | 65.5 | 12147.5 | 1024 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:27 | Normal | 445.7 | 454.1 | 448.4 | 439.2 | 17.3 | 17.1 | 18.8 | 19.2 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 79.5 | 79.3 | 79.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 29963 | 1 | 65.4 | 12150 | 1024 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:32 | Normal | 443.6 | 449.8 | 445.5 | 439.4 | 17.4 | 17.4 | 19.2 | 19.5 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 79.8 | 79.6 | 79.6 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 29999 | 1 | 65.6 | 12152.5 | 1025 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:37 | Normal | 452.7 | 443.1 | 439.7 | 437.5 | 16.8 | 17 | 19.1 | 19.2 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 78.7 | 78.2 | 78.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 29564 | 1 | 65.9 | 12155 | 1025 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:42 | Normal | 449.3 | 446.8 | 433.2 | 434 | 16.5 | 16.6 | 19.1 | 19.3 | 223.8 | 225.2 | 225.6 | 77.1 | 77 | 76.9 | 60.07 | 59.98 | 60.02 | 29122 | 1 | 66 | 12157.4 | 1025 | 8 | 8.1 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:47 | Normal | 447.3 | 448.8 | 440.1 | 438 | 16.3 | 16.4 | 18.6 | 18.9 | 224.4 | 225.4 | 226 | 76.7 | 76.5 | 76.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 28891 | 1 | 66 | 12159.8 | 1025 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:52 | Normal | 452.4 | 443.8 | 442.2 | 440 | 16.1 | 16.4 | 18.7 | 18.8 | 223.8 | 225.2 | 225.4 | 76.2 | 76 | 76.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 28692 | 1 | 65.9 | 12162.2 | 1025 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 12:57 | Normal | 522.4 | 519.6 | 509.1 | 497.6 | 10.9 | 7.1 | 11.1 | 12.3 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 19173 | 1 | 65.8 | 12164.4 | 1025 | 5.6 | 4.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 6.5 | 4.7 | 7.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:02 | Normal | 472.1 | 489.5 | 453.1 | 448 | 16.4 | 14.3 | 19.7 | 19.8 | 224 | 225 | 225.6 | 79.6 | 79.4 | 79.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29810 | 1 | 65.3 | 12166.7 | 1025 | 7.9 | 8 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:07 | Normal | 498.9 | 499.4 | 491.6 | 466.5 | 14.6 | 14.5 | 17.3 | 19.3 | 223 | 224.6 | 223.8 | 78.6 | 78.3 | 78.5 | 59.95 | 60.05 | 60.01 | 29495 | 1 | 64 | 12168.1 | 1025 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 10 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:12 | Normal | 464.4 | 443.9 | 454.4 | 445.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4870 | 1 | 63.1 | 12169.8 | 1025 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:17 | Normal | 462.1 | 456.6 | 452.5 | 449.3 | 15.5 | 15.7 | 18.8 | 19.1 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 78 | 77.9 | 77.8 | 60.08 | 59.98 | 60.08 | 29322 | 1 | 62.4 | 12171.9 | 1025 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:22 | Normal | 440.2 | 446.9 | 485.4 | 451.6 | 9.8 | 6.9 | 7 | 8.9 | 221.6 | 223 | 223 | 40.8 | 40.5 | 40.7 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 9606 | 1 | 63 | 12174.3 | 1025 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:27 | Normal | 475.9 | 483.4 | 475.2 | 470 | 15.3 | 15 | 18.1 | 18.6 | 222.2 | 224 | 224 | 78.9 | 78.6 | 78.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 29726 | 1 | 62.5 | 12176.2 | 1025 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:32 | Normal | 462.3 | 461.7 | 444.4 | 447.3 | 15.2 | 15.4 | 19.1 | 19.3 | 223 | 224.4 | 223.6 | 77.7 | 77.6 | 77.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29128 | 1 | 62.9 | 12178.7 | 1026 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:37 | Normal | 460.2 | 461.5 | 443.3 | 438.8 | 15.1 | 15.3 | 19 | 19.6 | 222.6 | 224.2 | 224.2 | 76.8 | 76.6 | 76.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 28824 | 1 | 63.5 | 12181.1 | 1026 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:42 | Normal | 459.4 | 458.9 | 448.7 | 437.4 | 15.9 | 15.7 | 19.5 | 20.1 | 222.6 | 223.8 | 224.2 | 79.6 | 79.2 | 79.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29749 | 1 | 63.9 | 12183.5 | 1026 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:47 | Normal | 464.9 | 455.4 | 455.6 | 454.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 220 | 220.6 | 221.4 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8876 | 1 | 63.8 | 12185.5 | 1026 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:52 | Normal | 471.6 | 453 | 472.6 | 457.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 218 | 218.8 | 219.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7005 | 1 | 61.3 | 12186.2 | 1026 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 13:57 | Normal | 488.4 | 475.9 | 486.6 | 478.4 | 7.7 | 8.1 | 9.6 | 10.3 | 218.4 | 219.4 | 220.2 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 16530 | 1 | 58.8 | 12187 | 1026 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 5 | 4.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:02 | Normal | 487.8 | 482.3 | 484.3 | 476.1 | 7 | 7.3 | 8.5 | 9.3 | 219.2 | 219.4 | 221 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 14826 | 1 | 57.7 | 12188.2 | 1026 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:07 | Normal | 487.7 | 495.8 | 497.7 | 485.3 | 6.8 | 7 | 8.4 | 9 | 220.2 | 220.2 | 222.2 | 39.3 | 39.1 | 39.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 14411 | 1 | 56.5 | 12189.4 | 1026 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:12 | Normal | 486.5 | 476.9 | 489.3 | 481.1 | 8 | 8.4 | 10 | 10.5 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16193 | 1 | 55.7 | 12190.6 | 1026 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:17 | Normal | 475.8 | 469.3 | 471.1 | 476.9 | 2.6 | 3 | 3 | 3.5 | 216.6 | 217.8 | 218.2 | 15.1 | 14.9 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5442 | 1 | 55.2 | 12191.8 | 1026 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:22 | Normal | 490.8 | 485.3 | 501.2 | 487.1 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 217.4 | 218 | 219.2 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7930 | 1 | 53.7 | 12192.3 | 1026 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:27 | Normal | 506.4 | 497.9 | 499.2 | 506.2 | 6 | 8.3 | 10.3 | 9.4 | 220.2 | 220.2 | 222 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14001 | 1 | 53 | 12193.5 | 1026 | 2.6 | 3.3 | 0 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.7 | 5.5 | 3.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:32 | Normal | 499.1 | 491.5 | 495 | 484.8 | 13.6 | 14 | 18.3 | 19.1 | 223 | 223 | 224.8 | 79.7 | 79.3 | 79.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29704 | 1 | 53.3 | 12195.2 | 1027 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:37 | Normal | 474.5 | 474.8 | 465.4 | 460.8 | 13.3 | 13.5 | 18.2 | 18.8 | 221.8 | 222.4 | 223 | 75.3 | 75.1 | 75.1 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 27776 | 1 | 55.3 | 12197.7 | 1027 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:42 | Normal | 478.1 | 463.6 | 471.9 | 461.7 | 6.7 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 219.2 | 219.4 | 221.2 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 14348 | 1 | 56 | 12199.3 | 1027 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:47 | Normal | 461.3 | 473.7 | 466.3 | 472.2 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 216.8 | 217.4 | 219.4 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11409 | 1 | 55 | 12200.5 | 1027 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:52 | Normal | 478.6 | 477.8 | 482.4 | 487.2 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 216 | 216 | 217.2 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6187 | 1 | 53.7 | 12201.1 | 1027 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 14:57 | Normal | 492.3 | 483.6 | 473.2 | 484.1 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 217.6 | 217.8 | 219.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6503 | 1 | 52.2 | 12201.6 | 1027 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:02 | Normal | 497.2 | 490.7 | 491.4 | 484.2 | 3.6 | 4 | 4.7 | 5.1 | 217 | 217.8 | 219.2 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8302 | 1 | 51.1 | 12202.4 | 1027 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:07 | Normal | 490.7 | 491.6 | 488.1 | 486.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 216.4 | 216.6 | 217.8 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5964 | 1 | 50.2 | 12203 | 1027 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:12 | Normal | 488.6 | 486.4 | 487.2 | 479.2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3 | 216.2 | 216 | 217.4 | 14 | 13.7 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4948 | 1 | 49.7 | 12203.4 | 1027 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:17 | Normal | 482.2 | 482.6 | 484 | 488.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 216 | 216 | 217.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 4408 | 1 | 48.9 | 12203.8 | 1027 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:22 | Normal | 483.5 | 476.8 | 476.6 | 477.4 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 215 | 215.4 | 216.2 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3490 | 1 | 48.3 | 12204.1 | 1027 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:27 | Normal | 486 | 490.6 | 474.1 | 485.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 215.2 | 215.6 | 216.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2695 | 1 | 47.9 | 12204.4 | 1027 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:32 | Normal | 445.4 | 490.8 | 490.3 | 484 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 214.8 | 215.2 | 216.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2402 | 1 | 47.6 | 12204.6 | 1028 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:37 | Normal | 456.5 | 484.9 | 454.4 | 473.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 214.6 | 215 | 216.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1982 | 1 | 47.2 | 12204.8 | 1028 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:42 | Normal | 439.4 | 495.4 | 466.8 | 460.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 214.4 | 215 | 215.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1258 | 1 | 46.9 | 12204.9 | 1028 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:47 | Normal | 466.4 | 464 | 467 | 463.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 214.2 | 214.6 | 216.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 919 | 1 | 46.5 | 12205 | 1028 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:52 | Normal | 425.2 | 457.9 | 465.4 | 458.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 214.6 | 214.4 | 216.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 600 | 1 | 46.2 | 12205.1 | 1028 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 15:57 | Normal | 423.6 | 465.6 | 462.9 | 481.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 214.6 | 214.8 | 216.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 613 | 1 | 45.8 | 12205.1 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:02 | Normal | 361.2 | 468.9 | 410.5 | 472.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 214.6 | 214.8 | 216.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 366 | 1 | 45.5 | 12205.2 | 1028 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:07 | Normal | 200.2 | 401.9 | 240.1 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215 | 214.8 | 216.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 66 | 1 | 45.3 | 12205.2 | 1028 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:12 | Normal | 199.6 | 451.7 | 199.2 | 385.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 214.8 | 214.8 | 216.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 41 | 1 | 44.9 | 12205.2 | 1028 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:17 | Normal | 199.9 | 444.8 | 233.6 | 483.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.2 | 217 | 1.1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 195 | 1 | 44.6 | 12205.2 | 1028 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:22 | Normal | 199.8 | 453.5 | 238.8 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.8 | 215.8 | 216.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 149 | 1 | 44.4 | 12205.2 | 1028 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:27 | Normal | 199.7 | 452.8 | 292.8 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.4 | 216.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 199 | 1 | 44 | 12205.2 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:32 | Normal | 199.8 | 434.8 | 199.5 | 467.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 214.6 | 214.8 | 216.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 105 | 1 | 43.8 | 12205.2 | 1029 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:37 | Normal | 199.5 | 431 | 199.3 | 424.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.4 | 215.2 | 216.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21 | 1 | 43.6 | 12205.2 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:42 | Normal | 199.4 | 379.2 | 200.2 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 216 | 217.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 43.4 | 12205.2 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:47 | Normal | 200.1 | 421.6 | 199.8 | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 215.6 | 217.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 60 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 43.2 | 12205.2 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:52 | Normal | 200.2 | 254.7 | 202.3 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.8 | 217.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4 | 1 | 43 | 12205.2 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 16:57 | Normal | 199.1 | 199.5 | 200.2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.6 | 217 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2 | 1 | 42.9 | 12205.2 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:02 | Normal | 199.1 | 214.4 | 202.2 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.4 | 215.8 | 217 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 42.8 | 12205.3 | 1029 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:07 | Normal | 200.2 | 200.4 | 200.7 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.4 | 215.4 | 217 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5 | 1 | 42.6 | 12205.3 | 1029 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:12 | Normal | 200.6 | 199.9 | 199.3 | 387.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216 | 217.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2 | 1 | 42.5 | 12205.3 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:17 | Normal | 200 | 210.8 | 200 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.4 | 217.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 42.4 | 12205.3 | 1029 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:22 | Normal | 217.5 | 172.8 | 223.8 | 410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215.6 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 0 | 1 | 42.3 | 12205.3 | 1029 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:27 | Normal | 226.5 | 176.2 | 164.1 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216 | 217.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 42.2 | 12205.3 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:32 | Normal | 208.4 | 211.9 | 173.7 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 215.6 | 217.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:37 | Normal | 191.3 | 191.5 | 185.5 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.6 | 217.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 42 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:42 | Normal | 186.8 | 235.9 | 162.3 | 413.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 215.4 | 216.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:47 | Normal | 215.6 | 191.3 | 166 | 425.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215.4 | 217.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 41.7 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:52 | Normal | 173 | 185.4 | 227.4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216.2 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 17:57 | Normal | 182.4 | 185.3 | 233 | 381.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216 | 217.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 41.5 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:02 | Normal | 213.2 | 200.1 | 189.9 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215.8 | 217.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:07 | Normal | 202.6 | 207.9 | 209.5 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 216 | 217.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.3 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:12 | Normal | 193.8 | 191.2 | 208 | 377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 215.8 | 216.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.2 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:17 | Normal | 198.3 | 196.3 | 204.9 | 332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 216.2 | 217.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 41.2 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-22 18:22 | Normal | 202.5 | 199.5 | 196.1 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216 | 217.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0