## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-23 05:31 | Wait | 610.5 | 610.8 | 527.4 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 218.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 35.1 | 116527.6 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:36 | Wait | 655.6 | 656 | 550.8 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 222 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 38.5 | 116527.6 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:41 | Normal | 343.6 | 640.7 | 400.4 | 485.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 218 | 218 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 574 | 1 | 40.5 | 116527.6 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:46 | Normal | 321.3 | 649.7 | 511.1 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 218.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 633 | 1 | 42.8 | 116527.7 | 7157 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:51 | Normal | 209.1 | 516.8 | 524.3 | 331.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 218.4 | 218.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 645 | 1 | 44.2 | 116527.8 | 7157 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:56 | Normal | 233.4 | 591.4 | 506.9 | 516.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.8 | 218.6 | 219 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 753 | 1 | 45.3 | 116527.8 | 7157 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:01 | Normal | 304.8 | 636.8 | 490.9 | 569 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 219 | 219 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 976 | 1 | 46.2 | 116527.9 | 7157 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:06 | Normal | 514.1 | 636.2 | 556.7 | 598.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 217.2 | 220 | 218.8 | 2.8 | 2.6 | 2 | 60.12 | 60.13 | 60.13 | 1530 | 1 | 46.8 | 116528 | 7157 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:11 | Normal | 638.4 | 620.9 | 570.2 | 492.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 217.6 | 219.2 | 219.4 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 2040 | 1 | 47.4 | 116528.1 | 7157 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:16 | Normal | 677.9 | 663.5 | 564.5 | 468.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 217.4 | 219.2 | 219 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2573 | 1 | 47.9 | 116528.3 | 7157 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:21 | Normal | 656.9 | 633.3 | 549.5 | 461.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 217.6 | 219.4 | 219.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2415 | 1 | 48.4 | 116528.5 | 7157 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:26 | Normal | 671.9 | 677.4 | 482.2 | 473 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 217.6 | 219.8 | 219.4 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 2402 | 1 | 48.9 | 116528.7 | 7157 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:31 | Normal | 651.7 | 671.9 | 513.5 | 466.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 217.6 | 220 | 219.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2637 | 1 | 49.3 | 116528.9 | 7157 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:36 | Normal | 656.1 | 704.4 | 572.8 | 461.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 217.8 | 219.8 | 219.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3318 | 1 | 49.8 | 116529.2 | 7158 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:41 | Normal | 679.8 | 694.5 | 577.9 | 479.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 218 | 219.8 | 220 | 6 | 5.9 | 5.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3752 | 1 | 47 | 116529.5 | 7158 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:46 | Normal | 666.8 | 667.4 | 558.7 | 448.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1 | 218.2 | 219.4 | 219.6 | 6.1 | 6 | 5.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3788 | 1 | 49.1 | 116529.8 | 7158 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:51 | Normal | 659.8 | 665.5 | 568.7 | 470.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 218.2 | 220 | 219.8 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3617 | 1 | 45.2 | 116530.1 | 7158 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:56 | Normal | 660.7 | 696.6 | 568.8 | 546.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 218.6 | 220.2 | 220 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3725 | 1 | 48.8 | 116530.4 | 7158 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:01 | Normal | 661.8 | 684.1 | 570.3 | 522.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 218.8 | 220.4 | 219.8 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4006 | 1 | 44.9 | 116530.7 | 7158 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:06 | Normal | 680.7 | 668.3 | 575.7 | 476.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1 | 218.4 | 219.6 | 220.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 3973 | 1 | 49 | 116531.1 | 7158 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:11 | Normal | 670.4 | 680.4 | 568.7 | 511.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 218 | 219.6 | 220 | 6 | 6.1 | 5.6 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 3760 | 1 | 46.5 | 116531.4 | 7158 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:16 | Normal | 671.1 | 646.5 | 555.7 | 475.3 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 218 | 219.8 | 219.6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3958 | 1 | 49.6 | 116531.7 | 7158 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:21 | Normal | 664.7 | 663.7 | 554.7 | 472.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1 | 218.2 | 219.8 | 220 | 6.2 | 6.4 | 6 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 3935 | 1 | 48.1 | 116532 | 7158 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:26 | Normal | 661.8 | 677.4 | 547.6 | 466.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 218.4 | 219.6 | 220 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4124 | 1 | 44.8 | 116532.4 | 7158 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:31 | Normal | 677.9 | 686.5 | 556.8 | 462.2 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.1 | 218.4 | 220 | 220 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 4594 | 1 | 49.4 | 116532.7 | 7158 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:36 | Normal | 676 | 675.6 | 549.8 | 474.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.3 | 218.2 | 219.4 | 219.8 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5041 | 1 | 47.9 | 116533.2 | 7159 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:41 | Normal | 650.9 | 661.5 | 566.8 | 457.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 218.6 | 220.2 | 220.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 5169 | 1 | 45.1 | 116533.6 | 7159 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:46 | Normal | 673.9 | 679.5 | 562.7 | 479.2 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 218.2 | 220 | 219.8 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5173 | 1 | 49.7 | 116534 | 7159 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:51 | Normal | 663.9 | 669.4 | 560.9 | 485.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5638 | 1 | 48.7 | 116534.5 | 7159 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:56 | Normal | 668 | 686.3 | 582.9 | 532.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6095 | 1 | 47.7 | 116534.9 | 7159 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:01 | Normal | 677.4 | 678.8 | 572.9 | 467.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 219 | 220.4 | 220.8 | 10.8 | 10.7 | 10.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6723 | 1 | 46.1 | 116535.5 | 7159 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:06 | Normal | 663 | 679.5 | 570.9 | 476.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 11.6 | 11.2 | 11 | 60.02 | 60 | 60 | 7184 | 1 | 47.8 | 116536.1 | 7159 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:11 | Normal | 692.1 | 680.4 | 569.9 | 484.4 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 12.5 | 12.3 | 11.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7725 | 1 | 49.7 | 116536.7 | 7159 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:16 | Normal | 680.9 | 693 | 568.9 | 475.4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 2.1 | 219 | 220.2 | 220.2 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8597 | 1 | 49.2 | 116537.4 | 7159 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:21 | Normal | 668.5 | 691 | 561.2 | 495.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 2.3 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 14.9 | 15 | 14.4 | 59.95 | 60.01 | 60 | 9277 | 1 | 48.6 | 116538.1 | 7159 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:26 | Normal | 691 | 681.8 | 557.2 | 472 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 219 | 220.8 | 220.8 | 16.3 | 15.1 | 15.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10169 | 1 | 48.1 | 116538.9 | 7159 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:31 | Normal | 667.7 | 683.3 | 574.8 | 484.3 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 2.8 | 219.8 | 221.2 | 221.4 | 17.1 | 16.7 | 16.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10532 | 1 | 47.7 | 116539.8 | 7159 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:36 | Normal | 674.9 | 677.4 | 563.6 | 490.2 | 4.7 | 5.1 | 5 | 2.9 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 18 | 18.1 | 17.5 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 11260 | 1 | 47.5 | 116540.7 | 7160 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:41 | Normal | 675 | 674.6 | 580 | 493.7 | 4.7 | 5 | 4.7 | 2.9 | 220 | 221.4 | 221.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 11189 | 1 | 47.4 | 116541.6 | 7160 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:46 | Normal | 668.8 | 680.6 | 565.6 | 488.3 | 4.8 | 5.1 | 5 | 3 | 219.6 | 221 | 220.8 | 18.1 | 18 | 17.8 | 60.07 | 60.11 | 60.1 | 11397 | 1 | 47.5 | 116542.6 | 7160 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:51 | Normal | 675.7 | 681.5 | 554.6 | 485.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 2.8 | 219.6 | 220.6 | 221 | 17.6 | 17.2 | 17.1 | 60.07 | 60.04 | 60 | 10906 | 1 | 47.6 | 116543.5 | 7160 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:56 | Normal | 680.7 | 682.4 | 562.7 | 493.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 219.6 | 221 | 220.4 | 16.4 | 16.7 | 16.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 10382 | 1 | 47.7 | 116544.4 | 7160 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:01 | Normal | 673.5 | 679.1 | 561.7 | 492.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 219.6 | 221.2 | 221 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10179 | 1 | 47.9 | 116545.2 | 7160 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:06 | Normal | 695.5 | 679.5 | 574.7 | 481 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 2.7 | 220 | 220.6 | 221.4 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 10581 | 1 | 48.1 | 116546.1 | 7160 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:11 | Normal | 667.5 | 671 | 558.4 | 489.2 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 2.6 | 220 | 221.2 | 221.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 10819 | 1 | 48.4 | 116547 | 7160 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:16 | Normal | 680.8 | 690.5 | 576.5 | 495.1 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 2.7 | 219 | 220.8 | 220.4 | 17.6 | 17.8 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 11042 | 1 | 48.7 | 116547.9 | 7160 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:21 | Normal | 679.8 | 684.5 | 567.6 | 493.1 | 4.7 | 5 | 4.8 | 2.7 | 219.4 | 221.2 | 220.8 | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 60 | 60.04 | 60.03 | 11097 | 1 | 48.9 | 116548.8 | 7160 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:26 | Normal | 674.7 | 680.3 | 566.4 | 493 | 4.8 | 5 | 4.9 | 2.7 | 219.2 | 221 | 220.6 | 18.2 | 18 | 17.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11261 | 1 | 49 | 116549.8 | 7160 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:31 | Normal | 676.9 | 678.5 | 568.8 | 487.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 2.9 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 11745 | 1 | 49.2 | 116550.7 | 7160 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:36 | Normal | 679.7 | 677.3 | 568.5 | 497.9 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 2.9 | 219.6 | 221.2 | 221 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12063 | 1 | 49.3 | 116551.7 | 7161 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:41 | Normal | 673 | 673.7 | 565 | 497.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 3.1 | 219.6 | 220.6 | 221 | 20.2 | 20 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60 | 12583 | 1 | 49.5 | 116552.7 | 7161 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:46 | Normal | 664.6 | 670.2 | 575.4 | 471.9 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 219.8 | 222 | 221 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13654 | 1 | 49.5 | 116553.8 | 7161 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:51 | Normal | 670.9 | 679.4 | 559.6 | 487.1 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 3.6 | 220 | 221.6 | 221.6 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14256 | 1 | 49.7 | 116555 | 7161 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:56 | Normal | 668.7 | 680.3 | 559.4 | 487.1 | 6.8 | 7 | 6.7 | 3.8 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 24.3 | 24 | 23.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 15228 | 1 | 49.8 | 116556.2 | 7161 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:01 | Normal | 668.8 | 671.4 | 558.7 | 492.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 4.3 | 220.8 | 222.6 | 222.2 | 27 | 26.6 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 16765 | 1 | 49.5 | 116557.5 | 7161 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:06 | Normal | 676.4 | 675.2 | 572.3 | 483.9 | 9 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 222 | 223.6 | 223.2 | 31.5 | 31.3 | 30.8 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 19838 | 1 | 49.1 | 116559.1 | 7161 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4.4 | 3.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:11 | Normal | 660.9 | 669.1 | 560.6 | 482.1 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 6.5 | 222.4 | 223.6 | 223.8 | 37.3 | 37.6 | 37.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24419 | 1 | 48.3 | 116560.9 | 7161 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.3 | 5.5 | 4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:16 | Normal | 656.9 | 670.4 | 540.7 | 481.1 | 11.3 | 11.1 | 11 | 6.7 | 222.2 | 223.6 | 223.4 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23723 | 1 | 46.2 | 116562.8 | 7161 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.7 | 4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:21 | Normal | 655.6 | 658.5 | 554.6 | 542.4 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 5.9 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 37.8 | 37.3 | 36.9 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 24282 | 1 | 45.7 | 116564.8 | 7161 | 5.8 | 6 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5.4 | 5.5 | 3.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:26 | Normal | 655 | 658.5 | 551.5 | 476.1 | 12.6 | 12.2 | 12 | 7.5 | 222.8 | 224 | 223.6 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 26226 | 1 | 46.1 | 116567.1 | 7161 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.2 | 4.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:31 | Normal | 639.2 | 646.8 | 538.1 | 529.6 | 13.6 | 13.1 | 13 | 7.3 | 223.2 | 224 | 224.6 | 43.3 | 42.8 | 42.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27942 | 1 | 47.1 | 116569.8 | 7161 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 4.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:36 | Normal | 621 | 640.1 | 520.6 | 506.1 | 25.1 | 23.5 | 22.8 | 14.6 | 226 | 226.8 | 227 | 73.6 | 73.9 | 73.6 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 47762 | 1 | 48.1 | 116572.7 | 7162 | 12.6 | 12.2 | 0 | 11.9 | 11.7 | 0 | 11.6 | 11.6 | 9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:41 | Normal | 634 | 638.5 | 509.8 | 510.3 | 19.5 | 19.8 | 20.8 | 14.1 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 64.6 | 64 | 63.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 40577 | 1 | 49.2 | 116576.9 | 7162 | 9.8 | 9.8 | 0 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.7 | 10.6 | 8.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:46 | Normal | 588.4 | 607 | 498.4 | 504.1 | 24.9 | 23.6 | 21.7 | 14 | 225.6 | 227.4 | 227 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 48618 | 1 | 50 | 116580.7 | 7162 | 12.4 | 12.5 | 0 | 12.1 | 11.7 | 0 | 11.3 | 11.3 | 8.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:51 | Normal | 595.8 | 604.2 | 500 | 495.9 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 15.3 | 226.2 | 228.6 | 227.4 | 70.1 | 69.7 | 69.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 44646 | 1 | 51.8 | 116584 | 7162 | 11.1 | 11.3 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 12 | 11.8 | 9 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:56 | Normal | 580.3 | 580.2 | 492 | 493.5 | 28 | 27.8 | 27 | 18 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 79.9 | 80.2 | 79 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 52571 | 1 | 52.8 | 116588 | 7162 | 13.8 | 14.1 | 0 | 13.9 | 14 | 0 | 13.8 | 13.9 | 11 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:01 | Normal | 612.5 | 611.4 | 501.7 | 406.1 | 11.1 | 11.5 | 9.9 | 6.6 | 223.2 | 224.2 | 224 | 32.9 | 32.8 | 32.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 24972 | 1 | 53.3 | 116591.3 | 7162 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:06 | Normal | 592.6 | 635.2 | 501.2 | 501.5 | 27.3 | 23.5 | 27 | 17.6 | 226 | 227.6 | 227 | 78.7 | 78.8 | 78.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 49608 | 1 | 52.3 | 116593.8 | 7162 | 13.5 | 13.3 | 0.1 | 12 | 11.4 | 0 | 13.9 | 13.6 | 10.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:11 | Normal | 607.5 | 602.9 | 501.9 | 507.5 | 18.1 | 17.6 | 16.9 | 11.1 | 224.2 | 225.2 | 225 | 53.4 | 53.9 | 53.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 35361 | 1 | 52.9 | 116597.1 | 7162 | 9.1 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 8.7 | 8.6 | 6.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:16 | Normal | 599.1 | 606 | 498.6 | 498 | 16.3 | 15.8 | 16.9 | 10 | 223.6 | 225 | 224.6 | 49.3 | 48.7 | 48.7 | 60 | 59.99 | 60 | 32881 | 1 | 53.1 | 116600.4 | 7162 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 0 | 9 | 8.3 | 6.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:21 | Normal | 600.6 | 597.7 | 494 | 494.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 3.6 | 221 | 222.4 | 221.4 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13263 | 1 | 53 | 116602.9 | 7162 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:26 | Normal | 630.1 | 628.7 | 527 | 518.5 | 7 | 7.1 | 6.8 | 3.7 | 221 | 221.8 | 221.4 | 23 | 23 | 22.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 14469 | 1 | 51.2 | 116604 | 7162 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:31 | Normal | 651.6 | 641.2 | 533.7 | 520.2 | 7 | 7.3 | 7 | 3.7 | 221 | 222.6 | 221.8 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15020 | 1 | 50.1 | 116605.2 | 7162 | 3.6 | 4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:36 | Normal | 651.7 | 648.6 | 535 | 477.5 | 8.1 | 8.1 | 8 | 4.8 | 221.2 | 222.8 | 222 | 27.3 | 27 | 27 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17179 | 1 | 49.2 | 116606.6 | 7163 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:41 | Normal | 651.8 | 650.3 | 540.5 | 479.7 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 5.4 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 31.1 | 30.8 | 30.6 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 19440 | 1 | 48.6 | 116608.1 | 7163 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:46 | Normal | 638.8 | 662.1 | 534.1 | 483.6 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 7.1 | 222.2 | 224.2 | 223 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23756 | 1 | 48.3 | 116610 | 7163 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.7 | 4.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:51 | Normal | 640.7 | 654.6 | 539.8 | 471.3 | 13.5 | 13 | 12.9 | 8.3 | 222.4 | 223.6 | 223.8 | 43.1 | 43.3 | 42.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 28677 | 1 | 48.4 | 116612.2 | 7163 | 6.7 | 7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.7 | 5.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:56 | Normal | 633.5 | 641.6 | 536.8 | 470.4 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 6.2 | 221.6 | 223 | 222.6 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 22283 | 1 | 48.6 | 116614.2 | 7163 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 3.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:01 | Normal | 636.1 | 644.3 | 541.6 | 464.8 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 6.1 | 221.8 | 223 | 223.2 | 34.4 | 35.1 | 34 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22223 | 1 | 48.4 | 116616.1 | 7163 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:06 | Normal | 639.8 | 641.4 | 541.7 | 475.2 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 5.5 | 221.2 | 222.6 | 222.2 | 32 | 31.6 | 31.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 20147 | 1 | 48.2 | 116617.9 | 7163 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:11 | Normal | 641.8 | 638.4 | 538.8 | 510.4 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 4.9 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19857 | 1 | 48.1 | 116619.6 | 7163 | 5 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:16 | Normal | 617.2 | 632.6 | 558.8 | 533.5 | 17.3 | 16.2 | 17.9 | 10.8 | 224 | 225.2 | 224.8 | 57.1 | 56.6 | 56.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 29428 | 1 | 47.7 | 116621.3 | 7163 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 9.5 | 9 | 6.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:21 | Normal | 651.1 | 586.3 | 545.7 | 466.2 | 19.2 | 21 | 16.2 | 11.5 | 224.8 | 225.6 | 226 | 58 | 58 | 57.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 39331 | 1 | 48.5 | 116624.1 | 7163 | 9.7 | 10 | 0 | 11 | 10.5 | 0 | 8.8 | 8.5 | 7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:26 | Normal | 616.3 | 605.3 | 500.7 | 491.2 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 17 | 226 | 228.2 | 227.6 | 77.6 | 77.4 | 76.9 | 60 | 60 | 60.01 | 51282 | 1 | 50.1 | 116627.6 | 7163 | 12.7 | 12.9 | 0 | 13 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13 | 10.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:31 | Normal | 630.9 | 615.2 | 492.6 | 487.2 | 19.2 | 21 | 20.1 | 12.9 | 224.4 | 226.8 | 226 | 61.3 | 61.4 | 61 | 59.97 | 59.97 | 60 | 39743 | 1 | 52.1 | 116631.6 | 7163 | 9.7 | 9.8 | 0 | 10.6 | 10.7 | 0 | 10.5 | 10.2 | 7.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:36 | Normal | 599.5 | 600.8 | 489.5 | 475.1 | 21 | 19.3 | 19.1 | 13 | 224.6 | 226.2 | 226 | 59 | 59.1 | 58.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 42013 | 1 | 52.4 | 116634.7 | 7164 | 11 | 10.5 | 0 | 9.9 | 9.6 | 0 | 10 | 9.9 | 8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:41 | Normal | 575.9 | 588.7 | 478.8 | 481.3 | 24.5 | 23.8 | 23.6 | 15.9 | 225.2 | 227 | 226.2 | 70.3 | 70.5 | 69.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 46226 | 1 | 53.1 | 116638.3 | 7164 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12 | 11.9 | 0 | 12.2 | 12 | 9.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:46 | Normal | 581.5 | 634.8 | 482.7 | 465.6 | 24.4 | 22.8 | 24 | 16.6 | 225.4 | 227 | 226.2 | 71.5 | 71.6 | 70.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 47596 | 1 | 53.2 | 116641.4 | 7164 | 11.9 | 12.4 | 0 | 11.6 | 11.5 | 0 | 12.2 | 12.2 | 10.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:51 | Normal | 638.7 | 612.1 | 510.5 | 483 | 23 | 24.9 | 23.9 | 16.9 | 225.4 | 227.2 | 226.6 | 73.2 | 72.4 | 72.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 48173 | 1 | 53.2 | 116644.4 | 7164 | 11.6 | 11.5 | 0 | 12.7 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.2 | 10.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:56 | Normal | 610.6 | 605 | 505.6 | 494.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 6 | 221 | 222.6 | 221.8 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 21822 | 1 | 53.4 | 116647.2 | 7164 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.7 | 3.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:01 | Normal | 619.6 | 625.3 | 519.7 | 517.1 | 10.1 | 10 | 9.8 | 4.8 | 220.4 | 221.4 | 222 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19510 | 1 | 52.1 | 116649 | 7164 | 5 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.1 | 2.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:06 | Normal | 625.8 | 629.2 | 522.5 | 507.1 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 4.6 | 220.4 | 221.2 | 221.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 18564 | 1 | 51.2 | 116650.6 | 7164 | 4.7 | 5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:11 | Normal | 634.9 | 639.3 | 532.5 | 492 | 9.5 | 9.4 | 9 | 4.9 | 220.4 | 222.2 | 222 | 30.5 | 30.6 | 30.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19035 | 1 | 50.5 | 116652.1 | 7164 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.6 | 2.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:16 | Normal | 650.6 | 636.5 | 533.7 | 462.3 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 5.6 | 220.8 | 222.4 | 221.6 | 32.4 | 32.4 | 32.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20661 | 1 | 50 | 116653.8 | 7164 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:21 | Normal | 646.7 | 647.4 | 539.6 | 471.2 | 9.6 | 9.5 | 9 | 5.3 | 220 | 221.8 | 221.4 | 31.1 | 31.1 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60 | 20036 | 1 | 49.7 | 116655.5 | 7164 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:26 | Normal | 640.8 | 638.4 | 539.5 | 475.3 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 4.5 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17234 | 1 | 49.2 | 116657 | 7164 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:31 | Normal | 639.1 | 648.2 | 537.7 | 475.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 4.1 | 219 | 220.4 | 219.8 | 25.4 | 25 | 24.9 | 59.89 | 59.9 | 59.87 | 15753 | 1 | 48.5 | 116658.3 | 7164 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:36 | Normal | 643.6 | 655.4 | 544.5 | 467.1 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 4.1 | 219.4 | 221 | 220.4 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16241 | 1 | 48 | 116659.7 | 7165 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:41 | Normal | 647.8 | 649.3 | 542.3 | 472.8 | 7.4 | 7.5 | 7 | 3.8 | 219.2 | 221 | 220.2 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 15454 | 1 | 47.4 | 116661 | 7165 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:46 | Normal | 641.1 | 652.4 | 540.9 | 470.5 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 4.2 | 219.4 | 220.8 | 220.4 | 27.1 | 26.9 | 26.5 | 59.99 | 60 | 60 | 16864 | 1 | 47 | 116662.3 | 7165 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:52 | Normal | 645.7 | 653.3 | 545.6 | 453.1 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 5.4 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 31 | 31.1 | 30.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19277 | 1 | 46.7 | 116663.8 | 7165 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.7 | 3.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:56 | Normal | 597.9 | 667.4 | 537.6 | 382.1 | 12.8 | 12.2 | 12.3 | 8.2 | 221 | 222.8 | 222.6 | 40 | 40 | 39.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 24481 | 1 | 47 | 116665.9 | 7165 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:02 | Normal | 660.5 | 606.1 | 540.7 | 450.2 | 12.6 | 14 | 13.1 | 7.8 | 221 | 222.6 | 222.8 | 42.8 | 42.7 | 42.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 27920 | 1 | 47.3 | 116667.7 | 7165 | 6.4 | 6.6 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.7 | 6.8 | 5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:06 | Normal | 617.2 | 633.1 | 521.7 | 374.1 | 16.7 | 16 | 13.5 | 8.6 | 222.2 | 223.6 | 223.4 | 46.6 | 46.5 | 46 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 33430 | 1 | 47.7 | 116669.9 | 7165 | 8.4 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:11 | Normal | 616 | 633.7 | 507.9 | 358 | 18.3 | 17.6 | 18 | 11.5 | 223 | 224.2 | 225.2 | 54.5 | 54.3 | 53.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 35328 | 1 | 48.9 | 116672.8 | 7165 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.9 | 9 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:16 | Normal | 615.8 | 624.5 | 511.8 | 372.3 | 16.3 | 16 | 15.9 | 8.5 | 222 | 224 | 223.2 | 47.9 | 47.5 | 47.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 30819 | 1 | 50 | 116675.5 | 7165 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:22 | Normal | 613.9 | 617.7 | 506.9 | 313.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 9.4 | 221.8 | 223.4 | 223.4 | 44.5 | 44.7 | 44.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28737 | 1 | 50.4 | 116678 | 7165 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:26 | Normal | 620.1 | 620.3 | 508.8 | 315.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 8.6 | 221.6 | 223.2 | 223.2 | 42.8 | 42.7 | 42.1 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 27470 | 1 | 50.4 | 116680.3 | 7165 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:31 | Normal | 614.9 | 616.4 | 507.5 | 305.2 | 14.1 | 14 | 13.7 | 8.6 | 221.2 | 223 | 222.8 | 41.7 | 41.4 | 40.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26692 | 1 | 50.4 | 116682.6 | 7165 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7 | 6.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:36 | Normal | 622.2 | 618.7 | 513.7 | 309.3 | 13.5 | 13.7 | 13.3 | 7.7 | 221 | 223 | 222.2 | 40.7 | 40.4 | 39.8 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 25939 | 1 | 50.4 | 116684.8 | 7166 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:42 | Normal | 615.7 | 630.3 | 506.8 | 281.4 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 8 | 220.8 | 222.2 | 222.6 | 39.5 | 39.6 | 38.9 | 60 | 59.99 | 59.96 | 25339 | 1 | 50.4 | 116686.9 | 7166 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:46 | Normal | 614.7 | 620.5 | 508.9 | 247.1 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 8.4 | 220.6 | 222.2 | 222 | 39.1 | 38.9 | 38.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 24895 | 1 | 50.3 | 116689 | 7166 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:51 | Normal | 623.4 | 632.2 | 514.3 | 250.4 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 7.2 | 220.4 | 222 | 221.8 | 38 | 37.9 | 37.4 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 24294 | 1 | 50.3 | 116691.1 | 7166 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 5.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:57 | Normal | 624.7 | 621.3 | 520.7 | 227.1 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 7.1 | 220 | 221.4 | 221.4 | 37.3 | 37 | 36.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 23617 | 1 | 50.2 | 116693.1 | 7166 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:02 | Normal | 618.1 | 622.7 | 515 | 208.4 | 12.1 | 12 | 11.7 | 6.5 | 219.8 | 221.2 | 221.2 | 35.1 | 35 | 34.8 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 22415 | 1 | 50.1 | 116695 | 7166 | 6 | 6.2 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6 | 5.8 | 5.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:06 | Normal | 622.8 | 634.5 | 517.8 | 232.7 | 12 | 11.8 | 11.5 | 4.8 | 219 | 220.8 | 220.2 | 34.9 | 34.6 | 33.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22142 | 1 | 50 | 116696.8 | 7166 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 5.9 | 4.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:11 | Normal | 628.6 | 630.6 | 531.4 | 236.5 | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 4 | 219 | 220.8 | 220.2 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 21526 | 1 | 49.7 | 116698.6 | 7166 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.6 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:16 | Normal | 625.3 | 645.9 | 516.4 | 225.4 | 11 | 10.6 | 10.8 | 3.6 | 218 | 220 | 219.8 | 32.3 | 32.1 | 31.5 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 20091 | 1 | 49.5 | 116700.4 | 7166 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.4 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:22 | Normal | 630.5 | 637.2 | 526.7 | 199.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 3.3 | 216.2 | 217 | 217.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17017 | 1 | 49.2 | 116701.9 | 7166 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:27 | Normal | 588.4 | 599.4 | 511.9 | 310.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 213.4 | 215 | 214.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2623 | 1 | 48.4 | 116702.4 | 7166 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:32 | Normal | 608.9 | 622.5 | 506.7 | 428.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 213.2 | 216 | 215 | 4.5 | 4.2 | 4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2538 | 1 | 47.2 | 116702.6 | 7166 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:37 | Normal | 619.9 | 617.6 | 518.4 | 381.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 213.8 | 215 | 215 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2702 | 1 | 46 | 116702.9 | 7167 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:41 | Normal | 615 | 655.1 | 521.1 | 426.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 213.6 | 215.2 | 214.6 | 5 | 4.9 | 4.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2981 | 1 | 45.1 | 116703.1 | 7167 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:47 | Normal | 643.8 | 657.4 | 532.7 | 426.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 213.8 | 215.2 | 215.2 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3340 | 1 | 46.5 | 116703.4 | 7167 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:52 | Normal | 659 | 655.5 | 550 | 456 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 213.8 | 215.4 | 215.6 | 6.4 | 6 | 5.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3769 | 1 | 47.5 | 116703.7 | 7167 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:57 | Normal | 665.8 | 656.5 | 558.7 | 511.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 214.6 | 216.4 | 216.2 | 7.3 | 7.3 | 7 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4434 | 1 | 48.1 | 116704 | 7167 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:02 | Normal | 670.7 | 663.2 | 560.8 | 549.9 | 1.6 | 2 | 2 | 0.8 | 214.4 | 216.4 | 216 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4753 | 1 | 48.9 | 116704.4 | 7167 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:07 | Normal | 667.5 | 670.1 | 563.9 | 518.8 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.8 | 214.6 | 216.6 | 216.2 | 8.1 | 8 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4999 | 1 | 50 | 116704.8 | 7167 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:12 | Normal | 646.8 | 664.5 | 551.7 | 501.7 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 215 | 216.2 | 216.8 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5313 | 1 | 49.9 | 116705.2 | 7167 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:17 | Normal | 675.7 | 670.3 | 566.7 | 513.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1 | 215.4 | 217.2 | 216.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5768 | 1 | 49.6 | 116705.7 | 7167 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:22 | Normal | 668.8 | 674.4 | 568.9 | 487.8 | 2.7 | 3 | 2.5 | 1.1 | 215.8 | 217.6 | 217.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6559 | 1 | 49.3 | 116706.2 | 7167 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:27 | Normal | 680.4 | 661.5 | 580.7 | 499.9 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 1.2 | 215.8 | 217.8 | 217.8 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7921 | 1 | 49.2 | 116706.8 | 7167 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:32 | Normal | 684.5 | 642.1 | 569.5 | 455.2 | 3 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 215.8 | 217.4 | 217.2 | 12 | 12 | 11.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7457 | 1 | 49.2 | 116707.5 | 7167 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:37 | Normal | 659 | 669.6 | 554.8 | 463.9 | 3 | 3.1 | 3 | 1.6 | 215.6 | 217.8 | 217 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7318 | 1 | 49.1 | 116708.1 | 7168 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:42 | Normal | 663.8 | 655.4 | 549.6 | 463.3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 215.6 | 217.2 | 217.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 60 | 60 | 7157 | 1 | 49 | 116708.7 | 7168 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:47 | Normal | 660.8 | 677.1 | 560.5 | 483.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 215.2 | 216.8 | 216.8 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6275 | 1 | 48.9 | 116709.3 | 7168 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:52 | Normal | 660.8 | 652.5 | 550.6 | 521.7 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.9 | 214.6 | 216.2 | 216.6 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4994 | 1 | 48.8 | 116709.7 | 7168 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:57 | Normal | 639.7 | 649.4 | 551.6 | 505.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 214.2 | 215.8 | 216 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3684 | 1 | 48.8 | 116710.1 | 7168 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:02 | Normal | 640.6 | 662.8 | 541 | 404.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 213.4 | 215 | 215.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2836 | 1 | 48.7 | 116710.4 | 7168 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:07 | Normal | 610.7 | 653.8 | 524.6 | 478.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 213.6 | 215.2 | 215.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2445 | 1 | 48.5 | 116710.6 | 7168 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:12 | Normal | 624 | 670.8 | 548.8 | 511.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 213 | 215 | 215 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2232 | 1 | 48.3 | 116710.8 | 7168 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:17 | Normal | 646.7 | 659.9 | 546.6 | 515.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 213.4 | 215.4 | 215 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2084 | 1 | 48.2 | 116710.9 | 7168 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:22 | Normal | 648.5 | 659.2 | 538.4 | 486.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 213.4 | 215 | 215 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 59.98 | 60 | 60 | 1979 | 1 | 47.9 | 116711.1 | 7168 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:27 | Normal | 632.5 | 587.9 | 525.9 | 585.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 213.4 | 215 | 215.4 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1868 | 1 | 47.5 | 116711.3 | 7168 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:32 | Normal | 640.9 | 645.5 | 502.8 | 489.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 213.4 | 215 | 215 | 3 | 3 | 2.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1765 | 1 | 47 | 116711.4 | 7168 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:37 | Normal | 635.8 | 651.4 | 520.9 | 467 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 213.4 | 214.8 | 215 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1599 | 1 | 46.3 | 116711.6 | 7169 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:42 | Normal | 620.6 | 620.3 | 522.6 | 578.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 213.2 | 214.8 | 215 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 60 | 60 | 1415 | 1 | 45.1 | 116711.7 | 7169 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:47 | Normal | 524.5 | 607.3 | 528.4 | 558.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 213 | 214.6 | 215.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1161 | 1 | 46.8 | 116711.8 | 7169 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:52 | Normal | 522.9 | 632.9 | 549.1 | 526.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 212.8 | 214.2 | 215 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 925 | 1 | 50 | 116711.9 | 7169 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:57 | Normal | 406.3 | 647.9 | 467.7 | 530.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 213.2 | 214.6 | 214.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 702 | 1 | 49.5 | 116711.9 | 7169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:02 | Normal | 342.9 | 603.6 | 468.6 | 446.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 213 | 214.6 | 214.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 582 | 1 | 49 | 116712 | 7169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:07 | Normal | 353.3 | 563.4 | 501.3 | 401.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 214 | 214.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 490 | 1 | 48.2 | 116712 | 7169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:12 | Normal | 366.2 | 498.4 | 484.8 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 213.2 | 214.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 456 | 1 | 47.2 | 116712.1 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:17 | Normal | 195.9 | 194.1 | 312.4 | 454.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212 | 213.4 | 213.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 410 | 1 | 45.1 | 116712.1 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:22 | Normal | 206.9 | 206.3 | 359.4 | 334.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2 | 213.6 | 213.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 412 | 1 | 50 | 116712.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:27 | Normal | 196.6 | 200.4 | 267.9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 213.4 | 212.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 406 | 1 | 49.2 | 116712.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0