## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-23 05:36 | Check | 482.2 | 481 | 481.5 | 480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 0 | 4 | 35.9 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:41 | Normal | 200 | 315.7 | 220.5 | 439.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 37.8 | 12205.3 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:46 | Normal | 200.3 | 386.8 | 199.4 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 62 | 1 | 37.2 | 12205.3 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:51 | Normal | 199.8 | 428.7 | 207.9 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 103 | 1 | 37.5 | 12205.3 | 1031 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:56 | Normal | 199.8 | 417.7 | 201.8 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 163 | 1 | 37.9 | 12205.3 | 1031 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:01 | Normal | 199.7 | 490.7 | 212 | 484.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 221 | 221.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.12 | 60.12 | 60.11 | 292 | 1 | 38.2 | 12205.3 | 1031 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:06 | Normal | 229.8 | 494.7 | 466.9 | 504.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 711 | 1 | 38.6 | 12205.3 | 1031 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:11 | Normal | 504.4 | 508.7 | 480 | 496.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 221 | 222.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 1129 | 1 | 38.9 | 12205.4 | 1031 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:16 | Normal | 507.2 | 495.4 | 492.7 | 489.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1618 | 1 | 39.2 | 12205.5 | 1031 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:21 | Normal | 515 | 506.8 | 512.9 | 485.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221 | 221 | 222.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1577 | 1 | 39.6 | 12205.7 | 1031 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:26 | Normal | 489.5 | 495.7 | 486 | 505.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220.8 | 222 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1536 | 1 | 39.9 | 12205.8 | 1031 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:31 | Normal | 521.3 | 496.8 | 497.8 | 474.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1672 | 1 | 40.1 | 12205.9 | 1031 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:36 | Normal | 507 | 512.7 | 494.6 | 509.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2229 | 1 | 40.2 | 12206.1 | 1031 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:41 | Normal | 502.6 | 509.7 | 500.6 | 522.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2680 | 1 | 40.3 | 12206.3 | 1031 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:46 | Normal | 515.8 | 510.7 | 484.4 | 505.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 221 | 222.2 | 223.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2658 | 1 | 40.4 | 12206.5 | 1032 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:51 | Normal | 514.9 | 501.6 | 519.6 | 505.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2517 | 1 | 40.5 | 12206.7 | 1032 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:56 | Normal | 506.1 | 502 | 501.8 | 490.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2739 | 1 | 40.6 | 12206.9 | 1032 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:01 | Normal | 507.7 | 518.7 | 497.7 | 517.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2884 | 1 | 40.7 | 12207.2 | 1032 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:06 | Normal | 518.9 | 514.8 | 501.9 | 507.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 221.4 | 222 | 223 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2878 | 1 | 40.8 | 12207.4 | 1032 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:11 | Normal | 496 | 500.5 | 497.9 | 506.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2758 | 1 | 40.8 | 12207.6 | 1032 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:16 | Normal | 511.5 | 501.7 | 506.9 | 508.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 221 | 221.6 | 222.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2921 | 1 | 40.9 | 12207.9 | 1032 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:21 | Normal | 489.5 | 490.8 | 485.8 | 506.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2873 | 1 | 41 | 12208.1 | 1032 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:26 | Normal | 509.9 | 511 | 507.4 | 500.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3061 | 1 | 41.1 | 12208.4 | 1032 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:31 | Normal | 512.8 | 505.6 | 525.5 | 500.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2 | 221.6 | 221.8 | 223 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3447 | 1 | 41.1 | 12208.6 | 1032 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:36 | Normal | 506 | 496.7 | 500.6 | 506.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3754 | 1 | 41.3 | 12208.9 | 1032 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:41 | Normal | 507.7 | 509.5 | 516.9 | 500.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3918 | 1 | 41.3 | 12209.3 | 1032 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:46 | Normal | 505.9 | 503.8 | 506.8 | 502.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 220.8 | 221.6 | 222.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3895 | 1 | 41.4 | 12209.6 | 1033 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:51 | Normal | 509.5 | 510.8 | 496.8 | 509.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 221.8 | 222 | 222.6 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4277 | 1 | 41.5 | 12209.9 | 1033 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:56 | Normal | 504.8 | 512.6 | 513.4 | 511.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 222 | 222 | 223.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4581 | 1 | 41.5 | 12210.3 | 1033 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:01 | Normal | 499.5 | 509.7 | 499.1 | 503.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 222.4 | 222 | 223.4 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5093 | 1 | 41.6 | 12210.7 | 1033 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:06 | Normal | 520.6 | 513.2 | 523.4 | 514 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 3 | 222 | 222.8 | 223 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5448 | 1 | 41.7 | 12211.1 | 1033 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:11 | Normal | 504.7 | 507.5 | 511.4 | 507.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 16 | 15.8 | 15.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5813 | 1 | 41.9 | 12211.6 | 1033 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:16 | Normal | 508.7 | 513.7 | 494.7 | 512.5 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6470 | 1 | 42 | 12212.1 | 1033 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:21 | Normal | 510 | 508.7 | 502.7 | 504.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 4 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7177 | 1 | 42.2 | 12212.7 | 1033 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:26 | Normal | 510.9 | 511.8 | 511.4 | 496.2 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 222.4 | 222.8 | 224 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7938 | 1 | 42.3 | 12213.3 | 1033 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:31 | Normal | 501.7 | 507.7 | 506.9 | 511.6 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.4 | 223 | 222.6 | 223.8 | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 60 | 60 | 60.01 | 8248 | 1 | 42.5 | 12214 | 1033 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:36 | Normal | 510.8 | 506.7 | 503 | 503.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8822 | 1 | 42.7 | 12214.7 | 1033 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:41 | Normal | 504.8 | 508.8 | 496.8 | 508.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 222.6 | 223.4 | 224.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8680 | 1 | 42.8 | 12215.4 | 1033 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:46 | Normal | 504.9 | 506.7 | 499.9 | 497.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 223 | 223.2 | 223.6 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 8797 | 1 | 42.9 | 12216.2 | 1034 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:51 | Normal | 498.4 | 505.8 | 493.6 | 508.4 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 222.2 | 223 | 223.8 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8348 | 1 | 43 | 12216.9 | 1034 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:56 | Normal | 509.7 | 504.7 | 495.5 | 501.2 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7901 | 1 | 43 | 12217.6 | 1034 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:01 | Normal | 513.4 | 498.5 | 509.6 | 508.3 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 222 | 222.4 | 223.2 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7854 | 1 | 43.1 | 12218.2 | 1034 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:06 | Normal | 503.5 | 494.9 | 510.8 | 510.6 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 222 | 222.4 | 223.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8154 | 1 | 43.1 | 12218.9 | 1034 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:11 | Normal | 507.7 | 511.6 | 501.8 | 502.6 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8446 | 1 | 43 | 12219.6 | 1034 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:16 | Normal | 505.7 | 500.8 | 505.9 | 503.6 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8629 | 1 | 43 | 12220.3 | 1034 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:21 | Normal | 514.9 | 502.9 | 506.1 | 504.9 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 222.4 | 222.4 | 224 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8761 | 1 | 43 | 12221 | 1034 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:26 | Normal | 506.7 | 509.6 | 515.1 | 504.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9036 | 1 | 43.1 | 12221.8 | 1034 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:31 | Normal | 516.8 | 508.6 | 518.7 | 504.5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.3 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9529 | 1 | 43.1 | 12222.5 | 1034 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:36 | Normal | 506.7 | 511.7 | 488.6 | 509.4 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9818 | 1 | 43.1 | 12223.3 | 1034 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:41 | Normal | 521.6 | 509.7 | 500.5 | 511.3 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10266 | 1 | 43 | 12224.2 | 1034 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:46 | Normal | 525.6 | 509.7 | 518 | 506.7 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 222.4 | 223 | 224 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 11297 | 1 | 43.1 | 12225.1 | 1035 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:51 | Normal | 511.7 | 508 | 511.1 | 507.9 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11667 | 1 | 43.6 | 12226 | 1035 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:56 | Normal | 505.8 | 504.7 | 496.7 | 506.4 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 223 | 223.6 | 224.8 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12327 | 1 | 43.9 | 12227 | 1035 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.4 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:01 | Normal | 509.6 | 506.5 | 498.3 | 502.1 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 223.2 | 223.8 | 225 | 36 | 35.9 | 36 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13443 | 1 | 44.2 | 12228.1 | 1035 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:06 | Normal | 522.7 | 504.6 | 501.3 | 509.1 | 8 | 8.6 | 8 | 8.4 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 42 | 41.8 | 41.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 15767 | 1 | 44.5 | 12229.3 | 1035 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:11 | Normal | 502.6 | 492.5 | 500.3 | 495.1 | 9.3 | 9.7 | 8.8 | 9.5 | 225 | 225 | 226.2 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17763 | 1 | 45 | 12230.8 | 1035 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:16 | Normal | 501.6 | 502.6 | 502.6 | 492.4 | 9 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 225 | 225.2 | 225.8 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 17256 | 1 | 45.5 | 12232.2 | 1035 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:21 | Normal | 506.8 | 491.7 | 495.1 | 495.9 | 9.4 | 10 | 9.3 | 9.8 | 224.8 | 224.8 | 226 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17877 | 1 | 46.1 | 12233.7 | 1035 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:26 | Normal | 499.8 | 487.8 | 497.7 | 494.5 | 10 | 10.7 | 9.8 | 10.3 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 18937 | 1 | 46.7 | 12235.3 | 1035 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:31 | Normal | 493.9 | 480.8 | 492.6 | 488.3 | 10.6 | 11.3 | 10.4 | 11 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 19936 | 1 | 47.6 | 12237.1 | 1035 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:36 | Normal | 483.8 | 488.8 | 489 | 488.7 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 14.4 | 226.4 | 227.2 | 227.2 | 70.1 | 69.9 | 70 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 25918 | 1 | 48.6 | 12238.9 | 1035 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:41 | Normal | 525.8 | 511.6 | 514.8 | 518.6 | 15.1 | 16 | 15.8 | 15 | 227.8 | 227.2 | 229.2 | 78.8 | 78.8 | 78.7 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 30382 | 1 | 51.2 | 12241.4 | 1035 | 7.8 | 7.1 | 0.4 | 7.6 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8 | 8.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:46 | Normal | 479.9 | 461.7 | 480.4 | 470.2 | 17 | 17.6 | 16 | 16.9 | 227.4 | 228 | 228.4 | 78.4 | 78 | 78.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 29962 | 1 | 54.1 | 12243.9 | 1036 | 8.3 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.7 | 0.4 | 8 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:51 | Normal | 509.9 | 487 | 498 | 483.7 | 15.3 | 17.2 | 16.1 | 17.8 | 227.4 | 229 | 229.6 | 79.2 | 78.9 | 78.8 | 60.1 | 59.95 | 60.1 | 30356 | 1 | 55.9 | 12246.3 | 1036 | 7.8 | 7.1 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0.2 | 8.3 | 7.8 | 9.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:56 | Normal | 529 | 494.2 | 502.1 | 499.8 | 12 | 17.8 | 16.6 | 17.1 | 227.6 | 227.8 | 228 | 79.4 | 79.1 | 79.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30363 | 1 | 57.9 | 12248.8 | 1036 | 6.6 | 5.5 | 0 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 8.8 | 8 | 9.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:01 | Normal | 454.1 | 444 | 459.2 | 453.9 | 8 | 8.5 | 8.1 | 9 | 225.6 | 226 | 227.8 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14668 | 1 | 58.8 | 12251 | 1036 | 3.8 | 4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 4 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:06 | Normal | 498.4 | 490.3 | 500.2 | 501.9 | 17.1 | 17.7 | 15.8 | 15 | 226.8 | 227.4 | 227.6 | 79.7 | 79.5 | 79.7 | 60.09 | 59.95 | 60.02 | 30255 | 1 | 59 | 12253.3 | 1036 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:11 | Normal | 444.6 | 439.6 | 446.6 | 447.4 | 16.5 | 16 | 15.9 | 16.3 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 70.8 | 70.6 | 70.7 | 60.1 | 60.08 | 60.03 | 27228 | 1 | 60.3 | 12255.7 | 1036 | 8 | 8.1 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:16 | Normal | 457.2 | 439.2 | 456.5 | 444.3 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 13.2 | 225.2 | 226.2 | 226 | 57.1 | 56.8 | 57 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 21111 | 1 | 61 | 12257.9 | 1036 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0.5 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:21 | Normal | 476.1 | 454 | 454.4 | 457.2 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 223.4 | 224 | 224.6 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9540 | 1 | 59.4 | 12259.2 | 1036 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:26 | Normal | 492.2 | 469.1 | 476.2 | 482 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11501 | 1 | 57 | 12260.1 | 1036 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:31 | Normal | 474.2 | 479.8 | 480.8 | 479.4 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 224 | 224.2 | 225 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11925 | 1 | 54.8 | 12261.1 | 1036 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:36 | Normal | 479.8 | 480.1 | 490.4 | 485.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 8 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 37 | 36.9 | 37 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13902 | 1 | 53.5 | 12262.2 | 1036 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:41 | Normal | 486.3 | 480.2 | 487 | 486.8 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 42.1 | 42 | 42 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 15737 | 1 | 52.5 | 12263.4 | 1036 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:46 | Normal | 487.9 | 484.7 | 482.8 | 482.5 | 9.6 | 10.3 | 10 | 10.6 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18383 | 1 | 52.3 | 12264.9 | 1037 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:51 | Normal | 481.9 | 488.9 | 486 | 485.8 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 224.8 | 225.4 | 226.4 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19958 | 1 | 52.3 | 12266.5 | 1037 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:56 | Normal | 488.9 | 473.9 | 480 | 477.6 | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17441 | 1 | 52.5 | 12268 | 1037 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:01 | Normal | 486.7 | 478.5 | 479.7 | 479.5 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 46 | 45.9 | 46 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 17336 | 1 | 52.2 | 12269.5 | 1037 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:06 | Normal | 482.4 | 478.3 | 482.2 | 475 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 224.2 | 224 | 225.2 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 15928 | 1 | 52 | 12270.9 | 1037 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:11 | Normal | 489.4 | 480.2 | 488.5 | 482.2 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 15635 | 1 | 51.7 | 12272.2 | 1037 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:16 | Normal | 501.4 | 492.8 | 512 | 493.6 | 10.1 | 11.9 | 10.7 | 11.9 | 225.4 | 226 | 225.8 | 56.7 | 56.6 | 56.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19437 | 1 | 51.4 | 12273.6 | 1037 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.6 | 5 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:21 | Normal | 487.6 | 469.6 | 480.5 | 469.2 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 13 | 226.4 | 225.8 | 227 | 57.4 | 57.3 | 57.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22198 | 1 | 52.5 | 12275.7 | 1037 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.5 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:26 | Normal | 516.8 | 501.8 | 509.5 | 495.2 | 15 | 16.5 | 15.3 | 18 | 227.4 | 227.4 | 228.6 | 79.3 | 79.1 | 79.3 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 30188 | 1 | 54.5 | 12278.2 | 1037 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.6 | 7.2 | 9.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:31 | Normal | 490.7 | 468.8 | 470.3 | 467.1 | 14 | 14.5 | 15.8 | 16.5 | 225.6 | 226.6 | 227 | 70.3 | 70 | 70.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30537 | 1 | 56.4 | 12280.8 | 1037 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 8.3 | 7.5 | 9.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:36 | Normal | 471.9 | 455.7 | 456.3 | 448.1 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20892 | 1 | 57.3 | 12282.9 | 1037 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0.6 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:41 | Normal | 503.9 | 488.8 | 481.5 | 474.2 | 13.7 | 15.8 | 17.4 | 18.3 | 226.2 | 227.4 | 227.4 | 79.1 | 78.9 | 79 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 30185 | 1 | 58.1 | 12285.4 | 1037 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 9.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:46 | Normal | 481.2 | 480.1 | 469.1 | 467.7 | 14.6 | 13.6 | 15.7 | 16.1 | 226.4 | 226.8 | 227.6 | 70.1 | 69.8 | 69.9 | 59.95 | 60.08 | 59.94 | 29091 | 1 | 58.8 | 12287.7 | 1038 | 7.6 | 7 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:51 | Normal | 514.2 | 508.1 | 493.7 | 489.5 | 13.8 | 14.5 | 17.8 | 18.1 | 226.6 | 227.2 | 227.2 | 79.6 | 79.3 | 79.3 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 30174 | 1 | 58.9 | 12289.8 | 1038 | 7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 7.2 | 0.3 | 9.1 | 8.6 | 9.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:56 | Normal | 465.7 | 449.6 | 445.6 | 447.3 | 9.4 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 223.6 | 224 | 225 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 18177 | 1 | 59 | 12291.8 | 1038 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:01 | Normal | 463.8 | 463.8 | 465.8 | 460.5 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 9.7 | 223.4 | 223.8 | 225 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 15949 | 1 | 58 | 12293.2 | 1038 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:06 | Normal | 472.9 | 467.8 | 467.9 | 462.6 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 9.2 | 223.6 | 223.8 | 226 | 40.2 | 40 | 40.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15173 | 1 | 56.7 | 12294.5 | 1038 | 3.8 | 4 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:11 | Normal | 473.8 | 478.7 | 475 | 478.8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 223.6 | 223.6 | 225.4 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16003 | 1 | 55.2 | 12295.8 | 1038 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:16 | Normal | 486 | 482.4 | 482.5 | 474.2 | 8 | 8.3 | 8.4 | 9.2 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 41.1 | 40.8 | 41.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 15403 | 1 | 54.3 | 12297.1 | 1038 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:21 | Normal | 503.1 | 484.1 | 482.2 | 488.9 | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 223.6 | 223.2 | 225 | 42.6 | 42.4 | 42.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15796 | 1 | 53.4 | 12298.4 | 1038 | 3.8 | 4 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:26 | Normal | 484 | 484 | 485.2 | 484 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 37.1 | 37 | 37 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 13844 | 1 | 52.8 | 12299.6 | 1038 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:31 | Normal | 490.2 | 480.1 | 488.8 | 487.6 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 221.8 | 222 | 222.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 12574 | 1 | 52.1 | 12300.7 | 1038 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:36 | Normal | 488.2 | 481.1 | 489.5 | 491.2 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 222 | 222.4 | 223.2 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13175 | 1 | 51.4 | 12301.7 | 1038 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.7 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:41 | Normal | 490.2 | 491.1 | 485.4 | 491.1 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 222 | 222 | 222.8 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.09 | 60.12 | 60.1 | 12657 | 1 | 50.9 | 12302.9 | 1038 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:46 | Normal | 488.2 | 482.2 | 493.5 | 493.3 | 7 | 7.4 | 7.6 | 8 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 37.1 | 37 | 37.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13794 | 1 | 50.4 | 12303.9 | 1039 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:51 | Normal | 482.2 | 495 | 504.7 | 490.6 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 223 | 223 | 224 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 16220 | 1 | 50.2 | 12305.2 | 1039 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:56 | Normal | 495.9 | 482.8 | 478.6 | 477.3 | 8.3 | 8.8 | 10 | 10.5 | 223.2 | 223.6 | 225 | 45.5 | 45.3 | 45.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17223 | 1 | 50.7 | 12306.8 | 1039 | 4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:01 | Normal | 499.2 | 483 | 497.9 | 477.9 | 10.1 | 11.1 | 12.6 | 13.5 | 223.8 | 224.2 | 225.4 | 58 | 57.8 | 57.9 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 21012 | 1 | 50.8 | 12308.2 | 1039 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:06 | Normal | 495.9 | 488.9 | 491.1 | 475.8 | 14.1 | 14.9 | 17.5 | 18.5 | 226.2 | 226 | 227.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 24288 | 1 | 51.2 | 12309.9 | 1039 | 6.5 | 6.9 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:11 | Normal | 483 | 470.2 | 468.6 | 457.7 | 13.7 | 14.1 | 18.5 | 19.2 | 225.8 | 225.8 | 227.8 | 75.8 | 75.6 | 75.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28858 | 1 | 52.9 | 12312.2 | 1039 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 7 | 7 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:16 | Normal | 471.8 | 466.7 | 462.4 | 451.1 | 12.5 | 12.6 | 17 | 17.7 | 225 | 225.2 | 226.6 | 68.4 | 68.5 | 68.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25938 | 1 | 54.5 | 12314.5 | 1039 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:21 | Normal | 473.1 | 462 | 457.9 | 450.7 | 11.5 | 12 | 16.3 | 16.7 | 225 | 225 | 226.2 | 64.7 | 64.4 | 64.7 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 24439 | 1 | 55.3 | 12316.6 | 1039 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:26 | Normal | 473.9 | 460.8 | 452.8 | 449.5 | 11 | 11.4 | 15.8 | 16.3 | 224.8 | 224.8 | 226.8 | 62.6 | 62.2 | 62.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23578 | 1 | 55.7 | 12318.6 | 1039 | 5 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:31 | Normal | 464 | 462.9 | 448.9 | 451.7 | 10.8 | 11 | 15.6 | 16 | 224.8 | 225 | 225.6 | 61.1 | 60.9 | 61 | 59.96 | 60.09 | 60.03 | 23065 | 1 | 55.8 | 12320.5 | 1039 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:36 | Normal | 472.8 | 470.7 | 453.5 | 450.2 | 10.4 | 10.6 | 15.6 | 15.9 | 224.4 | 225 | 225.8 | 60.4 | 60.2 | 60 | 60.06 | 59.97 | 60.06 | 22716 | 1 | 55.9 | 12322.4 | 1039 | 5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:41 | Normal | 471 | 468.9 | 455.4 | 451.2 | 10.1 | 10.3 | 15.3 | 15.6 | 223.6 | 224.2 | 225.8 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 22353 | 1 | 55.9 | 12324.3 | 1039 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:46 | Normal | 472.5 | 469.4 | 461.8 | 452.7 | 9.8 | 10.2 | 15.1 | 15.4 | 223.6 | 223.8 | 225.8 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 22128 | 1 | 55.8 | 12326.1 | 1040 | 4.7 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:51 | Normal | 472.2 | 472 | 455.4 | 447.9 | 9.7 | 10 | 14.9 | 15.5 | 224 | 223.6 | 225.6 | 58 | 57.8 | 58 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 21758 | 1 | 55.9 | 12328 | 1040 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 7.3 | 7.3 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:56 | Normal | 480.2 | 469 | 462.2 | 456 | 9.3 | 9.8 | 14.7 | 15.1 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 59.97 | 60.09 | 59.98 | 21435 | 1 | 55.8 | 12329.8 | 1040 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:01 | Normal | 477.5 | 467.4 | 460.9 | 453.7 | 9 | 9.3 | 14.3 | 14.8 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 55.2 | 55 | 55.1 | 60.11 | 60.11 | 60.12 | 20670 | 1 | 55.6 | 12331.5 | 1040 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:06 | Normal | 477.5 | 475.5 | 460.5 | 451.4 | 8.8 | 9.1 | 14.3 | 14.9 | 223 | 223.2 | 224.8 | 55.3 | 55 | 55 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 20719 | 1 | 55.4 | 12333.2 | 1040 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:11 | Normal | 479.5 | 478.5 | 459.7 | 453.4 | 8.5 | 8.8 | 14 | 14.8 | 222.2 | 222.4 | 224.4 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 60.07 | 59.98 | 60.08 | 20213 | 1 | 55.1 | 12334.9 | 1040 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 7 | 6.9 | 7.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:16 | Normal | 485.5 | 471.5 | 471.4 | 462.1 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 13.6 | 221.6 | 222 | 223.4 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 18092 | 1 | 54.7 | 12336.6 | 1040 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.7 | 0.3 | 5.7 | 4.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:21 | Normal | 489.6 | 476 | 485.1 | 457.2 | 7 | 7.4 | 7.1 | 12.6 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15168 | 1 | 54 | 12337.8 | 1040 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:26 | Normal | 444.5 | 444.8 | 444.8 | 444.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 216.4 | 217.2 | 217.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2036 | 1 | 52.7 | 12338.3 | 1040 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:31 | Normal | 449.9 | 458.8 | 450.7 | 464.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 215.8 | 216 | 217.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1970 | 1 | 51 | 12338.5 | 1040 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:36 | Normal | 461 | 468.5 | 462.7 | 467.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 216.6 | 217.8 | 218.2 | 6 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2119 | 1 | 49.9 | 12338.6 | 1040 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:41 | Normal | 460.2 | 467.1 | 484.1 | 490.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2307 | 1 | 48.8 | 12338.8 | 1040 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:46 | Normal | 475.1 | 486.9 | 502.2 | 488 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 7.2 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2561 | 1 | 47.9 | 12339 | 1041 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:51 | Normal | 481.1 | 476 | 499.3 | 498.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 8.1 | 7.9 | 8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2880 | 1 | 47.3 | 12339.2 | 1041 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:56 | Normal | 476.8 | 480.7 | 520.6 | 501.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 217.4 | 217.8 | 219 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3408 | 1 | 46.8 | 12339.5 | 1041 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:01 | Normal | 480.7 | 495.9 | 513.9 | 506.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 217.2 | 218.2 | 219.2 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3675 | 1 | 46.4 | 12339.8 | 1041 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:06 | Normal | 481.9 | 484.8 | 506.1 | 499.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 217.6 | 218 | 219.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3862 | 1 | 46 | 12340.1 | 1041 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:11 | Normal | 484.8 | 486.7 | 508.2 | 512.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.6 | 217.8 | 218.6 | 219 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4166 | 1 | 45.8 | 12340.5 | 1041 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:16 | Normal | 499.9 | 485.7 | 519.3 | 498.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4548 | 1 | 45.6 | 12340.8 | 1041 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:21 | Normal | 493.9 | 499.8 | 516.6 | 511.4 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 218.6 | 219 | 220 | 15.2 | 15 | 15.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5478 | 1 | 45.5 | 12341.2 | 1041 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:26 | Normal | 505.1 | 492.4 | 513.3 | 515.5 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.8 | 219 | 219.8 | 220.6 | 19.6 | 19.2 | 19.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6981 | 1 | 45.5 | 12341.8 | 1041 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:31 | Normal | 483.7 | 500.7 | 512.8 | 499.4 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6387 | 1 | 45.4 | 12342.3 | 1041 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:36 | Normal | 501.5 | 494.1 | 499.6 | 496.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 4 | 219 | 219.4 | 220 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6025 | 1 | 45.5 | 12342.9 | 1041 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:41 | Normal | 488 | 503.8 | 517.5 | 497.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 218.6 | 219 | 219.6 | 16.1 | 15.9 | 16 | 60 | 60 | 60 | 5814 | 1 | 45.4 | 12343.4 | 1041 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:46 | Normal | 484.8 | 478.8 | 508.6 | 501.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4837 | 1 | 45.4 | 12343.8 | 1042 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:51 | Normal | 486.9 | 483.9 | 475.7 | 497.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3840 | 1 | 45.3 | 12344.2 | 1042 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:56 | Normal | 472.8 | 487.6 | 480.6 | 489.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 216.8 | 217.6 | 218.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2717 | 1 | 45.1 | 12344.4 | 1042 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:01 | Normal | 470.1 | 487.7 | 457.7 | 501.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 216.8 | 216.8 | 218.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2017 | 1 | 44.9 | 12344.6 | 1042 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:06 | Normal | 487.8 | 478.6 | 507.7 | 480 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 216.2 | 217.4 | 218.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1673 | 1 | 44.6 | 12344.8 | 1042 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:11 | Normal | 441 | 480.1 | 511.9 | 496.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 216 | 216.2 | 217.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1500 | 1 | 44.4 | 12344.9 | 1042 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:16 | Normal | 468.9 | 478.7 | 505.7 | 484.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 216.4 | 216.6 | 218 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1380 | 1 | 44.2 | 12345 | 1042 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:21 | Normal | 500.6 | 471.7 | 513.7 | 466.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 216.4 | 216.8 | 218 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1279 | 1 | 44 | 12345.1 | 1042 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:26 | Normal | 482.8 | 484.7 | 510.9 | 481.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 216.4 | 216.4 | 217.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1209 | 1 | 43.8 | 12345.2 | 1042 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:31 | Normal | 457 | 495.9 | 510 | 495.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 216.2 | 217 | 218 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1093 | 1 | 43.7 | 12345.3 | 1042 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:36 | Normal | 434.9 | 474.9 | 475.7 | 470.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 216.6 | 216.8 | 218.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 962 | 1 | 43.6 | 12345.4 | 1042 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:41 | Normal | 346.5 | 459.5 | 499 | 477.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.8 | 216.4 | 218.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 766 | 1 | 43.4 | 12345.5 | 1042 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:46 | Normal | 210.8 | 483.8 | 436.6 | 495 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 216.4 | 218.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 540 | 1 | 43.3 | 12345.5 | 1043 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:51 | Normal | 199.7 | 451.9 | 312.9 | 476.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216 | 216.2 | 217.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 300 | 1 | 43.2 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:56 | Normal | 200.3 | 408.3 | 200.2 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.8 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 113 | 1 | 43 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:01 | Normal | 199.2 | 349.8 | 199.6 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.8 | 217.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11 | 1 | 42.9 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:06 | Normal | 219.6 | 261.2 | 192.2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 216.4 | 216.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 42.8 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:11 | Normal | 183.5 | 200.8 | 204 | 376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.6 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.6 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:16 | Normal | 204.9 | 186.2 | 201 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 216 | 216.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 42.5 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:21 | Normal | 198.3 | 201.3 | 200.4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 215.6 | 216.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.4 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:26 | Normal | 200.4 | 201 | 197.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 216 | 216.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 42.2 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0