## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-24 05:31 | Wait | 637.3 | 637.4 | 542.6 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 217.4 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.1 | 116712.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:36 | Normal | 639.4 | 655.2 | 527.2 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 217.4 | 216.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 496 | 1 | 38.2 | 116712.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:41 | Normal | 574.6 | 629.1 | 508.7 | 471.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.2 | 218 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 763 | 1 | 41.3 | 116712.3 | 7169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:46 | Normal | 468.4 | 609.3 | 539.1 | 534.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 216 | 218 | 217.6 | 2 | 1.7 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 916 | 1 | 43.2 | 116712.3 | 7170 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:51 | Normal | 516.6 | 637.3 | 524 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 216 | 218 | 217.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60 | 60 | 59.97 | 1180 | 1 | 44.6 | 116712.4 | 7170 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:56 | Normal | 666.6 | 704.4 | 531.5 | 515.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 216.2 | 217.8 | 217.8 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1362 | 1 | 45.7 | 116712.5 | 7170 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:01 | Normal | 651.9 | 637.8 | 551.3 | 502.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 215.8 | 217.4 | 217.4 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 1649 | 1 | 46.4 | 116712.7 | 7170 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:06 | Normal | 647.5 | 683.1 | 559.8 | 479.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 215.2 | 216.8 | 217.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1905 | 1 | 47.1 | 116712.8 | 7170 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:11 | Normal | 693.9 | 653.7 | 533.2 | 505.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 215.6 | 217 | 217.4 | 3.7 | 3.7 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2144 | 1 | 47.8 | 116713 | 7170 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:16 | Normal | 701.7 | 643.7 | 563.1 | 523.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 215.6 | 217.2 | 217 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2387 | 1 | 48.3 | 116713.2 | 7170 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:21 | Normal | 650.4 | 681.1 | 576.3 | 478.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 215.8 | 217.2 | 217.4 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2546 | 1 | 48.8 | 116713.4 | 7170 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:26 | Normal | 676.5 | 714.2 | 524.2 | 460.4 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 216 | 217.6 | 217.6 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3071 | 1 | 49.3 | 116713.6 | 7170 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:31 | Normal | 696.4 | 684.7 | 591.2 | 521.5 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 216.4 | 217.6 | 218 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3160 | 1 | 49.8 | 116713.9 | 7170 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:36 | Normal | 666 | 681.3 | 553.1 | 519.4 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 216.4 | 218 | 218.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3169 | 1 | 47 | 116714.1 | 7170 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:41 | Normal | 647.5 | 703.2 | 599.3 | 540.4 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1 | 217.2 | 219 | 218.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 4568 | 1 | 49.1 | 116714.5 | 7170 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:46 | Normal | 685.2 | 666.7 | 585.3 | 519.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 217 | 218.6 | 219 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 3759 | 1 | 48 | 116714.8 | 7171 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:51 | Normal | 691.5 | 711.2 | 612.1 | 529.2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 217.8 | 219 | 219.2 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 5326 | 1 | 48.6 | 116715.2 | 7171 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:56 | Normal | 697.9 | 699 | 594.3 | 537.7 | 2.9 | 3.3 | 2 | 1.5 | 217.8 | 219.2 | 219.4 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 7025 | 1 | 46.2 | 116715.8 | 7171 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:01 | Normal | 699.2 | 709.6 | 531.2 | 539.3 | 4.3 | 4.5 | 3 | 2 | 218.2 | 219.6 | 219.4 | 15.5 | 15.2 | 15 | 60.01 | 60 | 60 | 9566 | 1 | 49 | 116716.4 | 7171 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:06 | Normal | 690.5 | 710.3 | 587.4 | 537.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 217.4 | 219 | 219.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6515 | 1 | 47.1 | 116717.1 | 7171 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:11 | Normal | 692.7 | 706.7 | 594 | 523.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 216.8 | 218.8 | 218.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6603 | 1 | 47.9 | 116717.6 | 7171 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:16 | Normal | 684.8 | 692.7 | 577.6 | 498.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 217 | 218.4 | 218.2 | 10 | 10 | 9.8 | 60 | 59.99 | 60 | 6261 | 1 | 49.4 | 116718.1 | 7171 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:21 | Normal | 652.6 | 694.5 | 567.4 | 509.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 216.8 | 218 | 218.4 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 5692 | 1 | 48.5 | 116718.6 | 7171 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:26 | Normal | 661.5 | 691.3 | 578.1 | 509.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 216.4 | 218.2 | 217.8 | 10 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 6224 | 1 | 47.3 | 116719.1 | 7171 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:31 | Normal | 674.6 | 692.3 | 563.9 | 513.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 216.6 | 218.2 | 218 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 6588 | 1 | 45.4 | 116719.7 | 7171 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:36 | Normal | 675.6 | 680.9 | 581 | 527.1 | 2.6 | 3 | 3 | 1.8 | 216.4 | 218 | 217.6 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 6930 | 1 | 49.1 | 116720.2 | 7171 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:41 | Normal | 666.6 | 691.3 | 578.3 | 524.4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 216.8 | 218 | 218.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 7724 | 1 | 49.6 | 116720.8 | 7171 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:46 | Normal | 673.4 | 685.6 | 578.4 | 535.4 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 216.2 | 217.4 | 217.4 | 13 | 12.8 | 12.6 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 8094 | 1 | 49 | 116721.5 | 7172 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:51 | Normal | 667.5 | 681.4 | 547.2 | 534.6 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 216.4 | 217.2 | 217.8 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 7964 | 1 | 48.3 | 116722.2 | 7172 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:56 | Normal | 670.6 | 681.7 | 544.2 | 524.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 216.4 | 217.6 | 217.6 | 12 | 11.7 | 11.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 7406 | 1 | 47.5 | 116722.8 | 7172 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:01 | Normal | 682.4 | 696.3 | 538.2 | 539.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 1.7 | 216.4 | 218 | 217.8 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7287 | 1 | 46.5 | 116723.4 | 7172 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:06 | Normal | 681.8 | 691.8 | 550.3 | 541.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 216.4 | 217.2 | 217.4 | 12 | 11.7 | 11.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7475 | 1 | 45 | 116724 | 7172 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:11 | Normal | 682.8 | 708.1 | 572.3 | 536.4 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.8 | 217.4 | 218.8 | 219.2 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 60 | 60 | 11171 | 1 | 49.6 | 116724.7 | 7172 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:16 | Normal | 690.8 | 688 | 533.2 | 547.2 | 8.9 | 9.3 | 9.9 | 4.6 | 218.8 | 220.4 | 220 | 32.5 | 32.5 | 32.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19748 | 1 | 49.8 | 116726.4 | 7172 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:21 | Normal | 672.4 | 669.6 | 536.2 | 541.2 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 6 | 220.2 | 220.8 | 221 | 41.6 | 41.6 | 41 | 59.97 | 60 | 60.01 | 26524 | 1 | 43 | 116728.5 | 7172 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 5.9 | 6.4 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:26 | Normal | 665.9 | 689.3 | 528.5 | 441.9 | 12.8 | 12.7 | 13.3 | 8.4 | 220 | 221 | 221.6 | 42.8 | 43.1 | 42.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 26997 | 1 | 42.6 | 116730.4 | 7172 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.8 | 4.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:31 | Normal | 626.4 | 633.6 | 529.3 | 501.3 | 6.1 | 6.6 | 5.1 | 3 | 217.4 | 218.4 | 218.6 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11112 | 1 | 45.6 | 116732 | 7172 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:36 | Normal | 656.6 | 653.5 | 572.4 | 530.2 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 3.3 | 216.6 | 217.8 | 218 | 20.4 | 20.4 | 20 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12507 | 1 | 47.8 | 116733 | 7172 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:41 | Normal | 675.2 | 665.8 | 546.2 | 535.8 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 4 | 217.2 | 218.8 | 218.8 | 24.4 | 25 | 23.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 15982 | 1 | 49.4 | 116734.1 | 7172 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:46 | Normal | 642.4 | 659.5 | 555.1 | 534.3 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 4.6 | 217.8 | 219.4 | 219.2 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17316 | 1 | 50 | 116735.7 | 7173 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4 | 2.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:51 | Normal | 663.2 | 666.1 | 547.9 | 528.5 | 7.1 | 7.1 | 7 | 4.2 | 217.6 | 219.2 | 219.2 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15973 | 1 | 50 | 116737.1 | 7173 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:56 | Normal | 656.4 | 661.7 | 543.2 | 516.3 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 3 | 217.6 | 219.6 | 219.2 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 11867 | 1 | 49.8 | 116738.3 | 7173 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:01 | Normal | 592.2 | 657.5 | 566.1 | 507.1 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 4.8 | 218.2 | 219.8 | 219.8 | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17027 | 1 | 49.6 | 116740 | 7173 | 4 | 4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3 | 3.6 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:06 | Normal | 603.3 | 609.6 | 563.3 | 454.5 | 10.9 | 11.1 | 9 | 6.6 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 34.5 | 34.1 | 33.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18851 | 1 | 49.4 | 116741.3 | 7173 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:11 | Normal | 634.8 | 655.8 | 523.5 | 520 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 10.8 | 220.4 | 221.8 | 221.8 | 55.2 | 54.8 | 54.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 35337 | 1 | 44.6 | 116744 | 7173 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:16 | Normal | 636.3 | 642.7 | 527.9 | 476.9 | 10.5 | 10 | 10.8 | 7 | 219 | 221.6 | 219.6 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23763 | 1 | 44.4 | 116746.7 | 7173 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.3 | 4.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:21 | Normal | 588.3 | 654.4 | 510.4 | 471.5 | 16.8 | 15.1 | 15 | 9.9 | 220.2 | 222.2 | 221.4 | 50.4 | 50.7 | 50.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 29895 | 1 | 44.8 | 116749.4 | 7173 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.5 | 5.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:26 | Normal | 629.8 | 638.8 | 519.9 | 516.6 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 10.8 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 54.1 | 54 | 53.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 34724 | 1 | 45.2 | 116752.1 | 7173 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:31 | Normal | 617.9 | 618.9 | 519.1 | 522.3 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 10.6 | 220.8 | 221.8 | 221 | 53.8 | 53.7 | 53.2 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 34408 | 1 | 45.8 | 116755 | 7173 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.3 | 6.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:36 | Normal | 622.7 | 608.9 | 520 | 518.1 | 16.6 | 17 | 16.5 | 10.8 | 220.6 | 221.6 | 221.2 | 53.6 | 53.8 | 53.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 34517 | 1 | 46.3 | 116757.8 | 7173 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.3 | 6.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:41 | Normal | 608.8 | 617.9 | 509.3 | 517.4 | 17.1 | 16.8 | 17 | 11 | 220.4 | 221.2 | 221 | 54.5 | 54.1 | 53.6 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 34762 | 1 | 46.7 | 116760.7 | 7173 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.6 | 6.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:46 | Normal | 615.4 | 614.9 | 516.2 | 511.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 11.2 | 220.6 | 222.2 | 221.8 | 54.6 | 54.8 | 54.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 35162 | 1 | 47.1 | 116763.6 | 7174 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.6 | 7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:51 | Normal | 616.4 | 612 | 515.3 | 516.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 11.4 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 55.4 | 55.6 | 55.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 35591 | 1 | 47.4 | 116766.6 | 7174 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 7.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:56 | Normal | 622.5 | 611.8 | 509.3 | 518.3 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 11.7 | 221 | 221.6 | 221.6 | 56.7 | 56.5 | 56.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 36212 | 1 | 47.8 | 116769.6 | 7174 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 7.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:01 | Normal | 611.3 | 608.7 | 514.3 | 521.1 | 18.5 | 18.5 | 18 | 12.1 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 58.7 | 58.3 | 58.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 37680 | 1 | 48.1 | 116772.6 | 7174 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.1 | 9.2 | 7.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:06 | Normal | 614.1 | 607.4 | 525.9 | 517.9 | 19.8 | 19.8 | 18.8 | 12.8 | 220.8 | 222.4 | 221.6 | 62.8 | 62.3 | 62 | 60 | 59.98 | 60.01 | 40243 | 1 | 47.9 | 116775.3 | 7174 | 9.9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 9.8 | 8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:11 | Normal | 628.2 | 617.1 | 492 | 516.5 | 18.8 | 19.8 | 19.2 | 13.1 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 62.3 | 62.6 | 61.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 40250 | 1 | 48.2 | 116778.4 | 7174 | 9.4 | 9.6 | 0 | 10.1 | 9.9 | 0 | 9.5 | 10.2 | 8.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:16 | Normal | 625.2 | 635 | 515.2 | 506.8 | 20.4 | 19.7 | 20.5 | 13.8 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 66 | 65.9 | 65.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 37564 | 1 | 47.9 | 116780.4 | 7174 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:21 | Normal | 626.3 | 612.6 | 503.1 | 518.3 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 12.7 | 221 | 221.6 | 221.8 | 61.9 | 61.6 | 61.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 39679 | 1 | 48.1 | 116783.8 | 7174 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 9.9 | 9.9 | 7.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:26 | Normal | 613.1 | 610.5 | 511.2 | 513.3 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 12.6 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 61.4 | 61.1 | 60.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 39249 | 1 | 48.7 | 116787.1 | 7174 | 9.7 | 10.1 | 0 | 9.6 | 10 | 0 | 9.8 | 9.6 | 7.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:31 | Normal | 613.6 | 614.9 | 498.5 | 507.7 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 13.8 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 65.1 | 64.9 | 64.4 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 41689 | 1 | 49.1 | 116790.4 | 7174 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.5 | 10.6 | 8.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:36 | Normal | 637.5 | 627.6 | 547.4 | 534.2 | 11.8 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 47.4 | 47.7 | 47.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 28949 | 1 | 49.8 | 116793.9 | 7174 | 5.5 | 6.7 | 0 | 7.6 | 8.3 | 0 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:41 | Normal | 555.5 | 641.7 | 538.5 | 495 | 13.6 | 8.8 | 9.1 | 5.6 | 217.8 | 219.6 | 219 | 33.4 | 33.8 | 33.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 18057 | 1 | 49.7 | 116796.4 | 7174 | 6.2 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:46 | Normal | 616.2 | 607.9 | 512 | 500.6 | 22.9 | 23 | 22.5 | 15.1 | 221 | 221.8 | 222.4 | 71.2 | 71.7 | 71.2 | 59.96 | 60.06 | 59.97 | 46056 | 1 | 49.8 | 116800.1 | 7175 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.6 | 11.7 | 0 | 11.5 | 11.5 | 9.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:51 | Normal | 605.4 | 602.7 | 506.3 | 500.3 | 22.5 | 22.3 | 21.8 | 15 | 221 | 222.4 | 222.2 | 69.4 | 69.2 | 68.6 | 60.1 | 60.12 | 60.11 | 44595 | 1 | 50.7 | 116803.8 | 7175 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.3 | 11.4 | 0 | 11.2 | 11.1 | 9.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:56 | Normal | 608 | 603.3 | 501.1 | 499.5 | 23.6 | 23.5 | 23.1 | 16 | 221.6 | 223 | 222.6 | 73.1 | 72.9 | 72.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 47251 | 1 | 50.9 | 116807.2 | 7175 | 11.8 | 11.9 | 0 | 12 | 11.8 | 0 | 11.9 | 11.8 | 9.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:01 | Normal | 605.2 | 593.6 | 492.1 | 509.3 | 22.6 | 23 | 22.5 | 15 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 69.7 | 70.3 | 69.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 44836 | 1 | 51.4 | 116811 | 7175 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.5 | 11.7 | 0 | 11.6 | 11.5 | 9.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:06 | Normal | 542.3 | 614.1 | 513.3 | 469.3 | 22.8 | 22.4 | 20 | 16 | 219.4 | 220 | 220.2 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 40023 | 1 | 51.8 | 116814.7 | 7175 | 10.7 | 11.6 | 0 | 11.4 | 11.5 | 0 | 10.1 | 10.5 | 9.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:11 | Normal | 618.9 | 624.1 | 512.8 | 460.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 5 | 216 | 217.2 | 216.6 | 26.4 | 26.5 | 26 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15782 | 1 | 50.7 | 116816.2 | 7175 | 4 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:16 | Normal | 632.4 | 630.6 | 524.2 | 507.3 | 5.9 | 6 | 5.9 | 3.3 | 214.8 | 215.2 | 215.4 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12664 | 1 | 49.3 | 116817.9 | 7175 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:21 | Normal | 647.3 | 668.4 | 531.4 | 499.4 | 11.7 | 11.4 | 10.6 | 6.5 | 218.8 | 219.6 | 219.8 | 38.4 | 38.4 | 37.7 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 20295 | 1 | 47.4 | 116819 | 7175 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:26 | Normal | 628.9 | 667.4 | 527.6 | 477.1 | 16.6 | 11.2 | 17.3 | 12.1 | 222.2 | 223 | 222.8 | 49.8 | 49.7 | 49.1 | 60 | 59.99 | 60 | 30346 | 1 | 46 | 116820.4 | 7175 | 8.8 | 8.1 | 0 | 6.6 | 5.3 | 0 | 8 | 9 | 7.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:31 | Normal | 644.3 | 662.4 | 544.2 | 479.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 4.1 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 23.8 | 24.1 | 23.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 15011 | 1 | 47.2 | 116821.7 | 7175 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:36 | Normal | 651.7 | 657.9 | 560.2 | 470.5 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 219.8 | 221.2 | 220.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 12733 | 1 | 46.8 | 116822.9 | 7175 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:41 | Normal | 661.4 | 654.7 | 554.4 | 484.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 220.4 | 221 | 221.4 | 21.5 | 21.1 | 21.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13370 | 1 | 46.5 | 116824 | 7175 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:46 | Normal | 655.4 | 663.6 | 545.2 | 469.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 3.7 | 221 | 222.6 | 222 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13252 | 1 | 46 | 116825.2 | 7176 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:51 | Normal | 647.1 | 661.2 | 535.9 | 495.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 220.2 | 221 | 221.2 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10088 | 1 | 45.6 | 116826.2 | 7176 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:56 | Normal | 671.3 | 661.6 | 551.8 | 522 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 2.6 | 218.4 | 219.8 | 219.6 | 17.9 | 18.2 | 18 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11128 | 1 | 44.9 | 116827.1 | 7176 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:01 | Normal | 652.7 | 667.6 | 550.3 | 515.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 2.2 | 217.2 | 218.6 | 218.8 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 9928 | 1 | 45.3 | 116828.1 | 7176 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:06 | Normal | 667.5 | 661.9 | 553.2 | 472.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 216.6 | 218 | 217.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6890 | 1 | 46.4 | 116828.7 | 7176 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:11 | Normal | 661.2 | 637.8 | 547.4 | 434.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 216 | 217.4 | 217 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 59.85 | 59.83 | 59.83 | 6022 | 1 | 48.3 | 116829.3 | 7176 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:16 | Normal | 672.5 | 673.8 | 559.3 | 470.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 2.1 | 217.2 | 218.2 | 218.8 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8243 | 1 | 49.8 | 116829.9 | 7176 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:21 | Normal | 670.8 | 674 | 543.4 | 479.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 2.3 | 217.8 | 218 | 218.4 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8997 | 1 | 49.2 | 116830.6 | 7176 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:26 | Normal | 674.5 | 668.7 | 553.1 | 541.1 | 4.6 | 5 | 5 | 2.6 | 217.6 | 218.6 | 219 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11166 | 1 | 48.4 | 116831.4 | 7176 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:31 | Normal | 680.5 | 688.8 | 576.3 | 536.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 3.1 | 217.6 | 219 | 218.8 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12532 | 1 | 47.4 | 116832.3 | 7176 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:36 | Normal | 668.6 | 669.8 | 556.2 | 492.3 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 4.1 | 218.8 | 219.8 | 220 | 25.1 | 24.6 | 24.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 15456 | 1 | 46.5 | 116833.6 | 7176 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:41 | Normal | 658.7 | 676 | 560.4 | 485.7 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 4.1 | 218.8 | 220 | 220.2 | 24.5 | 24 | 23.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 14638 | 1 | 45.6 | 116834.8 | 7176 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:46 | Normal | 650.4 | 666.7 | 549.4 | 515.5 | 8.1 | 8 | 8.6 | 5 | 220 | 221.2 | 221.4 | 28.7 | 28.4 | 28.4 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 18600 | 1 | 43.6 | 116837.1 | 7177 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:51 | Normal | 659.5 | 659.7 | 549.1 | 523.2 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 4.7 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 28.8 | 29 | 28.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18069 | 1 | 47.6 | 116838.3 | 7177 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:56 | Normal | 658.5 | 646.8 | 558.5 | 526.5 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 219 | 220.4 | 220.8 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13577 | 1 | 46.6 | 116839.6 | 7177 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:01 | Normal | 659.4 | 666.6 | 552 | 527.1 | 5.7 | 5.9 | 6 | 3 | 219 | 220 | 220 | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12921 | 1 | 46.2 | 116840.7 | 7177 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:06 | Normal | 665.6 | 661.8 | 551.4 | 516.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 3.4 | 218.8 | 219.8 | 220 | 22.6 | 22.2 | 22 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13952 | 1 | 45.8 | 116841.8 | 7177 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:11 | Normal | 655 | 656.2 | 543.3 | 521.3 | 7 | 7.3 | 7.2 | 3.6 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 24.4 | 24.2 | 24.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15258 | 1 | 45.1 | 116843 | 7177 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:16 | Normal | 661.2 | 661.4 | 558.1 | 482.2 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 5.8 | 221 | 222.6 | 222 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 21111 | 1 | 45.1 | 116844.5 | 7177 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:21 | Normal | 641.3 | 639.7 | 532.4 | 449.5 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 14 | 224.4 | 226.2 | 225.6 | 66 | 66.1 | 65.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 43033 | 1 | 46.9 | 116847.2 | 7177 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.5 | 10.4 | 8.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:26 | Normal | 619.4 | 627.8 | 512.3 | 430.4 | 19.3 | 19.1 | 19.6 | 13.4 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 59.8 | 59.8 | 59.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39745 | 1 | 45.1 | 116850.6 | 7177 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.9 | 0 | 10 | 9.9 | 8.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:31 | Normal | 615.6 | 609.9 | 507.4 | 464.6 | 18.8 | 19 | 18.4 | 10.9 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 57.3 | 57.3 | 56.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 36837 | 1 | 46 | 116853.8 | 7177 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.3 | 8.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:36 | Normal | 625.1 | 580.8 | 443.1 | 365 | 5 | 5.5 | 8.8 | 7.3 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 14801 | 1 | 46.4 | 116856.6 | 7177 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 4.5 | 5 | 4.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:41 | Normal | 606.3 | 611.4 | 499.4 | 384.5 | 19 | 18.6 | 18.6 | 13.1 | 222.2 | 223.8 | 223.4 | 56.9 | 56.8 | 56.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 37019 | 1 | 46.2 | 116859 | 7177 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:46 | Normal | 602.5 | 609.7 | 490.2 | 384.9 | 18.6 | 18.3 | 18.6 | 12.6 | 222.8 | 223.2 | 223 | 55.7 | 55.3 | 55.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 36056 | 1 | 47 | 116862.1 | 7178 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:51 | Normal | 600.2 | 603.8 | 490.1 | 389.2 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 6.4 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 30.6 | 30.2 | 30 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 18129 | 1 | 47.4 | 116864.7 | 7178 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:56 | Normal | 597.8 | 625.3 | 511.3 | 520 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | 218.8 | 219 | 219.8 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12452 | 1 | 46.7 | 116866.5 | 7178 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:01 | Normal | 610.4 | 622.4 | 510.4 | 374.4 | 19.1 | 18.6 | 18.6 | 12.3 | 222 | 222.4 | 222.6 | 57.4 | 57 | 56.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 36950 | 1 | 46.6 | 116869.2 | 7178 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 8.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:06 | Normal | 624.7 | 620.6 | 510.6 | 452.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 217 | 218.4 | 217.8 | 11.2 | 11 | 11.2 | 60.01 | 60.06 | 60 | 7019 | 1 | 46 | 116870 | 7178 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:11 | Normal | 642.6 | 661.6 | 563.2 | 374.3 | 10.9 | 10.5 | 9.6 | 6.3 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 34.2 | 34.3 | 33.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21227 | 1 | 48.1 | 116870.8 | 7178 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.9 | 5 | 4.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:16 | Normal | 640.2 | 645.2 | 526.1 | 422.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 2.1 | 219.4 | 220.2 | 220.2 | 13.5 | 13 | 12.9 | 59.93 | 59.99 | 59.92 | 8497 | 1 | 47.8 | 116872.2 | 7178 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:21 | Normal | 646.6 | 651.7 | 530.4 | 463.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 218.2 | 218 | 219 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 59.92 | 59.99 | 59.97 | 7231 | 1 | 47.8 | 116872.8 | 7178 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:26 | Normal | 643.7 | 662.8 | 535.8 | 486.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 217.4 | 218.2 | 218 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6058 | 1 | 47.9 | 116873.4 | 7178 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:31 | Normal | 645.5 | 658.2 | 550.6 | 484.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 216 | 217.4 | 217 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5904 | 1 | 47.5 | 116873.9 | 7178 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:36 | Normal | 652.7 | 663.5 | 551.5 | 474.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 216.2 | 217 | 217 | 9.1 | 9 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5710 | 1 | 46.7 | 116874.4 | 7178 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:41 | Normal | 655.2 | 669.3 | 551.4 | 471.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 215.4 | 217.2 | 216.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4156 | 1 | 45.4 | 116874.8 | 7178 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:46 | Normal | 669.4 | 676.5 | 549.7 | 472.4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 215.6 | 216 | 216.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3333 | 1 | 49.8 | 116875.1 | 7179 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:51 | Normal | 627.4 | 659.9 | 555.4 | 444.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 214.8 | 216.2 | 216.2 | 4.2 | 4 | 4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2550 | 1 | 49.3 | 116875.3 | 7179 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:56 | Normal | 649.4 | 653.3 | 541.3 | 427.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 215.6 | 216.6 | 216.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2852 | 1 | 48.1 | 116875.5 | 7179 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:01 | Normal | 670.5 | 676.5 | 546.6 | 473.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 215.8 | 217.2 | 216.6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3943 | 1 | 45.4 | 116875.8 | 7179 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:06 | Normal | 679.5 | 661.5 | 554.6 | 475.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 216.4 | 217 | 217.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4537 | 1 | 49.6 | 116876.3 | 7179 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:11 | Normal | 695.6 | 717.7 | 587.3 | 483.8 | 9.7 | 9.6 | 7.2 | 0.8 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 18786 | 1 | 48.1 | 116877.2 | 7179 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:16 | Normal | 684.3 | 671.4 | 584.1 | 353.7 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 1.4 | 219.6 | 221 | 220.6 | 33 | 33.2 | 32.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20138 | 1 | 46 | 116878 | 7179 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:21 | Normal | 667 | 664.9 | 549.7 | 283.7 | 10.6 | 11 | 10.8 | 2.3 | 220.2 | 221 | 221.6 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 20996 | 1 | 47 | 116879.9 | 7179 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:26 | Normal | 649.9 | 652.5 | 547.2 | 243.6 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 2.1 | 220.2 | 220.6 | 221 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 19320 | 1 | 48.4 | 116881.5 | 7179 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:31 | Normal | 641.9 | 647.1 | 542.8 | 199.5 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 1.8 | 220 | 221.2 | 221.2 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 18073 | 1 | 49.8 | 116883.1 | 7179 | 5 | 5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:36 | Normal | 643.7 | 645.6 | 536.5 | 350.6 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 0.8 | 220.2 | 221.4 | 221.2 | 27.7 | 27.9 | 27.3 | 60 | 60.06 | 60.03 | 17542 | 1 | 50 | 116884.5 | 7179 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:41 | Normal | 646.7 | 650.6 | 532.6 | 306.6 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 0.8 | 219.8 | 222 | 221.2 | 25.8 | 26 | 25.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 15709 | 1 | 49.9 | 116885.6 | 7179 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:46 | Normal | 632.3 | 617.3 | 528.4 | 279.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 218 | 218.8 | 219.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3434 | 1 | 49.8 | 116886.4 | 7180 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:51 | Normal | 659.6 | 652.6 | 556.5 | 446.6 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 0.5 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 23.7 | 23.5 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 14795 | 1 | 49.6 | 116887.2 | 7180 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:56 | Normal | 654.3 | 667.2 | 542.3 | 505.5 | 6.9 | 7.2 | 7 | 0.5 | 218.8 | 220.4 | 220.6 | 21.9 | 21.8 | 21.5 | 60.03 | 60.09 | 60.09 | 13698 | 1 | 49.4 | 116888.4 | 7180 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:01 | Normal | 653.8 | 653.8 | 521.7 | 515.2 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 0.6 | 219 | 219.6 | 220 | 21.5 | 21.3 | 21 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 13356 | 1 | 49.1 | 116889.5 | 7180 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:06 | Normal | 650.7 | 654.4 | 502.9 | 482.1 | 7 | 7.3 | 6.2 | 1 | 218.8 | 219.8 | 219.8 | 21.2 | 21.5 | 21.1 | 59.95 | 60.01 | 60 | 13311 | 1 | 48.9 | 116890.6 | 7180 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:11 | Normal | 652.5 | 628.5 | 451.5 | 481.7 | 7 | 7.4 | 6 | 1.3 | 218.4 | 220.2 | 219.8 | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12877 | 1 | 48.7 | 116891.7 | 7180 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:16 | Normal | 650.3 | 616.4 | 511.5 | 501.7 | 6.5 | 6.9 | 4.6 | 1.1 | 218 | 219.4 | 219.6 | 19.1 | 19.4 | 18.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 11905 | 1 | 48.5 | 116892.8 | 7180 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:21 | Normal | 654.4 | 600.5 | 480.4 | 514.6 | 5 | 5.5 | 3.7 | 1 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9225 | 1 | 48.3 | 116893.7 | 7180 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:26 | Normal | 656.4 | 674.4 | 483 | 543.1 | 5.4 | 5.1 | 3 | 0.8 | 217.2 | 218.8 | 218.8 | 13.9 | 14.8 | 13.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9308 | 1 | 48 | 116894.5 | 7180 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:31 | Normal | 658.3 | 583.8 | 458.6 | 480 | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 216.6 | 218 | 218 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 7958 | 1 | 47.5 | 116895.2 | 7180 | 2.4 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:36 | Normal | 653.1 | 582.5 | 559.6 | 414.7 | 3.1 | 3 | 1.5 | 0.7 | 216 | 216.8 | 218 | 9.2 | 9.1 | 9 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 5805 | 1 | 46.7 | 116895.8 | 7180 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:41 | Normal | 661.3 | 659.2 | 562.7 | 438 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 215.8 | 217.2 | 217.6 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 5218 | 1 | 45.4 | 116896.2 | 7180 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:46 | Normal | 643.5 | 656.4 | 542.9 | 456.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 215.8 | 217.6 | 217.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3361 | 1 | 49.5 | 116896.6 | 7181 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:51 | Normal | 623.4 | 612.2 | 536.2 | 522.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 215.8 | 217.6 | 217 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2162 | 1 | 49.4 | 116896.9 | 7181 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:56 | Normal | 608.6 | 634.1 | 506.8 | 501 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 215.6 | 217.2 | 217.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1804 | 1 | 48.2 | 116897 | 7181 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:01 | Normal | 613.6 | 641 | 536.6 | 546.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 215.6 | 217 | 217.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1585 | 1 | 46 | 116897.2 | 7181 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:06 | Normal | 627.8 | 640.8 | 518.6 | 497.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 216 | 217.4 | 217.6 | 3 | 2.7 | 2.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 1573 | 1 | 49.5 | 116897.3 | 7181 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:11 | Normal | 609.6 | 587.2 | 536.3 | 556.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 216 | 217 | 217.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1560 | 1 | 48 | 116897.4 | 7181 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:16 | Normal | 623.4 | 628.3 | 524.4 | 444.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 215.8 | 217.8 | 217.2 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1557 | 1 | 49.9 | 116897.6 | 7181 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:21 | Normal | 617.5 | 654 | 521.5 | 494.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 216.8 | 218.8 | 218 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1470 | 1 | 48.4 | 116897.7 | 7181 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:26 | Normal | 589.5 | 634.8 | 550.4 | 449.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 216.8 | 217.8 | 218.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1419 | 1 | 49.9 | 116897.8 | 7181 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:31 | Normal | 620.6 | 654.1 | 514.5 | 486.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.2 | 218.4 | 218.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1354 | 1 | 48.2 | 116897.9 | 7181 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:36 | Normal | 580.7 | 523 | 538.3 | 446.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 218.8 | 218.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 1192 | 1 | 49.7 | 116898 | 7181 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:41 | Normal | 509.4 | 640.9 | 567.6 | 559.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 217 | 218.6 | 218.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1099 | 1 | 47.2 | 116898.1 | 7181 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:46 | Normal | 432.4 | 620 | 512.1 | 540.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.2 | 219 | 218.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 978 | 1 | 49.2 | 116898.2 | 7182 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:51 | Normal | 375.5 | 625 | 549.5 | 517.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 219.6 | 220 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 814 | 1 | 44.8 | 116898.3 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:56 | Normal | 287 | 560.6 | 543.1 | 467.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 220.2 | 220 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 671 | 1 | 48.5 | 116898.3 | 7182 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:01 | Normal | 276.3 | 586.4 | 525.5 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220 | 219.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 616 | 1 | 49.5 | 116898.4 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:06 | Normal | 185 | 599.5 | 470.8 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 514 | 1 | 44.8 | 116898.4 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:11 | Normal | 196.1 | 613.8 | 466.5 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.8 | 219.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 494 | 1 | 48.4 | 116898.5 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:16 | Normal | 176.3 | 494 | 475.4 | 357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 220.8 | 219.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 450 | 1 | 49.4 | 116898.5 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:21 | Normal | 214.2 | 469.2 | 286.5 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.6 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 445 | 1 | 49.8 | 116898.6 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:26 | Normal | 205 | 194.9 | 271.9 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219.2 | 218.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 448 | 1 | 50 | 116898.6 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0