## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-24 05:32 | Check | 438.2 | 443.9 | 436.8 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 4 | 35.4 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:37 | Normal | 199.9 | 459.1 | 186.9 | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18 | 1 | 38.2 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:42 | Normal | 199.7 | 448.7 | 200.8 | 492.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 126 | 1 | 37 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:47 | Normal | 198.8 | 496.5 | 236 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 220 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 245 | 1 | 36.2 | 12345.6 | 1043 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:52 | Normal | 208.1 | 478.4 | 357.5 | 495.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.6 | 221.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 430 | 1 | 36.4 | 12345.6 | 1044 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:57 | Normal | 228.9 | 510.1 | 463.7 | 493.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.2 | 221 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 661 | 1 | 36.6 | 12345.7 | 1044 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:02 | Normal | 235.7 | 509.1 | 505.7 | 506.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 219 | 219 | 220.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 781 | 1 | 36.9 | 12345.8 | 1044 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:07 | Normal | 225.9 | 513 | 493.7 | 508.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 929 | 1 | 37.2 | 12345.8 | 1044 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:12 | Normal | 240.7 | 458 | 502.1 | 506.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 218.4 | 219 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1049 | 1 | 37.5 | 12345.9 | 1044 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:17 | Normal | 254.9 | 518.3 | 471.8 | 496.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 218.4 | 218.6 | 220 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1204 | 1 | 37.8 | 12346 | 1044 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:22 | Normal | 241.6 | 512.1 | 507.9 | 490.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 218.8 | 219 | 220.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1309 | 1 | 38.1 | 12346.1 | 1044 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:27 | Normal | 245.9 | 517.3 | 505.3 | 503.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218.8 | 219.4 | 220.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1527 | 1 | 38.6 | 12346.2 | 1044 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:32 | Normal | 240.6 | 524.1 | 503.3 | 472.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 219 | 219.4 | 220.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1666 | 1 | 38.8 | 12346.4 | 1044 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:37 | Normal | 247.5 | 529.4 | 512.3 | 496.8 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1810 | 1 | 39.1 | 12346.5 | 1044 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:42 | Normal | 259.5 | 526.5 | 491.8 | 507.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 219.8 | 220 | 221.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2219 | 1 | 39.4 | 12346.7 | 1044 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:47 | Normal | 253.7 | 520.1 | 492.5 | 512.1 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2392 | 1 | 39.7 | 12346.9 | 1044 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:52 | Normal | 261.8 | 545.6 | 497.9 | 509.4 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 220.2 | 221.2 | 222 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3721 | 1 | 39.9 | 12347.1 | 1045 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:57 | Normal | 255.8 | 542.8 | 503 | 517.5 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 2 | 220.4 | 220 | 221.4 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4244 | 1 | 40.2 | 12347.5 | 1045 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:02 | Normal | 255.9 | 534.3 | 510.1 | 512.6 | 3.4 | 2.8 | 2 | 2.3 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4529 | 1 | 40.4 | 12347.9 | 1045 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:07 | Normal | 248.1 | 520.1 | 491.6 | 517.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 219 | 220 | 220.8 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3843 | 1 | 40.5 | 12348.2 | 1045 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:12 | Normal | 382.8 | 513.8 | 495.6 | 527.2 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.2 | 219.8 | 220 | 221 | 12.1 | 11.9 | 12 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4391 | 1 | 40.7 | 12348.5 | 1045 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:17 | Normal | 513.5 | 506.7 | 497.4 | 513.9 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4057 | 1 | 40.8 | 12348.9 | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:22 | Normal | 508.8 | 512.9 | 528.9 | 500.4 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 219 | 219.2 | 220.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4171 | 1 | 40.9 | 12349.2 | 1045 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:27 | Normal | 495.6 | 510 | 508.5 | 509.1 | 2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 218.2 | 219 | 219.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4494 | 1 | 41 | 12349.6 | 1045 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:32 | Normal | 513.8 | 507.9 | 496.8 | 520.3 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 217.8 | 218.6 | 219.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4852 | 1 | 41.2 | 12350 | 1045 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:37 | Normal | 506 | 502 | 502.8 | 501.3 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 218 | 218.8 | 219.4 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4821 | 1 | 41.3 | 12350.4 | 1045 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:42 | Normal | 527.7 | 508.4 | 504.4 | 506 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 218.2 | 219.4 | 220.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 5651 | 1 | 41.4 | 12350.8 | 1045 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:47 | Normal | 520.9 | 507.2 | 501.4 | 504 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 218 | 219 | 219.8 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5366 | 1 | 41.6 | 12351.3 | 1045 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:52 | Normal | 526.2 | 508.8 | 494 | 501.7 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 217.6 | 219 | 219.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5398 | 1 | 41.7 | 12351.7 | 1046 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:57 | Normal | 522.3 | 507.1 | 497.1 | 500.8 | 2.3 | 2.9 | 2 | 2.3 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4898 | 1 | 41.8 | 12352.2 | 1046 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:02 | Normal | 508.8 | 504.1 | 491 | 498.5 | 2.4 | 3 | 2 | 2.3 | 217.4 | 218.2 | 219.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4841 | 1 | 41.8 | 12352.6 | 1046 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:07 | Normal | 531.3 | 500 | 501.7 | 488.4 | 2.5 | 3.3 | 2 | 2.4 | 217.6 | 218.4 | 219 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5095 | 1 | 41.9 | 12353 | 1046 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:12 | Normal | 526.9 | 510.9 | 523.7 | 533.3 | 8.3 | 9 | 5.9 | 5.9 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 13349 | 1 | 41.9 | 12353.6 | 1046 | 5.3 | 3 | 0 | 3.1 | 5.4 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:17 | Normal | 516.1 | 520.3 | 513.7 | 516.2 | 9.1 | 9.7 | 6.5 | 6.6 | 220.4 | 221.8 | 221.8 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14779 | 1 | 42.5 | 12354.9 | 1046 | 5.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 5.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:22 | Normal | 509.8 | 494 | 494.1 | 500.8 | 3.5 | 4 | 2.6 | 2.9 | 219 | 220.4 | 220.8 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7387 | 1 | 43 | 12356.3 | 1046 | 2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:27 | Normal | 504.9 | 494.1 | 513.4 | 513 | 13 | 13.7 | 8.3 | 8.3 | 222 | 222.4 | 223.2 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20470 | 1 | 43.1 | 12357.8 | 1046 | 6.8 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:32 | Normal | 490.6 | 487.9 | 493 | 505.5 | 4.4 | 5 | 3.6 | 3.8 | 219 | 219.4 | 220.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8057 | 1 | 43.9 | 12358.7 | 1046 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:37 | Normal | 505.8 | 490.1 | 498 | 504.5 | 5.4 | 6.1 | 5 | 5.1 | 218.4 | 219.8 | 220.2 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10163 | 1 | 43.9 | 12359.4 | 1046 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:42 | Normal | 556.1 | 534.4 | 522.9 | 540.5 | 12.5 | 14.5 | 11.4 | 10.3 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 18296 | 1 | 44.1 | 12360.5 | 1046 | 6.4 | 5.9 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:47 | Normal | 506.3 | 490.6 | 490.1 | 494.6 | 7.4 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 218.8 | 220 | 220.4 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60 | 14100 | 1 | 44.5 | 12361.7 | 1046 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:52 | Normal | 495.3 | 488.4 | 487.7 | 495.2 | 6 | 6.7 | 5 | 5.1 | 219 | 220 | 220.8 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11032 | 1 | 44.7 | 12362.7 | 1047 | 3.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:57 | Normal | 502.5 | 495.8 | 491.2 | 489.8 | 8.8 | 8.8 | 5.7 | 5.9 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10353 | 1 | 44.7 | 12363.5 | 1047 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:02 | Normal | 494.4 | 489.1 | 481.3 | 492.8 | 4.5 | 5.2 | 3.8 | 4 | 220 | 220.6 | 221.2 | 22.1 | 21.9 | 22 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8084 | 1 | 45.1 | 12364.9 | 1047 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:07 | Normal | 497.4 | 496.7 | 498.2 | 508.8 | 14.5 | 14.6 | 11 | 10.8 | 222.2 | 222.6 | 223 | 64 | 63.6 | 63.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23515 | 1 | 45.3 | 12366.2 | 1047 | 7.3 | 7 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:12 | Normal | 489.6 | 476.8 | 492.7 | 489.3 | 15.5 | 16 | 12 | 12.1 | 221.6 | 222.2 | 223 | 67.6 | 67.4 | 67.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25211 | 1 | 47.3 | 12368.3 | 1047 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 8 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:17 | Normal | 480.2 | 470.4 | 484.3 | 484.8 | 16.8 | 17 | 13.3 | 13.3 | 222 | 223 | 223.2 | 72.4 | 72.1 | 72.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 26703 | 1 | 49.3 | 12370 | 1047 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:22 | Normal | 484.8 | 468.9 | 477 | 476 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 8 | 221.2 | 222 | 222.4 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15762 | 1 | 51.5 | 12372.1 | 1047 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:27 | Normal | 479 | 465.2 | 476.4 | 480.9 | 15.9 | 16.2 | 12.9 | 12.8 | 221.6 | 222.2 | 223.8 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 25669 | 1 | 53.1 | 12374 | 1047 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:32 | Normal | 473.3 | 465.5 | 478.3 | 483.9 | 16 | 15.9 | 12.6 | 12.5 | 222.4 | 223.2 | 224.2 | 67.6 | 67.5 | 67.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 25239 | 1 | 55.2 | 12376.1 | 1047 | 8 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:37 | Normal | 465.4 | 462.6 | 476.3 | 471.8 | 16 | 15.8 | 12.5 | 12.7 | 222.2 | 223.2 | 223.8 | 67.4 | 67.1 | 67.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25123 | 1 | 56.7 | 12378.2 | 1047 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 7.9 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:42 | Normal | 471 | 456.3 | 481.3 | 480.8 | 15.9 | 16.2 | 12.6 | 12.7 | 222 | 223.6 | 223.6 | 68.1 | 68 | 68.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25458 | 1 | 58 | 12380.3 | 1047 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 8.1 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:47 | Normal | 465.5 | 463.6 | 475.3 | 478.8 | 16.1 | 16.1 | 13.2 | 13.3 | 221.6 | 223.2 | 223.2 | 69 | 68.8 | 68.9 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 25757 | 1 | 59.1 | 12382.5 | 1047 | 8 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:52 | Normal | 465.8 | 461 | 471.9 | 464.5 | 16.3 | 16.3 | 13.6 | 13.7 | 222 | 223.2 | 222.6 | 70 | 69.7 | 69.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 26027 | 1 | 60 | 12384.6 | 1048 | 8 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:57 | Normal | 477.5 | 453.7 | 469.4 | 465 | 16.6 | 17.2 | 14.3 | 14.5 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 72.8 | 72.6 | 72.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26954 | 1 | 61.1 | 12386.8 | 1048 | 8.2 | 8 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:02 | Normal | 455.9 | 451.2 | 444.9 | 455.4 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 218 | 218.8 | 220.2 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4321 | 1 | 61.5 | 12388.7 | 1048 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:07 | Normal | 468.8 | 460 | 470.7 | 470.3 | 17.6 | 18 | 15.3 | 15.4 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 77.3 | 77 | 77.2 | 60.09 | 59.98 | 60.03 | 28792 | 1 | 61.6 | 12390.9 | 1048 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:12 | Normal | 509.7 | 525.9 | 516.1 | 509.8 | 14.4 | 10.3 | 12.3 | 10.3 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 61.4 | 61 | 61.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 27170 | 1 | 62.4 | 12393.2 | 1048 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:17 | Normal | 495.8 | 490.9 | 498.6 | 491.2 | 17.1 | 16.7 | 15.1 | 15.6 | 221.8 | 223 | 223.2 | 79.1 | 78.7 | 78.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29519 | 1 | 62 | 12394.9 | 1048 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:22 | Normal | 467.3 | 452.5 | 465 | 463.6 | 17.8 | 18.1 | 16 | 16.4 | 221.6 | 223 | 223.2 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29361 | 1 | 63.3 | 12397.3 | 1048 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:27 | Normal | 462.8 | 445.9 | 474.8 | 468.4 | 18 | 18.3 | 16 | 16.3 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 78.9 | 78.4 | 78.9 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 29301 | 1 | 64.2 | 12399.8 | 1048 | 8.8 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 0.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:32 | Normal | 496.1 | 484.3 | 498.9 | 493.6 | 17.4 | 17.2 | 15.5 | 15.8 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 80 | 80 | 80.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 29566 | 1 | 64.8 | 12402.2 | 1048 | 8.9 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 8 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:37 | Normal | 504.6 | 494.8 | 502.2 | 488.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 16.6 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 79.4 | 79.2 | 79.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29538 | 1 | 65.1 | 12404.7 | 1048 | 8.5 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 8 | 7.4 | 8.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:42 | Normal | 519.6 | 537.1 | 531.7 | 523.9 | 18.1 | 11.6 | 13.8 | 15.4 | 220 | 221.4 | 221.8 | 78.8 | 78.5 | 78.5 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 25283 | 1 | 64 | 12406.4 | 1048 | 9 | 8.3 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 8.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:47 | Normal | 488.4 | 478.5 | 487.5 | 488.1 | 18.3 | 17 | 17 | 17.2 | 220.6 | 222.2 | 222.4 | 82.6 | 82.7 | 82.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28550 | 1 | 64 | 12408.9 | 1048 | 9 | 8.5 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:52 | Normal | 512.2 | 491.5 | 505.7 | 504.3 | 16.4 | 17 | 15.6 | 15.5 | 220.4 | 222 | 222.2 | 79.4 | 79.2 | 79.3 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 29410 | 1 | 64.6 | 12411.3 | 1049 | 8.3 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0.5 | 8.1 | 7.4 | 8.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:57 | Normal | 513 | 495.3 | 506.2 | 504.7 | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 15.4 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 80.3 | 79.9 | 80.1 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 29441 | 1 | 65.2 | 12413.8 | 1049 | 8.4 | 7.3 | 0.4 | 7.7 | 8.1 | 0.5 | 7.9 | 7.2 | 8.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:02 | Normal | 508.6 | 498.8 | 497.3 | 492.9 | 16.1 | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 219.4 | 220.8 | 221.2 | 79 | 78.7 | 78.6 | 59.95 | 59.96 | 60 | 29319 | 1 | 65.9 | 12416.2 | 1049 | 8.2 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:07 | Normal | 464 | 446.3 | 452.9 | 455.3 | 5.2 | 5.8 | 6 | 6.3 | 216.6 | 217.6 | 218.2 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9715 | 1 | 65.2 | 12417.8 | 1049 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:12 | Normal | 489.4 | 464.7 | 472.1 | 467.7 | 8.1 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 217.4 | 218.2 | 218.2 | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 15043 | 1 | 62.1 | 12418.9 | 1049 | 4.2 | 3.7 | 0 | 4 | 4 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:17 | Normal | 486.5 | 463.8 | 466.4 | 472.9 | 4.3 | 5 | 4.6 | 5.2 | 216.2 | 217.4 | 218.2 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8577 | 1 | 59.8 | 12420 | 1049 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:22 | Normal | 527.9 | 491.1 | 484.2 | 494.7 | 9.4 | 10.9 | 10.3 | 10.5 | 222.4 | 223.6 | 224.4 | 52 | 51.8 | 52 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20990 | 1 | 57.6 | 12420.9 | 1049 | 4.5 | 4.9 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:27 | Normal | 504.7 | 489.9 | 485.8 | 493.4 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10939 | 1 | 55.9 | 12421.9 | 1049 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:32 | Normal | 503.5 | 490.1 | 491 | 493.6 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 221.8 | 222.6 | 224.2 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11416 | 1 | 54.1 | 12422.9 | 1049 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:37 | Normal | 501 | 492.1 | 497.9 | 499.4 | 5 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 9722 | 1 | 52.9 | 12423.8 | 1049 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:42 | Normal | 497.7 | 489.9 | 491 | 498.6 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10138 | 1 | 51.8 | 12424.6 | 1049 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:47 | Normal | 505.9 | 499 | 488.6 | 500 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 223 | 223.6 | 224 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11284 | 1 | 51 | 12425.6 | 1049 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:52 | Normal | 516.2 | 511.4 | 482.9 | 504.5 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 219.8 | 220.4 | 222.2 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8856 | 1 | 50.1 | 12426.3 | 1050 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:57 | Normal | 503.7 | 481.8 | 495.9 | 497.4 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9397 | 1 | 49.6 | 12427.1 | 1050 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:02 | Normal | 497.8 | 490.9 | 494.1 | 492.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.3 | 218.4 | 219.4 | 220.6 | 16.2 | 16 | 16.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5899 | 1 | 48.9 | 12427.8 | 1050 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:07 | Normal | 474.8 | 494.1 | 485.4 | 491.9 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 4547 | 1 | 48.2 | 12428.2 | 1050 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:12 | Normal | 496.4 | 494.8 | 499.3 | 501.8 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 218.4 | 219 | 220.4 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 4486 | 1 | 47.6 | 12428.6 | 1050 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:17 | Normal | 499.9 | 508.1 | 486.7 | 491.3 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5641 | 1 | 47.2 | 12429 | 1050 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:22 | Normal | 511.4 | 495.9 | 497.4 | 498 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 219.8 | 220.2 | 221 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6770 | 1 | 46.7 | 12429.5 | 1050 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:27 | Normal | 500.6 | 503 | 506.4 | 501 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 218 | 218.8 | 220 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 6982 | 1 | 46.6 | 12430.1 | 1050 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:32 | Normal | 512.9 | 507.9 | 506.8 | 501.3 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 220 | 221 | 221.4 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10681 | 1 | 46.4 | 12430.8 | 1050 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:37 | Normal | 505.3 | 499.8 | 509.5 | 499.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 220.8 | 221.6 | 222.6 | 35 | 34.8 | 34.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 11491 | 1 | 46.5 | 12431.7 | 1050 | 3.4 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:42 | Normal | 511.2 | 505.5 | 510.3 | 502 | 13.5 | 13.8 | 15.1 | 15.5 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 72.9 | 72.6 | 72.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 27535 | 1 | 46.5 | 12432.9 | 1050 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:47 | Normal | 497.4 | 493.7 | 496.2 | 499.7 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 27.6 | 27.3 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10194 | 1 | 47.2 | 12434.4 | 1050 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:52 | Normal | 496.1 | 499.5 | 493.5 | 497 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 221 | 221.8 | 222.2 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11741 | 1 | 47.1 | 12435.4 | 1051 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:57 | Normal | 511 | 498.3 | 506.8 | 492.3 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 221 | 222.8 | 222.8 | 30.6 | 30.4 | 30.6 | 60.01 | 60 | 60 | 11469 | 1 | 46.9 | 12436.3 | 1051 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:02 | Normal | 501.3 | 507.2 | 515.7 | 501.1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 28 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10192 | 1 | 46.7 | 12437.2 | 1051 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:07 | Normal | 513.2 | 499.5 | 513.2 | 505.8 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11390 | 1 | 46.6 | 12438.1 | 1051 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:12 | Normal | 517.2 | 498.5 | 498.4 | 505 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 221.6 | 222.8 | 223.2 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13365 | 1 | 46.7 | 12439.1 | 1051 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:17 | Normal | 507.1 | 494.5 | 498.1 | 495.6 | 11.5 | 11.8 | 13.6 | 14.1 | 224.2 | 225.8 | 225.4 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23587 | 1 | 47 | 12440.5 | 1051 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:22 | Normal | 519.3 | 525.5 | 512.6 | 521.1 | 15 | 14 | 17.6 | 16.7 | 225 | 225.4 | 226.4 | 79.7 | 79.3 | 79.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30007 | 1 | 48.9 | 12442.9 | 1051 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:27 | Normal | 494.7 | 504.9 | 498.3 | 494.9 | 16.1 | 15 | 17.7 | 18.6 | 224.8 | 226.2 | 227.4 | 82.3 | 82 | 82 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 31199 | 1 | 51.3 | 12445.4 | 1051 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 9 | 8.7 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:32 | Normal | 472.6 | 465 | 450.6 | 451.1 | 14.8 | 15 | 18.6 | 18.9 | 224 | 225 | 226.4 | 76.6 | 76.3 | 76.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28693 | 1 | 53.7 | 12447.9 | 1051 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:37 | Normal | 498.8 | 498.5 | 480.2 | 485.5 | 11.9 | 12.3 | 15.5 | 14.1 | 223.4 | 224.4 | 225.8 | 67 | 66.6 | 66.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 21114 | 1 | 55.1 | 12450 | 1051 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:42 | Normal | 461.3 | 462 | 443.7 | 447.5 | 15.7 | 16 | 19.4 | 19.8 | 224.4 | 225.4 | 226.2 | 79.8 | 79.4 | 79.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29980 | 1 | 55.7 | 12452.2 | 1051 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 9.6 | 9.5 | 10.2 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:47 | Normal | 454.1 | 456.3 | 441.5 | 447.5 | 15.5 | 15.5 | 19.1 | 19.3 | 224.6 | 225 | 226.2 | 77.2 | 76.9 | 77 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 28989 | 1 | 57 | 12454.6 | 1051 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:52 | Normal | 466.9 | 464.2 | 465.8 | 456.5 | 12.1 | 11.6 | 13.8 | 14.5 | 222.6 | 223.4 | 224.8 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18873 | 1 | 57.1 | 12456.4 | 1052 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0.5 | 7 | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:57 | Normal | 478.1 | 473.3 | 467.9 | 463.4 | 14.9 | 15.1 | 18.8 | 19.1 | 224.4 | 224.8 | 226 | 79.6 | 79.3 | 79.3 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 29820 | 1 | 57 | 12458.3 | 1052 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:02 | Normal | 454.6 | 445.8 | 447.4 | 437.1 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 219.8 | 221 | 221.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6310 | 1 | 57.5 | 12460.4 | 1052 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:07 | Normal | 490.2 | 481.6 | 493.9 | 464.6 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 6.1 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9716 | 1 | 55.6 | 12460.9 | 1052 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:12 | Normal | 499.4 | 475.6 | 471.5 | 474.1 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 222 | 222.4 | 223.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7648 | 1 | 53.6 | 12461.7 | 1052 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:18 | Normal | 483.3 | 483.5 | 477 | 469.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4 | 221.4 | 222 | 223.2 | 17.1 | 16.9 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6321 | 1 | 52.6 | 12462.6 | 1052 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:22 | Normal | 494.3 | 471.6 | 479.8 | 477.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 219.8 | 221.2 | 221.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4923 | 1 | 51.1 | 12463 | 1052 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:27 | Normal | 498.2 | 478.5 | 479.5 | 487 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4409 | 1 | 50 | 12463.4 | 1052 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:32 | Normal | 488.5 | 476.7 | 505.9 | 495.5 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4268 | 1 | 49 | 12463.8 | 1052 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:38 | Normal | 491.2 | 480.2 | 473 | 492.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3520 | 1 | 48.2 | 12464.1 | 1052 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:42 | Normal | 511.3 | 490.8 | 508.7 | 483.8 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2869 | 1 | 47.6 | 12464.4 | 1052 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:48 | Normal | 508.5 | 445.8 | 487 | 502.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 217.6 | 217.4 | 218.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2077 | 1 | 47.1 | 12464.6 | 1052 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:52 | Normal | 491.2 | 452 | 477.5 | 502 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 217 | 217.8 | 219.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 1716 | 1 | 46.6 | 12464.7 | 1053 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:57 | Normal | 499.2 | 494.7 | 491.4 | 500 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 217.8 | 218.4 | 219 | 6 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2068 | 1 | 46.2 | 12464.9 | 1053 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:02 | Normal | 508.4 | 491.6 | 506.8 | 501.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3554 | 1 | 45.9 | 12465.1 | 1053 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:07 | Normal | 519.3 | 489.6 | 519.1 | 506.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 217.8 | 219 | 220.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3167 | 1 | 45.6 | 12465.4 | 1053 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:12 | Normal | 509.5 | 503.3 | 517.7 | 502 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 218.6 | 219.6 | 220.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4923 | 1 | 45.6 | 12466.2 | 1053 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:17 | Normal | 514.4 | 510 | 524.1 | 508.5 | 8.5 | 8.8 | 9.8 | 14.6 | 222.2 | 222.8 | 224 | 53.9 | 53.5 | 53.6 | 60.08 | 60.03 | 60.1 | 20201 | 1 | 45.7 | 12467.1 | 1053 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.4 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:22 | Normal | 512.4 | 501.6 | 503.3 | 487.9 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 13.9 | 221.8 | 222 | 223.8 | 46.8 | 46.7 | 46.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 17487 | 1 | 46.5 | 12468.7 | 1053 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:27 | Normal | 502.6 | 492.9 | 492.8 | 487.4 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 11.8 | 222 | 222.8 | 223.8 | 42 | 41.9 | 41.9 | 60 | 60 | 60.01 | 15707 | 1 | 47.1 | 12470.1 | 1053 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 5.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:33 | Normal | 495.9 | 495.2 | 485.7 | 474.2 | 6.7 | 7 | 7.1 | 10.3 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 14290 | 1 | 47.4 | 12471.3 | 1053 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:37 | Normal | 492.8 | 489 | 481.7 | 479.2 | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 8.5 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 31 | 30.8 | 30.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13281 | 1 | 47.4 | 12472.3 | 1053 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:42 | Normal | 491.5 | 483.8 | 479.7 | 479.2 | 5.6 | 6 | 6.5 | 9.4 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12567 | 1 | 47.4 | 12473.4 | 1053 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:47 | Normal | 482.5 | 474.9 | 488.7 | 484.2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.01 | 60 | 60 | 3974 | 1 | 47.3 | 12474.2 | 1053 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:53 | Normal | 503.5 | 485 | 486 | 484.4 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 8.8 | 220.2 | 221.2 | 222.4 | 31.1 | 30.8 | 30.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11495 | 1 | 47 | 12475 | 1054 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:57 | Normal | 495.8 | 484 | 486.8 | 493.9 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 8.3 | 220.4 | 221.6 | 222.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10840 | 1 | 46.9 | 12475.9 | 1054 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:03 | Normal | 492.7 | 486 | 481.7 | 482.3 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 8.6 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11037 | 1 | 46.9 | 12476.8 | 1054 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:08 | Normal | 496.8 | 481.1 | 483.6 | 475.1 | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 9 | 220.8 | 222 | 222.8 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11649 | 1 | 46.8 | 12477.7 | 1054 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:12 | Normal | 502.7 | 490.9 | 487.7 | 476.3 | 4.7 | 5.1 | 6.9 | 9.5 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12023 | 1 | 46.9 | 12478.7 | 1054 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:18 | Normal | 496.6 | 488.9 | 479.5 | 479.1 | 4.2 | 4.6 | 6.5 | 8.9 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11158 | 1 | 47 | 12479.7 | 1054 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:22 | Normal | 503.8 | 487.9 | 497.7 | 487.2 | 3.7 | 4.1 | 5.8 | 8.1 | 220.2 | 220 | 221.4 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9857 | 1 | 46.9 | 12480.5 | 1054 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:28 | Normal | 501 | 489.1 | 490.8 | 479.3 | 3.1 | 3.5 | 5.4 | 7.5 | 219.8 | 220.8 | 222 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 9040 | 1 | 46.8 | 12481.3 | 1054 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:32 | Normal | 495.4 | 497.7 | 475.3 | 494.3 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 6 | 219 | 219.4 | 220.6 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7445 | 1 | 46.6 | 12482 | 1054 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:38 | Normal | 487.4 | 470.7 | 505.7 | 486.3 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 218 | 218.6 | 219.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5004 | 1 | 46.3 | 12482.6 | 1054 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:42 | Normal | 503.8 | 481.9 | 516.8 | 493.1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 5.6 | 217.6 | 218.4 | 219.8 | 14.2 | 14 | 14.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5121 | 1 | 46 | 12483 | 1054 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:48 | Normal | 483.9 | 478.3 | 482.8 | 497.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 4.5 | 218.6 | 219.6 | 220.6 | 11.1 | 10.9 | 11 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4013 | 1 | 45.8 | 12483.4 | 1054 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:52 | Normal | 467.6 | 472.9 | 480.5 | 490 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1556 | 1 | 45.5 | 12483.6 | 1055 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:58 | Normal | 462.5 | 467.8 | 463.5 | 463.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 218.6 | 219.6 | 220.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1113 | 1 | 45.2 | 12483.7 | 1055 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:03 | Normal | 458.6 | 479.8 | 491.7 | 485.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219 | 219.2 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1016 | 1 | 44.9 | 12483.7 | 1055 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:08 | Normal | 475.2 | 478.5 | 500.3 | 479.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 3.1 | 3 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1051 | 1 | 44.7 | 12483.8 | 1055 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:13 | Normal | 466.2 | 465.8 | 491.9 | 462.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1042 | 1 | 44.5 | 12483.9 | 1055 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:18 | Normal | 471.6 | 494.9 | 477.6 | 498.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.2 | 222 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 975 | 1 | 44.3 | 12484 | 1055 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:23 | Normal | 473.6 | 462.2 | 501.7 | 487.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 883 | 1 | 44.2 | 12484.1 | 1055 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:28 | Normal | 480.1 | 480 | 497.5 | 500.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 220.8 | 221.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 805 | 1 | 44 | 12484.2 | 1055 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:33 | Normal | 421.1 | 476 | 509.9 | 479.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 732 | 1 | 43.9 | 12484.2 | 1055 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:38 | Normal | 474.5 | 490.7 | 489.6 | 479.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220 | 221 | 221.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 692 | 1 | 43.8 | 12484.3 | 1055 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:43 | Normal | 206.8 | 475 | 449.8 | 478.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 221 | 222 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 430 | 1 | 43.7 | 12484.3 | 1055 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:48 | Normal | 199.8 | 458 | 338.7 | 461.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 341 | 1 | 43.6 | 12484.4 | 1055 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:53 | Normal | 199.8 | 399.3 | 215 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 183 | 1 | 43.5 | 12484.4 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:58 | Normal | 200 | 452.9 | 199.7 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222 | 223.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 109 | 1 | 43.4 | 12484.4 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:03 | Normal | 199.8 | 438.1 | 199.4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 43.3 | 12484.4 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:08 | Normal | 181.8 | 228.5 | 217.2 | 426.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 43.2 | 12484.4 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:13 | Normal | 191.8 | 209 | 183.7 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.1 | 12484.4 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:18 | Normal | 192.6 | 189.7 | 190.2 | 346.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43 | 12484.4 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0