## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-25 05:36 | Wait | 537.4 | 537.6 | 514 | 515.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 218.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34 | 116898.6 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 05:42 | Wait | 647.7 | 647.7 | 547 | 551.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 217.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 37.7 | 116898.6 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 05:47 | Normal | 591.5 | 588.8 | 522.5 | 554.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 218 | 218 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 628 | 1 | 39.7 | 116898.7 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 05:52 | Normal | 368.7 | 604.4 | 533.2 | 512.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 219 | 218.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 746 | 1 | 41.5 | 116898.7 | 7182 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 05:57 | Normal | 227.2 | 596 | 555.7 | 339.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.6 | 218 | 218 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 814 | 1 | 42.8 | 116898.8 | 7183 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:02 | Normal | 218.8 | 547.8 | 523 | 509.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 217.8 | 218 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 901 | 1 | 43.9 | 116898.9 | 7183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:07 | Normal | 365.7 | 589 | 508.3 | 486.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 216 | 218.2 | 217.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 1239 | 1 | 44.7 | 116898.9 | 7183 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:12 | Normal | 613.4 | 673.3 | 542.2 | 513.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 216.2 | 218 | 217.8 | 3.3 | 3.2 | 3 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 1961 | 1 | 45.4 | 116899.1 | 7183 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:17 | Normal | 630.9 | 686.5 | 529.2 | 429.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 216.4 | 218.2 | 218.4 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 2405 | 1 | 45.8 | 116899.3 | 7183 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:22 | Normal | 680.7 | 682.8 | 576.3 | 462 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 216.4 | 218.4 | 218 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 2994 | 1 | 46.4 | 116899.5 | 7183 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:27 | Normal | 662.9 | 677.8 | 555.3 | 525.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 216.8 | 219 | 218.6 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3703 | 1 | 47 | 116899.8 | 7183 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:32 | Normal | 689.8 | 703 | 579.1 | 522.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 217 | 219 | 218.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4343 | 1 | 47.5 | 116900.1 | 7183 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:37 | Normal | 688.6 | 687.8 | 582.2 | 561.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1 | 217.8 | 219.2 | 219.2 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60.04 | 4807 | 1 | 48 | 116900.5 | 7183 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:42 | Normal | 687.9 | 683.1 | 567.9 | 488.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.2 | 217.8 | 218.8 | 219 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5001 | 1 | 48.6 | 116900.9 | 7183 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:47 | Normal | 672.7 | 684.9 | 574.4 | 519.3 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 218.2 | 219.6 | 220.4 | 8.7 | 8.7 | 9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5562 | 1 | 49.1 | 116901.3 | 7183 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:52 | Normal | 687 | 708.1 | 594.5 | 529.1 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | 218.4 | 220 | 219.8 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 6498 | 1 | 49.7 | 116901.8 | 7183 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:57 | Normal | 682.5 | 675.6 | 587.3 | 552 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 218.2 | 219.6 | 220.2 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 7129 | 1 | 46.3 | 116902.4 | 7184 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:02 | Normal | 682.7 | 688.9 | 565.9 | 514.9 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 217.4 | 219 | 219 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 6608 | 1 | 49 | 116903 | 7184 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:07 | Normal | 683.6 | 692.8 | 575.2 | 521.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 217.2 | 219 | 219.4 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7141 | 1 | 45.4 | 116903.5 | 7184 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:12 | Normal | 682 | 675.2 | 581.3 | 533.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 217.2 | 218.6 | 219.2 | 11.7 | 11.2 | 11 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7193 | 1 | 49.1 | 116904.1 | 7184 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:17 | Normal | 677.9 | 686.1 | 581.4 | 476.5 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2 | 217.2 | 218.4 | 218.8 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7473 | 1 | 47.2 | 116904.7 | 7184 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:22 | Normal | 684.9 | 680.3 | 579.2 | 483.8 | 2.7 | 3.2 | 3 | 1.8 | 216.8 | 219.2 | 218.4 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 7345 | 1 | 48.1 | 116905.4 | 7184 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:27 | Normal | 673.5 | 684.4 | 584 | 490.9 | 2.6 | 3 | 2.8 | 1.7 | 216.6 | 217.6 | 218.4 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7020 | 1 | 49.2 | 116906 | 7184 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:32 | Normal | 679.5 | 692.8 | 586.4 | 488.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.8 | 216 | 218 | 217.4 | 11.3 | 11.7 | 11.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 7222 | 1 | 48.1 | 116906.5 | 7184 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:37 | Normal | 683 | 684.1 | 563.4 | 520.3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 216.6 | 218 | 218 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7876 | 1 | 46.6 | 116907.2 | 7184 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:42 | Normal | 681.5 | 687.5 | 587 | 530.8 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 1.9 | 216 | 217.6 | 217.6 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8362 | 1 | 45.8 | 116907.9 | 7184 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:47 | Normal | 687.9 | 695 | 582.5 | 462.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 216.2 | 217.4 | 218 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9001 | 1 | 50 | 116908.6 | 7184 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:52 | Normal | 697.7 | 691.9 | 569.2 | 495.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 2.6 | 216.6 | 218.2 | 218.2 | 16.3 | 16.1 | 15.6 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 9938 | 1 | 49.5 | 116909.4 | 7184 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:57 | Normal | 674.8 | 680 | 567.3 | 486.2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 216.8 | 217.8 | 218.4 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10299 | 1 | 49.2 | 116910.2 | 7185 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:02 | Normal | 676.9 | 679.2 | 569.5 | 469.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 2.8 | 216.4 | 218 | 218.2 | 17.2 | 16.9 | 16.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10412 | 1 | 49 | 116911.1 | 7185 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:07 | Normal | 698.3 | 706.7 | 594.4 | 487 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 216.6 | 218 | 218 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10877 | 1 | 48.7 | 116912 | 7185 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:12 | Normal | 677.8 | 683.1 | 562.2 | 487.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 216.4 | 217.6 | 218 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 10892 | 1 | 48.4 | 116912.9 | 7185 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:17 | Normal | 683.8 | 685 | 573.4 | 490.5 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 3 | 216.6 | 217 | 218.6 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 11083 | 1 | 48.1 | 116913.8 | 7185 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:22 | Normal | 672.2 | 689.2 | 576.6 | 486.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 216.8 | 217.2 | 218.6 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10707 | 1 | 47.9 | 116914.7 | 7185 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:27 | Normal | 682.7 | 702.6 | 567.2 | 494.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 2.6 | 216.4 | 217.8 | 217.6 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 10391 | 1 | 47.8 | 116915.6 | 7185 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:32 | Normal | 690 | 693.3 | 578.6 | 482.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 2.8 | 216.4 | 218 | 218.4 | 17.4 | 17.4 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10626 | 1 | 47.6 | 116916.5 | 7185 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:37 | Normal | 674.7 | 688.2 | 583.7 | 491.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 3.1 | 216.8 | 218.4 | 218.4 | 19.6 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 11616 | 1 | 47.3 | 116917.4 | 7185 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:42 | Normal | 686.7 | 690.9 | 566.2 | 478.1 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3.5 | 217 | 218.4 | 218.6 | 20.2 | 20.5 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12620 | 1 | 47.2 | 116918.4 | 7185 | 2.8 | 3 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:47 | Normal | 684.8 | 685.1 | 571.5 | 498.5 | 5.7 | 6 | 5.9 | 3.6 | 217.2 | 218.6 | 218.4 | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13330 | 1 | 47 | 116919.5 | 7185 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:52 | Normal | 676.6 | 682 | 567.2 | 497 | 5.8 | 6.1 | 6 | 3.6 | 217.4 | 218.6 | 219 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 13498 | 1 | 47 | 116920.6 | 7185 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:57 | Normal | 682.8 | 679.9 | 580.2 | 494.4 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 3.9 | 217.8 | 218.8 | 219.4 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14441 | 1 | 46.7 | 116921.8 | 7186 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:02 | Normal | 686.8 | 687.1 | 565.3 | 487.2 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 4 | 217.4 | 218.6 | 218.8 | 24 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 14778 | 1 | 46.5 | 116923 | 7186 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:07 | Normal | 687.5 | 686.9 | 577.3 | 496.4 | 7 | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 217.8 | 218.8 | 219.6 | 26.3 | 26.2 | 25.8 | 59.92 | 60 | 59.95 | 16321 | 1 | 46.3 | 116924.3 | 7186 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.3 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:12 | Normal | 676 | 680.3 | 565.2 | 490.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 4.3 | 218 | 219.2 | 219.4 | 25.7 | 26 | 25.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 16147 | 1 | 46.1 | 116925.7 | 7186 | 3.7 | 4 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:17 | Normal | 681 | 682.9 | 557 | 492 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 4.2 | 218.2 | 219 | 219.2 | 25.7 | 25.6 | 25.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15954 | 1 | 45.7 | 116927 | 7186 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:22 | Normal | 668.8 | 679.8 | 570.3 | 491.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 217.4 | 218.8 | 218.8 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 14685 | 1 | 45.4 | 116928.3 | 7186 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:27 | Normal | 673.3 | 690.5 | 571.4 | 490.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | 217.2 | 218 | 218.8 | 22 | 22 | 21.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 13626 | 1 | 45 | 116929.5 | 7186 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:32 | Normal | 679.7 | 675.8 | 574.1 | 491.2 | 5.8 | 6 | 5.8 | 3.4 | 216.6 | 217.8 | 218 | 21.2 | 21.4 | 21 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13182 | 1 | 44.9 | 116930.6 | 7186 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:37 | Normal | 673.9 | 680.1 | 564.9 | 493.9 | 6 | 6.1 | 6 | 3.4 | 216.8 | 219.2 | 218.2 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13407 | 1 | 45 | 116931.7 | 7186 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:42 | Normal | 676.5 | 680.6 | 584.2 | 490 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 4 | 217.4 | 218.6 | 218.4 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 14840 | 1 | 45.1 | 116932.8 | 7186 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:47 | Normal | 691.3 | 696.4 | 591.3 | 505 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 4.7 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 27 | 27.2 | 27 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17080 | 1 | 45.5 | 116934.2 | 7186 | 4 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:52 | Normal | 682.9 | 688.1 | 581 | 493.1 | 6.8 | 7 | 6.7 | 4.3 | 219.6 | 220.2 | 221 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15619 | 1 | 45.8 | 116935.6 | 7186 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:57 | Normal | 680.2 | 688.7 | 578.3 | 475.3 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 4.1 | 219.6 | 220.6 | 220.6 | 24.1 | 23.7 | 23.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 15040 | 1 | 46.1 | 116936.8 | 7187 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:02 | Normal | 678.5 | 693 | 580.1 | 489 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 3.8 | 219.4 | 221 | 220.6 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 14435 | 1 | 46.1 | 116938.1 | 7187 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:07 | Normal | 682.8 | 690.2 | 568.2 | 475.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 3.3 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 20 | 19.8 | 19.6 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 12593 | 1 | 46.3 | 116939.2 | 7187 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:12 | Normal | 689.2 | 698.9 | 581.2 | 482.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 218.8 | 219.4 | 220 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 11035 | 1 | 46.2 | 116940.2 | 7187 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:17 | Normal | 688.4 | 689.9 | 582.9 | 481.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 219.2 | 220 | 220.6 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10857 | 1 | 46.1 | 116941.1 | 7187 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:22 | Normal | 708 | 702.3 | 588.4 | 481.8 | 4.8 | 5 | 5.1 | 3 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11669 | 1 | 46 | 116942 | 7187 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:27 | Normal | 708.9 | 700.9 | 580.8 | 501.8 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 3.9 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 24.3 | 23.9 | 23.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15125 | 1 | 46.1 | 116943.1 | 7187 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:32 | Normal | 694.9 | 703.9 | 584.1 | 495.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 5.3 | 221.2 | 222.6 | 223 | 30.6 | 30.2 | 30 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 19150 | 1 | 46.2 | 116944.6 | 7187 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:37 | Normal | 682.7 | 696.9 | 580.1 | 493.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 5.8 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 33.5 | 33.1 | 32.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21372 | 1 | 46.6 | 116946.2 | 7187 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:42 | Normal | 670.8 | 681.1 | 574.2 | 488.1 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 6.5 | 222 | 223.4 | 223.8 | 36.9 | 36.7 | 36.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 23650 | 1 | 46.9 | 116948.1 | 7187 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 3.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:47 | Normal | 659.1 | 672.1 | 563.1 | 493.2 | 11.7 | 11.6 | 11.2 | 6.8 | 222.4 | 224 | 224 | 39.2 | 38.8 | 38.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25141 | 1 | 47.6 | 116950.2 | 7187 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.7 | 4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:52 | Normal | 661.9 | 654 | 555 | 487 | 15 | 15.2 | 14.5 | 9.1 | 223.8 | 225 | 225.2 | 49.7 | 49.6 | 48.8 | 60.01 | 60 | 60 | 31664 | 1 | 48.9 | 116952.4 | 7187 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:57 | Normal | 642.4 | 641.8 | 545.2 | 523.2 | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 5.5 | 222.2 | 224 | 223.8 | 35 | 35 | 34.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 22666 | 1 | 47 | 116955.5 | 7188 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:02 | Normal | 636.8 | 646.8 | 546.3 | 474.3 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 5.2 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 30.3 | 30.1 | 29.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 18864 | 1 | 46.2 | 116957.1 | 7188 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:07 | Normal | 645.3 | 652.7 | 545.2 | 480.3 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 3.8 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 22.6 | 23 | 22.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14569 | 1 | 45.3 | 116958.6 | 7188 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:12 | Normal | 643.9 | 646.7 | 541.1 | 488.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 3.1 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 19 | 19.3 | 18.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 12144 | 1 | 50.2 | 116959.6 | 7188 | 2.9 | 3 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:17 | Normal | 657.7 | 669.5 | 552 | 529 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 9 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 50.2 | 49.7 | 49.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 31709 | 1 | 49.9 | 116961.1 | 7188 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.5 | 5.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:22 | Normal | 641.6 | 650.7 | 541 | 477 | 12.8 | 12.7 | 12.3 | 7.6 | 222.6 | 224.2 | 224.4 | 41.4 | 41.1 | 40.6 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 26564 | 1 | 45.8 | 116963.6 | 7188 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.2 | 4.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:27 | Normal | 661.8 | 677.1 | 513.9 | 496.5 | 19.1 | 18.3 | 17.7 | 10.5 | 224.2 | 226.2 | 225.8 | 60.2 | 60.2 | 59.4 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 30544 | 1 | 46.5 | 116966.9 | 7188 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.6 | 8.8 | 5.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:32 | Normal | 628.9 | 636.1 | 516.5 | 515.4 | 16.3 | 15.9 | 15.8 | 9.3 | 224 | 225 | 225.4 | 50.7 | 50.2 | 50.1 | 59.94 | 60.02 | 59.96 | 32722 | 1 | 47.2 | 116970 | 7188 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8 | 8 | 5.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:37 | Normal | 619.1 | 615.2 | 527.2 | 508.3 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 6.2 | 222.6 | 223.8 | 224.4 | 36.7 | 36.9 | 36.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22636 | 1 | 47.5 | 116972.5 | 7188 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.5 | 3.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:42 | Normal | 612.2 | 624.6 | 508.3 | 511.3 | 13.3 | 12.8 | 13 | 7.3 | 223.2 | 224 | 223.6 | 41.2 | 41 | 40.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 27949 | 1 | 47.9 | 116975.5 | 7188 | 7 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 4.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:47 | Normal | 610.8 | 632.2 | 515.4 | 503.3 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 6.8 | 223.2 | 224.4 | 224.6 | 38.2 | 37.6 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 25083 | 1 | 48.8 | 116978.8 | 7188 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:52 | Normal | 601.7 | 591.6 | 498.6 | 494.7 | 21.2 | 21.3 | 21 | 13.9 | 225 | 226.8 | 226.8 | 64 | 65.1 | 64.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 44115 | 1 | 49.1 | 116981.9 | 7188 | 10.8 | 10.7 | 0 | 11 | 10.9 | 0 | 10.9 | 10.8 | 8.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:57 | Normal | 626.8 | 619.6 | 503.2 | 513.2 | 14.2 | 13.6 | 13.7 | 8.5 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 43.5 | 43.8 | 43.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 32372 | 1 | 49.5 | 116984.4 | 7189 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.5 | 5.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:02 | Normal | 611.9 | 616 | 533 | 462 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 5.3 | 221.2 | 222.4 | 222.6 | 29.3 | 29.5 | 29 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 18067 | 1 | 49 | 116986.5 | 7189 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:07 | Normal | 626 | 648.5 | 539.4 | 462.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 5.4 | 221.8 | 223.2 | 223.2 | 30 | 29.6 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18385 | 1 | 48 | 116988.2 | 7189 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:12 | Normal | 636.2 | 651.6 | 534.4 | 457.3 | 10 | 9.7 | 9.8 | 5.7 | 222 | 223.2 | 223.2 | 32.5 | 32 | 31.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 20718 | 1 | 47.2 | 116990 | 7189 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:17 | Normal | 651.4 | 657.8 | 543.1 | 482.3 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 6.8 | 222.2 | 223.4 | 224.4 | 38 | 37.5 | 37.8 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 24650 | 1 | 46.9 | 116992.2 | 7189 | 6 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:22 | Normal | 661.5 | 661.6 | 544 | 467.1 | 12.5 | 12.3 | 11.6 | 7.2 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 40.3 | 40.6 | 40.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25041 | 1 | 46.8 | 116994.5 | 7189 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 5.8 | 5.9 | 4.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:27 | Normal | 626 | 650.5 | 531.5 | 462.6 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 6.6 | 221.8 | 223 | 223.4 | 36.1 | 36.2 | 35.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 23049 | 1 | 46.8 | 116996.7 | 7189 | 5.8 | 6 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.4 | 4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:32 | Normal | 634.3 | 648.9 | 538 | 475 | 11.5 | 11.2 | 11 | 6.4 | 222 | 223 | 223.4 | 36.6 | 36.9 | 36.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 23528 | 1 | 46.8 | 116999 | 7189 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.7 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:37 | Normal | 640 | 640.9 | 544.1 | 468.2 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 5.5 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 32.5 | 32.8 | 32.4 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 20720 | 1 | 46.6 | 117000.8 | 7189 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.8 | 4.9 | 3.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:42 | Normal | 651.6 | 645.2 | 547.7 | 470.6 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 5.3 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20139 | 1 | 46 | 117002.5 | 7189 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:47 | Normal | 648 | 645.1 | 546.2 | 476.3 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 5.9 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 35 | 34.8 | 34.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22512 | 1 | 45.5 | 117004.3 | 7189 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:52 | Normal | 657.9 | 654.9 | 555.5 | 464.4 | 19.7 | 19 | 17.6 | 11.2 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 61.6 | 60.8 | 60.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38516 | 1 | 45.2 | 117006.5 | 7189 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.5 | 0 | 9.1 | 8.9 | 6.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:57 | Normal | 621.6 | 627.1 | 528.9 | 492.7 | 23.5 | 22.9 | 22.5 | 14.8 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 71.7 | 72.1 | 71.3 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 45906 | 1 | 46.4 | 117009.8 | 7190 | 11.8 | 11.9 | 0 | 11.7 | 11.8 | 0 | 11.5 | 11.5 | 9.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:02 | Normal | 616.6 | 621.9 | 507.5 | 483.3 | 18.2 | 19.8 | 19.6 | 12.6 | 224.4 | 225.2 | 225 | 60 | 59.8 | 59.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 42170 | 1 | 47.6 | 117013 | 7190 | 9 | 9.1 | 0 | 9.7 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.2 | 7.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:07 | Normal | 609 | 613.1 | 512.1 | 479.2 | 21.8 | 21.6 | 21.1 | 14.1 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 66.7 | 66.1 | 65.7 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 43384 | 1 | 48.2 | 117015.6 | 7190 | 10.9 | 10.8 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.8 | 10.8 | 8.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:12 | Normal | 614.9 | 626.8 | 518.1 | 410 | 19 | 18.1 | 18.1 | 13 | 223 | 224.6 | 224.2 | 57.5 | 57.7 | 57 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 34421 | 1 | 48.9 | 117018.7 | 7190 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:17 | Normal | 624.8 | 624.8 | 514.2 | 447.3 | 19.1 | 19 | 18.8 | 12.8 | 223 | 224.4 | 224.4 | 59.4 | 59.8 | 59 | 60 | 59.98 | 60 | 39618 | 1 | 48.5 | 117020.8 | 7190 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.6 | 8.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:22 | Normal | 614.5 | 618.4 | 507.4 | 484.7 | 15.7 | 15.4 | 15 | 9.3 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 48.5 | 48.5 | 48.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 31185 | 1 | 49.1 | 117023.7 | 7190 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 6.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:27 | Normal | 638.9 | 635.8 | 524.5 | 403.5 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 10.1 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 47.9 | 47.9 | 47.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 29565 | 1 | 48.8 | 117025.5 | 7190 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:32 | Normal | 628.8 | 648.4 | 515.4 | 432.6 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 11.3 | 222.4 | 224 | 223.8 | 55.2 | 54.1 | 54.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 35940 | 1 | 48.4 | 117028.1 | 7190 | 9 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.9 | 9 | 7.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:37 | Normal | 624.4 | 633.4 | 489 | 422.2 | 20.5 | 20.1 | 20.5 | 13 | 223 | 224.2 | 224.4 | 62.1 | 62.5 | 62.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 38405 | 1 | 48.9 | 117031.2 | 7190 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.5 | 10.4 | 8.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:42 | Normal | 583.3 | 605.8 | 508.1 | 420 | 21.5 | 20.4 | 20.5 | 13.1 | 222.8 | 225 | 223.8 | 62.5 | 62 | 62 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 40659 | 1 | 50 | 117034.7 | 7190 | 10.7 | 10.8 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.5 | 10.4 | 8.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:47 | Normal | 598.7 | 610 | 503.1 | 405.1 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 12.8 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 59.4 | 59.7 | 59.2 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 38296 | 1 | 50.6 | 117037.9 | 7190 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 8.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:52 | Normal | 548.5 | 615.8 | 490.5 | 388 | 21.6 | 20.8 | 19.1 | 14.1 | 222.2 | 224.6 | 223.6 | 59.5 | 59.8 | 59.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 38828 | 1 | 51 | 117041.2 | 7190 | 10.6 | 11.1 | 0 | 10.4 | 10.6 | 0 | 9.8 | 10.4 | 9.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:57 | Normal | 590.7 | 611.1 | 484.5 | 361 | 18.5 | 20.1 | 19.7 | 13.5 | 222.2 | 223.6 | 223.2 | 57.8 | 57.6 | 57 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 38027 | 1 | 51.2 | 117044.3 | 7191 | 8.3 | 8.8 | 0 | 9.5 | 10 | 0 | 10.6 | 10.3 | 8.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:02 | Normal | 598 | 597.7 | 490.9 | 353 | 19.5 | 19.6 | 19.1 | 13.2 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 57 | 56.9 | 56.6 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 36742 | 1 | 51.3 | 117047.3 | 7191 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:07 | Normal | 595.3 | 577.7 | 529.2 | 379 | 15.8 | 14 | 14.7 | 6.5 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 41.7 | 41.6 | 41.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 29809 | 1 | 51 | 117049.7 | 7191 | 9.5 | 8 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0.5 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:12 | Normal | 602 | 608.2 | 501 | 367.1 | 7.7 | 7 | 10 | 5 | 217.4 | 218.8 | 218.6 | 23.8 | 23.4 | 23.2 | 60 | 60.02 | 60 | 32561 | 1 | 51.1 | 117052.7 | 7191 | 4.6 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 7.3 | 6.1 | 4.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:17 | Normal | 567.4 | 604.5 | 520.8 | 395.8 | 15.5 | 17.4 | 15.8 | 10.3 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 48.4 | 49.1 | 48.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 34994 | 1 | 50.7 | 117055 | 7191 | 6.9 | 7.7 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:22 | Normal | 619.3 | 634.3 | 529.9 | 363 | 10.3 | 11.6 | 12.6 | 8.1 | 219.4 | 220.6 | 220.2 | 36.9 | 36.7 | 36.3 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 26412 | 1 | 50.4 | 117057.1 | 7191 | 5.8 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 7 | 6.9 | 5.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:27 | Normal | 585.5 | 606.8 | 508.1 | 281.1 | 17.6 | 16.7 | 17.5 | 12.3 | 221.6 | 223.4 | 223.2 | 50.7 | 50.6 | 50.5 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 31067 | 1 | 50.1 | 117059.5 | 7191 | 8.9 | 8.7 | 0 | 8.4 | 7.7 | 0 | 9.1 | 8.8 | 7.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:32 | Normal | 633 | 625.6 | 526.3 | 429.3 | 7.4 | 7.6 | 7 | 3.6 | 218.2 | 219 | 219.4 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 60 | 59.99 | 60 | 14531 | 1 | 49.4 | 117060.8 | 7191 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:37 | Normal | 626.7 | 633 | 526.2 | 290.1 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 11.3 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 51.1 | 50.7 | 50.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 32974 | 1 | 48.6 | 117062.9 | 7191 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:42 | Normal | 588.5 | 596.6 | 497 | 425.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 214.8 | 216.2 | 216 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3229 | 1 | 47.9 | 117063.8 | 7191 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:47 | Normal | 626.6 | 603.3 | 527.6 | 434.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 214.4 | 215.6 | 215.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1660 | 1 | 46.2 | 117063.9 | 7191 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:52 | Normal | 588.8 | 643.4 | 521.3 | 483.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 214.6 | 215.8 | 216 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1513 | 1 | 47.1 | 117064.1 | 7191 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:57 | Normal | 688.2 | 648 | 510.7 | 423.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215 | 216.4 | 216.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1101 | 1 | 47 | 117064.2 | 7192 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:02 | Normal | 635.5 | 604.1 | 547.9 | 465.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 215.2 | 216.2 | 216.8 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 1034 | 1 | 46.7 | 117064.3 | 7192 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:07 | Normal | 534.8 | 619.5 | 529.2 | 531.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.4 | 217 | 216.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60.04 | 765 | 1 | 45.8 | 117064.3 | 7192 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:12 | Normal | 594.8 | 609.9 | 533.4 | 541.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215 | 216.2 | 216.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 733 | 1 | 45.1 | 117064.4 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:17 | Normal | 483.2 | 692.1 | 517.9 | 493.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 214.8 | 216 | 216 | 1.4 | 1.5 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 530 | 1 | 49.8 | 117064.4 | 7192 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:22 | Normal | 473.7 | 638.1 | 500 | 525.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 214.8 | 216.6 | 216.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 776 | 1 | 48.8 | 117064.5 | 7192 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:27 | Normal | 485.8 | 615.3 | 546.2 | 447.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 215 | 216.4 | 216 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 827 | 1 | 47.1 | 117064.6 | 7192 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:32 | Normal | 393.6 | 582.9 | 540.1 | 516.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 215.4 | 216.6 | 216.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 754 | 1 | 49.8 | 117064.6 | 7192 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:37 | Normal | 456.8 | 591.5 | 551.3 | 546.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 215.4 | 216 | 216.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 822 | 1 | 48.5 | 117064.7 | 7192 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:42 | Normal | 394.4 | 640.4 | 546 | 529.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 215.2 | 216.8 | 216.8 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 834 | 1 | 46.9 | 117064.8 | 7192 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:47 | Normal | 315.7 | 582.9 | 543.3 | 560 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 215.6 | 216.6 | 216.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 850 | 1 | 48.8 | 117064.8 | 7192 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:52 | Normal | 262.7 | 643.5 | 526 | 516.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.6 | 216.2 | 216.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 928 | 1 | 47.2 | 117064.9 | 7192 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:57 | Normal | 205.8 | 656.9 | 524 | 573.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.6 | 217 | 216.6 | 2 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 995 | 1 | 48.6 | 117065 | 7193 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:02 | Normal | 214.8 | 645.1 | 526.3 | 584.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 216 | 216.8 | 217.2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1045 | 1 | 49.8 | 117065.1 | 7193 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:07 | Normal | 211.8 | 642.9 | 523.2 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 215.8 | 217 | 216.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1095 | 1 | 47.7 | 117065.2 | 7193 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:12 | Normal | 251.9 | 631.2 | 521.2 | 479.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 216 | 216.8 | 217.4 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1145 | 1 | 49.4 | 117065.3 | 7193 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:17 | Normal | 329.8 | 596.5 | 564.4 | 517.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 215 | 216 | 216 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.9 | 59.85 | 59.88 | 1218 | 1 | 45.8 | 117065.4 | 7193 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:22 | Normal | 465.7 | 614.1 | 540 | 503.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 215.6 | 216.8 | 216.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1455 | 1 | 48.4 | 117065.5 | 7193 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:27 | Normal | 613 | 628.8 | 510.2 | 482.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 216 | 217.4 | 217.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1672 | 1 | 49.4 | 117065.6 | 7193 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:32 | Normal | 646.4 | 656.3 | 555.6 | 510.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 216 | 217.6 | 217 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1724 | 1 | 49.9 | 117065.7 | 7193 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:37 | Normal | 630.7 | 657.5 | 529.3 | 495.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 215.8 | 217.4 | 217.2 | 3.3 | 3 | 2.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1813 | 1 | 47.4 | 117065.9 | 7193 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:42 | Normal | 634.8 | 634 | 521.3 | 470.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 216 | 217.4 | 217.6 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1903 | 1 | 49 | 117066 | 7193 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:47 | Normal | 653.9 | 652 | 496.9 | 467.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 216.2 | 217 | 217.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2022 | 1 | 49.7 | 117066.2 | 7193 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:52 | Normal | 591 | 650.7 | 524.7 | 467.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 217.8 | 219 | 219 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 2210 | 1 | 45.8 | 117066.4 | 7193 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:57 | Normal | 642 | 656.4 | 547.3 | 453.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218 | 219.4 | 219.2 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 60 | 60.04 | 60.04 | 2337 | 1 | 48.5 | 117066.6 | 7194 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:02 | Normal | 605.9 | 649.6 | 543.5 | 441.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218.2 | 219.8 | 219.8 | 4 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2352 | 1 | 49.5 | 117066.8 | 7194 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:07 | Normal | 671.9 | 668.1 | 544.1 | 470.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 218.2 | 220.2 | 219.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2312 | 1 | 50 | 117067 | 7194 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:12 | Normal | 631.7 | 626.8 | 537.3 | 434.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 218.2 | 220 | 219.4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 2173 | 1 | 48 | 117067.1 | 7194 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:17 | Normal | 635.8 | 654.9 | 527.1 | 472.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 218.4 | 220.2 | 219.8 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 1979 | 1 | 49.4 | 117067.3 | 7194 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:22 | Normal | 609.9 | 670.1 | 550.2 | 445.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.6 | 219.8 | 219.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1738 | 1 | 49.2 | 117067.5 | 7194 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:27 | Normal | 611.4 | 642.9 | 542.5 | 457.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1526 | 1 | 48.1 | 117067.6 | 7194 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:32 | Normal | 511.8 | 617.5 | 512.2 | 512.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 220 | 219.8 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1262 | 1 | 49.4 | 117067.7 | 7194 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:37 | Normal | 388.6 | 629.9 | 516.6 | 443.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 220.2 | 219.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1048 | 1 | 44.8 | 117067.8 | 7194 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:42 | Normal | 425.8 | 622.1 | 550.1 | 428.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 219.8 | 220.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 921 | 1 | 48.4 | 117067.9 | 7194 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:47 | Normal | 369.4 | 570.1 | 530.5 | 502.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219.8 | 219.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 740 | 1 | 49.4 | 117068 | 7194 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:52 | Normal | 268.8 | 595.2 | 515.1 | 489.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221.2 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 634 | 1 | 50 | 117068 | 7194 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:57 | Normal | 219.4 | 612 | 517.4 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221 | 221.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 59.99 | 60.07 | 60.01 | 559 | 1 | 48 | 117068.1 | 7195 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:02 | Normal | 265.1 | 586.1 | 528.7 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 483 | 1 | 49.3 | 117068.1 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:07 | Normal | 330.1 | 578.2 | 434.6 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.6 | 220.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 461 | 1 | 49.8 | 117068.2 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:12 | Normal | 190.9 | 467.4 | 473.9 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.6 | 220.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 448 | 1 | 45.4 | 117068.2 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:17 | Normal | 194.2 | 452.4 | 472 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 220.2 | 219.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 448 | 1 | 48.2 | 117068.2 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:22 | Normal | 193.2 | 209.3 | 300.8 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 220 | 218.8 | 1.2 | 1.7 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 439 | 1 | 49.2 | 117068.3 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:27 | Normal | 202.7 | 202 | 194.3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.8 | 219.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 436 | 1 | 49.6 | 117068.3 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0