## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-13 05:23 | Normal | 494.6 | 200 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.2 | 234.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 53 | 1 | 23.1 | 32630.3 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 05:28 | Normal | 404.8 | 199.8 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 96 | 1 | 23.1 | 32630.3 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 05:33 | Normal | 496.8 | 205.6 | 441.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 152 | 1 | 24 | 32630.3 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 05:38 | Normal | 508.6 | 248.6 | 502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 281 | 1 | 24.3 | 32630.4 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 05:43 | Normal | 542 | 369.7 | 487.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 471 | 1 | 24.7 | 32630.4 | 2320 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 05:48 | Normal | 543.2 | 499.8 | 497.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 701 | 1 | 24.8 | 32630.4 | 2320 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 05:53 | Normal | 545.8 | 505.7 | 506.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.6 | 233.8 | 236 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 911 | 1 | 25.1 | 32630.5 | 2320 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 05:58 | Normal | 544 | 502.9 | 527 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1170 | 1 | 25.4 | 32630.6 | 2321 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:03 | Normal | 564.1 | 481.9 | 540.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1426 | 1 | 25.6 | 32630.7 | 2321 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:08 | Normal | 562.5 | 451.6 | 512.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1742 | 1 | 25.8 | 32630.8 | 2321 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:13 | Normal | 567 | 486.8 | 533.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 236 | 234 | 235 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2257 | 1 | 26.1 | 32631 | 2321 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:18 | Normal | 579.6 | 479.2 | 529.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2728 | 1 | 26.4 | 32631.2 | 2321 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:23 | Normal | 581 | 479.6 | 545.3 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2990 | 1 | 26.7 | 32631.4 | 2321 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:28 | Normal | 579.4 | 487.1 | 543.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3265 | 1 | 26.9 | 32631.7 | 2321 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:33 | Normal | 582 | 484.8 | 540.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.6 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3570 | 1 | 27.1 | 32632 | 2321 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:38 | Normal | 579.1 | 488.8 | 539.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3818 | 1 | 27.4 | 32632.3 | 2321 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:43 | Normal | 588.2 | 487.7 | 526.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4098 | 1 | 27.5 | 32632.6 | 2321 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:48 | Normal | 579.9 | 484.8 | 548.7 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4276 | 1 | 27.8 | 32633 | 2321 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:53 | Normal | 580.4 | 510.8 | 544 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4815 | 1 | 28 | 32633.4 | 2321 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 06:58 | Normal | 590.8 | 506.5 | 560 | 0 | 4 | 3.1 | 2.7 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5525 | 1 | 28.2 | 32633.8 | 2322 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:03 | Normal | 582.3 | 490.8 | 549 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 6098 | 1 | 28.5 | 32634.3 | 2322 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:08 | Normal | 590.3 | 492.8 | 554.6 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6355 | 1 | 28.8 | 32634.8 | 2322 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:13 | Normal | 585 | 494.1 | 553.3 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6825 | 1 | 29 | 32635.3 | 2322 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:18 | Normal | 588 | 497.6 | 548.8 | 0 | 6 | 4.8 | 4 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7762 | 1 | 29.3 | 32635.9 | 2322 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:23 | Normal | 584.3 | 500 | 556.1 | 0 | 7 | 5.5 | 4.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8972 | 1 | 29.7 | 32636.7 | 2322 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:28 | Normal | 593.2 | 512.7 | 555.6 | 0 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.6 | 24.2 | 24.4 | 24 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9594 | 1 | 30.1 | 32637.4 | 2322 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:33 | Normal | 592.1 | 512.6 | 551.3 | 0 | 7.8 | 5.8 | 5 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 25.2 | 25.2 | 25 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 9980 | 1 | 30.4 | 32638.2 | 2322 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:38 | Normal | 592.7 | 513 | 558.9 | 0 | 7.8 | 6 | 5.1 | 0 | 237.4 | 235 | 236.6 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 10167 | 1 | 30.7 | 32639.1 | 2322 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:43 | Normal | 585.5 | 505.9 | 542.6 | 0 | 7.9 | 6.1 | 5.1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 10124 | 1 | 30.9 | 32639.9 | 2322 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:48 | Normal | 591.7 | 499.6 | 539.8 | 0 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10565 | 1 | 31.2 | 32640.8 | 2322 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:53 | Normal | 596.3 | 498.3 | 541.3 | 0 | 8.4 | 7 | 5.5 | 0 | 238.4 | 236 | 237.6 | 27.7 | 27.9 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11024 | 1 | 31.4 | 32641.7 | 2322 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 07:58 | Normal | 587.7 | 494.7 | 537.8 | 0 | 9.3 | 7.4 | 6.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11865 | 1 | 31.7 | 32642.7 | 2323 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:03 | Normal | 584.6 | 492.7 | 552.7 | 0 | 9.1 | 7.3 | 5.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 29 | 29.1 | 28.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11502 | 1 | 31.9 | 32643.6 | 2323 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:08 | Normal | 589.4 | 494.9 | 547.6 | 0 | 9.8 | 7.8 | 6.3 | 0 | 238 | 235.8 | 237 | 31.2 | 31.4 | 31.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12407 | 1 | 32.1 | 32644.6 | 2323 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:13 | Normal | 590.1 | 517.7 | 540.5 | 0 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 34.2 | 34.2 | 34 | 60 | 60.01 | 60 | 13511 | 1 | 32.3 | 32645.7 | 2323 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:18 | Normal | 587.5 | 539.8 | 532.9 | 0 | 14.8 | 10.7 | 8.1 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.6 | 44.9 | 45.1 | 44.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 16398 | 1 | 32.5 | 32646.9 | 2323 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:23 | Normal | 578.7 | 538.5 | 542.3 | 0 | 9.4 | 6.7 | 5.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 29.4 | 29.5 | 29.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11698 | 1 | 33 | 32648.2 | 2323 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:28 | Normal | 589.1 | 540.8 | 541.3 | 0 | 10.1 | 7.3 | 6.7 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 32.5 | 32.7 | 32.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 12843 | 1 | 33 | 32649.2 | 2323 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:33 | Normal | 585.1 | 556.5 | 538.3 | 0 | 9.8 | 6.6 | 6.3 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12355 | 1 | 33.2 | 32650.4 | 2323 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:38 | Normal | 589.3 | 536.7 | 549.1 | 0 | 9.7 | 7 | 6.4 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 30.9 | 31.1 | 30.8 | 60 | 59.98 | 60 | 12734 | 1 | 33.2 | 32651.5 | 2323 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:43 | Normal | 632.2 | 603.2 | 587 | 0 | 12.2 | 10.1 | 10.3 | 0 | 239 | 237 | 237.8 | 45.1 | 45.4 | 45.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19575 | 1 | 33.4 | 32652.8 | 2323 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.8 | 4 | 0 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:48 | Normal | 597.7 | 590.6 | 572.3 | 0 | 16.3 | 11 | 10.2 | 0 | 239.6 | 238.8 | 239.4 | 52.5 | 52.7 | 52.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18128 | 1 | 33.7 | 32654.1 | 2323 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:53 | Normal | 657.2 | 612.8 | 601.4 | 0 | 5.6 | 10.3 | 7.8 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.4 | 33.5 | 33.6 | 33.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17850 | 1 | 34.2 | 32655.6 | 2323 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 08:58 | Normal | 646.3 | 586.8 | 565.4 | 0 | 5.7 | 13 | 12.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 45.3 | 45.5 | 45.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 15468 | 1 | 34.7 | 32657.1 | 2324 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.8 | 5.1 | 0 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:03 | Normal | 653.8 | 590.9 | 563.3 | 0 | 4.6 | 12 | 12.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17917 | 1 | 35 | 32658.6 | 2324 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 2.5 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:08 | Normal | 639.1 | 639.6 | 615.2 | 0 | 10.6 | 2.9 | 2.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16071 | 1 | 35.2 | 32660.1 | 2324 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:13 | Normal | 623 | 629.8 | 607.2 | 0 | 20 | 9.3 | 9.4 | 0 | 237.4 | 237.2 | 237.6 | 32.3 | 32.7 | 32.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18162 | 1 | 35.4 | 32661.5 | 2324 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:18 | Normal | 611 | 592.9 | 581.3 | 0 | 14.3 | 10.1 | 7.7 | 0 | 239 | 236.4 | 237.8 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19771 | 1 | 35.7 | 32663 | 2324 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:23 | Normal | 613.8 | 567.1 | 550.2 | 0 | 15.1 | 14.5 | 13.8 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 51.8 | 51.6 | 51.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 20712 | 1 | 36.2 | 32664.8 | 2324 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 5 | 5.2 | 0.8 | 3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:28 | Normal | 566.4 | 529.8 | 537.3 | 0 | 17.8 | 13.4 | 12.5 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 55.3 | 55.3 | 54.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23018 | 1 | 36.8 | 32666.7 | 2324 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 1 | 2.9 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:33 | Normal | 590.6 | 555.6 | 553 | 0 | 18.5 | 14.3 | 13.1 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.2 | 59.3 | 59.2 | 58.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 24448 | 1 | 37.4 | 32668.7 | 2324 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5 | 5 | 0.9 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:38 | Normal | 606.1 | 567.2 | 558.2 | 0 | 16.8 | 14.3 | 12.9 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239.2 | 62 | 62.1 | 61.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 22568 | 1 | 37.8 | 32670.6 | 2324 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 2.7 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:43 | Normal | 637.9 | 564.6 | 545 | 0 | 7.7 | 15.5 | 15.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 53 | 53 | 52.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19835 | 1 | 37.9 | 32672.4 | 2324 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 5.6 | 0.7 | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:48 | Normal | 640.8 | 573.7 | 546.9 | 0 | 6.5 | 13.3 | 15 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 21009 | 1 | 38 | 32674 | 2324 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:53 | Normal | 562.6 | 508.5 | 534.1 | 0 | 18.5 | 15.5 | 13.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24372 | 1 | 38.2 | 32675.9 | 2324 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 09:58 | Normal | 571.2 | 522 | 535.5 | 0 | 18.3 | 15 | 13 | 0 | 239 | 238.2 | 239 | 58.5 | 58.4 | 58.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22867 | 1 | 38.2 | 32677.7 | 2325 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 2 | 3.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:03 | Normal | 571.8 | 526 | 535.7 | 0 | 19.7 | 16 | 14.1 | 0 | 239.2 | 237 | 238.8 | 63.9 | 63.9 | 63.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 25461 | 1 | 38.6 | 32679.7 | 2325 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5 | 2 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:08 | Normal | 615.1 | 562.8 | 570.3 | 0 | 14.5 | 13.7 | 11.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 55 | 54.9 | 54.8 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 23638 | 1 | 38.8 | 32681.7 | 2325 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:13 | Normal | 575.7 | 526.5 | 543.7 | 0 | 18.3 | 14.8 | 12.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.6 | 58.4 | 58.3 | 58.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23694 | 1 | 39 | 32683.8 | 2325 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 2 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:18 | Normal | 577.8 | 528.8 | 544.5 | 0 | 18.4 | 14.6 | 12.9 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238.8 | 59.1 | 59.2 | 58.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23712 | 1 | 39.1 | 32685.7 | 2325 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 1.9 | 3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:23 | Normal | 580.6 | 528.6 | 548.6 | 0 | 15.3 | 11.9 | 10.7 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.6 | 49 | 49.1 | 48.8 | 60 | 59.99 | 60 | 19613 | 1 | 39 | 32687.5 | 2325 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:28 | Normal | 584.9 | 525.9 | 548.6 | 0 | 17.6 | 13.9 | 12.2 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 56 | 56 | 55.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22388 | 1 | 38.7 | 32689.3 | 2325 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:33 | Normal | 583.8 | 530.9 | 544.2 | 0 | 15 | 11.6 | 10.5 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.4 | 48.1 | 48.3 | 47.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19252 | 1 | 38.6 | 32691 | 2325 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:38 | Normal | 619.7 | 583.8 | 577.4 | 0 | 15.6 | 12.1 | 11.4 | 0 | 239 | 238 | 239.6 | 55 | 54.9 | 54.6 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 21566 | 1 | 38.6 | 32692.9 | 2325 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | 0 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:43 | Normal | 646.7 | 611.3 | 606 | 0 | 12.4 | 12.6 | 8.3 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 43.9 | 43.8 | 43.6 | 60 | 60 | 60 | 15939 | 1 | 38.5 | 32694.4 | 2325 | 3 | 3 | 2.7 | 2.9 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:48 | Normal | 647.9 | 597.7 | 582.4 | 0 | 5.3 | 13.1 | 11.7 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 41.9 | 42 | 41.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16948 | 1 | 38.3 | 32695.9 | 2325 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:53 | Normal | 645.9 | 607.8 | 587.5 | 0 | 3.2 | 8.8 | 8.2 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14703 | 1 | 38.3 | 32697.3 | 2325 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 10:58 | Normal | 626.5 | 572.3 | 565.3 | 0 | 8 | 15.8 | 12.6 | 0 | 239.2 | 238 | 239.6 | 51.7 | 51.8 | 51.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16444 | 1 | 38.4 | 32698.7 | 2326 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:03 | Normal | 621.8 | 570.6 | 568.8 | 0 | 9.5 | 16 | 10.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.2 | 52 | 51.8 | 51.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 18510 | 1 | 38.5 | 32700 | 2326 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:08 | Normal | 625.4 | 565.8 | 558.2 | 0 | 7.5 | 16.5 | 14.5 | 0 | 239.8 | 236.8 | 238.8 | 52.2 | 52.3 | 51.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18809 | 1 | 38.5 | 32701.5 | 2326 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 2.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:13 | Normal | 635.4 | 568.7 | 547.9 | 0 | 4.6 | 15.7 | 16.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 48.5 | 48.6 | 48.2 | 59.99 | 60 | 60 | 19438 | 1 | 38.8 | 32703.1 | 2326 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 1.6 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:18 | Normal | 590.9 | 559.9 | 559.7 | 0 | 7.1 | 6.7 | 4.7 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14079 | 1 | 38.9 | 32704.5 | 2326 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:23 | Normal | 633.8 | 630.7 | 607.4 | 0 | 16.8 | 7.5 | 7.6 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 35.9 | 36 | 35.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19708 | 1 | 38.5 | 32705.8 | 2326 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:28 | Normal | 630.8 | 613.6 | 572.2 | 0 | 13.8 | 10.4 | 14.3 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.6 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 18347 | 1 | 38.6 | 32707.1 | 2326 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 5 | 4.9 | 0 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:33 | Normal | 529.7 | 485.5 | 501.7 | 0 | 8 | 6 | 5.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9431 | 1 | 39 | 32708.7 | 2326 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:38 | Normal | 524.8 | 507.6 | 518.5 | 0 | 10.4 | 7.8 | 7.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13895 | 1 | 39 | 32710.2 | 2326 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:43 | Normal | 643 | 575.8 | 578.5 | 0 | 9.8 | 18 | 13.7 | 0 | 239 | 236.6 | 238.8 | 54.4 | 54.4 | 54.2 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 23286 | 1 | 39 | 32711.7 | 2326 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 7 | 7 | 0.3 | 3 | 3.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:48 | Normal | 562.4 | 523.9 | 515.2 | 0 | 16.3 | 12 | 12.2 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238 | 52.4 | 52.5 | 52.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18666 | 1 | 39.3 | 32713.4 | 2326 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0.9 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:53 | Normal | 600.4 | 585.3 | 564.1 | 0 | 13 | 9.5 | 9.2 | 0 | 238.4 | 236 | 237.8 | 40.1 | 40.2 | 40 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 21399 | 1 | 39.6 | 32715.1 | 2326 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 1.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 11:58 | Normal | 647.1 | 581.4 | 595.5 | 0 | 6.3 | 16.5 | 7.6 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 44.1 | 44.3 | 44 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19695 | 1 | 39.7 | 32716.9 | 2327 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 6.2 | 6 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:03 | Normal | 640.8 | 572.5 | 548 | 0 | 6.3 | 16.1 | 16.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 21342 | 1 | 39.7 | 32718.5 | 2327 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 2.5 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:08 | Normal | 630.3 | 574 | 548.5 | 0 | 7 | 16.2 | 17.1 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 60.04 | 60 | 60.01 | 18459 | 1 | 40 | 32720.3 | 2327 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 2.9 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:13 | Normal | 640.5 | 575.5 | 530.6 | 0 | 2.8 | 14.8 | 19 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 21826 | 1 | 40.1 | 32722 | 2327 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 2.5 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:18 | Normal | 604.1 | 583.6 | 584.3 | 0 | 16.3 | 13.6 | 8.6 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 47.9 | 48 | 47.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17722 | 1 | 40.2 | 32723.3 | 2327 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:23 | Normal | 553.4 | 509.3 | 522.1 | 0 | 12.3 | 9.6 | 8.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 15750 | 1 | 40 | 32724.9 | 2327 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:28 | Normal | 635.3 | 576.6 | 576.6 | 0 | 11.4 | 16.2 | 13.3 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 56.6 | 56.7 | 56.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19374 | 1 | 40 | 32726.3 | 2327 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 5.9 | 5.7 | 0.6 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:33 | Normal | 619.7 | 587.8 | 570.7 | 0 | 13.3 | 13.5 | 12.1 | 0 | 238.4 | 238.2 | 239.4 | 53.8 | 54 | 53.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21893 | 1 | 39.9 | 32727.9 | 2327 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 4.9 | 5 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:38 | Normal | 625.3 | 572 | 546.7 | 0 | 11.3 | 15.6 | 15.8 | 0 | 239.4 | 238.6 | 238.8 | 56.9 | 57 | 56.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 20510 | 1 | 40 | 32729.7 | 2327 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 5.5 | 0.8 | 3.1 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:43 | Normal | 609.1 | 555.7 | 537.8 | 0 | 14.1 | 16.5 | 16.2 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.8 | 63.6 | 63.5 | 63.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23952 | 1 | 40.5 | 32731.6 | 2327 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 5.9 | 5.5 | 1 | 3.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:48 | Normal | 595.5 | 578.1 | 563.7 | 0 | 19.8 | 14.8 | 13.6 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238 | 64.8 | 64.8 | 64.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 22664 | 1 | 41 | 32733.5 | 2327 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:53 | Normal | 629.4 | 596.7 | 564.8 | 0 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 0 | 239 | 237.4 | 239.4 | 55.9 | 56 | 55.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22876 | 1 | 41.1 | 32735.3 | 2327 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 12:58 | Normal | 589.1 | 570.2 | 555.1 | 0 | 14.8 | 14.7 | 13.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239 | 61.6 | 61.7 | 61.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 23204 | 1 | 41.7 | 32737.2 | 2328 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:03 | Normal | 607.3 | 558.4 | 509.9 | 0 | 14.8 | 17.7 | 19.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.4 | 66.5 | 66.6 | 66.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24709 | 1 | 41.9 | 32739.1 | 2328 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 6.2 | 5.9 | 1.1 | 3.6 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:08 | Normal | 588.9 | 556.6 | 562.4 | 0 | 20.8 | 18 | 13 | 0 | 239 | 237.6 | 239.2 | 68.8 | 68.8 | 68.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 26328 | 1 | 42.1 | 32741.2 | 2328 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 6.3 | 6.2 | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:13 | Normal | 600.8 | 559.3 | 573.4 | 0 | 20.4 | 19.5 | 13.7 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239 | 66.5 | 66.9 | 66.2 | 60.01 | 60 | 60 | 26669 | 1 | 42.1 | 32742.9 | 2328 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 6.4 | 6 | 1.8 | 4 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:18 | Normal | 563.9 | 508.2 | 528.5 | 0 | 16 | 13 | 11.9 | 0 | 237.6 | 236.4 | 238.2 | 52.9 | 53 | 52.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17063 | 1 | 42 | 32744.7 | 2328 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:23 | Normal | 590.6 | 582.8 | 549.9 | 0 | 11.5 | 9.1 | 12.3 | 0 | 237.4 | 235 | 236.2 | 39.6 | 39.4 | 39.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 26252 | 1 | 41.8 | 32746.5 | 2328 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:28 | Normal | 588 | 519.5 | 549.8 | 0 | 21.2 | 18.6 | 15.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 239.2 | 72 | 71.9 | 71.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 29401 | 1 | 41.6 | 32748.3 | 2328 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 4.9 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:33 | Normal | 575.4 | 548.1 | 540.6 | 0 | 23.8 | 15.9 | 16.7 | 0 | 238.8 | 238 | 238.4 | 74.8 | 74.9 | 74.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25927 | 1 | 42.1 | 32750.6 | 2328 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 3.4 | 2 | 3.4 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:38 | Normal | 563.6 | 506.6 | 525.5 | 0 | 9.5 | 7.5 | 7.1 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12059 | 1 | 42.3 | 32752.3 | 2328 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:43 | Normal | 616.8 | 562.4 | 554.2 | 0 | 6.8 | 8.2 | 8.1 | 0 | 236 | 235.2 | 236.4 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 15600 | 1 | 41.5 | 32753.7 | 2328 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:48 | Normal | 589.9 | 544.8 | 558 | 0 | 20.6 | 15.6 | 14.5 | 0 | 239 | 237 | 238.8 | 66.9 | 67 | 66.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 26348 | 1 | 42.1 | 32756 | 2328 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.7 | 6.7 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:53 | Normal | 563.7 | 504.6 | 522 | 0 | 20.1 | 14.7 | 15 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 61.5 | 61.7 | 61.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 24801 | 1 | 42.6 | 32758.1 | 2328 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 2.3 | 3 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 13:58 | Normal | 576.7 | 542.4 | 545 | 0 | 22 | 14.9 | 15.8 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.8 | 68.1 | 68.1 | 67.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 28808 | 1 | 43 | 32760.3 | 2329 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:03 | Normal | 557 | 515.8 | 522 | 0 | 11.1 | 8.5 | 8.6 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13924 | 1 | 43 | 32762 | 2329 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:08 | Normal | 560.2 | 459.4 | 536.7 | 0 | 16 | 15 | 14.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.6 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 60 | 60 | 60 | 24732 | 1 | 42.8 | 32763.8 | 2329 | 4.1 | 4 | 4 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:13 | Normal | 580.1 | 552.6 | 535.8 | 0 | 24.2 | 16.6 | 19.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 78.1 | 78.3 | 77.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 30863 | 1 | 42.6 | 32765.5 | 2329 | 6.3 | 6 | 6 | 5.6 | 6.6 | 2.4 | 3 | 3.9 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:18 | Normal | 563.6 | 516.4 | 528.9 | 0 | 11.3 | 8.6 | 8.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13736 | 1 | 42.7 | 32767.2 | 2329 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:23 | Normal | 566.8 | 473.5 | 530.3 | 0 | 22.3 | 17.5 | 16.6 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238.4 | 69 | 69 | 68.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26843 | 1 | 42.8 | 32769.2 | 2329 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 2.6 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:28 | Normal | 572.9 | 477.5 | 538.3 | 0 | 19.4 | 15.3 | 14.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.8 | 60.7 | 60.6 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24307 | 1 | 42.4 | 32770.7 | 2329 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:33 | Normal | 571.5 | 479.2 | 539.3 | 0 | 18.3 | 14.4 | 13.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.4 | 57.8 | 57.8 | 57.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22956 | 1 | 42.6 | 32772.6 | 2329 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:38 | Normal | 573.6 | 479.5 | 537.4 | 0 | 18.2 | 14.3 | 13.6 | 0 | 237.6 | 236 | 237.6 | 57.7 | 57.7 | 57.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23288 | 1 | 43 | 32774.5 | 2329 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 5 | 2 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:43 | Normal | 574.2 | 478.3 | 533.2 | 0 | 17.1 | 13.3 | 13 | 0 | 238.2 | 235.4 | 237.8 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 21562 | 1 | 43.2 | 32776.3 | 2329 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:48 | Normal | 574.6 | 475.5 | 539.6 | 0 | 16.1 | 12 | 11.9 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 50 | 50 | 49.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20117 | 1 | 43.3 | 32777.9 | 2329 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.1 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:53 | Normal | 563.9 | 472.6 | 522.4 | 0 | 6.7 | 5.6 | 5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8756 | 1 | 42.8 | 32779 | 2329 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 14:58 | Normal | 571.3 | 472.4 | 536.2 | 0 | 6.5 | 5.6 | 5 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8450 | 1 | 41.7 | 32779.9 | 2330 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:03 | Normal | 591.5 | 470.4 | 546.9 | 0 | 9.1 | 6.7 | 6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.6 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11352 | 1 | 40.8 | 32780.7 | 2330 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:08 | Normal | 587.8 | 483.6 | 546 | 0 | 11.6 | 8 | 7.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 35 | 35 | 35 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12591 | 1 | 41.2 | 32782.2 | 2330 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:13 | Normal | 581.7 | 484.5 | 542.6 | 0 | 16.8 | 10.8 | 12.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 50.8 | 50.7 | 50.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20543 | 1 | 41.5 | 32783.6 | 2330 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:18 | Normal | 582.8 | 472.6 | 548.2 | 0 | 15.9 | 10.4 | 11.9 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 47.8 | 47.8 | 47.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19383 | 1 | 41.6 | 32785.3 | 2330 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:23 | Normal | 574.4 | 477.2 | 538.8 | 0 | 13.6 | 8.6 | 10.3 | 0 | 236 | 235.4 | 235.8 | 40.9 | 41 | 40.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 16678 | 1 | 41.3 | 32786.8 | 2330 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:28 | Normal | 562.6 | 485.6 | 543.1 | 0 | 12.3 | 7.8 | 9.2 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14378 | 1 | 40.9 | 32788.1 | 2330 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:33 | Normal | 566 | 484.7 | 532.5 | 0 | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 234.6 | 234 | 234.4 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9070 | 1 | 40.4 | 32789.2 | 2330 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:38 | Normal | 585 | 482.4 | 545.9 | 0 | 11 | 7.5 | 9.1 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.4 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13962 | 1 | 39.8 | 32790 | 2330 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:43 | Normal | 588.6 | 487.7 | 546.4 | 0 | 12.4 | 8.4 | 10.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 59.99 | 60 | 60 | 15828 | 1 | 39.5 | 32791.3 | 2330 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:48 | Normal | 582.1 | 483.8 | 545 | 0 | 11.6 | 7.8 | 9.9 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 37.9 | 38.2 | 37.7 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 14974 | 1 | 39.2 | 32792.6 | 2330 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:53 | Normal | 558.9 | 462.7 | 545.3 | 0 | 9.5 | 6.6 | 8 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 30.9 | 31 | 30.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 11968 | 1 | 38.6 | 32793.7 | 2330 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 15:58 | Normal | 526.6 | 469 | 547.9 | 0 | 10 | 6.8 | 8.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 31.4 | 31.6 | 31.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12375 | 1 | 38.1 | 32794.6 | 2331 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:03 | Normal | 576 | 471.4 | 541 | 0 | 7.5 | 5.8 | 7.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 10458 | 1 | 37.7 | 32795.6 | 2331 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:08 | Normal | 590.9 | 468.9 | 546.7 | 0 | 7.5 | 6.3 | 7.9 | 0 | 236 | 233.8 | 234.4 | 28 | 28.3 | 27.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11095 | 1 | 37.3 | 32796.4 | 2331 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:13 | Normal | 580.5 | 460.5 | 536.6 | 0 | 6.3 | 5.1 | 6.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 23 | 23.3 | 22.9 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 9245 | 1 | 37 | 32797.3 | 2331 | 2 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:18 | Normal | 586 | 486.3 | 539.3 | 0 | 5.9 | 4.7 | 6.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 22.4 | 22.6 | 22.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 8772 | 1 | 36.7 | 32798 | 2331 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:23 | Normal | 529.9 | 487.7 | 543.9 | 0 | 5.3 | 4.1 | 5.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7608 | 1 | 36.4 | 32798.7 | 2331 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:28 | Normal | 585.6 | 457.3 | 537.2 | 0 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 6280 | 1 | 36.1 | 32799.2 | 2331 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:33 | Normal | 586.9 | 458.4 | 531.8 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5901 | 1 | 35.8 | 32799.7 | 2331 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:38 | Normal | 558.7 | 471.4 | 541.4 | 0 | 3.4 | 3 | 3.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5367 | 1 | 35.7 | 32800.2 | 2331 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:43 | Normal | 572 | 460.8 | 539.3 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 234.4 | 232 | 233.6 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5019 | 1 | 35.5 | 32800.6 | 2331 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:48 | Normal | 572.7 | 473.5 | 543.3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 4706 | 1 | 35.3 | 32801 | 2331 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:53 | Normal | 560.8 | 457.6 | 540.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4207 | 1 | 35.3 | 32801.4 | 2331 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 16:58 | Normal | 580.8 | 457.5 | 530.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3662 | 1 | 35.1 | 32801.7 | 2332 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:03 | Normal | 565.6 | 455.4 | 543.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3528 | 1 | 34.9 | 32802 | 2332 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:08 | Normal | 566.2 | 466.8 | 513.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.4 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3258 | 1 | 34.7 | 32802.3 | 2332 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:13 | Normal | 555 | 457.6 | 525.8 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3020 | 1 | 34.6 | 32802.5 | 2332 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:18 | Normal | 568.7 | 452.5 | 530 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 6.8 | 7 | 6.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2679 | 1 | 34.5 | 32802.8 | 2332 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:23 | Normal | 554.7 | 473.5 | 515.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 6 | 6.2 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2375 | 1 | 34.3 | 32803 | 2332 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:28 | Normal | 551.1 | 461.4 | 523 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2319 | 1 | 34.2 | 32803.2 | 2332 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:33 | Normal | 566.6 | 487.5 | 517.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2272 | 1 | 34 | 32803.4 | 2332 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:38 | Normal | 563.7 | 480.8 | 522.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2143 | 1 | 33.9 | 32803.6 | 2332 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:43 | Normal | 536.9 | 446.4 | 517.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 4.8 | 5 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1861 | 1 | 33.8 | 32803.7 | 2332 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:48 | Normal | 527.8 | 475.4 | 511.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1500 | 1 | 33.7 | 32803.9 | 2332 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:53 | Normal | 539.6 | 439.7 | 501.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1089 | 1 | 33.6 | 32804 | 2332 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 17:58 | Normal | 534.7 | 458.5 | 490.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 722 | 1 | 33.5 | 32804 | 2333 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 18:03 | Normal | 517.8 | 355.6 | 479.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231 | 231.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 478 | 1 | 33.3 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 18:08 | Normal | 435.9 | 261.5 | 430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 275 | 1 | 33.2 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 18:13 | Normal | 202.4 | 199.5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 89 | 1 | 33.1 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 18:18 | Normal | 200 | 199.2 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 54 | 1 | 32.9 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 18:23 | Normal | 196.4 | 219.7 | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 41 | 1 | 32.8 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 18:28 | Normal | 202.9 | 197.5 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 26 | 1 | 32.6 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-13 18:33 | Normal | 180.3 | 156.7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19 | 1 | 32.4 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0