## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-09 04:52 | Normal | 198.8 | 361.5 | 438.6 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.4 | 235.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 11 | 1 | 30.6 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 04:57 | Normal | 200.3 | 377.5 | 230 | 537.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 233 | 234.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1 | 1 | 35.2 | 32633.9 | 3266 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 05:02 | Normal | 199.5 | 377.8 | 230.8 | 484 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | 25 | 1 | 37.7 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 05:07 | Normal | 258.4 | 389.6 | 474.5 | 538.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 174 | 1 | 39.3 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 05:12 | Normal | 386.8 | 414.7 | 546 | 565.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.4 | 233.4 | 235.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 189 | 1 | 40.2 | 32633.9 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 05:18 | Normal | 522.3 | 421.3 | 561.9 | 535.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233.6 | 233.4 | 235.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 394 | 1 | 41.4 | 32634 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 05:23 | Normal | 510.8 | 414.9 | 538.7 | 523.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.4 | 233.2 | 235.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 506 | 1 | 42.3 | 32634 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 05:27 | Normal | 540.8 | 436.7 | 557.1 | 537.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 234 | 233.6 | 235.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 621 | 1 | 43.1 | 32634.1 | 3267 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 05:33 | Normal | 526.8 | 416.8 | 573.7 | 543.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 233.6 | 233 | 235.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 532 | 1 | 44 | 32634.1 | 3267 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 05:38 | Normal | 556.8 | 438.8 | 578.4 | 550.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 234 | 233.4 | 235.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 658 | 1 | 44.7 | 32634.1 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 05:42 | Normal | 557.9 | 445.6 | 523.3 | 567.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 233.8 | 233 | 235.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 707 | 1 | 45.5 | 32634.2 | 3267 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 05:48 | Normal | 545.8 | 459.8 | 535.2 | 557.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 233.8 | 233.4 | 235.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1018 | 1 | 46.1 | 32634.3 | 3267 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 05:53 | Normal | 513.7 | 450.7 | 550.1 | 544.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 233.4 | 233.2 | 235.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1176 | 1 | 46.8 | 32634.4 | 3267 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-01-09 05:58 | Normal | 520.5 | 432.5 | 564.3 | 533 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 233.2 | 232.8 | 235 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 910 | 1 | 47.4 | 32634.5 | 3267 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 06:02 | Normal | 541.4 | 463.7 | 557.5 | 578.2 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 232.8 | 232.6 | 233.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2171 | 1 | 47.9 | 32634.6 | 3267 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 06:08 | Normal | 577.9 | 474.8 | 535.5 | 565.4 | 1 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 232.8 | 232.4 | 234.6 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3420 | 1 | 48.5 | 32634.8 | 3267 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 06:12 | Normal | 580.7 | 460.7 | 496.1 | 582.1 | 1 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 233 | 232.6 | 234.6 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3352 | 1 | 49.1 | 32635.1 | 3268 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 06:18 | Normal | 559 | 461.9 | 424.7 | 588.4 | 1 | 5.1 | 1.2 | 0.5 | 233 | 232.2 | 234.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3953 | 1 | 49.9 | 32635.4 | 3268 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 06:23 | Normal | 618.2 | 465.7 | 446.1 | 529.2 | 1.3 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 233.4 | 233.4 | 235 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5099 | 1 | 48.4 | 32635.8 | 3268 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 06:28 | Normal | 595.9 | 461.8 | 465.3 | 594.4 | 1.6 | 7 | 1.8 | 0.9 | 233.6 | 233.2 | 235 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5699 | 1 | 44.7 | 32636.2 | 3268 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 06:33 | Normal | 614.2 | 462.8 | 479.4 | 591.5 | 1.4 | 7 | 1.9 | 0.9 | 233.4 | 233.2 | 235.2 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5738 | 1 | 49.6 | 32636.7 | 3268 | 0 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:38 | Normal | 602.5 | 461.6 | 489.8 | 594.8 | 1 | 6.9 | 1.8 | 0.6 | 233.2 | 233.2 | 234.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5226 | 1 | 48.9 | 32637.2 | 3268 | 0 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 06:43 | Normal | 466.7 | 458.8 | 499.6 | 553.5 | 3.9 | 7 | 1.9 | 0.5 | 233.6 | 233.4 | 235 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6417 | 1 | 48.2 | 32637.6 | 3268 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 06:48 | Normal | 471.8 | 458.8 | 500.9 | 454 | 4.1 | 7.3 | 2 | 2.3 | 233 | 233 | 234.8 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7420 | 1 | 47.4 | 32638.2 | 3268 | 0 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 06:53 | Normal | 480.7 | 461.7 | 509 | 459.1 | 4.4 | 7.6 | 2.1 | 2.5 | 232.8 | 232.8 | 234.2 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7918 | 1 | 46.7 | 32638.9 | 3268 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 06:58 | Normal | 492 | 460.7 | 527.9 | 478 | 4.8 | 8.1 | 2.3 | 2.6 | 232.8 | 232.6 | 234.2 | 22.2 | 22 | 22.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8545 | 1 | 46 | 32639.5 | 3268 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 07:03 | Normal | 502.6 | 459.6 | 510.5 | 494.7 | 5.1 | 8.7 | 2.5 | 2.8 | 232.8 | 232.8 | 234.2 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9099 | 1 | 45 | 32640.3 | 3268 | 0.1 | 2.9 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 07:08 | Normal | 514.1 | 453.6 | 534.4 | 497.8 | 5.5 | 9.1 | 2.6 | 2.9 | 232.4 | 232.4 | 234 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9753 | 1 | 45 | 32641.1 | 3268 | 0 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 07:13 | Normal | 509 | 455.8 | 539.4 | 504.1 | 5.8 | 9.5 | 2.8 | 3.1 | 232.6 | 232.8 | 233.4 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10346 | 1 | 45.1 | 32641.9 | 3269 | 0 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:18 | Normal | 523.9 | 451 | 536 | 509.1 | 6.1 | 10 | 3 | 3.3 | 232.4 | 232.2 | 233.8 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 11083 | 1 | 45 | 32642.8 | 3269 | 0 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:23 | Normal | 522.9 | 451.8 | 539.3 | 515 | 6.5 | 10.5 | 3.2 | 3.5 | 234.8 | 235.4 | 236 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11713 | 1 | 46.1 | 32643.8 | 3269 | 0 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:28 | Normal | 536.8 | 448.8 | 536.9 | 515 | 6.8 | 11.1 | 3.4 | 3.7 | 235.2 | 235.2 | 236.2 | 31.3 | 31 | 31 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12322 | 1 | 46.7 | 32644.8 | 3269 | 0 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:33 | Normal | 533 | 443.8 | 553.2 | 533 | 7.1 | 11.6 | 3.5 | 3.8 | 234.4 | 234.8 | 235.6 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12891 | 1 | 47.4 | 32645.8 | 3269 | 0 | 4 | 2.9 | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:38 | Normal | 543.5 | 442.7 | 551.1 | 560.2 | 7.4 | 12 | 3.7 | 4 | 235 | 235 | 236 | 34.1 | 34 | 34.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 13504 | 1 | 47.9 | 32646.9 | 3269 | 0 | 4.1 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:43 | Normal | 535.9 | 440.4 | 564.3 | 555.5 | 7.9 | 12.5 | 3.8 | 4.1 | 234.6 | 234.6 | 235.4 | 36.1 | 35.2 | 35.5 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 14094 | 1 | 48.5 | 32648.1 | 3269 | 0 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4 | 0 | 4.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:48 | Normal | 549.7 | 440.9 | 565.5 | 555.4 | 8.2 | 12.9 | 4 | 4.3 | 234.4 | 234.8 | 235.4 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 14680 | 1 | 49.1 | 32649.3 | 3269 | 0 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:53 | Normal | 549.5 | 445.5 | 560.3 | 552.1 | 8.5 | 13.3 | 4.1 | 4.5 | 234.8 | 235 | 236.4 | 38.6 | 38.3 | 38.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 15202 | 1 | 49.7 | 32650.5 | 3269 | 0.1 | 4.8 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 07:58 | Normal | 547.7 | 440.7 | 560.7 | 557.9 | 8.8 | 13.8 | 4.3 | 4.6 | 234.6 | 235 | 235.8 | 39.6 | 39.4 | 39.5 | 59.99 | 60 | 60 | 15631 | 1 | 45.4 | 32651.8 | 3269 | 0.1 | 4.9 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 08:03 | Normal | 559.1 | 433.9 | 563.2 | 548.4 | 9.1 | 14.2 | 4.4 | 4.8 | 234.4 | 235.4 | 235.6 | 41.1 | 41 | 40.7 | 60 | 60 | 60 | 16212 | 1 | 44.1 | 32653.1 | 3269 | 0 | 5.2 | 3.8 | 5 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 08:08 | Normal | 551.7 | 435 | 553.6 | 551.7 | 9.5 | 14.5 | 4.6 | 5 | 234.8 | 235.2 | 236.4 | 42.3 | 42.2 | 42 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 16671 | 1 | 44.2 | 32654.5 | 3269 | 0 | 5.2 | 4.1 | 5 | 5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:13 | Normal | 553.9 | 430.7 | 549.2 | 548.2 | 9.8 | 15.1 | 4.8 | 5.1 | 235 | 235.6 | 236.2 | 43.2 | 43.2 | 42.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17117 | 1 | 44.4 | 32655.9 | 3270 | 0 | 5.4 | 4 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-09 08:18 | Normal | 547.5 | 427.6 | 547.9 | 538.9 | 10.1 | 15.5 | 5 | 5.3 | 234.8 | 235.2 | 236 | 44.3 | 44.4 | 44.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 17510 | 1 | 44.7 | 32657.3 | 3270 | 0 | 5.6 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 08:23 | Normal | 547.2 | 426.8 | 543.6 | 540.7 | 10.3 | 16 | 5.1 | 5.5 | 234.8 | 235.2 | 236.2 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17915 | 1 | 45.1 | 32658.8 | 3270 | 0.1 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 08:28 | Normal | 545.9 | 425.9 | 537.7 | 541.9 | 10.6 | 16.3 | 5.3 | 5.6 | 234.8 | 235 | 236.2 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 18306 | 1 | 45.4 | 32660.3 | 3270 | 0.1 | 5.8 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 08:33 | Normal | 542.9 | 424.8 | 540.9 | 532 | 11 | 16.6 | 5.4 | 5.8 | 235.6 | 235.2 | 236.2 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 18686 | 1 | 45.7 | 32661.9 | 3270 | 0.1 | 6 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 5 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 08:38 | Normal | 541.9 | 427.8 | 536.6 | 540.7 | 11.3 | 17 | 5.6 | 6 | 235 | 235.6 | 236.6 | 48.4 | 48.3 | 47.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19139 | 1 | 45.9 | 32663.4 | 3270 | 0.1 | 6.3 | 4.6 | 6 | 5.8 | 5 | 6 | 0 | 6.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 08:43 | Normal | 538.9 | 424.8 | 540.2 | 532.2 | 11.5 | 17.5 | 5.7 | 6.1 | 235 | 235.8 | 236.6 | 49.6 | 49.3 | 49.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19579 | 1 | 46.1 | 32665.1 | 3270 | 0.1 | 6.3 | 4.8 | 6.1 | 6 | 5.2 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:48 | Normal | 537.7 | 419.7 | 542.1 | 529.2 | 11.8 | 17.9 | 5.7 | 6.3 | 235 | 235.2 | 236.2 | 50.3 | 49.9 | 49.8 | 59.98 | 60 | 60 | 19915 | 1 | 46.3 | 32666.7 | 3270 | 0 | 6.6 | 5 | 6.3 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 08:53 | Normal | 534.8 | 421.6 | 540.1 | 533.2 | 12.1 | 18.2 | 6 | 6.4 | 235.2 | 235.8 | 236.8 | 51.2 | 50.9 | 50.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 20286 | 1 | 46.6 | 32668.4 | 3270 | 0 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 08:58 | Normal | 530.1 | 422.7 | 531.5 | 512.6 | 12.3 | 18.6 | 6.1 | 6.6 | 235.6 | 236 | 236.4 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20616 | 1 | 46.9 | 32670.1 | 3270 | 0 | 6.8 | 5.3 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 09:03 | Normal | 526.9 | 417.9 | 528.9 | 526 | 12.6 | 18.8 | 6.2 | 6.6 | 235.6 | 235.6 | 237.2 | 52.6 | 52.7 | 52.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 20926 | 1 | 47.1 | 32671.8 | 3270 | 0.1 | 7 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 09:08 | Normal | 528.1 | 420.6 | 527.1 | 523.1 | 12.8 | 19.1 | 6.3 | 6.8 | 235.6 | 235.8 | 236.8 | 53.7 | 53.8 | 53.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 21298 | 1 | 47.5 | 32673.6 | 3270 | 0.1 | 7.1 | 5.4 | 6.8 | 6.7 | 5.6 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 09:13 | Normal | 532.3 | 416.4 | 526.7 | 517.9 | 13.1 | 19.5 | 6.5 | 7 | 235.4 | 235.8 | 236.8 | 54.6 | 54.3 | 54.2 | 60.02 | 60 | 60 | 21636 | 1 | 47.6 | 32675.4 | 3271 | 0.1 | 7.1 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 09:18 | Normal | 528.6 | 417.5 | 531.8 | 521.9 | 13.3 | 19.9 | 6.5 | 7.1 | 236 | 236.2 | 236.6 | 55.3 | 55.5 | 55.4 | 59.97 | 60 | 60 | 21993 | 1 | 47.9 | 32677.2 | 3271 | 0 | 7.3 | 5.8 | 7 | 6.9 | 5.8 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 16 | 0 | 0
2024-01-09 09:23 | Normal | 527.7 | 412.9 | 519.4 | 516.4 | 13.4 | 20.1 | 6.8 | 7.2 | 236 | 235.6 | 237.2 | 55.8 | 55.8 | 55.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22158 | 1 | 48.2 | 32679 | 3271 | 0.1 | 7.4 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 6 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 09:28 | Normal | 522.8 | 409.2 | 522.3 | 514.3 | 13.7 | 20.3 | 6.8 | 7.2 | 236.2 | 236.6 | 237.2 | 56.6 | 56 | 56.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 22419 | 1 | 48.5 | 32680.9 | 3271 | 0.1 | 7.4 | 6 | 7.1 | 7 | 6 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-01-09 09:33 | Normal | 519 | 414.9 | 522.3 | 510.5 | 13.9 | 20.7 | 6.9 | 7.4 | 235.6 | 236 | 237.2 | 57.3 | 57.1 | 56.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22679 | 1 | 48.8 | 32682.8 | 3271 | 0.1 | 7.6 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 09:38 | Normal | 513.3 | 409.4 | 520.6 | 516.7 | 14.2 | 20.8 | 7 | 7.4 | 236.2 | 236.2 | 237.4 | 57.5 | 57.6 | 57.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 22980 | 1 | 49 | 32684.7 | 3271 | 0.1 | 7.7 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 09:43 | Normal | 517 | 409 | 516 | 510.2 | 14.3 | 21.3 | 7.1 | 7.6 | 235.8 | 236.2 | 237.2 | 58.6 | 58.3 | 58 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23219 | 1 | 49.3 | 32686.6 | 3271 | 0.1 | 7.8 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 6.4 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 09:48 | Normal | 517.6 | 413.7 | 514.3 | 506.5 | 14.5 | 21.1 | 7.1 | 7.7 | 236.2 | 236 | 237.4 | 58.4 | 58.6 | 58.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 23354 | 1 | 49.5 | 32688.5 | 3271 | 0.1 | 8 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 09:53 | Normal | 514.5 | 410.5 | 517.7 | 510.8 | 14.7 | 21.4 | 7.2 | 7.7 | 235.6 | 236.2 | 237.4 | 59.6 | 59.4 | 58.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23643 | 1 | 49.8 | 32690.5 | 3271 | 0 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 09:58 | Normal | 513 | 403.6 | 512.4 | 510.4 | 14.8 | 21.8 | 7.4 | 7.8 | 235.6 | 236 | 237.2 | 59.6 | 59.5 | 59.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23803 | 1 | 50 | 32692.5 | 3271 | 0.1 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 10:03 | Normal | 513.5 | 405.4 | 511 | 509.1 | 15 | 21.8 | 7.5 | 7.9 | 236.2 | 236.2 | 237.6 | 60.1 | 60.2 | 59.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 23984 | 1 | 50.2 | 32694.5 | 3271 | 0.1 | 8.2 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 10:08 | Normal | 507.9 | 401.8 | 508 | 503.1 | 15.2 | 22.3 | 7.5 | 8 | 238.2 | 238 | 239.4 | 60.2 | 59.8 | 59.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 24186 | 1 | 50.3 | 32696.5 | 3271 | 0.1 | 8.3 | 6.6 | 7.7 | 7.8 | 6.6 | 7.9 | 0 | 8.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 10:13 | Normal | 508.3 | 402.9 | 504.5 | 504.7 | 15.5 | 22.4 | 7.6 | 8.1 | 239 | 238.8 | 239.8 | 60.8 | 60.7 | 60.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 24442 | 1 | 50.5 | 32698.5 | 3272 | 0 | 8.5 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:18 | Normal | 509.5 | 403.5 | 507.6 | 503.8 | 15.6 | 22.6 | 7.8 | 8.2 | 238.6 | 238.6 | 240.2 | 61.3 | 61.4 | 61.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24834 | 1 | 50.6 | 32700.6 | 3272 | 0.1 | 8.4 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 10:23 | Normal | 504.8 | 399.8 | 507.3 | 505.4 | 15.6 | 22.7 | 7.8 | 8.1 | 238.4 | 238.4 | 239.6 | 61.4 | 61.2 | 60.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24650 | 1 | 50.8 | 32702.6 | 3272 | 0.1 | 8.5 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:28 | Normal | 505.6 | 396.8 | 505.5 | 497.5 | 15.8 | 23.2 | 7.8 | 8.3 | 239 | 238.6 | 239.8 | 61.7 | 61.4 | 61.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24846 | 1 | 51 | 32704.7 | 3272 | 0.1 | 8.6 | 6.8 | 8 | 8.1 | 6.9 | 8.2 | 0 | 8.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 10:33 | Normal | 505.1 | 395.8 | 499.4 | 497.6 | 15.8 | 23.4 | 7.9 | 8.3 | 238.4 | 238.8 | 239.8 | 61.5 | 61.8 | 61.4 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 24840 | 1 | 51.2 | 32706.7 | 3272 | 0 | 8.6 | 7 | 8 | 8 | 6.9 | 8.3 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 10:38 | Normal | 497.5 | 395.7 | 498.1 | 492.2 | 16.1 | 23.5 | 8 | 8.5 | 238.6 | 238.6 | 239.6 | 62 | 61.7 | 61.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24969 | 1 | 51.3 | 32708.8 | 3272 | 0.1 | 8.8 | 7 | 8.2 | 8.1 | 6.9 | 8.4 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 10:43 | Normal | 500.9 | 398.8 | 498.9 | 490.1 | 16.1 | 23.3 | 8 | 8.6 | 238.6 | 238.8 | 240 | 62.1 | 62.3 | 61.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25094 | 1 | 51.5 | 32710.9 | 3272 | 0.1 | 8.7 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 10:48 | Normal | 502.5 | 399.7 | 499.5 | 490.7 | 16.1 | 23.1 | 8 | 8.6 | 238.8 | 238.4 | 239.8 | 62.5 | 62.6 | 62.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 25194 | 1 | 51.6 | 32713 | 3272 | 0.2 | 8.9 | 7 | 8 | 8.1 | 7 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 10:53 | Normal | 497.8 | 395.8 | 500.2 | 500.4 | 16.2 | 23.6 | 8 | 8.3 | 238.8 | 238.8 | 239.8 | 62.6 | 62.8 | 62.4 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 25249 | 1 | 51.8 | 32715.1 | 3272 | 0.1 | 8.7 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 7 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 10:58 | Normal | 497.5 | 391.5 | 495.9 | 494 | 16.5 | 24.1 | 8.1 | 8.5 | 238.8 | 238.4 | 239.8 | 62.6 | 62.3 | 62.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 25222 | 1 | 51.9 | 32717.2 | 3272 | 0 | 8.9 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 11:03 | Normal | 496.9 | 395.1 | 501.6 | 493.7 | 16.6 | 24 | 8.1 | 8.6 | 238.4 | 238.4 | 239.8 | 63.3 | 63.1 | 62.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25425 | 1 | 52.1 | 32719.3 | 3272 | 0.1 | 9 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 0 | 9.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 11:08 | Normal | 494.5 | 388.4 | 495.9 | 490 | 16.6 | 24.1 | 8.1 | 8.8 | 238.6 | 238.8 | 240.2 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 24047 | 1 | 52.2 | 32721.3 | 3272 | 0 | 9 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 0 | 9.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 11:13 | Normal | 552.1 | 449 | 536.8 | 534.1 | 11.3 | 14 | 6.5 | 7 | 238 | 238.6 | 239.6 | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 21808 | 1 | 52.2 | 32723.3 | 3273 | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 11:18 | Normal | 493.7 | 387.4 | 488.7 | 480.8 | 17 | 24.4 | 8.4 | 9 | 238.2 | 239.4 | 240 | 64 | 63.9 | 63.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22149 | 1 | 52.2 | 32725.3 | 3273 | 0.1 | 9.2 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 7.1 | 8.9 | 0 | 9.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-09 11:23 | Normal | 536.8 | 435 | 539.6 | 537.5 | 16.8 | 24.1 | 8.3 | 8.8 | 238.2 | 238.8 | 239.6 | 54.9 | 54.9 | 54.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 23619 | 1 | 52.3 | 32727.3 | 3273 | 0 | 9.2 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 11:28 | Normal | 527.8 | 429 | 526.2 | 517.4 | 14.2 | 18.8 | 7.1 | 7.9 | 239.2 | 238.6 | 240.2 | 58.2 | 58.4 | 58.2 | 59.98 | 60 | 60 | 23824 | 1 | 52.5 | 32729.3 | 3273 | 0.1 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 7.3 | 0 | 8.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 11:33 | Normal | 493.8 | 384.9 | 483.1 | 483.2 | 17.5 | 25.3 | 8.6 | 9.2 | 239 | 239.2 | 240.2 | 65.5 | 65.7 | 65.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26511 | 1 | 52.8 | 32731.5 | 3273 | 0.1 | 9.4 | 7.8 | 8.6 | 8.7 | 7.5 | 9.2 | 0 | 9.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:38 | Normal | 521.7 | 422 | 525.2 | 519.3 | 15.5 | 20.5 | 7.4 | 8.2 | 239 | 239.2 | 240.2 | 63 | 62.9 | 62.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 25071 | 1 | 53.1 | 32733.6 | 3273 | 0.1 | 8 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6 | 7.5 | 0 | 8.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 11:43 | Normal | 543.5 | 431.9 | 537.9 | 538 | 6.7 | 11.6 | 4 | 3.1 | 237.4 | 237 | 238.6 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23727 | 1 | 53.2 | 32735.6 | 3273 | 0 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 11:48 | Normal | 541 | 432.3 | 543.2 | 540.4 | 13.9 | 19 | 6.7 | 7.3 | 238.8 | 238.4 | 239.8 | 60.3 | 60.5 | 60.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22746 | 1 | 53.1 | 32737.5 | 3273 | 0 | 6.8 | 6 | 5.9 | 6 | 5.4 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:53 | Normal | 503.2 | 404.1 | 505.8 | 541.8 | 18.1 | 24.8 | 8.8 | 6.8 | 239 | 238.8 | 240.2 | 69.3 | 69.1 | 68.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22944 | 1 | 53 | 32739.4 | 3273 | 0 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 9.1 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:58 | Normal | 530 | 428 | 505.3 | 485.3 | 11.6 | 10 | 5.6 | 6.6 | 237.2 | 237 | 238 | 38.9 | 39 | 38.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11736 | 1 | 52.4 | 32740.5 | 3273 | 0.1 | 6.8 | 5 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 6.4 | 0 | 7.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 12:03 | Normal | 520.9 | 412.8 | 518.5 | 514.6 | 4.3 | 6.4 | 2.1 | 2.3 | 235.8 | 235.8 | 237 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7382 | 1 | 51.6 | 32741.5 | 3273 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 12:08 | Normal | 473.4 | 428.2 | 473.8 | 545.5 | 22.3 | 29 | 11.1 | 10.3 | 239.4 | 238.8 | 240 | 81.9 | 81.4 | 81.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 31284 | 1 | 50.6 | 32742.3 | 3273 | 0 | 11.9 | 10.2 | 10 | 10 | 8.8 | 11.6 | 0 | 10.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 12:13 | Normal | 497.9 | 439.9 | 544 | 546.1 | 13.8 | 21.7 | 7.1 | 6.6 | 237.8 | 237.8 | 239.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 24191 | 1 | 50.6 | 32743.5 | 3274 | 0.1 | 7.5 | 6 | 7.2 | 7.7 | 6.6 | 7.6 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 12:18 | Normal | 521.9 | 413.8 | 519 | 519.1 | 19.8 | 28.4 | 9.8 | 10.4 | 238.2 | 238.4 | 239.6 | 77.8 | 77.7 | 77.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 31373 | 1 | 49.6 | 32745 | 3274 | 0.1 | 10.7 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 10.2 | 0 | 10.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 12:23 | Normal | 564.9 | 379.3 | 534.9 | 520.9 | 8.2 | 15.6 | 5.4 | 5.3 | 236 | 236.4 | 237.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17487 | 1 | 51.7 | 32747.2 | 3274 | 0.1 | 4.6 | 3.3 | 5 | 5.5 | 4.6 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 12:28 | Normal | 506.9 | 374.7 | 567.5 | 490.2 | 5.6 | 7.8 | 2.4 | 3 | 236.4 | 236 | 237.4 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9231 | 1 | 51 | 32747.8 | 3274 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 12:33 | Normal | 525.7 | 382 | 509.6 | 447.9 | 10.1 | 16.9 | 5 | 5.5 | 237.2 | 236.8 | 238.2 | 41.2 | 41.2 | 41 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24980 | 1 | 51.4 | 32749.9 | 3274 | 0.1 | 5.9 | 4.4 | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 12:38 | Normal | 529.6 | 371.2 | 521.2 | 520.6 | 5.6 | 9 | 3 | 3 | 235.2 | 235 | 236.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9211 | 1 | 52.5 | 32751.6 | 3274 | 0 | 3 | 2.3 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 12:43 | Normal | 526.7 | 419.8 | 526.4 | 518.5 | 5 | 7.5 | 2.4 | 2.6 | 235 | 234.4 | 236 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8309 | 1 | 51.8 | 32752.3 | 3274 | 0 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 12:48 | Normal | 536.8 | 432.7 | 540.7 | 530 | 4.8 | 7.2 | 2.3 | 2.5 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8104 | 1 | 50.9 | 32753 | 3274 | 0 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 12:53 | Normal | 531.1 | 427.2 | 544.2 | 521.5 | 5.5 | 7.9 | 2.5 | 3 | 235.4 | 234.8 | 236.2 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9622 | 1 | 51.3 | 32754.6 | 3274 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 12:58 | Normal | 528.6 | 428.1 | 535.4 | 525.5 | 4.1 | 6.1 | 2 | 2.2 | 235.4 | 235.4 | 236.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7177 | 1 | 51.1 | 32755.4 | 3274 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 13:03 | Normal | 551.5 | 429.6 | 535.5 | 532 | 11.1 | 14.3 | 5.6 | 5.7 | 236.6 | 236.4 | 237.8 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 23591 | 1 | 50.4 | 32756.3 | 3274 | 0 | 5.6 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 13:08 | Normal | 535.3 | 434.5 | 548 | 550.1 | 3.5 | 5.2 | 1.6 | 1.8 | 234.4 | 234.4 | 235.4 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6046 | 1 | 50.1 | 32757 | 3274 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 13:13 | Normal | 544.8 | 441.1 | 558.7 | 545.7 | 4 | 6 | 2 | 2.1 | 233.8 | 234 | 235 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7172 | 1 | 49.2 | 32757.6 | 3275 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 13:18 | Normal | 554.2 | 440.3 | 558.9 | 552.1 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.7 | 233.6 | 233.6 | 234.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5969 | 1 | 48.5 | 32758.1 | 3275 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 13:23 | Normal | 559.4 | 449.3 | 557.3 | 553.5 | 4.4 | 6.4 | 2.2 | 2.3 | 234.4 | 235.2 | 236 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7831 | 1 | 47.9 | 32758.6 | 3275 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 13:28 | Normal | 562 | 443.1 | 554.3 | 545.7 | 4.9 | 7.3 | 2.4 | 2.6 | 235 | 234.6 | 235.2 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 60 | 60 | 59.99 | 8203 | 1 | 47.8 | 32759.5 | 3275 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-01-09 13:33 | Normal | 553.3 | 439.2 | 544.4 | 538.6 | 4.3 | 6.4 | 2.1 | 2.3 | 233.6 | 234.4 | 234.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7685 | 1 | 48.3 | 32760.6 | 3275 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 13:38 | Normal | 545.1 | 441.1 | 553.4 | 542.6 | 3.5 | 5.2 | 1.6 | 1.8 | 233.4 | 233.2 | 234.4 | 15.8 | 16.3 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6317 | 1 | 48 | 32761.2 | 3275 | 0 | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 13:43 | Normal | 548.1 | 445.1 | 551.1 | 540.4 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 233.6 | 233 | 234.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4536 | 1 | 47.5 | 32761.6 | 3275 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:48 | Normal | 570.7 | 443.8 | 573.1 | 564.3 | 14.9 | 22.1 | 7.4 | 7.8 | 236 | 235.8 | 237.6 | 66.4 | 66.3 | 66.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 23066 | 1 | 47.3 | 32762 | 3275 | 0.2 | 8.3 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:53 | Normal | 567.2 | 447.2 | 564.8 | 557.9 | 15.1 | 22.1 | 7.5 | 8 | 236.6 | 236.4 | 237.6 | 65.2 | 65.2 | 65.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 26207 | 1 | 48.1 | 32763.1 | 3275 | 0.1 | 8.3 | 6.4 | 7.7 | 7.6 | 6.6 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:58 | Normal | 544.6 | 438.4 | 543.5 | 536.5 | 3 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 234 | 234 | 235.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5671 | 1 | 49.3 | 32763.9 | 3275 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 14:03 | Normal | 557 | 441.2 | 553.2 | 551.4 | 14.3 | 21 | 7.1 | 7.5 | 237 | 237 | 237.2 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25059 | 1 | 49.2 | 32764.8 | 3275 | 0.1 | 7.8 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 14:08 | Normal | 542.1 | 432.3 | 538.2 | 532.3 | 13.5 | 19.6 | 6.7 | 7.1 | 236.6 | 236.8 | 237.8 | 56.8 | 56.5 | 56.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 22657 | 1 | 51.5 | 32766.8 | 3275 | 0 | 7.4 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 14:13 | Normal | 530.9 | 423.2 | 532.8 | 523.9 | 13.2 | 19 | 6.4 | 7 | 236.4 | 236.6 | 237.6 | 54.4 | 54.1 | 54 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21626 | 1 | 53.3 | 32768.6 | 3276 | 0 | 7.2 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:18 | Normal | 526.2 | 416.4 | 529.6 | 520.7 | 13 | 18.7 | 6.3 | 6.8 | 236.4 | 236.2 | 237.6 | 52.9 | 52.9 | 52.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 21074 | 1 | 54.6 | 32770.4 | 3276 | 0 | 6.9 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 5.5 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 14:23 | Normal | 525.4 | 413.3 | 522.7 | 517.6 | 12.7 | 18.6 | 6.2 | 6.7 | 236.8 | 237 | 238.2 | 51.8 | 52 | 51.7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 20679 | 1 | 55.8 | 32772.1 | 3276 | 0 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 14:28 | Normal | 440.6 | 406.6 | 514.6 | 514.8 | 12 | 17.6 | 5.7 | 6.1 | 236.2 | 236.8 | 237 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 60 | 60.01 | 60 | 16392 | 1 | 56.6 | 32773.7 | 3276 | 0 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 6 | 0 | 6.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 14:33 | Normal | 527.1 | 419.3 | 523.4 | 514.5 | 12.1 | 17.7 | 5.8 | 6.3 | 236.8 | 236 | 237.2 | 49.7 | 49.6 | 49.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19729 | 1 | 57.3 | 32775.4 | 3276 | 0 | 6.7 | 5.2 | 6 | 6.2 | 5.4 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 14:38 | Normal | 523.7 | 419.6 | 524.6 | 516.6 | 12 | 17.5 | 5.8 | 6.3 | 236.2 | 236.2 | 237.4 | 49 | 48.8 | 48.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19507 | 1 | 57.9 | 32777 | 3276 | 0 | 6.5 | 5.3 | 6 | 6 | 5.4 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 14:43 | Normal | 532.2 | 418.7 | 526.6 | 521.4 | 11.6 | 17.1 | 5.6 | 6.1 | 235.8 | 236.4 | 236.6 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19108 | 1 | 58.1 | 32778.6 | 3276 | 0 | 6.3 | 5.1 | 5.8 | 6 | 5.1 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 14:48 | Normal | 525.1 | 415.2 | 524 | 519.1 | 11.3 | 16.7 | 5.6 | 6 | 236.2 | 236 | 236.6 | 47.2 | 46.9 | 46.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18710 | 1 | 58.6 | 32780.1 | 3276 | 0.1 | 6 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:53 | Normal | 522.6 | 420.3 | 529.6 | 524.7 | 11 | 16 | 5.3 | 5.6 | 236.4 | 235.4 | 236.6 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 17979 | 1 | 59.1 | 32781.7 | 3276 | 0 | 6 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 14:58 | Normal | 531.2 | 427.2 | 532.5 | 519.6 | 10.6 | 15.5 | 5.2 | 5.6 | 236.4 | 235.8 | 237.2 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17518 | 1 | 59 | 32783.1 | 3276 | 0 | 5.8 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 15:03 | Normal | 535.1 | 424 | 532.1 | 526.3 | 10.6 | 15.5 | 5.2 | 5.5 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17665 | 1 | 59 | 32784.5 | 3276 | 0 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 15:08 | Normal | 531.2 | 423.2 | 536.9 | 525 | 11 | 16 | 5.3 | 5.7 | 235.4 | 236 | 236.4 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 18113 | 1 | 59.3 | 32786 | 3276 | 0 | 6 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 15:13 | Normal | 530.1 | 426.2 | 531.2 | 527.3 | 10.9 | 16.2 | 5.3 | 5.7 | 236 | 235.2 | 236.2 | 46 | 45.8 | 45.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18201 | 1 | 59.6 | 32787.5 | 3277 | 0 | 5.9 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 15:18 | Normal | 505.5 | 387.2 | 466.7 | 491.8 | 4.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 | 233.8 | 233 | 234.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 60 | 59.99 | 60 | 7447 | 1 | 59.9 | 32788.9 | 3277 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 15:23 | Normal | 536.4 | 422.2 | 537.2 | 527.4 | 10.2 | 15.1 | 5 | 5.3 | 235.2 | 234.8 | 236.2 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 60 | 60.01 | 60 | 17199 | 1 | 59.6 | 32790.1 | 3277 | 0 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 0 | 5.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 15:28 | Normal | 519.5 | 412.3 | 504.9 | 514.1 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 233.6 | 233.2 | 234.2 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3040 | 1 | 59.1 | 32791 | 3277 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 15:33 | Normal | 513.3 | 427.3 | 518.7 | 534.9 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 233 | 232.8 | 234 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2597 | 1 | 56.7 | 32791.3 | 3277 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 15:38 | Normal | 531.3 | 451.5 | 538.9 | 514.7 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 0.9 | 233.4 | 232.6 | 234.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3189 | 1 | 54.6 | 32791.5 | 3277 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 15:43 | Normal | 547.3 | 438.2 | 496.4 | 541.7 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 233.6 | 233.2 | 234.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3243 | 1 | 54 | 32792.2 | 3277 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 15:48 | Normal | 489.1 | 452 | 497.4 | 513.8 | 3.6 | 5 | 1.6 | 1.9 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60 | 6069 | 1 | 52.8 | 32792.5 | 3277 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 15:53 | Normal | 510.7 | 450.5 | 574.5 | 555.6 | 7.5 | 11.8 | 3.5 | 3.8 | 234.6 | 234.6 | 235.8 | 34.2 | 34 | 34 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12635 | 1 | 52.4 | 32793.3 | 3277 | 0 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-09 15:58 | Normal | 546.2 | 428 | 485 | 522.2 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 234.4 | 234.4 | 235.6 | 7.1 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2817 | 1 | 52.6 | 32793.9 | 3277 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:03 | Normal | 542.6 | 441.5 | 554.5 | 547.6 | 2 | 3 | 0.8 | 1 | 234.6 | 234 | 235.6 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3689 | 1 | 51.5 | 32794.1 | 3277 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-09 16:08 | Normal | 552.3 | 450.3 | 566.2 | 565.4 | 2.7 | 4 | 1.2 | 1.3 | 235 | 234.2 | 235.8 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4926 | 1 | 50.4 | 32794.5 | 3277 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-09 16:13 | Normal | 559.2 | 454.1 | 563.9 | 562.3 | 3.4 | 5 | 1.6 | 1.8 | 235.2 | 234 | 235.6 | 16.3 | 16.2 | 16 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6277 | 1 | 49.7 | 32795 | 3278 | 0 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 16:18 | Normal | 568.5 | 464.2 | 567.1 | 558.3 | 5.4 | 8.1 | 2.6 | 2.8 | 234.6 | 234.6 | 236.2 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10438 | 1 | 49.6 | 32795.7 | 3278 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:23 | Normal | 538 | 416.2 | 524.5 | 527.6 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 233.8 | 233.8 | 235.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2162 | 1 | 50.1 | 32796.2 | 3278 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:28 | Normal | 524 | 420.2 | 489.3 | 517.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 234.2 | 233.6 | 234.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1157 | 1 | 49.3 | 32796.3 | 3278 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-09 16:33 | Normal | 527.1 | 426.2 | 528.5 | 530.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 234.4 | 233.4 | 234.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1286 | 1 | 48 | 32796.4 | 3278 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-09 16:38 | Normal | 544.2 | 427.2 | 524.8 | 530.7 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 234.2 | 233.6 | 235 | 5.2 | 5 | 5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1996 | 1 | 46.8 | 32796.6 | 3278 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-09 16:43 | Normal | 540.6 | 437.4 | 565.3 | 528.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 234.4 | 233.6 | 235.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1811 | 1 | 45.5 | 32796.7 | 3278 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 16:48 | Normal | 544.2 | 429.2 | 551.1 | 537.1 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2035 | 1 | 49.4 | 32796.9 | 3278 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-09 16:53 | Normal | 502.8 | 423.3 | 534.5 | 521.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 235.8 | 234.8 | 236.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1028 | 1 | 49.7 | 32797 | 3278 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-09 16:58 | Normal | 533.1 | 404.2 | 527.4 | 540.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 237 | 236 | 238 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 669 | 1 | 50 | 32797.1 | 3278 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 17:03 | Normal | 535.3 | 411.3 | 529.3 | 523.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 237 | 235.8 | 237.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 549 | 1 | 49.1 | 32797.1 | 3278 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-09 17:08 | Normal | 519 | 407.2 | 541.1 | 515.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 236.4 | 236.4 | 238.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 386 | 1 | 48.7 | 32797.2 | 3278 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 17:13 | Normal | 348.1 | 399.4 | 528.7 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.8 | 238.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 178 | 1 | 50 | 32797.2 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2024-01-09 17:18 | Normal | 512.2 | 402.1 | 523.2 | 524.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.8 | 236.4 | 238.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 195 | 1 | 49.7 | 32797.2 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-09 17:23 | Normal | 503.2 | 396.2 | 552.3 | 554.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 240 | 1 | 49.2 | 32797.2 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-09 17:28 | Normal | 516 | 413.1 | 524.1 | 523.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 238.2 | 237.4 | 239 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 340 | 1 | 48.5 | 32797.2 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-09 17:33 | Normal | 501.2 | 401.4 | 538.9 | 553.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 237.8 | 237.6 | 239 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 229 | 1 | 47.6 | 32797.3 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 17:38 | Normal | 537.4 | 394.4 | 543 | 543.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 235.4 | 235 | 237 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 508 | 1 | 46.4 | 32797.3 | 3279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-09 17:43 | Normal | 538.3 | 334.2 | 564.1 | 541.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 236.4 | 235.4 | 237 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 606 | 1 | 46.1 | 32797.3 | 3279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 17:48 | Normal | 541.3 | 260.7 | 560 | 544.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 236.6 | 235.8 | 237.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 579 | 1 | 50 | 32797.4 | 3279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 17:53 | Normal | 542.2 | 237.3 | 564.1 | 567.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 234.2 | 236.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 527 | 1 | 49.6 | 32797.4 | 3279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:58 | Normal | 538.1 | 361.1 | 551.4 | 557.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 234.2 | 233.2 | 235.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.02 | 516 | 1 | 49.2 | 32797.5 | 3279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 18:03 | Normal | 532.4 | 404.5 | 538.2 | 528.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.2 | 233.4 | 235.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 467 | 1 | 48.8 | 32797.5 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 18:08 | Normal | 532.9 | 423.2 | 503.2 | 517.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.4 | 234.2 | 235.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 481 | 1 | 48.5 | 32797.5 | 3279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:13 | Normal | 533.2 | 384.8 | 540.3 | 534.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 235.2 | 234 | 236 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 451 | 1 | 48.1 | 32797.6 | 3280 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-09 18:18 | Normal | 523.2 | 389.1 | 512.2 | 512.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 541 | 1 | 47.6 | 32797.6 | 3280 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 18:23 | Normal | 528.2 | 402.3 | 539.1 | 521.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 234.4 | 234 | 235.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 390 | 1 | 47 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 18:28 | Normal | 313.9 | 359.1 | 244 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 81 | 1 | 46.3 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 18:33 | Normal | 207 | 183.2 | 188.5 | 272.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.2 | 235.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 45.4 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-09 18:38 | Normal | 203.3 | 202.1 | 206.2 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233.2 | 235 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 49.5 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-09 18:43 | Normal | 192.4 | 168.3 | 195.6 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.8 | 234 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 49.7 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0