## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-09 04:57 | Normal | 200.1 | 199.9 | 389.4 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 224.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 100 | 1 | 31.9 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-09 05:02 | Normal | 199.6 | 198.7 | 230.8 | 410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 105 | 1 | 37.1 | 33689 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-09 05:07 | Normal | 199.5 | 199.5 | 354.5 | 358.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.8 | 224.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 149 | 1 | 40 | 33689.1 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-09 05:12 | Normal | 199.8 | 199.7 | 406.4 | 418 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 330 | 1 | 42.1 | 33689.1 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:17 | Normal | 230.8 | 320.7 | 492.3 | 483.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 578 | 1 | 43.6 | 33689.1 | 1735 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:22 | Normal | 475.8 | 472.7 | 483.5 | 490.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 224.4 | 225.6 | 224.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 993 | 1 | 44.6 | 33689.2 | 1735 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:27 | Normal | 484.8 | 490 | 453.5 | 478.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 224.4 | 226 | 224.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1180 | 1 | 45.5 | 33689.3 | 1735 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:32 | Normal | 475.7 | 484.8 | 481.4 | 489 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1279 | 1 | 46.2 | 33689.4 | 1735 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:37 | Normal | 484.8 | 501.7 | 497.9 | 492.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 224.6 | 225.8 | 224.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1263 | 1 | 46.8 | 33689.5 | 1735 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:42 | Normal | 501.7 | 487.7 | 476.4 | 478.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1576 | 1 | 47.3 | 33689.6 | 1735 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:47 | Normal | 474.8 | 504.8 | 489.2 | 483.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1785 | 1 | 47.8 | 33689.7 | 1735 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:52 | Normal | 502.9 | 488.6 | 498.4 | 484.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 224 | 225.4 | 224.8 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2103 | 1 | 48.3 | 33689.9 | 1735 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 05:57 | Normal | 493.9 | 505.9 | 503.1 | 500.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 224.4 | 226 | 225 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3135 | 1 | 48.8 | 33690.1 | 1735 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:02 | Normal | 504 | 491.9 | 499.4 | 504.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 2247 | 1 | 49.4 | 33690.3 | 1736 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:07 | Normal | 497.7 | 481.7 | 507.5 | 501.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 223.8 | 225.6 | 223.6 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3337 | 1 | 49.9 | 33690.5 | 1736 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:12 | Normal | 521.7 | 522.6 | 517.4 | 524.9 | 5.4 | 6.1 | 3.1 | 3 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 25.1 | 24.9 | 25.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9148 | 1 | 47.5 | 33691.1 | 1736 | 2 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:17 | Normal | 521.6 | 525.5 | 524.2 | 515.9 | 5.7 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 223.8 | 225 | 224.4 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9515 | 1 | 49.6 | 33691.9 | 1736 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:22 | Normal | 511.9 | 516.9 | 524.4 | 513.9 | 6.4 | 6.8 | 3.8 | 3.9 | 224.6 | 225 | 224.6 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10574 | 1 | 48 | 33692.7 | 1736 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:27 | Normal | 510.8 | 517.8 | 523.2 | 516.8 | 7.5 | 7.9 | 4.5 | 4.6 | 225.2 | 226 | 225.2 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60 | 12228 | 1 | 45.4 | 33693.6 | 1736 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:32 | Normal | 510.8 | 510.8 | 516 | 511.7 | 8.3 | 8.6 | 5.3 | 5.5 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13687 | 1 | 49.7 | 33694.7 | 1736 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:37 | Normal | 504.9 | 510.9 | 518.5 | 509 | 9.5 | 9.7 | 6.3 | 6.6 | 225.2 | 226.2 | 225 | 42.6 | 42.5 | 42.8 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 15673 | 1 | 48.9 | 33696 | 1736 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:42 | Normal | 502.6 | 508.8 | 513.7 | 503.7 | 8.7 | 8.9 | 5.7 | 6 | 225 | 225.8 | 224.8 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14201 | 1 | 48.2 | 33697.2 | 1736 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:47 | Normal | 500.6 | 503.6 | 516.3 | 505.9 | 9 | 9.3 | 5.8 | 6.2 | 225 | 225.2 | 225.6 | 39.9 | 39.6 | 39.7 | 60.01 | 60 | 60 | 14671 | 1 | 47.3 | 33698.4 | 1736 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:52 | Normal | 503.7 | 506.7 | 515.3 | 511.9 | 9.1 | 9.3 | 5.8 | 6.2 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 40.1 | 40 | 40 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14744 | 1 | 46.6 | 33699.7 | 1736 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 06:57 | Normal | 499.7 | 506.8 | 511.3 | 503.8 | 9.7 | 9.8 | 6.3 | 6.6 | 225 | 225.6 | 224.8 | 42.2 | 42 | 42.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15445 | 1 | 46 | 33700.9 | 1736 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:02 | Normal | 503.7 | 504.6 | 514.7 | 510.3 | 10.3 | 10.3 | 6.7 | 6.9 | 225 | 225.4 | 225 | 44.8 | 44.8 | 45 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16450 | 1 | 46.1 | 33702.3 | 1737 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:07 | Normal | 496.6 | 499.6 | 510.9 | 501.5 | 10.8 | 11 | 7.3 | 7.5 | 224.4 | 225.6 | 225 | 47.3 | 47.6 | 47.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17691 | 1 | 47.3 | 33703.7 | 1737 | 3.8 | 4 | 0 | 2.9 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:12 | Normal | 495.9 | 495.9 | 514.4 | 506 | 11.5 | 11.7 | 7.8 | 8 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 50.4 | 50.2 | 50.5 | 60.01 | 60 | 60 | 18736 | 1 | 49 | 33705.2 | 1737 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:17 | Normal | 499.1 | 496.9 | 511.4 | 506.2 | 12.1 | 12.2 | 8.5 | 8.4 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 53.3 | 53 | 53.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19780 | 1 | 47.7 | 33706.8 | 1737 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:22 | Normal | 498.7 | 503.8 | 513.2 | 504.7 | 12.5 | 12.6 | 9 | 8.9 | 223.8 | 225.4 | 224.8 | 55.9 | 55.6 | 55.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20749 | 1 | 44.8 | 33708.5 | 1737 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:27 | Normal | 496.7 | 494 | 509.7 | 505.2 | 12.8 | 13.2 | 9.6 | 9.6 | 227.2 | 227.6 | 227.4 | 57.7 | 57.6 | 57.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21657 | 1 | 45.9 | 33710.3 | 1737 | 4.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 3.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:32 | Normal | 491.8 | 494.7 | 502.9 | 498.4 | 13.6 | 13.8 | 10.2 | 10.3 | 226.4 | 227 | 227.2 | 60.5 | 60.5 | 60.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 22709 | 1 | 46.4 | 33712.1 | 1737 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 3.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:37 | Normal | 489.9 | 490.8 | 508.6 | 497.2 | 14.1 | 14.4 | 10.5 | 11 | 226 | 226.8 | 226.6 | 62.6 | 62.8 | 62.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 23550 | 1 | 47 | 33714.1 | 1737 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:42 | Normal | 489.1 | 489.1 | 509.6 | 506.2 | 14.6 | 14.8 | 11 | 11.2 | 226.4 | 226.8 | 226 | 65 | 64.8 | 64.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24340 | 1 | 47.2 | 33716.1 | 1737 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:47 | Normal | 487 | 496.7 | 507.5 | 497.1 | 15 | 15.2 | 11.6 | 12 | 226.6 | 226.6 | 227 | 67.7 | 67.5 | 67.5 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 25378 | 1 | 47.5 | 33718.1 | 1737 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:52 | Normal | 487.3 | 488.9 | 495 | 499.7 | 15.5 | 15.7 | 12.1 | 12.3 | 226.2 | 226.4 | 227 | 70 | 69.5 | 69.6 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 26216 | 1 | 48 | 33720.3 | 1737 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.3 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 4.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 07:57 | Normal | 489.9 | 490.7 | 505.5 | 499 | 16.1 | 16.4 | 12.7 | 12.8 | 227 | 227.2 | 227 | 72.3 | 72.5 | 72.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28395 | 1 | 48.5 | 33722.6 | 1737 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 4.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:02 | Normal | 483.6 | 487.4 | 496 | 497.6 | 16.6 | 16.8 | 13.3 | 13.2 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 29065 | 1 | 49.1 | 33725 | 1738 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 4.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:07 | Normal | 479.5 | 486.5 | 495.2 | 492.8 | 17.2 | 17.5 | 13.8 | 13.8 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 76.5 | 76 | 76.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 29937 | 1 | 49.6 | 33727.4 | 1738 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 4.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:12 | Normal | 484.2 | 482.9 | 491.4 | 491 | 17.7 | 17.7 | 14.4 | 14.3 | 227.6 | 227.6 | 227.4 | 78.6 | 78.4 | 78.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30785 | 1 | 50 | 33730 | 1738 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 4.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:17 | Normal | 479.8 | 482.8 | 497.1 | 490.7 | 18.3 | 18.3 | 14.8 | 14.8 | 227.8 | 227.4 | 228.2 | 80.6 | 80.4 | 80.6 | 60 | 60.02 | 60 | 31643 | 1 | 50.5 | 33732.6 | 1738 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:22 | Normal | 480.7 | 480.6 | 497.5 | 488.1 | 18.6 | 18.9 | 15.2 | 15.3 | 226.8 | 227 | 227 | 82.3 | 82.4 | 82.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32420 | 1 | 50.9 | 33735.2 | 1738 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:27 | Normal | 474.2 | 474.2 | 499.9 | 487.6 | 19.3 | 19.5 | 15.5 | 15.8 | 227.4 | 227.6 | 227.6 | 84.6 | 84.4 | 84.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33192 | 1 | 51.1 | 33738 | 1738 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:32 | Normal | 481.1 | 483 | 492 | 493.7 | 19.5 | 19.6 | 16.4 | 16.3 | 227.2 | 227.2 | 227.6 | 86.6 | 86.7 | 86.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34034 | 1 | 51.2 | 33740.8 | 1738 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:37 | Normal | 479.4 | 477.2 | 494.7 | 493.3 | 20 | 20.1 | 16.8 | 16.6 | 227.6 | 227.8 | 227.6 | 88.4 | 88 | 88 | 60.02 | 60 | 60.01 | 34731 | 1 | 51.5 | 33743.7 | 1738 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:42 | Normal | 471 | 479.7 | 490.1 | 486.7 | 20.5 | 20.5 | 17.1 | 17.2 | 227.8 | 227.4 | 227.6 | 89.9 | 89.7 | 89.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35315 | 1 | 51.9 | 33746.6 | 1738 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.1 | 7 | 7 | 0.2 | 6.2 | 5.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:47 | Normal | 479.9 | 471.9 | 492.4 | 489 | 21 | 21.1 | 17.8 | 17.9 | 228 | 228 | 228.2 | 91.9 | 91.7 | 91.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 36145 | 1 | 52.4 | 33749.6 | 1738 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.5 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:52 | Normal | 475.9 | 479.6 | 491.4 | 497.8 | 21.3 | 21.6 | 18.3 | 18.1 | 228.4 | 228 | 228.4 | 94.1 | 93.6 | 93.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 36981 | 1 | 52.6 | 33752.6 | 1738 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 08:57 | Normal | 478.6 | 477.9 | 492.5 | 491 | 21.8 | 21.8 | 18.8 | 18.8 | 228.4 | 228.4 | 228 | 95.9 | 95.7 | 95.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 37690 | 1 | 52.9 | 33755.7 | 1738 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:02 | Normal | 479.9 | 477.2 | 489 | 496.3 | 22.1 | 22.5 | 19.2 | 19.2 | 228 | 228.4 | 228.8 | 97.8 | 97.4 | 97.4 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 37133 | 1 | 53.1 | 33758.8 | 1739 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 6.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:07 | Normal | 470.1 | 475.3 | 487.3 | 488 | 22.6 | 22.7 | 19.8 | 19.9 | 228.2 | 228 | 228.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 37692 | 1 | 53.5 | 33761.9 | 1739 | 7.7 | 7.9 | 0 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7 | 6.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:12 | Normal | 478.6 | 480.8 | 494.9 | 493.4 | 22.7 | 23 | 20 | 20.2 | 227.6 | 227.6 | 228.6 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 38363 | 1 | 53.8 | 33765.1 | 1739 | 7.9 | 8 | 0.1 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:17 | Normal | 474.5 | 474.6 | 482.5 | 483.1 | 23.2 | 23.3 | 20.9 | 21.1 | 228 | 227.8 | 228 | 102.7 | 102.2 | 102.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38939 | 1 | 54.3 | 33768.3 | 1739 | 8 | 8.1 | 0 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:22 | Normal | 474.6 | 470.6 | 490.6 | 484.1 | 23.4 | 24 | 21 | 21.4 | 227.6 | 228 | 229 | 104 | 103.4 | 103.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39481 | 1 | 55 | 33771.6 | 1739 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 6.9 | 8 | 8 | 0.2 | 7.5 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:27 | Normal | 471.8 | 467.8 | 485.7 | 479.2 | 23.7 | 24 | 21.5 | 21.6 | 228 | 228.6 | 228.4 | 104.8 | 104.7 | 104.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 39975 | 1 | 56.3 | 33774.9 | 1739 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:32 | Normal | 472.8 | 472.3 | 485.6 | 487.1 | 24.2 | 24.1 | 21.9 | 21.8 | 228 | 227.8 | 228.6 | 106.1 | 106 | 106 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 40422 | 1 | 57.8 | 33778.3 | 1739 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:37 | Normal | 465.9 | 475.3 | 482.2 | 483.9 | 24.5 | 24.3 | 22.4 | 22.1 | 228.2 | 228.2 | 229 | 106.5 | 106.5 | 106.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 40677 | 1 | 58.8 | 33781.6 | 1739 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:42 | Normal | 471 | 467.7 | 483 | 485.7 | 24.6 | 24.8 | 22.6 | 22.3 | 228.4 | 227.4 | 228.2 | 108.7 | 108.2 | 108.2 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 41306 | 1 | 59.8 | 33785.1 | 1739 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:47 | Normal | 469.1 | 464.1 | 473.8 | 481.5 | 24.8 | 25.3 | 23.1 | 23 | 228.2 | 227.6 | 228.8 | 109.6 | 109 | 108.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 41678 | 1 | 60.7 | 33788.5 | 1739 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 8 | 7.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:52 | Normal | 466.7 | 467.7 | 479.2 | 471.8 | 25 | 25.4 | 23 | 23.3 | 228.2 | 228.6 | 228.8 | 110 | 110 | 109.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41979 | 1 | 61.5 | 33792 | 1739 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8 | 7.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 09:57 | Normal | 456.7 | 458.7 | 483.2 | 476.8 | 25.4 | 25.6 | 23 | 23.3 | 228.6 | 228 | 228.2 | 110.6 | 110.4 | 110.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 42207 | 1 | 62.1 | 33795.5 | 1739 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8 | 7.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:02 | Normal | 467.2 | 465.2 | 474.3 | 473.9 | 25 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 229 | 228.8 | 228.6 | 111.5 | 111.2 | 111.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 42547 | 1 | 63 | 33799.1 | 1740 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8 | 7.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:07 | Normal | 460.7 | 454.7 | 477.5 | 473 | 25.6 | 26.2 | 24 | 23.8 | 229 | 228 | 228.4 | 112.4 | 112.2 | 112.1 | 60 | 60 | 60.01 | 42887 | 1 | 63.8 | 33802.6 | 1740 | 8.9 | 9 | 0.1 | 7.6 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.1 | 7.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:12 | Normal | 455.1 | 459.1 | 474.7 | 472.1 | 26 | 26.1 | 24.2 | 24.3 | 228.4 | 228.4 | 228.6 | 113.4 | 113.6 | 113.4 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 43295 | 1 | 64.5 | 33806.2 | 1740 | 9 | 9.1 | 0.1 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:17 | Normal | 458.1 | 458.6 | 474 | 468.2 | 26.1 | 26.6 | 24.5 | 24.6 | 230.8 | 231 | 231 | 113.5 | 113.1 | 113.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 43674 | 1 | 64.8 | 33809.8 | 1740 | 9.1 | 9.2 | 0.1 | 7.9 | 8.9 | 9 | 0.1 | 8.3 | 8.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:22 | Normal | 456.1 | 456.7 | 477.6 | 465.1 | 26.3 | 26.7 | 25 | 25.1 | 230.8 | 230.6 | 231.2 | 114 | 113.9 | 113.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 44066 | 1 | 65.2 | 33813.5 | 1740 | 9.1 | 9.3 | 0 | 7.9 | 9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:27 | Normal | 458 | 461 | 466.7 | 468.3 | 26.2 | 26.4 | 25.3 | 25 | 230.6 | 230.8 | 231 | 114.1 | 113.5 | 113.8 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 43962 | 1 | 65.9 | 33817 | 1740 | 9 | 9.3 | 0.1 | 7.9 | 9 | 9 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:32 | Normal | 456.9 | 452.9 | 463.5 | 461.2 | 26.1 | 26.8 | 25.4 | 25.4 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 114.1 | 113.5 | 113.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 43892 | 1 | 66.6 | 33820.7 | 1740 | 9 | 9.1 | 0 | 8 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:37 | Normal | 455 | 452 | 464.5 | 455 | 26.4 | 26.8 | 25.3 | 25.6 | 231 | 230.4 | 231.2 | 114.3 | 114 | 114.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 44104 | 1 | 67.2 | 33824.4 | 1740 | 9 | 9.2 | 0 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:42 | Normal | 456.7 | 454.6 | 458.5 | 463 | 26.6 | 27.3 | 26.1 | 25.6 | 231.6 | 231.2 | 231.6 | 115.7 | 115.1 | 115.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 44634 | 1 | 67.3 | 33828.1 | 1740 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:47 | Normal | 457.7 | 447.8 | 463.7 | 464.1 | 26.8 | 27.1 | 25.6 | 25.6 | 231.2 | 230.8 | 231.4 | 115.9 | 115.3 | 115.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 44640 | 1 | 67.6 | 33831.8 | 1740 | 9.3 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:52 | Normal | 450.5 | 455.8 | 460.8 | 461 | 26.8 | 27.6 | 26.1 | 26.3 | 231.2 | 230.6 | 231.2 | 116.7 | 116.3 | 116.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 44989 | 1 | 68 | 33835.5 | 1740 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 10:57 | Normal | 449.6 | 452.1 | 462.1 | 450.5 | 27.1 | 27.5 | 25.9 | 26.3 | 231 | 230.8 | 231 | 116.1 | 115.7 | 115.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 44823 | 1 | 68.4 | 33839.3 | 1740 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.2 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:02 | Normal | 444.8 | 449.8 | 456 | 459.1 | 27.3 | 27.4 | 26.5 | 26.1 | 230.8 | 231.2 | 231.2 | 116.5 | 116.3 | 115.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 44964 | 1 | 68.7 | 33843 | 1741 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.2 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:07 | Normal | 453.9 | 447.8 | 460.4 | 450 | 26.9 | 27.6 | 26.5 | 26.7 | 231 | 230.2 | 232 | 116.8 | 116.6 | 116.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 45053 | 1 | 68.9 | 33846.8 | 1741 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.1 | 9.2 | 9.4 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:12 | Normal | 448.7 | 441.6 | 457.3 | 449.9 | 27.2 | 27.9 | 26.8 | 26.8 | 231 | 231.2 | 231.6 | 117 | 116.6 | 116.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 45177 | 1 | 68.9 | 33850.5 | 1741 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:17 | Normal | 446.7 | 441.7 | 448.8 | 444.4 | 27.1 | 28 | 27.2 | 26.9 | 231.4 | 231.6 | 231.8 | 116.6 | 116.6 | 116.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 45004 | 1 | 69 | 33854.3 | 1741 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:22 | Normal | 440.9 | 439.9 | 453.5 | 450.9 | 27.6 | 28.1 | 26.8 | 27 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 117.1 | 116.4 | 116.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 45087 | 1 | 69.2 | 33858.1 | 1741 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:27 | Normal | 444.9 | 448.9 | 450.7 | 441.4 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 231 | 231 | 231.8 | 118.3 | 117.9 | 117.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 45620 | 1 | 69.5 | 33861.9 | 1741 | 9.6 | 9.7 | 0 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 0.2 | 8.7 | 9.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:32 | Normal | 447.7 | 447.6 | 447.5 | 449.1 | 28 | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 231 | 231.4 | 231.8 | 120 | 119.6 | 119.6 | 60 | 60.01 | 59.97 | 46370 | 1 | 69.7 | 33865.7 | 1741 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 9.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:37 | Normal | 447 | 445.2 | 449.2 | 442 | 28.1 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 231.6 | 231 | 231.8 | 121.6 | 121.4 | 121.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 46843 | 1 | 69.7 | 33869.6 | 1741 | 9.7 | 9.8 | 0 | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 0.3 | 9.1 | 9.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:42 | Normal | 445.2 | 441 | 443.7 | 436.7 | 29.3 | 30.2 | 29.6 | 29.8 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 125.4 | 125.5 | 125.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 48295 | 1 | 69.5 | 33873.5 | 1741 | 10.2 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10.2 | 10.3 | 0.3 | 9.5 | 9.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:47 | Normal | 448.1 | 447.4 | 448.2 | 442 | 30 | 31.8 | 32 | 32.3 | 230.6 | 230.8 | 230.8 | 126.4 | 126.1 | 126.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 49045 | 1 | 69.9 | 33877.6 | 1741 | 11.1 | 11.2 | 0 | 9.8 | 11 | 11.3 | 0.3 | 10.3 | 10.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:52 | Normal | 466.4 | 461.4 | 473.2 | 468.8 | 28.3 | 29.5 | 28.1 | 28.3 | 231.2 | 231.2 | 232 | 127.6 | 127.4 | 127.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 47329 | 1 | 70.3 | 33881.5 | 1741 | 9.7 | 9.8 | 0 | 8.6 | 9.8 | 10 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 11:57 | Normal | 436.6 | 484.1 | 466.9 | 446.9 | 24.7 | 21.5 | 25.8 | 29.4 | 229.8 | 230 | 230 | 105.1 | 104.2 | 104.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 51161 | 1 | 70.6 | 33885.4 | 1741 | 8.5 | 9.1 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 0.3 | 6.7 | 9.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:02 | Normal | 451 | 442 | 447.9 | 442.4 | 8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 227 | 228.4 | 227.6 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14425 | 1 | 68.5 | 33887.8 | 1742 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:07 | Normal | 458.2 | 449.1 | 458.1 | 453.6 | 6.8 | 8 | 8.1 | 7.9 | 227.2 | 228.4 | 228 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13371 | 1 | 64.9 | 33889.6 | 1742 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:12 | Normal | 516.9 | 525.8 | 521.4 | 508.1 | 26.7 | 24.1 | 26.5 | 31.3 | 231.2 | 230.4 | 231.2 | 133.2 | 132.9 | 132.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 51279 | 1 | 61.5 | 33891.1 | 1742 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8 | 8 | 8.3 | 0.2 | 7.6 | 8.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:17 | Normal | 482.8 | 480.9 | 482.5 | 480 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 228 | 228.2 | 228.2 | 40 | 39.7 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15775 | 1 | 60.5 | 33893.5 | 1742 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:22 | Normal | 508.8 | 512.7 | 518.1 | 514.8 | 27.7 | 27 | 27.1 | 27.3 | 230.6 | 229.2 | 230.4 | 133.1 | 133.1 | 132.7 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 51119 | 1 | 58.8 | 33895.3 | 1742 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 8.3 | 9 | 9.2 | 0.2 | 8.5 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:27 | Normal | 459.6 | 478.1 | 480.1 | 485 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 226.8 | 227.6 | 227.6 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15702 | 1 | 61 | 33899 | 1742 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:32 | Normal | 458.4 | 457.4 | 461.9 | 456.5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 227.6 | 228.2 | 227.8 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11357 | 1 | 58.6 | 33899.9 | 1742 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:37 | Normal | 476.3 | 478.1 | 473 | 483.5 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 8.7 | 228 | 227.8 | 228.6 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18208 | 1 | 57.3 | 33902 | 1742 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:42 | Normal | 504.7 | 488.1 | 488.6 | 492.6 | 19.1 | 24.1 | 24 | 26.7 | 228.8 | 228.4 | 228.6 | 104.7 | 104 | 104.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 47569 | 1 | 56.8 | 33904.6 | 1742 | 6.5 | 7 | 0 | 6 | 8.2 | 8.6 | 0.1 | 7.7 | 7.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:47 | Normal | 471.7 | 471.5 | 474.2 | 472.8 | 6.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 227 | 227 | 227.2 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13198 | 1 | 56 | 33905.9 | 1742 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:52 | Normal | 465.4 | 475.5 | 471.8 | 475.4 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 35 | 35 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 13009 | 1 | 54.9 | 33907.4 | 1742 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 12:57 | Normal | 466.1 | 491.4 | 472.3 | 468.7 | 14.1 | 16.1 | 15 | 16.6 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 67.4 | 67.6 | 67.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30200 | 1 | 54.5 | 33909.3 | 1742 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:02 | Normal | 508.5 | 516.2 | 518.3 | 520.9 | 26.7 | 26 | 27.6 | 27.4 | 229.4 | 228.8 | 229.4 | 133.3 | 133.1 | 133 | 60.01 | 60 | 60 | 50855 | 1 | 53.6 | 33911 | 1743 | 9.1 | 9.5 | 0 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 9.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:07 | Normal | 482.7 | 474.6 | 481.9 | 472.4 | 7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 226.8 | 227.8 | 227 | 36.3 | 36 | 36.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13227 | 1 | 53.3 | 33912.4 | 1743 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:12 | Normal | 475.7 | 474.6 | 482.2 | 468.8 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 226 | 226.4 | 226.2 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 60 | 60 | 60 | 9481 | 1 | 52.1 | 33913.4 | 1743 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:17 | Normal | 481.6 | 481.9 | 492.5 | 495 | 7.5 | 8 | 8 | 7.8 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 39.7 | 39.3 | 39.4 | 59.99 | 60 | 60 | 14681 | 1 | 51.2 | 33914.8 | 1743 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:22 | Normal | 482.3 | 479.2 | 490.7 | 476.2 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10535 | 1 | 50.9 | 33915.9 | 1743 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:27 | Normal | 487.4 | 490.3 | 487.9 | 486.5 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 33 | 32.8 | 32.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11920 | 1 | 50 | 33916.8 | 1743 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:32 | Normal | 476.9 | 484.8 | 491.5 | 489 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 226.6 | 227.2 | 227 | 41.7 | 41.4 | 41.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 15538 | 1 | 49.5 | 33918.1 | 1743 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:37 | Normal | 478.7 | 483.7 | 486.2 | 482.8 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 8 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14265 | 1 | 49.1 | 33919.3 | 1743 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:42 | Normal | 474.2 | 481.2 | 490.8 | 479.4 | 6.2 | 7 | 7 | 7.3 | 226 | 226.4 | 226.8 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12965 | 1 | 48.8 | 33920.5 | 1743 | 2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:47 | Normal | 488.1 | 474.1 | 494 | 475.6 | 4.3 | 5 | 5 | 5.5 | 224.8 | 225.8 | 224.4 | 25.9 | 26 | 26.1 | 60 | 60 | 60 | 9664 | 1 | 48.2 | 33921.4 | 1743 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:52 | Normal | 481.3 | 477.2 | 486.7 | 475.2 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 4 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7274 | 1 | 47.5 | 33922.1 | 1743 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 13:57 | Normal | 486.1 | 497.8 | 497.6 | 484.9 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 5 | 226.6 | 226.6 | 226.2 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7556 | 1 | 47.1 | 33923.1 | 1743 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:02 | Normal | 492.3 | 476.2 | 478.8 | 476.4 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 60 | 59.99 | 60 | 11013 | 1 | 49 | 33925.8 | 1744 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:07 | Normal | 462.4 | 478.4 | 478.1 | 472.7 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 225.8 | 226 | 225.6 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 7853 | 1 | 49.9 | 33927.8 | 1744 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:12 | Normal | 492 | 495 | 489.1 | 485.9 | 21.2 | 21.5 | 24.6 | 24.5 | 229.4 | 228.8 | 229 | 109.2 | 108.7 | 108.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 41755 | 1 | 50.4 | 33930.5 | 1744 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.6 | 8.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:17 | Normal | 477.3 | 485.3 | 479.7 | 474.2 | 20.8 | 20.8 | 23.6 | 24 | 228.6 | 229 | 228.8 | 103.4 | 103 | 102.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 39555 | 1 | 52.4 | 33933.9 | 1744 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 7 | 7 | 0.2 | 6.4 | 7.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:22 | Normal | 477 | 477.1 | 478.6 | 462.2 | 20.1 | 20.3 | 23 | 23.7 | 228.2 | 229 | 229.4 | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 38076 | 1 | 53.6 | 33937.1 | 1744 | 6.9 | 7 | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.3 | 7.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:27 | Normal | 470.3 | 473.3 | 479.5 | 465.2 | 19.8 | 20 | 22.7 | 23.2 | 228.8 | 228.4 | 228.8 | 97.5 | 97 | 97.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 37259 | 1 | 54.2 | 33940.3 | 1744 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 7.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:32 | Normal | 476.1 | 471.3 | 471 | 466.5 | 19.1 | 19.6 | 22.5 | 22.9 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 96.5 | 96.2 | 96.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 36796 | 1 | 54.6 | 33943.3 | 1744 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.9 | 7.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:37 | Normal | 477.2 | 475.4 | 472.2 | 461.9 | 18.5 | 18.9 | 21.9 | 22.5 | 228.4 | 228.8 | 228.6 | 93.6 | 93.4 | 93.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 36859 | 1 | 54.9 | 33946.4 | 1744 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 7.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:42 | Normal | 474.4 | 470 | 476.6 | 469.8 | 18.1 | 18.6 | 21.6 | 22 | 227.6 | 228.2 | 228.8 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 36521 | 1 | 55 | 33949.4 | 1744 | 6.2 | 6.4 | 0 | 5.4 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 7.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:47 | Normal | 471.8 | 473.9 | 472.6 | 467.7 | 16.4 | 16.6 | 19.5 | 19.9 | 228.2 | 227.8 | 228.4 | 84.7 | 84.2 | 84.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32681 | 1 | 54.9 | 33952.4 | 1744 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 6.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:52 | Normal | 476.2 | 472.2 | 471.7 | 464.3 | 17.2 | 17.6 | 20.8 | 21.1 | 227.4 | 228.4 | 228.6 | 88.1 | 88.2 | 88.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 34870 | 1 | 54.8 | 33955.3 | 1744 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5 | 6 | 6 | 0.1 | 5.4 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 14:57 | Normal | 469.4 | 476.5 | 471.3 | 459.8 | 16.7 | 16.8 | 20 | 20.7 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 85.7 | 85.5 | 85.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 33746 | 1 | 54.7 | 33958.2 | 1744 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 6.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:02 | Normal | 472.1 | 469.3 | 462.9 | 458.5 | 15.9 | 16.3 | 19.6 | 20 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 82.5 | 82.1 | 82.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32387 | 1 | 54.6 | 33960.9 | 1745 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5 | 6.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:07 | Normal | 475.1 | 467.3 | 467 | 460.5 | 15.7 | 16 | 19.3 | 19.6 | 227.8 | 227.4 | 228 | 81.7 | 81.4 | 81.4 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 32077 | 1 | 54.2 | 33963.6 | 1745 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 6.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:12 | Normal | 476.1 | 475.1 | 474.2 | 468.6 | 16 | 16.3 | 19.5 | 20.1 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 83.8 | 83.7 | 83.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32930 | 1 | 54 | 33966.3 | 1745 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5 | 6.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:17 | Normal | 477.2 | 476.2 | 473.7 | 469.2 | 16.4 | 16.8 | 20.2 | 20.6 | 227.2 | 228 | 227.6 | 86.3 | 86.2 | 86.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33869 | 1 | 54 | 33969.1 | 1745 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5 | 6.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:22 | Normal | 469.1 | 474.8 | 470.4 | 460.1 | 16.2 | 16.5 | 20 | 20.6 | 227 | 227.4 | 226.8 | 84.5 | 84.1 | 84.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33093 | 1 | 54.2 | 33971.9 | 1745 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5 | 6.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:27 | Normal | 472.9 | 471.8 | 477 | 467 | 15.8 | 16.1 | 19.4 | 20 | 227.8 | 228.2 | 227.8 | 83.1 | 82.9 | 83 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 32677 | 1 | 54.2 | 33974.6 | 1745 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 6.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:32 | Normal | 470.7 | 484.8 | 463 | 469.7 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 7.9 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 30.6 | 30.8 | 30.9 | 59.99 | 60 | 60 | 19254 | 1 | 54 | 33977.1 | 1745 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:37 | Normal | 457.9 | 468.3 | 469 | 452.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 224 | 224.8 | 224.6 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5222 | 1 | 52.3 | 33977.6 | 1745 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:42 | Normal | 486 | 484 | 489.3 | 483 | 2.8 | 3 | 3.8 | 3.5 | 224.2 | 225.4 | 224.2 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13820 | 1 | 51.2 | 33979 | 1745 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:47 | Normal | 482.4 | 477.5 | 478 | 470.6 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6159 | 1 | 50.3 | 33979.5 | 1745 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:52 | Normal | 482.2 | 481.1 | 468.3 | 473.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 224.8 | 225.8 | 224.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60 | 5986 | 1 | 49.1 | 33980 | 1745 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 15:57 | Normal | 485.3 | 483.2 | 489.5 | 481.3 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.3 | 225 | 225.8 | 225.2 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7508 | 1 | 48 | 33980.6 | 1745 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:02 | Normal | 517.4 | 515.5 | 523.2 | 512.9 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 60 | 60.02 | 60 | 9800 | 1 | 47.5 | 33981.8 | 1746 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:07 | Normal | 502.3 | 484.2 | 502.2 | 496.7 | 2.9 | 3.8 | 4 | 4.6 | 226 | 227 | 226.2 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7385 | 1 | 47.2 | 33982.7 | 1746 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:12 | Normal | 494.3 | 486.3 | 494.9 | 482.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 225.6 | 226.4 | 225.2 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7900 | 1 | 46.5 | 33983.3 | 1746 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:17 | Normal | 491.3 | 497.2 | 497.6 | 489.2 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 29.1 | 29 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10637 | 1 | 46.1 | 33984.1 | 1746 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:22 | Normal | 481.4 | 491.3 | 494.9 | 490.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 225.8 | 227 | 226 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11243 | 1 | 45.7 | 33985 | 1746 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:27 | Normal | 494.2 | 483.2 | 503.6 | 491.2 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3 | 224.4 | 226.4 | 225.4 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8914 | 1 | 46 | 33986.5 | 1746 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:32 | Normal | 461 | 437.1 | 475.8 | 455.4 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 224 | 226.2 | 225 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2965 | 1 | 45.7 | 33986.8 | 1746 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:37 | Normal | 459.3 | 454 | 471.9 | 467.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 225 | 225.6 | 224.6 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2386 | 1 | 45 | 33987 | 1746 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:42 | Normal | 481.2 | 465.1 | 482.6 | 467.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3289 | 1 | 46.8 | 33987.3 | 1746 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:47 | Normal | 488.3 | 492.3 | 488.5 | 483.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 225.4 | 226.2 | 225.2 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3763 | 1 | 43.1 | 33987.6 | 1746 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:52 | Normal | 484.1 | 497.1 | 496.9 | 483.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 225 | 226 | 226 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3737 | 1 | 49 | 33987.9 | 1746 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 16:57 | Normal | 462 | 479 | 482.5 | 473.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2614 | 1 | 49.6 | 33988.2 | 1746 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:02 | Normal | 468.2 | 471 | 478.5 | 473.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 227 | 227.6 | 228 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1754 | 1 | 41.3 | 33988.3 | 1747 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:07 | Normal | 478.2 | 447.2 | 461.7 | 476.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 226.6 | 228.6 | 228.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1270 | 1 | 49.3 | 33988.5 | 1747 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:12 | Normal | 466.3 | 468.3 | 457.7 | 479.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 226.8 | 228.4 | 227.6 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1145 | 1 | 49.4 | 33988.6 | 1747 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:17 | Normal | 358 | 358.2 | 445.6 | 353.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 227.4 | 228.4 | 228 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 532 | 1 | 49.4 | 33988.6 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:22 | Normal | 457.3 | 460.4 | 473.9 | 403.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 227.6 | 228.8 | 227.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 673 | 1 | 49 | 33988.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:27 | Normal | 429.9 | 451.1 | 462.6 | 432.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 227.2 | 229.2 | 228.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 762 | 1 | 48.4 | 33988.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:32 | Normal | 440.3 | 443.2 | 465.9 | 476.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 995 | 1 | 47.1 | 33988.8 | 1747 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:37 | Normal | 388.4 | 446.2 | 460.5 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 228.4 | 229 | 228.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 744 | 1 | 46.5 | 33988.9 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:42 | Normal | 418.1 | 447.6 | 491.9 | 472.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 846 | 1 | 49.6 | 33989 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:47 | Normal | 476.2 | 473.3 | 514.6 | 503.1 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 226.2 | 227.2 | 227.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2460 | 1 | 48.8 | 33989.1 | 1747 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:52 | Normal | 471.1 | 484.2 | 510.9 | 487.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 226.2 | 228 | 227 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2268 | 1 | 47.5 | 33989.3 | 1747 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 17:57 | Normal | 484.2 | 476.4 | 510.7 | 488.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 225 | 226.6 | 226 | 6 | 6 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2338 | 1 | 47.8 | 33989.5 | 1747 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:02 | Normal | 470.2 | 460.2 | 490.9 | 490.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2075 | 1 | 49.4 | 33989.7 | 1748 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:07 | Normal | 446.2 | 484.2 | 475.9 | 464.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1409 | 1 | 48.4 | 33989.8 | 1748 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:12 | Normal | 466.3 | 461.2 | 458.9 | 464.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1327 | 1 | 46.5 | 33989.9 | 1748 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:17 | Normal | 466.9 | 475.5 | 469.2 | 505.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1290 | 1 | 50 | 33990 | 1748 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:22 | Normal | 414.3 | 480.1 | 465.9 | 467.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 225 | 226.6 | 225.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1119 | 1 | 49.3 | 33990.1 | 1748 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:27 | Normal | 467.1 | 480 | 468.7 | 451.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1288 | 1 | 48.4 | 33990.2 | 1748 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:32 | Normal | 294.1 | 324.1 | 393.7 | 444.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 225.8 | 225 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 469 | 1 | 46.7 | 33990.3 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:37 | Normal | 201.7 | 199.5 | 198.9 | 304.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 40 | 1 | 50 | 33990.3 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:42 | Normal | 185.7 | 190.1 | 203.5 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 49.1 | 33990.3 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:47 | Normal | 195.3 | 198.5 | 196.9 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 223.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4 | 1 | 47.7 | 33990.3 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-09 18:52 | Normal | 199.7 | 202.5 | 200.1 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.2 | 223.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4 | 1 | 49.1 | 33990.3 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0