## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-09 04:58 | Normal | 396.1 | 199.1 | 326.5 | 454.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.4 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 106 | 1 | 31.7 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:00 | Normal | 394.1 | 199.7 | 250 | 426.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.6 | 224.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 125 | 1 | 33.5 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:01 | Normal | 394.9 | 200 | 207.6 | 393.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.6 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 118 | 1 | 34.6 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:02 | Normal | 373.9 | 199 | 204 | 350.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 225.4 | 224.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 102 | 1 | 35.4 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:03 | Normal | 397.2 | 199.7 | 207.7 | 341.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 100 | 1 | 36.2 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:04 | Normal | 404.1 | 199.9 | 201.9 | 345.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 128 | 1 | 36.9 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:05 | Normal | 420.1 | 199.8 | 199.9 | 355.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 144 | 1 | 37.5 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:06 | Normal | 419.4 | 199.9 | 207.6 | 351.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225.8 | 225 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 147 | 1 | 38 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:07 | Normal | 448.2 | 199.9 | 212.1 | 323.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 225.6 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 141 | 1 | 38.5 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:08 | Normal | 459.1 | 199.6 | 216.7 | 347.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 224.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 137 | 1 | 39 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:09 | Normal | 423.2 | 199.8 | 216.9 | 383.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 225.8 | 224.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 164 | 1 | 39.4 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:10 | Normal | 432.4 | 199.8 | 254.1 | 454.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 225.8 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 200 | 1 | 39.8 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:11 | Normal | 455.1 | 199.9 | 288.2 | 451.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 224.4 | 225.8 | 224.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 258 | 1 | 40.2 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:12 | Normal | 456.1 | 202.9 | 369.5 | 476.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 226 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 305 | 1 | 40.3 | 33017.7 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:13 | Normal | 474.2 | 199.9 | 436.8 | 474.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 224 | 225.8 | 224.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 371 | 1 | 40.6 | 33017.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:14 | Normal | 475.2 | 273.9 | 462.6 | 484.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 225.8 | 224.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 438 | 1 | 40.9 | 33017.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:15 | Normal | 484.1 | 319.8 | 449.4 | 492.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.8 | 225.8 | 224.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 493 | 1 | 41.2 | 33017.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:16 | Normal | 481 | 307.8 | 464.7 | 480.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 226 | 224.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 513 | 1 | 41.5 | 33017.8 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-09 05:21 | Normal | 498.1 | 463.7 | 476.8 | 497.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 224 | 226 | 224.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 782 | 1 | 42.6 | 33017.8 | 1776 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 05:26 | Normal | 480.3 | 480.9 | 471.1 | 469.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 223.8 | 225.8 | 225.2 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1018 | 1 | 43.4 | 33017.9 | 1776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 05:31 | Normal | 493.7 | 471.9 | 489 | 484.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 224.2 | 226.6 | 225 | 3.2 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1151 | 1 | 44.1 | 33018 | 1776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 05:36 | Normal | 492.2 | 497.9 | 492.9 | 469.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 224 | 226.2 | 224.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1178 | 1 | 44.7 | 33018.1 | 1776 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 05:41 | Normal | 480 | 478.8 | 485.9 | 497.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 224.2 | 225.8 | 225.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1230 | 1 | 45.2 | 33018.2 | 1776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 05:46 | Normal | 494.3 | 487 | 502.9 | 491.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 224.4 | 226 | 224.4 | 4 | 4 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1512 | 1 | 45.7 | 33018.3 | 1776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 05:51 | Normal | 484.5 | 474.1 | 510.7 | 481.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 3.9 | 4 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1573 | 1 | 46.2 | 33018.4 | 1776 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 05:56 | Normal | 495.2 | 476.8 | 502.5 | 498.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 224.4 | 225.2 | 224.2 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2182 | 1 | 46.6 | 33018.6 | 1776 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:01 | Normal | 485.2 | 462.7 | 502.6 | 477.4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 223.6 | 225.8 | 224 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2283 | 1 | 47.1 | 33018.8 | 1776 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:06 | Normal | 495.2 | 465.8 | 489.4 | 492.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 223.4 | 225.4 | 223.6 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2043 | 1 | 47.6 | 33019 | 1776 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:11 | Normal | 503.9 | 488.5 | 493.3 | 529.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 223.4 | 225.4 | 223.6 | 12.5 | 12.6 | 13 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4769 | 1 | 48.1 | 33019.2 | 1776 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:16 | Normal | 525.2 | 509.8 | 497.6 | 524.3 | 3.1 | 3 | 4.1 | 2.3 | 223.8 | 225.2 | 224 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6618 | 1 | 48.5 | 33019.7 | 1776 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:21 | Normal | 511.3 | 516.9 | 511.9 | 468.3 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 224.4 | 225 | 224.4 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6824 | 1 | 49.1 | 33020.3 | 1777 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:26 | Normal | 515.3 | 511.9 | 512.7 | 526 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 224.2 | 224.8 | 224 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7566 | 1 | 49.8 | 33020.9 | 1777 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:31 | Normal | 520.1 | 503.8 | 509.1 | 484.6 | 4.5 | 5 | 6.1 | 5.7 | 225.2 | 225.8 | 225 | 27.7 | 27.7 | 28 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10185 | 1 | 48.4 | 33021.6 | 1777 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:36 | Normal | 502.2 | 513.8 | 497.8 | 511.5 | 5.6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 32.1 | 32 | 32.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11716 | 1 | 45 | 33022.5 | 1777 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:41 | Normal | 508.2 | 514.9 | 497 | 455.6 | 5.9 | 5.4 | 6.4 | 8 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 32.4 | 32.5 | 32.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11987 | 1 | 49.4 | 33023.6 | 1777 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:46 | Normal | 504.2 | 504.9 | 503.3 | 453.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 8.3 | 225 | 226.4 | 225.4 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11818 | 1 | 48.4 | 33024.5 | 1777 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:51 | Normal | 507 | 508.6 | 462.7 | 463.4 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 8.6 | 225.4 | 226 | 225.4 | 32.4 | 32.5 | 32.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11860 | 1 | 47.1 | 33025.5 | 1777 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 06:56 | Normal | 505.2 | 508.8 | 394.8 | 438.2 | 6 | 6 | 8.9 | 9.8 | 224.8 | 225.4 | 225 | 35.7 | 35.7 | 36 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13119 | 1 | 46.2 | 33026.5 | 1777 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:01 | Normal | 503.1 | 508.8 | 405.2 | 441.8 | 6.4 | 6.4 | 9.3 | 10 | 224.4 | 224.6 | 224 | 37.4 | 37.3 | 37.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13733 | 1 | 49.9 | 33027.7 | 1777 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:06 | Normal | 509.1 | 504.3 | 401.4 | 428 | 6.8 | 7 | 9.7 | 10.6 | 224.2 | 225.2 | 225 | 39.4 | 39.7 | 39.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14464 | 1 | 49.6 | 33028.8 | 1777 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:11 | Normal | 504.5 | 500 | 419.8 | 426.5 | 7.4 | 7.5 | 10.1 | 11.3 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15484 | 1 | 49.6 | 33030.1 | 1777 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:16 | Normal | 503.3 | 506.9 | 454.5 | 415.1 | 8 | 8 | 10.1 | 11.9 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 45 | 45.1 | 45.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16474 | 1 | 49.5 | 33031.4 | 1777 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:21 | Normal | 503.3 | 497.9 | 445.6 | 440.2 | 8.5 | 8.6 | 11 | 11.8 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 17690 | 1 | 49.2 | 33032.8 | 1778 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:26 | Normal | 504.1 | 503.7 | 475.5 | 466.2 | 9 | 9.1 | 11.2 | 11.8 | 224.4 | 225 | 224.6 | 51.1 | 50.9 | 51.2 | 60 | 60 | 60 | 18946 | 1 | 49.1 | 33034.4 | 1778 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:31 | Normal | 506 | 497.6 | 483.3 | 480 | 9.5 | 9.8 | 11.8 | 12.7 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 54.4 | 54.3 | 54.6 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 20423 | 1 | 49.8 | 33036 | 1778 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:36 | Normal | 504.8 | 495.6 | 493.4 | 474.1 | 10 | 10.3 | 12.2 | 14 | 226.6 | 227.6 | 227 | 57.6 | 57.6 | 58 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21733 | 1 | 44.4 | 33037.8 | 1778 | 3 | 3.2 | 3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:41 | Normal | 501.1 | 502.7 | 491.1 | 486.7 | 10.6 | 10.8 | 12.6 | 14.6 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 60.6 | 60.4 | 60.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22781 | 1 | 45 | 33039.6 | 1778 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:46 | Normal | 494.3 | 490 | 486.7 | 476.9 | 11.2 | 11.2 | 13.2 | 15.3 | 226.4 | 226.6 | 226.2 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 23629 | 1 | 46 | 33041.6 | 1778 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | 5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:51 | Normal | 503 | 496.5 | 484.8 | 484.4 | 11.6 | 12 | 13.6 | 15.8 | 226 | 227.2 | 226.8 | 65.5 | 65.5 | 65.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 24663 | 1 | 47 | 33043.6 | 1778 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 5.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 07:56 | Normal | 498.7 | 496.7 | 485.5 | 490.2 | 12.3 | 12.5 | 14.3 | 16.2 | 226.2 | 226.4 | 226.8 | 68.1 | 67.8 | 67.8 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 25571 | 1 | 48 | 33045.7 | 1778 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:01 | Normal | 500.4 | 497 | 488.2 | 477.9 | 12.8 | 13.1 | 14.8 | 17 | 227.2 | 227.4 | 227.4 | 70.2 | 70.2 | 70.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 26467 | 1 | 49 | 33047.9 | 1778 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.4 | 5.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:06 | Normal | 494.9 | 497.5 | 490.5 | 480 | 13.3 | 13.5 | 15.3 | 17.3 | 226.8 | 227.2 | 227 | 72.6 | 72.7 | 72.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28471 | 1 | 49.9 | 33050.2 | 1778 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 5.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:11 | Normal | 498.2 | 494.9 | 482.2 | 472.8 | 13.7 | 14.1 | 16.1 | 18 | 226.8 | 227.6 | 226.8 | 74.5 | 74.7 | 74.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 29358 | 1 | 50.8 | 33052.6 | 1778 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:16 | Normal | 493.1 | 490.6 | 472.4 | 480.2 | 14.3 | 14.6 | 17.1 | 18.1 | 227 | 227.2 | 226.4 | 77 | 76.8 | 76.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30190 | 1 | 51.5 | 33055 | 1778 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:21 | Normal | 494.2 | 484.7 | 458.3 | 479.9 | 14.8 | 15.1 | 18.4 | 18.8 | 227 | 227.6 | 227.2 | 79.1 | 79 | 79.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 31106 | 1 | 52.2 | 33057.6 | 1779 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 5.4 | 6.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:26 | Normal | 491.5 | 485.1 | 451 | 477.7 | 15.3 | 15.6 | 19.1 | 19.1 | 227.2 | 227 | 227.6 | 81.1 | 80.8 | 80.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31817 | 1 | 53 | 33060.2 | 1779 | 4.9 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:31 | Normal | 487.3 | 491.5 | 455.4 | 474.5 | 15.8 | 16.2 | 19.4 | 19.5 | 227 | 227.6 | 226.8 | 83.3 | 82.7 | 83.1 | 60 | 59.99 | 60 | 32650 | 1 | 53.6 | 33062.9 | 1779 | 5 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.7 | 6.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:36 | Normal | 493.5 | 492.5 | 460.4 | 472.4 | 16.3 | 16.5 | 19.4 | 20.1 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 84.9 | 84.5 | 84.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33400 | 1 | 54.2 | 33065.7 | 1779 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.7 | 6.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:41 | Normal | 485.4 | 479.8 | 458.6 | 461.2 | 16.9 | 17.3 | 20 | 20.8 | 227 | 228 | 227.6 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 34020 | 1 | 54.8 | 33068.5 | 1779 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 6 | 6.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:46 | Normal | 483.2 | 480 | 456.9 | 468.4 | 17.5 | 17.8 | 20.4 | 21 | 228 | 227.2 | 228.4 | 88.5 | 88.2 | 88.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34729 | 1 | 55.4 | 33071.3 | 1779 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 6 | 7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:51 | Normal | 486.9 | 487.7 | 453.4 | 468.1 | 17.8 | 17.9 | 20.8 | 21.5 | 227.4 | 227.6 | 228.4 | 90.3 | 90.2 | 90.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 35516 | 1 | 55.9 | 33074.3 | 1779 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 7.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 08:56 | Normal | 491.7 | 484.4 | 456 | 468.7 | 18 | 18.6 | 21.3 | 21.8 | 227.6 | 228.2 | 228.4 | 91.9 | 91.9 | 92 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36266 | 1 | 56.4 | 33077.3 | 1779 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.2 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:01 | Normal | 487.2 | 484.7 | 452.8 | 468.4 | 18.6 | 18.9 | 21.8 | 22.1 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 93.9 | 93.4 | 93.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 36878 | 1 | 56.8 | 33080.3 | 1779 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 7.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:06 | Normal | 488.3 | 485.9 | 450.8 | 468.5 | 19 | 19.5 | 22.3 | 22.6 | 227.6 | 228.6 | 228.6 | 95.5 | 95.1 | 95.1 | 60 | 60.01 | 60 | 37598 | 1 | 57.2 | 33083.4 | 1779 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 7.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:11 | Normal | 489.3 | 486.1 | 456 | 471.6 | 19.4 | 19.8 | 22.3 | 22.6 | 228.2 | 228.8 | 228.4 | 96.7 | 96.8 | 96.6 | 60 | 60 | 59.99 | 36697 | 1 | 57.5 | 33086.5 | 1779 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 7.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:16 | Normal | 487.4 | 476.1 | 452.8 | 461.6 | 19.8 | 20.5 | 22.8 | 23.3 | 228.2 | 228.4 | 228.2 | 98.1 | 97.9 | 98 | 60 | 59.97 | 59.98 | 37266 | 1 | 58 | 33089.6 | 1779 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 7.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:21 | Normal | 482.8 | 478.1 | 453.1 | 464.6 | 20.4 | 21.1 | 23.1 | 23.7 | 227.8 | 228.6 | 228.4 | 100 | 99.7 | 99.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37737 | 1 | 58.5 | 33092.7 | 1780 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:26 | Normal | 479 | 474.9 | 450.9 | 465.8 | 20.9 | 21.2 | 23.5 | 23.8 | 227.8 | 227.8 | 228.4 | 101.2 | 100.9 | 100.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 38263 | 1 | 58.9 | 33095.9 | 1780 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 7 | 8.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:31 | Normal | 483.3 | 476.8 | 451.7 | 464.3 | 21.1 | 21.8 | 23.9 | 24.1 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 101.9 | 101.8 | 102 | 60 | 60.01 | 60 | 38722 | 1 | 59.3 | 33099.1 | 1780 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7.2 | 8.2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:36 | Normal | 479.2 | 474.9 | 448.9 | 460.5 | 21.5 | 22.1 | 24.1 | 24.6 | 228.6 | 229.2 | 228.8 | 103 | 102.7 | 102.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39110 | 1 | 59.7 | 33102.4 | 1780 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.5 | 7 | 8.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:41 | Normal | 480 | 473.5 | 454 | 459.7 | 21.8 | 22.5 | 23.9 | 24.7 | 228 | 228.4 | 228.4 | 103.7 | 103.8 | 103.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39462 | 1 | 60.2 | 33105.6 | 1780 | 7 | 7.2 | 7 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7 | 8.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:46 | Normal | 480.3 | 472.7 | 444.7 | 461.3 | 22.1 | 22.7 | 24.6 | 25 | 228.4 | 228.6 | 228.6 | 105.2 | 104.9 | 104.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 39849 | 1 | 60.7 | 33108.9 | 1780 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:51 | Normal | 474.9 | 474.6 | 457.3 | 460 | 22.7 | 23.2 | 24.3 | 25.3 | 228.2 | 228.6 | 228.6 | 106.2 | 106.4 | 106.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 40399 | 1 | 61.1 | 33112.3 | 1780 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 7 | 8.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 09:56 | Normal | 475.8 | 466.4 | 451 | 460.6 | 22.8 | 23.4 | 25.1 | 25.5 | 228.4 | 228.8 | 229.2 | 107 | 107.3 | 107.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 40900 | 1 | 61.7 | 33115.7 | 1780 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 8.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:01 | Normal | 468.2 | 468.8 | 453.7 | 461.5 | 23.3 | 23.6 | 25.5 | 25.5 | 228.8 | 229.2 | 229 | 108.3 | 108.1 | 108.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 41215 | 1 | 62.3 | 33119.1 | 1780 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.7 | 8.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:06 | Normal | 470.1 | 469.7 | 460.1 | 453.5 | 23.5 | 24 | 25.1 | 26.1 | 228.8 | 228.4 | 228.8 | 109.2 | 109 | 109.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 41461 | 1 | 62.8 | 33122.6 | 1780 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.5 | 8.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:11 | Normal | 475.2 | 465.7 | 462.7 | 449.7 | 23.6 | 24.5 | 25.7 | 26.3 | 228.8 | 229 | 229.2 | 109.9 | 110.2 | 110.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 41840 | 1 | 63.4 | 33126 | 1780 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0.5 | 8.1 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:16 | Normal | 469.6 | 461.8 | 460 | 457 | 24.3 | 24.8 | 26 | 26.3 | 230.4 | 230.8 | 230.8 | 110.7 | 110.4 | 110.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 42392 | 1 | 63.9 | 33129.5 | 1780 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.5 | 8 | 7.8 | 8 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:21 | Normal | 467.2 | 464.9 | 459 | 450.6 | 24.7 | 25.1 | 26.5 | 26.8 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 112 | 111.6 | 111.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 42918 | 1 | 64.4 | 33133.1 | 1781 | 7.9 | 8 | 7.9 | 0.5 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.5 | 8.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:26 | Normal | 466.6 | 456.2 | 453.5 | 449.1 | 24.9 | 25.7 | 26.7 | 27.1 | 230.6 | 231 | 231.2 | 112.5 | 112.6 | 112.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 43337 | 1 | 64.7 | 33136.6 | 1781 | 8 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:31 | Normal | 462.1 | 460.8 | 456.5 | 449.1 | 25.1 | 25.5 | 26.6 | 27 | 231 | 230.4 | 231.2 | 112.2 | 111.7 | 111.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 42948 | 1 | 65.1 | 33140.1 | 1781 | 8.1 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:36 | Normal | 466.2 | 451.8 | 458.7 | 452.3 | 24.9 | 26 | 26.3 | 27 | 230.6 | 231 | 231.6 | 112.2 | 111.8 | 111.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 43104 | 1 | 65.7 | 33143.7 | 1781 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:41 | Normal | 463 | 458.5 | 454 | 447.6 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.8 | 230.4 | 230.6 | 231.2 | 112.7 | 112.4 | 112.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 43220 | 1 | 66.1 | 33147.3 | 1781 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 8.5 | 8.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:46 | Normal | 465.2 | 454.8 | 448.7 | 447.3 | 25.4 | 26.4 | 27.3 | 27.3 | 230.6 | 230.4 | 231.2 | 113.3 | 113.4 | 113.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 43667 | 1 | 66.4 | 33151 | 1781 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 8.6 | 8.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:51 | Normal | 463.2 | 450.8 | 447.5 | 448.1 | 25.7 | 26.6 | 27.4 | 27.3 | 231.2 | 230.6 | 231.2 | 114.4 | 114.1 | 114.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 43934 | 1 | 66.7 | 33154.6 | 1781 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 8.7 | 9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 10:56 | Normal | 457.9 | 454.5 | 445.2 | 450.7 | 26 | 26.6 | 27.6 | 27.3 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 114.3 | 114.2 | 114.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 43864 | 1 | 66.8 | 33158.3 | 1781 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 8.8 | 9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:01 | Normal | 456 | 452.6 | 448.3 | 443 | 26.1 | 26.7 | 27.5 | 27.6 | 231.2 | 231 | 231.2 | 114.7 | 114.4 | 114.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 43938 | 1 | 66.8 | 33161.9 | 1781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:06 | Normal | 459 | 451.2 | 446.9 | 448.6 | 26.4 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 231 | 231.6 | 231.4 | 115.4 | 115.2 | 115 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 44236 | 1 | 66.8 | 33165.6 | 1781 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.8 | 9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:11 | Normal | 458.6 | 447.6 | 452.6 | 443.2 | 26.9 | 27.3 | 27.4 | 28 | 230.4 | 230.6 | 231.2 | 115.9 | 115.6 | 115.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 44449 | 1 | 67 | 33169.3 | 1781 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.6 | 8.8 | 9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:16 | Normal | 453.6 | 446.9 | 445 | 442.3 | 26.5 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 231.2 | 231.2 | 231.4 | 115.2 | 115.2 | 115.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44346 | 1 | 67 | 33173 | 1781 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 8.9 | 9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:21 | Normal | 450.2 | 447.8 | 448.6 | 440.3 | 27 | 27.5 | 27.3 | 27.9 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 115.6 | 115.1 | 115.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 44428 | 1 | 67.1 | 33176.7 | 1782 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:26 | Normal | 452.8 | 445.4 | 440.1 | 438.8 | 27.2 | 28 | 28.2 | 28.2 | 230.6 | 231.2 | 231 | 117.1 | 117.1 | 117.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 44969 | 1 | 67.5 | 33180.4 | 1782 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:31 | Normal | 449 | 449.6 | 442.5 | 441.1 | 27.6 | 27.9 | 28 | 28.4 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 117.5 | 117.6 | 117.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 45188 | 1 | 68 | 33184.2 | 1782 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.9 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:36 | Normal | 450.7 | 446.3 | 439.1 | 442.8 | 27.8 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 231.4 | 230.6 | 231.4 | 118.3 | 117.9 | 117.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 45364 | 1 | 68.5 | 33187.9 | 1782 | 9 | 9 | 9 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.6 | 9 | 9.2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:41 | Normal | 449 | 443.6 | 441.1 | 446.7 | 28.3 | 29.1 | 28.6 | 28.5 | 231.2 | 231.4 | 231.6 | 120.3 | 119.8 | 119.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 46159 | 1 | 68.9 | 33191.8 | 1782 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 0.6 | 9.1 | 9.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:46 | Normal | 443 | 441.6 | 439.6 | 436.1 | 30.2 | 31 | 30.5 | 31.2 | 231.4 | 231 | 231.4 | 127.5 | 127 | 127.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 48775 | 1 | 69.7 | 33195.7 | 1782 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 0.2 | 10.1 | 9.9 | 10 | 0.5 | 9.7 | 9.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:51 | Normal | 448.3 | 431.9 | 443.7 | 458.3 | 31 | 32.7 | 31 | 29.7 | 231.4 | 232 | 232.2 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 46962 | 1 | 70.9 | 33199.5 | 1782 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.1 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 0.5 | 9.8 | 10.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 11:56 | Normal | 445.3 | 445.2 | 445.6 | 445.2 | 31.8 | 32.3 | 31.4 | 31.6 | 231.2 | 232 | 232.2 | 133 | 133 | 132.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 51260 | 1 | 72.2 | 33203.8 | 1782 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 0.1 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 0.4 | 10 | 10.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:01 | Normal | 435 | 437.7 | 445.7 | 432.6 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.9 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 46.7 | 46.6 | 47 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16658 | 1 | 72.1 | 33207.1 | 1782 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:06 | Normal | 492.9 | 446.8 | 492.4 | 480.7 | 7.8 | 10.4 | 6.5 | 8.3 | 226.8 | 228.4 | 227.8 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 33398 | 1 | 68.1 | 33209 | 1782 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:11 | Normal | 464.8 | 463 | 443.5 | 457.6 | 8.1 | 8 | 7.1 | 7.9 | 227.6 | 228.2 | 227.4 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13375 | 1 | 64.5 | 33210.1 | 1782 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:16 | Normal | 468.6 | 459.2 | 456 | 464.6 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 228 | 228.4 | 228 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17979 | 1 | 63.1 | 33212.3 | 1782 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:21 | Normal | 471.3 | 462.9 | 457.9 | 451.5 | 8 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 227.4 | 228 | 227.6 | 37.7 | 37.4 | 37.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14053 | 1 | 61.4 | 33214 | 1783 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:26 | Normal | 488.7 | 487.4 | 490.8 | 486.5 | 29.5 | 29.7 | 27.6 | 28.5 | 230.2 | 230.4 | 230.4 | 133.1 | 132.9 | 132.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 51003 | 1 | 62.5 | 33217.5 | 1783 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:31 | Normal | 458.8 | 441.4 | 468.3 | 460 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 227.4 | 228.4 | 227.4 | 29 | 28.8 | 29.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11377 | 1 | 62.3 | 33219.4 | 1783 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:36 | Normal | 500.2 | 499.6 | 505.9 | 512 | 26.9 | 28.3 | 26.8 | 26.5 | 230.6 | 230.8 | 230.4 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36275 | 1 | 59.1 | 33220.5 | 1783 | 8.6 | 9 | 9.1 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:41 | Normal | 466.3 | 480.1 | 452.4 | 464.2 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.9 | 228.4 | 228.6 | 228.6 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17510 | 1 | 58.9 | 33223 | 1783 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:46 | Normal | 466.1 | 460.6 | 456.7 | 456.3 | 8 | 8.1 | 7.1 | 8 | 227 | 227.2 | 226.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 59.99 | 60 | 60 | 13435 | 1 | 58.8 | 33225.2 | 1783 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:51 | Normal | 506.5 | 518 | 497.6 | 477.9 | 11.9 | 11.1 | 9.7 | 11.5 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 52 | 52 | 52.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 26985 | 1 | 56.9 | 33226.6 | 1783 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 12:56 | Normal | 516.7 | 510.9 | 506.4 | 512 | 11.5 | 15 | 12.6 | 15.6 | 227 | 227.8 | 228 | 70.2 | 70.1 | 70.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 42798 | 1 | 55.9 | 33228.3 | 1783 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3 | 4.1 | 4.4 | 1.6 | 3.3 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:01 | Normal | 474.9 | 467.4 | 476.6 | 471.2 | 8.4 | 9 | 7.5 | 8.6 | 226 | 226.6 | 226.2 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15442 | 1 | 55.7 | 33229.9 | 1783 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:06 | Normal | 467.9 | 462.5 | 475.4 | 461.9 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 227 | 227.6 | 227.2 | 34 | 34 | 34.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12633 | 1 | 55.2 | 33231.5 | 1783 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:11 | Normal | 472.1 | 467.7 | 470.5 | 460.1 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11524 | 1 | 53.9 | 33232.6 | 1783 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.5 | 2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:16 | Normal | 480.5 | 474.5 | 482.8 | 471.5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 31 | 30.7 | 30.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11123 | 1 | 52.6 | 33233.5 | 1783 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:21 | Normal | 482.4 | 472 | 465.1 | 464.7 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 225 | 226.6 | 226 | 31 | 30.8 | 31 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11548 | 1 | 52.4 | 33235 | 1784 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:26 | Normal | 479.7 | 480.3 | 484.6 | 471.3 | 6 | 6.1 | 5 | 6.1 | 225 | 225.8 | 225 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10632 | 1 | 51.5 | 33235.9 | 1784 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:31 | Normal | 487.9 | 487.8 | 489.2 | 488.7 | 8.4 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 226.8 | 227.4 | 226.6 | 41 | 40.8 | 41 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14942 | 1 | 50.6 | 33236.9 | 1784 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:36 | Normal | 486.2 | 484.2 | 489.7 | 482.3 | 8.4 | 8.7 | 7.4 | 8.6 | 226.6 | 227.2 | 226.4 | 41.2 | 40.8 | 41.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14935 | 1 | 50.4 | 33238.2 | 1784 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:41 | Normal | 482 | 481.4 | 480.9 | 480.1 | 8.1 | 8.1 | 7 | 7.9 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 38.9 | 38.6 | 38.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14208 | 1 | 50.1 | 33239.4 | 1784 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:46 | Normal | 483.5 | 477 | 478.1 | 473.7 | 6 | 6 | 5.1 | 5.9 | 225.4 | 226.2 | 225 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 10554 | 1 | 49.7 | 33240.4 | 1784 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:51 | Normal | 480.4 | 474.1 | 485.1 | 471.7 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 224.6 | 225.4 | 224.4 | 20 | 19.9 | 20 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7433 | 1 | 49.1 | 33241.2 | 1784 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 13:56 | Normal | 507.3 | 496 | 499.7 | 494.3 | 26 | 26.5 | 23.3 | 23.6 | 228.4 | 228.6 | 229.6 | 121.5 | 121.4 | 121.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 45884 | 1 | 48.4 | 33242.1 | 1784 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:01 | Normal | 494.4 | 491.1 | 493.2 | 492.7 | 27.3 | 27.8 | 24.5 | 24.8 | 229.4 | 229 | 229.6 | 122.4 | 122 | 122.1 | 60 | 60 | 60 | 46469 | 1 | 49.6 | 33244.4 | 1784 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 9 | 8.8 | 8.9 | 0.6 | 7.6 | 7.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:06 | Normal | 492.4 | 485 | 487.7 | 474.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 225 | 226.4 | 226.2 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9150 | 1 | 52.1 | 33246.9 | 1784 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:11 | Normal | 501.9 | 495.4 | 501.8 | 493.8 | 24.8 | 25.5 | 22 | 22 | 229.2 | 229.2 | 229 | 111.9 | 111.5 | 111.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 42655 | 1 | 51.8 | 33248.4 | 1784 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 7 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:16 | Normal | 481.7 | 484.7 | 480.1 | 483.6 | 24.1 | 24.3 | 21.2 | 21.2 | 229.4 | 229.2 | 229 | 104.7 | 104.1 | 104.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 39835 | 1 | 54.3 | 33251.8 | 1784 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0.5 | 6.6 | 6.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:21 | Normal | 477.4 | 476 | 474.9 | 476.6 | 23.1 | 23.8 | 20.3 | 20.5 | 228.4 | 229 | 228.8 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37940 | 1 | 56.1 | 33255 | 1785 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 6.4 | 6.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:26 | Normal | 468.5 | 465 | 478.7 | 470.7 | 22.8 | 23.5 | 19.8 | 20 | 229.2 | 229 | 228.8 | 97.6 | 97.4 | 97.4 | 60 | 60 | 60.01 | 37137 | 1 | 57.2 | 33258.2 | 1785 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:31 | Normal | 468.7 | 468.3 | 467.2 | 464.8 | 22.5 | 22.8 | 19.6 | 19.7 | 228.8 | 229.6 | 229.2 | 95.5 | 95 | 95.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 37765 | 1 | 58 | 33261.2 | 1785 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:36 | Normal | 473 | 465.7 | 469.7 | 464.3 | 21.8 | 22.5 | 18.9 | 19.1 | 228.2 | 229.2 | 229.4 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 35523 | 1 | 58.5 | 33264.2 | 1785 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:41 | Normal | 465.7 | 466.1 | 470.1 | 470.7 | 21.6 | 22.1 | 18.5 | 18.5 | 228 | 228.8 | 228.8 | 91.5 | 91.5 | 91.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36173 | 1 | 58.6 | 33267.3 | 1785 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:46 | Normal | 465.1 | 461 | 469.9 | 468.5 | 21.4 | 21.7 | 18 | 18 | 228.4 | 228.2 | 228 | 90 | 89.8 | 89.9 | 59.99 | 60 | 60 | 35536 | 1 | 58.9 | 33270.3 | 1785 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.1 | 7 | 6.8 | 7 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:51 | Normal | 467.5 | 464.2 | 468 | 471.6 | 20.9 | 21.3 | 17.6 | 17.6 | 227.6 | 228.6 | 228.4 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34842 | 1 | 59 | 33273.1 | 1785 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 14:56 | Normal | 466.5 | 464.1 | 471.5 | 471.1 | 20.4 | 20.9 | 16.9 | 17 | 228 | 228.6 | 228.4 | 85.9 | 85.7 | 85.6 | 60.01 | 60 | 60 | 33846 | 1 | 59.1 | 33276 | 1785 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:01 | Normal | 461.7 | 458.1 | 473.3 | 466 | 19.5 | 20.1 | 16.1 | 16.5 | 227.6 | 228.2 | 228.2 | 82.2 | 82.1 | 82.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 32439 | 1 | 59.1 | 33278.7 | 1785 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 5 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:06 | Normal | 462.7 | 468.1 | 475.4 | 468.3 | 19.4 | 19.5 | 15.6 | 15.9 | 227.6 | 228.4 | 228.8 | 81.2 | 81 | 80.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 31910 | 1 | 59 | 33281.4 | 1785 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:11 | Normal | 469.1 | 464.4 | 473.8 | 468.2 | 19.5 | 19.6 | 15.8 | 16.1 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 82 | 81.9 | 82.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 32314 | 1 | 58.7 | 33284.1 | 1785 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 5 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:16 | Normal | 468.3 | 463.6 | 471.3 | 468 | 19.9 | 20.4 | 16.3 | 16.5 | 226.8 | 227.8 | 227.6 | 83.8 | 83.7 | 83.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32893 | 1 | 58.4 | 33286.8 | 1785 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 5 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:21 | Normal | 467.3 | 459.9 | 465.8 | 464.5 | 19.6 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 227.2 | 228 | 227.2 | 83.2 | 82.8 | 82.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32629 | 1 | 58 | 33289.6 | 1786 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:26 | Normal | 461.9 | 461.7 | 468.5 | 470.1 | 19.7 | 20.1 | 16 | 16 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 82.5 | 82.3 | 82.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32324 | 1 | 57.5 | 33292.3 | 1786 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 5 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:31 | Normal | 464.2 | 467.9 | 476 | 469.6 | 19.3 | 19.3 | 15 | 15.3 | 227.2 | 228 | 227.8 | 79.7 | 79.6 | 79.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31519 | 1 | 57 | 33294.9 | 1786 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 4.6 | 5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:36 | Normal | 453.7 | 440.1 | 453.5 | 452.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 224.6 | 225.4 | 224.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5605 | 1 | 55.7 | 33296 | 1786 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:41 | Normal | 489.2 | 484.2 | 486.6 | 488.2 | 17.3 | 17.6 | 13.2 | 13.4 | 226.6 | 227.4 | 226.2 | 74.8 | 74.7 | 74.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 28746 | 1 | 53.8 | 33296.7 | 1786 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:46 | Normal | 466.5 | 450 | 473 | 462.6 | 3 | 3 | 2.4 | 2.9 | 224.4 | 225.4 | 224.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5432 | 1 | 53 | 33297.9 | 1786 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:51 | Normal | 480.7 | 471.2 | 481.4 | 469.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3 | 224 | 226.2 | 225.2 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5751 | 1 | 51.6 | 33298.4 | 1786 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 15:56 | Normal | 477.6 | 475.1 | 487.9 | 473.5 | 3.7 | 3.6 | 3 | 3.6 | 224.6 | 225.6 | 225 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6880 | 1 | 50.4 | 33298.9 | 1786 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:01 | Normal | 483.4 | 492.8 | 497.4 | 491 | 6.3 | 6.3 | 5 | 5.5 | 225 | 225.4 | 225.2 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 60 | 60 | 60 | 8771 | 1 | 49.7 | 33300 | 1786 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:06 | Normal | 474.5 | 474.1 | 489.9 | 477.6 | 3 | 3.1 | 2.3 | 3 | 225.6 | 227.4 | 225.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6030 | 1 | 49.3 | 33301 | 1786 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:11 | Normal | 475.4 | 473.1 | 488.2 | 478.8 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 226 | 226.4 | 225.8 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7143 | 1 | 48.5 | 33301.5 | 1786 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:16 | Normal | 492.4 | 493 | 487.1 | 485.7 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 5 | 225.2 | 226.6 | 226 | 24.1 | 24 | 24 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8765 | 1 | 47.8 | 33302.2 | 1786 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:21 | Normal | 489.5 | 486.1 | 492.1 | 489.7 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 6 | 225.2 | 227.2 | 226.4 | 29.9 | 29.7 | 30 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 10966 | 1 | 47.4 | 33303.1 | 1787 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:26 | Normal | 495.4 | 494.1 | 495.4 | 496.1 | 14 | 14.1 | 9.5 | 9.8 | 227 | 228.2 | 227 | 58.8 | 58.8 | 59.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22592 | 1 | 47.3 | 33304.4 | 1787 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:31 | Normal | 466.8 | 445.4 | 466.4 | 464 | 2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 224.6 | 226 | 224.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3707 | 1 | 47.3 | 33305.1 | 1787 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:36 | Normal | 452.3 | 470.7 | 460 | 450.7 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 224.8 | 226 | 225.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2208 | 1 | 46.5 | 33305.3 | 1787 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:41 | Normal | 471.7 | 477.9 | 487 | 470.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 224.6 | 226 | 225 | 6.7 | 6.7 | 7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2618 | 1 | 45.4 | 33305.5 | 1787 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:46 | Normal | 482.6 | 471.5 | 495.9 | 468.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 225.4 | 226.4 | 225.2 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3861 | 1 | 47.7 | 33305.8 | 1787 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:51 | Normal | 478.6 | 479.2 | 474 | 485.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3434 | 1 | 44.9 | 33306.1 | 1787 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 16:56 | Normal | 491.3 | 473.1 | 475.8 | 470.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 226 | 227.2 | 226 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3712 | 1 | 48 | 33306.4 | 1787 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:01 | Normal | 456.3 | 456.9 | 457 | 477.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 226.2 | 227.6 | 226.4 | 5 | 5 | 5.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1962 | 1 | 49.2 | 33306.6 | 1787 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:06 | Normal | 467.5 | 478 | 473.8 | 459.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1356 | 1 | 49.9 | 33306.8 | 1787 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:11 | Normal | 467.4 | 463.1 | 475.1 | 449.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 228.6 | 228 | 3.1 | 3 | 3.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1125 | 1 | 47.4 | 33306.9 | 1787 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:16 | Normal | 465.3 | 443 | 451 | 446.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 229 | 228.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 785 | 1 | 46.3 | 33306.9 | 1787 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:21 | Normal | 469.6 | 440.2 | 464 | 471.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 229 | 227.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 552 | 1 | 48.1 | 33307 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:26 | Normal | 475.6 | 431.7 | 440.1 | 445.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 229 | 228 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 655 | 1 | 49.8 | 33307.1 | 1788 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:31 | Normal | 460.6 | 456 | 458.8 | 460.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.4 | 228.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 874 | 1 | 49.1 | 33307.1 | 1788 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:36 | Normal | 453.7 | 433.1 | 463.8 | 472.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 228 | 229.4 | 229 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 793 | 1 | 47.5 | 33307.2 | 1788 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:41 | Normal | 466.5 | 458.1 | 410.6 | 462 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230 | 229 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 735 | 1 | 50 | 33307.3 | 1788 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:46 | Normal | 505.6 | 501.1 | 478 | 470.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 226 | 227.8 | 226.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1454 | 1 | 49.4 | 33307.3 | 1788 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:51 | Normal | 486.5 | 490.1 | 482 | 478.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 226.8 | 228 | 227.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1725 | 1 | 48.4 | 33307.5 | 1788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 17:56 | Normal | 489.6 | 486.3 | 444.3 | 465.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 227 | 228.4 | 227.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1783 | 1 | 45.4 | 33307.6 | 1788 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:01 | Normal | 506.2 | 483.8 | 462.3 | 469.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 224.4 | 226 | 224.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1762 | 1 | 49.6 | 33307.8 | 1788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:06 | Normal | 487.5 | 478.2 | 480.2 | 466.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 224.8 | 226 | 225 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1374 | 1 | 48.7 | 33307.9 | 1788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:11 | Normal | 464.8 | 482.4 | 461.2 | 468 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 225.6 | 227.6 | 226 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1280 | 1 | 47.2 | 33308 | 1788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:16 | Normal | 460.4 | 474.2 | 482.2 | 468.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 225 | 226.2 | 225.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1095 | 1 | 47.4 | 33308.1 | 1788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:21 | Normal | 485.4 | 477 | 454.1 | 484.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1080 | 1 | 49.7 | 33308.2 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:26 | Normal | 466.5 | 450.1 | 442.8 | 476.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 225 | 226.6 | 225.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1240 | 1 | 49.1 | 33308.3 | 1789 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:31 | Normal | 465.3 | 459 | 473 | 442.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 225 | 225.6 | 225 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 886 | 1 | 48.2 | 33308.4 | 1789 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:36 | Normal | 440.5 | 200.1 | 297 | 357.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 225 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 144 | 1 | 44.9 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:41 | Normal | 218.4 | 179.9 | 184.9 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.8 | 224.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17 | 1 | 49.5 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:46 | Normal | 185.5 | 203.3 | 204.7 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6 | 1 | 48.4 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:51 | Normal | 218 | 196.8 | 196.3 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 44.9 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 18:56 | Normal | 198.1 | 198.8 | 201.9 | 238.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 223.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4 | 1 | 49.5 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-09 19:01 | Normal | 150.6 | 161.5 | 198.2 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 223.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5 | 1 | 48.2 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0