## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-14 05:10 | Normal | 354.7 | 283 | 337.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 22.2 | 79176.4 | 13405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:15 | Normal | 379.8 | 264.2 | 334.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135 | 134.6 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.96 | 14 | 1 | 23.9 | 79176.4 | 13405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:20 | Normal | 388 | 350.7 | 371.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 61 | 1 | 25.3 | 79176.4 | 13406 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:25 | Normal | 395.1 | 401 | 411.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.6 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 109 | 1 | 26.3 | 79176.4 | 13406 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:30 | Normal | 478.1 | 446.3 | 434.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.9 | 135.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 205 | 1 | 27.2 | 79176.5 | 13406 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:35 | Normal | 484.5 | 471.1 | 447.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 298 | 1 | 27.9 | 79176.5 | 13406 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:40 | Normal | 495 | 408.6 | 438.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 379 | 1 | 28.5 | 79176.5 | 13406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:45 | Normal | 504.1 | 297.5 | 434.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 135.4 | 135 | 135.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 469 | 1 | 29.1 | 79176.5 | 13406 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:50 | Normal | 508.6 | 199.9 | 478.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 135.5 | 135 | 135.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 572 | 1 | 29.5 | 79176.6 | 13406 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 05:55 | Normal | 495.3 | 199.9 | 477.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 135.6 | 135.1 | 135.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 688 | 1 | 30 | 79176.6 | 13406 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 06:00 | Normal | 506 | 460 | 489.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 135.6 | 135.1 | 135.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 967 | 1 | 30.5 | 79176.7 | 13406 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 06:05 | Normal | 517.5 | 505.5 | 496.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 135.5 | 135 | 135.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1177 | 1 | 30.9 | 79176.8 | 13406 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 06:10 | Normal | 516.3 | 510.3 | 482.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1408 | 1 | 31.3 | 79176.9 | 13406 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-14 06:17 | Normal | 535.4 | 515 | 499.3 | 2.2 | 1.1 | 1 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 1898 | 1 | 30 | 79177.1 | 13407 | 0.5 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:18 | Normal | 537.8 | 519.2 | 508.2 | 2.3 | 1.1 | 1 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.97 | 60.03 | 60 | 1942 | 1 | 27.7 | 79177.1 | 13407 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:19 | Normal | 532.8 | 513 | 509.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2054 | 1 | 26.7 | 79177.2 | 13407 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:20 | Normal | 519.3 | 526 | 506.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2111 | 1 | 26.3 | 79177.2 | 13407 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:21 | Normal | 519.8 | 531.9 | 511.1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2149 | 1 | 26.2 | 79177.2 | 13407 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:22 | Normal | 516.7 | 533 | 510.5 | 2.5 | 1.3 | 1 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 2141 | 1 | 26.3 | 79177.3 | 13407 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:23 | Normal | 518 | 534.2 | 514.6 | 2.6 | 1.3 | 1 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2216 | 1 | 26.4 | 79177.3 | 13407 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:24 | Normal | 520.1 | 514.6 | 506.4 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 135.6 | 135.3 | 135.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 2302 | 1 | 26.4 | 79177.3 | 13407 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:25 | Normal | 516.8 | 528.9 | 510.2 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 135.5 | 135.3 | 135.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2329 | 1 | 26.5 | 79177.4 | 13407 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:26 | Normal | 519.3 | 538.3 | 513.5 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 135.6 | 135.2 | 135.8 | 6 | 6 | 6.1 | 59.92 | 59.99 | 60.06 | 2386 | 1 | 26.7 | 79177.4 | 13407 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:27 | Normal | 519.6 | 538.3 | 526.8 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 2412 | 1 | 26.7 | 79177.5 | 13407 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:28 | Normal | 520.6 | 528.1 | 532.9 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 135.7 | 135.1 | 135.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 59.95 | 60.09 | 2452 | 1 | 26.8 | 79177.5 | 13407 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:29 | Normal | 528.2 | 517.3 | 528.2 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.1 | 60.03 | 2536 | 1 | 26.9 | 79177.6 | 13407 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:30 | Normal | 522.9 | 528.7 | 520.2 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 135.6 | 135.1 | 135.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 2592 | 1 | 27 | 79177.6 | 13407 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:31 | Normal | 522.1 | 526 | 518.7 | 3 | 1.7 | 1.2 | 135.7 | 135.2 | 135.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2667 | 1 | 27 | 79177.6 | 13407 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:32 | Normal | 523.3 | 525.2 | 516.7 | 3 | 1.8 | 1.2 | 135.8 | 135.1 | 135.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.99 | 60.04 | 2732 | 1 | 27.1 | 79177.7 | 13407 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:34 | Normal | 514 | 522 | 524.3 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 136 | 135.2 | 135.9 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 2787 | 1 | 27.2 | 79177.7 | 13407 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:35 | Normal | 522.2 | 516.1 | 524.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 2854 | 1 | 27.3 | 79177.8 | 13407 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:36 | Normal | 526.9 | 521.1 | 535.6 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 135.9 | 135.4 | 136.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2886 | 1 | 27.3 | 79177.8 | 13407 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:37 | Normal | 525.3 | 525.3 | 520.2 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 136.4 | 135.8 | 136.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 2940 | 1 | 27.4 | 79177.9 | 13407 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:38 | Normal | 524.5 | 518.3 | 530 | 3.2 | 2 | 1.3 | 136.4 | 135.9 | 136.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60 | 60.07 | 60.04 | 2968 | 1 | 27.5 | 79177.9 | 13407 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:39 | Normal | 524.6 | 520.6 | 507.5 | 3.2 | 2 | 1.3 | 136.4 | 135.9 | 136.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60 | 59.93 | 3001 | 1 | 27.7 | 79178 | 13407 | 0.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:40 | Normal | 523.2 | 522.4 | 526.5 | 3.3 | 2 | 1.3 | 136.5 | 135.9 | 136.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.05 | 59.94 | 60.04 | 3067 | 1 | 27.7 | 79178 | 13407 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:41 | Normal | 517.3 | 520.3 | 526.3 | 3.3 | 2 | 1.3 | 136.5 | 136.1 | 136.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.06 | 60 | 3107 | 1 | 27.8 | 79178.1 | 13407 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:42 | Normal | 518.7 | 520.9 | 530.4 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 136.6 | 136 | 136.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.09 | 60.13 | 60 | 3143 | 1 | 27.9 | 79178.1 | 13407 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:43 | Normal | 523 | 520 | 532.5 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 136.6 | 136 | 136.6 | 7.9 | 8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 3202 | 1 | 28 | 79178.2 | 13407 | 0.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:44 | Normal | 524.3 | 518.5 | 536.5 | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 136.6 | 136.2 | 136.8 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60 | 60.07 | 60.1 | 3253 | 1 | 28.1 | 79178.3 | 13407 | 0.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:45 | Normal | 525.1 | 520.2 | 527.5 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 136.6 | 136.1 | 136.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3323 | 1 | 28.2 | 79178.3 | 13407 | 0.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:46 | Normal | 527.6 | 518.6 | 532.2 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 136.5 | 136.1 | 136.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3329 | 1 | 28.3 | 79178.4 | 13407 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:47 | Normal | 518.7 | 518.2 | 531 | 3.6 | 2.3 | 1.4 | 136.5 | 136 | 136.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 3366 | 1 | 28.5 | 79178.4 | 13407 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:48 | Normal | 524.6 | 525.3 | 531.3 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 136.5 | 136 | 136.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 3377 | 1 | 28.6 | 79178.5 | 13407 | 0.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:49 | Normal | 513.3 | 514.8 | 521 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 136.6 | 135.9 | 136.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 3447 | 1 | 28.7 | 79178.5 | 13407 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:50 | Normal | 517.8 | 521 | 528.4 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 136.7 | 136.1 | 136.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 3505 | 1 | 28.8 | 79178.6 | 13407 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:51 | Normal | 501.3 | 516.7 | 529.3 | 4.1 | 2.4 | 1.5 | 136.6 | 136.1 | 136.8 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.11 | 60.02 | 60.08 | 3654 | 1 | 28.9 | 79178.7 | 13407 | 1.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:52 | Normal | 485.8 | 516 | 526.4 | 4.4 | 2.4 | 1.5 | 136.7 | 136.2 | 136.7 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 3770 | 1 | 29 | 79178.7 | 13407 | 1.4 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:53 | Normal | 486 | 518.6 | 536.5 | 4.5 | 2.4 | 1.5 | 136.7 | 136.3 | 136.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 3855 | 1 | 29.2 | 79178.8 | 13407 | 1.5 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:54 | Normal | 482.9 | 520.2 | 535.5 | 4.7 | 2.5 | 1.6 | 136.8 | 136.2 | 136.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 3967 | 1 | 29.3 | 79178.9 | 13407 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:55 | Normal | 484.9 | 516.2 | 534.6 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 136.8 | 136.2 | 136.8 | 10 | 10.1 | 10 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 4060 | 1 | 29.5 | 79178.9 | 13407 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:56 | Normal | 484.1 | 516.3 | 528.4 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 136.8 | 136.4 | 136.8 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.13 | 60.12 | 60.09 | 4123 | 1 | 29.7 | 79179 | 13407 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:57 | Normal | 494.3 | 518.3 | 515.1 | 4.8 | 2.6 | 1.8 | 136.9 | 136.4 | 136.9 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 4239 | 1 | 29.8 | 79179.1 | 13407 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:58 | Normal | 510.8 | 519.8 | 515.4 | 4.8 | 2.6 | 1.8 | 136.7 | 136.3 | 136.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4366 | 1 | 30 | 79179.1 | 13407 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 06:59 | Normal | 521.7 | 521.5 | 513.6 | 4.8 | 2.6 | 1.9 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 4466 | 1 | 30.2 | 79179.2 | 13407 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:00 | Normal | 515.1 | 523.8 | 515.1 | 5 | 2.6 | 1.9 | 136.5 | 136.2 | 136.7 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.95 | 59.95 | 60 | 4507 | 1 | 30.3 | 79179.3 | 13407 | 1.7 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:01 | Normal | 518.9 | 517 | 527 | 5 | 2.7 | 1.9 | 136.6 | 136.2 | 136.7 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.99 | 59.96 | 4577 | 1 | 30.5 | 79179.4 | 13407 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:02 | Normal | 517.9 | 521.3 | 516.1 | 5 | 2.7 | 2 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 4680 | 1 | 30.6 | 79179.5 | 13407 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:03 | Normal | 515.2 | 515.1 | 522.6 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 136.6 | 136.2 | 136.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.95 | 59.89 | 59.93 | 4772 | 1 | 30.7 | 79179.5 | 13407 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:04 | Normal | 520.5 | 513.6 | 516 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 136.3 | 136.1 | 136.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 4880 | 1 | 30.9 | 79179.6 | 13407 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:05 | Normal | 523.8 | 515.6 | 521.1 | 5.2 | 2.9 | 2.2 | 136.4 | 136.1 | 136.6 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 4951 | 1 | 31 | 79179.7 | 13407 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:06 | Normal | 523.8 | 518.1 | 521 | 5.3 | 2.9 | 2.2 | 136.3 | 136.1 | 136.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 5025 | 1 | 31 | 79179.8 | 13407 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:08 | Normal | 524.2 | 516.1 | 517.8 | 5.3 | 3 | 2.3 | 136.3 | 136 | 136.7 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 5078 | 1 | 31.1 | 79179.9 | 13407 | 1.9 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:09 | Normal | 517.8 | 512.5 | 520.3 | 5.3 | 3 | 2.3 | 136.2 | 136 | 136.6 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 5120 | 1 | 31.3 | 79180 | 13407 | 1.9 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:10 | Normal | 524 | 513.9 | 516.3 | 5.4 | 3 | 2.3 | 136.5 | 136 | 136.6 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5210 | 1 | 31.5 | 79180.1 | 13407 | 2 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:11 | Normal | 522.8 | 514.7 | 512 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 136.5 | 136.1 | 136.7 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 5297 | 1 | 31.6 | 79180.1 | 13407 | 2 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:12 | Normal | 520.2 | 514 | 514.5 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 136.5 | 136.1 | 136.7 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.9 | 59.98 | 59.97 | 5331 | 1 | 31.8 | 79180.2 | 13407 | 2 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:13 | Normal | 524.9 | 516.9 | 518.2 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 136.5 | 136 | 136.5 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 5380 | 1 | 31.9 | 79180.3 | 13407 | 2 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:14 | Normal | 514.5 | 517.8 | 517.8 | 5.7 | 3.1 | 2.5 | 136.4 | 136 | 136.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5472 | 1 | 32 | 79180.4 | 13407 | 2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:16 | Normal | 521.6 | 508.3 | 515.6 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 136 | 135.6 | 136.1 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5632 | 1 | 32.3 | 79180.6 | 13407 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:17 | Normal | 522.3 | 510.1 | 519.8 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 136 | 135.5 | 135.8 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 5699 | 1 | 32.5 | 79180.7 | 13408 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:18 | Normal | 526.8 | 514 | 517.1 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 136.1 | 135.5 | 136.1 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 5765 | 1 | 32.7 | 79180.8 | 13408 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:19 | Normal | 519.3 | 508.6 | 514.6 | 6 | 3.4 | 2.6 | 136 | 135.5 | 136 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 5850 | 1 | 32.8 | 79180.9 | 13408 | 2.2 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:20 | Normal | 510.7 | 511.5 | 521.1 | 6.2 | 3.5 | 2.6 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 5947 | 1 | 33 | 79181 | 13408 | 2.2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:21 | Normal | 515 | 513.3 | 520.1 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 136.1 | 135.7 | 136.2 | 14.7 | 15 | 14.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6023 | 1 | 33.1 | 79181.1 | 13408 | 2.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:22 | Normal | 515 | 511.3 | 519.1 | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 136.3 | 135.8 | 136.4 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 6129 | 1 | 33.2 | 79181.2 | 13408 | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:23 | Normal | 517.3 | 511.5 | 520 | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 136.3 | 135.8 | 136.4 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 6162 | 1 | 33.3 | 79181.3 | 13408 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:24 | Normal | 517.5 | 509.6 | 514.8 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 136.3 | 135.8 | 136.4 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60 | 59.99 | 6230 | 1 | 33.5 | 79181.4 | 13408 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:25 | Normal | 522.7 | 514 | 517.4 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 136 | 135.7 | 136.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6271 | 1 | 33.7 | 79181.5 | 13408 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:30 | Normal | 520.6 | 509 | 515.4 | 6.7 | 3.8 | 3 | 136.1 | 135.8 | 136.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6611 | 1 | 34.7 | 79182.1 | 13408 | 2.5 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-14 07:35 | Normal | 518.1 | 507.8 | 512.3 | 6 | 3.4 | 2.7 | 136 | 135.7 | 136.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 5851 | 1 | 35.7 | 79182.6 | 13408 | 2.2 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 07:40 | Normal | 513.7 | 504.8 | 510.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 60.02 | 59.98 | 60.07 | 4522 | 1 | 36 | 79183 | 13408 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-14 07:45 | Normal | 513.1 | 505 | 514.6 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 6006 | 1 | 36.6 | 79183.5 | 13408 | 2.3 | 4 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 07:50 | Normal | 482.3 | 504.1 | 510.5 | 5.3 | 2.7 | 2.3 | 135.2 | 134.8 | 135.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4718 | 1 | 37.1 | 79184 | 13408 | 2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 07:55 | Normal | 480.5 | 511.2 | 507.1 | 6 | 3 | 2.5 | 135 | 134.7 | 135.4 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5199 | 1 | 36.9 | 79184.4 | 13408 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:56 | Normal | 483.8 | 505.3 | 510.7 | 5.8 | 2.9 | 2.5 | 135.2 | 134.9 | 135.6 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 5138 | 1 | 36.9 | 79184.5 | 13408 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:57 | Normal | 490.3 | 513.8 | 514 | 6 | 3 | 2.5 | 135.3 | 134.9 | 135.6 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 5418 | 1 | 36.8 | 79184.6 | 13408 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:58 | Normal | 491.6 | 510 | 516.8 | 7 | 3.6 | 2.9 | 135.5 | 135.1 | 135.8 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 6412 | 1 | 36.9 | 79184.7 | 13408 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 07:59 | Normal | 488.5 | 516.5 | 512.5 | 7.6 | 3.8 | 3.2 | 135.7 | 135.3 | 135.9 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 6967 | 1 | 37 | 79184.8 | 13408 | 3.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:00 | Normal | 488.6 | 506 | 514.5 | 7.1 | 3.6 | 3 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.98 | 60.05 | 6515 | 1 | 37.1 | 79185 | 13408 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:01 | Normal | 488 | 506.1 | 512.9 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5920 | 1 | 37.1 | 79185.1 | 13408 | 2.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:02 | Normal | 495.5 | 509.1 | 516.4 | 7.1 | 3.7 | 3 | 135.6 | 135.2 | 135.8 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 6597 | 1 | 37.1 | 79185.2 | 13408 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:03 | Normal | 490.3 | 514.4 | 518.5 | 7.6 | 3.9 | 3.2 | 135.6 | 135.3 | 135.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.95 | 59.98 | 60 | 7041 | 1 | 37.2 | 79185.3 | 13408 | 3.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:04 | Normal | 509 | 507.9 | 515.5 | 7.4 | 3.9 | 3.3 | 135.8 | 135.4 | 136 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.01 | 60 | 7055 | 1 | 37.3 | 79185.4 | 13408 | 2.9 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:09 | Normal | 487.4 | 501.5 | 509.4 | 9.9 | 5.1 | 4.2 | 136.3 | 136 | 136.6 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9067 | 1 | 38.2 | 79186.1 | 13408 | 4.1 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 08:10 | Normal | 489.7 | 509.1 | 506.3 | 9.9 | 5 | 4.2 | 136.4 | 135.9 | 136.6 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9097 | 1 | 38.2 | 79186.1 | 13408 | 4.1 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:11 | Normal | 485.8 | 503.9 | 510.6 | 10 | 5.1 | 4.3 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9193 | 1 | 38.4 | 79186.3 | 13408 | 4.2 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:12 | Normal | 483.1 | 506.1 | 509.8 | 10.3 | 5.2 | 4.3 | 136.4 | 136 | 136.6 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 9359 | 1 | 38.7 | 79186.4 | 13408 | 4.4 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:13 | Normal | 476 | 510.2 | 504.3 | 10.6 | 5.2 | 4.4 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 9443 | 1 | 39 | 79186.6 | 13408 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:14 | Normal | 477.6 | 505.7 | 508.3 | 10.6 | 5.3 | 4.4 | 136.5 | 136 | 136.7 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 9551 | 1 | 39.3 | 79186.8 | 13408 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:18 | Normal | 490.7 | 489.8 | 496.9 | 9.2 | 4.7 | 4 | 136 | 135.5 | 136.2 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8360 | 1 | 40.8 | 79187.6 | 13409 | 3.9 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 08:21 | Normal | 496.7 | 494.9 | 504 | 10.8 | 5.5 | 4.6 | 136.5 | 136.1 | 136.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.01 | 60.09 | 9932 | 1 | 41.2 | 79187.9 | 13409 | 4.8 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:22 | Normal | 500.5 | 497.6 | 504 | 11 | 5.5 | 4.6 | 136.5 | 136.2 | 136.9 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60 | 59.99 | 60.05 | 10089 | 1 | 41.5 | 79188 | 13409 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:23 | Normal | 492.3 | 494 | 507.1 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 136.4 | 136.3 | 136.8 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10179 | 1 | 41.6 | 79188.2 | 13409 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:24 | Normal | 497.1 | 490.7 | 502.9 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 10246 | 1 | 41.8 | 79188.4 | 13409 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:25 | Normal | 489.9 | 491 | 498 | 11.4 | 5.5 | 4.7 | 136.4 | 136.3 | 136.8 | 24.9 | 25.2 | 25 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 10203 | 1 | 42 | 79188.6 | 13409 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:26 | Normal | 490.7 | 490 | 499.9 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136.7 | 136.3 | 136.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10072 | 1 | 42.2 | 79188.7 | 13409 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:27 | Normal | 490.3 | 490.5 | 497.4 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 9937 | 1 | 42.2 | 79188.9 | 13409 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:28 | Normal | 489.3 | 492.5 | 500.9 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 25.7 | 26 | 26 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10565 | 1 | 42.4 | 79189.1 | 13409 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:29 | Normal | 495.8 | 488.7 | 500.8 | 11.7 | 5.8 | 4.9 | 136.5 | 136.3 | 136.9 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 10620 | 1 | 42.5 | 79189.3 | 13409 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:30 | Normal | 496.7 | 485.1 | 500.9 | 9.3 | 4.6 | 3.8 | 136.2 | 135.8 | 136.4 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8353 | 1 | 42.5 | 79189.4 | 13409 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:31 | Normal | 493.8 | 491.7 | 498.2 | 11.8 | 5.8 | 5 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 26 | 26.3 | 26.1 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 10656 | 1 | 42.6 | 79189.6 | 13409 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:32 | Normal | 490.3 | 490.8 | 497 | 12.1 | 5.8 | 5 | 136.7 | 136.3 | 136.9 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10814 | 1 | 42.8 | 79189.8 | 13409 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:33 | Normal | 491.8 | 492.1 | 501 | 12.1 | 5.8 | 5 | 136.6 | 136.3 | 136.8 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 10857 | 1 | 42.9 | 79190 | 13409 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:34 | Normal | 489.6 | 487.5 | 498.1 | 9.3 | 4.5 | 3.8 | 136 | 135.6 | 136.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8263 | 1 | 42.9 | 79190.1 | 13409 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:35 | Normal | 486.6 | 490.1 | 500.8 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 8877 | 1 | 42.9 | 79190.3 | 13409 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:36 | Normal | 489 | 487.1 | 500.2 | 10.6 | 5.1 | 4.4 | 136.1 | 135.9 | 136.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9507 | 1 | 43 | 79190.5 | 13409 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:38 | Normal | 493.6 | 488.9 | 497.8 | 10.1 | 5 | 4.2 | 136.1 | 135.8 | 136.3 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 9160 | 1 | 43 | 79190.6 | 13409 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:39 | Normal | 496.5 | 488 | 498.2 | 8.6 | 4.3 | 3.7 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 60 | 60 | 60.02 | 7898 | 1 | 43 | 79190.8 | 13409 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:40 | Normal | 493.7 | 490 | 499.6 | 8 | 3.9 | 3.4 | 135.6 | 135.4 | 135.9 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7121 | 1 | 42.9 | 79190.9 | 13409 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:41 | Normal | 479.8 | 503.6 | 503.5 | 10.1 | 4.6 | 4.1 | 136.3 | 136 | 136.5 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 8893 | 1 | 42.9 | 79191 | 13409 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:42 | Normal | 493.6 | 495.6 | 502.8 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 10085 | 1 | 42.8 | 79191.2 | 13409 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:43 | Normal | 494.1 | 490.1 | 500.8 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 136.8 | 136.7 | 137.1 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10973 | 1 | 42.9 | 79191.4 | 13409 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:44 | Normal | 490.9 | 494.2 | 497.1 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 136.8 | 136.7 | 137.2 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 11092 | 1 | 42.9 | 79191.6 | 13409 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:47 | Normal | 489.8 | 491.6 | 501 | 12.5 | 6 | 5.1 | 136.7 | 136.6 | 137 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 11147 | 1 | 43.2 | 79191.8 | 13409 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:48 | Normal | 486.3 | 483.2 | 497.4 | 11.2 | 5.5 | 4.7 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 9968 | 1 | 43.7 | 79192.3 | 13409 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:49 | Normal | 487.8 | 492.4 | 483.6 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11459 | 1 | 43.8 | 79192.5 | 13409 | 6 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:50 | Normal | 491.7 | 482.8 | 491.8 | 10.6 | 5.2 | 4.6 | 136.5 | 136.2 | 136.5 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9608 | 1 | 43.9 | 79192.7 | 13409 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:51 | Normal | 485.1 | 479.4 | 500 | 11 | 5.4 | 4.6 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9734 | 1 | 44 | 79192.9 | 13409 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:52 | Normal | 478.8 | 478.8 | 495.9 | 11.8 | 5.8 | 5 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 10435 | 1 | 44 | 79193 | 13409 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:53 | Normal | 481.4 | 488.7 | 491.6 | 13 | 6.2 | 5.5 | 136.9 | 136.7 | 137 | 27.9 | 28.4 | 28.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11478 | 1 | 44 | 79193.1 | 13409 | 6.1 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:53 | Normal | 485.7 | 483.9 | 492 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11691 | 1 | 44 | 79193.2 | 13409 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:54 | Normal | 488.1 | 487.2 | 492.3 | 12.9 | 6.2 | 5.5 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 60 | 59.98 | 60 | 11572 | 1 | 43.9 | 79193.4 | 13409 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:55 | Normal | 485.4 | 481.3 | 493.1 | 8.9 | 4.3 | 3.8 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7934 | 1 | 43.9 | 79193.6 | 13409 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 08:56 | Normal | 485.1 | 483.2 | 492.3 | 8.1 | 4 | 3.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7230 | 1 | 43.8 | 79193.7 | 13409 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 09:01 | Normal | 474.5 | 480.5 | 496 | 9.5 | 4.6 | 4 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8223 | 1 | 43.7 | 79194.4 | 13409 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:06 | Normal | 485.3 | 480 | 489.8 | 8.4 | 4 | 3.6 | 135.4 | 135.6 | 135.9 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7515 | 1 | 44 | 79195.2 | 13409 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:11 | Normal | 492.8 | 487.4 | 486.6 | 10.2 | 5 | 4.6 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60 | 60 | 59.99 | 9291 | 1 | 44 | 79195.9 | 13409 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:16 | Normal | 481.7 | 486.9 | 488.7 | 9.4 | 4.5 | 4.1 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8307 | 1 | 43.5 | 79196.6 | 13410 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:21 | Normal | 483.5 | 472.6 | 485.9 | 9 | 4.4 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 7924 | 1 | 43.8 | 79197.4 | 13410 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:26 | Normal | 482 | 480.2 | 488.9 | 8.1 | 3.9 | 3.5 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 7190 | 1 | 43.9 | 79198 | 13410 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:31 | Normal | 486.9 | 485.8 | 489.6 | 8.6 | 4.1 | 3.8 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7703 | 1 | 43.4 | 79198.6 | 13410 | 3.9 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:36 | Normal | 484 | 487 | 489.4 | 12.3 | 6 | 5.4 | 136.5 | 136.6 | 136.9 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11065 | 1 | 43.6 | 79199.3 | 13410 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:41 | Normal | 473.6 | 477.9 | 482 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 137 | 137.1 | 137.5 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13431 | 1 | 44.3 | 79200.4 | 13410 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:46 | Normal | 469.5 | 481 | 473.5 | 14.8 | 7 | 6.6 | 137.1 | 137.1 | 137.3 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12962 | 1 | 45 | 79201.5 | 13410 | 7 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:51 | Normal | 466.2 | 467.5 | 472.6 | 14.1 | 6.8 | 6.3 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 29.9 | 30.2 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12283 | 1 | 45.2 | 79202.5 | 13410 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 09:56 | Normal | 466.4 | 467.5 | 470.8 | 14.7 | 7.1 | 6.6 | 137 | 137.2 | 137.3 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12834 | 1 | 45.5 | 79203.5 | 13410 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:01 | Normal | 457.4 | 462.6 | 467.6 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 137 | 137 | 137.3 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.99 | 60 | 60 | 13055 | 1 | 46.1 | 79204.6 | 13410 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:06 | Normal | 457.5 | 467.5 | 465.8 | 15.3 | 7.3 | 6.9 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 32 | 32.5 | 32.3 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 13230 | 1 | 46.4 | 79205.7 | 13410 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:11 | Normal | 457.3 | 460.1 | 460 | 15.2 | 7.4 | 7 | 136.9 | 136.7 | 137 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13135 | 1 | 46.9 | 79206.8 | 13410 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:16 | Normal | 457.9 | 458.1 | 464.4 | 15.3 | 7.5 | 7 | 136.9 | 136.6 | 137.1 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 13276 | 1 | 47.4 | 79207.9 | 13411 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:21 | Normal | 459.7 | 466.8 | 466.8 | 15.4 | 7.3 | 7.1 | 136.7 | 136.5 | 137 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 13360 | 1 | 47.5 | 79209 | 13411 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:26 | Normal | 457.1 | 452.5 | 456.6 | 15.5 | 7.6 | 7.3 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 32.7 | 33.1 | 32.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13442 | 1 | 48.1 | 79210.1 | 13411 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:31 | Normal | 450.7 | 448.7 | 459.6 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 136.8 | 136.5 | 136.9 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13249 | 1 | 48.5 | 79211.2 | 13411 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:36 | Normal | 457.1 | 452.1 | 465.2 | 15.6 | 7.6 | 7.3 | 136.7 | 136.5 | 137.1 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 13491 | 1 | 48.8 | 79212.3 | 13411 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:41 | Normal | 456.4 | 450.5 | 465.5 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 136.7 | 136.7 | 137.1 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 13655 | 1 | 49 | 79213.5 | 13411 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:46 | Normal | 449.1 | 451.2 | 468.5 | 16 | 7.7 | 7.2 | 136.9 | 136.7 | 137.1 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 13549 | 1 | 49.4 | 79214.6 | 13411 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:51 | Normal | 453.3 | 446.7 | 457.8 | 15.9 | 7.8 | 7.5 | 137.1 | 136.7 | 137.1 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 13682 | 1 | 49.7 | 79215.7 | 13411 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 10:56 | Normal | 445.5 | 450.7 | 455.4 | 16.1 | 7.8 | 7.5 | 137.1 | 136.6 | 137.1 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 13606 | 1 | 50 | 79216.9 | 13411 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:01 | Normal | 444.5 | 450.2 | 452.3 | 15.9 | 7.7 | 7.5 | 137.3 | 136.9 | 137.3 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 13487 | 1 | 50.2 | 79218 | 13411 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:06 | Normal | 447 | 447 | 455.1 | 15.7 | 7.7 | 7.4 | 137 | 136.7 | 137.2 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13409 | 1 | 50.3 | 79219.1 | 13411 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:11 | Normal | 441.3 | 453 | 449 | 16 | 7.6 | 7.6 | 137.1 | 136.4 | 137.3 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 13451 | 1 | 50.4 | 79220.2 | 13411 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:16 | Normal | 449.7 | 447.5 | 449.1 | 15.8 | 7.8 | 7.6 | 137.3 | 136.7 | 137.4 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 13567 | 1 | 50.4 | 79221.4 | 13412 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:21 | Normal | 443.8 | 451.7 | 447.3 | 16 | 7.8 | 7.7 | 137.3 | 136.8 | 137.4 | 32.8 | 33.4 | 33.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13602 | 1 | 50.5 | 79222.5 | 13412 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:26 | Normal | 449 | 446.1 | 453.7 | 15.7 | 7.7 | 7.6 | 137.2 | 136.7 | 137.3 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13458 | 1 | 50.3 | 79223.6 | 13412 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:31 | Normal | 447.1 | 450.6 | 448.8 | 15.9 | 7.7 | 7.8 | 137.2 | 136.7 | 137.3 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 13621 | 1 | 50.2 | 79224.8 | 13412 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:36 | Normal | 449.3 | 447.4 | 451.1 | 15.6 | 7.6 | 7.7 | 137.3 | 136.6 | 137.3 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13480 | 1 | 50.2 | 79225.9 | 13412 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:41 | Normal | 447.5 | 451.8 | 460.3 | 15.7 | 7.5 | 7.6 | 137.2 | 136.7 | 137.4 | 32.5 | 33 | 32.8 | 60 | 60.02 | 60.05 | 13465 | 1 | 50.3 | 79227 | 13412 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:46 | Normal | 453.1 | 452.6 | 446 | 15.4 | 7.5 | 7.8 | 137.3 | 136.8 | 137.3 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13418 | 1 | 50.5 | 79228.1 | 13412 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:51 | Normal | 447.3 | 446.3 | 451 | 15.7 | 7.6 | 7.8 | 137.3 | 136.7 | 137.3 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60 | 60 | 60.06 | 13477 | 1 | 50.6 | 79229.2 | 13412 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 11:56 | Normal | 442.1 | 441 | 441.6 | 15.1 | 7.3 | 7.6 | 137.1 | 136.6 | 137 | 31.1 | 31.5 | 31.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12828 | 1 | 50.7 | 79230.4 | 13412 | 7.2 | 8 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:01 | Normal | 450.2 | 437.6 | 452 | 14.3 | 7.1 | 7.2 | 136.9 | 136.5 | 137.1 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 12459 | 1 | 50.2 | 79231.5 | 13412 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:06 | Normal | 468.1 | 455.3 | 474 | 15 | 6.8 | 7.6 | 136.9 | 136.4 | 137 | 32.1 | 32.7 | 32.5 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 12818 | 1 | 49.8 | 79232.4 | 13412 | 7.1 | 7.9 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:11 | Normal | 455.4 | 444.5 | 410.8 | 9.3 | 4.3 | 5 | 135.6 | 135.1 | 135.8 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 7806 | 1 | 50 | 79233.5 | 13412 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:16 | Normal | 443 | 450.5 | 448.4 | 17.6 | 8.4 | 8.6 | 136.9 | 136.4 | 137.1 | 36.2 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14853 | 1 | 50 | 79234.4 | 13413 | 8.4 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:21 | Normal | 448.8 | 455.2 | 463.3 | 14.5 | 6.9 | 7.1 | 136.8 | 136.4 | 137.1 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12490 | 1 | 49.7 | 79235.4 | 13413 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:26 | Normal | 458.3 | 441.3 | 457.6 | 14 | 7 | 7.1 | 136.4 | 135.8 | 136.5 | 30 | 30.3 | 30.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12320 | 1 | 49.8 | 79236.4 | 13413 | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:31 | Normal | 458 | 453.5 | 453.4 | 14.2 | 6.9 | 7.3 | 136.6 | 136.3 | 136.8 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 12509 | 1 | 49.6 | 79237.4 | 13413 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:36 | Normal | 453.9 | 446.1 | 453.3 | 14.1 | 6.9 | 7.3 | 136.6 | 136.1 | 136.6 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12331 | 1 | 49.7 | 79238.4 | 13413 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:41 | Normal | 452.3 | 451.8 | 449.1 | 13.8 | 6.6 | 7.1 | 136.4 | 136.2 | 136.7 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12023 | 1 | 49.7 | 79239.4 | 13413 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:46 | Normal | 451.1 | 450.7 | 449.5 | 13.9 | 6.7 | 7.1 | 136.2 | 135.9 | 136.3 | 29.7 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12115 | 1 | 49.8 | 79240.4 | 13413 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:51 | Normal | 443.9 | 445 | 449.9 | 13.9 | 6.7 | 7 | 136.1 | 135.6 | 136.4 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60 | 59.95 | 59.99 | 11900 | 1 | 50 | 79241.4 | 13413 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 12:56 | Normal | 453.6 | 456.2 | 453 | 12 | 5.7 | 6.1 | 135.1 | 134.7 | 135.4 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10394 | 1 | 49.8 | 79242.4 | 13413 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:01 | Normal | 450.8 | 458.7 | 449.7 | 12.5 | 6 | 6.5 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 10891 | 1 | 49.5 | 79243.2 | 13413 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:06 | Normal | 457.7 | 459.2 | 462.1 | 12.6 | 6 | 6.6 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 11177 | 1 | 49 | 79244.2 | 13413 | 6 | 6.8 | 6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:11 | Normal | 456.7 | 446.8 | 455.3 | 12.7 | 6.2 | 6.7 | 134.9 | 134.5 | 135 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 11207 | 1 | 48.8 | 79245.1 | 13413 | 6 | 6.8 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:16 | Normal | 451.6 | 449.4 | 456.3 | 12.9 | 6.2 | 6.7 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11264 | 1 | 49 | 79246 | 13414 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:21 | Normal | 454.6 | 463.5 | 451.2 | 12.8 | 6 | 6.8 | 136.2 | 135.9 | 136.4 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 11219 | 1 | 49 | 79247 | 13414 | 6 | 6.8 | 6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:26 | Normal | 459.3 | 449.6 | 456.3 | 10.8 | 5.3 | 5.7 | 135 | 134.8 | 135.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9581 | 1 | 48.7 | 79247.8 | 13414 | 5 | 5.8 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:31 | Normal | 461.4 | 457.6 | 457 | 10.6 | 5.1 | 5.6 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 9508 | 1 | 48.4 | 79248.6 | 13414 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:36 | Normal | 460.3 | 459.3 | 463.3 | 7.9 | 3.7 | 4.1 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 7005 | 1 | 48.1 | 79249.4 | 13414 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:41 | Normal | 467 | 460.8 | 470 | 8.9 | 4.3 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 7974 | 1 | 47.7 | 79250 | 13414 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:46 | Normal | 464.3 | 471.1 | 462.9 | 10.5 | 5 | 5.6 | 135.9 | 135.7 | 136.2 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 60 | 59.99 | 60 | 9435 | 1 | 47.4 | 79250.7 | 13414 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:51 | Normal | 465.6 | 463 | 463.3 | 8.1 | 3.9 | 4.4 | 135 | 134.9 | 135.3 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7343 | 1 | 46.9 | 79251.4 | 13414 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 13:56 | Normal | 468.7 | 458.8 | 464.8 | 11.3 | 5.5 | 6.2 | 136.3 | 136 | 136.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10249 | 1 | 46.6 | 79252.1 | 13414 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:01 | Normal | 460.6 | 465.1 | 460.6 | 11.7 | 5.6 | 6.4 | 136.2 | 136 | 136.5 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.06 | 60.04 | 60 | 10567 | 1 | 46.6 | 79252.9 | 13414 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:06 | Normal | 463.3 | 452.2 | 471 | 10.3 | 5 | 5.5 | 135.7 | 135.6 | 136.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60 | 60.04 | 60.03 | 9263 | 1 | 46.7 | 79253.8 | 13414 | 4.8 | 5.6 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:11 | Normal | 467.7 | 459.1 | 464.3 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 134.8 | 134.6 | 135 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7134 | 1 | 46.4 | 79254.5 | 13414 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:16 | Normal | 467.1 | 457.4 | 463 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7026 | 1 | 46 | 79255.1 | 13415 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:21 | Normal | 476.7 | 463.5 | 470.8 | 9.2 | 4.5 | 5.1 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 8564 | 1 | 45.5 | 79255.7 | 13415 | 4.2 | 5 | 4.4 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:26 | Normal | 475 | 469.9 | 467.4 | 10 | 4.8 | 5.6 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 9280 | 1 | 45.5 | 79256.4 | 13415 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:31 | Normal | 476.8 | 471.8 | 466.7 | 9.2 | 4.5 | 5.2 | 135.3 | 135 | 135.5 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 8626 | 1 | 45.4 | 79257.1 | 13415 | 4.3 | 5 | 4.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:36 | Normal | 477.5 | 465.4 | 474.3 | 9.3 | 4.5 | 5.2 | 135.2 | 135 | 135.6 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 8692 | 1 | 45.4 | 79257.9 | 13415 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:41 | Normal | 475.3 | 467.6 | 471.3 | 8.9 | 4.3 | 5.1 | 135 | 134.7 | 135.4 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8227 | 1 | 45.4 | 79258.6 | 13415 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:46 | Normal | 476.3 | 472.6 | 475.2 | 8.3 | 4 | 4.8 | 134.6 | 134.4 | 135 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7783 | 1 | 45.4 | 79259.2 | 13415 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:51 | Normal | 473.7 | 472.1 | 469.3 | 8 | 3.8 | 4.7 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 7479 | 1 | 45 | 79259.9 | 13415 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 14:56 | Normal | 478.7 | 472 | 470.3 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 7178 | 1 | 44.5 | 79260.5 | 13415 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:01 | Normal | 477.6 | 475.8 | 475 | 7.3 | 3.5 | 4.4 | 134.2 | 134 | 134.6 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6936 | 1 | 44.3 | 79261.1 | 13415 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:06 | Normal | 478.6 | 478.4 | 472.6 | 7.1 | 3.3 | 4.3 | 134 | 133.8 | 134.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6685 | 1 | 44 | 79261.6 | 13415 | 3.2 | 4 | 3.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:11 | Normal | 477.3 | 480.6 | 481.4 | 6.8 | 3.1 | 4 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 15.8 | 16 | 16 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 6385 | 1 | 44.1 | 79262.2 | 13415 | 3 | 3.8 | 3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:16 | Normal | 473.6 | 471.8 | 480.7 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4071 | 1 | 44 | 79262.7 | 13416 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:17 | Normal | 467 | 470.4 | 481.6 | 3.6 | 1.6 | 2 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 3103 | 1 | 44 | 79262.7 | 13416 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 15:21 | Normal | 466.6 | 468 | 480.8 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1795 | 1 | 44.2 | 79262.9 | 13416 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 15:22 | Normal | 471.3 | 467 | 486.8 | 2.2 | 1 | 1.2 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1783 | 1 | 44.1 | 79262.9 | 13416 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-14 15:27 | Normal | 493.5 | 485.7 | 455.5 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 12.8 | 13 | 13 | 60.06 | 60 | 60.04 | 5156 | 1 | 43.9 | 79263.1 | 13416 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:32 | Normal | 491.2 | 487.8 | 459.1 | 6 | 2.8 | 3.8 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5697 | 1 | 43.9 | 79263.6 | 13416 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:37 | Normal | 491.3 | 483.8 | 455.4 | 5.5 | 2.6 | 3.5 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5196 | 1 | 44 | 79264 | 13416 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:42 | Normal | 489.1 | 483.6 | 456.1 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 5082 | 1 | 44 | 79264.5 | 13416 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:47 | Normal | 487.7 | 482.8 | 456.1 | 5 | 2.3 | 3.3 | 134.5 | 134 | 134.4 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60 | 60 | 4766 | 1 | 44.3 | 79264.9 | 13416 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:52 | Normal | 485.4 | 482.2 | 453.6 | 3 | 1.3 | 1.8 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2610 | 1 | 44 | 79265.2 | 13416 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 15:57 | Normal | 489.1 | 487.6 | 466 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 133.6 | 133.4 | 134 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3926 | 1 | 43.5 | 79265.5 | 13416 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:02 | Normal | 487.5 | 495.1 | 482.5 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3472 | 1 | 42.9 | 79265.8 | 13416 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:07 | Normal | 497.2 | 494.6 | 486 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60.06 | 60.03 | 3020 | 1 | 42.5 | 79266.1 | 13416 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:12 | Normal | 488.1 | 500.1 | 469 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2967 | 1 | 42.2 | 79266.3 | 13416 | 1.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:17 | Normal | 486.8 | 466.1 | 459.2 | 3 | 1.3 | 2 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.98 | 60.03 | 2690 | 1 | 42 | 79266.6 | 13417 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:22 | Normal | 489.9 | 464.8 | 469.8 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 2374 | 1 | 41.8 | 79266.8 | 13417 | 1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:27 | Normal | 489.1 | 468 | 461.3 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2159 | 1 | 41.6 | 79267 | 13417 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:32 | Normal | 483.7 | 445 | 467.1 | 2.1 | 1 | 1.6 | 133.2 | 132.8 | 133 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1916 | 1 | 41.4 | 79267.2 | 13417 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:37 | Normal | 488.8 | 466.4 | 450.5 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1674 | 1 | 41.2 | 79267.3 | 13417 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:42 | Normal | 499 | 437.7 | 445.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 133 | 132.6 | 133 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1355 | 1 | 42.5 | 79267.4 | 13417 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:47 | Normal | 489.8 | 411.7 | 489.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 59.94 | 60 | 1021 | 1 | 44.4 | 79267.5 | 13417 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:52 | Normal | 489.8 | 410 | 461.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.6 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 835 | 1 | 45.7 | 79267.6 | 13417 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 16:57 | Normal | 479.6 | 339.6 | 423.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 644 | 1 | 46.4 | 79267.7 | 13417 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:02 | Normal | 475.7 | 366.6 | 398.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 509 | 1 | 46.9 | 79267.7 | 13417 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:07 | Normal | 462.7 | 308.7 | 386.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 336 | 1 | 47 | 79267.8 | 13417 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:12 | Normal | 457.8 | 420.2 | 426.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 217 | 1 | 47 | 79267.8 | 13417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:17 | Normal | 425.6 | 469.4 | 480.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 119 | 1 | 46.8 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:22 | Normal | 442.7 | 207.4 | 354 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 63 | 1 | 46.4 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:27 | Normal | 396.7 | 199 | 345.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33 | 1 | 46.1 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:32 | Normal | 323.5 | 233.8 | 305 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 45.7 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:37 | Normal | 411.6 | 431.8 | 372.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 45.4 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:42 | Normal | 383.6 | 370.9 | 371.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 44.9 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:47 | Normal | 357.6 | 424.5 | 364.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 44.5 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:52 | Normal | 335.5 | 324.2 | 302.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 44.1 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-14 17:57 | Normal | 305.5 | 305.7 | 318.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43.9 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0