## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-15 05:09 | Normal | 354.4 | 281.6 | 325.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 21.5 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:14 | Normal | 493.6 | 377 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 3 | 1 | 23.3 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:19 | Normal | 456.5 | 476.2 | 493 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 87 | 1 | 24.7 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:24 | Normal | 489.6 | 400.1 | 486.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 189 | 1 | 25.7 | 79267.8 | 13418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:29 | Normal | 493.5 | 316.5 | 440 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 318 | 1 | 26.6 | 79267.8 | 13419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:34 | Normal | 503 | 224 | 406.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 412 | 1 | 27.3 | 79267.9 | 13419 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:39 | Normal | 506.2 | 310.1 | 448.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 595 | 1 | 27.9 | 79267.9 | 13419 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:44 | Normal | 526.5 | 451.6 | 481.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.92 | 809 | 1 | 28.6 | 79268 | 13419 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:49 | Normal | 505.1 | 465.8 | 457.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.8 | 135.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 866 | 1 | 29.2 | 79268 | 13419 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:54 | Normal | 537.7 | 500 | 489.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.97 | 60.03 | 1005 | 1 | 29.8 | 79268.1 | 13419 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 05:59 | Normal | 515.5 | 497 | 483.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 2.9 | 3 | 3 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 1111 | 1 | 30.4 | 79268.2 | 13419 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:04 | Normal | 530.5 | 483.4 | 502 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 135 | 134.5 | 134.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 1432 | 1 | 30.9 | 79268.3 | 13419 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:09 | Normal | 537.1 | 505.3 | 508.3 | 2.1 | 1.1 | 1 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 60.04 | 59.98 | 1847 | 1 | 26.7 | 79268.5 | 13419 | 0.5 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:14 | Normal | 540.6 | 515.4 | 504.6 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 2243 | 1 | 25.7 | 79268.6 | 13419 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:19 | Normal | 521.8 | 516.8 | 503.1 | 3 | 1.5 | 1.3 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 2619 | 1 | 26.3 | 79268.8 | 13419 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:24 | Normal | 527.1 | 513.7 | 508.1 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2998 | 1 | 27.4 | 79269.1 | 13419 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:29 | Normal | 522.6 | 521 | 530 | 3.3 | 2 | 1.3 | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3047 | 1 | 28.2 | 79269.3 | 13420 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:34 | Normal | 513.3 | 519 | 533.7 | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 136.2 | 136 | 136.4 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 3195 | 1 | 29.1 | 79269.6 | 13420 | 0.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:39 | Normal | 521.9 | 507 | 525.9 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 59.99 | 60.02 | 3101 | 1 | 29.8 | 79269.8 | 13420 | 0.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:44 | Normal | 509 | 511.5 | 524.9 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 3108 | 1 | 30.5 | 79270.1 | 13420 | 0.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:50 | Normal | 489.6 | 511.7 | 521.5 | 3.5 | 2 | 1.3 | 135.9 | 135.8 | 136 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 3045 | 1 | 31 | 79270.3 | 13420 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:54 | Normal | 507.6 | 511.1 | 517.8 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2320 | 1 | 31.6 | 79270.6 | 13420 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 06:59 | Normal | 506.1 | 504.5 | 508.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 60 | 59.92 | 1988 | 1 | 32.3 | 79270.9 | 13420 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:04 | Normal | 518.2 | 514.1 | 513.5 | 5 | 2.8 | 2.1 | 135.8 | 135.4 | 136 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 4740 | 1 | 32.6 | 79271.2 | 13420 | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:10 | Normal | 522 | 512.8 | 511.8 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 136.2 | 135.7 | 136.3 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5165 | 1 | 33.7 | 79271.6 | 13420 | 1.9 | 3.5 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:14 | Normal | 512.9 | 508 | 511.1 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 136.1 | 135.8 | 136.3 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5647 | 1 | 34.8 | 79272.1 | 13420 | 2 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:20 | Normal | 506.1 | 505.8 | 512.3 | 6.2 | 3.5 | 2.6 | 135.9 | 135.5 | 136.2 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5924 | 1 | 36.2 | 79272.5 | 13420 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:24 | Normal | 509.8 | 505.3 | 508.4 | 6.3 | 3.6 | 2.8 | 135.8 | 135.5 | 136.1 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6124 | 1 | 37.6 | 79273 | 13420 | 2.2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:30 | Normal | 509.1 | 503.6 | 505 | 6.5 | 3.8 | 2.9 | 136 | 135.5 | 136 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6336 | 1 | 38.9 | 79273.6 | 13421 | 2.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:35 | Normal | 505.8 | 502 | 505.5 | 6.8 | 3.9 | 3 | 136.1 | 135.6 | 136 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 6596 | 1 | 40 | 79274.1 | 13421 | 2.4 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:40 | Normal | 498.8 | 501.9 | 502.6 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 135.8 | 135.5 | 136.2 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.89 | 59.96 | 59.97 | 6913 | 1 | 41.4 | 79274.7 | 13421 | 2.5 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:44 | Normal | 499.1 | 494 | 498.3 | 7.5 | 4.3 | 3.4 | 135.7 | 135.5 | 136.2 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7191 | 1 | 42.7 | 79275.2 | 13421 | 2.6 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:50 | Normal | 474.8 | 493 | 501.1 | 8.6 | 4.5 | 3.5 | 135.8 | 135.6 | 136.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7692 | 1 | 43.5 | 79275.9 | 13421 | 3.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 07:55 | Normal | 468.6 | 489.9 | 497.2 | 9.2 | 4.6 | 3.7 | 135.8 | 135.7 | 136.2 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8029 | 1 | 44.2 | 79276.5 | 13421 | 3.8 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:00 | Normal | 468.2 | 493.1 | 501.1 | 9.3 | 4.7 | 3.8 | 135.9 | 135.5 | 136.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8221 | 1 | 45.3 | 79277.2 | 13421 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:04 | Normal | 471.5 | 488.9 | 494 | 9.3 | 4.8 | 4 | 136 | 135.8 | 136.1 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8284 | 1 | 46.2 | 79277.9 | 13421 | 3.8 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:10 | Normal | 473.9 | 489.3 | 493.1 | 9.6 | 5 | 4.1 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 8590 | 1 | 46.3 | 79278.6 | 13421 | 3.9 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:15 | Normal | 458.8 | 478.9 | 488.2 | 10.3 | 5.1 | 4.3 | 136.2 | 135.7 | 136.3 | 21.7 | 22 | 22 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8886 | 1 | 46.3 | 79279.3 | 13421 | 4.5 | 6 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:20 | Normal | 478.5 | 480 | 487.3 | 10.5 | 5.3 | 4.4 | 136.1 | 135.8 | 136.2 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9312 | 1 | 46.3 | 79280.1 | 13421 | 4.7 | 6 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:25 | Normal | 477.2 | 484 | 486.3 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 136.1 | 135.7 | 136 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9722 | 1 | 46.5 | 79280.9 | 13421 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:30 | Normal | 476.3 | 480.1 | 487.2 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 136.3 | 136 | 136.4 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9963 | 1 | 46.1 | 79281.7 | 13422 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:34 | Normal | 475.8 | 474.3 | 484.7 | 11.7 | 5.7 | 4.8 | 136.4 | 136 | 136.5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10190 | 1 | 46.2 | 79282.5 | 13422 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:40 | Normal | 473.3 | 476.1 | 485.6 | 12.1 | 5.8 | 5 | 136.3 | 135.9 | 136.4 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 59.99 | 60.04 | 60.07 | 10438 | 1 | 46 | 79283.4 | 13422 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:44 | Normal | 471.7 | 480 | 485.6 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 10623 | 1 | 46 | 79284.3 | 13422 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:50 | Normal | 471 | 470.7 | 478.8 | 12.5 | 6.1 | 5.2 | 136.4 | 136.1 | 136.6 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 10818 | 1 | 46 | 79285.2 | 13422 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 08:55 | Normal | 465.5 | 467.2 | 476.6 | 12.8 | 6.2 | 5.3 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 11007 | 1 | 46.1 | 79286.1 | 13422 | 6 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:00 | Normal | 463.6 | 475.3 | 478.8 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 136.5 | 136 | 136.6 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 11257 | 1 | 46.2 | 79287 | 13422 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:05 | Normal | 461.5 | 469.1 | 471.7 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 28 | 28.4 | 28.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11486 | 1 | 46.1 | 79287.9 | 13422 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:10 | Normal | 468 | 457.5 | 471.8 | 12.7 | 6.3 | 5.5 | 136.3 | 136 | 136.6 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10946 | 1 | 46.1 | 79288.9 | 13422 | 6 | 6.8 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:15 | Normal | 474.2 | 461.7 | 479.5 | 13.5 | 6.8 | 5.9 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11852 | 1 | 46 | 79289.8 | 13422 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:20 | Normal | 464.8 | 460.5 | 476.6 | 14.1 | 6.9 | 6 | 136.6 | 136.3 | 136.7 | 29.6 | 30 | 29.8 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 12133 | 1 | 46 | 79290.8 | 13422 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:25 | Normal | 467.1 | 472.3 | 472.1 | 14.1 | 6.8 | 6.2 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60 | 59.97 | 60.02 | 12319 | 1 | 46.2 | 79291.8 | 13422 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:30 | Normal | 459.8 | 464.5 | 470.1 | 14.5 | 7 | 6.3 | 136.8 | 136.7 | 137.1 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60 | 60 | 59.98 | 12387 | 1 | 46.5 | 79292.9 | 13423 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:35 | Normal | 461.4 | 467.7 | 472.6 | 14.6 | 7 | 6.3 | 136.4 | 136.6 | 136.8 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 12524 | 1 | 46.8 | 79293.9 | 13423 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:40 | Normal | 453 | 463.2 | 467.5 | 14.9 | 7.1 | 6.5 | 136.4 | 136.5 | 136.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 12611 | 1 | 47 | 79294.9 | 13423 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:45 | Normal | 453.7 | 458.8 | 472.3 | 14.9 | 7.2 | 6.5 | 136.3 | 136.6 | 136.8 | 30.7 | 31.2 | 31.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 12635 | 1 | 47.2 | 79296 | 13423 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:50 | Normal | 453.6 | 462.4 | 462.4 | 15.1 | 7.2 | 6.7 | 136.3 | 136.5 | 136.8 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60 | 59.97 | 12809 | 1 | 47.6 | 79297.1 | 13423 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 09:55 | Normal | 457.8 | 460.6 | 465 | 15 | 7.3 | 6.8 | 136.5 | 136.8 | 137 | 31.3 | 31.8 | 31.7 | 60 | 60 | 59.99 | 12915 | 1 | 48 | 79298.1 | 13423 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:00 | Normal | 455 | 455.6 | 465.1 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13148 | 1 | 48 | 79299.2 | 13423 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:05 | Normal | 456.5 | 454.7 | 459.1 | 15.3 | 7.5 | 7 | 137.2 | 137.3 | 137.4 | 32 | 32.3 | 32.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 13211 | 1 | 48 | 79300.3 | 13423 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:10 | Normal | 463 | 453.1 | 465 | 15.2 | 7.6 | 7 | 137.1 | 137.3 | 137.5 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 59.92 | 59.89 | 59.94 | 13325 | 1 | 48 | 79301.4 | 13423 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:15 | Normal | 451.7 | 460.7 | 459.4 | 15.7 | 7.5 | 7.2 | 137.2 | 137.4 | 137.5 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13429 | 1 | 48.5 | 79302.5 | 13423 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:20 | Normal | 454.5 | 455.8 | 458.2 | 15.7 | 7.6 | 7.3 | 136.9 | 137.1 | 137.3 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13528 | 1 | 48.7 | 79303.7 | 13423 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:25 | Normal | 453.1 | 449.7 | 459 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 137.1 | 137 | 137.3 | 32.7 | 33.2 | 33 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 13518 | 1 | 48.9 | 79304.8 | 13423 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:30 | Normal | 450.3 | 449.7 | 463.2 | 15.8 | 7.7 | 7.3 | 137.1 | 137 | 137.4 | 32.7 | 33.1 | 32.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 13481 | 1 | 49 | 79305.9 | 13424 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:35 | Normal | 454.3 | 454.7 | 463.2 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 137 | 136.9 | 137.3 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 13639 | 1 | 49 | 79307 | 13424 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:40 | Normal | 454 | 452.8 | 453.4 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 137.2 | 136.9 | 137.3 | 33 | 33.5 | 33.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 13624 | 1 | 49 | 79308.2 | 13424 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:45 | Normal | 454.1 | 450.5 | 461.9 | 16 | 7.8 | 7.5 | 136.9 | 137 | 137.1 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13779 | 1 | 49.3 | 79309.3 | 13424 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:50 | Normal | 451.5 | 450.3 | 461.5 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 137.1 | 136.9 | 137.1 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13800 | 1 | 49.4 | 79310.5 | 13424 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 10:55 | Normal | 451.7 | 454.1 | 458.7 | 16 | 7.8 | 7.5 | 137.8 | 137.4 | 137.6 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60 | 13766 | 1 | 49.6 | 79311.6 | 13424 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:00 | Normal | 452.6 | 451.5 | 455.3 | 16 | 7.9 | 7.6 | 138.1 | 137.7 | 138 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.08 | 60.03 | 60.08 | 13852 | 1 | 49.7 | 79312.8 | 13424 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:05 | Normal | 450.4 | 448.3 | 449.8 | 15.9 | 7.8 | 7.7 | 137.8 | 137.5 | 137.9 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 13665 | 1 | 49.9 | 79313.9 | 13424 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:10 | Normal | 443.8 | 451.5 | 454.7 | 16.3 | 7.8 | 7.7 | 137.8 | 137.2 | 137.9 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 13797 | 1 | 49.9 | 79315.1 | 13424 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:15 | Normal | 445.9 | 451.5 | 448.5 | 16.1 | 7.8 | 7.8 | 138.1 | 137.4 | 138.1 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 13718 | 1 | 50.1 | 79316.2 | 13424 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:20 | Normal | 444.5 | 447.5 | 446.5 | 16.1 | 7.9 | 7.8 | 138 | 137.4 | 138.1 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 13780 | 1 | 50.4 | 79317.3 | 13424 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:25 | Normal | 445.9 | 451.6 | 446.6 | 16 | 7.8 | 7.8 | 137.8 | 137.4 | 138.2 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.98 | 60 | 60.03 | 13671 | 1 | 50.6 | 79318.5 | 13424 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:30 | Normal | 440.1 | 451.1 | 451.1 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 137.9 | 137.3 | 138.1 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 13583 | 1 | 50.6 | 79319.6 | 13425 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:35 | Normal | 441.5 | 448.5 | 446.5 | 16.1 | 7.8 | 7.8 | 137.7 | 137.1 | 137.8 | 32.9 | 33.4 | 33.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 13661 | 1 | 50.6 | 79320.8 | 13425 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:40 | Normal | 440.1 | 444.8 | 441.8 | 16.1 | 7.8 | 7.9 | 137.4 | 137.2 | 137.7 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 13660 | 1 | 50.8 | 79321.9 | 13425 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:45 | Normal | 444.3 | 449.9 | 439.8 | 15.8 | 7.7 | 7.9 | 138 | 137.7 | 138.2 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13559 | 1 | 51 | 79323 | 13425 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:50 | Normal | 439.2 | 442.8 | 442.8 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 138 | 137.6 | 138.1 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 13434 | 1 | 51.1 | 79324.2 | 13425 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 11:55 | Normal | 444.3 | 447 | 441 | 15.3 | 7.5 | 7.7 | 137.9 | 137.3 | 137.8 | 31.7 | 32.1 | 32 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 13133 | 1 | 50.9 | 79325.3 | 13425 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:00 | Normal | 438.4 | 449.8 | 447.7 | 15.6 | 7.5 | 7.6 | 137.8 | 137.1 | 137.7 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.96 | 59.9 | 59.98 | 13259 | 1 | 50.9 | 79326.4 | 13425 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:05 | Normal | 443.3 | 452.8 | 446.8 | 15.6 | 7.5 | 7.8 | 137.7 | 137.4 | 137.9 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 13353 | 1 | 50.7 | 79327.5 | 13425 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:10 | Normal | 445.7 | 445.2 | 441.7 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 137.7 | 137.1 | 137.8 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13212 | 1 | 50.7 | 79328.6 | 13425 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:15 | Normal | 445.1 | 451.6 | 440.8 | 15.3 | 7.4 | 7.8 | 137.9 | 137.4 | 138.1 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 13121 | 1 | 50.9 | 79329.7 | 13425 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:20 | Normal | 450.1 | 456 | 439.5 | 14.9 | 6.5 | 7.6 | 137.8 | 137.4 | 137.8 | 30.7 | 30.9 | 30.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 12904 | 1 | 51 | 79330.8 | 13425 | 7.1 | 7.9 | 6.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:25 | Normal | 448.1 | 445.1 | 441.3 | 14.7 | 7.3 | 7.6 | 137.8 | 137.4 | 137.9 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12726 | 1 | 50.9 | 79331.8 | 13425 | 7 | 7.8 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:30 | Normal | 445.4 | 449 | 439.1 | 14.8 | 7.2 | 7.6 | 137.8 | 137.5 | 138 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 12756 | 1 | 51 | 79332.9 | 13426 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:35 | Normal | 445.7 | 450.2 | 439.8 | 14.3 | 7 | 7.3 | 137.6 | 137.2 | 137.8 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12229 | 1 | 51 | 79333.9 | 13426 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:40 | Normal | 445.8 | 454.2 | 443.4 | 14.5 | 7 | 7.5 | 137.8 | 137.3 | 137.9 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 12496 | 1 | 51 | 79335 | 13426 | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:45 | Normal | 448.6 | 450.5 | 446.6 | 14 | 6.8 | 7.2 | 137.6 | 137.2 | 137.8 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12163 | 1 | 51 | 79336 | 13426 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:50 | Normal | 442 | 447.6 | 436.6 | 14.1 | 6.8 | 7.4 | 137.6 | 137.1 | 137.6 | 29.2 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 12096 | 1 | 50.8 | 79337 | 13426 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 12:55 | Normal | 445.5 | 453.1 | 442.1 | 14.1 | 6.7 | 7.4 | 137.4 | 136.9 | 137.6 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12182 | 1 | 50.4 | 79338 | 13426 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:00 | Normal | 455.9 | 447 | 451.1 | 13.6 | 6.8 | 7.2 | 137.2 | 137 | 137.3 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 12047 | 1 | 50.1 | 79339 | 13426 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:05 | Normal | 449.1 | 446 | 447.1 | 13.9 | 6.8 | 7.3 | 136.9 | 136.6 | 137 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12114 | 1 | 49.9 | 79340 | 13426 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:10 | Normal | 449.5 | 454.4 | 452.3 | 13.5 | 6.5 | 7 | 136.7 | 136.3 | 136.8 | 28.7 | 29 | 28.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 11763 | 1 | 49.7 | 79341 | 13426 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:15 | Normal | 453 | 448 | 445.1 | 13.3 | 6.5 | 7.1 | 136.4 | 136 | 136.6 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11695 | 1 | 49.5 | 79342 | 13426 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:20 | Normal | 433.3 | 439.9 | 454 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2945 | 1 | 49.2 | 79342.9 | 13426 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:25 | Normal | 458.9 | 456.7 | 453.5 | 12.9 | 6.2 | 7 | 136.3 | 135.8 | 136.3 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11524 | 1 | 48.7 | 79343.6 | 13426 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:30 | Normal | 461.3 | 453 | 445 | 12.5 | 6.1 | 7 | 136 | 135.7 | 136.2 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 11248 | 1 | 48.9 | 79344.5 | 13427 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:35 | Normal | 458.7 | 453.5 | 448.8 | 12.4 | 6 | 6.8 | 135.9 | 135.4 | 135.9 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11059 | 1 | 48.8 | 79345.5 | 13427 | 5.8 | 6.6 | 6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:40 | Normal | 457.4 | 455.3 | 448.3 | 12.1 | 5.8 | 6.6 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 10762 | 1 | 48.7 | 79346.4 | 13427 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:45 | Normal | 461 | 456.5 | 449 | 11.7 | 5.6 | 6.5 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10492 | 1 | 48.7 | 79347.3 | 13427 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:50 | Normal | 464.2 | 460.3 | 451.3 | 11.5 | 5.6 | 6.4 | 135.6 | 135.1 | 135.7 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10394 | 1 | 48.8 | 79348.1 | 13427 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 13:55 | Normal | 467 | 464.8 | 457.5 | 11.3 | 5.5 | 6.3 | 135.2 | 135 | 135.4 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10319 | 1 | 48.7 | 79349 | 13427 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:00 | Normal | 469.3 | 459.8 | 455 | 11.2 | 5.5 | 6.3 | 135 | 134.7 | 135.2 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 10244 | 1 | 48.5 | 79349.9 | 13427 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:05 | Normal | 467.1 | 460.1 | 452.4 | 10.8 | 5.3 | 6.1 | 134.9 | 134.7 | 135 | 24.2 | 24.7 | 24.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9878 | 1 | 48.5 | 79350.7 | 13427 | 5 | 5.9 | 5.2 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:10 | Normal | 460.3 | 464.1 | 447.4 | 10.6 | 5 | 6 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 9484 | 1 | 48.3 | 79351.5 | 13427 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:15 | Normal | 471 | 457.9 | 454.1 | 10.1 | 5 | 5.8 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9307 | 1 | 48 | 79352.3 | 13427 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:20 | Normal | 470.4 | 466.1 | 463.6 | 10 | 4.8 | 5.7 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 22.7 | 23 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9192 | 1 | 47.6 | 79353.1 | 13427 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:25 | Normal | 466.9 | 462.8 | 464.5 | 9.8 | 4.7 | 5.6 | 134.3 | 134 | 134.4 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8972 | 1 | 47.2 | 79353.8 | 13427 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:30 | Normal | 465 | 473.5 | 461.8 | 9.8 | 4.5 | 5.6 | 133.8 | 133.7 | 134 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8950 | 1 | 47.1 | 79354.6 | 13428 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:35 | Normal | 477.4 | 463 | 469.9 | 7.5 | 3.6 | 4.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 6951 | 1 | 46.9 | 79355.2 | 13428 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:40 | Normal | 483.1 | 490.1 | 476.6 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2878 | 1 | 46 | 79355.6 | 13428 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:45 | Normal | 479 | 481.6 | 489 | 4.5 | 2 | 2.7 | 133.1 | 133 | 133.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.05 | 59.99 | 4112 | 1 | 45.2 | 79356 | 13428 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:50 | Normal | 486.8 | 482.3 | 481.3 | 8.1 | 3.9 | 4.8 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 59.99 | 60 | 60.04 | 7781 | 1 | 44.7 | 79356.6 | 13428 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 14:55 | Normal | 473.5 | 462.5 | 447.3 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 132.5 | 132 | 132.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 3317 | 1 | 44.3 | 79357 | 13428 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:00 | Normal | 470.7 | 448.6 | 478.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1396 | 1 | 44 | 79357.2 | 13428 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:05 | Normal | 473.5 | 445.4 | 464.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1302 | 1 | 46.3 | 79357.3 | 13428 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:10 | Normal | 485.3 | 478.8 | 495.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 1836 | 1 | 43.7 | 79357.4 | 13428 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:15 | Normal | 490.9 | 475.3 | 498 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.3 | 131 | 131.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2378 | 1 | 42.7 | 79357.6 | 13428 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:20 | Normal | 489.8 | 485.2 | 496.6 | 3 | 1.3 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2535 | 1 | 42.5 | 79357.8 | 13428 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:25 | Normal | 505 | 498.3 | 471.3 | 6.8 | 3.3 | 4.2 | 134.4 | 134 | 134.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 6696 | 1 | 42.5 | 79358.2 | 13428 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:30 | Normal | 489.3 | 488.1 | 461.1 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 10 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3963 | 1 | 43.1 | 79358.7 | 13429 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:35 | Normal | 484.1 | 476.1 | 490.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60.02 | 60.05 | 2233 | 1 | 43.4 | 79358.9 | 13429 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:40 | Normal | 499.4 | 491 | 468 | 5 | 2.3 | 3.3 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4874 | 1 | 43.4 | 79359.2 | 13429 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:45 | Normal | 495.1 | 486.9 | 457.6 | 4.5 | 2.1 | 3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4306 | 1 | 43.8 | 79359.6 | 13429 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:50 | Normal | 487.5 | 491.2 | 474.3 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3165 | 1 | 43.8 | 79359.9 | 13429 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 15:55 | Normal | 477.8 | 469.8 | 476.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1444 | 1 | 45.2 | 79360 | 13429 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:00 | Normal | 488.8 | 490.2 | 482 | 3 | 1.3 | 2 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 6.9 | 7 | 7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2717 | 1 | 43.7 | 79360.2 | 13429 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:05 | Normal | 482.6 | 443.1 | 479.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 1184 | 1 | 44.5 | 79360.3 | 13429 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:10 | Normal | 489.5 | 457.3 | 481.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 1235 | 1 | 46.8 | 79360.4 | 13429 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:15 | Normal | 486.6 | 444 | 480.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 1203 | 1 | 48.2 | 79360.6 | 13429 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:20 | Normal | 469.7 | 356 | 394.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 777 | 1 | 48.9 | 79360.6 | 13429 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:25 | Normal | 479 | 353 | 348.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 530 | 1 | 49.2 | 79360.7 | 13429 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:30 | Normal | 470.5 | 360.1 | 374.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 577 | 1 | 49.1 | 79360.7 | 13430 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:35 | Normal | 471 | 378.8 | 435.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 721 | 1 | 48.7 | 79360.8 | 13430 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:40 | Normal | 470 | 345.3 | 409.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 706 | 1 | 48.1 | 79360.8 | 13430 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:45 | Normal | 478.3 | 378 | 415.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 604 | 1 | 47.4 | 79360.9 | 13430 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:50 | Normal | 478.6 | 289.9 | 383 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 60 | 421 | 1 | 46.7 | 79360.9 | 13430 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 16:55 | Normal | 470.3 | 200 | 380.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60 | 339 | 1 | 46 | 79361 | 13430 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:00 | Normal | 460.1 | 208.8 | 397.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 249 | 1 | 45.3 | 79361 | 13430 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:05 | Normal | 459.8 | 198.5 | 399.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 195 | 1 | 44.7 | 79361 | 13430 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:10 | Normal | 452.1 | 200 | 363.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 126 | 1 | 44.1 | 79361 | 13430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:15 | Normal | 425.8 | 200 | 328.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 102 | 1 | 43.8 | 79361 | 13430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:20 | Normal | 434 | 200 | 414.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 76 | 1 | 43.4 | 79361.1 | 13430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:25 | Normal | 422.8 | 198.1 | 389.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 35 | 1 | 43 | 79361.1 | 13430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:30 | Normal | 331.7 | 201.1 | 309.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 11 | 1 | 42.6 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:35 | Normal | 316.8 | 382.3 | 313.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7 | 1 | 42.3 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:40 | Normal | 436.9 | 470.7 | 394.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 42.1 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:45 | Normal | 414.8 | 443.5 | 414.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 41.8 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:50 | Normal | 375.1 | 342.1 | 331.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-15 17:55 | Normal | 374.6 | 363.5 | 364 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 41.4 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0