## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-16 05:01 | Normal | 475 | 430.1 | 428.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 20.2 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:06 | Normal | 454.3 | 421.1 | 473.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1 | 1 | 22.2 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:10 | Normal | 433.2 | 281.5 | 439.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 53 | 1 | 23.7 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:16 | Normal | 468.9 | 200 | 388.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 103 | 1 | 24.9 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:20 | Normal | 482.4 | 200 | 377.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 168 | 1 | 25.8 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:26 | Normal | 507.2 | 201.8 | 422.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60 | 59.98 | 280 | 1 | 26.7 | 79361.1 | 13431 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:30 | Normal | 512 | 200.2 | 427.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 315 | 1 | 27.4 | 79361.1 | 13432 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:35 | Normal | 524.1 | 200 | 371.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.13 | 59.97 | 256 | 1 | 28.1 | 79361.1 | 13432 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:40 | Normal | 509.5 | 200.1 | 323.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 275 | 1 | 28.8 | 79361.2 | 13432 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:46 | Normal | 516.1 | 243 | 472.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 472 | 1 | 29.4 | 79361.2 | 13432 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:51 | Normal | 530.1 | 358.1 | 465.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.09 | 60.04 | 60.03 | 663 | 1 | 30.1 | 79361.2 | 13432 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 05:55 | Normal | 544 | 420.7 | 497 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 889 | 1 | 30.7 | 79361.3 | 13432 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 06:01 | Normal | 546.1 | 483 | 510.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 1153 | 1 | 31.4 | 79361.4 | 13432 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 06:06 | Normal | 545.8 | 483.8 | 480.9 | 1.6 | 1 | 0.7 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1348 | 1 | 32 | 79361.5 | 13432 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-16 06:11 | Normal | 549 | 515.1 | 519.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.91 | 59.99 | 59.98 | 1542 | 1 | 31.3 | 79361.6 | 13432 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:15 | Normal | 547.4 | 531.6 | 504 | 2 | 1.1 | 0.8 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 1702 | 1 | 29.8 | 79361.7 | 13432 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:16 | Normal | 539.4 | 530.7 | 511.1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.9 | 60.04 | 59.96 | 1814 | 1 | 28.2 | 79361.8 | 13432 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:17 | Normal | 526.2 | 530.3 | 508.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 134.3 | 134 | 134.5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 59.9 | 60 | 1922 | 1 | 27.8 | 79361.8 | 13432 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:18 | Normal | 521.3 | 529 | 517 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 59.93 | 59.88 | 2006 | 1 | 27.7 | 79361.8 | 13432 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:19 | Normal | 522.9 | 492.1 | 495.3 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 134.2 | 134 | 134.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 2070 | 1 | 27.8 | 79361.9 | 13432 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:20 | Normal | 524.7 | 488.6 | 515.5 | 2.5 | 1.4 | 1 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2140 | 1 | 28 | 79361.9 | 13432 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:21 | Normal | 525 | 522.8 | 510.5 | 2.6 | 1.4 | 1 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2229 | 1 | 28.2 | 79361.9 | 13432 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:22 | Normal | 518.5 | 528.3 | 515.3 | 2.6 | 1.5 | 1 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.97 | 60.01 | 2288 | 1 | 28.5 | 79362 | 13432 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:23 | Normal | 518.6 | 529.2 | 515.5 | 2.7 | 1.6 | 1 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 60 | 60.16 | 2357 | 1 | 28.8 | 79362 | 13432 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:24 | Normal | 516.9 | 531.7 | 522.3 | 2.7 | 1.6 | 1 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 59.86 | 60.04 | 2392 | 1 | 29 | 79362.1 | 13432 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:25 | Normal | 521 | 534.5 | 519.8 | 2.7 | 1.6 | 1 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.89 | 60 | 60.05 | 2405 | 1 | 29.3 | 79362.1 | 13432 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:26 | Normal | 524.1 | 539.5 | 524.3 | 2.8 | 1.6 | 1 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.06 | 59.95 | 59.94 | 2454 | 1 | 29.5 | 79362.1 | 13432 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:27 | Normal | 521.1 | 532.3 | 521.7 | 2.8 | 1.7 | 1 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 2514 | 1 | 29.8 | 79362.2 | 13432 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:28 | Normal | 519.6 | 531.8 | 539 | 2.8 | 1.7 | 1 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 2551 | 1 | 30 | 79362.2 | 13433 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:30 | Normal | 519.3 | 529.9 | 538.7 | 2.9 | 1.8 | 1 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.88 | 60 | 2599 | 1 | 30.2 | 79362.3 | 13433 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:31 | Normal | 512.9 | 519.9 | 531.3 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 59.96 | 60.04 | 2633 | 1 | 30.4 | 79362.3 | 13433 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:32 | Normal | 524 | 514 | 522 | 2.9 | 2 | 1.1 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.95 | 60 | 2719 | 1 | 30.6 | 79362.4 | 13433 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:33 | Normal | 516 | 521 | 533.5 | 3.1 | 2 | 1.1 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60 | 59.96 | 59.92 | 2807 | 1 | 30.8 | 79362.4 | 13433 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:34 | Normal | 524 | 521.4 | 530.6 | 3 | 2 | 1.1 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2882 | 1 | 31 | 79362.5 | 13433 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:35 | Normal | 510.5 | 512.1 | 530 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 2912 | 1 | 31.2 | 79362.5 | 13433 | 0.5 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:36 | Normal | 527 | 515 | 532.9 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.93 | 59.94 | 2997 | 1 | 31.4 | 79362.6 | 13433 | 0.5 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:37 | Normal | 517.8 | 517.6 | 528.2 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.89 | 59.98 | 59.98 | 3079 | 1 | 31.6 | 79362.6 | 13433 | 0.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:38 | Normal | 516.6 | 517.6 | 522.4 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 134.7 | 134.5 | 135 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.93 | 60.03 | 3146 | 1 | 31.8 | 79362.7 | 13433 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:39 | Normal | 513.6 | 515 | 526.1 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 134.8 | 134.6 | 135 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3205 | 1 | 32 | 79362.7 | 13433 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:40 | Normal | 519.9 | 512.8 | 524.8 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 3256 | 1 | 32.2 | 79362.8 | 13433 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:41 | Normal | 515.5 | 515.5 | 533 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 134.8 | 134.7 | 135.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3301 | 1 | 32.5 | 79362.8 | 13433 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 0 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:42 | Normal | 513.6 | 514.6 | 532.4 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 134.8 | 134.6 | 135.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 59.94 | 59.96 | 60.03 | 3332 | 1 | 32.8 | 79362.9 | 13433 | 0.6 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:43 | Normal | 513.6 | 513.2 | 524.3 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 135 | 134.7 | 135.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 3407 | 1 | 33 | 79362.9 | 13433 | 0.6 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:44 | Normal | 516.1 | 514.2 | 524.3 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 60 | 60.04 | 3466 | 1 | 33.2 | 79363 | 13433 | 0.6 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:45 | Normal | 507.9 | 512.8 | 535.7 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 135 | 134.8 | 135.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.95 | 60.01 | 60.07 | 3512 | 1 | 33.5 | 79363.1 | 13433 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:46 | Normal | 511.3 | 510.1 | 535.1 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 59.99 | 60.1 | 60.04 | 3570 | 1 | 33.7 | 79363.1 | 13433 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:47 | Normal | 513 | 509.8 | 517.7 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 3643 | 1 | 33.9 | 79363.2 | 13433 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:48 | Normal | 500.1 | 515.1 | 519.6 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60.05 | 3766 | 1 | 34.2 | 79363.2 | 13433 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:49 | Normal | 489.4 | 510.2 | 521.8 | 4.3 | 2.6 | 1.5 | 135 | 134.9 | 135.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3801 | 1 | 34.4 | 79363.3 | 13433 | 1.1 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:50 | Normal | 482.9 | 508.7 | 537.7 | 4.6 | 2.6 | 1.4 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.07 | 60.02 | 59.98 | 3934 | 1 | 34.6 | 79363.4 | 13433 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:51 | Normal | 478.7 | 506.3 | 540 | 5 | 2.7 | 1.5 | 134.6 | 134.4 | 135 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4118 | 1 | 34.8 | 79363.4 | 13433 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:52 | Normal | 482.4 | 509.9 | 527 | 5 | 2.8 | 1.6 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4315 | 1 | 35 | 79363.5 | 13433 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:53 | Normal | 480.1 | 507.2 | 517.7 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 135 | 134.9 | 135.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.96 | 60 | 60.03 | 4338 | 1 | 35.2 | 79363.6 | 13433 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:54 | Normal | 478.2 | 507.4 | 528.6 | 5 | 2.8 | 1.6 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60 | 59.95 | 59.96 | 4314 | 1 | 35.5 | 79363.7 | 13433 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:55 | Normal | 483.3 | 506 | 509.8 | 5.1 | 2.9 | 1.8 | 135 | 134.9 | 135.3 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4494 | 1 | 35.7 | 79363.7 | 13433 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:56 | Normal | 506 | 501.1 | 508.8 | 5.1 | 3 | 1.8 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 59.91 | 60.02 | 59.96 | 4639 | 1 | 36 | 79363.8 | 13433 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:57 | Normal | 506.7 | 506.9 | 511.8 | 5.2 | 3 | 1.9 | 134.9 | 134.9 | 135.3 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 4748 | 1 | 36.4 | 79363.9 | 13433 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:58 | Normal | 508.3 | 504.1 | 523.1 | 5.1 | 2.9 | 1.9 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4662 | 1 | 36.7 | 79364 | 13433 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 06:59 | Normal | 508.1 | 504 | 500.8 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 134.6 | 134.5 | 135 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 4167 | 1 | 37 | 79364.1 | 13433 | 1.5 | 3 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:00 | Normal | 499 | 504.2 | 514.7 | 5.2 | 2.9 | 2 | 134.8 | 134.6 | 135.2 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4718 | 1 | 37.4 | 79364.1 | 13433 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:01 | Normal | 507.8 | 499 | 486.4 | 5 | 2.8 | 2.1 | 134.6 | 134.6 | 135 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4611 | 1 | 37.6 | 79364.2 | 13433 | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:03 | Normal | 510 | 503.6 | 513.4 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 5128 | 1 | 37.9 | 79364.3 | 13433 | 1.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:04 | Normal | 504.5 | 499.5 | 503.1 | 5 | 2.8 | 2 | 134.6 | 134.4 | 135 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4558 | 1 | 38.1 | 79364.4 | 13433 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:05 | Normal | 498.6 | 499.8 | 506.2 | 4.7 | 2.6 | 2 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 4195 | 1 | 38.3 | 79364.5 | 13433 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:06 | Normal | 498.3 | 495 | 503.5 | 4.6 | 2.5 | 1.9 | 134.2 | 134 | 134.7 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 4153 | 1 | 38.5 | 79364.5 | 13433 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:07 | Normal | 479.3 | 500.1 | 507.9 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.93 | 60 | 59.95 | 3761 | 1 | 38.6 | 79364.6 | 13433 | 1.4 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:08 | Normal | 504.7 | 500.6 | 504.2 | 4.9 | 2.7 | 2.1 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.88 | 59.9 | 59.91 | 4562 | 1 | 38.7 | 79364.7 | 13433 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:09 | Normal | 504.9 | 500.8 | 507.3 | 5.3 | 3 | 2.3 | 134.4 | 134 | 134.6 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 4950 | 1 | 38.9 | 79364.8 | 13433 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:10 | Normal | 509.5 | 498.4 | 504.5 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 5407 | 1 | 39 | 79364.8 | 13433 | 2 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:11 | Normal | 502.5 | 501.8 | 505.2 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 13 | 13.3 | 13.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 5325 | 1 | 39.2 | 79364.9 | 13433 | 1.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:12 | Normal | 503.1 | 500.6 | 512.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 5734 | 1 | 39.4 | 79365 | 13433 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:13 | Normal | 505.9 | 502.8 | 502.8 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 5713 | 1 | 39.6 | 79365.1 | 13433 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:14 | Normal | 503.5 | 503.3 | 508.3 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5829 | 1 | 39.8 | 79365.2 | 13433 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:15 | Normal | 496.5 | 499.5 | 506.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 134.6 | 134.3 | 134.9 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 5725 | 1 | 40 | 79365.3 | 13433 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:16 | Normal | 502.3 | 496.3 | 503.5 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5501 | 1 | 40.3 | 79365.4 | 13433 | 2 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:17 | Normal | 505.3 | 501.2 | 505.1 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5630 | 1 | 40.6 | 79365.5 | 13433 | 2 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:18 | Normal | 501.8 | 499.1 | 506.5 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 60.09 | 5783 | 1 | 40.9 | 79365.6 | 13433 | 2.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:19 | Normal | 500.3 | 499.5 | 503.3 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 6028 | 1 | 41.2 | 79365.7 | 13433 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:20 | Normal | 502.8 | 501 | 501.9 | 6.4 | 3.7 | 2.8 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6138 | 1 | 41.6 | 79365.8 | 13433 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:21 | Normal | 496.3 | 498.1 | 504.3 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 6186 | 1 | 42 | 79365.9 | 13433 | 2.2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:22 | Normal | 495 | 497.7 | 507.1 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6202 | 1 | 42.3 | 79366 | 13433 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:23 | Normal | 498 | 492.6 | 503.9 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 134.4 | 134.3 | 134.9 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6275 | 1 | 42.7 | 79366.1 | 13433 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:24 | Normal | 499.1 | 496.9 | 501.9 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6333 | 1 | 43.1 | 79366.2 | 13433 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:25 | Normal | 503.1 | 497.8 | 504.8 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6376 | 1 | 43.4 | 79366.3 | 13433 | 2.3 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:26 | Normal | 502.4 | 497.2 | 505.1 | 6.7 | 3.9 | 2.9 | 134.6 | 134.3 | 134.9 | 15.8 | 16 | 16 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6430 | 1 | 43.7 | 79366.5 | 13433 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:27 | Normal | 501.1 | 494.9 | 503.7 | 6.8 | 4 | 3 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 6481 | 1 | 44 | 79366.6 | 13433 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:28 | Normal | 502.3 | 499 | 496.9 | 6.8 | 3.9 | 3 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.97 | 60 | 60.03 | 6533 | 1 | 44.1 | 79366.7 | 13434 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:29 | Normal | 504.3 | 495.8 | 499.8 | 6.8 | 4 | 3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6566 | 1 | 44.4 | 79366.8 | 13434 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:30 | Normal | 496.8 | 490.2 | 499 | 7 | 4 | 3.1 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.04 | 59.97 | 60 | 6640 | 1 | 44.7 | 79366.9 | 13434 | 2.4 | 4.6 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:31 | Normal | 503.8 | 491.6 | 503.4 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6690 | 1 | 45 | 79367 | 13434 | 2.4 | 4.5 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:32 | Normal | 500.6 | 489.9 | 500.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.1 | 134.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.92 | 59.99 | 60.01 | 6752 | 1 | 45.4 | 79367.1 | 13434 | 2.5 | 4.6 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:33 | Normal | 503.4 | 491 | 499.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 6802 | 1 | 45.7 | 79367.3 | 13434 | 2.5 | 4.6 | 4 | 0 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:34 | Normal | 492.5 | 490.6 | 498.6 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 6875 | 1 | 46.1 | 79367.4 | 13434 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:35 | Normal | 496.2 | 488.8 | 497.5 | 7.2 | 4.2 | 3.3 | 134.7 | 134.4 | 135.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 6946 | 1 | 46.3 | 79367.5 | 13434 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:36 | Normal | 495.4 | 489.2 | 497.8 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134.6 | 134.4 | 135.1 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7006 | 1 | 46.5 | 79367.6 | 13434 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:38 | Normal | 496.2 | 491.2 | 494.6 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134.7 | 134.4 | 135.2 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 7073 | 1 | 46.7 | 79367.7 | 13434 | 2.5 | 4.8 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:39 | Normal | 492 | 487.8 | 498.5 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 134.5 | 134.3 | 135 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60 | 60 | 7119 | 1 | 46.9 | 79367.9 | 13434 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:40 | Normal | 488.6 | 490.1 | 496.8 | 7.6 | 4.3 | 3.4 | 134.5 | 134.3 | 135 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 7166 | 1 | 47.1 | 79368 | 13434 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:41 | Normal | 497.5 | 488.1 | 490.9 | 7.5 | 4.4 | 3.5 | 134.7 | 134.3 | 135 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7236 | 1 | 47.2 | 79368.1 | 13434 | 2.6 | 4.9 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:42 | Normal | 494.1 | 490.9 | 496.4 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7297 | 1 | 47.4 | 79368.2 | 13434 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:43 | Normal | 496 | 491.2 | 495.6 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 134.7 | 134.4 | 135.1 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7347 | 1 | 47.5 | 79368.3 | 13434 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:44 | Normal | 495.3 | 484.1 | 494.6 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.5 | 134.4 | 135.1 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 7391 | 1 | 47.6 | 79368.5 | 13434 | 2.7 | 5 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:45 | Normal | 493.1 | 487.9 | 492.7 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 134.5 | 134.4 | 135 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 7430 | 1 | 47.7 | 79368.6 | 13434 | 2.7 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:46 | Normal | 490.1 | 486 | 495.6 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 134.6 | 134.5 | 135 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7506 | 1 | 47.8 | 79368.7 | 13434 | 2.8 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:47 | Normal | 470.9 | 484.8 | 493.4 | 8.4 | 4.5 | 3.6 | 134.4 | 134.4 | 135 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 7543 | 1 | 47.9 | 79368.9 | 13434 | 3.2 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:48 | Normal | 471.5 | 487.1 | 497.6 | 8.7 | 4.6 | 3.6 | 134.4 | 134.3 | 135 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7820 | 1 | 48 | 79369 | 13434 | 3.4 | 5.4 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:49 | Normal | 465.3 | 488 | 491.6 | 9.1 | 4.6 | 3.7 | 134.5 | 134.4 | 135.1 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 7956 | 1 | 48.1 | 79369.1 | 13434 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:50 | Normal | 461.1 | 485 | 497.8 | 9.4 | 4.7 | 3.7 | 134.6 | 134.5 | 135.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8097 | 1 | 48.1 | 79369.3 | 13434 | 4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:51 | Normal | 461.5 | 486.5 | 495.5 | 9.5 | 4.7 | 3.8 | 134.7 | 134.5 | 135.2 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 8208 | 1 | 48.2 | 79369.4 | 13434 | 4.1 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:52 | Normal | 457.1 | 484 | 490.5 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 134.8 | 134.6 | 135.3 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 8255 | 1 | 48.3 | 79369.6 | 13434 | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:53 | Normal | 459.3 | 485.2 | 491.7 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 134.6 | 134.6 | 135.3 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 8314 | 1 | 48.4 | 79369.7 | 13434 | 4.1 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:54 | Normal | 458.1 | 485.6 | 493.6 | 9.8 | 4.8 | 3.9 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8357 | 1 | 48.4 | 79369.8 | 13434 | 4.2 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:55 | Normal | 455.5 | 484.9 | 491.3 | 9.9 | 4.8 | 4 | 134.8 | 134.6 | 135.2 | 20.7 | 21 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8394 | 1 | 48.5 | 79370 | 13434 | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:56 | Normal | 461 | 482.3 | 490.3 | 9.8 | 4.9 | 4 | 134.7 | 134.6 | 135.2 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 8418 | 1 | 48.6 | 79370.1 | 13434 | 4.1 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:57 | Normal | 461.2 | 481.6 | 487.2 | 9.8 | 4.9 | 4 | 134.7 | 134.5 | 135.1 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8450 | 1 | 48.7 | 79370.3 | 13434 | 4.1 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:58 | Normal | 459.5 | 487.8 | 489.9 | 9.8 | 4.8 | 4 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 8408 | 1 | 48.7 | 79370.4 | 13434 | 4.1 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 07:59 | Normal | 466.5 | 481.7 | 492.2 | 9.8 | 5 | 4 | 134.6 | 134.7 | 135.2 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 8585 | 1 | 48.8 | 79370.6 | 13434 | 4.1 | 5.8 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:00 | Normal | 461.9 | 481.9 | 490.3 | 10 | 5 | 4.1 | 134.6 | 134.5 | 135.1 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 8621 | 1 | 48.8 | 79370.7 | 13434 | 4.2 | 5.8 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:01 | Normal | 462 | 479.3 | 490.4 | 9.9 | 5 | 4.1 | 134.6 | 134.7 | 135.2 | 21.1 | 21.5 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8573 | 1 | 48.8 | 79370.9 | 13434 | 4.1 | 5.8 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:02 | Normal | 461.5 | 481.2 | 486.5 | 9.6 | 4.8 | 4 | 134.6 | 134.5 | 135 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8357 | 1 | 48.8 | 79371 | 13434 | 4 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:03 | Normal | 462.3 | 480.3 | 486.4 | 9.6 | 4.8 | 4 | 134.5 | 134.5 | 135.1 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 8285 | 1 | 48.8 | 79371.1 | 13434 | 4 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:04 | Normal | 464.3 | 479.6 | 486.3 | 9.5 | 4.8 | 4 | 134.5 | 134.3 | 135 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 8247 | 1 | 48.9 | 79371.3 | 13434 | 3.9 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:05 | Normal | 462.2 | 486 | 485.6 | 9 | 4.5 | 3.8 | 134.2 | 134.1 | 134.7 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 7846 | 1 | 48.9 | 79371.4 | 13434 | 3.7 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:06 | Normal | 467.9 | 477.6 | 488.9 | 9 | 4.7 | 3.8 | 134.4 | 134.2 | 135 | 19.8 | 20 | 19.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8015 | 1 | 48.9 | 79371.6 | 13434 | 3.6 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:07 | Normal | 470.2 | 474.8 | 482.3 | 8.8 | 4.6 | 3.9 | 134.1 | 134.1 | 134.6 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7887 | 1 | 48.9 | 79371.7 | 13434 | 3.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:08 | Normal | 478.6 | 481.3 | 483.6 | 8.8 | 4.6 | 3.9 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 8007 | 1 | 48.8 | 79371.8 | 13434 | 3.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:09 | Normal | 479.1 | 482.8 | 482.6 | 9.5 | 5 | 4.2 | 134.4 | 134.3 | 134.9 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 8528 | 1 | 48.7 | 79372 | 13434 | 3.9 | 5.6 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:11 | Normal | 474.3 | 481.6 | 479.6 | 9.6 | 5 | 4.2 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 8602 | 1 | 48.7 | 79372.1 | 13434 | 4 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:12 | Normal | 470.5 | 480.9 | 486.6 | 10 | 5.1 | 4.3 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8898 | 1 | 48.7 | 79372.3 | 13434 | 4.1 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:13 | Normal | 468.4 | 482 | 484.6 | 10.3 | 5.2 | 4.5 | 134.3 | 134.4 | 135 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9088 | 1 | 48.7 | 79372.4 | 13434 | 4.3 | 6 | 5.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:14 | Normal | 476.3 | 480.6 | 483.6 | 10.3 | 5.3 | 4.5 | 134.6 | 134.5 | 135.1 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 9228 | 1 | 48.7 | 79372.6 | 13434 | 4.3 | 6 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:15 | Normal | 468.7 | 478.4 | 489.3 | 10.8 | 5.5 | 4.5 | 134.7 | 134.4 | 135.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9491 | 1 | 48.7 | 79372.7 | 13434 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:16 | Normal | 470.7 | 476.3 | 485.6 | 10.4 | 5.3 | 4.5 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 9218 | 1 | 48.7 | 79372.9 | 13434 | 4.5 | 6 | 5.2 | 0 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:17 | Normal | 461.5 | 480.2 | 483 | 9.8 | 4.8 | 4.1 | 134.2 | 134 | 134.5 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8353 | 1 | 48.7 | 79373.1 | 13434 | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:18 | Normal | 461.5 | 478.3 | 484 | 10 | 4.9 | 4.1 | 134.3 | 134 | 134.5 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 8647 | 1 | 48.6 | 79373.2 | 13434 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:19 | Normal | 473.1 | 475 | 478.6 | 9.3 | 4.6 | 4 | 134.1 | 134 | 134.5 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 8169 | 1 | 48.5 | 79373.3 | 13434 | 4.1 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:20 | Normal | 474 | 477 | 477 | 9.9 | 4.9 | 4.2 | 134.4 | 134.2 | 134.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 8592 | 1 | 48.5 | 79373.5 | 13434 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:21 | Normal | 474.1 | 478.6 | 488 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 134.4 | 134.1 | 134.8 | 22.4 | 22.9 | 22.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9079 | 1 | 48.4 | 79373.6 | 13434 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:22 | Normal | 468.5 | 475.3 | 487.9 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 134.4 | 134.2 | 134.8 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9134 | 1 | 48.4 | 79373.8 | 13434 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:23 | Normal | 471.7 | 477.1 | 478 | 9.1 | 4.3 | 3.8 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 7851 | 1 | 48.3 | 79373.9 | 13434 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:24 | Normal | 480.4 | 480.1 | 476 | 8 | 3.8 | 3.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 7068 | 1 | 48.3 | 79374.1 | 13434 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:25 | Normal | 470.6 | 470.3 | 482.5 | 7.2 | 3.5 | 3 | 133.3 | 133 | 133.5 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6216 | 1 | 48.1 | 79374.2 | 13434 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:26 | Normal | 463.6 | 476.1 | 479.8 | 9.8 | 4.7 | 4 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 8355 | 1 | 47.9 | 79374.3 | 13434 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:27 | Normal | 472 | 473.8 | 484.6 | 10.3 | 5 | 4.2 | 134 | 133.7 | 134.4 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 8824 | 1 | 47.8 | 79374.4 | 13434 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:28 | Normal | 475.1 | 484 | 486.9 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 134 | 133.9 | 134.4 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 8933 | 1 | 47.8 | 79374.6 | 13435 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:29 | Normal | 482.1 | 475.9 | 486.3 | 10 | 5 | 4.1 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8850 | 1 | 47.8 | 79374.7 | 13435 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:31 | Normal | 476 | 484.3 | 484.2 | 10.6 | 5.1 | 4.4 | 134.3 | 134.1 | 134.7 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 9255 | 1 | 47.8 | 79374.9 | 13435 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:31 | Normal | 463.2 | 479.1 | 481.7 | 11.3 | 5.4 | 4.6 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60 | 60 | 60.01 | 9617 | 1 | 47.8 | 79375.1 | 13435 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:32 | Normal | 468.3 | 475.6 | 488.1 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 10000 | 1 | 47.8 | 79375.2 | 13435 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:33 | Normal | 474 | 479.8 | 479.6 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 9709 | 1 | 47.8 | 79375.4 | 13435 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-16 08:38 | Normal | 468.6 | 474.5 | 484 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9740 | 1 | 47.8 | 79376.2 | 13435 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 08:43 | Normal | 467 | 473.1 | 474.3 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 134.5 | 134.2 | 134.9 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 9694 | 1 | 47.7 | 79377 | 13435 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 08:48 | Normal | 468.6 | 470.6 | 474.9 | 11.1 | 5.4 | 4.7 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 9614 | 1 | 47.7 | 79377.8 | 13435 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 08:53 | Normal | 459.1 | 469.6 | 472.5 | 12.5 | 6 | 5.2 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 10652 | 1 | 47.6 | 79378.6 | 13435 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 08:58 | Normal | 475.7 | 475.3 | 475.3 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10443 | 1 | 47.2 | 79379.4 | 13435 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:03 | Normal | 473 | 468.6 | 465.1 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 135 | 134.7 | 135.3 | 28.6 | 29 | 28.8 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 11634 | 1 | 47.3 | 79380.3 | 13435 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:08 | Normal | 472.3 | 474.3 | 474.1 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60 | 60 | 59.99 | 10323 | 1 | 47.4 | 79381.2 | 13435 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:13 | Normal | 466.4 | 465.1 | 473.3 | 12 | 5.9 | 5.1 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10343 | 1 | 47.3 | 79382.1 | 13435 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:18 | Normal | 456.6 | 466.2 | 471 | 14.5 | 6.9 | 6.1 | 135 | 134.9 | 135.4 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 12248 | 1 | 47.5 | 79383.1 | 13435 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:23 | Normal | 461.2 | 464.3 | 461 | 14.2 | 6.9 | 6.2 | 135 | 134.9 | 135.5 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 12169 | 1 | 48 | 79384.1 | 13435 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:28 | Normal | 457.5 | 462.1 | 463.3 | 14.3 | 6.9 | 6.2 | 135 | 134.6 | 135.2 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12142 | 1 | 48.3 | 79385.1 | 13436 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:33 | Normal | 454.3 | 455.3 | 455.5 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 134.9 | 134.7 | 135.3 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 12377 | 1 | 48.6 | 79386.1 | 13436 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:38 | Normal | 447.8 | 449 | 457.8 | 15 | 7.3 | 6.6 | 135 | 134.7 | 135.2 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12520 | 1 | 48.9 | 79387.1 | 13436 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:43 | Normal | 460.9 | 456.6 | 460.4 | 14.7 | 7.3 | 6.6 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 12673 | 1 | 49.2 | 79388.2 | 13436 | 7 | 7.8 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:48 | Normal | 451.8 | 453.6 | 460.3 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 60.05 | 59.99 | 60 | 12745 | 1 | 49.6 | 79389.2 | 13436 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:53 | Normal | 458.1 | 444.2 | 457.5 | 14.6 | 7.3 | 6.6 | 135 | 134.6 | 135.1 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.95 | 59.97 | 60 | 12525 | 1 | 49.9 | 79390.3 | 13436 | 7 | 7.8 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 09:58 | Normal | 449.9 | 447.6 | 457.4 | 15.5 | 7.6 | 6.9 | 135 | 134.7 | 135.2 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13082 | 1 | 49.9 | 79391.4 | 13436 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:03 | Normal | 444.6 | 446.7 | 456.3 | 14.6 | 7.2 | 6.6 | 134.9 | 134.5 | 135.1 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 60 | 59.98 | 60 | 12338 | 1 | 50.1 | 79392.4 | 13436 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:08 | Normal | 445.1 | 449.5 | 449.3 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 13048 | 1 | 50.1 | 79393.5 | 13436 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:13 | Normal | 442.1 | 450.1 | 460.1 | 15.6 | 7.5 | 6.9 | 135 | 134.7 | 135.1 | 32 | 32.5 | 32.3 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 13056 | 1 | 50.2 | 79394.6 | 13436 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:18 | Normal | 442.8 | 444.7 | 448.3 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12978 | 1 | 50.7 | 79395.7 | 13436 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:23 | Normal | 448.6 | 452.3 | 452.2 | 15.9 | 7.8 | 7.3 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 33.2 | 33.7 | 33.7 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 13494 | 1 | 50.8 | 79396.8 | 13436 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:28 | Normal | 444.8 | 447.3 | 447.3 | 15.8 | 7.7 | 7.3 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13285 | 1 | 51 | 79397.9 | 13437 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:33 | Normal | 438.5 | 451.1 | 447.3 | 16.1 | 7.7 | 7.4 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 32.9 | 33.3 | 33.4 | 60.08 | 60.01 | 60.03 | 13403 | 1 | 51.3 | 79399 | 13437 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:38 | Normal | 440.1 | 446.6 | 446.6 | 16.1 | 7.8 | 7.5 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 13505 | 1 | 51.4 | 79400.1 | 13437 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:43 | Normal | 444.4 | 445.7 | 445.6 | 16.2 | 8 | 7.6 | 135.2 | 135 | 135.4 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60 | 60.02 | 60 | 13706 | 1 | 51.3 | 79401.3 | 13437 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:48 | Normal | 439.9 | 440.5 | 444.5 | 16.1 | 7.9 | 7.6 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 13513 | 1 | 51.5 | 79402.4 | 13437 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:53 | Normal | 441.2 | 446 | 446 | 16.5 | 8 | 7.8 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 13845 | 1 | 51.7 | 79403.5 | 13437 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 10:58 | Normal | 443 | 445.1 | 440.7 | 16.3 | 8 | 7.8 | 136.6 | 136.3 | 136.9 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13778 | 1 | 51.7 | 79404.7 | 13437 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:03 | Normal | 442 | 445.5 | 441.6 | 13.3 | 6.5 | 6.3 | 135.9 | 135.2 | 136 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 11211 | 1 | 51.8 | 79405.8 | 13437 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:08 | Normal | 450.1 | 449.6 | 449.5 | 16.1 | 7.9 | 7.7 | 137.1 | 136.4 | 136.9 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13808 | 1 | 51.4 | 79406.8 | 13437 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:13 | Normal | 446.6 | 450.8 | 442.6 | 13.9 | 6.8 | 6.7 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 11865 | 1 | 51.5 | 79407.9 | 13437 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:18 | Normal | 446.8 | 453.5 | 447.3 | 16.6 | 8.1 | 8 | 137 | 136.4 | 137 | 34.5 | 35 | 34.8 | 60.01 | 60.07 | 60.08 | 14241 | 1 | 51.4 | 79409 | 13437 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:23 | Normal | 442.3 | 452.4 | 446.8 | 17 | 8.1 | 8.1 | 137.1 | 136.4 | 137.2 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.07 | 60 | 60.01 | 14362 | 1 | 51.6 | 79410.2 | 13437 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:28 | Normal | 447.5 | 444 | 451.7 | 8.7 | 5 | 4.5 | 135.5 | 134.9 | 135.7 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 8055 | 1 | 51.7 | 79411.3 | 13438 | 4 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:33 | Normal | 450.3 | 452 | 453.6 | 17 | 8.3 | 8.2 | 137.4 | 136.9 | 137.4 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 14628 | 1 | 51 | 79412.2 | 13438 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:38 | Normal | 454.6 | 452.6 | 454 | 15.4 | 7.6 | 7.5 | 137.1 | 136.5 | 137.3 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13424 | 1 | 51.1 | 79413.3 | 13438 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:43 | Normal | 452.8 | 461.5 | 447.3 | 14.8 | 7.1 | 7.3 | 136.6 | 136.1 | 136.8 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 12849 | 1 | 51.2 | 79414.3 | 13438 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:48 | Normal | 448.8 | 454.6 | 447.6 | 16.3 | 8 | 8 | 137.2 | 136.6 | 137.4 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 14088 | 1 | 51.2 | 79415.4 | 13438 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:53 | Normal | 448.1 | 463.5 | 448.1 | 15.5 | 7.3 | 7.6 | 137 | 136.4 | 137.2 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 13338 | 1 | 51.1 | 79416.6 | 13438 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 11:58 | Normal | 449.8 | 456.5 | 446.3 | 15.3 | 7.4 | 7.6 | 137 | 136.5 | 137.2 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 13237 | 1 | 51.1 | 79417.7 | 13438 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:03 | Normal | 452.6 | 458.3 | 453.5 | 15.5 | 7.5 | 7.7 | 137.1 | 136.5 | 137.3 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.04 | 60 | 60.05 | 13524 | 1 | 51.1 | 79418.8 | 13438 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:08 | Normal | 444.7 | 451.5 | 443.3 | 15.7 | 7.6 | 7.8 | 137 | 136.4 | 137.1 | 32.7 | 33.2 | 33 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 13446 | 1 | 51.2 | 79419.9 | 13438 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:13 | Normal | 443.6 | 452.4 | 445.3 | 15.9 | 7.7 | 8 | 137 | 136.3 | 137.2 | 33 | 33.5 | 33.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13634 | 1 | 51.2 | 79421 | 13438 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:18 | Normal | 450.6 | 444.8 | 448 | 13.7 | 6.8 | 7 | 136.5 | 135.7 | 136.6 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11894 | 1 | 50.9 | 79422.1 | 13438 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:23 | Normal | 448.8 | 461.5 | 453.5 | 15.2 | 7.2 | 7.6 | 136.6 | 136 | 136.7 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13146 | 1 | 50.7 | 79423.1 | 13438 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:28 | Normal | 453 | 464.2 | 444.5 | 14.6 | 6.9 | 7.5 | 136.4 | 135.8 | 136.6 | 31 | 31.4 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 12668 | 1 | 50.6 | 79424.2 | 13439 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:33 | Normal | 447.8 | 457.3 | 447.5 | 13.5 | 6.5 | 6.8 | 136.1 | 135.4 | 136.2 | 28.6 | 28.9 | 28.7 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 11676 | 1 | 50.6 | 79425.2 | 13439 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:38 | Normal | 451.3 | 457.1 | 441.6 | 15 | 7.2 | 7.7 | 136.4 | 135.7 | 136.5 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 13058 | 1 | 50.6 | 79426.2 | 13439 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:43 | Normal | 452.6 | 458.3 | 447.3 | 15 | 7.2 | 7.6 | 136.6 | 135.9 | 136.6 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13015 | 1 | 51 | 79427.3 | 13439 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:48 | Normal | 451.9 | 445.5 | 441.4 | 14.6 | 7.2 | 7.6 | 136.4 | 135.8 | 136.5 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 12703 | 1 | 51.2 | 79428.4 | 13439 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:53 | Normal | 451.1 | 451.5 | 445.8 | 14.5 | 7.1 | 7.5 | 136.2 | 135.6 | 136.3 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12629 | 1 | 51.2 | 79429.4 | 13439 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 12:58 | Normal | 456.3 | 449.3 | 444.3 | 11 | 5.4 | 5.5 | 134.7 | 134.2 | 134.8 | 23.6 | 24.2 | 24 | 59.91 | 59.92 | 59.97 | 9714 | 1 | 51.1 | 79430.3 | 13439 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:03 | Normal | 450.3 | 460.1 | 446 | 14 | 6.7 | 7.3 | 135.3 | 135 | 135.7 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 12211 | 1 | 50.5 | 79431.2 | 13439 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:08 | Normal | 455 | 454.5 | 448.5 | 13.8 | 6.7 | 7.2 | 135.3 | 135 | 135.6 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 12143 | 1 | 50.7 | 79432.2 | 13439 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:13 | Normal | 453.6 | 453.1 | 445.5 | 13 | 6.3 | 6.8 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 11406 | 1 | 50.5 | 79433.2 | 13439 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:18 | Normal | 447.5 | 461.5 | 450.8 | 11.8 | 5.5 | 6.1 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 10171 | 1 | 50.4 | 79434.1 | 13439 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:23 | Normal | 455 | 456.7 | 451.8 | 12.6 | 6.1 | 6.6 | 134.6 | 134.2 | 135 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 11151 | 1 | 49.9 | 79435 | 13439 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:28 | Normal | 474.4 | 438.3 | 447.7 | 9.7 | 4.6 | 4.8 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 60.08 | 60.04 | 60.12 | 8122 | 1 | 49.5 | 79435.6 | 13440 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:33 | Normal | 464.3 | 464.3 | 462.7 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.4 | 132 | 132.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3447 | 1 | 48.3 | 79436 | 13440 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:38 | Normal | 475 | 479.2 | 471.1 | 12.8 | 6.2 | 7 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.96 | 59.96 | 60 | 11907 | 1 | 47.3 | 79436.6 | 13440 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:43 | Normal | 471.3 | 468.8 | 464.2 | 11.9 | 5.8 | 6.5 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60 | 60 | 60.02 | 10939 | 1 | 47.5 | 79437.5 | 13440 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:48 | Normal | 472.2 | 471.5 | 461.1 | 11.5 | 5.6 | 6.3 | 134.6 | 134 | 134.4 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10532 | 1 | 47.8 | 79438.4 | 13440 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:53 | Normal | 465.7 | 460.8 | 463 | 11.3 | 5.5 | 6.1 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60 | 10271 | 1 | 47.9 | 79439.3 | 13440 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 13:58 | Normal | 468.6 | 472.6 | 457.3 | 11 | 5.3 | 6.1 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10075 | 1 | 48 | 79440.1 | 13440 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:03 | Normal | 464.5 | 466.5 | 456.3 | 10.9 | 5.2 | 6 | 134.2 | 133.5 | 134.1 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9866 | 1 | 47.9 | 79440.9 | 13440 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:08 | Normal | 469.7 | 466.8 | 463.2 | 9.6 | 4.6 | 5.3 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8792 | 1 | 47.9 | 79441.7 | 13440 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:13 | Normal | 475.8 | 470.7 | 466 | 8.5 | 4 | 4.8 | 132.9 | 132.5 | 133 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7806 | 1 | 47.5 | 79442.4 | 13440 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:18 | Normal | 474.1 | 475.9 | 468.5 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 133 | 132.6 | 133.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 8385 | 1 | 47 | 79443.1 | 13440 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:23 | Normal | 477.6 | 474.1 | 469 | 8 | 3.8 | 4.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 7479 | 1 | 46.7 | 79443.7 | 13440 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:28 | Normal | 470.1 | 479 | 465.5 | 5.9 | 2.7 | 3.1 | 132 | 131.7 | 132.1 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5347 | 1 | 46.3 | 79444.3 | 13441 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:33 | Normal | 477.1 | 479.2 | 475.8 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8464 | 1 | 46 | 79444.9 | 13441 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:38 | Normal | 470.6 | 472.6 | 463.4 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 131.6 | 131.4 | 132 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60 | 59.98 | 4048 | 1 | 45.8 | 79445.6 | 13441 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:43 | Normal | 484.1 | 483.7 | 478.2 | 8.9 | 4.2 | 5.1 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8409 | 1 | 45.1 | 79446.2 | 13441 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:48 | Normal | 481.7 | 480.5 | 476.3 | 8.4 | 4 | 5 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7970 | 1 | 45 | 79446.8 | 13441 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:53 | Normal | 474.6 | 469.1 | 474.1 | 3.7 | 1.7 | 2 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3243 | 1 | 44.6 | 79447.4 | 13441 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 14:58 | Normal | 479.1 | 475.2 | 474.1 | 7 | 3.3 | 4.2 | 131.8 | 131.5 | 132 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6572 | 1 | 44.2 | 79447.8 | 13441 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:03 | Normal | 487 | 482.4 | 479 | 7.2 | 3.4 | 4.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6911 | 1 | 44.1 | 79448.4 | 13441 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:08 | Normal | 483.9 | 482.2 | 477.1 | 6.9 | 3.3 | 4.2 | 131.8 | 131.5 | 132 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 6585 | 1 | 43.9 | 79449 | 13441 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:13 | Normal | 483 | 484.9 | 471.6 | 6.6 | 3.1 | 4.1 | 131.7 | 131.3 | 132 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6331 | 1 | 44 | 79449.5 | 13441 | 3 | 3.7 | 3 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:18 | Normal | 487 | 480.8 | 479.8 | 6.3 | 3 | 3.9 | 131.4 | 131 | 131.5 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6012 | 1 | 44.2 | 79450 | 13441 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:23 | Normal | 480.1 | 479.8 | 489.9 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 4971 | 1 | 44.4 | 79450.5 | 13441 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:28 | Normal | 477.1 | 470.8 | 486.1 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2901 | 1 | 44.2 | 79450.8 | 13442 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:33 | Normal | 479.3 | 470.2 | 498.1 | 3.6 | 1.6 | 2 | 131.6 | 131 | 131.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 3156 | 1 | 43.4 | 79451 | 13442 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:38 | Normal | 492.3 | 490.1 | 516 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 132.5 | 132 | 132.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 4925 | 1 | 43.3 | 79451.4 | 13442 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:43 | Normal | 481.3 | 487.5 | 451.1 | 4 | 1.8 | 2.5 | 131.9 | 131.2 | 131.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3564 | 1 | 43.4 | 79451.8 | 13442 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:48 | Normal | 490.9 | 486 | 471.1 | 4 | 1.9 | 2.5 | 131.8 | 131.4 | 132 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3715 | 1 | 43.4 | 79452 | 13442 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:53 | Normal | 492.5 | 491.1 | 479.1 | 4.3 | 2 | 2.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3953 | 1 | 43.4 | 79452.4 | 13442 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 15:58 | Normal | 495.5 | 489.8 | 482.9 | 4 | 1.9 | 2.5 | 132 | 131.7 | 132.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3777 | 1 | 43.6 | 79452.7 | 13442 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:03 | Normal | 490.5 | 486.7 | 480 | 4 | 1.8 | 2.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 3665 | 1 | 43.7 | 79453 | 13442 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:08 | Normal | 493.3 | 499 | 479.7 | 3.7 | 1.6 | 2.4 | 132.8 | 132.4 | 133 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60 | 60.05 | 3440 | 1 | 43.7 | 79453.3 | 13442 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:13 | Normal | 491.5 | 498.1 | 487.3 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 132.6 | 132.2 | 132.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 3308 | 1 | 43.6 | 79453.6 | 13442 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:18 | Normal | 491.6 | 499.5 | 461.8 | 3.3 | 1.4 | 2.1 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 2971 | 1 | 43.6 | 79453.8 | 13442 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:23 | Normal | 490.8 | 494.6 | 467.6 | 3 | 1.2 | 2 | 132.3 | 132 | 132.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2668 | 1 | 43.6 | 79454.1 | 13442 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:28 | Normal | 485.6 | 465.6 | 465.1 | 2.7 | 1.2 | 1.8 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 60 | 59.97 | 2385 | 1 | 43.5 | 79454.3 | 13443 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:33 | Normal | 487.9 | 467.3 | 462.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 2133 | 1 | 43.3 | 79454.5 | 13443 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:38 | Normal | 489.3 | 457 | 468.3 | 2 | 1 | 1.5 | 132.2 | 131.5 | 132 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1811 | 1 | 43.1 | 79454.6 | 13443 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:43 | Normal | 488.4 | 463 | 465 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 132.1 | 131.4 | 132 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1464 | 1 | 43.4 | 79454.8 | 13443 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:48 | Normal | 485.9 | 423.8 | 485.6 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.5 | 132 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 1210 | 1 | 45.5 | 79454.9 | 13443 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:53 | Normal | 481.8 | 421 | 440.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 1036 | 1 | 47.1 | 79455 | 13443 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 16:58 | Normal | 471.8 | 420.3 | 449.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 876 | 1 | 47.9 | 79455.1 | 13443 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:03 | Normal | 482.6 | 336.6 | 402 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.6 | 132.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 618 | 1 | 48.2 | 79455.1 | 13443 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:08 | Normal | 473.5 | 260 | 410 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 526 | 1 | 48.3 | 79455.2 | 13443 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:13 | Normal | 466.6 | 200 | 392.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 392 | 1 | 48.3 | 79455.2 | 13443 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:18 | Normal | 449.6 | 199.6 | 387 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 240 | 1 | 48.2 | 79455.2 | 13443 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:23 | Normal | 454.1 | 200 | 378.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 196 | 1 | 48.1 | 79455.2 | 13443 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:28 | Normal | 447.8 | 200 | 313.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 135 | 1 | 47.9 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:33 | Normal | 412.3 | 200 | 460.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 68 | 1 | 47.7 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:38 | Normal | 409 | 200.8 | 405 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 47.5 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:43 | Normal | 300 | 263.1 | 303 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.8 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3 | 1 | 47.1 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:48 | Normal | 429.6 | 416 | 400.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 46.9 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:53 | Normal | 353.2 | 315 | 317.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 46.6 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-16 17:58 | Normal | 319 | 313.3 | 301.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 46.2 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0