## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-17 05:01 | Normal | 328 | 289.5 | 371 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 21.6 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:06 | Normal | 451 | 484.8 | 423.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 23.7 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:11 | Normal | 431 | 345.1 | 469.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 34 | 1 | 25.3 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:16 | Normal | 440.6 | 200 | 383 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 88 | 1 | 26.4 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:21 | Normal | 484.4 | 200 | 414 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 159 | 1 | 27.3 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:26 | Normal | 488.9 | 199.5 | 442.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 247 | 1 | 28.1 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:31 | Normal | 500.6 | 200 | 419.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 328 | 1 | 28.9 | 79455.3 | 13444 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:36 | Normal | 517.1 | 200 | 425.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 417 | 1 | 29.5 | 79455.4 | 13444 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:41 | Normal | 528 | 200 | 437.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.97 | 60 | 513 | 1 | 30.3 | 79455.4 | 13445 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:46 | Normal | 524.3 | 387 | 488 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 134 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 710 | 1 | 31 | 79455.5 | 13445 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:51 | Normal | 532.1 | 426 | 487.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 837 | 1 | 31.8 | 79455.5 | 13445 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 05:56 | Normal | 530.9 | 471.8 | 472.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.02 | 60.08 | 983 | 1 | 32.4 | 79455.6 | 13445 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:01 | Normal | 528.8 | 484.8 | 501.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1250 | 1 | 33 | 79455.7 | 13445 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:06 | Normal | 535.8 | 471.6 | 495.1 | 1.8 | 1 | 0.7 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 1401 | 1 | 33.5 | 79455.8 | 13445 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:11 | Normal | 538 | 494.5 | 493.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 59.96 | 60.04 | 1520 | 1 | 34.1 | 79455.9 | 13445 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:16 | Normal | 520.2 | 524.4 | 505.7 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1822 | 1 | 29.7 | 79456.1 | 13445 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:21 | Normal | 516.6 | 511 | 513.6 | 2.5 | 1.4 | 1 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 2142 | 1 | 29.3 | 79456.2 | 13445 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:26 | Normal | 510.6 | 519 | 519.3 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 2010 | 1 | 30.3 | 79456.4 | 13445 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:31 | Normal | 506 | 512.9 | 530 | 2.8 | 1.7 | 1 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60 | 60.11 | 2459 | 1 | 31.1 | 79456.6 | 13445 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:36 | Normal | 508 | 509.7 | 516.7 | 2.5 | 1.5 | 1 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.1 | 60.02 | 2243 | 1 | 31.8 | 79456.8 | 13445 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:41 | Normal | 525.4 | 511.5 | 519.3 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.07 | 60 | 60.13 | 2963 | 1 | 32.3 | 79457 | 13446 | 0.6 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:46 | Normal | 502.1 | 516.6 | 533.1 | 3.8 | 2.4 | 1.3 | 134.5 | 134.5 | 135 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.93 | 60.06 | 60.02 | 3459 | 1 | 32.8 | 79457.3 | 13446 | 0.8 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:51 | Normal | 503.3 | 512 | 520.1 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 134.7 | 134.5 | 135.2 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60 | 60.06 | 3919 | 1 | 33.5 | 79457.6 | 13446 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 06:56 | Normal | 511.1 | 496.2 | 514.9 | 4.6 | 2.6 | 1.7 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 4137 | 1 | 34.5 | 79457.9 | 13446 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:01 | Normal | 510.1 | 510.1 | 501.6 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 134.6 | 134.4 | 135 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4823 | 1 | 35.7 | 79458.3 | 13446 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:06 | Normal | 508.9 | 501.6 | 503.6 | 5 | 2.8 | 2.2 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4731 | 1 | 36.6 | 79458.7 | 13446 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:11 | Normal | 506.8 | 498.4 | 513.8 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 134.4 | 133.9 | 134.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 4845 | 1 | 37.1 | 79459.1 | 13446 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:16 | Normal | 514.3 | 500.1 | 505.8 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 135 | 134.5 | 135.1 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 6399 | 1 | 38 | 79459.5 | 13446 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:21 | Normal | 505.8 | 496.1 | 505.4 | 7.4 | 4.1 | 3.3 | 134.9 | 134.3 | 135.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 59.98 | 60 | 7070 | 1 | 39.5 | 79460.1 | 13446 | 2.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:26 | Normal | 488 | 491.8 | 498.3 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 11.8 | 12 | 12 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4841 | 1 | 40.7 | 79460.6 | 13446 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:31 | Normal | 491.6 | 489.5 | 503 | 7.2 | 3.9 | 3.1 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 6741 | 1 | 41.7 | 79461.2 | 13446 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:36 | Normal | 477.6 | 489 | 501 | 7.1 | 3.8 | 3.1 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6512 | 1 | 42.4 | 79461.7 | 13446 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:41 | Normal | 499.5 | 486.7 | 496.4 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 134 | 133.6 | 134 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5124 | 1 | 43.3 | 79462.2 | 13447 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:46 | Normal | 491.5 | 482.3 | 497.5 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 133.5 | 133 | 133.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 4238 | 1 | 43.4 | 79462.6 | 13447 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:51 | Normal | 486 | 483.9 | 496.9 | 4.3 | 2 | 1.9 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 3679 | 1 | 43.1 | 79463 | 13447 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 07:56 | Normal | 494.3 | 482.6 | 494 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 134.4 | 134.3 | 134.9 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4178 | 1 | 43 | 79463.3 | 13447 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:01 | Normal | 492.3 | 493.1 | 498.9 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 134.9 | 134.7 | 135.4 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 5261 | 1 | 43.1 | 79463.7 | 13447 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:06 | Normal | 500.1 | 489.6 | 503.8 | 6.9 | 3.5 | 3 | 135.2 | 135 | 135.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6350 | 1 | 43.4 | 79464.2 | 13447 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:11 | Normal | 493.1 | 493.1 | 502.1 | 7 | 3.4 | 3 | 135.5 | 135.3 | 136 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 6313 | 1 | 43.9 | 79464.7 | 13447 | 3 | 4 | 3.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:16 | Normal | 496.8 | 490.8 | 496.4 | 8.7 | 4.3 | 3.9 | 136.5 | 136.2 | 136.9 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8026 | 1 | 44.1 | 79465.3 | 13447 | 3.8 | 4.9 | 4.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:21 | Normal | 490.2 | 487.1 | 477.5 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 136.2 | 135.9 | 136.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.98 | 60 | 59.92 | 6841 | 1 | 44.1 | 79465.9 | 13447 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:26 | Normal | 484.9 | 482.3 | 497.1 | 8.1 | 4 | 3.5 | 136.5 | 136.2 | 137 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7255 | 1 | 44 | 79466.5 | 13447 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:31 | Normal | 465.5 | 493.3 | 480.3 | 8.4 | 4 | 3.6 | 136.6 | 136.4 | 137.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7159 | 1 | 44.5 | 79467.2 | 13447 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:36 | Normal | 486.8 | 481.9 | 483.8 | 7.8 | 3.8 | 3.4 | 136.4 | 136.3 | 136.8 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.99 | 60 | 59.97 | 6918 | 1 | 44.9 | 79467.9 | 13447 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:41 | Normal | 485.2 | 487.4 | 484.3 | 7.6 | 3.6 | 3.4 | 136.7 | 136.3 | 137 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6757 | 1 | 44.9 | 79468.5 | 13448 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:46 | Normal | 473.5 | 481.6 | 485 | 8.8 | 4.2 | 3.8 | 137 | 136.8 | 137.4 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 7867 | 1 | 44.7 | 79469.2 | 13448 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:51 | Normal | 474.4 | 466.5 | 477.4 | 14.5 | 7.1 | 6.1 | 138.4 | 138.2 | 138.8 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 12716 | 1 | 45 | 79470.2 | 13448 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 08:56 | Normal | 465.6 | 467.6 | 474 | 14.4 | 7 | 6.1 | 138.3 | 138.1 | 138.6 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 12441 | 1 | 45.4 | 79471.2 | 13448 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:01 | Normal | 468.8 | 460.7 | 474.2 | 14.5 | 7.2 | 6.3 | 138.2 | 138.1 | 138.6 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 12642 | 1 | 45.8 | 79472.2 | 13448 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:06 | Normal | 462.5 | 462.8 | 471.7 | 14.8 | 7.3 | 6.4 | 138.4 | 138.2 | 138.6 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12780 | 1 | 46.1 | 79473.3 | 13448 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:11 | Normal | 461.5 | 466.6 | 470.8 | 15 | 7.2 | 6.5 | 138.4 | 138 | 138.6 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12866 | 1 | 46.3 | 79474.3 | 13448 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:16 | Normal | 461.7 | 456.3 | 467.6 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 138.3 | 138 | 138.6 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13004 | 1 | 46.6 | 79475.4 | 13448 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:21 | Normal | 456.8 | 457.6 | 466.5 | 15.4 | 7.5 | 6.8 | 138.4 | 138.2 | 138.7 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13170 | 1 | 47.2 | 79476.5 | 13448 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:26 | Normal | 452.8 | 456.7 | 465.8 | 12.3 | 5.8 | 5.3 | 137.4 | 137.3 | 137.5 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 10334 | 1 | 47.6 | 79477.5 | 13448 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:31 | Normal | 457.5 | 464.5 | 470.4 | 12.9 | 6.2 | 5.6 | 137.7 | 137.3 | 137.9 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10999 | 1 | 47.4 | 79478.4 | 13448 | 6.1 | 7 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:36 | Normal | 456.2 | 453 | 464.6 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12573 | 1 | 47.5 | 79479.5 | 13448 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-17 09:41 | Normal | 461.6 | 456.7 | 461.1 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60 | 59.99 | 60 | 12534 | 1 | 47.8 | 79480.4 | 13449 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:43 | Normal | 453.3 | 461 | 462 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 138.1 | 137.7 | 138.4 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12565 | 1 | 47.9 | 79480.8 | 13449 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:47 | Normal | 454.2 | 460.2 | 463.3 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 138.2 | 138 | 138.5 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 12605 | 1 | 48 | 79481.7 | 13449 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:49 | Normal | 457.1 | 454.2 | 464.5 | 14.7 | 7.3 | 6.5 | 138.2 | 137.9 | 138.4 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12603 | 1 | 48.1 | 79482.1 | 13449 | 7 | 7.8 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:50 | Normal | 461.1 | 456.7 | 462 | 14.6 | 7.2 | 6.6 | 138.3 | 138.1 | 138.6 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 12631 | 1 | 48.1 | 79482.3 | 13449 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:51 | Normal | 453.1 | 459.7 | 459.7 | 15 | 7.2 | 6.6 | 138 | 137.8 | 138.5 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 12707 | 1 | 48.1 | 79482.5 | 13449 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:52 | Normal | 454.9 | 454.8 | 462.8 | 15 | 7.3 | 6.6 | 138.2 | 138 | 138.5 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 12750 | 1 | 48.2 | 79482.7 | 13449 | 7.1 | 8 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:53 | Normal | 456.8 | 457.8 | 464 | 15 | 7.3 | 6.7 | 138.3 | 137.9 | 138.4 | 30.8 | 31.4 | 31.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12798 | 1 | 48.2 | 79483 | 13449 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:54 | Normal | 455.1 | 445.6 | 466.5 | 15.1 | 7.5 | 6.7 | 138.2 | 137.9 | 138.5 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 60 | 60.02 | 12844 | 1 | 48.2 | 79483.2 | 13449 | 7.1 | 8 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:55 | Normal | 450.8 | 452.1 | 464 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12835 | 1 | 48.3 | 79483.4 | 13449 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:56 | Normal | 453.4 | 452.5 | 465.5 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 138.2 | 137.9 | 138.5 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 12814 | 1 | 48.4 | 79483.6 | 13449 | 7.1 | 8 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:57 | Normal | 458.8 | 453.4 | 463.6 | 14.9 | 7.3 | 6.8 | 138.4 | 138 | 138.6 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12858 | 1 | 48.4 | 79483.9 | 13449 | 7.1 | 8 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:58 | Normal | 456 | 452 | 466.1 | 15.1 | 7.4 | 6.8 | 138.2 | 137.9 | 138.4 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 12911 | 1 | 48.4 | 79484.1 | 13449 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 09:59 | Normal | 456.9 | 448.8 | 465.6 | 15.1 | 7.5 | 6.8 | 138.3 | 137.9 | 138.4 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12977 | 1 | 48.4 | 79484.3 | 13449 | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:00 | Normal | 451 | 458.9 | 470.6 | 15.3 | 7.3 | 6.7 | 138.2 | 137.9 | 138.4 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12964 | 1 | 48.4 | 79484.5 | 13449 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:01 | Normal | 456.4 | 457.5 | 467.5 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 138.2 | 137.9 | 138.5 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 12992 | 1 | 48.5 | 79484.7 | 13449 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:02 | Normal | 455.7 | 463.3 | 463.1 | 15.2 | 7.2 | 6.9 | 138.1 | 137.9 | 138.3 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13041 | 1 | 48.5 | 79485 | 13449 | 7.2 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:03 | Normal | 458.2 | 453 | 468 | 15.2 | 7.5 | 6.9 | 138.1 | 137.9 | 138.4 | 31.6 | 32 | 31.8 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 13119 | 1 | 48.6 | 79485.2 | 13449 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:04 | Normal | 456.5 | 453.1 | 468.8 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 60 | 60.01 | 59.96 | 13139 | 1 | 48.6 | 79485.4 | 13449 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:05 | Normal | 458.3 | 450.5 | 465.5 | 15.3 | 7.5 | 7 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 31.7 | 32 | 32 | 60.03 | 60 | 60 | 13166 | 1 | 48.6 | 79485.7 | 13449 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:07 | Normal | 457.5 | 449.4 | 464.6 | 15.2 | 7.3 | 6.9 | 137.9 | 137.8 | 138.2 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13070 | 1 | 48.7 | 79485.9 | 13449 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:08 | Normal | 458.5 | 455.7 | 461.3 | 15.2 | 7.4 | 7 | 137.9 | 137.7 | 138.3 | 31.7 | 32 | 32 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13134 | 1 | 48.8 | 79486.1 | 13449 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:09 | Normal | 453.3 | 452.6 | 463.7 | 15.3 | 7.5 | 7 | 138 | 137.7 | 138.2 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 60 | 60.01 | 59.97 | 13114 | 1 | 48.9 | 79486.3 | 13449 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:10 | Normal | 457.4 | 450.2 | 465.6 | 15.3 | 7.5 | 7 | 137.8 | 137.7 | 138.3 | 31.8 | 32.1 | 31.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 13150 | 1 | 49 | 79486.6 | 13449 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:11 | Normal | 456.3 | 454 | 467 | 15.3 | 7.5 | 7 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 13164 | 1 | 49.1 | 79486.8 | 13449 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:12 | Normal | 452.4 | 449.3 | 462.2 | 15.4 | 7.5 | 7 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 13129 | 1 | 49.1 | 79487 | 13449 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:13 | Normal | 448.5 | 451.1 | 470.8 | 15.5 | 7.5 | 6.9 | 137.9 | 137.7 | 138.2 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13129 | 1 | 49.2 | 79487.2 | 13449 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:14 | Normal | 459.2 | 447.4 | 462.3 | 15.3 | 7.6 | 7.1 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 13230 | 1 | 49.2 | 79487.5 | 13449 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:15 | Normal | 451.6 | 454.5 | 465.4 | 15.5 | 7.5 | 7 | 138 | 137.6 | 138.2 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 13230 | 1 | 49.2 | 79487.7 | 13449 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:16 | Normal | 455.5 | 448.6 | 466.3 | 15.3 | 7.5 | 7 | 138.1 | 137.7 | 138.2 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13172 | 1 | 49.3 | 79487.9 | 13449 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:17 | Normal | 453.2 | 454.1 | 465.1 | 15.4 | 7.5 | 7 | 138 | 137.6 | 138.2 | 31.8 | 32.1 | 31.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13158 | 1 | 49.4 | 79488.1 | 13449 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:18 | Normal | 450 | 449.1 | 466.7 | 15.6 | 7.6 | 7 | 138 | 137.7 | 138.4 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 13288 | 1 | 49.4 | 79488.4 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:19 | Normal | 458.7 | 447.5 | 471.2 | 15.5 | 7.6 | 7 | 137.9 | 137.8 | 138.2 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 13355 | 1 | 49.4 | 79488.6 | 13449 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:20 | Normal | 453.6 | 451.7 | 460.7 | 15.6 | 7.6 | 7.2 | 138 | 137.7 | 138.2 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13342 | 1 | 49.3 | 79488.8 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:21 | Normal | 447.5 | 456.7 | 472.6 | 15.7 | 7.5 | 7 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.98 | 60 | 60 | 13280 | 1 | 49.4 | 79489.1 | 13449 | 7.5 | 8.4 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:22 | Normal | 457.8 | 446.2 | 467.4 | 15.1 | 7.6 | 7 | 137.9 | 137.6 | 138.1 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 13247 | 1 | 49.4 | 79489.3 | 13449 | 7.3 | 8 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:23 | Normal | 451 | 446.8 | 462.3 | 15.6 | 7.6 | 7.1 | 137.9 | 137.7 | 138.2 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13307 | 1 | 49.5 | 79489.5 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:24 | Normal | 449.6 | 445.5 | 457.6 | 15.6 | 7.6 | 7.2 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13283 | 1 | 49.5 | 79489.8 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:25 | Normal | 452.5 | 452.5 | 459.4 | 15.6 | 7.5 | 7.2 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13323 | 1 | 49.5 | 79490 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:26 | Normal | 450 | 450 | 460 | 15.6 | 7.6 | 7.2 | 138 | 137.6 | 138.3 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 13325 | 1 | 49.5 | 79490.2 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:27 | Normal | 450.7 | 448.2 | 460.3 | 15.6 | 7.6 | 7.2 | 137.9 | 137.6 | 138.3 | 32.1 | 32.5 | 32.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13327 | 1 | 49.6 | 79490.4 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:28 | Normal | 453.1 | 449.7 | 453.5 | 15.5 | 7.6 | 7.3 | 137.9 | 137.7 | 138.4 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13319 | 1 | 49.7 | 79490.7 | 13449 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:29 | Normal | 453.6 | 447.6 | 460.5 | 15.4 | 7.6 | 7.1 | 138 | 137.7 | 138.3 | 32 | 32.3 | 32.1 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 13263 | 1 | 49.7 | 79490.9 | 13449 | 7.3 | 8.2 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:30 | Normal | 448.5 | 451.5 | 454.8 | 15.7 | 7.6 | 7.3 | 137.9 | 137.7 | 138.3 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13314 | 1 | 49.8 | 79491.1 | 13449 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:31 | Normal | 447.3 | 449.1 | 453.3 | 15.6 | 7.6 | 7.3 | 137.8 | 137.6 | 138.1 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 13235 | 1 | 49.9 | 79491.4 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:34 | Normal | 445.5 | 446.5 | 449.3 | 15.7 | 7.6 | 7.3 | 137.9 | 137.5 | 138.1 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13281 | 1 | 50 | 79491.7 | 13449 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:36 | Normal | 449 | 447.9 | 456.1 | 15.6 | 7.6 | 7.3 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 13261 | 1 | 50.2 | 79492.3 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:37 | Normal | 445.6 | 452.5 | 452.5 | 15.7 | 7.5 | 7.3 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 13292 | 1 | 50.2 | 79492.5 | 13449 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:38 | Normal | 447.8 | 444.9 | 457.6 | 15.7 | 7.7 | 7.3 | 138 | 137.7 | 138.5 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 13320 | 1 | 50.2 | 79492.7 | 13449 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:39 | Normal | 444.1 | 446.2 | 446.2 | 15.8 | 7.7 | 7.5 | 137.8 | 137.6 | 138.2 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13397 | 1 | 50.3 | 79493 | 13450 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:40 | Normal | 444.8 | 449.5 | 458.4 | 15.9 | 7.7 | 7.3 | 138 | 137.8 | 138.4 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 60 | 59.99 | 60.05 | 13408 | 1 | 50.4 | 79493.2 | 13450 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:44 | Normal | 447.5 | 450.5 | 455.4 | 15.9 | 7.7 | 7.4 | 137.8 | 137.7 | 138.2 | 32.6 | 33 | 32.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 13516 | 1 | 50.4 | 79494.1 | 13450 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:45 | Normal | 448.3 | 449.3 | 455.1 | 15.9 | 7.7 | 7.5 | 137.9 | 137.6 | 138.3 | 32.6 | 33 | 33 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13556 | 1 | 50.4 | 79494.4 | 13450 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-17 10:49 | Normal | 443.4 | 450.6 | 446.9 | 16 | 7.7 | 7.6 | 138 | 137.8 | 138.3 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13475 | 1 | 50.5 | 79495.5 | 13450 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 10:54 | Normal | 443 | 447.5 | 454.1 | 15.9 | 7.6 | 7.5 | 138 | 137.6 | 138.2 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13404 | 1 | 50.8 | 79496.6 | 13450 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 10:59 | Normal | 449 | 441.3 | 448.4 | 15.6 | 7.8 | 7.6 | 138 | 137.7 | 138.3 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60 | 60.07 | 60.05 | 13428 | 1 | 50.6 | 79497.7 | 13450 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:04 | Normal | 448.7 | 442.4 | 451.5 | 15.6 | 7.8 | 7.6 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 60 | 60.01 | 60 | 13437 | 1 | 50.7 | 79498.9 | 13450 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:09 | Normal | 446.5 | 441.9 | 452.3 | 15.9 | 7.8 | 7.6 | 138 | 137.7 | 138.3 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 13550 | 1 | 51 | 79500 | 13450 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:14 | Normal | 439.3 | 438.8 | 444 | 16.3 | 8 | 7.8 | 138.1 | 137.7 | 138.3 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13669 | 1 | 51.4 | 79501.1 | 13450 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:19 | Normal | 449.4 | 437.3 | 447.5 | 16.1 | 8.1 | 7.9 | 138.2 | 137.9 | 138.4 | 33.3 | 33.9 | 33.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13915 | 1 | 51.3 | 79502.2 | 13450 | 7.7 | 8.6 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:24 | Normal | 441.6 | 447.6 | 451.5 | 16.4 | 7.9 | 7.8 | 138.3 | 137.7 | 138.5 | 33.3 | 33.7 | 33.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 13844 | 1 | 51.2 | 79503.3 | 13450 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:29 | Normal | 440.1 | 446.1 | 440.3 | 16.6 | 8 | 8.1 | 138.4 | 138 | 138.6 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14022 | 1 | 51.4 | 79504.5 | 13450 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:34 | Normal | 447.3 | 448.5 | 458.3 | 13.5 | 5.9 | 7.6 | 137.2 | 136.5 | 137.3 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60 | 60.04 | 60.05 | 12008 | 1 | 51.1 | 79505.4 | 13450 | 6.5 | 7.2 | 5.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:39 | Normal | 451.6 | 443.1 | 448.8 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 137.7 | 137.1 | 138 | 35.2 | 35.6 | 35.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 14562 | 1 | 50.5 | 79506.2 | 13451 | 8 | 8.9 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:44 | Normal | 450.3 | 451 | 451.6 | 16.2 | 8 | 8 | 138.5 | 137.8 | 138.7 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14086 | 1 | 50.6 | 79507.4 | 13451 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:49 | Normal | 443.5 | 448.8 | 445.1 | 16.1 | 7.8 | 7.9 | 138.1 | 137.4 | 138.4 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13721 | 1 | 51 | 79508.5 | 13451 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:54 | Normal | 448.1 | 445.3 | 446 | 16.1 | 7.8 | 8.1 | 138.1 | 137.6 | 138.4 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 13865 | 1 | 50.9 | 79509.7 | 13451 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 11:59 | Normal | 445.9 | 446.3 | 448.1 | 16.1 | 7.8 | 8 | 138.2 | 137.4 | 138.3 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13824 | 1 | 51 | 79510.8 | 13451 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:04 | Normal | 437.7 | 438.8 | 444.4 | 16.5 | 8 | 8.1 | 138.3 | 137.6 | 138.5 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13888 | 1 | 51.5 | 79512 | 13451 | 7.9 | 8.7 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:09 | Normal | 440.5 | 437.5 | 443.3 | 16.2 | 8 | 8.1 | 138.4 | 137.6 | 138.5 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 13778 | 1 | 51.8 | 79513.1 | 13451 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:14 | Normal | 437 | 440.3 | 443.1 | 16.1 | 7.8 | 8 | 138.2 | 137.4 | 138.3 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60 | 59.98 | 60 | 13556 | 1 | 51.7 | 79514.3 | 13451 | 7.7 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:19 | Normal | 439.9 | 441.9 | 441.9 | 11.7 | 5.6 | 5.9 | 136.3 | 135.5 | 136.4 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.9 | 59.9 | 9909 | 1 | 51.7 | 79515.3 | 13451 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:24 | Normal | 443 | 443 | 447.7 | 16.6 | 8.1 | 8.3 | 137.7 | 137.1 | 137.9 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14181 | 1 | 51.2 | 79516.3 | 13451 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:29 | Normal | 440 | 441.3 | 438.7 | 16.6 | 8 | 8.5 | 137.3 | 136.8 | 137.7 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 14123 | 1 | 51.2 | 79517.5 | 13451 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:34 | Normal | 440.4 | 438.6 | 451.1 | 4 | 1.8 | 2 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 3201 | 1 | 51 | 79518.3 | 13451 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:39 | Normal | 463.8 | 453.7 | 467.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 3745 | 1 | 49.5 | 79518.5 | 13452 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:44 | Normal | 476.8 | 478.8 | 488.1 | 7.8 | 3.8 | 4 | 134.8 | 134.4 | 135.1 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7081 | 1 | 48.2 | 79518.9 | 13452 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:49 | Normal | 455.5 | 456.4 | 456.9 | 8.2 | 3.8 | 4.2 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7271 | 1 | 49.5 | 79519.3 | 13452 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:54 | Normal | 461.1 | 460 | 462.8 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3797 | 1 | 47.2 | 79519.6 | 13452 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 12:59 | Normal | 468.6 | 475.6 | 468.7 | 4.4 | 2 | 2.2 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3731 | 1 | 46.1 | 79519.9 | 13452 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:04 | Normal | 470.2 | 470 | 478.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134 | 133.7 | 134.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 3339 | 1 | 45.2 | 79520.2 | 13452 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:09 | Normal | 477.7 | 471.5 | 480.7 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 134 | 133.6 | 134 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3331 | 1 | 44.3 | 79520.5 | 13452 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:14 | Normal | 474.8 | 487.7 | 473.7 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 3229 | 1 | 43.9 | 79520.8 | 13452 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:19 | Normal | 490.8 | 485 | 482.5 | 4.1 | 2 | 2 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 60.05 | 60.05 | 3574 | 1 | 43.3 | 79521 | 13452 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:24 | Normal | 482.3 | 488.3 | 488.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 4625 | 1 | 43.1 | 79521.4 | 13452 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:29 | Normal | 483.3 | 486.1 | 490.1 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 134.6 | 134 | 134.4 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 4293 | 1 | 43.3 | 79521.8 | 13452 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:34 | Normal | 483.1 | 480.6 | 490 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 60 | 60.03 | 3242 | 1 | 43.3 | 79522.1 | 13452 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:39 | Normal | 488.6 | 491.3 | 502 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133 | 132.6 | 133 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2976 | 1 | 43.3 | 79522.3 | 13452 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:44 | Normal | 495.6 | 490.9 | 506.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134 | 133.5 | 133.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 4246 | 1 | 43.2 | 79522.6 | 13453 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:49 | Normal | 494.8 | 495.6 | 501.1 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 136.1 | 135.7 | 136.1 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.06 | 60 | 60.02 | 8256 | 1 | 43.3 | 79523.1 | 13453 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:54 | Normal | 486.4 | 483.2 | 482.4 | 12.1 | 5.9 | 6.5 | 137.3 | 136.8 | 137 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11489 | 1 | 44.2 | 79524 | 13453 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 13:59 | Normal | 476.5 | 478.1 | 472 | 13.5 | 6.5 | 7.3 | 137.5 | 137 | 137.3 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12553 | 1 | 45.1 | 79525 | 13453 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:04 | Normal | 465.6 | 473.9 | 455.6 | 12.6 | 6 | 7 | 137 | 136.5 | 136.7 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11471 | 1 | 45.9 | 79525.9 | 13453 | 6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:09 | Normal | 465.2 | 468 | 460.3 | 11.6 | 5.6 | 6.3 | 136.8 | 136.2 | 136.6 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10533 | 1 | 46.6 | 79526.9 | 13453 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:14 | Normal | 462.2 | 466.8 | 452.3 | 12 | 5.7 | 6.6 | 136.6 | 136 | 136.5 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 10789 | 1 | 47.1 | 79527.8 | 13453 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:19 | Normal | 461.1 | 471.8 | 461.6 | 10.7 | 5 | 5.8 | 136.3 | 135.7 | 136.1 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9590 | 1 | 47.4 | 79528.6 | 13453 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:24 | Normal | 469.8 | 465.3 | 463.3 | 9.7 | 4.7 | 5.4 | 135.9 | 135.4 | 135.9 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 8903 | 1 | 47.2 | 79529.3 | 13453 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:29 | Normal | 466.2 | 470.6 | 462.3 | 10.7 | 5.1 | 6 | 136.4 | 135.9 | 136.4 | 23.8 | 24.3 | 24.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 9806 | 1 | 47 | 79530.1 | 13453 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:34 | Normal | 472 | 463 | 467.6 | 9.3 | 4.6 | 5.3 | 135.9 | 135.3 | 135.8 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60 | 59.97 | 60.02 | 8610 | 1 | 46.9 | 79530.8 | 13453 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:39 | Normal | 471.7 | 470.3 | 465.2 | 9.5 | 4.6 | 5.5 | 135.7 | 135.3 | 135.8 | 21.6 | 22 | 21.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8827 | 1 | 46.7 | 79531.5 | 13453 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:44 | Normal | 471.2 | 473.4 | 469.8 | 7.7 | 3.6 | 4.4 | 135 | 134.3 | 134.9 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 7127 | 1 | 46.4 | 79532.2 | 13454 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:49 | Normal | 474.6 | 467 | 472.1 | 6.1 | 3 | 3.5 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.93 | 59.9 | 59.95 | 5623 | 1 | 46 | 79532.7 | 13454 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:54 | Normal | 473.5 | 478.3 | 469 | 6.3 | 3 | 3.6 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5828 | 1 | 45.3 | 79533.1 | 13454 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 14:59 | Normal | 477 | 480.8 | 473.6 | 4.3 | 2 | 2.4 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3822 | 1 | 44.6 | 79533.4 | 13454 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:04 | Normal | 477 | 471.3 | 475.7 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 2890 | 1 | 44.1 | 79533.7 | 13454 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:09 | Normal | 479.8 | 478 | 478.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 2595 | 1 | 43.4 | 79533.9 | 13454 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:14 | Normal | 478.6 | 481.3 | 484.3 | 3 | 1.4 | 1.6 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2551 | 1 | 43 | 79534.2 | 13454 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:19 | Normal | 481.1 | 488.6 | 482.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 2683 | 1 | 42.8 | 79534.4 | 13454 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:24 | Normal | 487.8 | 475 | 482.3 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 2826 | 1 | 42.7 | 79534.6 | 13454 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:29 | Normal | 483.4 | 484.1 | 488.6 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 7 | 7.1 | 7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2766 | 1 | 42.6 | 79534.8 | 13454 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:34 | Normal | 489.8 | 488.1 | 484.5 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.5 | 132.7 | 133.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2455 | 1 | 42.4 | 79535.1 | 13454 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:39 | Normal | 482.3 | 482.4 | 490 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.6 | 132.8 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2097 | 1 | 42.1 | 79535.2 | 13454 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:44 | Normal | 484.3 | 484.3 | 487.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.5 | 132.7 | 133.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1886 | 1 | 41.9 | 79535.4 | 13455 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:49 | Normal | 479.4 | 482.7 | 486.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1750 | 1 | 41.6 | 79535.6 | 13455 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:54 | Normal | 476.3 | 496.6 | 492.4 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1722 | 1 | 41.3 | 79535.7 | 13455 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 15:59 | Normal | 490.9 | 485.1 | 494 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.3 | 133 | 133 | 4.9 | 5 | 5 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 1936 | 1 | 41.1 | 79535.9 | 13455 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:04 | Normal | 496.2 | 490.6 | 506.1 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2454 | 1 | 40.8 | 79536 | 13455 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:09 | Normal | 492.1 | 498 | 507.8 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 134.4 | 133.7 | 134.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2951 | 1 | 40.6 | 79536.3 | 13455 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:14 | Normal | 493.1 | 493.6 | 514.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.4 | 133.8 | 134.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2801 | 1 | 40.5 | 79536.5 | 13455 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:19 | Normal | 487.5 | 496.3 | 522.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 5.8 | 5.9 | 6 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 2305 | 1 | 40.5 | 79536.7 | 13455 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:24 | Normal | 495.8 | 477.1 | 541.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 60.05 | 2018 | 1 | 40.4 | 79536.9 | 13455 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:29 | Normal | 492.1 | 464.3 | 538.2 | 2.1 | 1 | 0.9 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1653 | 1 | 40.4 | 79537.1 | 13455 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:34 | Normal | 483.3 | 455.1 | 530.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1291 | 1 | 42.2 | 79537.2 | 13455 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:39 | Normal | 470.4 | 394.1 | 475.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 529 | 1 | 44 | 79537.3 | 13455 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:44 | Normal | 462 | 402.3 | 380.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 354 | 1 | 45.2 | 79537.3 | 13456 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:49 | Normal | 459 | 370.8 | 388 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 329 | 1 | 45.9 | 79537.3 | 13456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:54 | Normal | 461 | 315 | 369.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 295 | 1 | 46.2 | 79537.3 | 13456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 16:59 | Normal | 454.3 | 270.2 | 371.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 274 | 1 | 46.4 | 79537.4 | 13456 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:04 | Normal | 461 | 318.9 | 405.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.2 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 272 | 1 | 46.4 | 79537.4 | 13456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:09 | Normal | 462 | 321.3 | 394.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 228 | 1 | 46.4 | 79537.4 | 13456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:14 | Normal | 456.7 | 342.1 | 398.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 210 | 1 | 46.3 | 79537.4 | 13456 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:19 | Normal | 443.3 | 455.1 | 369.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 167 | 1 | 46.3 | 79537.4 | 13456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:24 | Normal | 416.3 | 237 | 446.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 104 | 1 | 46.1 | 79537.5 | 13456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:29 | Normal | 413.5 | 197.3 | 348.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41 | 1 | 45.9 | 79537.5 | 13456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:34 | Normal | 298.8 | 243.1 | 305.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 5 | 1 | 45.6 | 79537.5 | 13456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:39 | Normal | 365.4 | 341.8 | 281 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 45.4 | 79537.5 | 13456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:44 | Normal | 323.3 | 364.9 | 304.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 45 | 79537.5 | 13457 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:49 | Normal | 393.7 | 384.6 | 379.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 0 | 1 | 44.7 | 79537.5 | 13457 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:54 | Normal | 342.4 | 339.7 | 326.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 44.2 | 79537.5 | 13457 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 17:59 | Normal | 242.9 | 229.8 | 198.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44.1 | 79537.5 | 13457 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0