## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-23 05:02 | Normal | 399 | 329.3 | 302.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 0 | 1 | 20.6 | 79808.6 | 13520 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:07 | Normal | 465.9 | 464 | 497.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135 | 134.7 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 59 | 1 | 22.7 | 79808.6 | 13520 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:12 | Normal | 471.7 | 433.1 | 380.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 151 | 1 | 24.4 | 79808.7 | 13520 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:17 | Normal | 474 | 479 | 480.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.7 | 135.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 238 | 1 | 25.7 | 79808.7 | 13521 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:22 | Normal | 484.1 | 494.1 | 491.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.95 | 320 | 1 | 26.8 | 79808.7 | 13521 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:27 | Normal | 499.6 | 387.1 | 443.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 374 | 1 | 27.6 | 79808.7 | 13521 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:32 | Normal | 512.5 | 242.3 | 456.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 446 | 1 | 28.5 | 79808.8 | 13521 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:37 | Normal | 525.3 | 286 | 440.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.1 | 59.9 | 59.96 | 534 | 1 | 29.3 | 79808.8 | 13521 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:42 | Normal | 524.4 | 281.1 | 467.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 135 | 134.6 | 135.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.1 | 60 | 646 | 1 | 30.1 | 79808.8 | 13521 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:47 | Normal | 503.2 | 291.9 | 432.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.9 | 134.3 | 134.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.11 | 60.05 | 60 | 567 | 1 | 30.8 | 79808.9 | 13521 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:52 | Normal | 501.9 | 325 | 442.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 592 | 1 | 31.4 | 79808.9 | 13521 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:57 | Normal | 502.8 | 277 | 422.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.11 | 60 | 518 | 1 | 31.8 | 79809 | 13521 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:02 | Normal | 530.1 | 488.4 | 466.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 829 | 1 | 32.3 | 79809 | 13521 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:07 | Normal | 517 | 393 | 449.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 133.8 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 642 | 1 | 32.7 | 79809.1 | 13521 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:12 | Normal | 508.2 | 422.1 | 469.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 59.96 | 829 | 1 | 33.1 | 79809.2 | 13521 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:17 | Normal | 510.9 | 494.2 | 469.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 1088 | 1 | 33.6 | 79809.2 | 13522 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:22 | Normal | 519.9 | 516 | 511.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1286 | 1 | 34 | 79809.3 | 13522 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:27 | Normal | 528.1 | 517.8 | 518.5 | 1.9 | 1 | 0.8 | 134.5 | 134.1 | 134.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.95 | 59.91 | 1633 | 1 | 29.2 | 79809.5 | 13522 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:32 | Normal | 507.1 | 476.6 | 484 | 2.5 | 1.5 | 1 | 134.8 | 134.5 | 135 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 2052 | 1 | 28.7 | 79809.6 | 13522 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:37 | Normal | 520.3 | 529.2 | 529.2 | 4 | 2.8 | 1.4 | 135.6 | 135.3 | 135.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 3952 | 1 | 30 | 79809.9 | 13522 | 0.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:42 | Normal | 486.3 | 509.1 | 523.1 | 3 | 1.6 | 1 | 135.2 | 134.7 | 135.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.09 | 60 | 60.12 | 2446 | 1 | 31.2 | 79810.1 | 13522 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:47 | Normal | 509.6 | 490.3 | 488.6 | 4.6 | 2.7 | 1.6 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 4108 | 1 | 31.7 | 79810.3 | 13522 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:52 | Normal | 518.8 | 516.1 | 503.5 | 6 | 3.4 | 2.3 | 136.2 | 136 | 136.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5646 | 1 | 33.3 | 79810.8 | 13522 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 06:57 | Normal | 518.5 | 510.5 | 510 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6333 | 1 | 35 | 79811.3 | 13522 | 2.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 07:02 | Normal | 506.8 | 500 | 506.5 | 7 | 4 | 3 | 136.1 | 135.7 | 136.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 6721 | 1 | 36.6 | 79811.8 | 13522 | 2.5 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 07:07 | Normal | 498.5 | 505.9 | 498.8 | 7 | 4 | 3 | 135.8 | 135.2 | 135.8 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6540 | 1 | 37.8 | 79812.2 | 13522 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 07:12 | Normal | 497.1 | 494.1 | 501 | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 134.8 | 134.2 | 134.9 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 60 | 60 | 4014 | 1 | 38.9 | 79812.7 | 13522 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 07:18 | Normal | 385.8 | 504.1 | 507.9 | 8.2 | 4 | 2.9 | 135.7 | 135.1 | 135.7 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6319 | 1 | 39.7 | 79813.1 | 13523 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-23 07:18 | Normal | 386.3 | 501.7 | 504.1 | 8.1 | 4 | 3 | 135.8 | 135 | 135.7 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 6314 | 1 | 39.8 | 79813.1 | 13523 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-23 07:21 | Normal | 378.5 | 504.7 | 500.3 | 8.3 | 4 | 3 | 135.6 | 135 | 135.7 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 6354 | 1 | 40.8 | 79813.4 | 13523 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-23 07:22 | Normal | 384.1 | 501.8 | 500.5 | 8.3 | 4 | 3 | 135.7 | 135 | 135.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 6378 | 1 | 41.2 | 79813.6 | 13523 | 3.5 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-23 07:24 | Normal | 408.4 | 499.1 | 499 | 7.5 | 4.1 | 3.1 | 135.6 | 134.9 | 135.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 6275 | 1 | 41.7 | 79813.7 | 13523 | 2.6 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-23 07:26 | Normal | 409.3 | 498.5 | 499.7 | 8 | 4.2 | 3.2 | 135.8 | 135.2 | 135.7 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6683 | 1 | 43.2 | 79814.1 | 13523 | 3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 07:31 | Normal | 401.6 | 492.8 | 494.9 | 8.6 | 4.5 | 3.5 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7007 | 1 | 45.1 | 79814.7 | 13523 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 07:36 | Normal | 410 | 493.6 | 493.5 | 7.6 | 4.1 | 3.3 | 135.6 | 134.8 | 135.4 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 6465 | 1 | 47 | 79815.3 | 13523 | 2.6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 07:41 | Normal | 449.8 | 484 | 491.6 | 10.5 | 5.2 | 4 | 136.2 | 135.4 | 135.9 | 21.6 | 22 | 21.8 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 8847 | 1 | 48.1 | 79815.9 | 13523 | 4.6 | 6 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 07:46 | Normal | 441 | 476.5 | 485.4 | 5 | 2.3 | 2 | 133.9 | 133.5 | 134 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 4020 | 1 | 48.4 | 79816.6 | 13523 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 07:51 | Normal | 484.3 | 486.5 | 487.8 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3138 | 1 | 46 | 79816.8 | 13523 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 07:56 | Normal | 489.1 | 495.3 | 494.8 | 4 | 2 | 1.8 | 134 | 133.6 | 134 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3481 | 1 | 44 | 79817.1 | 13523 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:01 | Normal | 500.9 | 494.4 | 445.3 | 6.3 | 3.3 | 3.1 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 5924 | 1 | 43.4 | 79817.4 | 13523 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:06 | Normal | 478.6 | 490.2 | 489.9 | 12.1 | 6.3 | 5.1 | 136 | 135.6 | 135.9 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10963 | 1 | 43.8 | 79818 | 13523 | 5.3 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:11 | Normal | 490.7 | 482.8 | 488.1 | 13.9 | 7 | 5.9 | 136.6 | 136.2 | 136.6 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12642 | 1 | 45.6 | 79819 | 13523 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:16 | Normal | 481.5 | 482.1 | 486.8 | 14 | 6.9 | 5.7 | 136.3 | 135.9 | 136.2 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 12408 | 1 | 47.3 | 79820 | 13524 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:21 | Normal | 480.3 | 475.3 | 480.1 | 5 | 2.4 | 2.1 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.98 | 59.93 | 60 | 4259 | 1 | 47.5 | 79820.8 | 13524 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:26 | Normal | 478 | 484.6 | 493.7 | 12.6 | 6.3 | 5 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 10830 | 1 | 46.3 | 79821.3 | 13524 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:31 | Normal | 478.6 | 482.6 | 488.8 | 13.1 | 6.3 | 5.3 | 135.9 | 135.7 | 136 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11522 | 1 | 46.1 | 79822.1 | 13524 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:36 | Normal | 483.5 | 492.1 | 483.1 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11338 | 1 | 46.3 | 79823.1 | 13524 | 6 | 6.9 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:41 | Normal | 483 | 479.6 | 485.2 | 12.9 | 6.4 | 5.5 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 11507 | 1 | 46.3 | 79824 | 13524 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:46 | Normal | 483.2 | 482.8 | 480.6 | 13 | 6.4 | 5.6 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11612 | 1 | 46.2 | 79825 | 13524 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:51 | Normal | 473 | 475.4 | 477.8 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 135.8 | 135.9 | 136.3 | 28.6 | 29 | 28.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11699 | 1 | 46.5 | 79825.9 | 13524 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 08:56 | Normal | 470.1 | 476.9 | 477.9 | 13.8 | 6.7 | 5.9 | 136 | 136 | 136.4 | 29.6 | 29.9 | 29.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 12058 | 1 | 46.8 | 79826.9 | 13524 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:01 | Normal | 468.5 | 467.5 | 471.1 | 15 | 7.4 | 6.5 | 136 | 135.8 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60 | 60.05 | 60 | 13042 | 1 | 47.1 | 79828 | 13524 | 7.1 | 8 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:06 | Normal | 468.1 | 474 | 475.8 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 136.1 | 136.1 | 136.5 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12746 | 1 | 47.2 | 79828.9 | 13524 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:11 | Normal | 468.2 | 454 | 476.7 | 14 | 7 | 6.1 | 136 | 135.4 | 136 | 29.9 | 30.2 | 30 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12117 | 1 | 47.5 | 79830 | 13524 | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:16 | Normal | 473.8 | 465.7 | 476.5 | 14.5 | 7.3 | 6.3 | 135.9 | 136 | 136.3 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 12506 | 1 | 47.7 | 79831 | 13525 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:21 | Normal | 463.3 | 470.6 | 470.5 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 136.1 | 135.7 | 136.1 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 13041 | 1 | 47.9 | 79832.1 | 13525 | 7.1 | 8 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:26 | Normal | 463.6 | 473.1 | 472.5 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 136 | 136 | 136.4 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 12886 | 1 | 47.8 | 79833.2 | 13525 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:31 | Normal | 468.6 | 469.1 | 471.3 | 15.1 | 7.5 | 6.5 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 13238 | 1 | 47.8 | 79834.3 | 13525 | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:36 | Normal | 466.7 | 474.8 | 467.3 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 135.9 | 135.8 | 136 | 32.3 | 32.6 | 32.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 13222 | 1 | 48.1 | 79835.4 | 13525 | 7.2 | 8 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:41 | Normal | 466 | 471.3 | 469.5 | 15.1 | 7.4 | 6.8 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13295 | 1 | 48.2 | 79836.5 | 13525 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:46 | Normal | 459.2 | 466.1 | 468.5 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 13546 | 1 | 48.5 | 79837.6 | 13525 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:51 | Normal | 460.8 | 475.4 | 467.2 | 14 | 6.7 | 6.3 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60 | 59.97 | 60.01 | 12064 | 1 | 48.6 | 79838.7 | 13525 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 09:56 | Normal | 460 | 472.3 | 472.1 | 15.8 | 7.6 | 7 | 135.8 | 135.6 | 136 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13673 | 1 | 48.8 | 79839.8 | 13525 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:01 | Wait | 557.5 | 560.8 | 558.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 79840.9 | 13525 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:06 | Normal | 456 | 453.6 | 454 | 15.2 | 7.7 | 6.8 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 12912 | 1 | 49.3 | 79841.4 | 13525 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:11 | Normal | 469.8 | 431.6 | 454.3 | 16.6 | 8.7 | 8.1 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 36 | 36.4 | 36.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14761 | 1 | 48.8 | 79842.3 | 13525 | 8 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:16 | Normal | 461.1 | 465.1 | 459.9 | 10 | 4.8 | 4.8 | 134.9 | 134.6 | 135 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 8781 | 1 | 48.7 | 79843.2 | 13525 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:21 | Normal | 463.6 | 497 | 468.7 | 14.6 | 6.2 | 6.9 | 136 | 135.7 | 136.1 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 12224 | 1 | 48.8 | 79844.2 | 13526 | 7 | 7.8 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:26 | Normal | 460.1 | 461 | 458.4 | 12.9 | 6.2 | 5.8 | 135.4 | 135 | 135.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60 | 59.97 | 11323 | 1 | 48.7 | 79845.1 | 13526 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:31 | Normal | 470.1 | 471.3 | 472.5 | 10.1 | 5 | 4.9 | 135.2 | 135 | 135.3 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 9007 | 1 | 48.3 | 79845.9 | 13526 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:36 | Normal | 514 | 517.6 | 510.1 | 15 | 7.4 | 7.5 | 137 | 136.6 | 137.1 | 36 | 36.4 | 36.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 14842 | 1 | 48.2 | 79846.9 | 13526 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:41 | Normal | 480.9 | 475.3 | 487.3 | 16.3 | 8.4 | 7.5 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 14914 | 1 | 48.9 | 79848.1 | 13526 | 7.8 | 8.6 | 8.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:46 | Normal | 444.4 | 438.8 | 433.6 | 17.5 | 8.6 | 8.3 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 35.6 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 14686 | 1 | 49.4 | 79849.3 | 13526 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:51 | Normal | 452.9 | 462.6 | 455.2 | 16.7 | 8.1 | 7.9 | 136.6 | 136.2 | 136.8 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14423 | 1 | 49.9 | 79850.5 | 13526 | 8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 10:56 | Normal | 453 | 459.4 | 459.4 | 16.8 | 8.2 | 7.8 | 136.6 | 136.6 | 137 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14499 | 1 | 50.2 | 79851.7 | 13526 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:01 | Normal | 451 | 458.8 | 454.3 | 16.8 | 8.2 | 8 | 136.8 | 136.3 | 137.1 | 35.1 | 35.6 | 35.6 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 14507 | 1 | 50.5 | 79852.9 | 13526 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:06 | Normal | 449 | 448.3 | 452 | 17 | 8.4 | 8.1 | 136.6 | 136.6 | 137 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60 | 60.07 | 60.01 | 14608 | 1 | 50.7 | 79854.1 | 13526 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:11 | Normal | 456.2 | 452.7 | 450.9 | 16.3 | 8.1 | 8 | 136.7 | 136.4 | 136.9 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14313 | 1 | 51 | 79855.3 | 13526 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:16 | Normal | 447.1 | 458.6 | 450.1 | 16.5 | 8 | 8 | 137 | 136.7 | 137.2 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14164 | 1 | 51 | 79856.5 | 13526 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:21 | Normal | 449.5 | 458 | 449.6 | 16.5 | 8.1 | 8 | 137.1 | 136.6 | 137.2 | 34.6 | 35 | 35 | 60 | 60 | 59.96 | 14284 | 1 | 51.1 | 79857.7 | 13527 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:26 | Normal | 448 | 454.4 | 455.5 | 16.5 | 8 | 7.9 | 137.1 | 136.8 | 137.3 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60 | 59.96 | 60.01 | 14160 | 1 | 51.2 | 79858.9 | 13527 | 7.9 | 8.7 | 8 | 0 | 7.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:31 | Normal | 448.4 | 455.1 | 451.5 | 16.3 | 8 | 8 | 137 | 136.5 | 137.1 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14093 | 1 | 51.2 | 79860 | 13527 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:36 | Normal | 447.3 | 454 | 447.5 | 16.5 | 8 | 8.1 | 136.9 | 136.4 | 137.3 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 14196 | 1 | 51.3 | 79861.2 | 13527 | 7.9 | 8.7 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:41 | Normal | 454.4 | 460 | 453.6 | 16.2 | 7.9 | 8 | 136.9 | 136.5 | 137.2 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60.03 | 59.95 | 59.97 | 14220 | 1 | 51.3 | 79862.4 | 13527 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:46 | Normal | 469.8 | 488.5 | 474.1 | 15.6 | 6.5 | 7.3 | 136.9 | 136.1 | 136.9 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 13951 | 1 | 51.3 | 79863.4 | 13527 | 7.5 | 8.3 | 6.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:51 | Normal | 441.1 | 440.6 | 435.3 | 17.3 | 8.5 | 8.6 | 137.2 | 136.7 | 137.4 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60 | 59.94 | 59.99 | 14666 | 1 | 51.2 | 79864.6 | 13527 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 11:56 | Normal | 448.1 | 457.6 | 448.4 | 12.6 | 6.1 | 6.4 | 136 | 135.4 | 136 | 26.7 | 27.1 | 27.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 10960 | 1 | 51.4 | 79865.8 | 13527 | 6 | 6.8 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:01 | Normal | 456.3 | 468 | 448.4 | 17 | 8.2 | 8.6 | 137.1 | 136.6 | 137 | 36.5 | 37 | 36.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14984 | 1 | 51.2 | 79866.9 | 13527 | 8.2 | 9 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:06 | Normal | 439 | 438.3 | 427.8 | 11.6 | 6.1 | 6.8 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.92 | 59.92 | 59.87 | 10601 | 1 | 51.4 | 79868 | 13527 | 5.6 | 6.2 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:11 | Normal | 445.1 | 451.7 | 446.5 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4743 | 1 | 51 | 79868.8 | 13527 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:16 | Normal | 454.3 | 457.6 | 462.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4408 | 1 | 50 | 79869.4 | 13527 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:21 | Normal | 473 | 468.2 | 458.6 | 11.9 | 6.5 | 6.6 | 136 | 135.5 | 136 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11236 | 1 | 49.7 | 79870.4 | 13528 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:26 | Normal | 464.6 | 462.1 | 461.8 | 16.6 | 8.3 | 8.4 | 136 | 135.7 | 136.1 | 36.6 | 37.2 | 36.9 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 14980 | 1 | 50.1 | 79871.6 | 13528 | 8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:31 | Normal | 449.8 | 440 | 435.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 132.6 | 133.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 3018 | 1 | 50.6 | 79872.5 | 13528 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:36 | Normal | 448.9 | 449.4 | 444 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2978 | 1 | 50.1 | 79873.2 | 13528 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:41 | Normal | 462.9 | 471 | 449.5 | 12.9 | 6.3 | 6.5 | 135.9 | 135.2 | 136 | 27.9 | 28.4 | 28.4 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 11264 | 1 | 49.7 | 79874 | 13528 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:46 | Normal | 445.8 | 442.1 | 434.9 | 12.2 | 5.6 | 7.4 | 135.1 | 134.8 | 135 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 11804 | 1 | 49.9 | 79875.2 | 13528 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:51 | Normal | 459.5 | 466 | 450.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 8 | 8.1 | 8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 3152 | 1 | 49.4 | 79875.7 | 13528 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 12:56 | Normal | 494.6 | 493.2 | 490 | 15.3 | 7.7 | 8 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14842 | 1 | 48.7 | 79876.4 | 13528 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 0 | 8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:01 | Normal | 464.3 | 466 | 456.3 | 15.3 | 7.5 | 8.1 | 135.3 | 135 | 135.3 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 13883 | 1 | 49 | 79877.6 | 13528 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:06 | Normal | 468.9 | 468.5 | 461.6 | 14.9 | 7.3 | 7.9 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 60 | 59.95 | 60 | 13576 | 1 | 48.9 | 79878.4 | 13528 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:11 | Normal | 461.5 | 470.3 | 454.2 | 14.5 | 7 | 7.8 | 135.8 | 135.7 | 136 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 12997 | 1 | 49 | 79879.5 | 13528 | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:16 | Normal | 461.6 | 467.6 | 454.7 | 14.7 | 7.1 | 7.9 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13256 | 1 | 49.2 | 79880.6 | 13528 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:21 | Normal | 428.5 | 486.1 | 454.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.05 | 59.98 | 2681 | 1 | 49.2 | 79881.5 | 13529 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:26 | Normal | 454.9 | 457 | 454.7 | 4.1 | 2 | 2.2 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3419 | 1 | 49 | 79882.3 | 13529 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:31 | Normal | 459.8 | 469.6 | 471.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2419 | 1 | 47.9 | 79882.6 | 13529 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:36 | Normal | 486 | 479.4 | 494.6 | 4.1 | 2 | 2 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60 | 60 | 3586 | 1 | 46.4 | 79882.9 | 13529 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:41 | Normal | 494.3 | 491.5 | 488.3 | 14.5 | 7.1 | 7.8 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 34 | 34.4 | 34.4 | 60 | 60 | 59.97 | 13954 | 1 | 45.5 | 79883.4 | 13529 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:46 | Normal | 491.5 | 464.4 | 479.7 | 10.3 | 4.6 | 5.6 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 60 | 60 | 60.04 | 10504 | 1 | 45.4 | 79884.2 | 13529 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:51 | Normal | 482.3 | 483.8 | 490.8 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 4731 | 1 | 44.9 | 79884.6 | 13529 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 13:56 | Normal | 486.4 | 488.4 | 494 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134 | 133.9 | 134.1 | 12.9 | 13.2 | 13 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 5198 | 1 | 44.3 | 79885 | 13529 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:01 | Normal | 486.7 | 491.4 | 498.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 4306 | 1 | 43.9 | 79885.5 | 13529 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:06 | Normal | 487.9 | 503.2 | 489 | 9.3 | 4.4 | 5.1 | 135.1 | 134.7 | 135 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8988 | 1 | 43.7 | 79886.1 | 13529 | 4.3 | 5 | 4.3 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:11 | Normal | 481.6 | 484.2 | 489.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134 | 133.8 | 133.8 | 10.9 | 11 | 11 | 60 | 59.98 | 60.02 | 4385 | 1 | 44 | 79886.6 | 13529 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:16 | Normal | 481.3 | 485.2 | 474.9 | 4 | 1.8 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.94 | 59.98 | 59.91 | 3418 | 1 | 43.9 | 79886.9 | 13529 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:21 | Normal | 473.6 | 477 | 464.4 | 3.7 | 1.7 | 2 | 133.2 | 133 | 133.2 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3158 | 1 | 43.9 | 79887.5 | 13530 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:26 | Normal | 479.3 | 477.8 | 490 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 2505 | 1 | 43.7 | 79887.7 | 13530 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:31 | Normal | 492.9 | 495.4 | 499.5 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 2950 | 1 | 43.1 | 79887.9 | 13530 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:36 | Normal | 493.5 | 482.5 | 504 | 3.8 | 1.8 | 2 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 3390 | 1 | 42.8 | 79888.2 | 13530 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:41 | Normal | 489.8 | 495.6 | 497.3 | 4.3 | 2 | 2.3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3835 | 1 | 42.8 | 79888.6 | 13530 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:46 | Normal | 482.6 | 486.3 | 478 | 4.3 | 2 | 2.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 3834 | 1 | 43.4 | 79889.4 | 13530 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:51 | Normal | 479.4 | 486.5 | 483.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2659 | 1 | 43.2 | 79889.7 | 13530 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 14:56 | Normal | 504.4 | 500.8 | 495 | 9.4 | 4.5 | 5.8 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9466 | 1 | 42.7 | 79890 | 13530 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:01 | Normal | 481.8 | 499.8 | 491.3 | 4.3 | 2 | 2.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3837 | 1 | 43 | 79890.6 | 13530 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:06 | Normal | 493.3 | 496 | 488.3 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 8023 | 1 | 43.2 | 79891.1 | 13530 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:11 | Normal | 493.1 | 489.2 | 480.3 | 8.3 | 4 | 5.1 | 135.1 | 134.6 | 135 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8173 | 1 | 43.9 | 79891.8 | 13530 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:16 | Normal | 483.4 | 488.4 | 478.6 | 8.4 | 4 | 5.1 | 135 | 134.4 | 134.9 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 8114 | 1 | 44.1 | 79892.5 | 13530 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:21 | Normal | 486.5 | 421.2 | 486.1 | 6.6 | 3.4 | 4 | 134.4 | 133.8 | 134.2 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6012 | 1 | 44 | 79893 | 13531 | 3 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:26 | Normal | 488.6 | 488.4 | 474.7 | 7.3 | 3.5 | 4.8 | 135 | 134.6 | 134.9 | 17.7 | 18 | 17.8 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 7204 | 1 | 43.6 | 79893.4 | 13531 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:31 | Normal | 492.2 | 488.6 | 481.8 | 6.4 | 3.1 | 4.3 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6396 | 1 | 43.6 | 79893.9 | 13531 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:36 | Normal | 488 | 484.6 | 475.5 | 6.6 | 3.2 | 4.4 | 134.5 | 134 | 134.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 6569 | 1 | 43.8 | 79894.5 | 13531 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:41 | Normal | 487.1 | 483.2 | 480.3 | 5.6 | 2.6 | 3.8 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5546 | 1 | 44 | 79895 | 13531 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:46 | Normal | 466.3 | 470.2 | 465.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 1460 | 1 | 44.1 | 79895.3 | 13531 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:51 | Normal | 495.6 | 497.4 | 475.2 | 5 | 2.3 | 3.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60 | 59.96 | 60 | 4934 | 1 | 43.3 | 79895.5 | 13531 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 15:56 | Normal | 481.1 | 471.6 | 481 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60 | 60.04 | 2344 | 1 | 43.1 | 79895.9 | 13531 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:01 | Normal | 493.8 | 492.1 | 473.6 | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 5170 | 1 | 42.8 | 79896.3 | 13531 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:06 | Normal | 471 | 489.5 | 433.6 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | 133 | 132.7 | 133 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 60 | 59.98 | 3488 | 1 | 42.7 | 79896.7 | 13531 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:11 | Normal | 484.5 | 490.1 | 476.8 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 3222 | 1 | 42.6 | 79897 | 13531 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:16 | Normal | 490.3 | 487.5 | 472.3 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2856 | 1 | 42.4 | 79897.2 | 13531 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:21 | Normal | 489 | 494.3 | 472.2 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2573 | 1 | 42 | 79897.5 | 13532 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:26 | Normal | 491.9 | 506.3 | 475.5 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 2270 | 1 | 41.9 | 79897.7 | 13532 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:31 | Normal | 492.5 | 451 | 484.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1978 | 1 | 41.6 | 79897.8 | 13532 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:36 | Normal | 486.3 | 464 | 494.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1598 | 1 | 41.2 | 79898 | 13532 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:41 | Normal | 502.8 | 421 | 447.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1158 | 1 | 43.1 | 79898.1 | 13532 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:46 | Normal | 479.7 | 438.8 | 489.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 845 | 1 | 44.8 | 79898.2 | 13532 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:51 | Normal | 476.6 | 374.8 | 493.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 570 | 1 | 45.9 | 79898.3 | 13532 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 16:56 | Normal | 483 | 372.8 | 428.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 503 | 1 | 46.4 | 79898.3 | 13532 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:01 | Normal | 463 | 373.9 | 399.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 439 | 1 | 46.7 | 79898.3 | 13532 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:06 | Normal | 457.5 | 369 | 346.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 361 | 1 | 46.8 | 79898.4 | 13532 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:11 | Normal | 460.3 | 262.6 | 386.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 298 | 1 | 46.8 | 79898.4 | 13532 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:16 | Normal | 457.6 | 397.2 | 404.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 280 | 1 | 46.6 | 79898.4 | 13532 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:21 | Normal | 454.7 | 518.2 | 394.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 133 | 1 | 46.5 | 79898.4 | 13533 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:26 | Normal | 452.2 | 375 | 401.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 131 | 1 | 46.2 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:31 | Normal | 434.4 | 398.5 | 411.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 71 | 1 | 46 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:36 | Normal | 380.5 | 349.4 | 325.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 31 | 1 | 45.7 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:41 | Normal | 379.2 | 288.4 | 337.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 45.4 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:46 | Normal | 393.6 | 334.1 | 338 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 45.2 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:51 | Normal | 371.7 | 338.5 | 318.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 45 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 17:56 | Normal | 396.7 | 315.3 | 371 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 44.7 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 18:01 | Normal | 323 | 326.3 | 320.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.3 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 44.4 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-23 18:06 | Normal | 193.1 | 187.4 | 197.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0