## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-24 04:58 | Normal | 324.5 | 290.1 | 350.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 23.3 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:03 | Normal | 441 | 355.4 | 395.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 1 | 1 | 25.5 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:08 | Normal | 362.3 | 349.7 | 385.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 27 | 1 | 27 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:13 | Normal | 284.6 | 307.7 | 311.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 46 | 1 | 28.1 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:18 | Normal | 473.3 | 528.9 | 489.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 77 | 1 | 29.1 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:23 | Normal | 486.7 | 399.1 | 491.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 206 | 1 | 29.8 | 79898.5 | 13533 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:28 | Normal | 498.4 | 415.6 | 461.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 256 | 1 | 30.5 | 79898.5 | 13534 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:33 | Normal | 506.5 | 465.8 | 457.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.99 | 60.02 | 313 | 1 | 31.2 | 79898.5 | 13534 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:38 | Normal | 517.3 | 497.8 | 441.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 362 | 1 | 31.9 | 79898.6 | 13534 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:43 | Normal | 509.3 | 366.2 | 417.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 373 | 1 | 32.5 | 79898.6 | 13534 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:48 | Normal | 525.3 | 356.2 | 423.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 60.03 | 59.96 | 501 | 1 | 33.1 | 79898.6 | 13534 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:53 | Normal | 528.6 | 451.8 | 430.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 700 | 1 | 33.7 | 79898.7 | 13534 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:58 | Normal | 532.5 | 473.8 | 431.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 829 | 1 | 34.1 | 79898.7 | 13534 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:03 | Normal | 537.1 | 486.8 | 456.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1140 | 1 | 34.6 | 79898.8 | 13534 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:08 | Normal | 537.1 | 500.6 | 504.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 59.9 | 1384 | 1 | 35.1 | 79898.9 | 13534 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:13 | Normal | 520.9 | 462.8 | 488.3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133 | 5 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 1975 | 1 | 30.4 | 79899.1 | 13534 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:18 | Normal | 520.2 | 506.8 | 497.3 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 59.91 | 60.07 | 2248 | 1 | 29.8 | 79899.2 | 13534 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:23 | Normal | 515.1 | 504.5 | 506 | 2.7 | 2 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 59.91 | 60.02 | 2480 | 1 | 30.7 | 79899.4 | 13534 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:28 | Normal | 521.4 | 518.7 | 527.7 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 60.06 | 60 | 2721 | 1 | 31.8 | 79899.7 | 13535 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:33 | Normal | 510.1 | 513.3 | 529.3 | 3.1 | 2.3 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 2944 | 1 | 32.4 | 79899.9 | 13535 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:38 | Normal | 511.8 | 513.5 | 523.8 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.93 | 60.03 | 60.01 | 3193 | 1 | 32.9 | 79900.1 | 13535 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:43 | Normal | 484 | 520.6 | 525.8 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 133.7 | 133.5 | 134 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 59.99 | 59.94 | 3851 | 1 | 33.6 | 79900.4 | 13535 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:48 | Normal | 508 | 515.6 | 491.6 | 5 | 2.8 | 1.8 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 4438 | 1 | 34.4 | 79900.8 | 13535 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:53 | Normal | 513.8 | 517.8 | 504.3 | 5.1 | 3 | 2 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4823 | 1 | 35.2 | 79901.2 | 13535 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:58 | Normal | 514.6 | 512.7 | 509.6 | 5.4 | 3.1 | 2.3 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5176 | 1 | 35.8 | 79901.6 | 13535 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:03 | Normal | 511.8 | 509.7 | 509.2 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 134 | 133.5 | 134 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 5502 | 1 | 36.7 | 79902 | 13535 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:08 | Normal | 512 | 508.5 | 509.7 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133.9 | 133.2 | 133.9 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 5819 | 1 | 37.5 | 79902.5 | 13535 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:13 | Normal | 512.7 | 507.8 | 509.3 | 6.2 | 3.7 | 2.7 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6083 | 1 | 38.7 | 79903 | 13535 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:18 | Normal | 503.4 | 511.2 | 504.6 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 133.8 | 133.1 | 133.9 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 6379 | 1 | 39.6 | 79903.5 | 13535 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:23 | Normal | 505.5 | 506.9 | 508.1 | 6.8 | 4 | 3 | 133.8 | 132.8 | 133.8 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60 | 60.03 | 6677 | 1 | 40.9 | 79904.1 | 13535 | 2.2 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:28 | Normal | 509.2 | 509 | 506.1 | 7 | 4.1 | 3.2 | 133.8 | 133.1 | 133.8 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 59.96 | 60.03 | 6943 | 1 | 42.5 | 79904.6 | 13536 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:33 | Normal | 508.3 | 502.8 | 503.2 | 7.3 | 4.4 | 3.4 | 135.2 | 134.5 | 135.1 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7239 | 1 | 43.6 | 79905.2 | 13536 | 2.4 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:38 | Normal | 477 | 504.1 | 499 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 7710 | 1 | 44.5 | 79905.8 | 13536 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:43 | Normal | 462.3 | 500.4 | 500 | 9.7 | 4.6 | 3.7 | 135.4 | 134.7 | 135.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 8232 | 1 | 45.5 | 79906.5 | 13536 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:48 | Normal | 464.6 | 503.3 | 502.2 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8529 | 1 | 46.5 | 79907.2 | 13536 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:53 | Normal | 461.1 | 498.3 | 497 | 10.2 | 5 | 4 | 135.5 | 134.9 | 135.5 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8781 | 1 | 47.2 | 79907.9 | 13536 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:58 | Normal | 460.8 | 494.8 | 498.5 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.5 | 134.9 | 135.6 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.04 | 60.02 | 60 | 9020 | 1 | 47.5 | 79908.7 | 13536 | 4.6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:03 | Normal | 459 | 496.7 | 498.6 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 135.6 | 135.1 | 135.7 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9245 | 1 | 47.3 | 79909.4 | 13536 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:08 | Normal | 455.8 | 497 | 496.8 | 11.1 | 5.3 | 4.4 | 135.6 | 134.9 | 135.6 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 9521 | 1 | 47.3 | 79910.2 | 13536 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:13 | Normal | 489.5 | 495 | 495.7 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 60 | 60 | 10161 | 1 | 47.2 | 79911 | 13536 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:18 | Normal | 485.5 | 493.5 | 492.5 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10429 | 1 | 47.2 | 79911.9 | 13536 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:23 | Normal | 487.6 | 489 | 491 | 12 | 5.8 | 5 | 135.7 | 135.1 | 135.6 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10657 | 1 | 46.9 | 79912.8 | 13536 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:28 | Normal | 487.3 | 491.5 | 488.5 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 10831 | 1 | 46.9 | 79913.7 | 13537 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:33 | Normal | 484.5 | 491.7 | 491 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.9 | 135.3 | 135.9 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.04 | 60.04 | 11080 | 1 | 46.6 | 79914.6 | 13537 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:38 | Normal | 479.5 | 477.4 | 486.5 | 12.7 | 6.3 | 5.3 | 135.8 | 135.3 | 136 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.03 | 60 | 60.04 | 11248 | 1 | 46.6 | 79915.5 | 13537 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:43 | Normal | 480.2 | 484.6 | 489.5 | 13 | 6.3 | 5.4 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 28.1 | 28.6 | 28.4 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 11500 | 1 | 46.5 | 79916.5 | 13537 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:48 | Normal | 481.3 | 479.9 | 488.8 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 28.9 | 29.4 | 29.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 11801 | 1 | 46.6 | 79917.4 | 13537 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:53 | Normal | 478.8 | 484.5 | 482.2 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 135.5 | 135 | 135.6 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 12050 | 1 | 46.6 | 79918.4 | 13537 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:58 | Normal | 480.5 | 476.8 | 480 | 13.6 | 6.8 | 6 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 30 | 30.4 | 30.2 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 12253 | 1 | 46.8 | 79919.4 | 13537 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:03 | Normal | 473.1 | 471.4 | 477.1 | 14.7 | 7.2 | 6.5 | 136 | 135.7 | 136.1 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 12930 | 1 | 46.9 | 79920.4 | 13537 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:08 | Normal | 473.1 | 477.7 | 478.4 | 14.9 | 7.3 | 6.5 | 135.9 | 135.5 | 136.1 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 60 | 59.98 | 60.04 | 13131 | 1 | 47.1 | 79921.5 | 13537 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:13 | Normal | 461.8 | 480 | 466.8 | 7.3 | 3.5 | 3.2 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 6557 | 1 | 47.3 | 79922.6 | 13537 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:18 | Normal | 473.5 | 479.8 | 483 | 16.1 | 7.9 | 7 | 135.6 | 135.4 | 135.9 | 35 | 35.4 | 35.2 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 14274 | 1 | 47.3 | 79923.4 | 13537 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:23 | Normal | 472.5 | 478.2 | 478 | 16.3 | 8 | 7.3 | 135.8 | 135.6 | 136.1 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.97 | 60 | 60 | 14495 | 1 | 47.6 | 79924.6 | 13537 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:28 | Wait | 566.5 | 569.8 | 567.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 79925.7 | 13538 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:33 | Normal | 468.4 | 473.6 | 473.4 | 16.1 | 7.9 | 7.2 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14257 | 1 | 47.9 | 79926.2 | 13538 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:38 | Normal | 468.7 | 488.3 | 479.7 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13898 | 1 | 47.7 | 79927.3 | 13538 | 7.5 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:43 | Normal | 464 | 471.1 | 471.4 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 132.8 | 132.4 | 133 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 3338 | 1 | 47.6 | 79928.2 | 13538 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:48 | Normal | 468.3 | 475.7 | 478.4 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4610 | 1 | 47.9 | 79929.2 | 13538 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:53 | Normal | 464 | 477.5 | 477.8 | 6.6 | 3.1 | 3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5585 | 1 | 47.4 | 79929.7 | 13538 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:58 | Normal | 473.2 | 483.3 | 477.7 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132 | 131.5 | 131.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.95 | 59.99 | 3148 | 1 | 46.2 | 79930.1 | 13538 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:03 | Normal | 521.8 | 516.5 | 513.7 | 15 | 7.8 | 7.2 | 137.3 | 136.8 | 137.3 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 14998 | 1 | 45.1 | 79930.7 | 13538 | 7.1 | 8 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:08 | Normal | 479.3 | 487.3 | 483.7 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 3961 | 1 | 45 | 79931.4 | 13538 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:13 | Normal | 528.8 | 519.5 | 525.8 | 14.6 | 7.6 | 7 | 136.2 | 135.7 | 136.2 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 14819 | 1 | 44.1 | 79931.9 | 13538 | 7 | 7.8 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:18 | Normal | 483.8 | 485.8 | 488.9 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 4111 | 1 | 44 | 79932.6 | 13538 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:23 | Normal | 517 | 514 | 537.6 | 15.3 | 7.1 | 6 | 136.3 | 136.1 | 136.6 | 34.7 | 35.2 | 35 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 14838 | 1 | 44.1 | 79933.4 | 13538 | 7.4 | 8.1 | 7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:28 | Normal | 518.9 | 533.8 | 529 | 6.9 | 2.4 | 2.8 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 6524 | 1 | 44.4 | 79934.4 | 13539 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:33 | Normal | 465.8 | 460.8 | 477.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2491 | 1 | 44.5 | 79935 | 13539 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:38 | Normal | 452.9 | 460.7 | 497.8 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 2877 | 1 | 43.4 | 79935.2 | 13539 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:43 | Normal | 550.5 | 548.1 | 529.4 | 13.6 | 7 | 7.8 | 136.4 | 136.1 | 136.7 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 60.01 | 59.82 | 59.98 | 14863 | 1 | 42.6 | 79935.6 | 13539 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:48 | Normal | 517.5 | 496.8 | 520.9 | 7.4 | 3.8 | 3.5 | 134.8 | 134.2 | 135.1 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8164 | 1 | 43.5 | 79936.6 | 13539 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:53 | Normal | 522.7 | 547.5 | 524 | 16.1 | 5.6 | 7.6 | 136.2 | 135.7 | 136.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 60.04 | 60.1 | 14865 | 1 | 44 | 79937.5 | 13539 | 7.7 | 8.5 | 5.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:58 | Normal | 465.6 | 478.8 | 477.7 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133 | 132.6 | 133 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 3335 | 1 | 44.1 | 79938.1 | 13539 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:03 | Normal | 540.4 | 543.2 | 512.6 | 13.7 | 6.8 | 8.6 | 137.3 | 136.3 | 137.2 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 14873 | 1 | 43.5 | 79938.7 | 13539 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:08 | Normal | 484.5 | 484.1 | 472.1 | 11.5 | 5.8 | 6.1 | 136.4 | 135.5 | 136.2 | 26.5 | 27 | 26.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 10579 | 1 | 44.3 | 79939.8 | 13539 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:13 | Normal | 517.1 | 526.8 | 498.5 | 15 | 6.8 | 8.5 | 137.4 | 136.6 | 137.3 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 14945 | 1 | 45.3 | 79940.8 | 13539 | 7.2 | 7.9 | 6.6 | 0 | 8.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:18 | Normal | 500.5 | 513.3 | 502.8 | 16 | 7.2 | 7.6 | 137.4 | 136.6 | 137.4 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.07 | 60.02 | 60 | 14985 | 1 | 45.9 | 79941.9 | 13539 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:23 | Normal | 501.9 | 512.5 | 503.2 | 15.7 | 7.2 | 7.5 | 138.1 | 137.3 | 137.9 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 14842 | 1 | 46.6 | 79943 | 13539 | 7.6 | 8.3 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:28 | Normal | 513.1 | 520.5 | 500.2 | 15 | 7.1 | 8.1 | 137.9 | 137.3 | 137.8 | 36 | 36.4 | 36.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 15215 | 1 | 46.8 | 79943.8 | 13540 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:33 | Normal | 501.9 | 509.4 | 489.1 | 15.2 | 7.3 | 8.2 | 137.3 | 136.6 | 136.8 | 35.9 | 36.5 | 36.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 14836 | 1 | 47.1 | 79945 | 13540 | 7.3 | 8 | 7.2 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:38 | Normal | 506.1 | 511.2 | 520.7 | 15.9 | 7.8 | 6.8 | 137.8 | 136.9 | 137.3 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 60.05 | 60.01 | 59.97 | 14983 | 1 | 46.9 | 79945.7 | 13540 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:43 | Normal | 452.6 | 459.2 | 450.9 | 3 | 1.3 | 1.5 | 134.8 | 134 | 134.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 2320 | 1 | 47.2 | 79946.7 | 13540 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:48 | Normal | 461.5 | 451.7 | 442.8 | 16.7 | 8.3 | 8.4 | 138.3 | 137.6 | 138.1 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 14688 | 1 | 47.5 | 79947.8 | 13540 | 8 | 8.9 | 8.3 | 0 | 8.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:53 | Normal | 476.7 | 480.3 | 475.1 | 16.1 | 8 | 8 | 138.2 | 137.6 | 138.1 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14846 | 1 | 48.1 | 79948.3 | 13540 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:58 | Normal | 507.5 | 511 | 493.8 | 14.9 | 7.4 | 8.1 | 138 | 137.4 | 137.9 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 14859 | 1 | 47.2 | 79949.3 | 13540 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:03 | Normal | 479.7 | 486.8 | 488.5 | 16.3 | 7.9 | 7.6 | 137.9 | 137.4 | 137.8 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14838 | 1 | 48 | 79950.5 | 13540 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:08 | Wait | 556.6 | 560.6 | 555.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 79951.1 | 13540 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:13 | Normal | 463.6 | 472 | 464.3 | 16.3 | 7.9 | 8.2 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 35.5 | 36 | 35.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 14626 | 1 | 47.6 | 79952 | 13540 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:18 | Normal | 512.8 | 507.5 | 501.2 | 14.6 | 7.6 | 8 | 137.9 | 137.1 | 137.9 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 14839 | 1 | 46.8 | 79952.4 | 13540 | 7 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:23 | Wait | 568.2 | 571 | 566 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 79953.2 | 13540 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:28 | Normal | 492.3 | 480.3 | 496.7 | 15.6 | 8.4 | 7.6 | 136.7 | 136.2 | 136.7 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14935 | 1 | 46.8 | 79954 | 13540 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:33 | Normal | 490 | 482.9 | 496.3 | 15.7 | 8.1 | 7.6 | 137.1 | 136.5 | 137.1 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60 | 59.98 | 60 | 14842 | 1 | 47.1 | 79955.1 | 13540 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:38 | Normal | 456.4 | 460.9 | 446.1 | 16.6 | 8.1 | 8.6 | 137.5 | 136.7 | 137.5 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14674 | 1 | 47.7 | 79956.2 | 13541 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:43 | Normal | 514.6 | 508.1 | 503.3 | 11.3 | 6.3 | 5.6 | 136.4 | 135.9 | 136.5 | 28 | 28.3 | 28.1 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 11231 | 1 | 47.5 | 79957 | 13541 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:48 | Normal | 474.8 | 477.1 | 469 | 15.6 | 7.6 | 8.1 | 137.7 | 137 | 137.5 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 14414 | 1 | 47.4 | 79957.9 | 13541 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:53 | Normal | 474.1 | 477.3 | 467 | 14.8 | 7.2 | 7.8 | 137.2 | 136.8 | 137.1 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 13574 | 1 | 47.6 | 79959.1 | 13541 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:58 | Normal | 448.1 | 440.3 | 434.7 | 16.7 | 8 | 8.9 | 137.3 | 136.8 | 137.1 | 35 | 35.4 | 35.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 14660 | 1 | 48.1 | 79960.3 | 13541 | 8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:03 | Normal | 474.9 | 477.3 | 463.5 | 14.8 | 7.2 | 7.9 | 137.3 | 136.5 | 137.1 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 13677 | 1 | 48.2 | 79961.1 | 13541 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:08 | Normal | 467.5 | 471.6 | 458.1 | 15.7 | 7.6 | 8.3 | 136.9 | 136.3 | 136.8 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14327 | 1 | 48.2 | 79962.3 | 13541 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:13 | Normal | 471.6 | 466.7 | 458.3 | 14.6 | 7.2 | 8 | 136.4 | 135.9 | 136.3 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 13399 | 1 | 48.4 | 79963.4 | 13541 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:18 | Normal | 450.8 | 452.3 | 457.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1910 | 1 | 48.2 | 79964.1 | 13541 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:23 | Normal | 473.4 | 479.8 | 467.3 | 14.5 | 7 | 7.8 | 136 | 135.7 | 136 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.96 | 60 | 60 | 13381 | 1 | 47.6 | 79964.9 | 13541 | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:28 | Normal | 474.5 | 482.6 | 463.1 | 14.4 | 6.9 | 7.8 | 136 | 135.2 | 135.9 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.97 | 59.94 | 60.03 | 13304 | 1 | 47.7 | 79966 | 13541 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:33 | Normal | 470.5 | 479.1 | 466.1 | 15 | 7.2 | 8.1 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 13816 | 1 | 47.8 | 79967 | 13541 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:38 | Normal | 466.7 | 477 | 463.8 | 14 | 6.7 | 7.6 | 136.2 | 135.6 | 135.8 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12775 | 1 | 48.1 | 79968.1 | 13542 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:43 | Normal | 475.2 | 480.4 | 471.3 | 14.1 | 6.8 | 7.8 | 135.8 | 135.2 | 135.5 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 13188 | 1 | 48.1 | 79968.9 | 13542 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:48 | Normal | 484.1 | 486 | 472.8 | 13.8 | 6.7 | 7.7 | 135.9 | 135.3 | 135.7 | 32 | 32.6 | 32.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 13108 | 1 | 47.4 | 79969.7 | 13542 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:53 | Normal | 468.2 | 472.3 | 476.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60 | 59.96 | 60 | 3186 | 1 | 47.1 | 79970.5 | 13542 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:58 | Normal | 472.5 | 474.5 | 476.7 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 132.9 | 132.1 | 132.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3373 | 1 | 46.6 | 79971.1 | 13542 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:03 | Normal | 460.4 | 471.5 | 471.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 2051 | 1 | 46.1 | 79971.8 | 13542 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:08 | Normal | 490.1 | 495 | 487.1 | 11.7 | 5.6 | 6.6 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 11345 | 1 | 45.2 | 79972.2 | 13542 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:13 | Normal | 492 | 491.7 | 473.1 | 6.5 | 2.5 | 3.6 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 6312 | 1 | 45.2 | 79973.1 | 13542 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:18 | Normal | 483.6 | 486.1 | 482.2 | 10.7 | 5.1 | 6.1 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10258 | 1 | 45.1 | 79973.9 | 13542 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:23 | Normal | 477.7 | 481 | 473.3 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60 | 59.94 | 60 | 8910 | 1 | 45.2 | 79974.7 | 13542 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:28 | Normal | 480.7 | 475.3 | 474.4 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 131.8 | 131 | 131.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2888 | 1 | 45 | 79975.4 | 13542 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:33 | Normal | 468.7 | 488 | 482.5 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.05 | 60.07 | 59.99 | 2803 | 1 | 44.4 | 79975.8 | 13542 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:38 | Normal | 494.5 | 494.2 | 483.9 | 10.8 | 5.2 | 6.3 | 134.4 | 133.8 | 134.5 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10542 | 1 | 44.1 | 79976.5 | 13543 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:43 | Normal | 486.3 | 484.6 | 477.2 | 9.4 | 4.5 | 5.6 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 9047 | 1 | 44.2 | 79977.4 | 13543 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:48 | Normal | 493.8 | 488.8 | 483.6 | 9.5 | 4.6 | 5.7 | 133.8 | 133.3 | 134 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9330 | 1 | 44 | 79977.9 | 13543 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:53 | Normal | 471.3 | 487 | 483 | 9.1 | 4.3 | 5.3 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8585 | 1 | 44.1 | 79978.6 | 13543 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:58 | Normal | 483.1 | 487.3 | 478 | 9.3 | 4.4 | 5.5 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8817 | 1 | 44 | 79979.4 | 13543 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:03 | Normal | 492.1 | 492 | 479 | 4.6 | 2 | 2.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4272 | 1 | 44.1 | 79979.9 | 13543 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:08 | Normal | 489.1 | 494.2 | 480.7 | 8.1 | 3.8 | 5 | 132.6 | 132.4 | 133 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7897 | 1 | 43.7 | 79980.5 | 13543 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:13 | Normal | 497.9 | 493 | 500.8 | 7.5 | 3.6 | 4.6 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 7474 | 1 | 43.3 | 79980.7 | 13543 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:18 | Normal | 497 | 487.2 | 491.8 | 7.3 | 3.6 | 4.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7327 | 1 | 43.3 | 79981.3 | 13543 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:23 | Normal | 491.9 | 489.8 | 487.2 | 2.3 | 1 | 1.3 | 131 | 130.5 | 131 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1984 | 1 | 42.9 | 79981.6 | 13543 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:28 | Normal | 480.8 | 478.2 | 490.2 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1872 | 1 | 42.5 | 79981.9 | 13543 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:33 | Normal | 489.4 | 489 | 497.4 | 6.1 | 2.9 | 4 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6035 | 1 | 42.3 | 79982.4 | 13543 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:38 | Normal | 498.1 | 492.1 | 490.3 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5417 | 1 | 42.3 | 79982.8 | 13544 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:43 | Normal | 470.9 | 491.8 | 480.8 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 130.4 | 129.9 | 130.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1710 | 1 | 42.3 | 79983.2 | 13544 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:48 | Normal | 479.5 | 494.3 | 499 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 130.6 | 129.9 | 130.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 1768 | 1 | 43 | 79983.4 | 13544 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:53 | Normal | 502.3 | 500.5 | 514.3 | 4.4 | 2 | 2.7 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 4253 | 1 | 41.7 | 79983.6 | 13544 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:58 | Normal | 482.2 | 493.3 | 515.5 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 3405 | 1 | 41.3 | 79983.9 | 13544 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:03 | Normal | 488 | 492.1 | 483.9 | 2.9 | 1.3 | 1.7 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 2555 | 1 | 41.1 | 79984.2 | 13544 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:08 | Normal | 491.7 | 484.6 | 474.7 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2038 | 1 | 40.8 | 79984.4 | 13544 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:13 | Normal | 499.3 | 505.1 | 487.1 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 3294 | 1 | 40.6 | 79984.6 | 13544 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:18 | Normal | 487.9 | 492.1 | 484.8 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 133.4 | 132.7 | 133 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2221 | 1 | 40.4 | 79984.8 | 13544 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:23 | Normal | 493.8 | 490.2 | 483.3 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60 | 60 | 2357 | 1 | 39.9 | 79985 | 13544 | 1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:28 | Normal | 487.2 | 493.9 | 482.5 | 2.3 | 1 | 1.5 | 133.3 | 132.7 | 133 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2084 | 1 | 39.6 | 79985.2 | 13544 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:33 | Normal | 480 | 451.3 | 469.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1300 | 1 | 39.3 | 79985.3 | 13544 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:38 | Normal | 483.2 | 453.3 | 499 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1161 | 1 | 41.8 | 79985.4 | 13545 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:43 | Normal | 486.9 | 464.6 | 493.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.4 | 132.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1233 | 1 | 43.5 | 79985.5 | 13545 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:48 | Normal | 467 | 436.5 | 479.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.97 | 847 | 1 | 44.1 | 79985.6 | 13545 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:53 | Normal | 485 | 370.3 | 417.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 133 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 725 | 1 | 44.5 | 79985.7 | 13545 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:58 | Normal | 479.8 | 448.1 | 486.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.05 | 891 | 1 | 44.8 | 79985.8 | 13545 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:03 | Normal | 467.3 | 351.8 | 485.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.1 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 599 | 1 | 44.9 | 79985.8 | 13545 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:08 | Normal | 471.1 | 374.5 | 471.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 1.8 | 2 | 2 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 635 | 1 | 44.9 | 79985.9 | 13545 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:13 | Normal | 457.9 | 315.8 | 402.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 132.8 | 133.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 402 | 1 | 44.8 | 79985.9 | 13545 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:18 | Normal | 464 | 199.8 | 385.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 375 | 1 | 44.6 | 79985.9 | 13545 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:23 | Normal | 432.9 | 200 | 438.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 246 | 1 | 44.4 | 79986 | 13545 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:28 | Normal | 403.2 | 199.9 | 325.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 65 | 1 | 44.2 | 79986 | 13545 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:33 | Normal | 365.8 | 199.3 | 371.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17 | 1 | 44 | 79986 | 13545 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:38 | Normal | 310 | 263.9 | 312.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2 | 1 | 44.1 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:43 | Normal | 346 | 277.8 | 264 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 43.9 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:48 | Normal | 425.8 | 353.6 | 379 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 43.7 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:53 | Normal | 413.2 | 414.7 | 390.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.2 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 43.5 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:58 | Normal | 318.9 | 323.3 | 316.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43.2 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 18:03 | Normal | 263.3 | 199.8 | 261 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 133.8 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 43 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0