## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-25 05:00 | Normal | 344.6 | 308.5 | 334.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 20.5 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:05 | Normal | 410.1 | 390.6 | 434.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 21 | 1 | 22.6 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:10 | Normal | 452 | 198.2 | 408.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 61 | 1 | 24.1 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:15 | Normal | 453.6 | 200 | 366.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 115 | 1 | 25.3 | 79986 | 13546 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:20 | Normal | 480.9 | 199.9 | 429 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 209 | 1 | 26.3 | 79986 | 13546 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:25 | Normal | 488.3 | 199.4 | 441.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 247 | 1 | 27.1 | 79986 | 13546 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:30 | Normal | 501.8 | 200 | 497 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 313 | 1 | 27.8 | 79986 | 13546 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:35 | Normal | 494.1 | 199.8 | 418.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.96 | 353 | 1 | 28.4 | 79986.1 | 13546 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:40 | Normal | 490.6 | 200.1 | 413.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 396 | 1 | 29 | 79986.1 | 13546 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:45 | Normal | 505.5 | 226.7 | 419.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 605 | 1 | 29.5 | 79986.1 | 13546 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:50 | Normal | 517.5 | 474.9 | 506.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60 | 60.1 | 1004 | 1 | 30.1 | 79986.2 | 13547 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:55 | Normal | 527.3 | 536.1 | 516.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 59.94 | 60.05 | 1458 | 1 | 30.7 | 79986.3 | 13547 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:00 | Normal | 529 | 534.1 | 496.9 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 133.8 | 134.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 1463 | 1 | 29.2 | 79986.4 | 13547 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:05 | Normal | 535.1 | 540 | 502.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.5 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 59.98 | 60.01 | 1312 | 1 | 31 | 79986.6 | 13547 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:10 | Normal | 511.5 | 470.1 | 482.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.1 | 133.5 | 134 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1075 | 1 | 32 | 79986.7 | 13547 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:15 | Normal | 517.3 | 508.6 | 504.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1499 | 1 | 32 | 79986.8 | 13547 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:20 | Normal | 528.8 | 508.8 | 513.5 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1938 | 1 | 28.7 | 79986.9 | 13547 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:25 | Normal | 527 | 519.8 | 518.7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 134.5 | 134 | 134.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.83 | 60.04 | 2452 | 1 | 27.7 | 79987.1 | 13547 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:30 | Normal | 524.3 | 525.1 | 537.2 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 134.8 | 134.6 | 135 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 3090 | 1 | 28.6 | 79987.3 | 13547 | 0.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:35 | Normal | 518.4 | 522.7 | 534.5 | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.06 | 59.99 | 59.91 | 3252 | 1 | 29.4 | 79987.6 | 13547 | 0.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:40 | Normal | 487.4 | 522.1 | 530.8 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 3716 | 1 | 30.2 | 79987.8 | 13547 | 1.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:45 | Normal | 495.1 | 514.7 | 503.5 | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3703 | 1 | 31.2 | 79988.1 | 13547 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:50 | Normal | 523.5 | 516.3 | 518.2 | 4.6 | 2.6 | 1.9 | 135.3 | 135 | 135.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 4310 | 1 | 32.1 | 79988.5 | 13548 | 1.6 | 3 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 06:55 | Normal | 516.5 | 512.9 | 511.8 | 5 | 2.7 | 2.1 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 4575 | 1 | 32.9 | 79988.8 | 13548 | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:00 | Normal | 515.3 | 510.7 | 512.8 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.95 | 59.93 | 60 | 3852 | 1 | 33.8 | 79989.2 | 13548 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:05 | Normal | 523.5 | 510.8 | 512.6 | 4.6 | 2.5 | 2 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 59.95 | 59.92 | 4284 | 1 | 34.2 | 79989.5 | 13548 | 1.6 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:10 | Normal | 517 | 516.6 | 519.5 | 5.5 | 3 | 2.3 | 135 | 134.4 | 135 | 12.9 | 13 | 12.9 | 60.02 | 60 | 60 | 5203 | 1 | 35.1 | 79989.9 | 13548 | 2 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:15 | Normal | 516.3 | 508.5 | 514.3 | 5.3 | 3 | 2.3 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.03 | 60 | 60.05 | 5045 | 1 | 36.2 | 79990.3 | 13548 | 1.9 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:20 | Normal | 505 | 504.9 | 514.8 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 4462 | 1 | 36.8 | 79990.7 | 13548 | 1.7 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:25 | Normal | 519.5 | 505.6 | 517.3 | 6.5 | 3.7 | 2.9 | 134.9 | 134.3 | 134.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 6361 | 1 | 37.6 | 79991.1 | 13548 | 2.3 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:30 | Normal | 511.4 | 507.1 | 507.6 | 4.6 | 2.5 | 2.1 | 134.3 | 133.6 | 134.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 4302 | 1 | 38.8 | 79991.6 | 13548 | 1.6 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:35 | Normal | 512.1 | 505.8 | 511.3 | 6.5 | 3.7 | 3 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 6389 | 1 | 39.8 | 79992.1 | 13548 | 2.4 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:40 | Normal | 465.7 | 503.8 | 507.6 | 7.1 | 3.5 | 2.8 | 134.6 | 134.1 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 6154 | 1 | 40.9 | 79992.6 | 13548 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:45 | Normal | 462.2 | 502.3 | 510.7 | 7.3 | 3.5 | 2.8 | 134.2 | 134 | 134.6 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6202 | 1 | 41.3 | 79993.1 | 13548 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:50 | Normal | 466.6 | 502.3 | 508.3 | 9.2 | 4.4 | 3.6 | 134.8 | 134.6 | 135 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7988 | 1 | 42.1 | 79993.7 | 13549 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 07:55 | Normal | 472 | 502.3 | 506.2 | 10.3 | 5.1 | 4.1 | 135.1 | 134.9 | 135.5 | 22.4 | 22.7 | 22.5 | 60.01 | 60.08 | 60 | 9087 | 1 | 43.5 | 79994.4 | 13549 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:00 | Normal | 459.2 | 502 | 502 | 9.1 | 4.3 | 3.6 | 135 | 134.6 | 135.2 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7804 | 1 | 44.3 | 79995.1 | 13549 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:05 | Normal | 459.1 | 496.1 | 499 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 60 | 60.01 | 59.97 | 9592 | 1 | 45 | 79995.8 | 13549 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:10 | Normal | 491.3 | 491.1 | 496.9 | 10.9 | 5.4 | 4.5 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9820 | 1 | 45.7 | 79996.6 | 13549 | 5 | 6 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:15 | Normal | 482.5 | 490.3 | 490.2 | 10 | 4.8 | 4 | 134.9 | 134.5 | 135.1 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 8702 | 1 | 45.5 | 79997.4 | 13549 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:20 | Normal | 489.2 | 489 | 495.3 | 12.3 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135 | 135.8 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11011 | 1 | 45.5 | 79998.2 | 13549 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:25 | Normal | 483.3 | 491.8 | 491.7 | 12.8 | 6.2 | 5.3 | 135.7 | 135.3 | 136.1 | 28 | 28.4 | 28.2 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 11421 | 1 | 45.7 | 79999.1 | 13549 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:30 | Normal | 478 | 485.5 | 485.3 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 135.1 | 135.2 | 135.7 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60 | 60.01 | 10635 | 1 | 46 | 80000.1 | 13549 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:35 | Normal | 483.8 | 484.8 | 488 | 11.1 | 5.5 | 4.7 | 135 | 134.8 | 135.3 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9969 | 1 | 45.8 | 80000.9 | 13549 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:40 | Normal | 477.3 | 488.2 | 480 | 9.1 | 4.3 | 3.8 | 134.1 | 134 | 134.4 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7973 | 1 | 45.5 | 80001.7 | 13549 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:45 | Normal | 486.3 | 491.5 | 488 | 9.2 | 4.5 | 4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 8201 | 1 | 44.6 | 80002.4 | 13549 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:50 | Normal | 490.4 | 491.9 | 491.1 | 14.3 | 7 | 6.1 | 135.8 | 135.6 | 136.2 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 13031 | 1 | 44 | 80003.3 | 13550 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 08:55 | Normal | 489.1 | 485.3 | 488.7 | 12.1 | 6 | 5.3 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11080 | 1 | 44.4 | 80004.3 | 13550 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:00 | Normal | 486.5 | 489.1 | 491.3 | 10.5 | 5.1 | 4.6 | 134.7 | 134.6 | 135 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 9435 | 1 | 44.4 | 80005.1 | 13550 | 4.8 | 5.7 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:05 | Normal | 503.5 | 499.4 | 510 | 11.7 | 6.3 | 5.1 | 135.4 | 135.1 | 135.8 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60 | 59.99 | 59.94 | 10681 | 1 | 44.3 | 80005.9 | 13550 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:10 | Normal | 482.5 | 491.1 | 487.3 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 135.4 | 135.1 | 135.7 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11970 | 1 | 44.3 | 80006.9 | 13550 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:15 | Normal | 477.4 | 489.7 | 482.8 | 10 | 4.8 | 4.4 | 134.3 | 134 | 134.7 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8828 | 1 | 44.5 | 80007.8 | 13550 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:20 | Normal | 476.3 | 479.3 | 481.8 | 15 | 7.3 | 6.6 | 135.7 | 135.3 | 135.9 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 13372 | 1 | 44.5 | 80008.7 | 13550 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:25 | Normal | 478.7 | 482.1 | 479.8 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 135.5 | 135.2 | 135.9 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13046 | 1 | 45.1 | 80009.8 | 13550 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:30 | Normal | 459.8 | 481 | 483.1 | 13.5 | 6.4 | 5.7 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11592 | 1 | 45.7 | 80010.8 | 13550 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:35 | Normal | 472.1 | 476.3 | 477.8 | 15.6 | 7.6 | 5 | 135.7 | 135.4 | 136.2 | 31.5 | 32 | 31.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 13618 | 1 | 46 | 80011.8 | 13550 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:40 | Normal | 460.6 | 473.1 | 473 | 15.6 | 7.5 | 6.9 | 135.9 | 135.8 | 136.5 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 13519 | 1 | 46.6 | 80012.9 | 13550 | 7.5 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:45 | Normal | 460.6 | 468.4 | 468.2 | 15.8 | 7.6 | 7 | 136.1 | 135.9 | 136.6 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 13624 | 1 | 47.2 | 80014 | 13550 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:50 | Normal | 468.8 | 468.5 | 456.3 | 14.5 | 7.1 | 6.7 | 135.6 | 135.4 | 136 | 31.1 | 31.6 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12660 | 1 | 47.4 | 80015.1 | 13551 | 6.8 | 7.7 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 09:55 | Normal | 460.5 | 466.5 | 466.3 | 15.4 | 7.5 | 7 | 136 | 135.8 | 136.4 | 32.8 | 33.2 | 33 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 13419 | 1 | 47.6 | 80016.1 | 13551 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:00 | Normal | 463.4 | 468 | 467.8 | 15.9 | 7.8 | 7.2 | 136.2 | 135.9 | 136.5 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13889 | 1 | 48.1 | 80017.2 | 13551 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:05 | Normal | 465.4 | 465 | 459 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 136.1 | 135.9 | 136.4 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 13998 | 1 | 48.5 | 80018.3 | 13551 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:10 | Normal | 460.1 | 470.1 | 462 | 16.6 | 8.1 | 7.7 | 136.1 | 135.7 | 136.2 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 14463 | 1 | 48.9 | 80019.4 | 13551 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:15 | Normal | 458.8 | 467.1 | 458.9 | 16 | 7.7 | 7.5 | 136 | 135.7 | 136.5 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 13854 | 1 | 49.1 | 80020.6 | 13551 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:20 | Normal | 455.6 | 466.8 | 460.9 | 16.8 | 8 | 7.8 | 135.9 | 135.7 | 136.3 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14440 | 1 | 49.8 | 80021.8 | 13551 | 8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:25 | Normal | 447.3 | 436.8 | 425.6 | 17.5 | 8.6 | 8.3 | 135.4 | 135.3 | 135.9 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 14672 | 1 | 49.9 | 80023 | 13551 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:30 | Normal | 464.3 | 459.8 | 463.8 | 16.2 | 8.1 | 7.6 | 135.8 | 135.6 | 136.2 | 35 | 35.5 | 35.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14339 | 1 | 50.4 | 80023.4 | 13551 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:35 | Normal | 459.9 | 454.5 | 461.6 | 16.6 | 8.2 | 7.8 | 135.7 | 135.4 | 136.3 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 14443 | 1 | 49.6 | 80024.6 | 13551 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:40 | Wait | 552.2 | 553.5 | 551.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.8 | 80025.2 | 13551 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:45 | Normal | 445.5 | 455.6 | 444.5 | 7.2 | 3.3 | 3.5 | 133 | 132.6 | 133.3 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6014 | 1 | 49 | 80026.1 | 13551 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:50 | Normal | 468 | 440.2 | 478.4 | 8.8 | 4.5 | 4.3 | 134 | 133.3 | 134.1 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8633 | 1 | 48.4 | 80026.7 | 13551 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 10:55 | Normal | 489.5 | 507.5 | 494.9 | 16.4 | 7.1 | 7.6 | 135.9 | 135.6 | 136.3 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 14888 | 1 | 47.7 | 80027.5 | 13551 | 7.9 | 8.6 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:00 | Normal | 491.9 | 500.8 | 483.3 | 16 | 7.4 | 8 | 135.6 | 135.1 | 135.7 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 14951 | 1 | 48.1 | 80028.6 | 13552 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:05 | Normal | 486.6 | 487.8 | 483 | 16.1 | 7.9 | 7.8 | 135.9 | 135.4 | 136.2 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 14959 | 1 | 48 | 80029.5 | 13552 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:10 | Normal | 465.4 | 471.2 | 457.8 | 12.1 | 5.6 | 6.7 | 135.2 | 134.7 | 135.5 | 27 | 27.2 | 27.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 12203 | 1 | 48.4 | 80030.7 | 13552 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:15 | Normal | 478.2 | 459.9 | 483.3 | 16.5 | 8.6 | 7.6 | 136.2 | 135.5 | 136.3 | 36.7 | 37.2 | 36.9 | 59.96 | 60 | 59.92 | 14994 | 1 | 48.9 | 80031.7 | 13552 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:20 | Normal | 461.5 | 460.4 | 451.8 | 7.4 | 3.8 | 3.8 | 134 | 133.4 | 134 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 6741 | 1 | 49.6 | 80032.9 | 13552 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:25 | Normal | 464.1 | 450.3 | 452.1 | 8.6 | 5 | 4.3 | 134.1 | 133.4 | 133.8 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 7683 | 1 | 49.4 | 80033.8 | 13552 | 4 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:30 | Normal | 484.9 | 479.6 | 467 | 7.5 | 4.3 | 4.1 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 7439 | 1 | 48.7 | 80034.4 | 13552 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:35 | Normal | 467.2 | 477.1 | 459.2 | 6.1 | 3.1 | 3 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 5778 | 1 | 48.6 | 80035.4 | 13552 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:40 | Normal | 497.3 | 487.1 | 489.7 | 15.8 | 8.3 | 7.8 | 136.5 | 135.7 | 136.2 | 37 | 37.5 | 37.4 | 60 | 59.99 | 60 | 15316 | 1 | 48.4 | 80036.3 | 13552 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:45 | Normal | 457.9 | 456.4 | 460.3 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5061 | 1 | 48.7 | 80037.4 | 13552 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:50 | Normal | 474.1 | 482.8 | 482.7 | 7.6 | 3.9 | 3.5 | 134.6 | 134 | 134.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6650 | 1 | 48.1 | 80037.9 | 13552 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 11:55 | Normal | 467.1 | 466.6 | 460.7 | 16.2 | 8 | 8.1 | 136.6 | 136 | 136.7 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14528 | 1 | 47.9 | 80038.9 | 13552 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:00 | Normal | 464.5 | 463 | 450.9 | 15.9 | 7.8 | 8.1 | 136.4 | 135.9 | 136.6 | 34.5 | 35 | 34.8 | 59.96 | 60 | 59.96 | 14172 | 1 | 48.5 | 80040.1 | 13553 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:05 | Normal | 458 | 452.6 | 447.7 | 16.1 | 7.9 | 8.1 | 136.3 | 135.8 | 136.5 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14140 | 1 | 49.1 | 80041.2 | 13553 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:10 | Normal | 459 | 457.5 | 451.5 | 15.9 | 7.8 | 8.1 | 136.4 | 135.8 | 136.5 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14084 | 1 | 49.2 | 80042.3 | 13553 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:15 | Normal | 454 | 453.5 | 443.9 | 16.1 | 7.9 | 8.1 | 136.1 | 135.6 | 136.3 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14064 | 1 | 49.5 | 80043.5 | 13553 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:20 | Normal | 459 | 450.7 | 445.4 | 9.1 | 5.1 | 4.3 | 134 | 133.4 | 134.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 7496 | 1 | 49.8 | 80044.6 | 13553 | 4 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:25 | Normal | 466 | 457 | 465.8 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 133 | 132.3 | 132.9 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.91 | 59.94 | 59.96 | 4638 | 1 | 49.2 | 80045.2 | 13553 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:30 | Normal | 469 | 454.1 | 480.7 | 7.5 | 5.1 | 3.4 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 17.8 | 18 | 18 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5562 | 1 | 48 | 80045.6 | 13553 | 3.3 | 4.3 | 5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:35 | Normal | 464.3 | 473.6 | 460.8 | 16.3 | 7.8 | 8.3 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60 | 60.07 | 60.04 | 14606 | 1 | 47.9 | 80046.7 | 13553 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:40 | Normal | 469.5 | 468.8 | 465.2 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.2 | 132.5 | 133 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 4556 | 1 | 48.2 | 80047.5 | 13553 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:45 | Normal | 486.7 | 480.1 | 481.3 | 7.3 | 3.6 | 3.4 | 134.1 | 133.3 | 134.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6275 | 1 | 47.4 | 80048 | 13553 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:50 | Normal | 470.5 | 467.6 | 456.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 134.2 | 133.4 | 134 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4103 | 1 | 47.5 | 80048.9 | 13553 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 12:55 | Normal | 466.8 | 487.9 | 485.2 | 5.9 | 2.7 | 2.8 | 134.5 | 133.9 | 134.4 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 5086 | 1 | 46.6 | 80049.3 | 13553 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:00 | Normal | 511.8 | 503.5 | 517.6 | 15.1 | 7.7 | 7.3 | 136.7 | 136.1 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 14832 | 1 | 45.6 | 80049.8 | 13554 | 7.3 | 8 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:05 | Normal | 469.6 | 471.2 | 473.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 4166 | 1 | 45.6 | 80050.5 | 13554 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:10 | Normal | 498 | 487.5 | 497.5 | 14.5 | 7.4 | 7.3 | 135.5 | 135 | 135.6 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 13094 | 1 | 44.9 | 80051.1 | 13554 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:15 | Normal | 496.7 | 487.3 | 480.9 | 12.7 | 6.8 | 6.6 | 135.9 | 135.5 | 136.1 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60 | 60.02 | 60 | 11730 | 1 | 44.4 | 80051.7 | 13554 | 6 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:20 | Normal | 465.6 | 472.4 | 479.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3203 | 1 | 44.2 | 80052.3 | 13554 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:25 | Normal | 491.1 | 490.8 | 480.4 | 14.4 | 7 | 7.8 | 136 | 135.5 | 136.3 | 33.6 | 34.1 | 33.9 | 59.93 | 59.9 | 59.88 | 13742 | 1 | 43.7 | 80052.7 | 13554 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:30 | Normal | 476.8 | 473.6 | 473 | 13.3 | 6.5 | 7.1 | 135 | 134.8 | 135.2 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12258 | 1 | 44.4 | 80053.8 | 13554 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:35 | Normal | 472.6 | 471.1 | 473.5 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3849 | 1 | 44.8 | 80054.3 | 13554 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:40 | Normal | 468.6 | 476.6 | 473.3 | 12.6 | 6 | 6.8 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 11558 | 1 | 44.9 | 80055.1 | 13554 | 6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:45 | Normal | 473 | 473.8 | 462.6 | 5.2 | 1.8 | 3.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 6220 | 1 | 45.1 | 80056 | 13554 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:50 | Normal | 485.4 | 485.3 | 474.1 | 12.7 | 6.1 | 7.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 29.8 | 30.2 | 30 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 12109 | 1 | 44.4 | 80056.4 | 13554 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 13:55 | Normal | 484 | 490.3 | 478.5 | 12.5 | 6 | 7 | 136 | 135.7 | 136.3 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11886 | 1 | 44 | 80056.9 | 13554 | 5.9 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:00 | Normal | 478.9 | 477.4 | 470.2 | 11.9 | 5.8 | 6.6 | 135.8 | 135.3 | 135.9 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 11121 | 1 | 44.2 | 80057.8 | 13555 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:05 | Normal | 462.3 | 456.7 | 472.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2931 | 1 | 44.4 | 80058.5 | 13555 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:10 | Normal | 496.8 | 476.1 | 478 | 11 | 5.6 | 6.3 | 135.3 | 135 | 135.7 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10502 | 1 | 43.9 | 80058.9 | 13555 | 5.1 | 6 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:15 | Normal | 479.2 | 482.1 | 465.2 | 10.9 | 5 | 6.3 | 134.8 | 134.5 | 135 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.95 | 59.9 | 59.95 | 10313 | 1 | 44.2 | 80059.7 | 13555 | 5.1 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:20 | Normal | 475.7 | 475.4 | 470.8 | 11.4 | 5.5 | 6.5 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 10634 | 1 | 44.5 | 80060.3 | 13555 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:25 | Normal | 479.1 | 478.9 | 470.8 | 10.2 | 4.9 | 5.9 | 134.4 | 134.1 | 134.8 | 23.8 | 24.3 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9654 | 1 | 44.7 | 80061.1 | 13555 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:30 | Normal | 470.1 | 470.5 | 475.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2940 | 1 | 44.3 | 80061.5 | 13555 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:35 | Normal | 473.5 | 465.1 | 477.8 | 4 | 1.9 | 2 | 133.1 | 132.5 | 133.3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 3433 | 1 | 44.1 | 80062 | 13555 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:40 | Normal | 487.9 | 487.6 | 473.6 | 10.3 | 5 | 6.1 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60 | 60 | 60.02 | 9988 | 1 | 43.8 | 80062.6 | 13555 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:45 | Normal | 480.7 | 478.5 | 467.3 | 9.3 | 4.5 | 5.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 8832 | 1 | 44.1 | 80063.4 | 13555 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:50 | Normal | 469.1 | 475.8 | 489.8 | 8.9 | 4.5 | 4.6 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 7750 | 1 | 44.4 | 80064.1 | 13555 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 14:55 | Normal | 479.3 | 478.5 | 450.9 | 9 | 4.3 | 5.4 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 60.01 | 59.98 | 8383 | 1 | 44.4 | 80064.8 | 13555 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:00 | Normal | 478.5 | 475.5 | 467.2 | 7.9 | 3.8 | 4.8 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 7494 | 1 | 44.5 | 80065.5 | 13556 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:05 | Normal | 482.5 | 479.5 | 469.4 | 7.6 | 3.6 | 4.7 | 133.9 | 133.5 | 134 | 18 | 18.3 | 18.1 | 60.04 | 59.99 | 60 | 7239 | 1 | 44.2 | 80066.1 | 13556 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:10 | Normal | 483.5 | 483.2 | 466.2 | 7.5 | 3.6 | 4.7 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.91 | 59.97 | 7203 | 1 | 43.9 | 80066.7 | 13556 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:15 | Normal | 484.3 | 481.6 | 471.2 | 7.8 | 3.7 | 4.8 | 135.3 | 135 | 135.5 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7516 | 1 | 44 | 80067.3 | 13556 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:20 | Normal | 485.4 | 480.8 | 473.4 | 6.8 | 3.3 | 4.3 | 135 | 134.7 | 135 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6579 | 1 | 44 | 80067.9 | 13556 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:25 | Normal | 483.1 | 485 | 471 | 6 | 2.8 | 3.9 | 134.7 | 134.5 | 135 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 5803 | 1 | 44 | 80068.4 | 13556 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:30 | Normal | 484.4 | 475.3 | 472.1 | 5.6 | 2.6 | 3.7 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5428 | 1 | 43.8 | 80068.8 | 13556 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:35 | Normal | 472.5 | 469.8 | 464.9 | 2.1 | 1 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 1723 | 1 | 43.4 | 80069.2 | 13556 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:40 | Normal | 465 | 472.1 | 478.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1689 | 1 | 43.1 | 80069.5 | 13556 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:45 | Normal | 486.5 | 477.5 | 465.6 | 2.3 | 1 | 1.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1972 | 1 | 42.8 | 80069.7 | 13556 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:50 | Normal | 497.3 | 492.9 | 495.6 | 4.2 | 2 | 2.9 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4180 | 1 | 42.7 | 80069.9 | 13556 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 15:55 | Normal | 499.3 | 493.2 | 505.9 | 4.3 | 2 | 2.8 | 134 | 133.8 | 134.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 4287 | 1 | 42.8 | 80070.2 | 13556 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:00 | Normal | 488.2 | 483 | 506 | 4.2 | 2 | 2.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 10 | 10.1 | 10 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 3973 | 1 | 42.9 | 80070.6 | 13557 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:05 | Normal | 479.5 | 475.5 | 470.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1762 | 1 | 43 | 80070.9 | 13557 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:10 | Normal | 495.8 | 486.3 | 468.9 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 133.7 | 133.4 | 134 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3347 | 1 | 42.9 | 80071.1 | 13557 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:15 | Normal | 490.3 | 486 | 473.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3082 | 1 | 42.8 | 80071.4 | 13557 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:20 | Normal | 489.6 | 478.6 | 470.3 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 133.3 | 133 | 133.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.96 | 60.01 | 60.03 | 3104 | 1 | 42.7 | 80071.7 | 13557 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:25 | Normal | 485.5 | 485.3 | 470.8 | 2.8 | 1.2 | 2 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 59.99 | 60 | 2573 | 1 | 42.7 | 80071.9 | 13557 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:30 | Normal | 486.6 | 481.7 | 450 | 2.2 | 1 | 1.4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1890 | 1 | 42.5 | 80072 | 13557 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:35 | Normal | 484.3 | 479.4 | 486.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1525 | 1 | 43.1 | 80072.2 | 13557 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:40 | Normal | 483.6 | 460.2 | 479.7 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1625 | 1 | 45.1 | 80072.3 | 13557 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:45 | Normal | 494.1 | 466.9 | 484.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 1432 | 1 | 44.7 | 80072.5 | 13557 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:50 | Normal | 483.1 | 443.6 | 507 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1078 | 1 | 46.5 | 80072.6 | 13557 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 16:55 | Normal | 483.9 | 449.7 | 495.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1001 | 1 | 47.4 | 80072.6 | 13557 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:00 | Normal | 487 | 452.6 | 488.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1074 | 1 | 47.9 | 80072.7 | 13558 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:05 | Normal | 470.7 | 434.1 | 482.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.4 | 134.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 900 | 1 | 48.2 | 80072.8 | 13558 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:10 | Normal | 469 | 386 | 441.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 134 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 620 | 1 | 48.2 | 80072.9 | 13558 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:15 | Normal | 465.8 | 381.9 | 375.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 403 | 1 | 48.1 | 80072.9 | 13558 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:20 | Normal | 462 | 377.8 | 380.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 314 | 1 | 48 | 80073 | 13558 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:25 | Normal | 436.1 | 322.6 | 439.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 229 | 1 | 47.8 | 80073 | 13558 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:30 | Normal | 439.8 | 347.2 | 385.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 147 | 1 | 47.6 | 80073 | 13558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:35 | Normal | 349 | 367.9 | 348.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.2 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 80 | 1 | 47.4 | 80073 | 13558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:40 | Normal | 340.8 | 391.5 | 408.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.4 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 22 | 1 | 47.2 | 80073 | 13558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:45 | Normal | 327.8 | 277.3 | 301.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.2 | 133.3 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3 | 1 | 46.8 | 80073 | 13558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:50 | Normal | 329.5 | 314.5 | 300.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 46.5 | 80073 | 13558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 17:55 | Normal | 399.3 | 357.6 | 344.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 133.8 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 46.2 | 80073 | 13558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 18:00 | Normal | 351.3 | 329.1 | 315.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 45.9 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 18:05 | Normal | 280.2 | 270 | 296.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 45.6 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0