## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-26 05:17 | Normal | 296.5 | 311.3 | 298.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 19.3 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:22 | Normal | 434.2 | 345.6 | 388.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 21.3 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:27 | Normal | 453.1 | 358.9 | 409.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 22.9 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:32 | Normal | 364 | 233.5 | 400.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.96 | 12 | 1 | 23.9 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:37 | Normal | 456.8 | 377.3 | 498.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 17 | 1 | 24.9 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:42 | Normal | 332.9 | 227.8 | 368.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 32 | 1 | 25.5 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:47 | Normal | 303.8 | 204 | 304.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11 | 1 | 26 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:52 | Normal | 316.7 | 199.9 | 307.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 33 | 1 | 26.5 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:57 | Normal | 428.4 | 197.5 | 389.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 50 | 1 | 26.9 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:02 | Normal | 394.8 | 199.3 | 335.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 28 | 1 | 27.2 | 80073 | 13559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:07 | Normal | 302.8 | 197.3 | 360.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.87 | 59.88 | 16 | 1 | 27.4 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:12 | Normal | 293.8 | 222.7 | 309.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 8 | 1 | 27.7 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:17 | Normal | 445.8 | 503.6 | 448.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 28 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:22 | Normal | 469.6 | 381.1 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8 | 1 | 28.2 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:27 | Normal | 475.6 | 450.1 | 419.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.97 | 16 | 1 | 28.4 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:32 | Normal | 479.6 | 464.5 | 453.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 28.6 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:37 | Normal | 369 | 360.1 | 411.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 28 | 1 | 28.7 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:42 | Normal | 366.1 | 344.1 | 304.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 40 | 1 | 28.8 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:47 | Normal | 397.8 | 436.4 | 340.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 47 | 1 | 28.9 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:52 | Normal | 461.4 | 506.4 | 503.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.91 | 59.98 | 41 | 1 | 29 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:57 | Normal | 444.7 | 445.2 | 461.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 95 | 1 | 29.1 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:02 | Normal | 452 | 491.1 | 456.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 117 | 1 | 29.2 | 80073 | 13560 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:07 | Normal | 469.5 | 430.7 | 418.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 164 | 1 | 29.3 | 80073.1 | 13561 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:12 | Normal | 474.7 | 499.6 | 481.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.9 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 230 | 1 | 29.4 | 80073.1 | 13561 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:17 | Normal | 492.8 | 497.5 | 472.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.97 | 328 | 1 | 29.5 | 80073.1 | 13561 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:22 | Normal | 485.3 | 397.8 | 446.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 394 | 1 | 29.5 | 80073.1 | 13561 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:27 | Normal | 482.3 | 398.3 | 431.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 387 | 1 | 29.6 | 80073.2 | 13561 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:32 | Normal | 486.1 | 409.6 | 418 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 333 | 1 | 29.7 | 80073.2 | 13561 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:37 | Normal | 489.2 | 369.4 | 411.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 60.01 | 282 | 1 | 29.8 | 80073.2 | 13561 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:42 | Normal | 479 | 376.6 | 410.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60 | 60.02 | 266 | 1 | 29.8 | 80073.2 | 13561 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:47 | Normal | 491 | 486.6 | 426.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 292 | 1 | 30 | 80073.3 | 13561 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:52 | Normal | 483.1 | 442.6 | 419.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 60 | 305 | 1 | 30 | 80073.3 | 13561 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:57 | Normal | 473.9 | 495 | 434.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 332 | 1 | 30.2 | 80073.3 | 13561 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:02 | Normal | 468.6 | 466.5 | 487 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 354 | 1 | 30.3 | 80073.3 | 13561 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:07 | Normal | 493.5 | 325.9 | 433.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 326 | 1 | 30.4 | 80073.4 | 13562 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:12 | Normal | 475.6 | 262.3 | 405.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 337 | 1 | 30.5 | 80073.4 | 13562 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:17 | Normal | 499.9 | 200.1 | 442.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.04 | 59.98 | 360 | 1 | 30.6 | 80073.4 | 13562 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:22 | Normal | 499.7 | 200 | 455.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 419 | 1 | 30.8 | 80073.5 | 13562 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:27 | Normal | 498.4 | 200.1 | 443.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 469 | 1 | 30.9 | 80073.5 | 13562 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:32 | Normal | 507.5 | 200 | 484.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 60.02 | 60.01 | 529 | 1 | 31.1 | 80073.5 | 13562 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:37 | Normal | 515.2 | 216.4 | 465 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 596 | 1 | 31.3 | 80073.6 | 13562 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:42 | Normal | 502 | 431 | 485.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 134 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 774 | 1 | 31.5 | 80073.6 | 13562 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:47 | Normal | 506 | 463 | 485.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 864 | 1 | 31.6 | 80073.7 | 13562 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:52 | Normal | 503.1 | 461.5 | 515.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60.03 | 1027 | 1 | 31.7 | 80073.8 | 13562 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:57 | Normal | 517.8 | 491.8 | 521.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.9 | 131.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1195 | 1 | 31.8 | 80073.9 | 13562 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:02 | Normal | 522 | 500.8 | 526.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1389 | 1 | 31.9 | 80074 | 13562 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:07 | Normal | 520.7 | 511.1 | 518.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131 | 130.7 | 131.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 1589 | 1 | 25 | 80074.1 | 13563 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:12 | Normal | 518 | 505.4 | 524.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131 | 130.7 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1762 | 1 | 24.6 | 80074.3 | 13563 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:17 | Normal | 520.1 | 520.2 | 527.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.2 | 131 | 131.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 1899 | 1 | 24.6 | 80074.4 | 13563 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:22 | Normal | 514.2 | 516.5 | 530.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.1 | 131 | 131.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.04 | 59.93 | 1996 | 1 | 24.7 | 80074.6 | 13563 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:27 | Normal | 511.8 | 519.5 | 533 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131 | 131 | 131.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 2055 | 1 | 24.7 | 80074.7 | 13563 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:32 | Normal | 514.6 | 513.8 | 524.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.1 | 60.04 | 60.05 | 2168 | 1 | 24.8 | 80074.9 | 13563 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:37 | Normal | 522.9 | 519.3 | 528.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 2349 | 1 | 24.9 | 80075.1 | 13563 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:42 | Normal | 524.8 | 523 | 530.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.2 | 131.1 | 131.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 2553 | 1 | 24.9 | 80075.3 | 13563 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:47 | Normal | 522.6 | 522.4 | 527.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.1 | 60.05 | 59.98 | 2662 | 1 | 24.9 | 80075.5 | 13563 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:52 | Normal | 522.8 | 526.8 | 534.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 2735 | 1 | 24.8 | 80075.8 | 13563 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:57 | Normal | 522.9 | 524.1 | 528.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 131.4 | 131.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.91 | 60 | 59.97 | 2781 | 1 | 24.8 | 80076 | 13563 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:02 | Normal | 526.7 | 526.8 | 530.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.1 | 59.98 | 60.02 | 2753 | 1 | 24.8 | 80076.2 | 13563 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:07 | Normal | 525 | 524 | 531.5 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.12 | 60.07 | 2840 | 1 | 24.9 | 80076.4 | 13564 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:12 | Normal | 528.4 | 518 | 535.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 3045 | 1 | 25.1 | 80076.7 | 13564 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:17 | Normal | 527.6 | 529.1 | 530.2 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.4 | 131.3 | 131.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 60.03 | 60.03 | 3221 | 1 | 25.4 | 80076.9 | 13564 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:22 | Normal | 519.8 | 521.1 | 530.2 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.08 | 59.96 | 60.01 | 3187 | 1 | 25.6 | 80077.2 | 13564 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:27 | Normal | 521.2 | 522 | 531 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 131.6 | 131.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.89 | 60.01 | 2952 | 1 | 25.9 | 80077.5 | 13564 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:32 | Normal | 522.9 | 516.1 | 528 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.89 | 59.97 | 2792 | 1 | 26.1 | 80077.7 | 13564 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:37 | Normal | 520.3 | 524.4 | 534.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 2885 | 1 | 26.3 | 80077.9 | 13564 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:42 | Normal | 525.8 | 522.1 | 531.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 7.9 | 8 | 8 | 60.11 | 60.02 | 60 | 3103 | 1 | 26.4 | 80078.2 | 13564 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:47 | Normal | 523.7 | 525.9 | 535.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 59.94 | 59.93 | 3355 | 1 | 26.6 | 80078.5 | 13564 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:52 | Normal | 525.8 | 521.9 | 537.8 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 3563 | 1 | 26.6 | 80078.8 | 13564 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:57 | Normal | 518.8 | 524.5 | 538.1 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 132 | 131.7 | 132.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 3703 | 1 | 26.7 | 80079.1 | 13564 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:02 | Normal | 526.1 | 522 | 538.3 | 4.1 | 2 | 2 | 132.2 | 132 | 132.3 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.09 | 60.04 | 60.02 | 3813 | 1 | 26.8 | 80079.4 | 13564 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:07 | Normal | 525 | 518.9 | 534.9 | 4.1 | 2 | 2 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.11 | 60 | 3787 | 1 | 27 | 80079.7 | 13565 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:12 | Normal | 524.7 | 526.6 | 530.8 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132 | 132 | 132.4 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3604 | 1 | 27.1 | 80080 | 13565 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:17 | Normal | 519.3 | 522 | 533.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 3627 | 1 | 27.3 | 80080.3 | 13565 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:22 | Normal | 528.5 | 521.1 | 525.9 | 4 | 2 | 2 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.99 | 59.86 | 3730 | 1 | 27.5 | 80080.6 | 13565 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:27 | Normal | 523.8 | 524.2 | 527.5 | 4 | 1.9 | 2 | 132 | 131.9 | 132.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 3745 | 1 | 27.7 | 80080.9 | 13565 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:32 | Normal | 527.5 | 524.5 | 523.8 | 4 | 1.9 | 2 | 132 | 132 | 132.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 59.95 | 60.03 | 3697 | 1 | 27.9 | 80081.2 | 13565 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:37 | Normal | 530.3 | 525.4 | 525.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.8 | 131.7 | 132 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 3518 | 1 | 28.1 | 80081.5 | 13565 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:42 | Normal | 522.6 | 519.6 | 526.8 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132 | 131.9 | 132.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.93 | 59.91 | 59.99 | 3281 | 1 | 28.2 | 80081.8 | 13565 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:47 | Normal | 519.1 | 516.5 | 525.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 131.8 | 132 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 3120 | 1 | 28.4 | 80082.1 | 13565 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:52 | Normal | 516.3 | 515 | 527.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132 | 131.9 | 132.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3141 | 1 | 28.4 | 80082.3 | 13565 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:57 | Normal | 517.5 | 515.8 | 527.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 3272 | 1 | 28.6 | 80082.6 | 13565 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:02 | Normal | 522.1 | 519.5 | 529.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132.1 | 132.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.05 | 60 | 60.05 | 3478 | 1 | 28.9 | 80082.9 | 13565 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:07 | Normal | 519.4 | 514.5 | 526.9 | 4 | 1.9 | 2 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.87 | 59.97 | 59.98 | 3635 | 1 | 29.2 | 80083.2 | 13566 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:12 | Normal | 522.3 | 522.3 | 529.8 | 4.1 | 2 | 2 | 132.7 | 132.7 | 133 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3834 | 1 | 29.4 | 80083.5 | 13566 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:17 | Normal | 514.9 | 510.8 | 523.7 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 3985 | 1 | 29.6 | 80083.8 | 13566 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:22 | Normal | 515.5 | 512.6 | 523.3 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.6 | 132.6 | 133 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.03 | 59.95 | 60.05 | 4065 | 1 | 29.9 | 80084.1 | 13566 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:27 | Normal | 513.4 | 516.4 | 528.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4107 | 1 | 30.2 | 80084.5 | 13566 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:32 | Normal | 514.8 | 517 | 520.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 4048 | 1 | 30.4 | 80084.8 | 13566 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:37 | Normal | 514.6 | 513 | 522.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 59.98 | 60.07 | 4008 | 1 | 30.5 | 80085.2 | 13566 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:42 | Normal | 510.8 | 514.9 | 520.6 | 4 | 1.8 | 2 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3596 | 1 | 30.4 | 80085.5 | 13566 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:47 | Normal | 512.8 | 505.3 | 523.3 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 8 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 3158 | 1 | 30.2 | 80085.8 | 13566 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:52 | Normal | 515.1 | 507.8 | 518.6 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.11 | 59.99 | 60.05 | 3131 | 1 | 30.2 | 80086 | 13566 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:57 | Normal | 517.2 | 513 | 523.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 3457 | 1 | 30.2 | 80086.3 | 13566 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:02 | Normal | 525.2 | 517.2 | 521.5 | 4.1 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.06 | 60.03 | 59.96 | 3857 | 1 | 30.2 | 80086.6 | 13566 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:07 | Normal | 511.5 | 514.3 | 526.6 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.99 | 60.09 | 4240 | 1 | 30.3 | 80086.9 | 13567 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:12 | Normal | 516.5 | 515.6 | 525 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 4596 | 1 | 30.7 | 80087.3 | 13567 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:17 | Normal | 515.5 | 518.7 | 522.8 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 11.8 | 12 | 12 | 59.95 | 60 | 59.98 | 4726 | 1 | 31.1 | 80087.7 | 13567 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:22 | Normal | 514.5 | 511.5 | 523.4 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 59.97 | 60.06 | 4385 | 1 | 31.7 | 80088.1 | 13567 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:27 | Normal | 513.3 | 505.4 | 517.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60 | 60.01 | 3864 | 1 | 32.3 | 80088.4 | 13567 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:32 | Normal | 508.1 | 509.3 | 516.4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 59.91 | 3403 | 1 | 32.7 | 80088.7 | 13567 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:37 | Normal | 509.2 | 501.7 | 515.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 7.9 | 8 | 7.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 3089 | 1 | 33 | 80089 | 13567 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:42 | Normal | 510.6 | 500 | 494.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 2811 | 1 | 33.2 | 80089.2 | 13567 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:47 | Normal | 510 | 520.6 | 514.9 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 59.89 | 60.01 | 60.03 | 3352 | 1 | 33.2 | 80089.5 | 13567 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:52 | Normal | 511.7 | 516.3 | 514.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 60.06 | 59.92 | 3234 | 1 | 33.3 | 80089.8 | 13567 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:57 | Normal | 508.1 | 509.6 | 518 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60 | 59.95 | 2917 | 1 | 33.5 | 80090 | 13567 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:02 | Normal | 505.1 | 508.2 | 516 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 59.93 | 60.02 | 2658 | 1 | 33.6 | 80090.3 | 13567 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:07 | Normal | 503.8 | 499.8 | 518.3 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 132 | 132.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2464 | 1 | 33.5 | 80090.5 | 13568 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:12 | Normal | 510.2 | 498.1 | 507.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 6 | 6.1 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2351 | 1 | 33.4 | 80090.7 | 13568 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:17 | Normal | 499.3 | 493.9 | 510.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.8 | 132.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2211 | 1 | 33.4 | 80090.9 | 13568 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:22 | Normal | 508.1 | 501.3 | 515.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 2092 | 1 | 33.4 | 80091 | 13568 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:27 | Normal | 513.6 | 496.8 | 508.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 5 | 5.1 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1940 | 1 | 33.1 | 80091.2 | 13568 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:32 | Normal | 505.1 | 510.1 | 512.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2042 | 1 | 32.8 | 80091.4 | 13568 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:37 | Normal | 510.5 | 509.8 | 514.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 60.04 | 2217 | 1 | 32.6 | 80091.5 | 13568 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:42 | Normal | 510.1 | 513.3 | 517.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.93 | 60.06 | 2373 | 1 | 32.5 | 80091.7 | 13568 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:47 | Normal | 508.1 | 506.1 | 514.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 2668 | 1 | 32.3 | 80091.9 | 13568 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:52 | Normal | 506.1 | 510.4 | 522.2 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.92 | 59.97 | 59.99 | 2822 | 1 | 32.2 | 80092.2 | 13568 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:57 | Normal | 507 | 502.5 | 520.4 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 60.02 | 59.94 | 2962 | 1 | 32.1 | 80092.4 | 13568 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:02 | Normal | 509.4 | 512.4 | 515.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60.09 | 59.99 | 2859 | 1 | 32.1 | 80092.7 | 13568 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:07 | Normal | 509.4 | 506 | 507.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.11 | 60.01 | 59.98 | 2737 | 1 | 32.3 | 80092.9 | 13569 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:12 | Normal | 510.6 | 509.1 | 512.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 2626 | 1 | 32.2 | 80093.1 | 13569 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:17 | Normal | 501.8 | 503.9 | 512.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.89 | 59.87 | 2377 | 1 | 32.2 | 80093.3 | 13569 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:22 | Normal | 502.6 | 503.7 | 513.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 59.94 | 2250 | 1 | 32.4 | 80093.5 | 13569 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:27 | Normal | 503.9 | 501 | 510.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 2293 | 1 | 32.5 | 80093.7 | 13569 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:32 | Normal | 505.4 | 491.1 | 513.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.88 | 59.98 | 2228 | 1 | 32.5 | 80093.9 | 13569 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:37 | Normal | 498.2 | 506.3 | 513.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 2061 | 1 | 32.6 | 80094.1 | 13569 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:42 | Normal | 508.1 | 507.6 | 513.4 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 134.7 | 134.4 | 135 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 60.06 | 60.07 | 2064 | 1 | 32.6 | 80094.2 | 13569 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:47 | Normal | 502.5 | 500.2 | 510.2 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2023 | 1 | 32.6 | 80094.4 | 13569 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:52 | Normal | 502.5 | 509.3 | 508.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 1832 | 1 | 32.6 | 80094.6 | 13569 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:57 | Normal | 510 | 503.4 | 505.3 | 2 | 0.9 | 1 | 134.3 | 134 | 134.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1648 | 1 | 32.5 | 80094.7 | 13569 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:02 | Normal | 496.3 | 479.8 | 506.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1450 | 1 | 33.3 | 80094.9 | 13569 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:07 | Normal | 499.8 | 465.1 | 503.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1236 | 1 | 35.7 | 80095 | 13570 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:12 | Normal | 497.9 | 445.9 | 498.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1092 | 1 | 37.3 | 80095.1 | 13570 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:17 | Normal | 499.6 | 467.1 | 495.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1055 | 1 | 38.2 | 80095.2 | 13570 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:22 | Normal | 499.7 | 451 | 495.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 982 | 1 | 38.8 | 80095.2 | 13570 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:27 | Normal | 504.8 | 475.5 | 492.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 930 | 1 | 39.1 | 80095.3 | 13570 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:32 | Normal | 510.5 | 489.1 | 487.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.7 | 133.4 | 134.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 1086 | 1 | 39.2 | 80095.4 | 13570 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:37 | Normal | 507 | 482.1 | 512.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1293 | 1 | 39.3 | 80095.5 | 13570 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:42 | Normal | 506.5 | 427.5 | 441.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 134 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1125 | 1 | 39.4 | 80095.6 | 13570 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:47 | Normal | 492.1 | 429 | 450.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 811 | 1 | 39.4 | 80095.7 | 13570 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:52 | Normal | 490.2 | 361.3 | 452.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 557 | 1 | 39.4 | 80095.7 | 13570 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:57 | Normal | 493.1 | 335.5 | 414 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.96 | 60.02 | 449 | 1 | 39.3 | 80095.8 | 13570 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:02 | Normal | 487.3 | 257.2 | 427.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 431 | 1 | 39.2 | 80095.8 | 13570 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:07 | Normal | 492.3 | 201 | 410.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 414 | 1 | 39.1 | 80095.9 | 13571 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:12 | Normal | 473.1 | 199.8 | 375.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 389 | 1 | 39 | 80095.9 | 13571 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:17 | Normal | 482.1 | 199.9 | 393.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60 | 60.02 | 362 | 1 | 38.9 | 80095.9 | 13571 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:22 | Normal | 471.6 | 200 | 434.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 322 | 1 | 38.7 | 80095.9 | 13571 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:27 | Normal | 461 | 199.1 | 374.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 202 | 1 | 38.6 | 80096 | 13571 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:32 | Normal | 457.3 | 199.9 | 401.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 128 | 1 | 38.4 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:37 | Normal | 422.8 | 200.3 | 427.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 58 | 1 | 38.2 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:42 | Normal | 451.8 | 479.3 | 408.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 0 | 1 | 38.1 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:47 | Normal | 406.3 | 376.1 | 386.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 37.8 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:52 | Normal | 419.8 | 390.5 | 344.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 37.5 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:57 | Normal | 340 | 321.4 | 321.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 37.3 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 18:02 | Normal | 246.7 | 236.1 | 255.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 37 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0