## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-27 04:53 | Normal | 401.1 | 302 | 299.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 16 | 80096 | 13571 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 04:58 | Normal | 426.4 | 429.1 | 368.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 19.1 | 80096 | 13571 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:03 | Normal | 405.1 | 452.5 | 485.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 20.6 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:08 | Normal | 368.1 | 245.5 | 318.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25 | 1 | 21.7 | 80096 | 13571 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:13 | Normal | 452.7 | 200.2 | 469.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 87 | 1 | 22.6 | 80096 | 13572 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:18 | Normal | 479.5 | 199.9 | 396.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 179 | 1 | 23.3 | 80096 | 13572 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:23 | Normal | 489.1 | 200.3 | 411.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 289 | 1 | 24 | 80096 | 13572 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:28 | Normal | 492.5 | 199.8 | 471.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 404 | 1 | 24.6 | 80096.1 | 13572 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:33 | Normal | 495.9 | 358.4 | 432.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 537 | 1 | 25.2 | 80096.1 | 13572 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:38 | Normal | 513.5 | 379.1 | 463.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 651 | 1 | 25.7 | 80096.1 | 13572 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:43 | Normal | 519.1 | 466.4 | 469 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 135 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 859 | 1 | 26.3 | 80096.2 | 13572 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:48 | Normal | 523 | 478 | 488.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1105 | 1 | 26.9 | 80096.3 | 13572 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:53 | Normal | 550.4 | 567.9 | 530.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1592 | 1 | 23.4 | 80096.4 | 13572 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:58 | Normal | 553.6 | 573 | 522.5 | 2.5 | 1 | 1 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 5 | 5.1 | 5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1984 | 1 | 22.3 | 80096.5 | 13572 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:03 | Normal | 542.3 | 553.1 | 523.3 | 2.2 | 1 | 1 | 135 | 134.8 | 135.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 1843 | 1 | 23 | 80096.7 | 13572 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:08 | Normal | 519.6 | 520.3 | 524.9 | 2.1 | 1 | 1 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 1782 | 1 | 23.5 | 80096.9 | 13572 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:13 | Normal | 515.3 | 521.4 | 521.5 | 2.2 | 1 | 1 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 1798 | 1 | 24 | 80097 | 13573 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:18 | Normal | 519.9 | 515 | 517.3 | 2.1 | 1 | 1 | 135.5 | 135.3 | 135.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1801 | 1 | 24.5 | 80097.2 | 13573 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:23 | Normal | 530.8 | 524 | 525 | 2.2 | 1.1 | 1 | 135.4 | 135.1 | 135.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1944 | 1 | 25.1 | 80097.3 | 13573 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:28 | Normal | 513.6 | 527.1 | 531.4 | 2.4 | 1.2 | 1 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.06 | 60 | 60.02 | 2036 | 1 | 25.7 | 80097.5 | 13573 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:33 | Normal | 538.5 | 526.8 | 518.1 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 135.6 | 135.3 | 135.9 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 3469 | 1 | 26.6 | 80097.7 | 13573 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:38 | Normal | 515.7 | 514.5 | 530.4 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 134.6 | 134.3 | 135.1 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2257 | 1 | 27.5 | 80098 | 13573 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:43 | Normal | 522.3 | 519 | 518.7 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 134.6 | 134.4 | 135.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.1 | 60.03 | 2622 | 1 | 28.2 | 80098.2 | 13573 | 0.8 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:48 | Normal | 535.5 | 531.8 | 521.8 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 134.7 | 134.3 | 135.1 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6289 | 1 | 29.2 | 80098.6 | 13573 | 2.2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:53 | Normal | 530.5 | 525.5 | 533 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 135 | 134.6 | 135.2 | 15.8 | 16 | 16 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6443 | 1 | 31 | 80099.1 | 13573 | 2.2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:58 | Normal | 522.5 | 521.1 | 528.9 | 7 | 4 | 3 | 135.2 | 134.6 | 135.2 | 17 | 17.1 | 17.1 | 60.07 | 60.06 | 60 | 6875 | 1 | 32.7 | 80099.7 | 13573 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:03 | Normal | 515.4 | 499.5 | 519.5 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 60.08 | 60.07 | 5315 | 1 | 34.5 | 80100.3 | 13573 | 2 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:08 | Normal | 525.6 | 509.2 | 520.6 | 8 | 4.6 | 3.5 | 135.4 | 135 | 135.6 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 7974 | 1 | 36.4 | 80100.9 | 13573 | 2.9 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:13 | Normal | 517.6 | 503.3 | 515.2 | 9.6 | 5.5 | 4.3 | 136 | 135.7 | 136.5 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.04 | 59.99 | 60 | 9471 | 1 | 38.8 | 80101.6 | 13574 | 3.6 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:18 | Normal | 495 | 494.8 | 486.5 | 8.6 | 4.7 | 3.9 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 8079 | 1 | 41.3 | 80102.4 | 13574 | 3.2 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:23 | Normal | 500.4 | 475.5 | 510.9 | 4.5 | 2.3 | 1.9 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 9.9 | 10 | 10 | 60 | 60.01 | 60.03 | 3945 | 1 | 43 | 80103 | 13574 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:28 | Normal | 498.6 | 488 | 503.9 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 60.04 | 60.02 | 4837 | 1 | 43.7 | 80103.5 | 13574 | 2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:33 | Normal | 488.3 | 496 | 503.3 | 5.5 | 3 | 2.5 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 5074 | 1 | 44.5 | 80104.1 | 13574 | 2 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:38 | Normal | 478 | 470.6 | 508.6 | 8.7 | 4.4 | 3.6 | 135.6 | 135.3 | 136 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7854 | 1 | 44.8 | 80104.7 | 13574 | 3.6 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:43 | Normal | 449.3 | 483 | 476.5 | 7.6 | 3.5 | 3.1 | 135.1 | 134.7 | 135.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 6362 | 1 | 45.8 | 80105.5 | 13574 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:48 | Normal | 461.8 | 492.8 | 499.5 | 10.1 | 4.9 | 4 | 135.4 | 135.2 | 135.8 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8613 | 1 | 44.8 | 80106 | 13574 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:53 | Normal | 456.4 | 480.9 | 496.7 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 135.4 | 135.1 | 135.8 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8233 | 1 | 45.3 | 80106.8 | 13574 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:58 | Normal | 458.1 | 484.1 | 495.9 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 136.1 | 135.7 | 136.4 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 9892 | 1 | 46 | 80107.6 | 13574 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:03 | Normal | 456.6 | 487.5 | 489.8 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 136 | 135.9 | 136.5 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 10122 | 1 | 46.4 | 80108.4 | 13574 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:08 | Normal | 478.4 | 474.9 | 494.5 | 12.8 | 6.3 | 5.1 | 136.5 | 136.2 | 136.7 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 11212 | 1 | 46.6 | 80109.3 | 13574 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:13 | Normal | 487 | 478.1 | 494.8 | 7.4 | 3.8 | 3 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 6555 | 1 | 46.7 | 80110.2 | 13575 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:18 | Normal | 481.1 | 481.6 | 494 | 13.6 | 6.6 | 5.5 | 136.2 | 136 | 136.6 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11984 | 1 | 45.7 | 80110.9 | 13575 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:23 | Normal | 480.4 | 489.8 | 489.5 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 135.9 | 135.6 | 136.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60 | 60 | 10769 | 1 | 45.5 | 80111.8 | 13575 | 5.8 | 6.6 | 5.7 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:28 | Normal | 478.4 | 475.8 | 491.6 | 13.6 | 6.6 | 5.5 | 136.2 | 135.9 | 136.5 | 29 | 29.4 | 29.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 11894 | 1 | 45.2 | 80112.7 | 13575 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:33 | Normal | 461.5 | 486 | 494.8 | 12.8 | 5.9 | 5.1 | 136.1 | 135.8 | 136.4 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60 | 59.93 | 60 | 10925 | 1 | 45.3 | 80113.6 | 13575 | 6 | 7 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:38 | Normal | 478 | 467.6 | 485.2 | 12.3 | 6.1 | 5.2 | 136 | 135.8 | 136.3 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 10796 | 1 | 45.4 | 80114.5 | 13575 | 5.8 | 6.6 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:43 | Normal | 464.7 | 460.5 | 485 | 15.1 | 7.5 | 6.3 | 136.3 | 136.2 | 136.6 | 31.7 | 32 | 32 | 60.08 | 60.01 | 60.02 | 12988 | 1 | 45.7 | 80115.6 | 13575 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:48 | Normal | 471 | 467.8 | 481.6 | 12.3 | 6 | 5.3 | 135.3 | 135.3 | 135.8 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 10720 | 1 | 45.5 | 80116.4 | 13575 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:53 | Normal | 476.8 | 468.8 | 486.2 | 8.4 | 4.1 | 3.7 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7381 | 1 | 44.9 | 80117.1 | 13575 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:58 | Normal | 486.9 | 475.8 | 473.1 | 10.9 | 5.7 | 4.9 | 135.2 | 135.2 | 135.9 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9499 | 1 | 44.1 | 80117.8 | 13575 | 5.1 | 6 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:03 | Normal | 477.8 | 481.6 | 489 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 134.6 | 134.5 | 135 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7696 | 1 | 43.7 | 80118.5 | 13575 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:08 | Normal | 483.8 | 479 | 490 | 9.5 | 4.6 | 4.3 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8483 | 1 | 43.5 | 80119.1 | 13575 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:13 | Normal | 480.4 | 484.2 | 484.1 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 135.8 | 135.6 | 136.2 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10885 | 1 | 43.8 | 80119.9 | 13576 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:18 | Normal | 479.6 | 481.2 | 487 | 12.8 | 6.1 | 5.7 | 135.7 | 135.6 | 136.1 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 11585 | 1 | 44.1 | 80120.8 | 13576 | 6 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:23 | Normal | 449.5 | 487.3 | 487.1 | 9.1 | 4.1 | 4 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7724 | 1 | 43.9 | 80121.5 | 13576 | 4.1 | 5 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:28 | Normal | 484.3 | 469.5 | 492 | 8.2 | 4.1 | 3.8 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 59.96 | 59.93 | 7324 | 1 | 43.6 | 80122.1 | 13576 | 3.7 | 4.6 | 4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:33 | Normal | 478.3 | 487.3 | 485.1 | 16.5 | 8 | 7.3 | 136.8 | 136.6 | 137.1 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 60 | 60 | 14875 | 1 | 43.5 | 80122.8 | 13576 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:38 | Normal | 472.3 | 469 | 477 | 12.2 | 6 | 5.6 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10903 | 1 | 44.3 | 80123.9 | 13576 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:43 | Normal | 473.5 | 471.9 | 479.8 | 8 | 3.9 | 3.8 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 7115 | 1 | 44.3 | 80124.6 | 13576 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:48 | Normal | 481.7 | 478.9 | 490.6 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6569 | 1 | 43.5 | 80125.1 | 13576 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:53 | Normal | 483.9 | 481.8 | 500.6 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 6710 | 1 | 43.1 | 80125.7 | 13576 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:58 | Normal | 489.1 | 483.3 | 498.5 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 133.7 | 133.7 | 134 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6642 | 1 | 43 | 80126.2 | 13576 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:03 | Normal | 487.3 | 482.2 | 496.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 14.8 | 15 | 15 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5949 | 1 | 43.1 | 80126.8 | 13576 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:08 | Normal | 484.1 | 477.7 | 501 | 6.1 | 3 | 2.8 | 134.7 | 134.5 | 135 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5537 | 1 | 42.8 | 80127.2 | 13576 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:13 | Normal | 488 | 482.5 | 502.8 | 6 | 2.9 | 2.8 | 134.9 | 134.9 | 135.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 5439 | 1 | 42.4 | 80127.7 | 13577 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:18 | Normal | 493.6 | 488.1 | 501 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5381 | 1 | 41.9 | 80128.1 | 13577 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:23 | Normal | 493 | 491.3 | 504.7 | 6.1 | 3 | 2.9 | 135 | 134.7 | 135.3 | 13.9 | 14 | 13.9 | 59.95 | 59.98 | 60.06 | 5626 | 1 | 41.7 | 80128.6 | 13577 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:28 | Normal | 491.8 | 490.1 | 503.1 | 6 | 2.9 | 2.8 | 134.7 | 134.4 | 135 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.95 | 60.05 | 60.03 | 5471 | 1 | 41.6 | 80129.1 | 13577 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:33 | Normal | 492.8 | 493.1 | 497.8 | 6.1 | 2.9 | 3 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 5643 | 1 | 41.4 | 80129.5 | 13577 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:38 | Normal | 491.6 | 492.1 | 501.1 | 6.3 | 3 | 3.1 | 134.9 | 134.7 | 135.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5779 | 1 | 41.3 | 80130 | 13577 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:43 | Normal | 494.7 | 495.1 | 500.1 | 6 | 2.8 | 3 | 134.6 | 134.4 | 135 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60.07 | 60 | 5520 | 1 | 41.3 | 80130.5 | 13577 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:48 | Normal | 489.4 | 489.5 | 504.9 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 60 | 59.89 | 5125 | 1 | 40.9 | 80130.9 | 13577 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:53 | Normal | 496.5 | 491.8 | 499.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 4782 | 1 | 40.8 | 80131.3 | 13577 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:58 | Normal | 495.8 | 492.2 | 502 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 134 | 133.8 | 134.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 4187 | 1 | 40.8 | 80131.7 | 13577 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:03 | Normal | 499.6 | 487.1 | 504.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 59.98 | 60.05 | 4016 | 1 | 40.5 | 80132.1 | 13577 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:08 | Normal | 499.6 | 496.2 | 505.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 4081 | 1 | 40.3 | 80132.4 | 13577 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:13 | Normal | 495.9 | 496 | 501.2 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 135.1 | 135 | 135.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 4251 | 1 | 40.2 | 80132.7 | 13578 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:18 | Normal | 493.7 | 497 | 505.1 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 3946 | 1 | 40 | 80133.1 | 13578 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:23 | Normal | 500 | 490.5 | 498.2 | 4 | 1.9 | 2 | 135.2 | 135 | 135.5 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60 | 60 | 60.02 | 3549 | 1 | 39.9 | 80133.4 | 13578 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:28 | Normal | 494.6 | 493.9 | 500.2 | 4.1 | 2 | 2.1 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 59.94 | 60 | 3674 | 1 | 39.7 | 80133.7 | 13578 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:33 | Normal | 493.2 | 493.5 | 498 | 4 | 1.8 | 2 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 3523 | 1 | 39.5 | 80134 | 13578 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:38 | Normal | 495 | 489.8 | 501 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 135 | 134.7 | 135.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2979 | 1 | 39.4 | 80134.3 | 13578 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:43 | Normal | 495.8 | 488.3 | 498.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 6 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 2374 | 1 | 39.1 | 80134.5 | 13578 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:48 | Normal | 497.4 | 500.6 | 497.5 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 2474 | 1 | 38.7 | 80134.7 | 13578 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:53 | Normal | 496.4 | 499.8 | 503.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 7 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2805 | 1 | 38.4 | 80134.9 | 13578 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:58 | Normal | 492.8 | 504 | 505.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 135.2 | 134.8 | 135.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3162 | 1 | 38.1 | 80135.2 | 13578 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:03 | Normal | 491.3 | 492.8 | 504.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2945 | 1 | 37.8 | 80135.4 | 13578 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:08 | Normal | 496.6 | 494.9 | 500.4 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2912 | 1 | 37.7 | 80135.7 | 13578 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:13 | Normal | 495.6 | 498.7 | 495.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 60.07 | 60.1 | 2414 | 1 | 37.5 | 80135.9 | 13579 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:18 | Normal | 496.7 | 494.8 | 497.4 | 2.1 | 1 | 1 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1705 | 1 | 37.1 | 80136 | 13579 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:23 | Normal | 508.6 | 502.6 | 496.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.7 | 134.4 | 135 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2242 | 1 | 36.3 | 80136.2 | 13579 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:28 | Normal | 510 | 508 | 514.6 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 2545 | 1 | 35.5 | 80136.4 | 13579 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:33 | Normal | 511.9 | 504.5 | 514.7 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.8 | 134.4 | 135.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2199 | 1 | 34.9 | 80136.6 | 13579 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:38 | Normal | 520.8 | 511 | 507.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 134.7 | 134.5 | 135.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.92 | 60.01 | 59.98 | 2242 | 1 | 34.8 | 80136.8 | 13579 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:43 | Normal | 511.6 | 514 | 515.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 135 | 134.6 | 135.2 | 6 | 6.1 | 6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2379 | 1 | 34.7 | 80137 | 13579 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:48 | Normal | 519 | 515.1 | 517.7 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 135.2 | 134.8 | 135.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 2581 | 1 | 34.8 | 80137.2 | 13579 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:53 | Normal | 504.1 | 504.5 | 518.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60 | 60.02 | 59.97 | 2691 | 1 | 34.9 | 80137.4 | 13579 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:58 | Normal | 515.1 | 513 | 514.7 | 3 | 1.4 | 1.5 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2697 | 1 | 35.1 | 80137.6 | 13579 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:03 | Normal | 511.6 | 507.8 | 516.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 135.1 | 134.7 | 135.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.91 | 59.99 | 2518 | 1 | 35.2 | 80137.9 | 13579 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:08 | Normal | 508.5 | 514.1 | 521.7 | 3 | 1.4 | 1.4 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.94 | 59.96 | 59.91 | 2653 | 1 | 35.4 | 80138.1 | 13579 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:13 | Normal | 510.8 | 516.1 | 521.7 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 135.2 | 134.7 | 135.4 | 6.9 | 7 | 6.8 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 2727 | 1 | 35.6 | 80138.3 | 13580 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:18 | Normal | 507.6 | 506 | 517.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 135.5 | 135.1 | 135.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 2464 | 1 | 35.7 | 80138.5 | 13580 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:23 | Normal | 505.5 | 514.8 | 516.3 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 135.4 | 134.9 | 135.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 2526 | 1 | 35.8 | 80138.7 | 13580 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:28 | Normal | 510.5 | 506.8 | 518.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 135.3 | 134.8 | 135.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2838 | 1 | 35.9 | 80138.9 | 13580 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:33 | Normal | 513.7 | 509.7 | 516.6 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 135 | 134.5 | 135.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 60 | 59.89 | 2866 | 1 | 36 | 80139.2 | 13580 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:38 | Normal | 508.9 | 504.6 | 519.6 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 135.1 | 134.7 | 135.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 2825 | 1 | 36.2 | 80139.4 | 13580 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:43 | Normal | 514.6 | 505.9 | 521.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 135.5 | 134.9 | 135.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60 | 60.02 | 60 | 2932 | 1 | 36.3 | 80139.7 | 13580 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:48 | Normal | 514.9 | 504.1 | 512.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3046 | 1 | 36.4 | 80139.9 | 13580 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:53 | Normal | 511.5 | 510.8 | 520.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.91 | 60.07 | 59.98 | 3077 | 1 | 36.6 | 80140.2 | 13580 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:58 | Normal | 509.8 | 511.1 | 512.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2995 | 1 | 36.7 | 80140.4 | 13580 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:03 | Normal | 508.7 | 510.1 | 512.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.9 | 134.4 | 135.2 | 7 | 7 | 6.9 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 2763 | 1 | 36.8 | 80140.7 | 13580 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:08 | Normal | 509.6 | 504.1 | 503.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.95 | 60 | 2252 | 1 | 36.9 | 80140.9 | 13580 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:13 | Normal | 505.9 | 498.3 | 509.4 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 134.9 | 134.6 | 135.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 2193 | 1 | 36.8 | 80141 | 13581 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:18 | Normal | 500.6 | 503 | 511.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.9 | 134.5 | 135 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 2442 | 1 | 36.8 | 80141.2 | 13581 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:23 | Normal | 503.8 | 500.6 | 515.1 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60 | 60.02 | 2273 | 1 | 36.8 | 80141.4 | 13581 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:28 | Normal | 499.8 | 501.3 | 515.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 135.6 | 135.3 | 135.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2287 | 1 | 36.8 | 80141.6 | 13581 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:33 | Normal | 496.6 | 504.9 | 519.5 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 135.8 | 135.6 | 136.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 2658 | 1 | 36.8 | 80141.8 | 13581 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:38 | Normal | 512.3 | 512.8 | 526.5 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 136.1 | 135.8 | 136.5 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 60.05 | 59.93 | 60.02 | 3282 | 1 | 36.9 | 80142.1 | 13581 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:43 | Normal | 503.6 | 512.4 | 525.3 | 4.3 | 2 | 2 | 136.5 | 136 | 136.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 3797 | 1 | 37.1 | 80142.4 | 13581 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:48 | Normal | 504.6 | 511 | 523.6 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 136.9 | 136.4 | 137.1 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 4372 | 1 | 37.4 | 80142.7 | 13581 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:53 | Normal | 506.8 | 500.6 | 518.2 | 5 | 2.4 | 2.5 | 137.2 | 136.7 | 137.4 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4650 | 1 | 37.8 | 80143.1 | 13581 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:58 | Normal | 503.5 | 499.5 | 515.3 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 137.2 | 136.9 | 137.6 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 59.99 | 60.09 | 5042 | 1 | 38.1 | 80143.5 | 13581 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:03 | Normal | 494.6 | 491.8 | 499.9 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 137 | 136.5 | 137.2 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 4723 | 1 | 38.8 | 80144.1 | 13581 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:08 | Normal | 491.6 | 495.1 | 502.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3961 | 1 | 39.1 | 80144.5 | 13581 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:13 | Normal | 510.8 | 504.8 | 461.3 | 5 | 2.5 | 2.9 | 137 | 136.4 | 137.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4837 | 1 | 39.1 | 80144.8 | 13582 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:18 | Normal | 493.9 | 493.2 | 505.3 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 136.7 | 136.3 | 136.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 4386 | 1 | 39.4 | 80145.3 | 13582 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:23 | Normal | 496.7 | 495 | 501.3 | 5.5 | 2.6 | 3 | 137 | 136.4 | 137.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 5179 | 1 | 39.7 | 80145.7 | 13582 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:28 | Normal | 498.3 | 495.6 | 503.3 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 136.6 | 136 | 136.7 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.88 | 4110 | 1 | 39.8 | 80146.1 | 13582 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:33 | Normal | 503.6 | 487.6 | 495.5 | 5 | 2.5 | 2.8 | 136.8 | 136.3 | 137.1 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 60 | 60.02 | 59.97 | 4691 | 1 | 39.7 | 80146.4 | 13582 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:38 | Normal | 496.4 | 488 | 493.5 | 4 | 1.9 | 2.3 | 136.2 | 135.7 | 136.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3715 | 1 | 39.8 | 80146.8 | 13582 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:43 | Normal | 487.3 | 487.8 | 494.7 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 135.8 | 135.2 | 136 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 2898 | 1 | 39.9 | 80147.2 | 13582 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:48 | Normal | 488.4 | 486.9 | 498.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 135.4 | 135 | 135.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 2216 | 1 | 39.8 | 80147.4 | 13582 | 1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:53 | Normal | 489.5 | 496.8 | 504 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 6 | 6.1 | 6 | 59.96 | 60.04 | 60.02 | 2373 | 1 | 39.6 | 80147.6 | 13582 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:58 | Normal | 501.5 | 499 | 506 | 3 | 1.4 | 1.6 | 135.7 | 135 | 135.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 2612 | 1 | 39.5 | 80147.8 | 13582 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:03 | Normal | 499.4 | 494.3 | 506.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 135.4 | 134.9 | 135.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 60.04 | 60 | 2589 | 1 | 39.4 | 80148 | 13582 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:08 | Normal | 500.5 | 494 | 509 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2850 | 1 | 39.3 | 80148.2 | 13582 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:13 | Normal | 498.6 | 503.6 | 501.5 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 135.5 | 135 | 135.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2922 | 1 | 39.2 | 80148.5 | 13583 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:18 | Normal | 496.6 | 496.1 | 505 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 135.5 | 135 | 135.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 2719 | 1 | 39.1 | 80148.7 | 13583 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:23 | Normal | 496.5 | 489.9 | 504.9 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 135.5 | 134.8 | 135.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2546 | 1 | 39 | 80148.9 | 13583 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:28 | Normal | 489.6 | 490.6 | 489.6 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 135.1 | 134.5 | 135.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60 | 59.96 | 2182 | 1 | 38.9 | 80149.2 | 13583 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:33 | Normal | 490.3 | 496.6 | 486.3 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 135 | 134.2 | 135.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 2181 | 1 | 38.7 | 80149.4 | 13583 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:38 | Normal | 490.1 | 486.6 | 508.2 | 2 | 0.9 | 1 | 134.8 | 134.2 | 134.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1625 | 1 | 38.7 | 80149.5 | 13583 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:43 | Normal | 488.4 | 478.7 | 496.7 | 1.8 | 0.8 | 1 | 134.4 | 133.9 | 134.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 60 | 59.95 | 1439 | 1 | 39.7 | 80149.6 | 13583 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:48 | Normal | 488.8 | 475.3 | 500 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134.3 | 133.8 | 134.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.92 | 59.9 | 1204 | 1 | 42 | 80149.8 | 13583 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:53 | Normal | 483.5 | 444 | 498.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1019 | 1 | 43.3 | 80149.8 | 13583 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:58 | Normal | 485.5 | 452 | 489.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 908 | 1 | 44.1 | 80149.9 | 13583 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:03 | Normal | 479.4 | 399.9 | 420.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.5 | 134.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 711 | 1 | 44.2 | 80150 | 13583 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:08 | Normal | 478.5 | 316.6 | 382.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.2 | 134 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 442 | 1 | 44.4 | 80150 | 13583 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:13 | Normal | 467.8 | 200 | 428.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 312 | 1 | 44.3 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:18 | Normal | 444.6 | 200 | 341.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 59.97 | 98 | 1 | 44.2 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:23 | Normal | 443.6 | 201 | 401.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1 | 44 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:28 | Normal | 430.4 | 200 | 338.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 56 | 1 | 43.9 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:33 | Normal | 427.5 | 199.2 | 372.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 56 | 1 | 43.6 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:38 | Normal | 420.4 | 371.5 | 366.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28 | 1 | 43.4 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:43 | Normal | 440.6 | 428 | 451.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.1 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:48 | Normal | 375.9 | 315.4 | 308.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 42.7 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:53 | Normal | 412.8 | 400.4 | 345.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 42.4 | 80150.1 | 13584 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0