## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-30 04:52 | Normal | 372.6 | 339.8 | 469.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 136 | 135.4 | 135.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 20.5 | 80323.1 | 13610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 04:57 | Normal | 418.1 | 413.3 | 428.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 136.1 | 135.5 | 136 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2 | 1 | 22.5 | 80323.1 | 13610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:02 | Normal | 368.1 | 212.3 | 317.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 30 | 1 | 24 | 80323.1 | 13610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:07 | Normal | 383.7 | 200 | 292.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 136 | 135.4 | 136 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 63 | 1 | 25.2 | 80323.1 | 13610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:12 | Normal | 486.4 | 199.3 | 386.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 136.2 | 135.7 | 136.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 113 | 1 | 26.1 | 80323.1 | 13611 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:17 | Normal | 482.3 | 199.3 | 423.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.4 | 135.7 | 136.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 163 | 1 | 26.9 | 80323.1 | 13611 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:22 | Normal | 494.1 | 199.9 | 383.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.3 | 135.7 | 136.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 206 | 1 | 27.6 | 80323.1 | 13611 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:27 | Normal | 525.5 | 199.6 | 372.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.4 | 135.8 | 136.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 239 | 1 | 28.2 | 80323.2 | 13611 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:32 | Normal | 522.5 | 200 | 341.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 136.4 | 135.9 | 136.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.1 | 60.05 | 282 | 1 | 28.8 | 80323.2 | 13611 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:37 | Normal | 509.1 | 200.1 | 381.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 136.3 | 135.7 | 136.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 356 | 1 | 29.4 | 80323.2 | 13611 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:42 | Normal | 510.1 | 200 | 433.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 136.2 | 135.7 | 136.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.96 | 60.05 | 415 | 1 | 30 | 80323.2 | 13611 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:47 | Normal | 528.9 | 199.9 | 489.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 136.4 | 135.8 | 136.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 526 | 1 | 30.8 | 80323.3 | 13611 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:52 | Normal | 532.1 | 266.5 | 455.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 136.3 | 135.8 | 136.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 656 | 1 | 31.5 | 80323.3 | 13611 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:57 | Normal | 538.3 | 311.9 | 454.6 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 136.4 | 135.8 | 136.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 892 | 1 | 32.2 | 80323.4 | 13611 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:02 | Normal | 547.9 | 380.9 | 457.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 136.3 | 135.6 | 136.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 1242 | 1 | 32.8 | 80323.5 | 13611 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:07 | Normal | 518.8 | 436.5 | 490.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 136.1 | 135.6 | 136.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1763 | 1 | 28.3 | 80323.6 | 13611 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:12 | Normal | 522 | 493.6 | 503.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 136.4 | 135.7 | 136.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 2166 | 1 | 27.8 | 80323.8 | 13612 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:17 | Normal | 521.1 | 500.6 | 514.3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 136.3 | 135.8 | 136.5 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 2379 | 1 | 28.8 | 80324 | 13612 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:22 | Normal | 506.3 | 497.9 | 519.1 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 136.5 | 135.9 | 136.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.86 | 59.97 | 59.99 | 2612 | 1 | 29.7 | 80324.2 | 13612 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:27 | Normal | 513.5 | 519 | 506 | 3 | 2.3 | 1 | 136.5 | 136 | 136.5 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 2873 | 1 | 31.6 | 80324.4 | 13612 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:32 | Normal | 516.6 | 514 | 525.6 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 136.7 | 136.2 | 136.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3080 | 1 | 33 | 80324.6 | 13612 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:37 | Normal | 482.4 | 510.3 | 537.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 137.1 | 136.5 | 137 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 3720 | 1 | 33.6 | 80324.9 | 13612 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:42 | Normal | 481 | 503.4 | 503.4 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 137.1 | 136.5 | 137.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 4164 | 1 | 34.1 | 80325.3 | 13612 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:47 | Normal | 509 | 510 | 511.5 | 5 | 2.9 | 1.9 | 137.2 | 136.7 | 137.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4647 | 1 | 34.5 | 80325.6 | 13612 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:52 | Normal | 503.1 | 503.1 | 514.7 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 137.3 | 136.7 | 137.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5005 | 1 | 34.9 | 80326 | 13612 | 1.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 06:57 | Normal | 508.6 | 501.5 | 511.3 | 5.5 | 3.3 | 2.4 | 137.4 | 136.7 | 137.2 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60 | 59.98 | 60.02 | 5316 | 1 | 35.7 | 80326.5 | 13612 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:02 | Normal | 506.8 | 496.8 | 508.9 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 137.3 | 136.6 | 137.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5596 | 1 | 37.2 | 80326.9 | 13612 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:07 | Normal | 505.9 | 498.6 | 505.6 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 137 | 136.6 | 136.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5871 | 1 | 39.2 | 80327.4 | 13612 | 2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:12 | Normal | 502.1 | 492.8 | 504.7 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 137.2 | 136.5 | 137 | 14.9 | 15.2 | 15 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6148 | 1 | 40.8 | 80327.9 | 13613 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:17 | Normal | 493.5 | 494.1 | 499.9 | 6.7 | 4 | 3 | 137.1 | 136.2 | 136.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6426 | 1 | 42.6 | 80328.4 | 13613 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:22 | Normal | 494.8 | 491.6 | 502.4 | 7 | 4.1 | 3.1 | 137 | 136.2 | 136.9 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 6680 | 1 | 44.4 | 80329 | 13613 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:27 | Normal | 495.3 | 488.2 | 497.3 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 137.1 | 136.3 | 136.9 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6955 | 1 | 46.2 | 80329.5 | 13613 | 2.4 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:32 | Normal | 487.3 | 491.1 | 495.6 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 137.1 | 136.3 | 137 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7245 | 1 | 47.2 | 80330.1 | 13613 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:37 | Normal | 439.4 | 487 | 493.5 | 9.6 | 4.6 | 3.6 | 137 | 136.3 | 137.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 7905 | 1 | 47.6 | 80330.8 | 13613 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:42 | Normal | 454.1 | 478.8 | 492.1 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 137 | 136.3 | 136.9 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60.01 | 59.97 | 8249 | 1 | 47.9 | 80331.4 | 13613 | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:47 | Normal | 453.4 | 482 | 491.1 | 10.1 | 5 | 4 | 137.1 | 136.4 | 137 | 20.8 | 21.1 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 8562 | 1 | 47.9 | 80332.1 | 13613 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:52 | Normal | 447.6 | 475.8 | 487.1 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 137.1 | 136.4 | 137 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8790 | 1 | 48 | 80332.8 | 13613 | 4.7 | 6 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 07:57 | Normal | 448.6 | 472.5 | 492.2 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 137.1 | 136.3 | 137 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9054 | 1 | 48.2 | 80333.6 | 13613 | 4.8 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:02 | Normal | 451.3 | 473.6 | 491.6 | 11 | 5.5 | 4.4 | 136.7 | 136.3 | 136.9 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9340 | 1 | 48.4 | 80334.4 | 13613 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:07 | Normal | 470.5 | 473.2 | 486.8 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 9845 | 1 | 48.3 | 80335.2 | 13613 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:12 | Normal | 472.2 | 470.8 | 484.3 | 11.7 | 5.7 | 4.8 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 10097 | 1 | 48.4 | 80336 | 13614 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:17 | Normal | 469.1 | 470.2 | 485.7 | 12.1 | 5.8 | 4.9 | 136.8 | 136.4 | 136.9 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10355 | 1 | 48.3 | 80336.8 | 13614 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:22 | Normal | 471 | 474.8 | 477.3 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 136.8 | 136.5 | 137 | 25.8 | 26.1 | 25.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10593 | 1 | 48.2 | 80337.7 | 13614 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:27 | Normal | 467 | 465.6 | 484 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.7 | 136.6 | 137.1 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60 | 59.98 | 10802 | 1 | 48 | 80338.6 | 13614 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:32 | Normal | 464.8 | 465.7 | 475.5 | 12.8 | 6.2 | 5.3 | 136.8 | 136.6 | 137.2 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10990 | 1 | 47.9 | 80339.5 | 13614 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:37 | Normal | 465.4 | 464 | 474.4 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 136.9 | 136.8 | 137.3 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 11197 | 1 | 47.8 | 80340.4 | 13614 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:42 | Normal | 461.4 | 466.3 | 473.1 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 136.8 | 136.8 | 137.2 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 11307 | 1 | 47.8 | 80341.4 | 13614 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:47 | Normal | 462.8 | 459.6 | 475.2 | 13.6 | 6.6 | 5.7 | 137.1 | 136.9 | 137.4 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11589 | 1 | 47.5 | 80342.3 | 13614 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:52 | Normal | 464.6 | 465.5 | 475.7 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 137.1 | 137 | 137.4 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11726 | 1 | 47.3 | 80343.3 | 13614 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 08:57 | Normal | 463.2 | 463.6 | 477 | 14 | 6.8 | 6 | 137.1 | 137.1 | 137.4 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 12026 | 1 | 46.9 | 80344.3 | 13614 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:02 | Normal | 459.8 | 460.8 | 477.3 | 14.3 | 7 | 6.1 | 137.1 | 137.1 | 137.4 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.02 | 60 | 60.07 | 12247 | 1 | 46.7 | 80345.3 | 13614 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:07 | Normal | 465.5 | 463 | 480.9 | 14.5 | 7 | 6.2 | 137 | 136.8 | 137.3 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 12427 | 1 | 46.7 | 80346.3 | 13614 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:12 | Normal | 457.4 | 461.7 | 468.8 | 14.8 | 7.1 | 6.4 | 137.4 | 136.8 | 137.6 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 12578 | 1 | 47.1 | 80347.4 | 13615 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:17 | Normal | 458.6 | 460.5 | 480.8 | 14.9 | 7.1 | 6.3 | 137.4 | 136.8 | 137.3 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 12696 | 1 | 47.2 | 80348.4 | 13615 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:22 | Normal | 460.7 | 454.6 | 474.5 | 14.9 | 7.3 | 6.5 | 137.1 | 136.7 | 137.3 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 12796 | 1 | 47.2 | 80349.5 | 13615 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:27 | Normal | 460.3 | 450.3 | 471 | 15 | 7.5 | 6.6 | 136.9 | 136.8 | 137.2 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 12931 | 1 | 47.6 | 80350.6 | 13615 | 7.1 | 8 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:32 | Normal | 453.8 | 447.5 | 469.4 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 137.2 | 136.6 | 137.2 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12977 | 1 | 48 | 80351.6 | 13615 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:37 | Normal | 454.8 | 449 | 460.6 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 137.2 | 136.8 | 137.2 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 13090 | 1 | 48.3 | 80352.7 | 13615 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:42 | Normal | 455.8 | 449.7 | 461.4 | 15.3 | 7.5 | 7 | 137.3 | 136.8 | 137.2 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 13167 | 1 | 48.5 | 80353.8 | 13615 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:47 | Normal | 452.8 | 446.6 | 460.4 | 15.6 | 7.7 | 7.1 | 137.2 | 136.7 | 137.2 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 13354 | 1 | 48.5 | 80354.9 | 13615 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:52 | Normal | 451.6 | 448.3 | 460.2 | 15.7 | 7.7 | 7.1 | 137.1 | 136.5 | 137.1 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13377 | 1 | 48.7 | 80356 | 13615 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 09:57 | Normal | 450.7 | 442.1 | 462 | 16 | 7.9 | 7.3 | 137.1 | 136.8 | 137.1 | 32.9 | 33.4 | 33.2 | 59.94 | 59.96 | 59.9 | 13564 | 1 | 48.9 | 80357.2 | 13615 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:02 | Normal | 451.8 | 442.7 | 467.3 | 16.3 | 8 | 7.4 | 137.2 | 136.8 | 137.2 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.97 | 60.08 | 59.99 | 13845 | 1 | 48.7 | 80358.3 | 13615 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:07 | Normal | 449.7 | 442.8 | 464.1 | 16.1 | 7.9 | 7.3 | 137.2 | 136.6 | 136.9 | 33.1 | 33.6 | 33.6 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 13682 | 1 | 49 | 80359.5 | 13615 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:12 | Normal | 452.4 | 445.3 | 458.8 | 16.3 | 8 | 7.6 | 137.1 | 136.6 | 137 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 14008 | 1 | 49.4 | 80360.6 | 13616 | 7.9 | 8.6 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:17 | Normal | 430 | 425 | 438.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1936 | 1 | 49.5 | 80361.6 | 13616 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:22 | Normal | 449.3 | 431.6 | 429.7 | 17.5 | 8.6 | 8.3 | 137.6 | 137.1 | 137.3 | 35.4 | 36 | 35.9 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 14685 | 1 | 48.6 | 80362.4 | 13616 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:27 | Normal | 452.2 | 447.1 | 457.6 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 137.5 | 137.1 | 137.5 | 35 | 35.4 | 35.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14466 | 1 | 49 | 80363.6 | 13616 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:32 | Normal | 450.6 | 445.7 | 451.4 | 16.8 | 8.3 | 8 | 137.6 | 137.1 | 137.4 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14424 | 1 | 49.4 | 80364.8 | 13616 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:37 | Normal | 446.5 | 440.5 | 436.9 | 17.3 | 8.6 | 8.3 | 137.5 | 137.1 | 137.4 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60 | 60 | 60.01 | 14669 | 1 | 49.7 | 80366 | 13616 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:42 | Normal | 445.3 | 440.7 | 448 | 17 | 8.4 | 8.1 | 137.6 | 137.2 | 137.4 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14393 | 1 | 50.3 | 80367.2 | 13616 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:47 | Normal | 443.8 | 443.1 | 440.3 | 17.1 | 8.4 | 8.2 | 137.8 | 137.3 | 137.8 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14539 | 1 | 50.7 | 80368.4 | 13616 | 8.3 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:52 | Normal | 435 | 415.1 | 432.3 | 17.8 | 8.8 | 8.5 | 137.8 | 137.2 | 137.6 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 14675 | 1 | 51.1 | 80369.6 | 13616 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 10:57 | Wait | 541.5 | 539.1 | 544.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 51.4 | 80370.7 | 13616 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:02 | Normal | 441.7 | 460.4 | 477.2 | 6.8 | 7.1 | 3.5 | 136.2 | 135.5 | 135.9 | 18.7 | 19.1 | 19 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 7359 | 1 | 50.9 | 80371.1 | 13616 | 3.1 | 3.7 | 7.1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:07 | Normal | 453.9 | 430 | 462.8 | 17.2 | 8.9 | 8 | 137.9 | 137.2 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 14856 | 1 | 50.6 | 80372.3 | 13616 | 8.3 | 9 | 8.9 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:12 | Normal | 453.6 | 453.9 | 449.3 | 17.4 | 8.5 | 8.9 | 137.8 | 137 | 137.5 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15191 | 1 | 50.8 | 80373.3 | 13616 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:17 | Normal | 474 | 473.1 | 487.8 | 16.7 | 7.8 | 7.6 | 137.9 | 137.3 | 137.8 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60.02 | 60.01 | 60.08 | 14844 | 1 | 50.3 | 80374.3 | 13617 | 8.1 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:22 | Wait | 544.4 | 537.3 | 548.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 51 | 80375.1 | 13617 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:27 | Normal | 444.8 | 441.3 | 448.7 | 17.5 | 8.6 | 8.5 | 137.9 | 136.9 | 137.7 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 14863 | 1 | 50 | 80375.8 | 13617 | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:32 | Normal | 439.5 | 430 | 438.8 | 17.3 | 8.6 | 8.6 | 138.1 | 137 | 138 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 60 | 59.94 | 59.99 | 14591 | 1 | 50.1 | 80377.1 | 13617 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:37 | Normal | 436.1 | 420.4 | 416.3 | 16.7 | 8.8 | 8 | 137.9 | 137.1 | 137.7 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 13931 | 1 | 50.8 | 80378.3 | 13617 | 8 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:42 | Normal | 433.5 | 422.6 | 442.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 135.2 | 134.3 | 135.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 2636 | 1 | 50.8 | 80379.2 | 13617 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:47 | Normal | 459.8 | 452.8 | 458.1 | 4.2 | 2 | 2.1 | 135.1 | 134.2 | 134.9 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3461 | 1 | 49 | 80379.4 | 13617 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:52 | Normal | 482.9 | 466.5 | 475.8 | 15.8 | 8.1 | 8.2 | 138.3 | 137.5 | 138 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14838 | 1 | 48.4 | 80380.5 | 13617 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 11:57 | Normal | 457.6 | 456 | 467.5 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 137.9 | 137.2 | 137.7 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 59.94 | 59.99 | 59.91 | 13914 | 1 | 48.8 | 80381.7 | 13617 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:02 | Normal | 451.8 | 445.5 | 451.1 | 16.6 | 8.2 | 8.4 | 138.1 | 137.4 | 138 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14483 | 1 | 49.3 | 80382.9 | 13617 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:07 | Normal | 443 | 432.4 | 433.6 | 17.2 | 8.5 | 8.8 | 138.3 | 137.3 | 138 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 14676 | 1 | 50 | 80384.1 | 13617 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:12 | Normal | 436.5 | 426.3 | 435.5 | 17.4 | 8.6 | 8.8 | 138 | 137.4 | 138 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 14673 | 1 | 50.2 | 80385.4 | 13617 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 0 | 8.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:17 | Normal | 424.5 | 423.4 | 439.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.5 | 133.6 | 134.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2246 | 1 | 50.5 | 80386.4 | 13618 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:22 | Normal | 447.5 | 428.1 | 446.7 | 17.1 | 8.5 | 8.7 | 137.7 | 137 | 137.7 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.95 | 60.01 | 60 | 14667 | 1 | 49.6 | 80387 | 13618 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:27 | Normal | 450.5 | 445 | 441.3 | 16.7 | 8.2 | 8.6 | 138.1 | 137.4 | 138.1 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 14566 | 1 | 49.8 | 80388.3 | 13618 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:32 | Normal | 447.8 | 451.1 | 451.2 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 134.4 | 133.5 | 134.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 2166 | 1 | 49.1 | 80388.7 | 13618 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:37 | Normal | 493.5 | 485 | 480 | 11.8 | 5.5 | 6.6 | 136.5 | 135.9 | 136.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10618 | 1 | 47.6 | 80389 | 13618 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:42 | Normal | 469.2 | 457.3 | 440.6 | 16.3 | 8 | 8.7 | 137 | 136.3 | 137 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 14667 | 1 | 47.2 | 80390 | 13618 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:47 | Normal | 466.8 | 467.2 | 469.1 | 15.4 | 7.5 | 8 | 136.9 | 136.3 | 136.8 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.98 | 60.06 | 13954 | 1 | 47.4 | 80391 | 13618 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:52 | Normal | 461.6 | 453 | 454.2 | 15.2 | 7.5 | 8.1 | 137.4 | 136.8 | 137.5 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13666 | 1 | 48 | 80392.1 | 13618 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 12:57 | Normal | 462.1 | 453.5 | 455.6 | 15.3 | 7.5 | 8.1 | 137.4 | 136.8 | 137.5 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 13664 | 1 | 48.4 | 80393.3 | 13618 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:02 | Normal | 455 | 449.5 | 449.8 | 14.8 | 7.2 | 7.8 | 136.8 | 136.3 | 136.9 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 13037 | 1 | 48.9 | 80394.4 | 13618 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:07 | Normal | 454.3 | 450.9 | 445.2 | 14.5 | 7 | 7.8 | 136.5 | 136 | 136.7 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 12801 | 1 | 48.8 | 80395.4 | 13618 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:12 | Normal | 466.8 | 462.6 | 461.1 | 15 | 7.3 | 8.1 | 136.5 | 136 | 136.3 | 33.4 | 33.8 | 33.6 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 13660 | 1 | 48.2 | 80396.1 | 13618 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:17 | Normal | 460.5 | 457.8 | 450.2 | 14.4 | 7 | 7.8 | 137.1 | 136.8 | 137.4 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12912 | 1 | 48.3 | 80397.2 | 13619 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:22 | Normal | 460.1 | 453.6 | 456.8 | 13.9 | 6.8 | 7.5 | 136.6 | 136.4 | 137 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 12450 | 1 | 48.4 | 80398.2 | 13619 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:27 | Normal | 455.1 | 458 | 449.8 | 13.8 | 6.6 | 7.6 | 136.8 | 136.5 | 137 | 29.8 | 30.2 | 30 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 12283 | 1 | 48.6 | 80399.3 | 13619 | 6.6 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:32 | Normal | 459.8 | 456.4 | 450.6 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 137 | 136.5 | 137.1 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 12087 | 1 | 48.7 | 80400.3 | 13619 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:37 | Normal | 454.8 | 449.6 | 449.5 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 137 | 136.5 | 137 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12036 | 1 | 48.4 | 80401.3 | 13619 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:42 | Normal | 455.6 | 448.3 | 453.6 | 13.2 | 6.4 | 7.3 | 136.7 | 136 | 136.8 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 11782 | 1 | 48.4 | 80402.3 | 13619 | 6.3 | 7 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:47 | Normal | 459.6 | 454.1 | 452.1 | 13.2 | 6.4 | 7.5 | 136.4 | 135.8 | 136.5 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 11935 | 1 | 48.2 | 80403.3 | 13619 | 6.3 | 7 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:52 | Normal | 452 | 427.5 | 464.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1591 | 1 | 47 | 80403.5 | 13619 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 13:57 | Normal | 483.1 | 467.4 | 478.5 | 12.2 | 6 | 7 | 136.1 | 135.7 | 136.4 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11623 | 1 | 46.2 | 80404.2 | 13619 | 5.8 | 6.5 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:02 | Normal | 472.6 | 465.6 | 464 | 12.1 | 5.8 | 6.9 | 136 | 135.7 | 136.2 | 27.4 | 27.9 | 27.7 | 60.05 | 60.03 | 60 | 11224 | 1 | 46.4 | 80405.1 | 13619 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:07 | Normal | 470.2 | 464.5 | 460 | 12 | 5.8 | 7 | 136 | 135.5 | 136.2 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 11134 | 1 | 46.5 | 80406 | 13619 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:12 | Normal | 451 | 461.7 | 467.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133 | 132.4 | 133 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1647 | 1 | 46 | 80406.4 | 13619 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:17 | Normal | 469.9 | 472.8 | 478.3 | 2.4 | 1 | 1.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1908 | 1 | 44.8 | 80406.6 | 13620 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:22 | Normal | 464.5 | 460.9 | 482.8 | 2.3 | 1 | 1.2 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1861 | 1 | 44.2 | 80407 | 13620 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:27 | Normal | 489.5 | 490.9 | 490.9 | 9.1 | 4.2 | 5.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 21.7 | 22 | 22 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 8710 | 1 | 43.7 | 80407.5 | 13620 | 4.1 | 5 | 4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:32 | Normal | 484.1 | 473.9 | 476.8 | 9.1 | 4.4 | 5.3 | 134 | 133.6 | 134.2 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8659 | 1 | 44 | 80408.3 | 13620 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:37 | Normal | 478 | 476.7 | 467.6 | 7 | 3.3 | 4.1 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6547 | 1 | 44.1 | 80408.9 | 13620 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:42 | Normal | 483.4 | 489.1 | 481.5 | 8 | 3.7 | 4.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.96 | 59.98 | 59.9 | 7550 | 1 | 44 | 80409.4 | 13620 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:47 | Normal | 479 | 471.6 | 475.4 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 132 | 131.3 | 132 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3063 | 1 | 43.8 | 80410 | 13620 | 1.3 | 2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:52 | Normal | 473.1 | 465 | 480.1 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2447 | 1 | 43.3 | 80410.3 | 13620 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 14:57 | Normal | 480.7 | 477.4 | 495.7 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 2503 | 1 | 42.8 | 80410.5 | 13620 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:02 | Normal | 489.1 | 488.5 | 495.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.9 | 131.1 | 131.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3063 | 1 | 42.6 | 80410.7 | 13620 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:07 | Normal | 485.5 | 483.9 | 492.5 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 60.04 | 60 | 3080 | 1 | 42.3 | 80411.1 | 13620 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:12 | Normal | 485 | 498.8 | 484.8 | 8.8 | 4 | 5.4 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 8411 | 1 | 42.4 | 80411.6 | 13620 | 4 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:17 | Normal | 472.3 | 473.6 | 489.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 2391 | 1 | 42.8 | 80412 | 13621 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:22 | Normal | 479.1 | 482.8 | 482.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.95 | 59.91 | 2153 | 1 | 42.7 | 80412.2 | 13621 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:27 | Normal | 479.9 | 482.9 | 489.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.2 | 130.4 | 131 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 2002 | 1 | 42.4 | 80412.3 | 13621 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:32 | Normal | 478 | 454.5 | 503.5 | 2.2 | 1 | 1 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1708 | 1 | 41.9 | 80412.5 | 13621 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:37 | Normal | 475 | 456.3 | 490.3 | 2 | 0.9 | 1 | 131.4 | 130.5 | 130.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1504 | 1 | 41.3 | 80412.6 | 13621 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:42 | Normal | 489.6 | 457.4 | 475.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 130.6 | 130.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1271 | 1 | 43.3 | 80412.7 | 13621 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:47 | Normal | 495.8 | 439.5 | 469 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.5 | 130.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1212 | 1 | 44.8 | 80412.8 | 13621 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:52 | Normal | 486.9 | 456.5 | 469 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 130.8 | 131 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1269 | 1 | 45.7 | 80412.9 | 13621 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 15:57 | Normal | 489 | 436.5 | 443.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1119 | 1 | 46.1 | 80413 | 13621 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:02 | Normal | 486.9 | 400.2 | 462.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.1 | 60.05 | 60.09 | 889 | 1 | 46.3 | 80413.1 | 13621 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:07 | Normal | 473.8 | 384.5 | 438.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 782 | 1 | 46.3 | 80413.2 | 13621 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:12 | Normal | 483 | 319.3 | 449.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.7 | 131 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 684 | 1 | 46.2 | 80413.3 | 13621 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:17 | Normal | 486.8 | 332.5 | 449.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 674 | 1 | 46.2 | 80413.3 | 13622 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:22 | Normal | 481.6 | 326.5 | 456.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 676 | 1 | 46.2 | 80413.4 | 13622 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:27 | Normal | 489.6 | 369.6 | 454.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 713 | 1 | 46.2 | 80413.4 | 13622 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:32 | Normal | 481.7 | 356.4 | 450.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 716 | 1 | 46.2 | 80413.5 | 13622 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:37 | Normal | 479.5 | 353.6 | 424.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 621 | 1 | 46.1 | 80413.5 | 13622 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:42 | Normal | 486.1 | 345.9 | 414.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 562 | 1 | 45.9 | 80413.6 | 13622 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:47 | Normal | 486.6 | 302.3 | 440.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 550 | 1 | 45.7 | 80413.6 | 13622 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:52 | Normal | 495 | 200 | 446.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 469 | 1 | 45.5 | 80413.7 | 13622 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 16:57 | Normal | 478.7 | 200.2 | 400.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 424 | 1 | 45.4 | 80413.7 | 13622 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:02 | Normal | 451.5 | 200.1 | 365.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.1 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 356 | 1 | 45.2 | 80413.8 | 13622 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:07 | Normal | 454.1 | 200 | 401.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 328 | 1 | 45.1 | 80413.8 | 13622 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:12 | Normal | 464.2 | 198.5 | 364.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.4 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 273 | 1 | 44.9 | 80413.8 | 13622 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:17 | Normal | 472.1 | 276.5 | 404.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.5 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 310 | 1 | 44.8 | 80413.8 | 13623 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:22 | Normal | 470.1 | 291.6 | 381.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 302 | 1 | 44.6 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:27 | Normal | 466.1 | 321.5 | 437.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 251 | 1 | 44.5 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:32 | Normal | 453.3 | 402.1 | 388.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 171 | 1 | 44.2 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:37 | Normal | 381.8 | 404.8 | 429.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 92 | 1 | 44.1 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:42 | Normal | 422 | 378.7 | 416.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 39 | 1 | 44.1 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:47 | Normal | 314 | 281 | 339.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 132.8 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 43.8 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:52 | Normal | 339 | 294.5 | 276.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.3 | 133.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 43.5 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 17:57 | Normal | 436.8 | 429 | 413.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 133.5 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 43.4 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0