## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-31 04:51 | Normal | 465.3 | 420 | 391.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 137 | 136.4 | 136.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 21.5 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 04:56 | Normal | 454.5 | 371.6 | 358.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 137.3 | 136.6 | 137.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4 | 1 | 23.5 | 80413.9 | 13623 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:01 | Normal | 398.6 | 221 | 323.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 137.4 | 136.9 | 137.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 41 | 1 | 25 | 80413.9 | 13624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:06 | Normal | 448.6 | 200 | 397.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 137.3 | 136.8 | 137.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 85 | 1 | 26.2 | 80413.9 | 13624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:11 | Normal | 470.1 | 200 | 403.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 137.3 | 136.7 | 137.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 111 | 1 | 27.1 | 80413.9 | 13624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:16 | Normal | 483 | 200 | 390.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 137.6 | 137.1 | 137.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 105 | 1 | 27.8 | 80413.9 | 13624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:21 | Normal | 507 | 200 | 430.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 150 | 1 | 28.4 | 80413.9 | 13624 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:26 | Normal | 490 | 201.1 | 445.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 134.7 | 135.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 234 | 1 | 28.9 | 80414 | 13624 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:31 | Normal | 506.1 | 221.8 | 449.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 467 | 1 | 29.3 | 80414 | 13624 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:36 | Normal | 526.8 | 503.9 | 494.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.7 | 135.1 | 135.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1002 | 1 | 29.8 | 80414.1 | 13624 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:41 | Normal | 524 | 522.2 | 493.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1281 | 1 | 30.4 | 80414.1 | 13624 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:46 | Normal | 521.3 | 532.6 | 460.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 1193 | 1 | 31 | 80414.3 | 13624 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:51 | Normal | 530.5 | 547.2 | 489.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 135.8 | 135.1 | 135.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 1023 | 1 | 31.6 | 80414.3 | 13624 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 05:56 | Normal | 533.8 | 542 | 480.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 1160 | 1 | 32.1 | 80414.4 | 13624 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:01 | Normal | 541.1 | 547 | 521.2 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.08 | 60.02 | 1613 | 1 | 32.4 | 80414.5 | 13625 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:06 | Normal | 522.6 | 569.7 | 508.1 | 3 | 0.8 | 0.9 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2105 | 1 | 26.6 | 80414.7 | 13625 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:11 | Normal | 524.1 | 493.7 | 503.1 | 2.8 | 1.8 | 1 | 135.6 | 135 | 135.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.95 | 59.9 | 2473 | 1 | 26.9 | 80414.9 | 13625 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:16 | Normal | 517.1 | 493.2 | 507.4 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 135.4 | 134.8 | 135.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.92 | 59.95 | 59.9 | 2330 | 1 | 27.2 | 80415.1 | 13625 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:21 | Normal | 522.9 | 505.3 | 511.9 | 2.4 | 1.3 | 1 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2125 | 1 | 27.3 | 80415.3 | 13625 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:26 | Normal | 504.6 | 458 | 484.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.1 | 134.5 | 135 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60 | 59.99 | 1254 | 1 | 29 | 80415.4 | 13625 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:31 | Normal | 525.9 | 493.8 | 535.5 | 2 | 1.3 | 0.8 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 59.97 | 59.92 | 1783 | 1 | 31.3 | 80415.5 | 13625 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:36 | Normal | 512.2 | 526.6 | 547.9 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 59.94 | 60.07 | 59.95 | 3841 | 1 | 28.6 | 80415.7 | 13625 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:41 | Normal | 491.8 | 522.6 | 526.5 | 4.7 | 2.6 | 1.5 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 4018 | 1 | 28.8 | 80416 | 13625 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:46 | Normal | 520.5 | 518.1 | 508 | 4.8 | 2.8 | 1.9 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 60 | 59.94 | 4498 | 1 | 29.4 | 80416.3 | 13625 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:51 | Normal | 518.6 | 519.9 | 522.9 | 5.4 | 3.1 | 2.2 | 136 | 135.5 | 135.9 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.09 | 60.04 | 60.01 | 5170 | 1 | 29.8 | 80416.7 | 13625 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 06:56 | Normal | 523 | 513 | 517.6 | 6 | 3.5 | 2.5 | 136.2 | 135.7 | 136.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 5852 | 1 | 30.4 | 80417.2 | 13625 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:01 | Normal | 509.9 | 511.8 | 514.5 | 4.8 | 2.6 | 2 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 10.8 | 11 | 11 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 4413 | 1 | 31.6 | 80417.7 | 13626 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:06 | Normal | 518.2 | 512 | 522.5 | 5.2 | 3 | 2.3 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.89 | 59.92 | 59.94 | 5007 | 1 | 32.5 | 80418.1 | 13626 | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:11 | Normal | 515.1 | 516 | 520.3 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 135.8 | 135.1 | 135.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 6357 | 1 | 33.4 | 80418.5 | 13626 | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:16 | Normal | 512 | 512.8 | 519.1 | 6.2 | 3.6 | 2.7 | 135.6 | 134.9 | 135.5 | 14.8 | 15 | 15 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6099 | 1 | 35 | 80419 | 13626 | 2.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:21 | Normal | 518 | 508 | 520.3 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 135.9 | 135.1 | 135.8 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 7220 | 1 | 36.5 | 80419.5 | 13626 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:26 | Normal | 508 | 511.3 | 516.1 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 136.2 | 135.3 | 135.9 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7245 | 1 | 38.1 | 80420.1 | 13626 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:31 | Normal | 473.6 | 502.1 | 514.8 | 8.1 | 4.4 | 3.4 | 135.9 | 135.2 | 135.9 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7457 | 1 | 39.3 | 80420.7 | 13626 | 3.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:36 | Normal | 449.5 | 502.1 | 511.8 | 9.5 | 4.5 | 3.5 | 136.2 | 135.4 | 136 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 7981 | 1 | 40.4 | 80421.4 | 13626 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:41 | Normal | 476.4 | 499.6 | 510.4 | 9.2 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.1 | 135.8 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8112 | 1 | 41.4 | 80422 | 13626 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:46 | Normal | 467.3 | 500 | 505.5 | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 135.8 | 135.5 | 136.1 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8363 | 1 | 42.1 | 80422.7 | 13626 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:51 | Normal | 464.8 | 498 | 505.3 | 8.4 | 4 | 3.3 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7236 | 1 | 42.9 | 80423.4 | 13626 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 07:56 | Normal | 458.8 | 492.6 | 502.7 | 10.3 | 4.8 | 4.1 | 135.9 | 135.3 | 135.9 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 8885 | 1 | 43.2 | 80424.1 | 13626 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:01 | Normal | 498.9 | 484.8 | 471.8 | 9.6 | 5 | 4.3 | 135.7 | 135.2 | 135.9 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8853 | 1 | 43.7 | 80424.8 | 13627 | 4.1 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:06 | Normal | 492.6 | 489.9 | 501.1 | 10.6 | 5.1 | 4.4 | 135.8 | 135.2 | 135.9 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9479 | 1 | 44.1 | 80425.5 | 13627 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:11 | Normal | 489 | 488 | 501.6 | 9 | 4.3 | 3.6 | 135.1 | 134.4 | 135 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 7933 | 1 | 44.1 | 80426.2 | 13627 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:16 | Normal | 493.9 | 490.6 | 494.4 | 7.9 | 3.8 | 3.3 | 134.8 | 134.2 | 134.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7049 | 1 | 43.7 | 80426.8 | 13627 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:21 | Normal | 484.8 | 484.4 | 492.1 | 10.3 | 5 | 4.3 | 135.7 | 135.2 | 135.9 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 9117 | 1 | 43.8 | 80427.6 | 13627 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:26 | Normal | 468.5 | 469.6 | 498.4 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.7 | 135 | 135.6 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9064 | 1 | 44.2 | 80428.5 | 13627 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:31 | Normal | 482 | 486.5 | 492.3 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.7 | 136 | 136.7 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12000 | 1 | 44.3 | 80429.3 | 13627 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:36 | Normal | 487.6 | 480.1 | 472.8 | 8.9 | 4.4 | 3.9 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 7856 | 1 | 44.2 | 80430.2 | 13627 | 4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:41 | Normal | 491.5 | 481.5 | 493.3 | 13 | 6.5 | 5.5 | 136.4 | 135.7 | 136.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 11824 | 1 | 43.9 | 80431 | 13627 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:46 | Normal | 476.1 | 477.1 | 485 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60 | 60.05 | 60.03 | 10701 | 1 | 44.2 | 80431.9 | 13627 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:51 | Normal | 476.3 | 479.4 | 484.9 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 136.5 | 136 | 136.6 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12001 | 1 | 44.5 | 80432.9 | 13627 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 08:56 | Normal | 474.5 | 471.3 | 484 | 13.6 | 6.7 | 5.8 | 136.4 | 136.1 | 136.5 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 11949 | 1 | 44.9 | 80433.9 | 13627 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 09:01 | Normal | 467.3 | 470.5 | 473.8 | 14.4 | 7 | 6.3 | 136.5 | 136 | 136.6 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12529 | 1 | 45.1 | 80434.9 | 13628 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 09:06 | Normal | 467 | 463 | 475 | 12.1 | 6 | 5.2 | 135.7 | 135.1 | 135.7 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 10430 | 1 | 45 | 80435.8 | 13628 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 09:11 | Normal | 466.3 | 466.5 | 471.1 | 14.3 | 7 | 6.2 | 136.3 | 135.5 | 136.1 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12378 | 1 | 44.9 | 80436.8 | 13628 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 09:16 | Normal | 462 | 466.3 | 470.5 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 136.4 | 135.9 | 136.5 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 12764 | 1 | 45.1 | 80437.9 | 13628 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 09:21 | Normal | 459.2 | 463.4 | 467 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 136.6 | 136.1 | 136.6 | 31.6 | 32 | 31.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 12930 | 1 | 45.5 | 80438.9 | 13628 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 09:28 | Normal | 457.8 | 463.9 | 471.6 | 15.3 | 7.4 | 6.7 | 136.5 | 135.8 | 136.4 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.9 | 59.9 | 59.92 | 13122 | 1 | 46 | 80440.3 | 13628 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:32 | Normal | 460.2 | 458.3 | 463.9 | 15.4 | 7.6 | 7 | 136.5 | 135.9 | 136.4 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 13379 | 1 | 46.1 | 80441.2 | 13628 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:33 | Normal | 459.5 | 461.3 | 469.8 | 15.5 | 7.6 | 7 | 136.5 | 135.7 | 136.4 | 32.7 | 33.3 | 33.1 | 59.92 | 59.85 | 59.89 | 13426 | 1 | 46.2 | 80441.4 | 13628 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:34 | Normal | 450.3 | 454.4 | 469.1 | 16 | 7.8 | 7 | 136.6 | 135.9 | 136.5 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 13555 | 1 | 46.3 | 80441.6 | 13628 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:35 | Normal | 452.6 | 451.7 | 463.4 | 16.1 | 7.9 | 7.2 | 136.5 | 135.9 | 136.5 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.95 | 59.89 | 59.91 | 13677 | 1 | 46.3 | 80441.9 | 13628 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:36 | Normal | 450.3 | 463.1 | 463.1 | 16.2 | 7.8 | 7.3 | 136.7 | 136.2 | 136.5 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 13744 | 1 | 46.5 | 80442.1 | 13628 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:37 | Normal | 457.5 | 457.4 | 464 | 15.3 | 7.5 | 7 | 136.3 | 135.9 | 136.3 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 13258 | 1 | 46.7 | 80442.3 | 13628 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:38 | Normal | 454.1 | 456.4 | 470.3 | 14.7 | 7.2 | 6.5 | 136 | 135.6 | 136 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 12532 | 1 | 46.7 | 80442.6 | 13628 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:39 | Normal | 447.8 | 460.3 | 464 | 14.3 | 6.8 | 6.4 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 12151 | 1 | 46.8 | 80442.8 | 13628 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:40 | Normal | 460.8 | 457.6 | 464.1 | 14.4 | 7.1 | 6.6 | 135.9 | 135.5 | 135.7 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.92 | 60.01 | 59.95 | 12514 | 1 | 46.8 | 80443 | 13628 | 6.8 | 7.7 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:41 | Normal | 460.5 | 463.6 | 461.2 | 13.5 | 6.6 | 6.2 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11729 | 1 | 47 | 80443.2 | 13628 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:42 | Normal | 464.8 | 464.5 | 456.5 | 14.1 | 6.9 | 6.6 | 135.9 | 135.6 | 135.8 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12335 | 1 | 47 | 80443.4 | 13628 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:43 | Normal | 457 | 458.1 | 461.8 | 14.6 | 7.1 | 6.6 | 136 | 135.5 | 135.8 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 12652 | 1 | 47 | 80443.6 | 13628 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:44 | Normal | 452.4 | 465.3 | 456.1 | 12.2 | 5.8 | 5.6 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 10385 | 1 | 47 | 80443.8 | 13628 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:45 | Normal | 462.2 | 455.8 | 461.6 | 12.3 | 6.1 | 5.6 | 135.6 | 134.9 | 135.4 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 10635 | 1 | 47.1 | 80444 | 13628 | 5.8 | 6.6 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:46 | Normal | 441 | 456.8 | 460 | 13.9 | 6.6 | 6.2 | 136 | 135.3 | 135.8 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11738 | 1 | 47.1 | 80444.2 | 13628 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:47 | Normal | 457.8 | 443.6 | 465.5 | 14.6 | 7.3 | 6.6 | 136.3 | 135.7 | 136.1 | 30.6 | 31.1 | 31 | 60 | 60 | 60 | 12300 | 1 | 47.1 | 80444.4 | 13628 | 7 | 7.8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:48 | Normal | 457.5 | 461.8 | 461.7 | 14.6 | 7.1 | 6.7 | 136.1 | 135.4 | 135.8 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.93 | 59.9 | 60 | 12640 | 1 | 47.1 | 80444.7 | 13628 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:49 | Normal | 450.5 | 462.6 | 459.8 | 13 | 6.2 | 5.8 | 135.6 | 135 | 135.3 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11032 | 1 | 47.1 | 80444.9 | 13628 | 6.1 | 7 | 6.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:50 | Normal | 439 | 466.3 | 459.7 | 14.1 | 6.6 | 6.3 | 135.8 | 135.1 | 135.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 11687 | 1 | 47.2 | 80445.1 | 13628 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:51 | Normal | 452.7 | 462.5 | 462.3 | 12.8 | 6.1 | 5.8 | 135.8 | 135.2 | 135.7 | 26.7 | 27.2 | 27 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10602 | 1 | 47.2 | 80445.2 | 13628 | 6 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:52 | Normal | 446.5 | 470.8 | 470.8 | 17.3 | 8 | 7.6 | 136.8 | 136.1 | 136.5 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 60.03 | 60 | 59.99 | 14485 | 1 | 47.2 | 80445.5 | 13628 | 8.3 | 9.1 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:53 | Normal | 476.8 | 480.3 | 490.3 | 16.8 | 8.2 | 7.3 | 137 | 136.3 | 136.9 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14981 | 1 | 47.4 | 80445.7 | 13628 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:54 | Normal | 467.5 | 470.3 | 481.1 | 17.1 | 8.3 | 7.5 | 137 | 136.4 | 136.8 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60 | 60.03 | 59.94 | 14904 | 1 | 47.6 | 80446 | 13628 | 8.2 | 9 | 8.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:56 | Normal | 430 | 423.6 | 422.7 | 18.2 | 8.9 | 8.3 | 136.7 | 136.2 | 136.5 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14688 | 1 | 47.7 | 80446.2 | 13628 | 8.7 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:57 | Normal | 434.3 | 442.1 | 443.6 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 136.5 | 136 | 136.3 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 14275 | 1 | 48 | 80446.5 | 13628 | 8.2 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:58 | Normal | 447.6 | 460.7 | 454.8 | 14.9 | 7.1 | 6.8 | 135.9 | 135.4 | 135.9 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 12504 | 1 | 48.2 | 80446.7 | 13628 | 7.1 | 8 | 7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 09:59 | Normal | 454.1 | 434.5 | 453.4 | 15.1 | 7.6 | 7 | 136.1 | 135.6 | 136 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 60 | 59.98 | 59.95 | 12493 | 1 | 48.3 | 80446.9 | 13629 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:00 | Normal | 438 | 432.6 | 428.8 | 17.8 | 8.8 | 8.1 | 136.8 | 136.1 | 136.6 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14678 | 1 | 48.3 | 80447.2 | 13629 | 8.6 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:01 | Normal | 450.8 | 455.5 | 446.6 | 16.6 | 8.1 | 7.7 | 136.6 | 135.9 | 136.5 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14070 | 1 | 48.4 | 80447.4 | 13629 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:02 | Normal | 449.5 | 459.8 | 462.6 | 15.4 | 7.3 | 6.9 | 136.1 | 135.5 | 136 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13074 | 1 | 48.5 | 80447.6 | 13629 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:03 | Normal | 457.8 | 460.2 | 463.3 | 12.7 | 6.1 | 5.8 | 135.4 | 134.8 | 135.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 10884 | 1 | 48.5 | 80447.9 | 13629 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:04 | Normal | 450.7 | 451.7 | 456.2 | 12.3 | 6 | 5.6 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10450 | 1 | 48.5 | 80448 | 13629 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:05 | Normal | 470.8 | 459 | 470.5 | 10.9 | 5.6 | 5.1 | 135.4 | 134.7 | 135.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9871 | 1 | 48.4 | 80448.2 | 13629 | 5.1 | 6 | 5.5 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:06 | Normal | 465.6 | 442.1 | 469.1 | 13.4 | 6.8 | 6.1 | 135.9 | 135.2 | 135.7 | 28.7 | 29.2 | 29 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11615 | 1 | 48.3 | 80448.4 | 13629 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:07 | Normal | 457.6 | 446.2 | 457.1 | 12.4 | 6.1 | 5.7 | 135.6 | 134.8 | 135.4 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10651 | 1 | 48.2 | 80448.6 | 13629 | 5.8 | 6.7 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:08 | Normal | 453.3 | 452.3 | 463 | 16.5 | 8.1 | 7.5 | 136.6 | 135.9 | 136.4 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14185 | 1 | 48.1 | 80448.8 | 13629 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:09 | Normal | 448.1 | 446.2 | 455.6 | 17.3 | 8.5 | 7.9 | 136.4 | 135.8 | 136.3 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14667 | 1 | 48.2 | 80449.1 | 13629 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:10 | Normal | 454.5 | 459.5 | 455 | 12.6 | 6 | 5.8 | 135.4 | 134.7 | 135.1 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.97 | 60 | 60 | 10811 | 1 | 48.3 | 80449.3 | 13629 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:11 | Normal | 451.8 | 447.7 | 464.1 | 16.1 | 8 | 7.3 | 136.1 | 135.5 | 135.9 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13689 | 1 | 48.4 | 80449.5 | 13629 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:12 | Normal | 439.8 | 464.3 | 466 | 15.3 | 7.1 | 6.8 | 136 | 135.4 | 135.8 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12715 | 1 | 48.4 | 80449.7 | 13629 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:13 | Normal | 454.5 | 457.6 | 461 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 136.5 | 135.7 | 136.1 | 34.8 | 35.2 | 35 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14263 | 1 | 48.4 | 80449.9 | 13629 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:14 | Normal | 453.9 | 453.8 | 460.6 | 16.7 | 8.1 | 7.7 | 136.6 | 135.9 | 136.4 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14323 | 1 | 48.5 | 80450.1 | 13629 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:15 | Normal | 460.1 | 459.6 | 459.5 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 135.8 | 136.4 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14429 | 1 | 48.5 | 80450.4 | 13629 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:16 | Normal | 454.1 | 453.3 | 458.7 | 16.7 | 8.2 | 7.8 | 136.6 | 136 | 136.5 | 35 | 35.5 | 35.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14375 | 1 | 48.6 | 80450.6 | 13629 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:17 | Normal | 447.5 | 450.7 | 456 | 16.9 | 8.2 | 7.8 | 136.7 | 135.9 | 136.5 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14310 | 1 | 48.7 | 80450.9 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:18 | Normal | 449.3 | 451.3 | 455.8 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 136.7 | 136 | 136.5 | 34.7 | 35.2 | 35 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14238 | 1 | 48.7 | 80451.1 | 13629 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:19 | Normal | 452.3 | 451.7 | 449 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 136 | 136.5 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14226 | 1 | 48.8 | 80451.4 | 13629 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:20 | Normal | 454.8 | 450.3 | 454.1 | 16.4 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 135.9 | 136.5 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 14194 | 1 | 48.9 | 80451.6 | 13629 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:21 | Normal | 446.7 | 449.6 | 454.9 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 136.7 | 136.1 | 136.6 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 14199 | 1 | 48.9 | 80451.9 | 13629 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:22 | Normal | 450.6 | 446.5 | 453.6 | 16.6 | 8.2 | 7.8 | 136.4 | 135.9 | 136.4 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 14214 | 1 | 49 | 80452.1 | 13629 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:24 | Normal | 450.6 | 451.6 | 454 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136.4 | 135.9 | 136.5 | 34.6 | 35 | 35 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14206 | 1 | 49 | 80452.4 | 13629 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:25 | Normal | 452.9 | 448.1 | 451.2 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 136.5 | 135.9 | 136.4 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 14059 | 1 | 49.1 | 80452.6 | 13629 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:26 | Normal | 446.6 | 451.6 | 451.5 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 135.9 | 136.4 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 14121 | 1 | 49.2 | 80452.9 | 13629 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:27 | Normal | 447.1 | 450.6 | 455.9 | 16.4 | 8 | 7.6 | 136.5 | 135.9 | 136.5 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13951 | 1 | 49.3 | 80453.1 | 13629 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:28 | Normal | 455 | 450 | 457.3 | 16.2 | 8.1 | 7.7 | 136.5 | 135.9 | 136.6 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 14060 | 1 | 49.3 | 80453.3 | 13629 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:29 | Normal | 448.5 | 441.7 | 453 | 16.5 | 8.2 | 7.8 | 136.5 | 135.8 | 136.6 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 14025 | 1 | 49.4 | 80453.6 | 13629 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:30 | Normal | 448.8 | 447.9 | 453.9 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 136.3 | 135.8 | 136.5 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14082 | 1 | 49.4 | 80453.8 | 13629 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:31 | Normal | 446.9 | 451.5 | 453.7 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136.5 | 136 | 136.5 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14110 | 1 | 49.4 | 80454.1 | 13629 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:32 | Normal | 450.3 | 455.1 | 457.5 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 136 | 136.7 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 14240 | 1 | 49.4 | 80454.3 | 13629 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:33 | Normal | 442.8 | 446 | 454.6 | 17 | 8.3 | 7.8 | 136.8 | 136.1 | 136.8 | 34.7 | 35.2 | 35 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 14265 | 1 | 49.4 | 80454.6 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:34 | Normal | 444.6 | 447.9 | 453.8 | 17 | 8.2 | 7.9 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14354 | 1 | 49.4 | 80454.8 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:35 | Normal | 447.2 | 443.6 | 455.9 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 136.6 | 136 | 136.7 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 14298 | 1 | 49.5 | 80455.1 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:36 | Normal | 447.5 | 452.1 | 464.7 | 17 | 8.2 | 7.7 | 136.5 | 135.8 | 136.6 | 35 | 35.5 | 35.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14421 | 1 | 49.5 | 80455.3 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:37 | Normal | 443.4 | 447.5 | 452.8 | 17.1 | 8.3 | 8 | 136.6 | 135.8 | 136.5 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14469 | 1 | 49.6 | 80455.6 | 13629 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:38 | Normal | 443.5 | 450.4 | 445.5 | 17.1 | 8.3 | 8.1 | 136.3 | 135.6 | 136.4 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14488 | 1 | 49.7 | 80455.8 | 13629 | 8.2 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:39 | Normal | 449.8 | 442.1 | 449.1 | 16.8 | 8.4 | 8.1 | 138 | 137.4 | 138.1 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 14442 | 1 | 49.8 | 80456.1 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:40 | Normal | 445.8 | 446.8 | 448.3 | 17 | 8.3 | 8 | 138 | 137.5 | 138.2 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 14402 | 1 | 50 | 80456.3 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:41 | Normal | 443.3 | 445.6 | 450.6 | 17.1 | 8.3 | 8 | 138.1 | 137.4 | 138.1 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 14423 | 1 | 50 | 80456.6 | 13629 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:42 | Normal | 444.9 | 448.8 | 452.2 | 17 | 8.2 | 8 | 138 | 137.6 | 138.1 | 34.6 | 35.1 | 35 | 60 | 59.96 | 59.99 | 14387 | 1 | 50.1 | 80456.8 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:43 | Normal | 435.5 | 456.4 | 457.4 | 17.1 | 8 | 7.8 | 138 | 137.5 | 138 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14199 | 1 | 50 | 80457 | 13629 | 8.1 | 9.1 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:44 | Normal | 448.8 | 446 | 450.2 | 17 | 8.4 | 8.1 | 138.1 | 137.5 | 138.1 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.96 | 59.99 | 60 | 14602 | 1 | 50 | 80457.3 | 13629 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:45 | Normal | 436.1 | 433.2 | 446.3 | 17.6 | 8.6 | 8.3 | 138.2 | 137.5 | 138.1 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14672 | 1 | 50 | 80457.5 | 13629 | 8.5 | 9.4 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:46 | Normal | 433.7 | 437.8 | 413.9 | 17.8 | 8.7 | 8.6 | 138.3 | 137.6 | 138.1 | 35.3 | 35.7 | 35.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14670 | 1 | 50.1 | 80457.8 | 13629 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:47 | Normal | 445.3 | 417.5 | 424.9 | 17.5 | 8.8 | 8.5 | 138.3 | 137.7 | 138.1 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 14666 | 1 | 50.2 | 80458.1 | 13629 | 8.4 | 9.3 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:48 | Normal | 438.9 | 431.7 | 412 | 17.8 | 8.8 | 8.6 | 138.1 | 137.7 | 138.1 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 14676 | 1 | 50.2 | 80458.3 | 13629 | 8.5 | 9.4 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:49 | Normal | 436.1 | 425.2 | 414.5 | 17.9 | 8.8 | 8.7 | 138.3 | 137.8 | 138.2 | 35.2 | 35.8 | 35.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14686 | 1 | 50.3 | 80458.6 | 13629 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:50 | Normal | 432.5 | 430.8 | 389 | 18.1 | 8.9 | 8.8 | 138.2 | 137.7 | 138.2 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 14672 | 1 | 50.3 | 80458.8 | 13629 | 8.7 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:52 | Normal | 445.8 | 439.3 | 420.3 | 17.3 | 8.6 | 8.6 | 138.3 | 137.8 | 138.3 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 14660 | 1 | 50.3 | 80459.1 | 13629 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:53 | Normal | 441.7 | 432.9 | 425 | 17.5 | 8.7 | 8.5 | 138.3 | 137.6 | 138 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14675 | 1 | 50.3 | 80459.3 | 13629 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:54 | Normal | 434.9 | 427.6 | 411.6 | 17.9 | 8.8 | 8.7 | 138.4 | 137.6 | 138.3 | 35.3 | 35.7 | 35.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14686 | 1 | 50.4 | 80459.6 | 13629 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:55 | Normal | 422.8 | 404.2 | 402.2 | 18.4 | 9.1 | 9 | 138.2 | 137.7 | 138.2 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 14670 | 1 | 50.5 | 80459.8 | 13629 | 8.8 | 9.7 | 9.1 | 0 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:56 | Wait | 541.1 | 542.8 | 544 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50.9 | 80459.8 | 13629 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:57 | Wait | 540.1 | 542.4 | 543.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.9 | 134.3 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 51.4 | 80459.8 | 13629 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:58 | Wait | 539.6 | 541.9 | 542.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.9 | 134.3 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 51.9 | 80459.8 | 13629 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 10:59 | Normal | 455.3 | 457.6 | 458.3 | 17 | 8.3 | 8.2 | 138.4 | 137.9 | 138.3 | 35.6 | 36.2 | 36 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14842 | 1 | 50.9 | 80460 | 13629 | 8.2 | 9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:00 | Normal | 452.9 | 455.3 | 455.9 | 17 | 8.4 | 8.3 | 138.6 | 137.9 | 138.3 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14839 | 1 | 50.3 | 80460.3 | 13629 | 8.2 | 9 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:01 | Normal | 448.4 | 450.8 | 451.6 | 17.2 | 8.5 | 8.3 | 138.5 | 138 | 138.3 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14837 | 1 | 50.1 | 80460.5 | 13629 | 8.3 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:02 | Normal | 444.6 | 447 | 447.8 | 17.5 | 8.6 | 8.5 | 138.6 | 138 | 138.5 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14995 | 1 | 50.1 | 80460.8 | 13630 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:03 | Normal | 410.7 | 414.2 | 420.4 | 18.5 | 9 | 8.9 | 138.6 | 138 | 138.5 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 14675 | 1 | 50 | 80461.1 | 13630 | 8.8 | 9.8 | 9 | 0 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:04 | Normal | 418.6 | 411 | 411.9 | 18.4 | 9.1 | 9 | 138.5 | 138 | 138.4 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 14669 | 1 | 50 | 80461.3 | 13630 | 8.8 | 9.7 | 9 | 0 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:05 | Normal | 414.5 | 415.9 | 396 | 18.5 | 9.1 | 9.1 | 138.5 | 138 | 138.5 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14651 | 1 | 50 | 80461.6 | 13630 | 8.9 | 9.8 | 9 | 0 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:06 | Normal | 407.8 | 407.2 | 405.9 | 18.6 | 9.1 | 9.1 | 138.4 | 137.7 | 138.4 | 35.2 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.92 | 59.98 | 14673 | 1 | 50.1 | 80461.8 | 13630 | 9 | 9.8 | 9.1 | 0 | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:07 | Wait | 538.7 | 540.6 | 541.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.3 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 80462 | 13630 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:08 | Wait | 538.5 | 539.2 | 541.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135 | 134.2 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50.7 | 80462 | 13630 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:09 | Wait | 536 | 535.8 | 539.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 133.9 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 51.2 | 80462 | 13630 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:10 | Normal | 452.2 | 451.6 | 455.8 | 15.4 | 7.6 | 7.6 | 138 | 137.3 | 137.8 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 60 | 60.05 | 60 | 13153 | 1 | 51.7 | 80462 | 13630 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:11 | Normal | 451.4 | 429 | 450.7 | 14.8 | 7.6 | 7.4 | 137.7 | 137.1 | 137.7 | 31 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12884 | 1 | 50.3 | 80462.2 | 13630 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:12 | Normal | 437 | 432.1 | 441.5 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 135.6 | 134.8 | 135.5 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4545 | 1 | 49.8 | 80462.4 | 13630 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:13 | Normal | 442 | 446.9 | 446.9 | 5.6 | 2.5 | 2.8 | 135.7 | 134.8 | 135.5 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4644 | 1 | 49.3 | 80462.5 | 13630 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-31 11:18 | Normal | 468.5 | 455.1 | 473.1 | 10.6 | 6 | 4.6 | 137 | 136.5 | 136.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 9821 | 1 | 48.1 | 80463.1 | 13630 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:23 | Normal | 452.4 | 453.3 | 471.7 | 15.6 | 7.7 | 7.4 | 138.1 | 137.5 | 138 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13524 | 1 | 47.9 | 80464 | 13630 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:28 | Normal | 450.5 | 452.6 | 454.8 | 16.9 | 8.3 | 8.2 | 138.2 | 137.8 | 138.3 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 14619 | 1 | 48.2 | 80465.2 | 13630 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:33 | Normal | 460.5 | 462.6 | 467.8 | 17 | 8.3 | 8.1 | 138.5 | 138.1 | 138.6 | 36 | 36.5 | 36.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 14958 | 1 | 48.8 | 80466.4 | 13630 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:38 | Wait | 552.6 | 553.3 | 552.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 133.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 80467.4 | 13630 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:43 | Normal | 425.2 | 422.8 | 415.1 | 18 | 8.8 | 9 | 138.5 | 137.6 | 138.2 | 35.2 | 35.7 | 35.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 14670 | 1 | 48.6 | 80467.8 | 13630 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:48 | Normal | 476.6 | 475.5 | 478.3 | 14.9 | 7.3 | 7.5 | 138.1 | 137.1 | 137.8 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13040 | 1 | 50.1 | 80468.2 | 13630 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:53 | Wait | 540.8 | 539.4 | 543.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 133.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 80469.2 | 13630 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 11:58 | Normal | 450.5 | 449.5 | 457.8 | 3.8 | 1.7 | 2 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 3048 | 1 | 47.1 | 80469.4 | 13630 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:03 | Normal | 433.4 | 395.3 | 488.3 | 10.3 | 5 | 4.8 | 135.3 | 135 | 135.3 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8334 | 1 | 45.5 | 80469.8 | 13630 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:08 | Normal | 497.6 | 499 | 494 | 15.3 | 7.6 | 8 | 137.7 | 137.4 | 137.9 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14849 | 1 | 45.9 | 80471 | 13630 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:13 | Normal | 478.2 | 479.7 | 474.6 | 16 | 7.9 | 8.3 | 137.5 | 137.3 | 137.8 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.96 | 59.9 | 59.96 | 14869 | 1 | 47.4 | 80472.2 | 13630 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:18 | Normal | 468.5 | 460.4 | 465.8 | 16.3 | 8.6 | 8.4 | 137.4 | 137 | 137.5 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14993 | 1 | 48.3 | 80473.4 | 13631 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:23 | Normal | 439.4 | 434.7 | 441.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134 | 133.5 | 134 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 4191 | 1 | 48.3 | 80474.1 | 13631 | 2.1 | 3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:28 | Normal | 488.6 | 435.3 | 481.8 | 9.6 | 4.6 | 6.5 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9631 | 1 | 47.2 | 80474.5 | 13631 | 4.7 | 5 | 4.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:33 | Normal | 502 | 479.1 | 482.6 | 14.4 | 8.5 | 8.4 | 136.9 | 136.6 | 137.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.96 | 59.91 | 59.91 | 14843 | 1 | 47.1 | 80475.4 | 13631 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:38 | Normal | 479.5 | 496 | 484.9 | 16.5 | 7.4 | 8 | 137.4 | 136.8 | 137.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 14898 | 1 | 47.8 | 80476.6 | 13631 | 7.9 | 8.7 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:43 | Normal | 437.5 | 442 | 442 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 9.9 | 10 | 10 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 3974 | 1 | 48.4 | 80477.6 | 13631 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:48 | Normal | 452.6 | 461.6 | 467.1 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 133.3 | 133 | 133.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3089 | 1 | 47.2 | 80477.9 | 13631 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:53 | Normal | 471.5 | 461.5 | 474 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.4 | 133 | 6.8 | 7 | 7 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 2717 | 1 | 45.5 | 80478.1 | 13631 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 12:58 | Normal | 475.4 | 467.9 | 480.4 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 2976 | 1 | 44.4 | 80478.4 | 13631 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:03 | Normal | 482.6 | 482.4 | 486.9 | 4.1 | 2 | 2 | 133 | 132.5 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3571 | 1 | 43.7 | 80478.7 | 13631 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:08 | Normal | 484.5 | 488 | 491.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133 | 132.4 | 132.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 3994 | 1 | 43.2 | 80479 | 13631 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:13 | Normal | 486 | 482 | 493.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.9 | 59.89 | 59.95 | 4640 | 1 | 43 | 80479.3 | 13631 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:18 | Normal | 487.6 | 488.5 | 496.3 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 4940 | 1 | 43 | 80479.7 | 13632 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:23 | Normal | 484.5 | 483.2 | 491 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.4 | 132 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 59.96 | 60.04 | 2715 | 1 | 43.4 | 80480 | 13632 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:28 | Normal | 487.1 | 472.6 | 482.2 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2904 | 1 | 43.4 | 80480.3 | 13632 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:33 | Normal | 484.1 | 484 | 479.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.2 | 130.6 | 131 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 2360 | 1 | 43.1 | 80480.5 | 13632 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:38 | Normal | 481.9 | 479.8 | 487.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131 | 130.2 | 130.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60 | 59.97 | 2238 | 1 | 42.8 | 80480.7 | 13632 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:43 | Normal | 495.2 | 498 | 499.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 60 | 59.94 | 2874 | 1 | 42.4 | 80480.9 | 13632 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:48 | Normal | 491.6 | 484.5 | 499.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 2865 | 1 | 42.4 | 80481.1 | 13632 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:53 | Normal | 487.4 | 499.8 | 503.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 131 | 131.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 2798 | 1 | 42.5 | 80481.4 | 13632 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 13:58 | Normal | 486.5 | 491.7 | 498.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 2379 | 1 | 42.6 | 80481.6 | 13632 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:03 | Normal | 489.9 | 488.7 | 497.5 | 2.2 | 1 | 1 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 1769 | 1 | 42.5 | 80481.8 | 13632 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:08 | Normal | 483.5 | 483.7 | 485.4 | 2.1 | 1 | 1 | 130.7 | 130.1 | 130.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1657 | 1 | 42.4 | 80481.9 | 13632 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:13 | Normal | 489.8 | 486.5 | 494.4 | 2.2 | 1 | 1 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1733 | 1 | 42.3 | 80482.1 | 13632 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:18 | Normal | 497.6 | 480.5 | 501.1 | 2.3 | 1 | 1 | 133 | 132.2 | 132.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 1831 | 1 | 42 | 80482.2 | 13633 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:23 | Normal | 493.5 | 501.3 | 508.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 2099 | 1 | 41.4 | 80482.4 | 13633 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:28 | Normal | 497.3 | 476.6 | 506.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.5 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 1932 | 1 | 40.8 | 80482.5 | 13633 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:33 | Normal | 501.6 | 499.5 | 511.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133 | 133.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1873 | 1 | 40.4 | 80482.7 | 13633 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:38 | Normal | 500.8 | 488.3 | 510 | 2.2 | 1 | 1 | 133.5 | 133 | 133.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1830 | 1 | 39.9 | 80482.9 | 13633 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:43 | Normal | 491.8 | 498.3 | 505.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 133 | 133.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 1735 | 1 | 39.6 | 80483 | 13633 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:48 | Normal | 492.1 | 506 | 503.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.1 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1686 | 1 | 39.4 | 80483.1 | 13633 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:53 | Normal | 491.8 | 498.8 | 504 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.9 | 133.2 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1701 | 1 | 39.2 | 80483.3 | 13633 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 14:58 | Normal | 493.9 | 493.6 | 501.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134 | 133.1 | 133.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 1835 | 1 | 39.2 | 80483.4 | 13633 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:03 | Normal | 503.1 | 498.5 | 512.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 134.3 | 133.4 | 134 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2006 | 1 | 39.1 | 80483.6 | 13633 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:08 | Normal | 501.5 | 506.8 | 511.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 60 | 59.95 | 2342 | 1 | 39.1 | 80483.8 | 13633 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:13 | Normal | 508.6 | 501 | 508.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.6 | 133.9 | 134.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 2489 | 1 | 39.2 | 80484 | 13633 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:18 | Normal | 499.7 | 491.8 | 501.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.3 | 133.6 | 134.3 | 5.9 | 6 | 6 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 2337 | 1 | 39.2 | 80484.2 | 13634 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:23 | Normal | 504.7 | 497.6 | 507.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.4 | 133.6 | 134.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.92 | 59.92 | 59.97 | 2302 | 1 | 39.1 | 80484.4 | 13634 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:28 | Normal | 496.8 | 495.5 | 507.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.4 | 133.6 | 134.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 2556 | 1 | 39.1 | 80484.6 | 13634 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:33 | Normal | 500 | 493.8 | 504 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.6 | 134 | 134.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2598 | 1 | 39.1 | 80484.8 | 13634 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:38 | Normal | 498.6 | 496.7 | 505.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 134.6 | 134 | 134.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 2466 | 1 | 39.1 | 80485 | 13634 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:43 | Normal | 496.8 | 492.8 | 500 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 134.6 | 133.9 | 134.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 2437 | 1 | 39.1 | 80485.2 | 13634 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:48 | Normal | 506.3 | 498.9 | 506.1 | 3 | 1.4 | 1.6 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 2684 | 1 | 39 | 80485.4 | 13634 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:53 | Normal | 491.9 | 489.6 | 502.6 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 134.3 | 133.7 | 134.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 2031 | 1 | 38.9 | 80485.6 | 13634 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 15:58 | Normal | 490 | 490.6 | 501.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 59.98 | 59.95 | 1793 | 1 | 38.8 | 80485.8 | 13634 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:03 | Normal | 491.7 | 477.1 | 495 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.2 | 133.5 | 134.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1726 | 1 | 38.9 | 80485.9 | 13634 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:08 | Normal | 492.3 | 488.8 | 497.7 | 2.1 | 1 | 1 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1692 | 1 | 38.9 | 80486.1 | 13634 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:13 | Normal | 485.8 | 485.5 | 502.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1467 | 1 | 39 | 80486.2 | 13634 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:18 | Normal | 490.8 | 489.6 | 502.1 | 2.1 | 1 | 1 | 134.5 | 133.9 | 134.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1718 | 1 | 41.5 | 80486.3 | 13635 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:23 | Normal | 490.7 | 493.6 | 499.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.4 | 133.8 | 134.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1737 | 1 | 38.1 | 80486.5 | 13635 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:28 | Normal | 491.3 | 482.8 | 495.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 133.7 | 134.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1301 | 1 | 39.4 | 80486.6 | 13635 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:33 | Normal | 482.6 | 466.8 | 470.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1154 | 1 | 41.3 | 80486.7 | 13635 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:38 | Normal | 490.3 | 430.4 | 437.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 134.3 | 133.5 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 790 | 1 | 42.4 | 80486.8 | 13635 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:43 | Normal | 495.1 | 360.5 | 461.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 658 | 1 | 43 | 80486.8 | 13635 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:48 | Normal | 490.8 | 351.6 | 444.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 134.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 627 | 1 | 43.2 | 80486.9 | 13635 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:53 | Normal | 491.5 | 420.5 | 472.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 686 | 1 | 43.4 | 80487 | 13635 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 16:58 | Normal | 473.8 | 368.5 | 429 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 135 | 134.6 | 135 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 503 | 1 | 43.4 | 80487 | 13635 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:03 | Normal | 463.3 | 387.3 | 382.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 135.2 | 134.6 | 135 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 314 | 1 | 43.3 | 80487 | 13635 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:08 | Normal | 465.4 | 339 | 423.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 216 | 1 | 43.2 | 80487.1 | 13635 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:13 | Normal | 447.8 | 340.6 | 387 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.6 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 178 | 1 | 43 | 80487.1 | 13635 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:18 | Normal | 443 | 474.1 | 409.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 135.1 | 134.7 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 133 | 1 | 42.9 | 80487.1 | 13636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:23 | Normal | 423.4 | 353.5 | 327.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 135.5 | 134.7 | 135.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 95 | 1 | 42.7 | 80487.1 | 13636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:28 | Normal | 398.6 | 425.6 | 478.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 135.6 | 135.1 | 135.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 49 | 1 | 42.5 | 80487.1 | 13636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:33 | Normal | 376.6 | 339.1 | 396 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 136 | 135.4 | 135.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21 | 1 | 42.2 | 80487.1 | 13636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:38 | Normal | 396.1 | 290 | 360 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.9 | 135.4 | 135.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8 | 1 | 41.8 | 80487.1 | 13636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:43 | Normal | 412 | 330.5 | 335.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 136.1 | 135.5 | 135.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 80487.1 | 13636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 17:48 | Normal | 383.1 | 370.6 | 354.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 136 | 135.5 | 135.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41 | 80487.1 | 13636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0