## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-18 06:00 | Fault | 587 | 587.1 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 107 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 25.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:02 | Fault | 601.5 | 601.5 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 27.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:03 | Fault | 609.6 | 609.6 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:04 | Fault | 616.1 | 616.1 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:05 | Fault | 621.9 | 621.9 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:06 | Fault | 627.6 | 627.6 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 31.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:07 | Fault | 632.7 | 632.7 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 32.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:08 | Fault | 637.4 | 637.3 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 32.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:09 | Fault | 641.4 | 641.4 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:10 | Fault | 645.5 | 645.4 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 33.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:11 | Fault | 649.7 | 649.6 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 34.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:12 | Fault | 653.8 | 653.6 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:13 | Fault | 658.5 | 657.2 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 35.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:14 | Fault | 663.4 | 660.9 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:15 | Fault | 667.7 | 664.2 | 626.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 35.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:16 | Fault | 672.2 | 668 | 630.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:17 | Fault | 675.8 | 671.1 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.8 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:18 | Fault | 679.1 | 674 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:19 | Fault | 681.6 | 676.5 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:20 | Fault | 684.3 | 679 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 107 | 217.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:21 | Fault | 686.9 | 681.4 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:22 | Fault | 689.2 | 683.6 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:23 | Fault | 691.5 | 685.9 | 646.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:24 | Fault | 693.3 | 687.8 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.8 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:25 | Fault | 694.9 | 689.4 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.6 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 37.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:26 | Fault | 696.7 | 691.2 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:27 | Fault | 698.4 | 692.9 | 653.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.8 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:28 | Fault | 700 | 694.6 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 107 | 217.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:29 | Fault | 701.5 | 696.2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.8 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:30 | Fault | 702.7 | 697.3 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.8 | 217.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:31 | Fault | 704.5 | 698.9 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:32 | Fault | 706.1 | 700.3 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:33 | Fault | 708.2 | 702.2 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:34 | Fault | 710 | 704 | 663.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:35 | Fault | 711.2 | 705 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:36 | Fault | 712.7 | 706.5 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 38.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:37 | Fault | 714.1 | 707.8 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:38 | Fault | 715.2 | 709.1 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 218.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:39 | Fault | 716.2 | 710.1 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:40 | Fault | 717.2 | 711.1 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:41 | Fault | 718.1 | 712 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 218 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:42 | Fault | 719.1 | 712.8 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:43 | Fault | 720.7 | 713.8 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 218.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:44 | Fault | 722.7 | 714.7 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:45 | Fault | 725.2 | 715.5 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:46 | Fault | 727.7 | 716.3 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:47 | Fault | 730 | 716.9 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 39 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:48 | Fault | 732.6 | 717.9 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 218.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:49 | Fault | 734.9 | 718.4 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:50 | Fault | 737.8 | 719.1 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 39.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:51 | Fault | 740.5 | 719.6 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 39.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:52 | Fault | 743.1 | 720 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 39.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:53 | Fault | 745.8 | 720.7 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 218 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 39.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:54 | Fault | 748.5 | 721.3 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 217.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 0 | 2 | 39.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:55 | Fault | 751.1 | 721.7 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 217.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 39.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:56 | Fault | 754.2 | 722.6 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 39.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:57 | Fault | 756.4 | 722.9 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 39.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:58 | Fault | 758.3 | 723.7 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 39.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 06:59 | Fault | 759.4 | 724.4 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 216.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 39.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:00 | Fault | 760.3 | 725.1 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 216.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 39.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:01 | Fault | 760.9 | 725.9 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 39.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:02 | Fault | 761.2 | 726.6 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:03 | Fault | 761.2 | 727.3 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 39.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:04 | Fault | 761.1 | 728 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:05 | Fault | 761 | 728.8 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 39.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:06 | Fault | 760.8 | 729.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:07 | Fault | 760.8 | 730.4 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:08 | Fault | 760.4 | 730.8 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:09 | Fault | 760.4 | 731.6 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:10 | Fault | 760.2 | 732.2 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 39.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:11 | Fault | 760.1 | 733.1 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 39.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:12 | Fault | 759.8 | 733.8 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:13 | Fault | 759.5 | 734.5 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 216.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:14 | Fault | 759.5 | 735.4 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:15 | Fault | 759.4 | 736.2 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:16 | Fault | 759.3 | 736.8 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 216.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:17 | Fault | 759 | 737.3 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:18 | Fault | 758.8 | 737.6 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 216.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:19 | Fault | 758.7 | 738.1 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 216.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:20 | Fault | 759 | 738.7 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:21 | Fault | 758.7 | 738.8 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:22 | Fault | 759 | 739.3 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 216.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:23 | Fault | 758.8 | 739.4 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 216.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:24 | Fault | 758.7 | 739.5 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:25 | Fault | 758.9 | 739.9 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:26 | Fault | 758.8 | 740 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 216.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:27 | Fault | 758.5 | 740 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:28 | Fault | 758.5 | 740.4 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:29 | Fault | 758.4 | 740.5 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:30 | Fault | 758.3 | 740.5 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:31 | Fault | 758.1 | 740.7 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:32 | Fault | 757.9 | 740.9 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:33 | Fault | 757.7 | 741.1 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:34 | Fault | 757.4 | 741.1 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:35 | Fault | 757.2 | 741.3 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 40.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:36 | Fault | 757 | 741.5 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.2 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 40.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:37 | Fault | 756.8 | 741.7 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:38 | Fault | 756.6 | 741.9 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:39 | Fault | 756.3 | 741.9 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:40 | Fault | 756.2 | 742.1 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 215.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 40.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:41 | Fault | 756 | 742.2 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 215.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 40.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:42 | Fault | 755.9 | 742.2 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 216 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 40.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:43 | Fault | 756.2 | 742.5 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:44 | Fault | 756 | 742.5 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 216.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:45 | Fault | 755.8 | 742.6 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 40.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:46 | Fault | 755.9 | 742.7 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 40.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:47 | Fault | 755.4 | 742.6 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 40.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:48 | Fault | 755.1 | 742.8 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 40.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:49 | Fault | 754.7 | 742.8 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 215.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 40.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:50 | Fault | 754.5 | 743.1 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 40.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-06-18 07:55 | Fault | 754.1 | 743.6 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 40.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:00 | Fault | 752.2 | 744.4 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:05 | Fault | 751.2 | 744.9 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 214.4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:10 | Fault | 750.4 | 745.7 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 214 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:15 | Fault | 749.6 | 746.4 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.2 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 41.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:20 | Fault | 750.3 | 747.3 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:25 | Fault | 751.1 | 748.3 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.2 | 214.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 41.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:30 | Fault | 749.2 | 748.2 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:35 | Fault | 746.6 | 747.3 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 214.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:40 | Fault | 745.9 | 747.3 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 214.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:45 | Fault | 745.3 | 747.6 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 214.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:50 | Fault | 741.9 | 746.2 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 214.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 08:55 | Fault | 741.1 | 745.5 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 215.2 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 42.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:00 | Fault | 740.8 | 745.3 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 215.2 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 42.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:05 | Fault | 741.6 | 745.7 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 214.4 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:10 | Fault | 741 | 745.5 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 215 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:15 | Fault | 740.4 | 745.2 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 216 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 43.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:20 | Fault | 740 | 744.8 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 215.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:25 | Fault | 737.8 | 743.7 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 215 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:30 | Fault | 739.4 | 744.2 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 214.8 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:35 | Fault | 739.2 | 744 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 215 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:40 | Fault | 737.4 | 742.9 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 214.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 44 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:45 | Fault | 738.4 | 743.5 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 215 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 44.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:50 | Fault | 739 | 743.6 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 214.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 09:55 | Fault | 736.1 | 742 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 214.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:00 | Fault | 734.7 | 740.8 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 215.6 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:05 | Fault | 735.2 | 741 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 44.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:10 | Fault | 735.1 | 740.8 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 215.4 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 44.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:15 | Fault | 734.6 | 740.4 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:20 | Fault | 731.8 | 738.5 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:25 | Fault | 733.5 | 739.3 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:30 | Fault | 736.1 | 741 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:35 | Fault | 736.4 | 741.2 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:40 | Fault | 737.9 | 741.9 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:45 | Fault | 733.7 | 739.1 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:50 | Fault | 729.3 | 736.2 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 214.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 10:55 | Fault | 732.5 | 737.8 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.8 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:00 | Fault | 734 | 738.9 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:05 | Fault | 734.1 | 738.5 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:10 | Fault | 733.1 | 738.1 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:15 | Fault | 729.2 | 735.8 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:20 | Fault | 730 | 736.1 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 46.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:25 | Fault | 731.4 | 736.7 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 214.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:30 | Fault | 730.3 | 735.8 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:35 | Fault | 730.2 | 735.7 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 215.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:40 | Fault | 733.2 | 737.2 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 217 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:45 | Fault | 729.5 | 734.8 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 216.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 47.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:50 | Fault | 731.4 | 735.7 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 47.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 11:55 | Fault | 734.1 | 737.5 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.4 | 215.8 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:00 | Fault | 734.6 | 738.2 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.8 | 216.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:05 | Fault | 731.2 | 735.8 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.6 | 216.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:10 | Fault | 733.4 | 737.8 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.6 | 216.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 47.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:15 | Fault | 730 | 735.1 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.6 | 216.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 47.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:20 | Fault | 730.3 | 734.5 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.4 | 216.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:25 | Fault | 729 | 733.4 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.4 | 216.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:30 | Fault | 727.6 | 732.2 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106 | 215.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:35 | Fault | 732.4 | 735.3 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.8 | 216.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 48.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:40 | Fault | 733.8 | 736.3 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106.6 | 216.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 48.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:45 | Fault | 732.7 | 736.1 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 106 | 215.4 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:50 | Fault | 731.6 | 735.3 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 105.8 | 214.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 12:55 | Fault | 731.5 | 734.9 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:00 | Fault | 731 | 734.6 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:05 | Fault | 732.4 | 735.4 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 214.8 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:10 | Fault | 733.7 | 736.3 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215.4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:15 | Fault | 731.6 | 734.7 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.2 | 214.4 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 48.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:20 | Fault | 732.7 | 735.7 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.2 | 214 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:25 | Fault | 734.7 | 736.5 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 214.8 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:30 | Fault | 733 | 736.1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.2 | 214 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:35 | Fault | 729.8 | 733.9 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:40 | Fault | 732.5 | 735.4 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105 | 213.6 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:45 | Fault | 727 | 729.5 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.8 | 213.4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:50 | Fault | 734.9 | 736.7 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.8 | 213.2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 13:55 | Fault | 736.5 | 737.6 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.4 | 212.6 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:00 | Fault | 738 | 739.5 | 695.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105 | 213.8 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:05 | Fault | 737.9 | 739.4 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 214.4 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:10 | Fault | 732 | 735.5 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 214 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:15 | Fault | 740 | 741.9 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.2 | 212.6 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:20 | Fault | 730.7 | 731.2 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.2 | 213.8 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:25 | Fault | 738.7 | 739.6 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.8 | 213.4 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:30 | Fault | 714.7 | 714.9 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.6 | 213.2 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:35 | Fault | 717.5 | 717.2 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.8 | 213 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:40 | Fault | 716 | 715 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.6 | 212.8 | 215 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:45 | Fault | 747.5 | 746.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.6 | 212.4 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:50 | Fault | 742.4 | 742 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.6 | 212.4 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 14:55 | Fault | 740.6 | 740.8 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.6 | 212.2 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:00 | Fault | 735 | 735 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.2 | 211.8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:05 | Fault | 739.3 | 738.1 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 104.6 | 212.2 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:10 | Fault | 737.8 | 736.2 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:15 | Fault | 738.9 | 736.6 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.2 | 214.2 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:20 | Fault | 738.4 | 735.6 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105 | 213.8 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:25 | Fault | 736.7 | 733.3 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:30 | Fault | 735.6 | 732.7 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 45 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:35 | Fault | 734.9 | 731.9 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:40 | Fault | 733.8 | 729.9 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:45 | Fault | 733.7 | 729.3 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:50 | Fault | 719.8 | 716.9 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 215.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 15:55 | Fault | 732.2 | 725.9 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 214.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:00 | Fault | 724.7 | 718.4 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 213.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:05 | Fault | 724.5 | 715.6 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 214 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:10 | Fault | 693.6 | 693 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 214 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:15 | Fault | 692.2 | 691.4 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:20 | Fault | 691.3 | 690.8 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:25 | Fault | 690.5 | 689.9 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 216.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:30 | Fault | 688.6 | 688.3 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:35 | Fault | 684.9 | 684.9 | 646.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:40 | Fault | 680.6 | 680.5 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:45 | Fault | 676.6 | 676.6 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.2 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:50 | Fault | 670.9 | 670.9 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 16:55 | Fault | 663.7 | 663.8 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 219.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 17:00 | Fault | 649.5 | 649.6 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.4 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 17:05 | Fault | 631.7 | 631.7 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 218 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 17:10 | Fault | 620.8 | 620.8 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.6 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 17:15 | Fault | 580.8 | 580.8 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 217.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 17:20 | Fault | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 218 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0