## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-24 06:04 | Wait | 426.3 | 426.4 | 426.6 | 426.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 26.6 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:05 | Wait | 438.4 | 438.4 | 438.8 | 438.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 28.1 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:07 | Wait | 457.1 | 457.1 | 457.5 | 457.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 219.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.91 | 59.89 | 0 | 0 | 29.8 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:08 | Wait | 464 | 464 | 464.5 | 464.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 220.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 30.7 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:09 | Wait | 470.5 | 470.5 | 470.9 | 470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 31.4 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:10 | Wait | 476.4 | 476.3 | 476.8 | 476.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.92 | 59.9 | 0 | 0 | 31 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:11 | Wait | 482 | 482.1 | 482.4 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 32 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:12 | Wait | 487.3 | 487.3 | 487.8 | 487.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.6 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:13 | Normal | 492.9 | 477.4 | 500.1 | 499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 2 | 1 | 31.9 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:14 | Normal | 370.7 | 404.8 | 465.9 | 406.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 220.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 28 | 1 | 32.9 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:15 | Normal | 334.9 | 394.7 | 500.3 | 404.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.2 | 220.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 5 | 1 | 33.4 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:16 | Normal | 163.8 | 381 | 459.6 | 199.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 220.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 33 | 1 | 33.9 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:17 | Normal | 170.6 | 396.4 | 450.9 | 200.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 220.6 | 220.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 44 | 1 | 34.3 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:18 | Normal | 227.8 | 383.5 | 433.5 | 200.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.4 | 220.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 57 | 1 | 34.7 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:19 | Normal | 213.7 | 468.2 | 431.7 | 199.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221 | 1 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 64 | 1 | 35 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:20 | Normal | 199.1 | 467.3 | 483.6 | 200 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221 | 1 | 1.1 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 44 | 1 | 35.3 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:21 | Normal | 200.3 | 479.5 | 465.6 | 201.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 79 | 1 | 35.6 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:22 | Normal | 206 | 462.5 | 452.3 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 110 | 1 | 35.9 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:23 | Normal | 199.2 | 434.2 | 449.7 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221 | 221.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 126 | 1 | 36.1 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:24 | Normal | 199.7 | 438.2 | 484.8 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 127 | 1 | 36.4 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:25 | Normal | 204 | 469.4 | 476.8 | 202 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221 | 221.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 174 | 1 | 36.6 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:26 | Normal | 208.8 | 496.6 | 467.2 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223 | 221.2 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 188 | 1 | 36.8 | 43911.3 | 4027 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:27 | Normal | 235.1 | 482.5 | 493.8 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.4 | 221 | 221.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 196 | 1 | 37 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:28 | Normal | 270.9 | 474.3 | 500.6 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 222 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 215 | 1 | 37.2 | 43911.3 | 4027 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:30 | Normal | 279.6 | 507.4 | 509.7 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 221.8 | 221.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 215 | 1 | 37.4 | 43911.4 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:30 | Normal | 273.8 | 501.4 | 496.6 | 201.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 223.6 | 221.2 | 221.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 270 | 1 | 37.6 | 43911.4 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:31 | Normal | 220.8 | 520.4 | 506.7 | 200.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 223 | 221.6 | 221.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 294 | 1 | 37.8 | 43911.4 | 4027 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:32 | Normal | 277.8 | 509.4 | 508.6 | 212.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 223 | 221.6 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 302 | 1 | 37.9 | 43911.4 | 4027 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:33 | Normal | 306.8 | 487.4 | 476.5 | 200.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.4 | 222.2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 397 | 1 | 38.1 | 43911.4 | 4027 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:34 | Normal | 358.8 | 504.5 | 482.5 | 219.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.4 | 221.4 | 221.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 414 | 1 | 38.3 | 43911.4 | 4027 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:35 | Normal | 410.1 | 483.5 | 510.7 | 202 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223.6 | 222 | 221.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 485 | 1 | 38.5 | 43911.4 | 4027 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:36 | Normal | 496 | 515.4 | 493.6 | 224.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.8 | 221.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 544 | 1 | 38.6 | 43911.4 | 4027 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:37 | Normal | 496.6 | 496.3 | 495.9 | 236 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.8 | 220.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 586 | 1 | 38.8 | 43911.4 | 4027 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:38 | Normal | 506.8 | 522.4 | 511.8 | 264.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 223 | 221.4 | 221.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 623 | 1 | 39 | 43911.4 | 4027 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:40 | Normal | 507.7 | 505.5 | 505.1 | 271.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 223.4 | 221.4 | 221.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 705 | 1 | 39.2 | 43911.4 | 4027 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:40 | Normal | 515.2 | 502.7 | 482.8 | 271.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 223.4 | 221.6 | 221 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 735 | 1 | 39.3 | 43911.4 | 4027 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:41 | Normal | 506.9 | 506.5 | 500.8 | 220 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 223 | 221.4 | 222 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 762 | 1 | 39.4 | 43911.4 | 4028 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:42 | Normal | 510.8 | 507.4 | 466.5 | 232.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 223 | 221.4 | 221.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 807 | 1 | 39.5 | 43911.5 | 4028 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:43 | Normal | 498.7 | 511.4 | 514.8 | 250.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 221.6 | 222 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 839 | 1 | 39.6 | 43911.5 | 4028 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:44 | Normal | 511.8 | 503.3 | 505.7 | 318.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 222.4 | 222.2 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 918 | 1 | 39.7 | 43911.5 | 4028 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:45 | Normal | 505 | 520.6 | 501.8 | 369.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 224 | 222.4 | 222.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 958 | 1 | 39.9 | 43911.5 | 4028 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 06:50 | Normal | 518.9 | 519.4 | 458 | 502.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 225 | 223 | 222.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1244 | 1 | 40.3 | 43911.6 | 4028 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-06-24 06:55 | Normal | 496 | 520.7 | 508.9 | 491.6 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 225 | 223 | 222.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1496 | 1 | 41 | 43911.7 | 4028 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-06-24 06:59 | Normal | 507.9 | 523.5 | 507.8 | 460.8 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 224.2 | 223.2 | 223.2 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1676 | 1 | 41.4 | 43911.8 | 4028 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:04 | Normal | 501.8 | 504.3 | 504.8 | 508.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 224.6 | 223 | 223 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2043 | 1 | 41.8 | 43912 | 4028 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-06-24 07:04 | Normal | 518.7 | 522.3 | 514 | 510 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 224.6 | 223 | 222.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2055 | 1 | 41.9 | 43912 | 4028 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:06 | Normal | 491.8 | 507.5 | 519.6 | 499.7 | 0.9 | 2 | 0.7 | 0.5 | 224 | 222.4 | 222.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2150 | 1 | 42.1 | 43912 | 4028 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:07 | Normal | 514.8 | 508.5 | 507.8 | 484.2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 224.4 | 222.4 | 222.2 | 6 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2226 | 1 | 42.1 | 43912.1 | 4028 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:08 | Normal | 516.6 | 518.3 | 502.7 | 503.8 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.5 | 224.4 | 222.6 | 222.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2303 | 1 | 42.2 | 43912.1 | 4028 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:09 | Normal | 506.5 | 525.3 | 495.4 | 510.9 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 224.2 | 222.6 | 222.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2380 | 1 | 42.4 | 43912.1 | 4028 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:10 | Normal | 503.8 | 533.4 | 504.8 | 503.9 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 223.8 | 222.6 | 222.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2469 | 1 | 42.5 | 43912.2 | 4028 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:12 | Normal | 517.7 | 517.3 | 519.8 | 507.8 | 1 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 224.4 | 222.6 | 222.6 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2607 | 1 | 42.8 | 43912.3 | 4028 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:13 | Normal | 503.7 | 517.4 | 516.8 | 503 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0.6 | 224.2 | 222.6 | 222.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2669 | 1 | 42.9 | 43912.3 | 4028 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:14 | Normal | 506.9 | 519.4 | 509.9 | 479 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0.7 | 224.6 | 223 | 222.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2741 | 1 | 43 | 43912.4 | 4028 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:15 | Normal | 502.9 | 511.4 | 508.2 | 510.1 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 224.2 | 222.6 | 222.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2814 | 1 | 43.1 | 43912.4 | 4028 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:16 | Normal | 517.8 | 520.3 | 508.5 | 517.3 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 224.2 | 222.6 | 222 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2890 | 1 | 43.2 | 43912.5 | 4028 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:17 | Normal | 515.8 | 515.4 | 509.4 | 505.5 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 224 | 223 | 222 | 8 | 8.1 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2966 | 1 | 43.3 | 43912.5 | 4028 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:18 | Normal | 504.6 | 522.5 | 502.8 | 500.9 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 224.6 | 222.6 | 222.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3043 | 1 | 43.4 | 43912.6 | 4028 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:19 | Normal | 514.4 | 513 | 506.7 | 522.8 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 224.4 | 222.8 | 222.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3119 | 1 | 43.5 | 43912.6 | 4028 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:20 | Normal | 511.8 | 526.4 | 524.7 | 514.8 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 223.8 | 223 | 222.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3188 | 1 | 43.6 | 43912.7 | 4028 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:21 | Normal | 528.8 | 524.4 | 502.9 | 513.9 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 1 | 224 | 222.6 | 222.4 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3271 | 1 | 43.7 | 43912.7 | 4028 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:22 | Normal | 517.9 | 524.5 | 508.1 | 484.1 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 1 | 224.4 | 222.4 | 222.2 | 9.2 | 9 | 9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3363 | 1 | 43.8 | 43912.8 | 4028 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:24 | Normal | 513.8 | 514.5 | 523.3 | 507.3 | 1.4 | 3 | 1.3 | 1 | 224 | 222.8 | 222.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3539 | 1 | 43.9 | 43912.9 | 4028 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:25 | Normal | 507.7 | 522.4 | 526 | 515.6 | 1.4 | 3 | 1.3 | 1.1 | 224.4 | 222.6 | 222 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3604 | 1 | 44 | 43912.9 | 4028 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:26 | Normal | 521.7 | 527.3 | 508.6 | 524.7 | 1.4 | 3 | 1.4 | 1.1 | 224.2 | 222.8 | 222.6 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3704 | 1 | 44.1 | 43913 | 4028 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:27 | Normal | 511.5 | 519.4 | 524.8 | 518.3 | 1.5 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 224.4 | 222.6 | 221.8 | 10.2 | 10.2 | 10 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3783 | 1 | 44.1 | 43913.1 | 4028 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:31 | Normal | 505.6 | 508.3 | 517.1 | 507.3 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 223.8 | 222.4 | 222.4 | 11.2 | 11.1 | 11 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4131 | 1 | 44.5 | 43913.3 | 4028 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:34 | Normal | 525.4 | 521.1 | 519 | 510.1 | 1.6 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 224 | 222.8 | 222.4 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4435 | 1 | 44.7 | 43913.5 | 4028 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:35 | Normal | 504.8 | 518.4 | 520.9 | 508 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 223.8 | 222.4 | 222.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4544 | 1 | 44.8 | 43913.6 | 4028 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:37 | Normal | 518.7 | 518.3 | 523.4 | 515.5 | 1.8 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 224.4 | 222.8 | 222.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4709 | 1 | 45 | 43913.8 | 4028 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:38 | Normal | 515.9 | 518.5 | 498.6 | 502.8 | 1.8 | 3.9 | 2 | 1.8 | 223.6 | 222.6 | 222.2 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4817 | 1 | 45.1 | 43913.9 | 4028 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:39 | Normal | 510.8 | 512.5 | 506.6 | 504.7 | 1.9 | 4 | 2 | 1.8 | 224 | 222.8 | 222 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4956 | 1 | 45.2 | 43913.9 | 4028 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:40 | Normal | 503.9 | 521.1 | 523.6 | 509.6 | 1.9 | 4.1 | 2 | 1.8 | 224 | 222.8 | 222.2 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5067 | 1 | 45.3 | 43914 | 4028 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:41 | Normal | 500.9 | 513.6 | 513.7 | 513.7 | 2 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 224.2 | 223 | 222.4 | 14 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5168 | 1 | 45.4 | 43914.1 | 4029 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:42 | Normal | 502.8 | 516.3 | 528.9 | 502.8 | 2 | 4.2 | 2 | 2 | 224.2 | 223 | 222.6 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5234 | 1 | 45.5 | 43914.2 | 4029 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:43 | Normal | 504.7 | 512.3 | 500.4 | 512.5 | 2 | 4.3 | 2.2 | 2 | 224.2 | 223 | 222.4 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5322 | 1 | 45.6 | 43914.3 | 4029 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:44 | Normal | 509.8 | 511.5 | 527.3 | 512.4 | 2 | 4.3 | 2.1 | 2 | 224.2 | 222.8 | 222.4 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5369 | 1 | 45.7 | 43914.4 | 4029 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:45 | Normal | 510.6 | 515.3 | 514.8 | 513.9 | 2 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 223.8 | 222.8 | 222.2 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5456 | 1 | 45.9 | 43914.5 | 4029 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:46 | Normal | 506.8 | 518.4 | 528.8 | 515.8 | 2.1 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 224.4 | 222.8 | 222.4 | 15.1 | 15 | 14.8 | 60 | 60 | 59.99 | 5580 | 1 | 46 | 43914.6 | 4029 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:47 | Normal | 510.9 | 512.5 | 520.6 | 513.9 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 224.2 | 223 | 222.4 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5727 | 1 | 46.1 | 43914.6 | 4029 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:48 | Normal | 507.7 | 509.3 | 518.5 | 518.5 | 2.2 | 4.7 | 2.5 | 2.3 | 224.2 | 222.8 | 222.6 | 16 | 16.1 | 15.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5908 | 1 | 46.2 | 43914.7 | 4029 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:49 | Normal | 516.8 | 513.4 | 515.7 | 515.8 | 2.2 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 224.6 | 222.8 | 222.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6019 | 1 | 46.4 | 43914.8 | 4029 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:50 | Normal | 514 | 518.6 | 522.8 | 511.9 | 2.2 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 224.6 | 222.2 | 222.2 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6120 | 1 | 46.5 | 43914.9 | 4029 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:51 | Normal | 504.9 | 508.6 | 507.5 | 505.5 | 2.3 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | 224.8 | 222.8 | 223 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6205 | 1 | 46.6 | 43915.1 | 4029 | 2.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:52 | Normal | 515.8 | 513.4 | 519.9 | 511 | 2.3 | 5 | 2.7 | 2.6 | 224.6 | 222.8 | 222.4 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 6320 | 1 | 46.8 | 43915.2 | 4029 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:53 | Normal | 506.7 | 511.3 | 506.6 | 502.7 | 2.3 | 5.1 | 2.8 | 2.7 | 224 | 222.4 | 222.8 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6450 | 1 | 46.9 | 43915.3 | 4029 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:54 | Normal | 518.9 | 510.5 | 519.8 | 512.8 | 2.3 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | 224.4 | 222.8 | 222.6 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6622 | 1 | 47 | 43915.4 | 4029 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:55 | Normal | 504.7 | 512.4 | 517.7 | 507.8 | 2.5 | 5.2 | 3 | 2.9 | 224.6 | 222.4 | 222.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6746 | 1 | 47.1 | 43915.5 | 4029 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:56 | Normal | 509.4 | 514.1 | 518.7 | 512.8 | 2.5 | 5.3 | 3 | 2.9 | 224.6 | 223 | 222.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6818 | 1 | 47.3 | 43915.6 | 4029 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:57 | Normal | 506.9 | 516.4 | 513.8 | 512.9 | 2.5 | 5.3 | 3 | 3 | 223.8 | 222.4 | 222.4 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 6864 | 1 | 47.4 | 43915.7 | 4029 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:58 | Normal | 510.8 | 512.4 | 508.6 | 515.8 | 2.5 | 5.4 | 3.1 | 3 | 224.6 | 223.4 | 222.8 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7007 | 1 | 47.6 | 43915.8 | 4029 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 07:59 | Normal | 513.7 | 512.4 | 513.8 | 523.9 | 2.5 | 5.5 | 3.1 | 3 | 224.6 | 222.8 | 222.6 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7123 | 1 | 47.7 | 43915.9 | 4029 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:00 | Normal | 503.6 | 510.2 | 521.9 | 516.9 | 2.6 | 5.6 | 3.1 | 3.1 | 224.4 | 223 | 222.2 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7270 | 1 | 47.9 | 43916.1 | 4029 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:01 | Normal | 514.8 | 510.4 | 515.6 | 512.7 | 2.6 | 5.7 | 3.3 | 3.2 | 224.2 | 222.6 | 222.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7436 | 1 | 48 | 43916.2 | 4029 | 2.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.1 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:02 | Normal | 506.8 | 513.4 | 516.8 | 510.8 | 2.7 | 5.8 | 3.4 | 3.3 | 224.2 | 222.8 | 222.2 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7634 | 1 | 48.1 | 43916.3 | 4029 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:03 | Normal | 507.9 | 516.5 | 515 | 509.1 | 2.8 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 223.8 | 222.6 | 222.4 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7795 | 1 | 48.3 | 43916.4 | 4029 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:04 | Normal | 508.7 | 516.4 | 520.7 | 509.8 | 2.8 | 6 | 3.5 | 3.6 | 224 | 222.6 | 222.4 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7978 | 1 | 48.4 | 43916.6 | 4029 | 2.8 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:05 | Normal | 513.8 | 512.3 | 521.6 | 509.7 | 2.9 | 6 | 3.7 | 3.7 | 224.2 | 222.6 | 222.4 | 22 | 22.1 | 21.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8128 | 1 | 48.5 | 43916.7 | 4029 | 2.8 | 0 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:06 | Normal | 514.9 | 506.5 | 507.7 | 518.8 | 2.9 | 6.3 | 3.9 | 3.7 | 224 | 222.8 | 222.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8310 | 1 | 48.7 | 43916.8 | 4029 | 2.8 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:07 | Normal | 517.7 | 515.4 | 509.9 | 516.9 | 2.8 | 6.2 | 3.9 | 3.8 | 224.2 | 223 | 222.6 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8451 | 1 | 48.8 | 43917 | 4029 | 2.8 | 0 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:08 | Normal | 506.7 | 515.4 | 517.8 | 515 | 3.1 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 224.6 | 222.8 | 222.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8591 | 1 | 49 | 43917.1 | 4029 | 2.9 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:09 | Normal | 501.8 | 511.5 | 514.8 | 516.6 | 3.1 | 6.5 | 4.1 | 4 | 224.8 | 223.6 | 222.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8730 | 1 | 49.1 | 43917.3 | 4029 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:10 | Normal | 505.6 | 514.2 | 511.7 | 510.8 | 3.1 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 224.4 | 222.6 | 222 | 24 | 24 | 23.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8878 | 1 | 49.2 | 43917.4 | 4029 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:11 | Normal | 509.7 | 518.4 | 508.3 | 509.3 | 3.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 224.6 | 222.6 | 222.6 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9030 | 1 | 49.4 | 43917.6 | 4029 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:12 | Normal | 504.7 | 515.3 | 509.2 | 507.2 | 3.3 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9171 | 1 | 49.5 | 43917.7 | 4029 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:13 | Normal | 513.6 | 514.2 | 510.5 | 506.5 | 3.2 | 6.7 | 4.3 | 4.3 | 224 | 222.8 | 222.6 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9253 | 1 | 49.6 | 43917.9 | 4029 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.6 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:14 | Normal | 506.8 | 505.5 | 508.5 | 515.6 | 3.3 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 224.4 | 222.6 | 222.6 | 25.1 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9325 | 1 | 49.8 | 43918 | 4029 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:15 | Normal | 503.8 | 509.5 | 511.9 | 504.9 | 3.3 | 6.9 | 4.4 | 4.4 | 224.2 | 222.8 | 222.6 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9407 | 1 | 49.9 | 43918.2 | 4029 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:16 | Normal | 513.5 | 507.1 | 509.5 | 514.7 | 3.2 | 6.9 | 4.4 | 4.3 | 224 | 223 | 222.6 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9352 | 1 | 48.2 | 43918.3 | 4029 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:17 | Normal | 512.7 | 500.3 | 503.9 | 505.9 | 3.3 | 7 | 4.5 | 4.5 | 224.6 | 222.8 | 222.2 | 25.2 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9352 | 1 | 45.8 | 43918.5 | 4029 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:18 | Normal | 504 | 504.1 | 513.7 | 517.1 | 3.4 | 7 | 4.5 | 4.5 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9472 | 1 | 46.9 | 43918.7 | 4029 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:19 | Normal | 503 | 514.5 | 505.2 | 514.3 | 3.4 | 7 | 4.5 | 4.3 | 224.4 | 222.6 | 222.8 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9495 | 1 | 47.7 | 43918.8 | 4029 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:20 | Normal | 499.3 | 498.3 | 500.9 | 512 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 4 | 224 | 222.4 | 222.2 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9066 | 1 | 48.2 | 43919 | 4029 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:22 | Normal | 503.8 | 508.4 | 507.2 | 502.3 | 3.4 | 7 | 4.5 | 4.4 | 223.8 | 222.4 | 222.4 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9444 | 1 | 49 | 43919.3 | 4029 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:27 | Normal | 501.2 | 503.8 | 513.2 | 509.8 | 3.5 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 224.6 | 222.6 | 222.2 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9537 | 1 | 45.7 | 43920.1 | 4029 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-06-24 08:28 | Normal | 501 | 505.7 | 509 | 513 | 3.4 | 7.1 | 4.6 | 4.4 | 224.2 | 222.4 | 222.8 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9575 | 1 | 46.5 | 43920.3 | 4029 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:32 | Normal | 505.7 | 504.3 | 510.3 | 510.3 | 3.5 | 7.2 | 4.6 | 4.5 | 224 | 222.8 | 223 | 26.2 | 26.1 | 26 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9692 | 1 | 47.8 | 43920.5 | 4029 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:32 | Normal | 500.7 | 515.3 | 514.3 | 512.4 | 3.5 | 7.1 | 4.6 | 4.5 | 224.4 | 222.6 | 222.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9779 | 1 | 49 | 43921 | 4029 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:35 | Normal | 496.8 | 499.4 | 508.5 | 507.5 | 3.6 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 224.2 | 222.8 | 222.4 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 60 | 60 | 10145 | 1 | 49.6 | 43921.3 | 4029 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:36 | Normal | 499.9 | 501.5 | 503 | 505 | 3.7 | 7.7 | 5.1 | 5 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 28.2 | 28 | 28 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10440 | 1 | 50 | 43921.5 | 4029 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:36 | Normal | 495.8 | 511.4 | 507.9 | 509.9 | 3.8 | 7.6 | 5.1 | 5 | 224.2 | 223.2 | 223 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10524 | 1 | 48.4 | 43921.6 | 4029 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:40 | Normal | 502.9 | 506.5 | 502.3 | 502.5 | 3.8 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 224.2 | 222.6 | 222.4 | 28.9 | 29 | 28.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10905 | 1 | 48.5 | 43922.4 | 4029 | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:43 | Normal | 499.9 | 508.3 | 507.3 | 506.4 | 3.9 | 8 | 5.3 | 5.3 | 224.4 | 223 | 222.8 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11093 | 1 | 49.4 | 43922.7 | 4030 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.2 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:45 | Normal | 500 | 503.5 | 512.6 | 502.6 | 4 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 224.2 | 223 | 223 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11438 | 1 | 50 | 43923.1 | 4030 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:46 | Normal | 493.9 | 509.5 | 500.6 | 509.8 | 4.1 | 8.2 | 5.6 | 5.5 | 224 | 222.8 | 222.4 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11484 | 1 | 45.2 | 43923.3 | 4030 | 4 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:47 | Normal | 504 | 502.4 | 507.9 | 508.9 | 4.1 | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 224.6 | 223 | 223 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11591 | 1 | 46.6 | 43923.5 | 4030 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:48 | Normal | 500.8 | 505.4 | 507.3 | 508.4 | 4.1 | 8.3 | 5.7 | 5.5 | 224.2 | 223.2 | 223 | 31 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11618 | 1 | 47.6 | 43923.7 | 4030 | 4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:49 | Normal | 504.6 | 505.3 | 513.6 | 500.7 | 4.1 | 8.3 | 5.6 | 5.7 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11655 | 1 | 48.2 | 43923.9 | 4030 | 3.9 | 0 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:50 | Normal | 497.8 | 504.3 | 508.6 | 509.6 | 4.1 | 8.3 | 5.7 | 5.5 | 224.2 | 223.4 | 223.2 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11620 | 1 | 48.8 | 43924.1 | 4030 | 4 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:51 | Normal | 499.6 | 502.2 | 506.6 | 504.7 | 4.1 | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 224 | 222.8 | 223 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11609 | 1 | 49.2 | 43924.3 | 4030 | 4 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:52 | Normal | 499 | 506.5 | 508 | 508 | 4.1 | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 224 | 222.6 | 223 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11606 | 1 | 49.7 | 43924.5 | 4030 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:53 | Normal | 496.7 | 500.4 | 508.7 | 516.8 | 4.1 | 8.4 | 5.7 | 5.5 | 224 | 222.8 | 222.8 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11641 | 1 | 50 | 43924.7 | 4030 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:54 | Normal | 490.7 | 500.3 | 507.7 | 515.8 | 4.1 | 8.5 | 5.7 | 5.6 | 223.8 | 223 | 222.8 | 31 | 30.9 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11683 | 1 | 45.9 | 43924.9 | 4030 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:55 | Normal | 501.5 | 508.3 | 509.9 | 514 | 4.1 | 8.3 | 5.7 | 5.5 | 224.4 | 223 | 222.6 | 31.2 | 31.1 | 31 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11726 | 1 | 46.5 | 43925.1 | 4030 | 4 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:56 | Normal | 498.8 | 505.4 | 514.8 | 501.9 | 4.1 | 8.5 | 5.7 | 5.7 | 224.2 | 223 | 222.4 | 31.2 | 31.2 | 31 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11767 | 1 | 47.6 | 43925.3 | 4030 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:58 | Normal | 491.8 | 510.5 | 505.1 | 503.1 | 4.3 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 224.6 | 222.8 | 222.6 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11898 | 1 | 49 | 43925.7 | 4030 | 4.1 | 0 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 08:59 | Normal | 488.2 | 502 | 499.3 | 509.1 | 4.3 | 8.6 | 6 | 5.8 | 224.4 | 223.4 | 223.4 | 31.8 | 31.9 | 31.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12016 | 1 | 49.7 | 43925.9 | 4030 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.5 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-06-24 09:04 | Normal | 497.7 | 505.4 | 506.5 | 507.5 | 4.3 | 8.8 | 6.1 | 6 | 224.6 | 223.2 | 223.2 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 59.99 | 60 | 60 | 12344 | 1 | 48.6 | 43926.9 | 4030 | 4.3 | 0 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:09 | Normal | 491.9 | 508.4 | 500.5 | 503.4 | 4.5 | 9.1 | 6.6 | 6.3 | 224.4 | 223 | 222.6 | 34.1 | 34 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12820 | 1 | 46.7 | 43928 | 4030 | 4.3 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:14 | Normal | 494.8 | 497.3 | 506.8 | 504.9 | 4.8 | 10 | 7.1 | 6.9 | 224.6 | 223.4 | 223.4 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13902 | 1 | 49.5 | 43929.1 | 4030 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:19 | Normal | 480.6 | 488.3 | 488.8 | 492.8 | 1.4 | 3 | 2.4 | 2.1 | 222.6 | 221.2 | 221 | 12.2 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4579 | 1 | 49.2 | 43930 | 4030 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:24 | Normal | 502.5 | 507.5 | 498.8 | 528.3 | 3.5 | 7.8 | 5.8 | 5.3 | 223.4 | 222.6 | 222.4 | 29.5 | 31 | 29.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7616 | 1 | 47.9 | 43930.5 | 4030 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:29 | Normal | 502.5 | 502.3 | 503 | 500.1 | 5 | 10.2 | 7.5 | 7.3 | 223.4 | 222.4 | 222.6 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14457 | 1 | 44.9 | 43931.7 | 4030 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:34 | Normal | 494.5 | 500.3 | 503.5 | 506.6 | 5.1 | 10.4 | 7.7 | 7.5 | 224 | 222.2 | 223 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14817 | 1 | 50 | 43932.9 | 4030 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:39 | Normal | 500.5 | 501.2 | 500.7 | 500.8 | 5.3 | 11 | 8.3 | 8.1 | 223.8 | 223 | 222.8 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 15639 | 1 | 49.5 | 43934.2 | 4030 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:44 | Normal | 493.4 | 491.4 | 498.4 | 499.5 | 5.5 | 11.3 | 8.3 | 8.2 | 223.8 | 222.8 | 222.6 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15718 | 1 | 49 | 43935.5 | 4031 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:49 | Normal | 494.7 | 490.9 | 505 | 512.2 | 4.1 | 9.6 | 7.7 | 7.8 | 223 | 221.8 | 221.4 | 36.7 | 36.6 | 36.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 14312 | 1 | 48.2 | 43936.7 | 4031 | 4.3 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:54 | Normal | 519 | 520.6 | 504.9 | 512.9 | 3.8 | 8 | 6.5 | 6.1 | 223.6 | 222.8 | 221.6 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10099 | 1 | 47.3 | 43937.3 | 4031 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 09:59 | Normal | 494.7 | 498.2 | 497.1 | 498.1 | 2.8 | 5.6 | 4.3 | 4 | 223.2 | 222 | 221.8 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9561 | 1 | 45 | 43938.4 | 4031 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:04 | Normal | 504.3 | 498.7 | 508.5 | 502.6 | 5.2 | 11 | 8.1 | 8.1 | 224 | 223 | 222 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 15463 | 1 | 46.9 | 43939.6 | 4031 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:09 | Normal | 491.2 | 495.5 | 503.5 | 505.8 | 5.5 | 11.2 | 8.5 | 8.3 | 223.6 | 222.6 | 222.4 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 15903 | 1 | 49.5 | 43940.9 | 4031 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:14 | Normal | 488.7 | 498.2 | 503.7 | 505.8 | 5.7 | 11.6 | 8.8 | 8.6 | 224.2 | 222.4 | 222.4 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16508 | 1 | 49.8 | 43942.2 | 4031 | 5.7 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:19 | Normal | 494.8 | 492.4 | 500.7 | 498.8 | 5.6 | 11.8 | 8.8 | 8.8 | 223.8 | 222.4 | 221.8 | 44.2 | 44.1 | 44 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 16600 | 1 | 45.7 | 43943.6 | 4031 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:24 | Normal | 493.5 | 492.4 | 501.4 | 502.4 | 5.7 | 11.6 | 9 | 8.8 | 223.2 | 222.4 | 222.2 | 44.2 | 44 | 43.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 16556 | 1 | 44.2 | 43945 | 4031 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:29 | Normal | 490.8 | 496.3 | 501.1 | 493.2 | 5.7 | 11.6 | 9 | 8.8 | 223.6 | 222 | 221.8 | 44.2 | 44.1 | 44 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16623 | 1 | 44 | 43946.4 | 4031 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:34 | Normal | 488.8 | 496.4 | 498.2 | 496.2 | 5.8 | 11.8 | 9.1 | 9 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 60.01 | 60 | 60 | 16834 | 1 | 44 | 43947.8 | 4031 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:39 | Normal | 492.5 | 485.3 | 496.3 | 500.4 | 5.8 | 12 | 9.2 | 9 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 45 | 45 | 44.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 16863 | 1 | 44.2 | 43949.2 | 4031 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:44 | Normal | 484.8 | 490.3 | 503.5 | 501.6 | 6 | 12 | 9.2 | 9.1 | 223.6 | 222.8 | 223 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17105 | 1 | 44.3 | 43950.6 | 4032 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:49 | Normal | 487.8 | 487.4 | 492.3 | 497.3 | 6 | 12.1 | 9.5 | 9.2 | 223.4 | 222.4 | 222.2 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17152 | 1 | 44.4 | 43952 | 4032 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:54 | Normal | 491.9 | 486.5 | 500.6 | 491.7 | 6 | 12.2 | 9.5 | 9.5 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 45.9 | 46 | 45.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17252 | 1 | 44.6 | 43953.4 | 4032 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.3 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 10:59 | Normal | 493.9 | 490.5 | 497.9 | 499.9 | 6 | 12.3 | 9.6 | 9.5 | 223.6 | 222.6 | 222.6 | 46.9 | 46.6 | 46.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 17560 | 1 | 44.8 | 43954.9 | 4032 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:04 | Normal | 485.4 | 492.1 | 490.8 | 498.8 | 6.1 | 12.3 | 9.8 | 9.5 | 224 | 222.6 | 222.6 | 47 | 46.9 | 46.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 17620 | 1 | 44.8 | 43956.4 | 4032 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5 | 4.7 | 5 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:09 | Normal | 485.9 | 484.5 | 495.4 | 498.5 | 6.2 | 12.6 | 9.8 | 9.7 | 224.2 | 223.2 | 223.2 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17800 | 1 | 44.9 | 43957.8 | 4032 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0.2 | 5 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:14 | Normal | 491 | 494.5 | 493.2 | 497.3 | 6.2 | 12.3 | 9.8 | 9.6 | 224.2 | 223.2 | 222.8 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17759 | 1 | 44.9 | 43959.3 | 4032 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:19 | Normal | 476.8 | 493.5 | 495.3 | 497.4 | 6.2 | 12.5 | 9.8 | 9.7 | 224.4 | 223.2 | 223 | 47.2 | 47 | 46.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 17718 | 1 | 45.1 | 43960.8 | 4032 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:24 | Normal | 479.7 | 486.3 | 497.1 | 497.2 | 6.2 | 12.4 | 9.9 | 9.7 | 224.4 | 223.2 | 223.4 | 47.4 | 47.2 | 47.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 17821 | 1 | 45.2 | 43962.3 | 4032 | 6.1 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:29 | Normal | 487.8 | 486.5 | 497.4 | 490.5 | 6.1 | 12.5 | 9.9 | 9.8 | 224.6 | 223.6 | 223.4 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17864 | 1 | 45.2 | 43963.8 | 4032 | 6 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:34 | Normal | 484.9 | 487.3 | 501.2 | 497.3 | 6.2 | 12.5 | 9.8 | 9.7 | 224.6 | 223.6 | 223.2 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 17850 | 1 | 45.3 | 43965.3 | 4032 | 6 | 0 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:39 | Normal | 484.4 | 487.1 | 492.5 | 497.5 | 6.2 | 12.5 | 10 | 9.8 | 224.6 | 223.4 | 223.2 | 47.7 | 47.6 | 47.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 17930 | 1 | 45.5 | 43966.7 | 4032 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:44 | Normal | 491.7 | 485.3 | 484.6 | 498.8 | 6.1 | 12.5 | 10.1 | 9.7 | 224.6 | 223 | 222.8 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17861 | 1 | 45.7 | 43968.2 | 4033 | 5.9 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:49 | Normal | 479.1 | 492.6 | 486.2 | 491.2 | 6.3 | 12.3 | 10 | 9.8 | 224.4 | 223.2 | 223.2 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17698 | 1 | 45.8 | 43969.7 | 4033 | 6.2 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:54 | Normal | 483.5 | 484.3 | 494.5 | 492.6 | 6.1 | 12.4 | 9.8 | 9.7 | 224.8 | 222.8 | 222.6 | 47.1 | 47 | 46.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 17627 | 1 | 45.9 | 43971.2 | 4033 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 11:59 | Normal | 484 | 479.6 | 494 | 492 | 6.1 | 12.5 | 9.9 | 9.8 | 224.4 | 223 | 222.6 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17720 | 1 | 46 | 43972.7 | 4033 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:04 | Normal | 468.8 | 483.2 | 490 | 493.9 | 6.2 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 224.6 | 224 | 222.8 | 47 | 46.9 | 46.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17688 | 1 | 46.1 | 43974.2 | 4033 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:09 | Normal | 475.9 | 483.4 | 486.7 | 488.8 | 6.2 | 12.5 | 10.1 | 10 | 223.6 | 222.2 | 222.6 | 47.6 | 47.4 | 47.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17825 | 1 | 46.2 | 43975.6 | 4033 | 6.1 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:14 | Normal | 472.7 | 486.3 | 477.3 | 477.6 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 222.6 | 221.2 | 220.4 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3733 | 1 | 46.1 | 43976.7 | 4033 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:19 | Normal | 495 | 496.6 | 496.9 | 496.2 | 6.6 | 13.3 | 11.1 | 11 | 224 | 222.2 | 222.4 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19646 | 1 | 45.8 | 43978.2 | 4033 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:24 | Normal | 481.7 | 502.4 | 492.7 | 481.8 | 1.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 221.8 | 221 | 220.8 | 16.1 | 16.1 | 16 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5373 | 1 | 45.6 | 43979.1 | 4033 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:29 | Normal | 490 | 490.5 | 497.7 | 501.7 | 6.7 | 13.3 | 10.8 | 10.8 | 223.4 | 222 | 222 | 52.2 | 52.3 | 52.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19555 | 1 | 45.4 | 43980.5 | 4033 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:34 | Normal | 486.7 | 492.1 | 497.9 | 496 | 7.1 | 14 | 11.8 | 11.6 | 223.8 | 222.6 | 222 | 55.3 | 55.3 | 55.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 17841 | 1 | 45.6 | 43981.9 | 4033 | 6.9 | 0 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:39 | Normal | 468.7 | 489.3 | 472.9 | 492.9 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4023 | 1 | 45.1 | 43982.5 | 4033 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:44 | Normal | 483 | 504.4 | 504.8 | 497.8 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 222.8 | 221.4 | 220.6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4486 | 1 | 47.3 | 43982.8 | 4034 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:49 | Normal | 480.8 | 499.3 | 495.8 | 485.5 | 1.5 | 3.1 | 3 | 2.9 | 222.4 | 221.2 | 220.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5095 | 1 | 49 | 43983.7 | 4034 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:54 | Normal | 496.8 | 494.4 | 488.5 | 488.5 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 222.6 | 221.2 | 221 | 14.1 | 14 | 13.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5138 | 1 | 49.8 | 43984.4 | 4034 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 12:59 | Normal | 491.8 | 505.5 | 511.6 | 494.6 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 222.4 | 221.2 | 220.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10060 | 1 | 49.3 | 43985 | 4034 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:04 | Normal | 490.8 | 489.5 | 493.6 | 491.7 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.7 | 220.6 | 219.6 | 219 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3456 | 1 | 48.8 | 43985.3 | 4034 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:09 | Normal | 491.8 | 502.4 | 489.8 | 491.8 | 1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 220.4 | 219.2 | 219 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3483 | 1 | 48.1 | 43985.6 | 4034 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:14 | Normal | 513.9 | 505.5 | 519.1 | 521.2 | 6.1 | 12.4 | 10.3 | 10.1 | 223.8 | 222.6 | 221.8 | 50.8 | 50.8 | 50.5 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 18982 | 1 | 47.2 | 43986.3 | 4034 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:19 | Normal | 502.9 | 479.8 | 489.9 | 502 | 5.6 | 11.7 | 9.8 | 9.6 | 223.6 | 221.2 | 221.8 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17146 | 1 | 44.9 | 43987.8 | 4034 | 5.7 | 0 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:24 | Normal | 473.2 | 482.5 | 477.5 | 472.4 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 220.6 | 218.6 | 218.6 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3251 | 1 | 44.5 | 43989 | 4034 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:29 | Normal | 505.9 | 506.4 | 492.6 | 481.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 221 | 219.6 | 218.8 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 4176 | 1 | 49.6 | 43989.3 | 4034 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:34 | Normal | 517.6 | 479.5 | 486.6 | 497.6 | 5.5 | 10.3 | 8.7 | 9.6 | 223.8 | 222.8 | 222 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10804 | 1 | 49.2 | 43990.1 | 4034 | 5.3 | 0 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:39 | Normal | 489.8 | 508.4 | 503.3 | 499.3 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 221.2 | 220.2 | 219.4 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4488 | 1 | 48.6 | 43990.9 | 4034 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:44 | Normal | 498.7 | 512.4 | 490.3 | 490.4 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 221.4 | 219.8 | 219.8 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4224 | 1 | 48.1 | 43991.3 | 4035 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:49 | Normal | 500.9 | 506.5 | 497.7 | 498.7 | 1.5 | 3 | 3.2 | 3 | 221.4 | 220.2 | 220 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5175 | 1 | 47.3 | 43991.7 | 4035 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:54 | Normal | 507.6 | 397.4 | 498.8 | 510.2 | 5.6 | 11.3 | 7 | 9.7 | 222.6 | 221.4 | 221 | 40 | 40.1 | 39.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14956 | 1 | 45.7 | 43992.5 | 4035 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 3.9 | 3.1 | 5.1 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 13:59 | Normal | 494.4 | 410.8 | 468.8 | 482.2 | 1.3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 220.8 | 219.2 | 219.2 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4549 | 1 | 45.6 | 43993.6 | 4035 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:04 | Normal | 498 | 496.4 | 485.5 | 496.7 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 12.1 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4446 | 1 | 46.6 | 43993.9 | 4035 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:09 | Normal | 495.2 | 506.6 | 493.5 | 486.6 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 221 | 219.4 | 219 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3904 | 1 | 48.7 | 43994.3 | 4035 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:14 | Normal | 511.7 | 500.4 | 495.7 | 489.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 220.6 | 219 | 219.2 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3625 | 1 | 49.8 | 43994.6 | 4035 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:19 | Normal | 508.6 | 513.3 | 512.4 | 498.5 | 1 | 2 | 2.1 | 2 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 10.2 | 10 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3908 | 1 | 49.2 | 43994.9 | 4035 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:24 | Normal | 503.7 | 513.3 | 503.5 | 504.6 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4247 | 1 | 48.3 | 43995.3 | 4035 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:29 | Normal | 508.7 | 552.2 | 542.8 | 521 | 4.1 | 2.4 | 4.1 | 6.8 | 222.4 | 221.4 | 221 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8407 | 1 | 47.2 | 43995.8 | 4035 | 4 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 2.7 | 1.4 | 3.7 | 3 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:34 | Normal | 504 | 504.6 | 492.7 | 486.8 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 220.4 | 219 | 218.8 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4213 | 1 | 45 | 43996.4 | 4035 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:39 | Normal | 495.1 | 495.6 | 489.9 | 479.9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 219.8 | 218.2 | 218.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3153 | 1 | 47 | 43996.7 | 4035 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:44 | Normal | 504.6 | 491.2 | 489.6 | 490.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2905 | 1 | 49.8 | 43996.9 | 4036 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:49 | Normal | 500.5 | 498.3 | 480.4 | 487.5 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 220.4 | 218.6 | 218.8 | 8.3 | 8.3 | 8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3008 | 1 | 49.1 | 43997.2 | 4036 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:54 | Normal | 514.5 | 508.2 | 501.4 | 500.4 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 221.2 | 219.6 | 219.6 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3644 | 1 | 48.2 | 43997.6 | 4036 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 14:59 | Normal | 513.8 | 510.4 | 497.8 | 496.9 | 1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 222.2 | 220.2 | 219.8 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3999 | 1 | 46.5 | 43997.9 | 4036 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:04 | Normal | 501.2 | 491.6 | 502.7 | 490.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 221.2 | 219.4 | 219.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2827 | 1 | 47.5 | 43998.3 | 4036 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:09 | Normal | 495.8 | 493.9 | 481 | 490.8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 220.4 | 219 | 219.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2162 | 1 | 49.6 | 43998.5 | 4036 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:14 | Normal | 498.2 | 494.4 | 490.3 | 504 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 220.8 | 218.8 | 219.2 | 6.9 | 7 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2509 | 1 | 48.5 | 43998.7 | 4036 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:19 | Normal | 490.8 | 495.4 | 486.1 | 494.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 221.2 | 219.6 | 219.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2706 | 1 | 46.8 | 43998.9 | 4036 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:24 | Normal | 535.4 | 513.4 | 499.8 | 490.8 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 4 | 222 | 220.4 | 220 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4931 | 1 | 48.6 | 43999.3 | 4036 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:29 | Normal | 501.8 | 504.3 | 459.6 | 437.8 | 1.7 | 2 | 3 | 4.3 | 222.2 | 220 | 220.2 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5089 | 1 | 49.5 | 43999.7 | 4036 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:34 | Normal | 489.8 | 498.4 | 462.7 | 415.7 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 221.8 | 219.4 | 219.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4364 | 1 | 48.5 | 44000.1 | 4036 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:39 | Normal | 478.7 | 492.4 | 463.4 | 379.4 | 1 | 1 | 1.7 | 3 | 221 | 219.8 | 219 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3054 | 1 | 47.1 | 44000.4 | 4036 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:44 | Normal | 461 | 488.5 | 469.9 | 359.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 221 | 219.2 | 219.4 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2506 | 1 | 45.9 | 44000.7 | 4037 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:49 | Normal | 435 | 502.5 | 469.9 | 340.1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 221.2 | 219.4 | 219.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2300 | 1 | 49.8 | 44000.9 | 4037 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:54 | Normal | 426.8 | 489.4 | 482.4 | 264.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2 | 221 | 219.4 | 219 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1913 | 1 | 48.8 | 44001 | 4037 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 15:59 | Normal | 416.8 | 500.3 | 511.8 | 508.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 220 | 219.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1802 | 1 | 47.2 | 44001.2 | 4037 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:04 | Normal | 373.1 | 492.6 | 480.8 | 508.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 221 | 219.8 | 219.2 | 4.2 | 4.3 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1508 | 1 | 47.1 | 44001.3 | 4037 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:09 | Normal | 371.8 | 504.3 | 451.7 | 508.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 221.2 | 219.6 | 219 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1246 | 1 | 49.4 | 44001.4 | 4037 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:14 | Normal | 336.1 | 508.4 | 473.8 | 491.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 221 | 218.8 | 219.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 940 | 1 | 48 | 44001.5 | 4037 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:19 | Normal | 288 | 497.4 | 507.8 | 486.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 220.6 | 219 | 219 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 850 | 1 | 45.3 | 44001.6 | 4037 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:24 | Normal | 279.9 | 488.7 | 513.1 | 459.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 220.8 | 218.6 | 218.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 744 | 1 | 49.5 | 44001.7 | 4037 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:29 | Normal | 268.9 | 499.3 | 490.5 | 487.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 219 | 218.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 621 | 1 | 48.1 | 44001.7 | 4037 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:34 | Normal | 219.7 | 488.5 | 496.7 | 471.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219 | 218.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 512 | 1 | 47.2 | 44001.8 | 4037 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:39 | Normal | 201.6 | 495.5 | 496.5 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 219 | 219 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 419 | 1 | 49.2 | 44001.8 | 4037 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:44 | Normal | 265 | 469.1 | 506.8 | 460 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 218.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 317 | 1 | 47.1 | 44001.8 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:49 | Normal | 201.9 | 450.2 | 447.7 | 402.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219 | 219.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 225 | 1 | 49.7 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:54 | Normal | 198.8 | 484.6 | 442.6 | 342.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 218.8 | 219.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 133 | 1 | 48.1 | 44001.9 | 4038 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 16:59 | Normal | 207 | 378.6 | 416.3 | 312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 74 | 1 | 50 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 17:04 | Normal | 208.1 | 266.1 | 418.5 | 326.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.4 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 29 | 1 | 48.5 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 17:09 | Normal | 202.4 | 226.2 | 360.9 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 219.6 | 219.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7 | 1 | 50 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 17:14 | Normal | 215 | 184.7 | 156.3 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 219.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 48.5 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 17:19 | Normal | 193.3 | 212.6 | 208.2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 49.9 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 17:24 | Normal | 194.4 | 206.5 | 216.8 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 48.3 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 17:29 | Normal | 197.1 | 201.6 | 203.4 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.8 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-06-24 17:34 | Normal | 184.1 | 178.9 | 178.7 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 47.6 | 44001.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0