## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-26 05:11 | Wait | 470.2 | 470.7 | 469.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.6 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:11 | Wait | 494.7 | 482.7 | 470.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:14 | Wait | 516.5 | 516.9 | 506.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 20.9 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:15 | Wait | 524.5 | 523.8 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:16 | Wait | 535.1 | 528.7 | 516.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:17 | Wait | 538.7 | 533.2 | 521.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.9 | 29979.7 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:18 | Normal | 504.1 | 216.9 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 104 | 1 | 21.5 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:19 | Normal | 508 | 199.6 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 119 | 1 | 21.6 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:20 | Normal | 513.8 | 199.5 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 239 | 236.8 | 237.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 131 | 1 | 21.7 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:21 | Normal | 528.6 | 199.5 | 491.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 59.98 | 128 | 1 | 21.7 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:22 | Normal | 547.7 | 199.7 | 487.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 108 | 1 | 21.8 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:23 | Normal | 534.7 | 199.6 | 479.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 237.2 | 237.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 139 | 1 | 21.9 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:24 | Normal | 517.8 | 201.7 | 472.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 126 | 1 | 22 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:25 | Normal | 558.8 | 199.6 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 179 | 1 | 22 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:26 | Normal | 546.9 | 203.8 | 504.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 181 | 1 | 22 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:27 | Normal | 532.9 | 227.9 | 497.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 238.6 | 237 | 237.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 163 | 1 | 22.1 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:28 | Normal | 555 | 250.7 | 520.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 202 | 1 | 22.1 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:29 | Normal | 553.1 | 258.5 | 488.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 280 | 1 | 22.1 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:30 | Normal | 535 | 200.1 | 522.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 201 | 1 | 22.2 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:31 | Normal | 544.7 | 264 | 518.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 267 | 1 | 22.2 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:32 | Normal | 530 | 267.4 | 526.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 297 | 1 | 22.3 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:33 | Normal | 536.8 | 268.8 | 513.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 358 | 1 | 22.3 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:34 | Normal | 548.9 | 314.9 | 514.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 391 | 1 | 22.4 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:35 | Normal | 568 | 336.6 | 521.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 383 | 1 | 22.4 | 29979.8 | 2126 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:36 | Normal | 561.3 | 338.9 | 520.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 395 | 1 | 22.4 | 29979.8 | 2126 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:37 | Normal | 572.7 | 394 | 513.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 236.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 438 | 1 | 22.5 | 29979.8 | 2126 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:38 | Normal | 567.9 | 433.8 | 514.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 481 | 1 | 22.6 | 29979.8 | 2126 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:39 | Normal | 557 | 471.2 | 537.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 237 | 236.4 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 487 | 1 | 22.6 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:40 | Normal | 551 | 428.2 | 508.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 555 | 1 | 22.5 | 29979.8 | 2126 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:41 | Normal | 565.3 | 496.9 | 511.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 563 | 1 | 22.6 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:42 | Normal | 565.9 | 524.9 | 520.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 564 | 1 | 22.6 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:43 | Normal | 567.7 | 533.8 | 533.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 559 | 1 | 22.7 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:44 | Normal | 549.4 | 523.7 | 523.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.6 | 237.2 | 236.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 619 | 1 | 22.7 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:45 | Normal | 556.9 | 539.8 | 526.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 2 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 617 | 1 | 22.7 | 29979.9 | 2126 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:46 | Normal | 567.7 | 518.4 | 501.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.4 | 237 | 237 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 672 | 1 | 22.7 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:47 | Normal | 566.7 | 502.8 | 531.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 692 | 1 | 22.8 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:48 | Normal | 560.5 | 500.7 | 520.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 688 | 1 | 22.8 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:49 | Normal | 560.5 | 532.6 | 538.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 656 | 1 | 22.8 | 29979.9 | 2126 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:50 | Normal | 554.7 | 550.6 | 523.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 680 | 1 | 22.9 | 29980 | 2126 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:51 | Normal | 566.9 | 539.8 | 519.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 744 | 1 | 22.9 | 29980 | 2126 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:52 | Normal | 558.7 | 556.8 | 516.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.8 | 237 | 237.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 723 | 1 | 22.9 | 29980 | 2126 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-26 05:57 | Normal | 574.9 | 558.9 | 511.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 820 | 1 | 23 | 29980 | 2126 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:02 | Normal | 576.8 | 540.8 | 532.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 953 | 1 | 23.1 | 29980.1 | 2126 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:07 | Normal | 587.8 | 545.8 | 539.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.2 | 2.8 | 3 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1009 | 1 | 23 | 29980.2 | 2126 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:12 | Normal | 599.9 | 414.8 | 548.7 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1443 | 1 | 23.1 | 29980.3 | 2127 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:17 | Normal | 618 | 452.9 | 541.7 | 0 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1780 | 1 | 23 | 29980.4 | 2127 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:22 | Normal | 509.1 | 489.3 | 537.8 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2895 | 1 | 23 | 29980.6 | 2127 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:27 | Normal | 534.8 | 567.8 | 548.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3429 | 1 | 23.9 | 29980.9 | 2127 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:32 | Normal | 583.9 | 571.8 | 572.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 3845 | 1 | 24 | 29981.2 | 2127 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:37 | Normal | 595.7 | 578.9 | 543.4 | 0 | 3.5 | 3 | 0.6 | 0 | 238.4 | 237 | 237 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4327 | 1 | 24.2 | 29981.5 | 2127 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:42 | Normal | 604.6 | 575.5 | 553.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 0.7 | 0 | 238.4 | 237 | 237.2 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4762 | 1 | 24.4 | 29981.9 | 2127 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:47 | Normal | 599.1 | 584 | 452.6 | 0 | 5.9 | 3.8 | 2.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6621 | 1 | 24.6 | 29982.4 | 2127 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:52 | Normal | 606.1 | 577.8 | 564.2 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 0 | 238 | 236.8 | 237.2 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7469 | 1 | 24.8 | 29983 | 2127 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 06:57 | Normal | 602.5 | 584.7 | 570.5 | 0 | 6.9 | 4.4 | 2.5 | 0 | 238.8 | 237 | 238.8 | 19.7 | 20 | 19.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7898 | 1 | 25.1 | 29983.6 | 2127 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:02 | Normal | 596.2 | 587.6 | 519.1 | 0 | 7.3 | 4.7 | 3.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 8830 | 1 | 25.4 | 29984.3 | 2127 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:07 | Normal | 599 | 587.7 | 489.1 | 0 | 7.9 | 5.1 | 5.2 | 0 | 238 | 236.8 | 237.4 | 25 | 25.1 | 24.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9889 | 1 | 25.7 | 29985.1 | 2127 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:12 | Normal | 604 | 585.7 | 560 | 0 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.4 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10885 | 1 | 26 | 29986 | 2128 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:17 | Normal | 608.2 | 590.8 | 565.6 | 0 | 8.7 | 5.8 | 5.9 | 0 | 238 | 237.4 | 238 | 29 | 29.1 | 28.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11571 | 1 | 26.4 | 29986.9 | 2128 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:22 | Fault | 682 | 654.2 | 637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555 | 2 | 26.6 | 29987.9 | 2128 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:27 | Fault | 679.9 | 652.8 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 29987.9 | 2128 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:32 | Fault | 678.8 | 651.7 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 29987.9 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:37 | Wait | 676.8 | 650.3 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 25.8 | 29987.9 | 2128 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:42 | Normal | 634 | 604.3 | 578.3 | 0 | 11 | 7 | 9.4 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.6 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14828 | 1 | 26.5 | 29989.1 | 2128 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0 | 3.3 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:47 | Normal | 616.6 | 593.6 | 575.9 | 0 | 13.1 | 7.6 | 9.6 | 0 | 239.8 | 238.4 | 239.2 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 18585 | 1 | 27.2 | 29990.5 | 2128 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0 | 3.1 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:52 | Normal | 607.2 | 593 | 570.7 | 0 | 14.8 | 8 | 10.8 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 47 | 46.9 | 46.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 18443 | 1 | 27.8 | 29991.9 | 2128 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0 | 3.6 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 07:57 | Normal | 618.4 | 589.9 | 576.9 | 0 | 14 | 8.5 | 10.5 | 0 | 239 | 237.2 | 239.8 | 46 | 45.9 | 45.8 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 16543 | 1 | 28.3 | 29993.3 | 2128 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:02 | Normal | 625.6 | 612 | 583.8 | 0 | 12.8 | 7.2 | 9.4 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 19441 | 1 | 28.8 | 29995 | 2128 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:07 | Normal | 604.3 | 598.3 | 574.4 | 0 | 16.3 | 8.5 | 10.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 240.4 | 51 | 51.2 | 50.8 | 60.04 | 60.08 | 59.99 | 18076 | 1 | 29.4 | 29996.6 | 2128 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:12 | Normal | 605.8 | 573.9 | 559.6 | 0 | 17.6 | 10.5 | 12.9 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 55.8 | 55.7 | 55.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 22181 | 1 | 30 | 29998.3 | 2128 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 0 | 1 | 4.2 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:17 | Normal | 595.3 | 602.5 | 555.4 | 0 | 18.5 | 9.8 | 13.8 | 0 | 239 | 237.6 | 239.2 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 21703 | 1 | 30.7 | 30000.3 | 2128 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 0 | 1.1 | 4.5 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:22 | Normal | 642.3 | 628.8 | 601.9 | 0 | 11.4 | 6.1 | 7.6 | 0 | 238.2 | 238.4 | 239.4 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 15720 | 1 | 30.8 | 30001.6 | 2128 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:27 | Normal | 651.5 | 614.3 | 581.9 | 0 | 8 | 8.5 | 10.7 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 39.9 | 40 | 39.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 16822 | 1 | 30.9 | 30002.9 | 2129 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 3.7 | 4 | 0 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:32 | Fault | 668.6 | 643.3 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 30003.2 | 2129 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:37 | Fault | 665.7 | 641.1 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 30003.2 | 2129 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:42 | Fault | 662.5 | 638.3 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 30003.2 | 2129 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:47 | Fault | 660.2 | 636.5 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 30003.2 | 2129 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:52 | Fault | 658.6 | 634.5 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 30003.2 | 2129 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 08:57 | Fault | 657 | 632.8 | 612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30003.2 | 2129 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 09:02 | Fault | 656.9 | 632.3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 30003.2 | 2129 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-26 16:16 | Normal | 632.3 | 599.6 | 598.4 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1757 | 1 | 29.7 | 30003.2 | 2129 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:21 | Normal | 572.1 | 479.4 | 530.3 | 0 | 9 | 7.6 | 10.7 | 0 | 236.4 | 236.4 | 235.8 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13604 | 1 | 30.5 | 30004.3 | 2129 | 3.3 | 3 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 2.8 | 3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:26 | Normal | 557.5 | 486.7 | 531.2 | 0 | 8.5 | 7.3 | 10.3 | 0 | 237 | 236.6 | 236.6 | 32.8 | 32.9 | 32.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13171 | 1 | 31.1 | 30005.4 | 2129 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:31 | Normal | 493.3 | 465.3 | 543.5 | 0 | 7.8 | 6.7 | 9.1 | 0 | 239.2 | 238 | 239.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11350 | 1 | 31.6 | 30006.5 | 2129 | 3 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:36 | Normal | 418.3 | 465.3 | 540.1 | 0 | 7.8 | 6.6 | 8.8 | 0 | 239 | 238.2 | 237.8 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10693 | 1 | 31.9 | 30007.4 | 2129 | 3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:41 | Normal | 542.3 | 460.4 | 534.7 | 0 | 5.3 | 6.3 | 8.1 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9849 | 1 | 32.1 | 30008.2 | 2129 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:46 | Normal | 456 | 466.2 | 542.8 | 0 | 4.7 | 5.4 | 7.3 | 0 | 238.8 | 238 | 238.4 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8432 | 1 | 32.2 | 30009 | 2129 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:51 | Normal | 371.1 | 463.4 | 532.9 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5301 | 1 | 32.2 | 30009.6 | 2129 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 16:56 | Normal | 263.5 | 471.3 | 545.1 | 0 | 7.8 | 4.1 | 4.2 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6356 | 1 | 32.1 | 30010.1 | 2129 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:01 | Normal | 260.9 | 470.6 | 544.1 | 0 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.6 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5774 | 1 | 32.2 | 30010.6 | 2129 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:06 | Normal | 267.1 | 469 | 542.4 | 0 | 6.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 5244 | 1 | 32.2 | 30011.1 | 2129 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:11 | Normal | 262.5 | 468.5 | 540.9 | 0 | 5.6 | 3 | 3.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4679 | 1 | 32.3 | 30011.5 | 2129 | 1.4 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:16 | Normal | 283.4 | 489.4 | 549.3 | 0 | 4.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60 | 60 | 60 | 4142 | 1 | 32.2 | 30011.9 | 2130 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:21 | Normal | 276.7 | 470.5 | 544 | 0 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3909 | 1 | 32.2 | 30012.2 | 2130 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:26 | Normal | 560.5 | 469.4 | 541.3 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2712 | 1 | 32.1 | 30012.5 | 2130 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:31 | Normal | 564.8 | 453.2 | 552 | 0 | 1.3 | 2 | 1.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2689 | 1 | 32 | 30012.7 | 2130 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:36 | Normal | 564.2 | 451.3 | 561.9 | 0 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 237.8 | 237 | 237.8 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 1872 | 1 | 31.9 | 30012.8 | 2130 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:41 | Normal | 538.3 | 474.2 | 503.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.8 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1095 | 1 | 31.8 | 30012.9 | 2130 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:46 | Normal | 534 | 447.2 | 509.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 928 | 1 | 31.6 | 30013 | 2130 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:51 | Normal | 547.3 | 482.3 | 517.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238 | 237.8 | 237.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 944 | 1 | 31.4 | 30013.1 | 2130 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 17:56 | Normal | 530.5 | 466.3 | 498.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 240 | 237.2 | 238 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 731 | 1 | 31.3 | 30013.2 | 2130 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:01 | Normal | 502.5 | 465.3 | 467.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 2 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 677 | 1 | 31.2 | 30013.2 | 2130 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:06 | Normal | 515.6 | 406.7 | 496.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 462 | 1 | 31 | 30013.3 | 2130 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:11 | Normal | 514.5 | 423.4 | 495.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 425 | 1 | 30.9 | 30013.3 | 2130 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:16 | Normal | 463 | 285.1 | 449.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 323 | 1 | 30.8 | 30013.3 | 2131 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:21 | Normal | 449.2 | 199.8 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 194 | 1 | 30.7 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:26 | Normal | 200.1 | 200.3 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 97 | 1 | 30.5 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:31 | Normal | 199.6 | 198.9 | 321.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 64 | 1 | 30.4 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:36 | Normal | 230.2 | 220 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 41 | 1 | 30.3 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:41 | Normal | 212.5 | 192.1 | 221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33 | 1 | 30.2 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-26 18:46 | Normal | 199.2 | 198.9 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32 | 1 | 30.1 | 30013.4 | 2131 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0