## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-19 05:25 | Wait | 547.6 | 535.7 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 05:30 | Wait | 550.7 | 536.8 | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 05:35 | Wait | 542.6 | 531.8 | 518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 05:40 | Wait | 563.7 | 545.8 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 05:45 | Wait | 587 | 563.3 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 05:50 | Wait | 601.2 | 575.1 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 05:55 | Wait | 614.3 | 586.4 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:00 | Wait | 624.6 | 595.6 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.8 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:05 | Wait | 633.9 | 604.1 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.8 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:10 | Wait | 637.7 | 607.8 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:15 | Normal | 575.7 | 468.1 | 545.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 237 | 234.6 | 235.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 2064 | 1 | 23.1 | 33746.8 | 2398 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:20 | Normal | 590.4 | 467 | 538.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 237.4 | 235 | 235.6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60 | 2316 | 1 | 23 | 33747 | 2398 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:25 | Normal | 583.6 | 474.9 | 537.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2711 | 1 | 23.1 | 33747.2 | 2398 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:30 | Normal | 588.2 | 472.9 | 551.6 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 2863 | 1 | 23.7 | 33747.4 | 2398 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:35 | Normal | 596.4 | 483.1 | 556 | 0 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 235.6 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3421 | 1 | 24.1 | 33747.7 | 2399 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:40 | Normal | 597.3 | 492.9 | 560.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4120 | 1 | 24.4 | 33748 | 2399 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:45 | Normal | 600.3 | 479.9 | 558.5 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 4129 | 1 | 24.6 | 33748.4 | 2399 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:50 | Normal | 604.3 | 497 | 556.6 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4935 | 1 | 24.9 | 33748.7 | 2399 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 06:55 | Normal | 608.5 | 507 | 565.6 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 15.4 | 15.7 | 15.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6266 | 1 | 25.2 | 33749.2 | 2399 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:00 | Normal | 608.7 | 505.1 | 566.7 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 238 | 235.6 | 237 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6640 | 1 | 25.5 | 33749.7 | 2399 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:05 | Normal | 608.5 | 505 | 570.1 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6679 | 1 | 25.8 | 33750.3 | 2399 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:10 | Normal | 604.8 | 497.8 | 563.4 | 0 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7506 | 1 | 26.1 | 33750.9 | 2399 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:15 | Normal | 598.4 | 500.9 | 572.6 | 0 | 5 | 4.1 | 3.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 17 | 17.1 | 16.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6900 | 1 | 26.3 | 33751.5 | 2399 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:20 | Normal | 598.4 | 482.9 | 570.6 | 0 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6857 | 1 | 26.6 | 33752.1 | 2399 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:25 | Normal | 605.5 | 503.9 | 575.7 | 0 | 6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 234.8 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8110 | 1 | 26.8 | 33752.7 | 2399 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:30 | Normal | 603.3 | 510.1 | 571.4 | 0 | 7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9241 | 1 | 27.2 | 33753.4 | 2399 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:35 | Normal | 594.5 | 496.1 | 563.4 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 18 | 18.2 | 18 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 7277 | 1 | 27.4 | 33754.1 | 2400 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:40 | Normal | 597.1 | 497.6 | 561.8 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 0 | 236.2 | 233 | 234.6 | 18 | 18.3 | 17.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7255 | 1 | 27.6 | 33754.7 | 2400 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:45 | Normal | 589.8 | 495.4 | 540.7 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233.8 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5141 | 1 | 27.9 | 33755.3 | 2400 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:50 | Normal | 589.4 | 492.1 | 549.8 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 5719 | 1 | 27.9 | 33755.7 | 2400 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 07:55 | Normal | 600.8 | 500.3 | 564.2 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7265 | 1 | 28 | 33756.3 | 2400 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:00 | Normal | 602.3 | 502 | 566.7 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8016 | 1 | 28.2 | 33757 | 2400 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:05 | Normal | 597.5 | 494.9 | 559.4 | 0 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.6 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 7516 | 1 | 28.4 | 33757.6 | 2400 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:10 | Normal | 603.3 | 504.8 | 567.5 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 60.04 | 60 | 59.99 | 8434 | 1 | 28.5 | 33758.3 | 2400 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:15 | Normal | 602.3 | 483.2 | 562.5 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.2 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7228 | 1 | 28.5 | 33758.9 | 2400 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:20 | Normal | 608.3 | 500.9 | 565.1 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 9279 | 1 | 28.7 | 33759.6 | 2400 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:25 | Normal | 608.5 | 483.1 | 565.9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 234.8 | 234 | 234 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 9374 | 1 | 28.9 | 33760.4 | 2400 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:30 | Normal | 609.6 | 501.2 | 566.9 | 0 | 8 | 6.9 | 5.6 | 0 | 235 | 235.2 | 235.2 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 60 | 60 | 59.99 | 10847 | 1 | 29.1 | 33761.4 | 2400 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:35 | Normal | 601.9 | 500.3 | 563.1 | 0 | 8.3 | 7.1 | 5.9 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 28.5 | 28.7 | 28.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11306 | 1 | 29.3 | 33762.3 | 2401 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:40 | Normal | 605.5 | 488 | 557.6 | 0 | 6.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 23.4 | 23.7 | 23.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9185 | 1 | 29.4 | 33763.1 | 2401 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:45 | Normal | 601.8 | 497.2 | 565.7 | 0 | 8 | 6.8 | 5.5 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.2 | 27 | 27.2 | 27 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 11048 | 1 | 29.6 | 33764.1 | 2401 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:50 | Normal | 595.2 | 501.4 | 557.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 237.2 | 236 | 236 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8600 | 1 | 29.6 | 33764.9 | 2401 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 08:55 | Normal | 603.4 | 504 | 563.6 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5.2 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 25.5 | 25.6 | 25.3 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 9827 | 1 | 29.7 | 33765.6 | 2401 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:00 | Normal | 592.2 | 491.8 | 561.5 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7481 | 1 | 29.9 | 33766.5 | 2401 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:05 | Normal | 598.5 | 468.6 | 559 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 6708 | 1 | 30 | 33767 | 2401 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:10 | Normal | 570.4 | 464.5 | 535.4 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3385 | 1 | 29.9 | 33767.4 | 2401 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:15 | Normal | 601.4 | 499.2 | 566.9 | 0 | 7.5 | 6.4 | 5.3 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 10203 | 1 | 29.7 | 33768 | 2401 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:20 | Normal | 597.4 | 498.9 | 560.4 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.6 | 22.7 | 22.8 | 22.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9359 | 1 | 30 | 33769 | 2401 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:25 | Normal | 588.5 | 493.1 | 553.3 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6081 | 1 | 29.9 | 33769.6 | 2401 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:30 | Normal | 606.5 | 502.3 | 566.7 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 22.1 | 22.3 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8699 | 1 | 29.9 | 33770.2 | 2401 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:35 | Normal | 600.3 | 499.2 | 565.1 | 0 | 6 | 5 | 4.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8123 | 1 | 29.9 | 33770.9 | 2402 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:40 | Normal | 601.4 | 514 | 557.4 | 0 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7525 | 1 | 30 | 33771.5 | 2402 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:45 | Normal | 605.3 | 501 | 565.7 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 235.8 | 23.6 | 23.9 | 23.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9322 | 1 | 30 | 33772.2 | 2402 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:50 | Normal | 596.9 | 503.8 | 559.8 | 0 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7631 | 1 | 30.1 | 33772.9 | 2402 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 09:55 | Normal | 610.4 | 527 | 556.1 | 0 | 8 | 6.3 | 5.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.6 | 27.1 | 27.3 | 27 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10709 | 1 | 30.2 | 33773.6 | 2402 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:00 | Normal | 606.4 | 498 | 568.8 | 0 | 8 | 6.8 | 5.4 | 0 | 238.2 | 236.6 | 236.2 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 60.11 | 60.05 | 60.1 | 10610 | 1 | 30.3 | 33774.6 | 2402 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:05 | Normal | 587.5 | 475.2 | 557.2 | 0 | 6 | 5.3 | 4.2 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 8159 | 1 | 30.4 | 33775.4 | 2402 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:10 | Normal | 589.4 | 480.9 | 552.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5356 | 1 | 30.3 | 33776 | 2402 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:15 | Normal | 594.3 | 471.8 | 561.5 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6561 | 1 | 30.1 | 33776.4 | 2402 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:20 | Normal | 608.2 | 499.2 | 572.5 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 9803 | 1 | 30 | 33777 | 2402 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:25 | Normal | 604.8 | 504.9 | 571 | 0 | 9.7 | 7.8 | 6.4 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.8 | 32.1 | 32.3 | 31.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12819 | 1 | 30.3 | 33778.1 | 2402 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:30 | Normal | 603.7 | 501.9 | 558.9 | 0 | 9 | 7.6 | 6.3 | 0 | 238 | 236.8 | 237.8 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 12296 | 1 | 30.5 | 33779 | 2402 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:35 | Normal | 594.7 | 519.1 | 560.3 | 0 | 7.8 | 6.2 | 5.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 60 | 60 | 60 | 10205 | 1 | 30.6 | 33780 | 2403 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:40 | Normal | 601.6 | 522 | 569.9 | 0 | 14 | 11.3 | 9.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18653 | 1 | 31 | 33781.3 | 2403 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:45 | Normal | 588.4 | 508 | 552.9 | 0 | 6.7 | 5.2 | 4.5 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 8933 | 1 | 31.7 | 33782.6 | 2403 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:50 | Normal | 599.3 | 525.8 | 561.6 | 0 | 11 | 8.5 | 7.3 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237 | 35.7 | 36 | 35.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14725 | 1 | 31.6 | 33783.7 | 2403 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 10:55 | Normal | 593.4 | 503 | 560.1 | 0 | 11.5 | 9.9 | 8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 38.6 | 38.7 | 38.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14767 | 1 | 31.5 | 33784.7 | 2403 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.8 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:00 | Normal | 596.4 | 534.8 | 559.7 | 0 | 8 | 6 | 5.4 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 10425 | 1 | 31.6 | 33785.7 | 2403 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:05 | Normal | 591.4 | 540.4 | 558.6 | 0 | 6.4 | 4.8 | 4.4 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.4 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 8603 | 1 | 31.6 | 33786.6 | 2403 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:10 | Normal | 601.5 | 491.2 | 565 | 0 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 9023 | 1 | 31.6 | 33787.3 | 2403 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:15 | Normal | 604.5 | 501.2 | 561 | 0 | 10.6 | 8.8 | 7.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 13949 | 1 | 31.8 | 33788.3 | 2403 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:20 | Normal | 637.4 | 621 | 610.1 | 0 | 11 | 7.1 | 5.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 32.2 | 32.2 | 32 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 15582 | 1 | 32.2 | 33789.6 | 2403 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:25 | Normal | 647.8 | 639.3 | 635.4 | 0 | 10.7 | 4.5 | 0 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.6 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4933 | 1 | 32.1 | 33790.5 | 2403 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:30 | Normal | 649.7 | 619.2 | 596.1 | 0 | 4 | 7.1 | 7 | 0 | 238 | 236.4 | 238.2 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11970 | 1 | 32.3 | 33791.4 | 2403 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:35 | Normal | 623.4 | 604.3 | 589.7 | 0 | 11.1 | 9.6 | 5.5 | 0 | 239.6 | 238 | 239 | 41.1 | 41.2 | 40.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11102 | 1 | 32.4 | 33792.3 | 2404 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:40 | Normal | 632 | 599.4 | 582.8 | 0 | 5.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9262 | 1 | 32.6 | 33793.2 | 2404 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:45 | Normal | 633.7 | 611 | 594.3 | 0 | 7.1 | 4.4 | 5.7 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.8 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11597 | 1 | 32.8 | 33794.3 | 2404 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:50 | Fault | 620.9 | 600.2 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 33794.6 | 2404 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 11:55 | Wait | 652.2 | 631.9 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.9 | 33794.6 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:00 | Normal | 638.1 | 613.5 | 606.4 | 0 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 239 | 236.4 | 238.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4171 | 1 | 31.8 | 33794.7 | 2404 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:05 | Normal | 620.7 | 618.7 | 587.5 | 0 | 10.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 15.2 | 15.3 | 15 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7259 | 1 | 32 | 33795.2 | 2404 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:10 | Normal | 628 | 614.9 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1826 | 1 | 32.3 | 33795.8 | 2404 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:15 | Normal | 620.2 | 532.7 | 550 | 0 | 12.3 | 25 | 19 | 0 | 240 | 237.6 | 239.6 | 74.5 | 74.6 | 74.3 | 60 | 59.99 | 60 | 29015 | 1 | 33.7 | 33797.7 | 2404 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 8.7 | 8.7 | 1.7 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:20 | Normal | 585.9 | 566.7 | 559.5 | 0 | 24.6 | 15.3 | 13.2 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 72.6 | 72.8 | 72.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 29092 | 1 | 35.2 | 33799.9 | 2404 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:25 | Normal | 618.7 | 562.5 | 570.8 | 0 | 12.8 | 18 | 12.1 | 0 | 239 | 237 | 237.6 | 61.7 | 61.7 | 61.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26569 | 1 | 36.3 | 33802 | 2404 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 7 | 7 | 0.2 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:30 | Normal | 547.5 | 527.6 | 510 | 0 | 12.5 | 8.8 | 9.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.6 | 38 | 37.8 | 37.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 15676 | 1 | 37.1 | 33803.8 | 2404 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:35 | Normal | 571.7 | 535.5 | 530.6 | 0 | 25.9 | 17.6 | 16.7 | 0 | 239.2 | 236 | 237.4 | 75.9 | 76 | 75.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26739 | 1 | 37.2 | 33805.5 | 2404 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.5 | 6.9 | 0.7 | 2.7 | 5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:40 | Normal | 626.3 | 551.3 | 570.8 | 0 | 11 | 21.8 | 12.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.6 | 64.7 | 64.6 | 64.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25740 | 1 | 37.7 | 33807.5 | 2404 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 7.7 | 1.3 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:45 | Normal | 600.9 | 572.8 | 579.9 | 0 | 25.1 | 21.2 | 13.9 | 0 | 239 | 235.8 | 238.2 | 63 | 63 | 62.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 29387 | 1 | 38.7 | 33809.8 | 2405 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 8 | 7.4 | 1.5 | 4.2 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:50 | Normal | 555 | 508.8 | 521.4 | 0 | 11 | 8.4 | 7.6 | 0 | 236.2 | 234 | 235 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12846 | 1 | 38.6 | 33811.3 | 2405 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 12:55 | Normal | 554.3 | 531.5 | 503.9 | 0 | 10.8 | 7.8 | 8.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 33.5 | 33.5 | 33.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14887 | 1 | 38.7 | 33813.2 | 2405 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:00 | Normal | 597 | 563.9 | 548.4 | 0 | 24.1 | 20.2 | 18.5 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.2 | 84.6 | 84.7 | 84 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26660 | 1 | 38.4 | 33814.7 | 2405 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 1.3 | 4 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:05 | Normal | 561.2 | 539.7 | 526.6 | 0 | 29.3 | 20 | 14.1 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 85.3 | 85.3 | 85 | 59.99 | 60.02 | 60 | 18411 | 1 | 39.6 | 33817.1 | 2405 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 1 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:10 | Normal | 560.7 | 522.8 | 513.2 | 0 | 29.1 | 21.1 | 16.8 | 0 | 238.4 | 236 | 237.6 | 88.9 | 88.8 | 88.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 28444 | 1 | 41.1 | 33820.2 | 2405 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.8 | 8 | 7.3 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:15 | Normal | 560.4 | 527.5 | 517.6 | 0 | 18.7 | 18.8 | 22.1 | 0 | 238.2 | 234.2 | 236.8 | 68.4 | 68.2 | 67.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38345 | 1 | 42.7 | 33823.3 | 2405 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 5.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:20 | Normal | 548.5 | 492.9 | 520.2 | 0 | 8.3 | 6.4 | 6 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 60 | 60 | 60 | 10326 | 1 | 43.3 | 33825.7 | 2405 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:25 | Normal | 560.3 | 465.9 | 519.3 | 0 | 29 | 27.8 | 22 | 0 | 239 | 236.2 | 238.4 | 94.6 | 94.4 | 93.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 38930 | 1 | 43.3 | 33828.2 | 2405 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:30 | Normal | 587.7 | 495.5 | 526 | 0 | 26.6 | 21.6 | 13.3 | 0 | 238.4 | 235.6 | 235.6 | 79.7 | 79.8 | 79.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 18009 | 1 | 44.4 | 33830.8 | 2405 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 8.1 | 6.7 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:35 | Normal | 549.9 | 491.3 | 507.2 | 0 | 13.9 | 15.4 | 13.1 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.2 | 52.3 | 52.4 | 51.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21690 | 1 | 44.9 | 33833.9 | 2405 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 4 | 3.9 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:40 | Normal | 544.5 | 470.8 | 509.7 | 0 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 60 | 60 | 60 | 7301 | 1 | 44.8 | 33836 | 2405 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:45 | Normal | 575.3 | 475.1 | 532.6 | 0 | 30.7 | 25.7 | 23.1 | 0 | 239.6 | 236 | 238.8 | 97.1 | 97 | 96.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 39933 | 1 | 43.1 | 33837.2 | 2406 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 8.9 | 3.9 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:50 | Normal | 558.8 | 470 | 523.8 | 0 | 30.5 | 24.3 | 22.8 | 0 | 238.4 | 235 | 237 | 93.6 | 93.5 | 93.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38162 | 1 | 44.3 | 33840.3 | 2406 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 8.8 | 2.9 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 13:55 | Normal | 565.4 | 518.5 | 523.5 | 0 | 30.3 | 22.6 | 24.4 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 96.4 | 96.4 | 95.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 33512 | 1 | 44.2 | 33842.1 | 2406 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7 | 8.7 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:00 | Normal | 567.4 | 522.3 | 528.4 | 0 | 26.9 | 18.5 | 20.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.6 | 82 | 81.7 | 81.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35333 | 1 | 43.7 | 33844.4 | 2406 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 7.6 | 1.4 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:05 | Normal | 570.7 | 465.9 | 529.8 | 0 | 8.4 | 7.3 | 6.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 28.1 | 28.3 | 28 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10297 | 1 | 43.5 | 33845.9 | 2406 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:10 | Normal | 573.6 | 470.8 | 533.2 | 0 | 28 | 22.1 | 21 | 0 | 238.2 | 235.2 | 237.4 | 87.5 | 87.5 | 87.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 35753 | 1 | 43 | 33848.1 | 2406 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.7 | 8.4 | 1.8 | 6 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:15 | Normal | 563.9 | 471.9 | 523.4 | 0 | 26.9 | 20.8 | 20.3 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.2 | 82.2 | 82.3 | 81.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 27889 | 1 | 44.1 | 33850.9 | 2406 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 8 | 1.5 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:20 | Normal | 565.3 | 471 | 527.2 | 0 | 24.5 | 18.9 | 18.7 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.4 | 76 | 76 | 75.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30901 | 1 | 44.6 | 33853.6 | 2406 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 7.4 | 1 | 5.5 | 5.1 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:25 | Normal | 567.9 | 486.7 | 511.1 | 0 | 25.3 | 17.8 | 19.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 76.8 | 76.8 | 76.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21736 | 1 | 44.8 | 33856.1 | 2406 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 0.7 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:30 | Normal | 559.7 | 466.6 | 523.2 | 0 | 24 | 18.2 | 18 | 0 | 236.6 | 234.8 | 237.2 | 73.5 | 73.5 | 72.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 29743 | 1 | 45.1 | 33858.7 | 2406 | 6 | 5.8 | 6 | 5.7 | 7.1 | 1 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:35 | Normal | 567 | 468.7 | 531.5 | 0 | 24 | 18.5 | 18.1 | 0 | 237.4 | 234 | 236.4 | 74.3 | 74.3 | 73.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29986 | 1 | 45.3 | 33861.2 | 2406 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 7 | 1.1 | 5.4 | 5 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:40 | Normal | 552.9 | 472.8 | 521.4 | 0 | 5.3 | 4.5 | 4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7313 | 1 | 44.6 | 33862.7 | 2406 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:45 | Normal | 579 | 480.9 | 541.8 | 0 | 22.8 | 17.1 | 17.3 | 0 | 237.4 | 234.6 | 235.2 | 71.7 | 71.5 | 71.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 29037 | 1 | 43.9 | 33864.6 | 2407 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 1.2 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:50 | Normal | 543.1 | 453.7 | 501.7 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 233 | 230.6 | 231.8 | 9.2 | 9.2 | 9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3936 | 1 | 44.3 | 33866.7 | 2407 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 14:55 | Normal | 578.9 | 474.1 | 543.4 | 0 | 21.5 | 15.1 | 16 | 0 | 237 | 233.4 | 235.4 | 65.9 | 65.8 | 65.5 | 60 | 60 | 59.99 | 26288 | 1 | 43.6 | 33868.3 | 2407 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 1 | 4.9 | 4.3 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:00 | Normal | 572 | 406.7 | 536.7 | 0 | 19.5 | 15.1 | 14.8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235.6 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 23272 | 1 | 43.9 | 33870.4 | 2407 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:05 | Normal | 572.9 | 361.4 | 538.3 | 0 | 19.6 | 15.7 | 14.9 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 58.2 | 58.1 | 57.8 | 60 | 60 | 60.01 | 23321 | 1 | 44 | 33872.3 | 2407 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 0.8 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:10 | Normal | 586 | 393.8 | 542.4 | 0 | 17.6 | 9.2 | 10.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 49.9 | 49.9 | 49.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7199 | 1 | 44.5 | 33874.1 | 2407 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:15 | Normal | 554.7 | 501 | 518.1 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.2 | 0 | 233 | 230.6 | 232.6 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5335 | 1 | 43.7 | 33875.3 | 2407 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:20 | Normal | 584.9 | 473.1 | 516.2 | 0 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232 | 24.5 | 24.5 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7391 | 1 | 41.8 | 33876.1 | 2407 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:25 | Normal | 564.9 | 492.7 | 545.5 | 0 | 17.5 | 9 | 13.3 | 0 | 235.4 | 232 | 234.4 | 51 | 50.9 | 50.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 20347 | 1 | 41 | 33877.5 | 2407 | 4.3 | 4 | 4.7 | 4 | 1.1 | 0.7 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:30 | Normal | 549 | 483.8 | 520.6 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3477 | 1 | 40.6 | 33879 | 2407 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:35 | Normal | 560 | 491 | 552.1 | 0 | 14.9 | 8.3 | 12.3 | 0 | 234 | 231 | 232.8 | 45 | 45.1 | 44.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 17608 | 1 | 40.1 | 33880.1 | 2407 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:40 | Normal | 482.4 | 483.4 | 544.6 | 0 | 14.2 | 7.4 | 11 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 39.5 | 39.5 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 15468 | 1 | 39.7 | 33881.4 | 2407 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3 | 0.6 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:45 | Normal | 419.8 | 483.8 | 545.9 | 0 | 13.9 | 7 | 10.3 | 0 | 233.6 | 230.6 | 233.2 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14110 | 1 | 39.1 | 33882.6 | 2408 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:50 | Normal | 431.8 | 486.7 | 549.3 | 0 | 12.6 | 6.8 | 10.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 34.3 | 34.3 | 34 | 60 | 59.99 | 60 | 13357 | 1 | 38.6 | 33883.7 | 2408 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 15:55 | Normal | 542.9 | 486.9 | 550.4 | 0 | 10.8 | 6.7 | 10 | 0 | 233.4 | 231 | 233.4 | 35.5 | 35.6 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13726 | 1 | 38.2 | 33884.8 | 2408 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:00 | Normal | 490.4 | 490.8 | 558 | 0 | 10.5 | 6.5 | 9.7 | 0 | 233.2 | 231 | 232.8 | 32.8 | 32.9 | 32.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12848 | 1 | 37.8 | 33885.8 | 2408 | 3.2 | 2.7 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:05 | Normal | 599 | 492.8 | 549.9 | 0 | 8 | 6.8 | 9.8 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.4 | 32.8 | 32.9 | 32.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 12783 | 1 | 37.3 | 33886.5 | 2408 | 3.1 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:10 | Normal | 560.5 | 482.6 | 549.1 | 0 | 7.2 | 5.8 | 7.8 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232.2 | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9551 | 1 | 37.1 | 33887.5 | 2408 | 2.3 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:15 | Normal | 590.1 | 487.8 | 554.3 | 0 | 6.4 | 5.6 | 8.2 | 0 | 233.2 | 231 | 233 | 26.9 | 27.2 | 26.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10566 | 1 | 36.9 | 33888.5 | 2408 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:20 | Normal | 540.6 | 487.5 | 554.6 | 0 | 5.8 | 5.1 | 7.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 24.1 | 24.3 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9415 | 1 | 36.5 | 33889.3 | 2408 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:25 | Normal | 590.3 | 489.7 | 554.3 | 0 | 3.6 | 4.6 | 6.9 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7949 | 1 | 36.2 | 33890 | 2408 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:30 | Normal | 596.4 | 493.8 | 552.5 | 0 | 3.5 | 4.2 | 6.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 19.3 | 19.4 | 18.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7476 | 1 | 35.9 | 33890.6 | 2408 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:35 | Normal | 542 | 454.9 | 513.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.6 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2026 | 1 | 35.7 | 33891.1 | 2408 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:40 | Normal | 436.8 | 475.8 | 550.9 | 0 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7320 | 1 | 35.5 | 33891.7 | 2408 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:45 | Normal | 442.9 | 492.9 | 549.8 | 0 | 2.2 | 4 | 4.3 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5451 | 1 | 35.3 | 33892.2 | 2409 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:50 | Normal | 578.8 | 484.6 | 550.4 | 0 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 13 | 13 | 12.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5127 | 1 | 35.2 | 33892.6 | 2409 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 16:55 | Normal | 568.7 | 446.9 | 530.8 | 0 | 1.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 233 | 230.4 | 231.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 2512 | 1 | 35 | 33893 | 2409 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:00 | Normal | 578.7 | 490 | 543.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 8.9 | 9 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3491 | 1 | 34.8 | 33893.2 | 2409 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:05 | Normal | 590.4 | 491 | 543 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3482 | 1 | 34.6 | 33893.5 | 2409 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:10 | Normal | 571 | 469.9 | 551.8 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2834 | 1 | 34.5 | 33893.8 | 2409 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:15 | Normal | 561.1 | 468.8 | 541.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1722 | 1 | 34.3 | 33894 | 2409 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:20 | Normal | 550.6 | 443.6 | 512.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1273 | 1 | 34 | 33894.1 | 2409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:25 | Normal | 536.1 | 483.8 | 515.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0 | 234 | 231.4 | 232.2 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1909 | 1 | 33.9 | 33894.2 | 2409 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:30 | Normal | 563.8 | 434.8 | 517.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1652 | 1 | 33.8 | 33894.4 | 2409 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:35 | Normal | 545 | 457.9 | 517 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.4 | 4 | 4 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1507 | 1 | 33.7 | 33894.5 | 2409 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:40 | Normal | 559.9 | 468 | 526.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60 | 59.98 | 60 | 1396 | 1 | 33.5 | 33894.6 | 2409 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:45 | Normal | 567.5 | 464.8 | 499.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 4 | 4 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1574 | 1 | 33.4 | 33894.8 | 2410 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:50 | Normal | 556.9 | 478.8 | 514.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 906 | 1 | 33.3 | 33894.9 | 2410 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 17:55 | Normal | 547 | 460.8 | 492.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 696 | 1 | 33.2 | 33894.9 | 2410 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 18:00 | Normal | 540 | 367.2 | 487 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 451 | 1 | 33.1 | 33895 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 18:05 | Normal | 468.8 | 319.5 | 424.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 321 | 1 | 32.9 | 33895 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 18:10 | Normal | 383.2 | 200.1 | 425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 180 | 1 | 32.8 | 33895 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 18:15 | Normal | 199.9 | 199.7 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 89 | 1 | 32.6 | 33895 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 18:20 | Normal | 200 | 199.5 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 63 | 1 | 32.4 | 33895 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 18:25 | Normal | 215.8 | 181.9 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38 | 1 | 32.3 | 33895 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-19 18:30 | Normal | 196.3 | 200.6 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 21 | 1 | 32.1 | 33895 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0