## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-01 05:53 | Wait | 464.8 | 464.8 | 464.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 18.4 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-01 05:53 | Normal | 345.7 | 329.7 | 341.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 18.6 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-01 05:58 | Normal | 400.1 | 383.6 | 387.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3 | 1 | 21 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:03 | Normal | 447.3 | 518.1 | 467.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 22.7 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:08 | Normal | 405 | 419.5 | 396 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 74 | 1 | 23.9 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:13 | Normal | 484 | 412.3 | 398 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 133 | 1 | 24.9 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:18 | Normal | 473.8 | 424.2 | 428.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 174 | 1 | 25.8 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:23 | Normal | 481.2 | 445.4 | 400.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 193 | 1 | 26.5 | 118547.3 | 20437 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:28 | Normal | 489.8 | 475.3 | 444.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 249 | 1 | 27.1 | 118547.4 | 20438 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:33 | Normal | 486.7 | 446.9 | 440 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 282 | 1 | 27.6 | 118547.4 | 20438 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:38 | Normal | 504.8 | 408.7 | 427.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 315 | 1 | 28.1 | 118547.4 | 20438 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:43 | Normal | 494.4 | 292.3 | 427.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 324 | 1 | 28.5 | 118547.4 | 20438 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:48 | Normal | 514.1 | 222.4 | 467.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 59.98 | 343 | 1 | 28.9 | 118547.5 | 20438 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:53 | Normal | 513.7 | 247.3 | 463 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.08 | 468 | 1 | 29.3 | 118547.5 | 20438 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 06:58 | Normal | 510.5 | 270 | 479.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 508 | 1 | 29.7 | 118547.5 | 20438 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:03 | Normal | 506.1 | 258.1 | 442.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 638 | 1 | 30.2 | 118547.6 | 20438 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:08 | Normal | 509.6 | 274.1 | 462.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 694 | 1 | 30.8 | 118547.6 | 20438 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:13 | Normal | 510.6 | 353.4 | 483.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 902 | 1 | 31.9 | 118547.7 | 20438 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:18 | Normal | 522.5 | 394 | 494.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1089 | 1 | 33.6 | 118547.8 | 20438 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:23 | Normal | 534.3 | 481.2 | 440.6 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1353 | 1 | 35.4 | 118547.9 | 20438 | 0 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:28 | Normal | 541.8 | 498.1 | 457 | 1 | 2.2 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1478 | 1 | 37.2 | 118548 | 20439 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:33 | Normal | 494.3 | 501.3 | 458.9 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1838 | 1 | 36.7 | 118548.1 | 20439 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:38 | Normal | 478.9 | 502.6 | 457.3 | 3 | 2.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2570 | 1 | 35.2 | 118548.3 | 20439 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:43 | Normal | 516.8 | 494.8 | 491 | 3.5 | 2.7 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 60.07 | 60.09 | 3004 | 1 | 36.3 | 118548.6 | 20439 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:48 | Normal | 517.8 | 497.6 | 491.9 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 8 | 8.1 | 8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 3164 | 1 | 37.4 | 118548.8 | 20439 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:53 | Normal | 515.3 | 494.6 | 509.9 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.07 | 60 | 3327 | 1 | 38.6 | 118549.1 | 20439 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 07:58 | Normal | 486.2 | 495.4 | 538.4 | 5.3 | 3.1 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 60.1 | 60.04 | 4057 | 1 | 39.7 | 118549.4 | 20439 | 1.5 | 4 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:03 | Normal | 483.2 | 491.9 | 543.1 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4325 | 1 | 40.8 | 118549.7 | 20439 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:08 | Normal | 511.9 | 485.3 | 524.1 | 5.9 | 3.5 | 0.8 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 60.06 | 60 | 4737 | 1 | 41.9 | 118550.1 | 20439 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:13 | Normal | 507 | 488.7 | 494.3 | 6.1 | 3.6 | 1.8 | 134.9 | 135 | 135 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 5320 | 1 | 43.1 | 118550.5 | 20439 | 1.9 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:18 | Normal | 501 | 491.7 | 459.1 | 6.4 | 3.7 | 2.6 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5906 | 1 | 44.1 | 118551 | 20439 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:23 | Normal | 504.8 | 486.8 | 506 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.96 | 60.03 | 60.03 | 6218 | 1 | 45.2 | 118551.5 | 20439 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:28 | Normal | 507 | 487.3 | 498 | 6.8 | 4 | 3 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6484 | 1 | 46 | 118552 | 20440 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:33 | Normal | 502.8 | 483.1 | 509 | 7 | 4.1 | 3 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 60.05 | 60.01 | 6662 | 1 | 47 | 118552.6 | 20440 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:38 | Normal | 498.5 | 477.2 | 497.1 | 6 | 3.5 | 2.6 | 135 | 135.1 | 135 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 5675 | 1 | 47.9 | 118553.1 | 20440 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:43 | Normal | 485.8 | 470.8 | 503.6 | 6.4 | 3.7 | 2.7 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5869 | 1 | 48 | 118553.7 | 20440 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:48 | Normal | 502 | 480.6 | 501.3 | 7.5 | 4.5 | 3.4 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7244 | 1 | 47.8 | 118554.2 | 20440 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:53 | Normal | 493.6 | 480.8 | 500.7 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.97 | 60.07 | 59.98 | 7415 | 1 | 47.5 | 118554.8 | 20440 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 08:58 | Normal | 495 | 478.6 | 495.8 | 8 | 4.6 | 3.6 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7612 | 1 | 47.8 | 118555.4 | 20440 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:03 | Normal | 462.6 | 482.2 | 492.8 | 9.6 | 4.7 | 3.8 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 8194 | 1 | 47.7 | 118556.1 | 20440 | 4 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:08 | Normal | 453.6 | 471.4 | 489.8 | 10.1 | 4.9 | 3.9 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8379 | 1 | 47.7 | 118556.8 | 20440 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:13 | Normal | 452 | 471.8 | 493.3 | 10.3 | 5 | 4 | 135.7 | 136.3 | 136 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60 | 60.05 | 60.02 | 8517 | 1 | 47.8 | 118557.5 | 20440 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:18 | Normal | 451.9 | 474.5 | 489 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8664 | 1 | 48.1 | 118558.2 | 20440 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:23 | Normal | 454.6 | 471.4 | 495.8 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.8 | 136.4 | 135.9 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 8842 | 1 | 48.1 | 118558.9 | 20440 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:28 | Normal | 450.8 | 468.5 | 484.1 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 22 | 22.4 | 22.4 | 60 | 59.99 | 59.96 | 9015 | 1 | 47.7 | 118559.7 | 20441 | 4.6 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:33 | Normal | 474.5 | 464.3 | 484.2 | 10.6 | 5.3 | 4.5 | 135.6 | 136 | 135.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9277 | 1 | 47.6 | 118560.4 | 20441 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:38 | Normal | 470.5 | 470.1 | 488 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 135.8 | 136.3 | 136 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 9638 | 1 | 47.4 | 118561.2 | 20441 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:43 | Normal | 479.8 | 469.3 | 481.5 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 135.8 | 136.2 | 136 | 24 | 24.4 | 24.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9825 | 1 | 46.8 | 118562 | 20441 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:48 | Normal | 474.9 | 469.5 | 484.6 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 135.8 | 136.4 | 136 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 9970 | 1 | 46.6 | 118562.9 | 20441 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:53 | Normal | 477.5 | 473 | 482.1 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 135.7 | 136.3 | 135.9 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10067 | 1 | 46 | 118563.7 | 20441 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 09:58 | Normal | 475.3 | 467.6 | 487.3 | 11.8 | 5.7 | 4.9 | 136 | 136.2 | 135.9 | 24.8 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10176 | 1 | 45.7 | 118564.5 | 20441 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:03 | Normal | 474.5 | 465.3 | 481.5 | 11.8 | 5.8 | 5 | 135.8 | 136.4 | 136 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 10269 | 1 | 45.4 | 118565.4 | 20441 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:08 | Normal | 482.1 | 465.6 | 481.8 | 12 | 5.9 | 5.1 | 136 | 136.4 | 136.1 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10570 | 1 | 45.1 | 118566.3 | 20441 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:13 | Normal | 476.6 | 462.5 | 480.4 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 10618 | 1 | 44.4 | 118567.1 | 20441 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:18 | Normal | 473.7 | 465.3 | 479.5 | 12.4 | 6 | 5.3 | 136.2 | 136.5 | 136.1 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10722 | 1 | 44.1 | 118568 | 20441 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:23 | Normal | 467.8 | 463.2 | 478.4 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 136 | 136.3 | 136.1 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 10845 | 1 | 44.1 | 118568.9 | 20441 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:28 | Normal | 469.4 | 468.7 | 482.7 | 13 | 6.2 | 5.5 | 135.9 | 136.5 | 136 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11173 | 1 | 43.8 | 118569.9 | 20442 | 6 | 7.2 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:33 | Normal | 476.6 | 455.1 | 479.5 | 13.1 | 6.3 | 5.7 | 135.9 | 136.5 | 136 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 11371 | 1 | 44 | 118570.8 | 20442 | 6 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:38 | Normal | 473.8 | 451.2 | 476.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 11237 | 1 | 44.2 | 118571.6 | 20442 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:43 | Normal | 473.7 | 471.9 | 483.4 | 14.3 | 6.7 | 6.2 | 136.4 | 136.9 | 136.4 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 12403 | 1 | 44.1 | 118572.4 | 20442 | 6.6 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:48 | Normal | 477.9 | 440.1 | 477.6 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4914 | 1 | 43.7 | 118572.9 | 20442 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:53 | Normal | 461 | 465.3 | 468.3 | 5.8 | 2.6 | 3.1 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4309 | 1 | 43.3 | 118573.6 | 20442 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 10:58 | Normal | 477 | 478.3 | 486.6 | 13.5 | 6.2 | 5.9 | 135.9 | 136.3 | 135.9 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11794 | 1 | 43.7 | 118574.6 | 20442 | 6.2 | 7.4 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:03 | Normal | 479 | 457.6 | 478.6 | 13 | 6.3 | 5.9 | 136 | 136.4 | 136.3 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11441 | 1 | 44 | 118575.5 | 20442 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:08 | Normal | 476.5 | 451.3 | 469.1 | 13.1 | 6.5 | 6 | 135.9 | 136.7 | 136.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11522 | 1 | 44.1 | 118576.5 | 20442 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:13 | Normal | 473 | 467.9 | 476.6 | 13.8 | 6.5 | 6.2 | 136 | 136.6 | 136.1 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12065 | 1 | 44 | 118577.5 | 20442 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:18 | Normal | 490.5 | 469 | 479.6 | 6 | 2.6 | 3.2 | 134.6 | 135 | 134.7 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6133 | 1 | 43.7 | 118578.1 | 20442 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:23 | Normal | 478.7 | 465.3 | 471 | 14 | 6.8 | 6.5 | 136.2 | 136.7 | 136.5 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 12431 | 1 | 43.9 | 118579.1 | 20442 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:28 | Normal | 468.4 | 466.4 | 471.4 | 14.8 | 7 | 6.8 | 136.6 | 136.9 | 136.7 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12884 | 1 | 44.5 | 118580.2 | 20443 | 6.9 | 8 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:33 | Normal | 468.1 | 460.8 | 473.5 | 13.7 | 6.5 | 6.3 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11911 | 1 | 45.1 | 118581.2 | 20443 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:38 | Normal | 464 | 457.2 | 481.1 | 14.1 | 6.6 | 6.1 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 11976 | 1 | 45.1 | 118582.2 | 20443 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:43 | Normal | 465.8 | 445.5 | 451.1 | 13.6 | 6.5 | 6.4 | 136.1 | 136.6 | 136.2 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11709 | 1 | 45.1 | 118583.1 | 20443 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:48 | Normal | 469.5 | 457.5 | 453.2 | 13.4 | 6.4 | 6.4 | 136 | 136.6 | 136.4 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.97 | 59.87 | 59.96 | 11616 | 1 | 44.9 | 118584 | 20443 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:53 | Normal | 471.5 | 449 | 456.6 | 11 | 3.7 | 4.8 | 135.4 | 136 | 135.7 | 21 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 11200 | 1 | 45 | 118585 | 20443 | 4.8 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 11:58 | Normal | 470 | 448.5 | 452.2 | 13.1 | 6.3 | 6.3 | 135.9 | 136.4 | 136 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60 | 59.99 | 60 | 11424 | 1 | 44.5 | 118585.8 | 20443 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:03 | Normal | 469.1 | 443.7 | 453.3 | 13.8 | 6.7 | 6.6 | 136.1 | 136.6 | 136.3 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 12017 | 1 | 44.5 | 118586.7 | 20443 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:08 | Normal | 467.8 | 455.9 | 458.1 | 13.9 | 6.6 | 6.6 | 135.9 | 136.2 | 136.1 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 11921 | 1 | 44.7 | 118587.7 | 20443 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:13 | Normal | 470.8 | 465 | 463.7 | 14.4 | 6.7 | 6.8 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12554 | 1 | 44.3 | 118588.5 | 20443 | 6.6 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:18 | Normal | 469.7 | 452.5 | 456.3 | 14.5 | 6.9 | 7 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 30.8 | 31 | 31 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12598 | 1 | 44 | 118589.3 | 20443 | 6.7 | 7.9 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:23 | Normal | 472 | 455.5 | 455 | 13.8 | 6.5 | 6.7 | 135.8 | 136.2 | 135.9 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.03 | 60.06 | 60.09 | 12012 | 1 | 44.2 | 118590.2 | 20443 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:28 | Normal | 474.6 | 474.1 | 467.1 | 14.1 | 6.5 | 6.6 | 135.9 | 136.1 | 136 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12363 | 1 | 44 | 118591.1 | 20444 | 6.5 | 7.7 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:33 | Normal | 473.9 | 473.7 | 466.1 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | 133.4 | 133.5 | 133.2 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2769 | 1 | 44 | 118591.8 | 20444 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:38 | Normal | 485.6 | 446.7 | 464.6 | 4.3 | 2.3 | 2 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3547 | 1 | 43.2 | 118592.1 | 20444 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:43 | Normal | 461 | 454.1 | 471.5 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 2550 | 1 | 42.8 | 118592.6 | 20444 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:48 | Normal | 488.7 | 481.7 | 457.6 | 12.6 | 5.4 | 6.3 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11263 | 1 | 42.7 | 118593.3 | 20444 | 5.8 | 7 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:53 | Normal | 490.3 | 433.9 | 459.6 | 12.2 | 6 | 6 | 135.7 | 136 | 135.8 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10844 | 1 | 43 | 118593.9 | 20444 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 12:58 | Normal | 484.6 | 449.8 | 439.4 | 11.9 | 5.6 | 6 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.97 | 59.96 | 60 | 10475 | 1 | 43.7 | 118594.8 | 20444 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:03 | Normal | 474.5 | 468.5 | 432.5 | 12.3 | 5.3 | 6.2 | 135.7 | 136 | 135.9 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 10585 | 1 | 44.1 | 118595.6 | 20444 | 5.6 | 6.8 | 5.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:08 | Normal | 474.9 | 463 | 428.7 | 12.7 | 5.5 | 6.5 | 135.6 | 136 | 135.7 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 10899 | 1 | 43.9 | 118596.4 | 20444 | 5.8 | 7 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:13 | Normal | 493.1 | 445.4 | 426.7 | 7.6 | 3.2 | 4.8 | 134.7 | 135 | 134.9 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 6507 | 1 | 43.8 | 118597.3 | 20444 | 3.3 | 4.3 | 3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:18 | Normal | 475.5 | 455 | 433.1 | 5.4 | 2.2 | 2.9 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4048 | 1 | 44.1 | 118597.9 | 20444 | 2.2 | 3.2 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:23 | Normal | 484.5 | 449.8 | 442 | 12 | 5.8 | 6.2 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10711 | 1 | 43.4 | 118598.4 | 20444 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:28 | Normal | 482.3 | 451.7 | 436.3 | 11.8 | 5.6 | 6.1 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10420 | 1 | 43.7 | 118599.2 | 20445 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:33 | Normal | 493 | 435.8 | 444 | 3 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2618 | 1 | 43.9 | 118599.9 | 20445 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:38 | Normal | 477.6 | 438.6 | 471.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.9 | 132.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1896 | 1 | 42.9 | 118600 | 20445 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:43 | Normal | 484.5 | 457.6 | 445 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 2814 | 1 | 42.5 | 118600.4 | 20445 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:48 | Normal | 490.6 | 497.7 | 432.2 | 4.2 | 2 | 2.3 | 134 | 134.2 | 134.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 3338 | 1 | 42.7 | 118600.9 | 20445 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:53 | Normal | 490.3 | 450.8 | 435.1 | 10.5 | 5 | 5.5 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 9373 | 1 | 43.1 | 118601.7 | 20445 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 13:58 | Normal | 481.2 | 444.2 | 442 | 10.3 | 5 | 5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8939 | 1 | 43.7 | 118602.5 | 20445 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:03 | Normal | 482.3 | 447.1 | 401.5 | 10 | 4.7 | 5.5 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8696 | 1 | 43.6 | 118603.2 | 20445 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:08 | Normal | 482.1 | 443.1 | 409.8 | 10 | 4.8 | 5.4 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8679 | 1 | 43.5 | 118603.9 | 20445 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:13 | Normal | 481.1 | 445 | 408.8 | 9.6 | 4.6 | 5.2 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 8365 | 1 | 43.9 | 118604.6 | 20445 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:18 | Normal | 486.6 | 435.5 | 427 | 8.6 | 4.1 | 4.6 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 59.94 | 59.92 | 59.89 | 7534 | 1 | 43.4 | 118605 | 20445 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:23 | Normal | 487.6 | 451 | 401.2 | 8.9 | 4.2 | 5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 7832 | 1 | 43.3 | 118605.6 | 20445 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:28 | Normal | 487.4 | 449.4 | 398.1 | 8 | 3.8 | 4.6 | 134 | 134.3 | 134 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 7087 | 1 | 43.6 | 118606.3 | 20446 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:33 | Normal | 492.7 | 451 | 399.9 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 133.9 | 134 | 133.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 6816 | 1 | 43.6 | 118606.8 | 20446 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:38 | Normal | 488.1 | 452.8 | 407.1 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6498 | 1 | 43.1 | 118607.4 | 20446 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:43 | Normal | 492.3 | 425.8 | 392.8 | 6.7 | 3.2 | 4 | 133.1 | 133.2 | 133 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5846 | 1 | 43 | 118607.9 | 20446 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:48 | Normal | 491 | 453.7 | 387.8 | 6.9 | 3.2 | 4 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 15 | 15.2 | 15.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 6053 | 1 | 43.1 | 118608.4 | 20446 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:53 | Normal | 494.5 | 457.2 | 390.5 | 7.3 | 3.4 | 4.2 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6422 | 1 | 43.2 | 118608.9 | 20446 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 14:58 | Normal | 489.3 | 459.3 | 372.1 | 6.9 | 3.1 | 4.1 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 14.8 | 15 | 15 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 5970 | 1 | 43.2 | 118609.4 | 20446 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:03 | Normal | 489.1 | 453.1 | 369 | 6.6 | 3 | 4.1 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 5745 | 1 | 43.3 | 118609.8 | 20446 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:08 | Normal | 489.1 | 439.5 | 382.8 | 6.3 | 2.8 | 3.6 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60 | 60 | 60 | 5388 | 1 | 43.9 | 118610.3 | 20446 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:13 | Normal | 477.8 | 434.5 | 495.9 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 132.1 | 132.2 | 132 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 2082 | 1 | 43.3 | 118610.5 | 20446 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:18 | Normal | 500.6 | 435 | 520.2 | 5.4 | 2.5 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 10 | 10 | 10 | 60 | 59.92 | 59.98 | 3927 | 1 | 43.1 | 118610.8 | 20446 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:23 | Normal | 499.8 | 431.1 | 515.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 1823 | 1 | 42.8 | 118611 | 20446 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:28 | Normal | 504.5 | 435.1 | 540.5 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 60.03 | 60.2 | 3263 | 1 | 43.3 | 118611.2 | 20447 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:33 | Normal | 502.1 | 426.1 | 521.1 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 2845 | 1 | 42.4 | 118611.4 | 20447 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:38 | Normal | 478 | 415 | 473.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 930 | 1 | 42.7 | 118611.6 | 20447 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:43 | Normal | 467.6 | 442.6 | 494.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 59.96 | 60 | 1031 | 1 | 44 | 118611.7 | 20447 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:48 | Normal | 509.3 | 439.3 | 518.1 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.94 | 60.05 | 2338 | 1 | 41.5 | 118611.9 | 20447 | 1.2 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:53 | Normal | 483.3 | 448.3 | 499.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.98 | 60 | 1162 | 1 | 40.9 | 118612 | 20447 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 15:58 | Normal | 500.5 | 470.1 | 534 | 3.2 | 1.1 | 1 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 5.9 | 6 | 6 | 59.89 | 59.89 | 60.13 | 2276 | 1 | 40.7 | 118612.2 | 20447 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:03 | Normal | 500.3 | 508.9 | 499 | 2.9 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 2014 | 1 | 40.1 | 118612.3 | 20447 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:08 | Normal | 496.5 | 465.1 | 522.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 4 | 4 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1550 | 1 | 39.9 | 118612.5 | 20447 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:13 | Normal | 495.1 | 395.3 | 512 | 2 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1193 | 1 | 42.1 | 118612.6 | 20447 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:18 | Normal | 493 | 348.9 | 516.4 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 975 | 1 | 44 | 118612.7 | 20447 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:23 | Normal | 492.3 | 221.3 | 487.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 701 | 1 | 44.8 | 118612.8 | 20447 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:28 | Normal | 487.3 | 200.1 | 487.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 523 | 1 | 45.3 | 118612.8 | 20448 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:33 | Normal | 484.6 | 200 | 386.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 499 | 1 | 45.5 | 118612.9 | 20448 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:38 | Normal | 469.9 | 200 | 373.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 355 | 1 | 45.6 | 118612.9 | 20448 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:43 | Normal | 462.6 | 200 | 369 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 287 | 1 | 45.6 | 118612.9 | 20448 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:48 | Normal | 470.6 | 198.3 | 410.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 216 | 1 | 45.5 | 118612.9 | 20448 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:53 | Normal | 458.5 | 199.9 | 385 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 191 | 1 | 45.3 | 118613 | 20448 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 16:58 | Normal | 449 | 200 | 324.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 119 | 1 | 45.1 | 118613 | 20448 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:03 | Normal | 443.6 | 198.7 | 361.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 85 | 1 | 44.9 | 118613 | 20448 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:08 | Normal | 365.7 | 200 | 393.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 43 | 1 | 44.7 | 118613 | 20448 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:13 | Normal | 368.6 | 284.3 | 371.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9 | 1 | 44.4 | 118613 | 20448 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:18 | Normal | 336.6 | 282.1 | 354 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 44.1 | 118613 | 20448 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:23 | Normal | 312.6 | 279 | 289.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 118613 | 20448 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:28 | Normal | 428.2 | 410.6 | 382.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 43.9 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:33 | Normal | 371.6 | 354.7 | 373.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43.5 | 118613 | 20449 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-01 17:38 | Normal | 267.2 | 198.8 | 276.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.1 | 118613 | 20449 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0