## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-12 05:52 | Wait | 480.2 | 480.1 | 480.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 0.4 | 119153 | 20564 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:52 | Wait | 479.9 | 479.8 | 479.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 0.6 | 119153 | 20564 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:52 | Wait | 480 | 480 | 480 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 1 | 119153 | 20564 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:53 | Wait | 452.2 | 452 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1.7 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:55 | Wait | 493.3 | 493.3 | 493.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 1.8 | 119153 | 20564 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:55 | Wait | 496.1 | 495.8 | 496 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 119153 | 20564 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:55 | Wait | 501.5 | 501.5 | 501.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 2.4 | 119153 | 20564 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:55 | Wait | 501.2 | 501.1 | 501.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 3.2 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:56 | Wait | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 2.5 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:58 | Normal | 312.1 | 320.8 | 316.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 3.9 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 05:59 | Normal | 343 | 328.8 | 314.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1 | 1 | 4.4 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:00 | Normal | 310.9 | 335.8 | 323.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1 | 1 | 4.8 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:01 | Normal | 321 | 335.8 | 313.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 4 | 1 | 5.2 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:02 | Normal | 305.6 | 337.8 | 320 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 7 | 1 | 5.6 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:03 | Normal | 311.8 | 343.6 | 327.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 13 | 1 | 6 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:04 | Normal | 325.1 | 322.7 | 316.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 18 | 1 | 6.3 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:05 | Normal | 366 | 334.8 | 308.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 28 | 1 | 6.7 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:06 | Normal | 380.5 | 347.8 | 334 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 35 | 1 | 7 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:07 | Normal | 467.9 | 461.8 | 492.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 47 | 1 | 7.4 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:08 | Normal | 488 | 558 | 513.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.06 | 59.98 | 60.09 | 8 | 1 | 7.8 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:09 | Normal | 470 | 534.6 | 475.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 59.84 | 60.06 | 45 | 1 | 8.1 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:10 | Normal | 464.9 | 530.5 | 474.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.08 | 59.93 | 59.92 | 55 | 1 | 8.4 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:11 | Normal | 470.3 | 525.5 | 455.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.09 | 60.02 | 59.95 | 67 | 1 | 8.7 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:12 | Normal | 476 | 512.5 | 446 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 79 | 1 | 8.9 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:13 | Normal | 479 | 501.7 | 440.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 88 | 1 | 9.1 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:14 | Normal | 496 | 562.5 | 549.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.03 | 59.99 | 60.06 | 36 | 1 | 9.4 | 119153 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:15 | Normal | 523.9 | 538.8 | 545.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 70 | 1 | 9.7 | 119153.1 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:16 | Normal | 497.8 | 553.3 | 521.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 60.01 | 60.03 | 83 | 1 | 9.9 | 119153.1 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:17 | Normal | 505.9 | 550.5 | 495.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.99 | 60.03 | 60.08 | 95 | 1 | 10.1 | 119153.1 | 20564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:18 | Normal | 504.5 | 536.4 | 487.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.04 | 60.1 | 60.03 | 116 | 1 | 10.4 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:19 | Normal | 491.7 | 546.4 | 462.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.08 | 59.99 | 60 | 115 | 1 | 10.6 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:20 | Normal | 513.8 | 560.8 | 564.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.92 | 60 | 59.95 | 47 | 1 | 10.8 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:21 | Normal | 493.9 | 541.2 | 516.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60 | 60.07 | 142 | 1 | 11 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:22 | Normal | 508 | 552.5 | 487.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 135 | 1 | 11.2 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:23 | Normal | 514.8 | 549.6 | 512.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.1 | 59.84 | 59.97 | 153 | 1 | 11.4 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:24 | Normal | 521 | 542.5 | 517.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 60.06 | 60.05 | 174 | 1 | 11.6 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:26 | Normal | 534 | 560.5 | 519.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.75 | 59.99 | 151 | 1 | 11.8 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:27 | Normal | 514.8 | 544.5 | 487 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 209 | 1 | 12 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:28 | Normal | 506.8 | 520.2 | 500.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.94 | 60.08 | 248 | 1 | 12.2 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:29 | Normal | 525.6 | 472.1 | 474.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.88 | 265 | 1 | 12.3 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:30 | Normal | 520.6 | 460.7 | 442 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 286 | 1 | 12.5 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:31 | Normal | 522.5 | 420.8 | 451.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.05 | 60.02 | 306 | 1 | 12.7 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:32 | Normal | 515.5 | 388.8 | 482.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.06 | 59.96 | 332 | 1 | 12.8 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:33 | Normal | 524.3 | 370.9 | 492.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 60.08 | 60.03 | 356 | 1 | 13 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:34 | Normal | 532.6 | 406.8 | 496.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 388 | 1 | 13.2 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:35 | Normal | 524.5 | 416.8 | 484 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.88 | 59.99 | 59.97 | 419 | 1 | 13.4 | 119153.1 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:36 | Normal | 536.3 | 365.5 | 459.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.04 | 60.04 | 426 | 1 | 13.5 | 119153.1 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:37 | Normal | 535.5 | 339.8 | 454.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.95 | 59.98 | 439 | 1 | 13.7 | 119153.1 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:38 | Normal | 531.8 | 322.8 | 455.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 460 | 1 | 13.8 | 119153.1 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:39 | Normal | 532.6 | 358.8 | 467.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 502 | 1 | 14 | 119153.1 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:40 | Normal | 540.6 | 391.9 | 478.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 536 | 1 | 14.2 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:41 | Normal | 544.3 | 352.6 | 475.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133 | 133.1 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 543 | 1 | 14.4 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:42 | Normal | 532.4 | 345.8 | 483.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 133 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 566 | 1 | 14.5 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:43 | Normal | 540.6 | 352.8 | 498.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.87 | 59.97 | 587 | 1 | 14.7 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:44 | Normal | 539.5 | 367.8 | 511.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 609 | 1 | 14.9 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:45 | Normal | 545.6 | 375.8 | 515.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 623 | 1 | 15.1 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:46 | Normal | 549.3 | 402.6 | 512.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 636 | 1 | 15.2 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:47 | Normal | 549.3 | 428.7 | 492.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 643 | 1 | 15.4 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:48 | Normal | 549.5 | 443.7 | 500.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 660 | 1 | 15.6 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:49 | Normal | 549.5 | 445.8 | 490.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 658 | 1 | 15.8 | 119153.2 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:50 | Normal | 551.3 | 444.3 | 465 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 636 | 1 | 16 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:51 | Normal | 538.2 | 458.1 | 482.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 643 | 1 | 16.1 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:52 | Normal | 532.4 | 441.8 | 486.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 617 | 1 | 16.3 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:53 | Normal | 538.9 | 426 | 494.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 607 | 1 | 16.5 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:54 | Normal | 541.5 | 393.8 | 503.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 59.98 | 59.95 | 616 | 1 | 16.6 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:55 | Normal | 546.5 | 390.8 | 502.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 606 | 1 | 16.7 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:56 | Normal | 544.7 | 369.2 | 498.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 134 | 134 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 615 | 1 | 16.9 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:57 | Normal | 542.8 | 397.5 | 497.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.92 | 627 | 1 | 17 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:58 | Normal | 543.8 | 414.3 | 490.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 60 | 60 | 654 | 1 | 17.2 | 119153.3 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 06:59 | Normal | 541 | 428.3 | 495 | 1 | 0.8 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 59.98 | 664 | 1 | 17.4 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:00 | Normal | 542 | 430.3 | 486 | 1 | 0.8 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 676 | 1 | 17.5 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:01 | Normal | 543 | 431.4 | 500.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 707 | 1 | 17.7 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:02 | Normal | 542.7 | 439.2 | 485.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.95 | 60 | 711 | 1 | 17.8 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:03 | Normal | 537.4 | 471.6 | 505 | 1 | 0.8 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 732 | 1 | 18 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:04 | Normal | 530.8 | 464.3 | 504.6 | 1 | 1 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60 | 59.96 | 763 | 1 | 18.1 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:05 | Normal | 545.6 | 478 | 533.7 | 1 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 803 | 1 | 18.3 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:06 | Normal | 545.6 | 491.4 | 517.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 853 | 1 | 18.5 | 119153.4 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:07 | Normal | 544 | 496.2 | 509 | 0.9 | 1 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 804 | 1 | 18.7 | 119153.5 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:08 | Normal | 535.5 | 497.2 | 525.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 816 | 1 | 19 | 119153.5 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:09 | Normal | 546.6 | 509.3 | 490.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 775 | 1 | 19.2 | 119153.5 | 20565 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:10 | Normal | 549.6 | 524.5 | 482.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 833 | 1 | 19.4 | 119153.5 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:11 | Normal | 545.3 | 541.3 | 495.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 134.7 | 134.6 | 134.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 872 | 1 | 19.6 | 119153.5 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:12 | Normal | 548.3 | 544.1 | 491 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 902 | 1 | 19.9 | 119153.5 | 20565 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:14 | Normal | 541.4 | 547 | 471.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 913 | 1 | 20.2 | 119153.5 | 20565 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:15 | Normal | 538.3 | 569.2 | 511.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 924 | 1 | 20.6 | 119153.6 | 20565 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:16 | Normal | 526.5 | 570.3 | 506.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60.09 | 847 | 1 | 21 | 119153.6 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:17 | Normal | 551.3 | 572 | 513.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 846 | 1 | 21.3 | 119153.6 | 20565 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:18 | Normal | 548.3 | 583 | 519.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60 | 60.07 | 921 | 1 | 21.7 | 119153.6 | 20566 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:19 | Normal | 548.6 | 572 | 519.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 912 | 1 | 22.1 | 119153.6 | 20566 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:20 | Normal | 553.3 | 575.3 | 510.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 945 | 1 | 22.4 | 119153.6 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:21 | Normal | 551.9 | 566.9 | 527.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60 | 991 | 1 | 22.8 | 119153.7 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:22 | Normal | 556.6 | 586.8 | 514.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 1015 | 1 | 23.2 | 119153.7 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:23 | Normal | 554.2 | 579.6 | 520.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1039 | 1 | 23.6 | 119153.7 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:24 | Normal | 559.9 | 582.8 | 513 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1049 | 1 | 24 | 119153.7 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:25 | Normal | 560.6 | 590.3 | 498.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 1031 | 1 | 24.4 | 119153.7 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:26 | Normal | 558.4 | 581.6 | 518.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 60 | 60.01 | 1081 | 1 | 24.8 | 119153.7 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:27 | Normal | 563.4 | 586.5 | 522.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 134.8 | 135 | 134.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1072 | 1 | 25.2 | 119153.8 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:28 | Normal | 562.1 | 587 | 525.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 135 | 135.3 | 134.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1105 | 1 | 25.6 | 119153.8 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:29 | Normal | 555.8 | 588.8 | 520.9 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1112 | 1 | 26.1 | 119153.8 | 20566 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:30 | Normal | 561.5 | 509.3 | 515.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 134.9 | 135 | 134.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 1498 | 1 | 26.4 | 119153.8 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:31 | Normal | 557.6 | 509.5 | 506.2 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1524 | 1 | 25.7 | 119153.8 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:32 | Normal | 561.1 | 520.3 | 512.7 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 134.9 | 135 | 134.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 1570 | 1 | 23.7 | 119153.9 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:33 | Normal | 558.5 | 520.3 | 513.5 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.07 | 60.07 | 1608 | 1 | 23.3 | 119153.9 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:34 | Normal | 566 | 527.3 | 487.5 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 135.1 | 135.2 | 135 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1626 | 1 | 23.3 | 119153.9 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:35 | Normal | 557.3 | 545.8 | 472.5 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 135 | 135.2 | 135 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 1683 | 1 | 23.6 | 119154 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:36 | Normal | 565.1 | 545.1 | 502.6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1723 | 1 | 24 | 119154 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:37 | Normal | 572.4 | 544.9 | 488.7 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 134.9 | 135.2 | 135 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 1725 | 1 | 24.1 | 119154 | 20566 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:38 | Normal | 568.2 | 540.6 | 522.7 | 1 | 2.7 | 0.5 | 135 | 135.3 | 135.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.17 | 60 | 1803 | 1 | 24.3 | 119154 | 20566 | 0 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:39 | Normal | 564.2 | 540 | 509.6 | 1.1 | 2.8 | 0.5 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1924 | 1 | 24.5 | 119154.1 | 20566 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:40 | Normal | 569.3 | 544.4 | 507.8 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 135.3 | 135.4 | 135.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2053 | 1 | 24.7 | 119154.1 | 20566 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:41 | Normal | 505.9 | 537.6 | 514.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 2364 | 1 | 24.9 | 119154.1 | 20566 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:42 | Normal | 520.1 | 545.6 | 477.8 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.94 | 59.85 | 60.09 | 2570 | 1 | 25.2 | 119154.2 | 20566 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:43 | Normal | 535.5 | 541.5 | 465.7 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.84 | 59.88 | 60.03 | 2689 | 1 | 25.5 | 119154.2 | 20566 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:44 | Normal | 497.8 | 544.4 | 509.3 | 3 | 2.9 | 0.5 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 60.15 | 60.19 | 2837 | 1 | 25.8 | 119154.3 | 20566 | 0 | 3 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:45 | Normal | 463.6 | 535.6 | 486.8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 135.4 | 135.3 | 135.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 59.94 | 60.06 | 3000 | 1 | 26.1 | 119154.3 | 20566 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:46 | Normal | 519.4 | 538.1 | 474.5 | 3.4 | 3 | 0.5 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.95 | 3145 | 1 | 26.4 | 119154.4 | 20566 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:47 | Normal | 508.2 | 541.3 | 501 | 3.6 | 3 | 0.5 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.12 | 60.03 | 60.01 | 3212 | 1 | 26.7 | 119154.4 | 20566 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:48 | Normal | 552.1 | 539.8 | 522.1 | 3.5 | 3 | 0.5 | 135 | 135.4 | 135.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 60.03 | 60.03 | 3317 | 1 | 27.1 | 119154.5 | 20566 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:50 | Normal | 555.4 | 534.4 | 508.8 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.96 | 59.91 | 60.04 | 3430 | 1 | 27.4 | 119154.6 | 20566 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:51 | Normal | 549.5 | 540.3 | 522.3 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 135.2 | 135.6 | 135.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.93 | 60 | 59.97 | 3475 | 1 | 27.7 | 119154.6 | 20566 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:52 | Normal | 545.2 | 536.4 | 523.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60.09 | 60.08 | 3507 | 1 | 28 | 119154.7 | 20566 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:53 | Normal | 548 | 538.7 | 531.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 3539 | 1 | 28.3 | 119154.7 | 20566 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:54 | Normal | 544.3 | 541 | 521.9 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 8.9 | 8.9 | 9 | 60.08 | 60.05 | 59.98 | 3570 | 1 | 28.6 | 119154.8 | 20566 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:55 | Normal | 550 | 539.8 | 524.6 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 135.3 | 135.7 | 135.7 | 9 | 9 | 9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3606 | 1 | 28.9 | 119154.9 | 20566 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:56 | Normal | 539.2 | 539.1 | 534.8 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.06 | 60.27 | 60.04 | 3651 | 1 | 29.1 | 119154.9 | 20566 | 0 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:57 | Normal | 536.8 | 540 | 517.6 | 4 | 3.3 | 0.5 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 59.97 | 59.92 | 3675 | 1 | 29.4 | 119155 | 20566 | 0 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:58 | Normal | 545.3 | 533.1 | 504.7 | 4 | 3.3 | 0.5 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 60 | 60.1 | 60 | 3716 | 1 | 29.7 | 119155 | 20566 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 07:59 | Normal | 543.8 | 537.1 | 515 | 4 | 3.3 | 0.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3745 | 1 | 30 | 119155.1 | 20566 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:00 | Normal | 542 | 537 | 512.7 | 4 | 3.4 | 0.5 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.07 | 59.97 | 59.99 | 3782 | 1 | 30.3 | 119155.2 | 20566 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:01 | Normal | 533.8 | 536.6 | 520.3 | 4.1 | 3.4 | 0.5 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 3829 | 1 | 30.7 | 119155.2 | 20566 | 0 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:02 | Normal | 542.5 | 530.8 | 548.1 | 4.3 | 3.5 | 0.5 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.06 | 60 | 59.97 | 3933 | 1 | 31 | 119155.3 | 20566 | 0.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:03 | Normal | 539 | 530.8 | 561.5 | 4.7 | 3.5 | 0.5 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.07 | 60 | 59.96 | 4184 | 1 | 31.4 | 119155.4 | 20566 | 0.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:04 | Normal | 537.7 | 537.2 | 560.9 | 5.2 | 3.5 | 0.5 | 135.8 | 136 | 135.9 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.15 | 60.02 | 59.83 | 4499 | 1 | 31.6 | 119155.4 | 20566 | 1.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:05 | Normal | 527.8 | 537.1 | 552.4 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 135.8 | 135.9 | 136 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 59.98 | 59.94 | 60.03 | 4777 | 1 | 31.9 | 119155.5 | 20566 | 1.6 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:06 | Normal | 525.8 | 535.5 | 567 | 6 | 3.6 | 0.5 | 135.6 | 136 | 135.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 60 | 60.17 | 59.92 | 4899 | 1 | 32.2 | 119155.6 | 20566 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:07 | Normal | 522.4 | 536.7 | 566 | 6.1 | 3.6 | 0.5 | 135.7 | 136 | 136 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.9 | 59.98 | 60.12 | 4920 | 1 | 32.4 | 119155.7 | 20566 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:08 | Normal | 517.3 | 536.1 | 578 | 6 | 3.5 | 0.5 | 135.7 | 136 | 136 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60.1 | 59.89 | 4854 | 1 | 32.7 | 119155.8 | 20566 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:09 | Normal | 518.3 | 534.8 | 570 | 5.1 | 3 | 0.5 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 4063 | 1 | 32.9 | 119155.9 | 20566 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:10 | Normal | 514.8 | 533.8 | 570.7 | 5.1 | 3 | 0.5 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 59.92 | 60.01 | 4074 | 1 | 33.1 | 119155.9 | 20566 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:11 | Normal | 522.7 | 535.5 | 576.2 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 4760 | 1 | 33.2 | 119156 | 20566 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:12 | Normal | 529.4 | 537.2 | 569.9 | 6 | 3.6 | 0.6 | 135.7 | 136 | 135.6 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.05 | 60.01 | 59.79 | 4930 | 1 | 33.4 | 119156.1 | 20566 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:13 | Normal | 539.9 | 539.5 | 591.8 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 135.8 | 136.1 | 135.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.05 | 59.95 | 59.96 | 5187 | 1 | 33.7 | 119156.2 | 20566 | 1.9 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:14 | Normal | 543.1 | 533.2 | 585.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 135.7 | 136 | 135.8 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 5293 | 1 | 34 | 119156.3 | 20566 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:15 | Normal | 538.8 | 534.1 | 584.5 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 135.8 | 136.3 | 135.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.9 | 59.99 | 60 | 5401 | 1 | 34.3 | 119156.4 | 20566 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:16 | Normal | 538.4 | 527.4 | 546.8 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 135.9 | 136.3 | 136 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60.03 | 59.98 | 5467 | 1 | 34.6 | 119156.4 | 20566 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:17 | Normal | 538.6 | 530.4 | 554.6 | 6.1 | 3.6 | 1 | 135.9 | 136.3 | 136 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 60.24 | 60.16 | 5361 | 1 | 34.8 | 119156.5 | 20566 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:18 | Normal | 534.8 | 529.4 | 516.6 | 6.4 | 3.8 | 1.5 | 136 | 136.3 | 136.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 5755 | 1 | 34.9 | 119156.6 | 20567 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:19 | Normal | 530.8 | 527 | 522.8 | 6.4 | 3.8 | 1.6 | 136 | 136.5 | 136.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 5782 | 1 | 35.1 | 119156.7 | 20567 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:20 | Normal | 540.5 | 532.3 | 547.1 | 6.3 | 3.8 | 1.7 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 60.05 | 60.03 | 5892 | 1 | 35.2 | 119156.8 | 20567 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:21 | Normal | 535 | 527.8 | 568.8 | 6.5 | 3.9 | 1.8 | 136.1 | 136.5 | 136.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.08 | 60.12 | 60.02 | 6069 | 1 | 35.4 | 119156.9 | 20567 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:23 | Normal | 530.7 | 526.6 | 534.8 | 6.6 | 3.9 | 2.1 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6242 | 1 | 35.6 | 119157 | 20567 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:24 | Normal | 532.6 | 527.3 | 483 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 136.1 | 136.2 | 136 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6128 | 1 | 35.9 | 119157.1 | 20567 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:25 | Normal | 531.2 | 523.9 | 538.8 | 6.4 | 3.8 | 2.3 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60 | 59.98 | 60.1 | 6212 | 1 | 36.1 | 119157.2 | 20567 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:26 | Normal | 527.5 | 527.5 | 555.7 | 6.6 | 3.9 | 2.3 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.11 | 59.77 | 60.02 | 6419 | 1 | 36.3 | 119157.4 | 20567 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:27 | Normal | 537.8 | 525.5 | 515.6 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 6407 | 1 | 36.6 | 119157.5 | 20567 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:28 | Normal | 535.3 | 524.1 | 542 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.04 | 59.98 | 59.94 | 6883 | 1 | 36.8 | 119157.6 | 20567 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:29 | Normal | 540.7 | 529.1 | 542.8 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 136.3 | 136.6 | 136.4 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.04 | 59.94 | 59.94 | 6936 | 1 | 37 | 119157.7 | 20567 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:30 | Normal | 532.1 | 527.8 | 538 | 7 | 4.1 | 2.9 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 60 | 60 | 7043 | 1 | 37.3 | 119157.8 | 20567 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:31 | Normal | 529.3 | 521.1 | 539.2 | 7 | 4.2 | 3 | 136.5 | 136.9 | 136.6 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 7083 | 1 | 37.5 | 119158 | 20567 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:32 | Normal | 533.3 | 521.2 | 538.3 | 7 | 4.3 | 3 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 7108 | 1 | 37.7 | 119158.1 | 20567 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:33 | Normal | 535.4 | 526.1 | 525.8 | 7 | 4.2 | 3 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7148 | 1 | 38 | 119158.2 | 20567 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:34 | Normal | 533.9 | 518.2 | 539.5 | 7.1 | 4.3 | 3 | 136.7 | 137 | 136.7 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7181 | 1 | 38.2 | 119158.3 | 20567 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:35 | Normal | 532.6 | 520.3 | 536.2 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7234 | 1 | 38.5 | 119158.4 | 20567 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:36 | Normal | 527.3 | 520.3 | 537.5 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 136.3 | 136.9 | 136.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.07 | 60.01 | 59.96 | 7283 | 1 | 38.7 | 119158.5 | 20567 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:37 | Normal | 529.3 | 520.2 | 536.4 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 136.6 | 136.9 | 136.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 7299 | 1 | 38.9 | 119158.7 | 20567 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:38 | Normal | 523 | 518.7 | 532.4 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 7351 | 1 | 39.1 | 119158.8 | 20567 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:39 | Normal | 525.5 | 518 | 531.3 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 7393 | 1 | 39.4 | 119158.9 | 20567 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:40 | Normal | 524.3 | 517.6 | 536 | 7.4 | 4.4 | 3.1 | 136.7 | 137 | 136.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 7446 | 1 | 39.7 | 119159.1 | 20567 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:41 | Normal | 527.1 | 516.8 | 534.1 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 136.4 | 136.8 | 136.4 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 7504 | 1 | 39.9 | 119159.2 | 20567 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-12 08:46 | Normal | 519.3 | 515.3 | 534.5 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 136.7 | 137.1 | 136.8 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 7664 | 1 | 41 | 119159.8 | 20567 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 08:51 | Normal | 519.6 | 510.5 | 530.2 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60 | 59.95 | 59.99 | 7809 | 1 | 41.7 | 119160.5 | 20567 | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 08:56 | Normal | 522.3 | 512 | 524.8 | 7.9 | 4.8 | 3.6 | 136.9 | 137.3 | 137 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 8037 | 1 | 42.6 | 119161.1 | 20567 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:01 | Normal | 516.1 | 511.6 | 525.2 | 8 | 4.8 | 3.6 | 136.7 | 137.1 | 136.9 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 8116 | 1 | 43.5 | 119161.8 | 20567 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:06 | Normal | 519.1 | 509.5 | 521.1 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | 136.8 | 137 | 136.9 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 8572 | 1 | 43.8 | 119162.5 | 20567 | 2.8 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:11 | Normal | 467.9 | 509.7 | 520.5 | 9.5 | 4.7 | 3.7 | 136.7 | 137.2 | 136.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8341 | 1 | 44.2 | 119163.2 | 20567 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:16 | Normal | 459.9 | 511.3 | 514.1 | 10.8 | 5.1 | 4.1 | 136.9 | 137.2 | 137 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 59.95 | 60.04 | 9248 | 1 | 44.4 | 119164 | 20567 | 4.7 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:21 | Normal | 459.5 | 506.3 | 511.7 | 10.1 | 4.8 | 4 | 136.8 | 137.3 | 136.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 8682 | 1 | 44.7 | 119164.7 | 20568 | 4.4 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:26 | Normal | 475.1 | 508.1 | 518.5 | 10.4 | 5.1 | 4.1 | 136.7 | 137.3 | 136.9 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9243 | 1 | 44.7 | 119165.5 | 20568 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:31 | Normal | 477.1 | 504.1 | 512.6 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 137.4 | 138.1 | 137.5 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.1 | 60.02 | 9960 | 1 | 44.5 | 119166.3 | 20568 | 4.8 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:36 | Normal | 475.8 | 503.3 | 512.2 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 137.4 | 138 | 137.7 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60 | 59.96 | 60.03 | 9967 | 1 | 44.1 | 119167.1 | 20568 | 4.8 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:41 | Normal | 498.3 | 499.1 | 507.8 | 11.1 | 5.6 | 4.6 | 137 | 137.7 | 137.4 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10183 | 1 | 43.6 | 119167.9 | 20568 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:46 | Normal | 493.7 | 493 | 504.8 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 137 | 137.7 | 137.2 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 10493 | 1 | 43.6 | 119168.8 | 20568 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:51 | Normal | 492.7 | 501.8 | 507.3 | 12.1 | 5.7 | 4.9 | 137.2 | 137.9 | 137.4 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10807 | 1 | 44 | 119169.7 | 20568 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 09:56 | Normal | 488.8 | 482.7 | 497.4 | 12.3 | 5.9 | 5 | 137.5 | 138 | 137.8 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 10860 | 1 | 44 | 119170.6 | 20568 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:01 | Normal | 497.3 | 494.5 | 504 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 10476 | 1 | 43.9 | 119171.4 | 20568 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:06 | Normal | 495 | 484.2 | 499.8 | 12.9 | 6.2 | 5.4 | 137.5 | 138.2 | 137.6 | 28 | 28.4 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11583 | 1 | 43.7 | 119172.3 | 20568 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:11 | Normal | 483.6 | 485.6 | 493.1 | 11.5 | 5.4 | 4.8 | 136.9 | 137.6 | 137.1 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60 | 59.96 | 59.96 | 10087 | 1 | 43.3 | 119173.2 | 20568 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:16 | Normal | 488.3 | 484.2 | 494.8 | 12.6 | 6 | 5.3 | 137.2 | 137.8 | 137.4 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 11165 | 1 | 43 | 119174.1 | 20568 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:21 | Normal | 487 | 478.8 | 501 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 137.3 | 137.9 | 137.6 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11243 | 1 | 42.8 | 119175.1 | 20569 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:26 | Normal | 488.3 | 491.8 | 500 | 12.7 | 5.9 | 5.3 | 137.5 | 138 | 137.7 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11301 | 1 | 42.4 | 119176 | 20569 | 5.8 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:31 | Normal | 495.3 | 487.9 | 494.9 | 12.4 | 5.8 | 5.4 | 137.3 | 137.8 | 137.6 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11232 | 1 | 42 | 119176.9 | 20569 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:36 | Normal | 483.8 | 482.3 | 497 | 12.6 | 6 | 5.4 | 137.1 | 137.7 | 137.3 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60 | 59.98 | 59.96 | 11242 | 1 | 41.7 | 119177.9 | 20569 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:41 | Normal | 480.6 | 479 | 494.1 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 136.9 | 137.5 | 137.3 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11282 | 1 | 41.8 | 119178.8 | 20569 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:46 | Normal | 490.4 | 487.4 | 487 | 12.7 | 6 | 5.6 | 137.3 | 137.9 | 137.4 | 27.7 | 28 | 28 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11477 | 1 | 41.4 | 119179.8 | 20569 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:51 | Normal | 487.3 | 479.1 | 497.4 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 137.3 | 138.1 | 137.6 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11905 | 1 | 41.5 | 119180.7 | 20569 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 10:56 | Normal | 480.4 | 491.8 | 505.1 | 12.6 | 5.9 | 5.3 | 137.2 | 138 | 137.3 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 11109 | 1 | 41.5 | 119181.6 | 20569 | 5.8 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:01 | Normal | 485 | 488.3 | 505.1 | 13 | 6.1 | 5.5 | 137.4 | 138.1 | 137.6 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 11565 | 1 | 41.3 | 119182.6 | 20569 | 6 | 7.1 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:06 | Normal | 488.1 | 488.2 | 506.8 | 13.3 | 6.3 | 5.5 | 137.3 | 137.7 | 137.2 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11789 | 1 | 41.4 | 119183.6 | 20569 | 6.1 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:11 | Normal | 486.3 | 490.3 | 516.5 | 13.1 | 6.2 | 5.1 | 136.8 | 137.3 | 137 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 11504 | 1 | 41.1 | 119184.5 | 20569 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.2 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:16 | Normal | 475.8 | 471.8 | 519.4 | 13.3 | 6.3 | 4.9 | 137.4 | 138.1 | 137.7 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.97 | 60 | 59.95 | 11317 | 1 | 41.4 | 119185.5 | 20569 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:21 | Normal | 483.1 | 477.7 | 519 | 13.2 | 6.3 | 4.6 | 137 | 137.7 | 137.2 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11275 | 1 | 41.4 | 119186.4 | 20570 | 6.1 | 7.2 | 6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:26 | Normal | 479.3 | 468 | 470.4 | 13.1 | 6.3 | 6 | 137.5 | 138.1 | 137.7 | 28 | 28.2 | 28.1 | 60 | 59.99 | 59.96 | 11565 | 1 | 41.8 | 119187.3 | 20570 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:31 | Normal | 485.5 | 467 | 467.6 | 12.7 | 6.2 | 5.9 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 60.01 | 59.94 | 59.94 | 11367 | 1 | 41.6 | 119188.3 | 20570 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:36 | Normal | 481.9 | 478.8 | 468.1 | 13 | 6.2 | 6 | 137.4 | 138 | 137.8 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 11606 | 1 | 41.8 | 119189.3 | 20570 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:41 | Normal | 478.8 | 474.7 | 465.9 | 13 | 6.1 | 6 | 137.4 | 137.9 | 137.7 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.04 | 59.99 | 60 | 11458 | 1 | 41.9 | 119190.2 | 20570 | 6 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:46 | Normal | 478.8 | 465.6 | 468.1 | 13 | 6.3 | 6 | 137.4 | 137.8 | 137.7 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11457 | 1 | 42 | 119191.2 | 20570 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:51 | Normal | 480.1 | 479.8 | 465.8 | 12.7 | 6 | 6 | 137.6 | 138.1 | 137.9 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 11280 | 1 | 42.2 | 119192.1 | 20570 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 11:56 | Normal | 479.2 | 488.8 | 471.8 | 12.3 | 5.6 | 5.6 | 137.4 | 138 | 137.5 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 10831 | 1 | 42.1 | 119193.1 | 20570 | 5.7 | 6.7 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:01 | Normal | 474.4 | 494.3 | 482.1 | 12.9 | 5.6 | 5.6 | 137.4 | 138 | 137.7 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11116 | 1 | 42.2 | 119194 | 20570 | 6 | 7 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:06 | Normal | 473.9 | 484.5 | 488.4 | 12.7 | 5.7 | 5.3 | 137.4 | 138 | 137.6 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 10897 | 1 | 42 | 119194.9 | 20570 | 5.9 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:11 | Normal | 474.4 | 495.6 | 453.4 | 12.6 | 5.5 | 6 | 137.4 | 137.9 | 137.6 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10916 | 1 | 42.3 | 119195.8 | 20570 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:16 | Normal | 475.6 | 452.7 | 446.3 | 12.5 | 6 | 6 | 137.3 | 138 | 137.4 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10824 | 1 | 42.3 | 119196.7 | 20570 | 5.8 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:21 | Normal | 473.5 | 461 | 452.6 | 12.3 | 5.8 | 5.8 | 137.3 | 137.8 | 137.4 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 10702 | 1 | 42.1 | 119197.6 | 20571 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:26 | Normal | 482.8 | 446 | 459.7 | 11.8 | 5.8 | 5.5 | 137.3 | 137.7 | 137.3 | 25 | 25.4 | 25.4 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 10373 | 1 | 42.1 | 119198.5 | 20571 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:31 | Normal | 480.4 | 450.6 | 468.2 | 12 | 5.8 | 5.2 | 137.2 | 137.9 | 137.3 | 25 | 25.3 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10354 | 1 | 41.8 | 119199.3 | 20571 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:36 | Normal | 483.5 | 474 | 443.9 | 11.8 | 5.6 | 5.7 | 137.4 | 138 | 137.5 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 10451 | 1 | 42.1 | 119200.2 | 20571 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:41 | Normal | 468.4 | 449.1 | 434.3 | 11.1 | 5.3 | 5.4 | 137 | 137.6 | 137.1 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9527 | 1 | 42 | 119201.1 | 20571 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:46 | Normal | 484.3 | 454.8 | 437.4 | 11.1 | 5.4 | 5.6 | 136.9 | 137.5 | 137 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9861 | 1 | 42.1 | 119201.9 | 20571 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:51 | Normal | 481.2 | 471.8 | 440.8 | 12.1 | 5.6 | 6 | 137.1 | 137.6 | 137.2 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10633 | 1 | 42.2 | 119202.7 | 20571 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 12:56 | Normal | 482.5 | 472.1 | 435.8 | 10.7 | 4.9 | 5.4 | 136.8 | 137.4 | 137 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9425 | 1 | 42.6 | 119203.6 | 20571 | 4.9 | 5.9 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:01 | Normal | 492.2 | 454 | 446.1 | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 136.9 | 137.4 | 137.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 9403 | 1 | 42.3 | 119204.3 | 20571 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:06 | Normal | 488.7 | 471.6 | 439.7 | 11.1 | 5.2 | 5.6 | 136.8 | 137.2 | 136.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 9925 | 1 | 42.3 | 119205.2 | 20571 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:11 | Normal | 484.8 | 464 | 454 | 10 | 4.6 | 4.8 | 136.3 | 136.7 | 136.4 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 8710 | 1 | 42.2 | 119205.9 | 20571 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:16 | Normal | 489.3 | 460.4 | 430.6 | 11.1 | 5.3 | 5.6 | 136.5 | 137.1 | 136.9 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 9872 | 1 | 41.6 | 119206.7 | 20571 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:21 | Normal | 488.5 | 473.3 | 432.7 | 11 | 5.2 | 5.6 | 136.5 | 137 | 136.9 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9784 | 1 | 41.9 | 119207.4 | 20572 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:26 | Normal | 483.3 | 472.7 | 409.2 | 10 | 4.8 | 5.1 | 136.5 | 137 | 136.5 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8756 | 1 | 41.9 | 119208.2 | 20572 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:31 | Normal | 491 | 477.2 | 411.3 | 9.6 | 4.6 | 5.1 | 136.3 | 136.8 | 136.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8601 | 1 | 41.9 | 119209 | 20572 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:36 | Normal | 487.1 | 478.9 | 414.6 | 10 | 4.7 | 5.1 | 136.2 | 136.7 | 136.4 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 8839 | 1 | 42 | 119209.7 | 20572 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:41 | Normal | 487.5 | 476.1 | 419.7 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.94 | 60 | 7815 | 1 | 41.7 | 119210.4 | 20572 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:46 | Normal | 488.6 | 477.1 | 419.5 | 7.7 | 3.6 | 4 | 135.6 | 136 | 135.8 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 6831 | 1 | 41.3 | 119211 | 20572 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:51 | Normal | 492 | 478.9 | 411.5 | 9.2 | 4.3 | 5 | 136.1 | 136.6 | 136.3 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 8206 | 1 | 41.6 | 119211.7 | 20572 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 13:56 | Normal | 491.4 | 483.2 | 419.5 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 136 | 136.5 | 136.3 | 20.7 | 21 | 21 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 8481 | 1 | 41.7 | 119212.3 | 20572 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:01 | Normal | 496 | 486.1 | 423 | 8.9 | 4.2 | 4.6 | 135.9 | 136.1 | 135.9 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 8017 | 1 | 41.3 | 119212.9 | 20572 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:06 | Normal | 497.2 | 487.4 | 405.5 | 8.6 | 4 | 4.7 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 19 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7781 | 1 | 41.3 | 119213.5 | 20572 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:11 | Normal | 494.3 | 480.2 | 407.2 | 6.2 | 2.9 | 3.3 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5442 | 1 | 41.5 | 119214.1 | 20572 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:16 | Normal | 503 | 484.3 | 413.3 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 6893 | 1 | 41.7 | 119214.7 | 20572 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:21 | Normal | 501.1 | 493.3 | 400.6 | 6.8 | 3.1 | 3.7 | 135.2 | 135.6 | 135.1 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6103 | 1 | 41.4 | 119215.2 | 20573 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:26 | Normal | 496.8 | 492.4 | 397.4 | 7 | 3.2 | 3.9 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6264 | 1 | 41.3 | 119215.7 | 20573 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:31 | Normal | 496.1 | 488.9 | 404.6 | 6.5 | 3 | 3.5 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 5699 | 1 | 41.4 | 119216.2 | 20573 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:36 | Normal | 502.3 | 491.1 | 386.9 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 134.9 | 135.4 | 135 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5456 | 1 | 41.5 | 119216.7 | 20573 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:41 | Normal | 506.3 | 504.9 | 386.7 | 6 | 2.6 | 3.5 | 134.9 | 135.1 | 134.7 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5397 | 1 | 41.4 | 119217.1 | 20573 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:46 | Normal | 498.1 | 488.5 | 387.4 | 4.6 | 2 | 2.5 | 134.1 | 134.3 | 134 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3911 | 1 | 41.4 | 119217.5 | 20573 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:51 | Normal | 507.2 | 463.8 | 394.8 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 133.8 | 134 | 133.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.95 | 60 | 59.98 | 3422 | 1 | 40.8 | 119217.8 | 20573 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 14:56 | Normal | 505.1 | 475.3 | 374.8 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 134.9 | 134.8 | 134.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 4969 | 1 | 40.4 | 119218.1 | 20573 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:01 | Normal | 506.4 | 467.3 | 372.8 | 5.1 | 2.3 | 2.9 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4453 | 1 | 40.3 | 119218.5 | 20573 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:06 | Normal | 513.3 | 471.6 | 360.8 | 4.9 | 2.2 | 2.9 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4214 | 1 | 40.4 | 119218.9 | 20573 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:11 | Normal | 513.3 | 477.2 | 371.8 | 4.3 | 2 | 2.5 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 3694 | 1 | 40 | 119219.2 | 20573 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:16 | Normal | 516 | 473.1 | 351.6 | 4.3 | 2 | 2.7 | 133.8 | 134 | 133.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 3748 | 1 | 39.8 | 119219.5 | 20573 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:21 | Normal | 511.8 | 471.5 | 335.7 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 59.92 | 59.89 | 2869 | 1 | 39.5 | 119219.8 | 20574 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:26 | Normal | 511.3 | 453 | 335.1 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 132.8 | 133 | 133 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 2119 | 1 | 39.1 | 119220 | 20574 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:31 | Normal | 525.1 | 466.8 | 348.6 | 3 | 1.3 | 1.9 | 132.8 | 133 | 132.9 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.05 | 60.11 | 60.01 | 2512 | 1 | 38.7 | 119220.2 | 20574 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:36 | Normal | 511.2 | 462.2 | 310 | 3 | 1.3 | 2 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 2416 | 1 | 38.4 | 119220.4 | 20574 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:41 | Normal | 525.1 | 443.5 | 317 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.97 | 60.03 | 2247 | 1 | 38 | 119220.6 | 20574 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:46 | Normal | 516.3 | 441.2 | 324.6 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 59.96 | 59.94 | 1931 | 1 | 37.6 | 119220.7 | 20574 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:51 | Normal | 511.3 | 452.3 | 386.7 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1737 | 1 | 37.3 | 119220.9 | 20574 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 15:56 | Normal | 508 | 438.3 | 388.6 | 2.1 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.8 | 132.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1471 | 1 | 38.4 | 119221 | 20574 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:01 | Normal | 503.3 | 393.1 | 395.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 133 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60.06 | 60.06 | 1162 | 1 | 40.6 | 119221.1 | 20574 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:06 | Normal | 503.5 | 430.2 | 381.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 59.95 | 1016 | 1 | 41.9 | 119221.2 | 20574 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:11 | Normal | 502.5 | 395.5 | 392.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.2 | 132.4 | 132.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.92 | 59.89 | 59.89 | 925 | 1 | 42.5 | 119221.3 | 20574 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:16 | Normal | 507.2 | 362.1 | 381.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 748 | 1 | 42.7 | 119221.4 | 20574 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:21 | Normal | 509.5 | 375.2 | 364.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.95 | 637 | 1 | 42.7 | 119221.4 | 20575 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:26 | Normal | 508.8 | 375.8 | 330.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.08 | 60.1 | 563 | 1 | 42.6 | 119221.5 | 20575 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:31 | Normal | 508.1 | 205.7 | 311.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 59.94 | 60 | 472 | 1 | 42.3 | 119221.5 | 20575 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:36 | Normal | 500.5 | 200 | 330.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132 | 132 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 407 | 1 | 42.1 | 119221.5 | 20575 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:41 | Normal | 501.2 | 200 | 321.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 311 | 1 | 41.9 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:46 | Normal | 492.4 | 201.2 | 199.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 215 | 1 | 41.6 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:51 | Normal | 479.7 | 201.1 | 200.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 192 | 1 | 41.3 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 16:56 | Normal | 479.7 | 200 | 197.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 132 | 1 | 41 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 17:01 | Normal | 472.5 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 72 | 1 | 40.6 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 17:06 | Normal | 442.5 | 228.7 | 202.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 16 | 1 | 40.3 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 17:11 | Normal | 377.3 | 392.1 | 358.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 17:16 | Normal | 378.4 | 365.9 | 412 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 0 | 1 | 39.6 | 119221.6 | 20575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 17:21 | Normal | 442.1 | 415.2 | 420.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.3 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 17:26 | Normal | 346.4 | 356.5 | 356.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 38.8 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-12 17:31 | Normal | 228.6 | 198.4 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.3 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0