## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-13 05:57 | Wait | 486.3 | 486.1 | 486.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 7.4 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 05:58 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 7 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:00 | Normal | 344 | 332.1 | 315.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 8.7 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:01 | Normal | 351.1 | 329 | 422.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 9.3 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:02 | Normal | 495.9 | 454.1 | 508.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 10 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:03 | Normal | 471.8 | 451.1 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 3 | 1 | 10.5 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:04 | Normal | 479.7 | 429.1 | 420.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19 | 1 | 11.1 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:05 | Normal | 491.8 | 437.2 | 406.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 40 | 1 | 11.5 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:06 | Normal | 492.5 | 450.2 | 534.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.02 | 60.05 | 60.14 | 44 | 1 | 12 | 119221.6 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-13 06:11 | Normal | 499.7 | 542.3 | 500.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 139 | 1 | 14.1 | 119221.7 | 20576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:16 | Normal | 520.6 | 444.5 | 443.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 60.11 | 279 | 1 | 15.6 | 119221.7 | 20576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:21 | Normal | 528.6 | 397.8 | 491.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 428 | 1 | 16.9 | 119221.7 | 20576 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:26 | Normal | 532.4 | 329 | 468.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.91 | 59.99 | 536 | 1 | 18.1 | 119221.7 | 20576 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:31 | Normal | 531.8 | 417.3 | 482.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 667 | 1 | 19.2 | 119221.8 | 20576 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:36 | Normal | 522.1 | 423.3 | 490.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 730 | 1 | 19.9 | 119221.8 | 20576 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:41 | Normal | 527.1 | 466.2 | 506.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 922 | 1 | 20.5 | 119221.9 | 20576 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:46 | Normal | 525.6 | 508.5 | 537.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 1144 | 1 | 21.2 | 119222 | 20576 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:51 | Normal | 530 | 534.2 | 507.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.8 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.02 | 59.98 | 1297 | 1 | 21.8 | 119222.1 | 20577 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 06:56 | Normal | 530.8 | 543 | 539.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 134 | 134.1 | 133.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60.05 | 59.88 | 1502 | 1 | 22.5 | 119222.2 | 20577 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:01 | Normal | 534.2 | 548 | 511.6 | 2 | 1 | 1 | 134 | 133.8 | 134 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 60.05 | 1648 | 1 | 16.7 | 119222.4 | 20577 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:06 | Normal | 531.5 | 556.8 | 538.7 | 2 | 1 | 1 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1679 | 1 | 17.1 | 119222.5 | 20577 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:11 | Normal | 532.6 | 545 | 536.6 | 2.2 | 1.1 | 1 | 134 | 134.1 | 134.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.93 | 59.92 | 60.16 | 1934 | 1 | 18.3 | 119222.6 | 20577 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:16 | Normal | 532.4 | 545.8 | 539.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 134 | 133.9 | 5 | 5 | 5 | 59.98 | 59.9 | 60 | 1958 | 1 | 19.4 | 119222.8 | 20577 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:21 | Normal | 537.5 | 543 | 529.3 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 133.8 | 134 | 133.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.92 | 60 | 59.98 | 2065 | 1 | 20 | 119223 | 20577 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:26 | Normal | 537 | 539.8 | 536.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 134.1 | 134.3 | 134 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 60.11 | 60.13 | 59.77 | 2444 | 1 | 20.8 | 119223.2 | 20577 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:31 | Normal | 537.1 | 539.5 | 535.6 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.89 | 60 | 60.06 | 2575 | 1 | 21.6 | 119223.4 | 20577 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:36 | Normal | 544.5 | 527.2 | 540.5 | 3 | 1.6 | 1.3 | 134.1 | 134.4 | 134.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 2786 | 1 | 22.5 | 119223.6 | 20577 | 1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:41 | Normal | 544.3 | 536.1 | 539.5 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.98 | 60.14 | 2933 | 1 | 23.2 | 119223.8 | 20577 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:46 | Normal | 544.1 | 529.8 | 529.1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60.04 | 59.88 | 3220 | 1 | 24.1 | 119224.1 | 20577 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:51 | Normal | 530.1 | 526.6 | 533.7 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 59.98 | 59.93 | 2944 | 1 | 25 | 119224.4 | 20578 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 07:56 | Normal | 543 | 524.3 | 530.2 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 8 | 8 | 8 | 60.03 | 59.98 | 59.92 | 3161 | 1 | 25.4 | 119224.6 | 20578 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:01 | Normal | 524.1 | 523.3 | 531.4 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.17 | 60.01 | 60.05 | 2890 | 1 | 25.8 | 119224.8 | 20578 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:06 | Normal | 519.2 | 493.1 | 541.7 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3404 | 1 | 26.3 | 119225.1 | 20578 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:11 | Normal | 530 | 527.1 | 536.3 | 4 | 2 | 1.6 | 134.2 | 134.6 | 134.4 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.99 | 60.12 | 3557 | 1 | 27.1 | 119225.4 | 20578 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:16 | Normal | 525 | 513.6 | 531.1 | 4.1 | 2 | 1.8 | 134.2 | 134.7 | 134.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.06 | 59.93 | 60.04 | 3700 | 1 | 27.9 | 119225.7 | 20578 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:21 | Normal | 533 | 525.2 | 541.5 | 5.9 | 3.1 | 2.4 | 135 | 135.4 | 135.2 | 13.9 | 14 | 14 | 59.96 | 59.93 | 60 | 5673 | 1 | 29.1 | 119226.1 | 20578 | 2.2 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:26 | Normal | 530.7 | 513.1 | 524.5 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 6138 | 1 | 30.7 | 119226.6 | 20578 | 2.4 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:31 | Normal | 529.4 | 512.7 | 522.3 | 6.3 | 3.4 | 2.8 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60.05 | 60.07 | 6093 | 1 | 32.2 | 119227.1 | 20578 | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:36 | Normal | 523.6 | 514.8 | 523.3 | 7.1 | 3.8 | 3.1 | 135.4 | 136 | 135.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 6865 | 1 | 33.7 | 119227.6 | 20578 | 2.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:41 | Normal | 515.8 | 507.2 | 524.6 | 7.4 | 4 | 3.1 | 135.6 | 136.1 | 136 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 7120 | 1 | 35.4 | 119228.2 | 20578 | 2.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:46 | Normal | 513.8 | 505.8 | 517.6 | 5.7 | 3 | 2.5 | 134.9 | 135.4 | 135.1 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5358 | 1 | 36.5 | 119228.7 | 20578 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:51 | Normal | 514.3 | 503.6 | 521 | 5.1 | 2.6 | 2.2 | 134.7 | 135.3 | 134.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.9 | 59.93 | 59.97 | 4669 | 1 | 36.6 | 119229.1 | 20579 | 1.9 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 08:56 | Normal | 515.4 | 504 | 519.5 | 5.2 | 2.7 | 2.3 | 134.8 | 135.3 | 135 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 4838 | 1 | 36.4 | 119229.5 | 20579 | 2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:01 | Normal | 514.2 | 507.8 | 523.4 | 5.6 | 3 | 2.5 | 135 | 135.3 | 135.1 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 5309 | 1 | 36.2 | 119230 | 20579 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:06 | Normal | 486.9 | 488.9 | 520.5 | 7.4 | 4 | 3.1 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 6664 | 1 | 37.1 | 119230.5 | 20579 | 2.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:11 | Normal | 471.5 | 512.1 | 516.1 | 9.8 | 4.8 | 3.9 | 136 | 136.5 | 136.1 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 8612 | 1 | 37.6 | 119231 | 20579 | 4 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:16 | Normal | 459 | 503.4 | 510.4 | 10 | 4.8 | 3.9 | 136.1 | 136.6 | 136.2 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8563 | 1 | 39.4 | 119231.7 | 20579 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:21 | Normal | 463.3 | 507.4 | 507.1 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 136.1 | 136.6 | 136.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8797 | 1 | 41 | 119232.4 | 20579 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:26 | Normal | 478.2 | 500 | 502.8 | 10 | 5 | 4.1 | 136 | 136.5 | 136 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8931 | 1 | 42.6 | 119233.2 | 20579 | 4.1 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:31 | Normal | 468.2 | 499 | 499.6 | 10 | 4.8 | 4 | 136 | 136.4 | 136.1 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8571 | 1 | 43.8 | 119233.9 | 20579 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:36 | Normal | 466.1 | 494.6 | 501 | 11 | 5.3 | 4.4 | 136.2 | 136.8 | 136.5 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 9489 | 1 | 44.4 | 119234.6 | 20579 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:41 | Normal | 481.3 | 493.9 | 495.7 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 136.4 | 136.9 | 136.6 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9997 | 1 | 44.8 | 119235.4 | 20579 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:46 | Normal | 487.6 | 479.9 | 495.3 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136.3 | 136.9 | 136.5 | 23.7 | 24 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9750 | 1 | 44.8 | 119236.3 | 20579 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:51 | Normal | 489.5 | 494.8 | 499.5 | 9.8 | 4.6 | 4 | 135.8 | 136.4 | 136 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60 | 59.97 | 60 | 8676 | 1 | 44.1 | 119237.1 | 20580 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 09:56 | Normal | 489.3 | 483.8 | 496.1 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 136.3 | 136.9 | 136.6 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10246 | 1 | 43.6 | 119237.9 | 20580 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:01 | Normal | 482.4 | 498.4 | 490.1 | 11.6 | 5.3 | 4.8 | 136.2 | 136.9 | 136.4 | 24.6 | 25 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10147 | 1 | 43.9 | 119238.7 | 20580 | 5.3 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:06 | Normal | 479.6 | 487.2 | 499.6 | 11.5 | 5.3 | 4.6 | 136.1 | 136.7 | 136.4 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9928 | 1 | 44.1 | 119239.5 | 20580 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:11 | Normal | 478.9 | 472.2 | 490.9 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 136.5 | 137.2 | 136.8 | 27 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11127 | 1 | 44.1 | 119240.4 | 20580 | 5.9 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:16 | Normal | 484.9 | 472 | 495 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.4 | 137 | 136.6 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 10863 | 1 | 44.1 | 119241.3 | 20580 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:21 | Normal | 483.1 | 490.8 | 489.7 | 11.4 | 5.3 | 4.9 | 136.2 | 136.7 | 136.4 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10026 | 1 | 44 | 119242.2 | 20580 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:26 | Normal | 477.3 | 467.3 | 486.6 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 136.2 | 136.9 | 136.5 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10491 | 1 | 43.4 | 119243 | 20580 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:31 | Normal | 485.3 | 470.1 | 496.5 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 136.4 | 136.8 | 136.6 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 10693 | 1 | 43.2 | 119243.9 | 20580 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:36 | Normal | 477.5 | 480.6 | 487.4 | 13.1 | 6.2 | 5.6 | 136.4 | 137.1 | 136.7 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60.01 | 60.04 | 11487 | 1 | 42.7 | 119244.8 | 20580 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:41 | Normal | 473.8 | 483 | 484 | 13.2 | 6.1 | 5.7 | 136.5 | 137.2 | 136.8 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11529 | 1 | 42.9 | 119245.8 | 20580 | 6.1 | 7.2 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:46 | Normal | 472.5 | 477.8 | 487 | 13.1 | 6.2 | 5.6 | 136.5 | 136.9 | 136.7 | 27.7 | 28 | 28 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11394 | 1 | 42.7 | 119246.7 | 20580 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:51 | Normal | 476.1 | 481.5 | 489.4 | 10.6 | 5 | 4.7 | 135.8 | 136.3 | 135.9 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9488 | 1 | 42.6 | 119247.7 | 20581 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 10:56 | Normal | 473.6 | 482 | 492.8 | 12.2 | 5.8 | 5.1 | 136.2 | 136.8 | 136.6 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60.09 | 60.02 | 60.02 | 10591 | 1 | 42.7 | 119248.5 | 20581 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:01 | Normal | 474.2 | 486.4 | 499.5 | 13.3 | 6.2 | 5.5 | 136.6 | 137 | 136.7 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11557 | 1 | 42.5 | 119249.4 | 20581 | 6.1 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:06 | Normal | 474.1 | 476.5 | 501 | 13.1 | 6.1 | 5.2 | 136.3 | 136.7 | 136.6 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11208 | 1 | 42.8 | 119250.3 | 20581 | 6.1 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:11 | Normal | 475.3 | 478.5 | 465.6 | 12.8 | 6.1 | 5.8 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11268 | 1 | 43 | 119251.2 | 20581 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:16 | Normal | 472 | 455 | 463.7 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136 | 136.5 | 136.2 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 10150 | 1 | 43.1 | 119252.1 | 20581 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:21 | Normal | 472 | 488.1 | 455.7 | 13.2 | 6.1 | 6.1 | 136.5 | 137.1 | 137 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60 | 59.99 | 11451 | 1 | 43.1 | 119253 | 20581 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:26 | Normal | 469.4 | 458.1 | 464.5 | 13.3 | 6.4 | 6.1 | 136.5 | 137.1 | 136.9 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 11547 | 1 | 43.3 | 119254 | 20581 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:31 | Normal | 474.1 | 465.5 | 461.8 | 13 | 6.3 | 6.1 | 136.7 | 137.3 | 137 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60 | 60 | 60.04 | 11436 | 1 | 43.1 | 119254.9 | 20581 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:36 | Normal | 469.2 | 476.3 | 458.1 | 13 | 6.1 | 6 | 136.7 | 137.3 | 136.7 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11305 | 1 | 43.2 | 119255.8 | 20581 | 6 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:41 | Normal | 472.9 | 458.1 | 459.9 | 12.6 | 6.1 | 6 | 136.7 | 137.2 | 136.9 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11081 | 1 | 43.3 | 119256.8 | 20581 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:46 | Normal | 468.8 | 455.5 | 453.6 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 136.8 | 137.3 | 136.9 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11333 | 1 | 43.1 | 119257.7 | 20581 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:51 | Normal | 463.1 | 473.2 | 454 | 12.6 | 5.9 | 5.9 | 136.7 | 137.1 | 136.8 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 10822 | 1 | 43.6 | 119258.6 | 20582 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 11:56 | Normal | 469.8 | 464.1 | 463.8 | 12.4 | 5.9 | 5.6 | 136.6 | 137.1 | 136.7 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10712 | 1 | 43.7 | 119259.5 | 20582 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:01 | Normal | 467.6 | 492.8 | 449 | 12.3 | 5.4 | 5.7 | 136.3 | 136.9 | 136.5 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 10557 | 1 | 43.3 | 119260.3 | 20582 | 5.7 | 6.8 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:06 | Normal | 481.3 | 496.5 | 443.9 | 12.5 | 5.6 | 6.1 | 136.3 | 136.8 | 136.2 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 11048 | 1 | 43.3 | 119261.2 | 20582 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:11 | Normal | 476.3 | 453.3 | 438.1 | 11.3 | 5.4 | 5.5 | 135.7 | 136.4 | 136 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.95 | 60 | 59.99 | 9798 | 1 | 43.3 | 119262.1 | 20582 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:16 | Normal | 472.9 | 472.6 | 436.2 | 6.3 | 2.8 | 3 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 5289 | 1 | 43.2 | 119262.8 | 20582 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:21 | Normal | 475 | 453.2 | 431.6 | 12.6 | 6 | 6 | 136 | 136.7 | 136.2 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 10833 | 1 | 43.3 | 119263.6 | 20582 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:26 | Normal | 458.9 | 439 | 428.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133 | 133.3 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 2141 | 1 | 42.9 | 119264.3 | 20582 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:31 | Normal | 486.9 | 461.8 | 441.5 | 12.3 | 5.9 | 6 | 136 | 136.7 | 136.1 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10823 | 1 | 42.5 | 119264.9 | 20582 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:36 | Normal | 477.4 | 462.9 | 439.1 | 11.6 | 5.5 | 5.6 | 135.9 | 136.4 | 136 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 10174 | 1 | 43 | 119265.8 | 20582 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:41 | Normal | 480.8 | 454.9 | 440.4 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 136 | 136.5 | 136.2 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10098 | 1 | 42.9 | 119266.7 | 20582 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:46 | Normal | 472.3 | 458 | 441.3 | 10.6 | 5 | 5.1 | 135.8 | 136.1 | 135.7 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 9176 | 1 | 42.9 | 119267.5 | 20582 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:51 | Normal | 480.3 | 470.8 | 437.7 | 10.9 | 5.1 | 5.4 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 9590 | 1 | 43.1 | 119268.3 | 20583 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 12:56 | Normal | 479.3 | 457 | 426.7 | 11.2 | 5.3 | 5.7 | 135.9 | 136.5 | 136.1 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.07 | 60.12 | 60.08 | 9786 | 1 | 43 | 119269.1 | 20583 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:01 | Normal | 478.3 | 451.8 | 438.3 | 11 | 5.3 | 5.5 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9653 | 1 | 43.6 | 119269.9 | 20583 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:06 | Normal | 480.6 | 462.7 | 437 | 10.3 | 4.8 | 5.2 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9026 | 1 | 43.4 | 119270.7 | 20583 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:11 | Normal | 480.3 | 446.1 | 450.4 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.5 | 136 | 135.6 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.97 | 60.01 | 60 | 9688 | 1 | 43 | 119271.4 | 20583 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:16 | Normal | 482.1 | 448.1 | 420.6 | 11 | 5.3 | 5.6 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9616 | 1 | 43.3 | 119272.2 | 20583 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:21 | Normal | 482.8 | 468.3 | 433.1 | 10.6 | 5 | 5.3 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 9319 | 1 | 43.3 | 119273 | 20583 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:26 | Normal | 482.1 | 472.5 | 411.9 | 10 | 4.7 | 5.1 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8828 | 1 | 43.2 | 119273.8 | 20583 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:31 | Normal | 480.6 | 471.2 | 411.8 | 10 | 4.7 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 59.94 | 59.98 | 8621 | 1 | 43.2 | 119274.5 | 20583 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:36 | Normal | 488.5 | 469.2 | 409.6 | 10 | 4.8 | 5.2 | 134.9 | 135.1 | 135 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.95 | 60 | 60.01 | 8833 | 1 | 43 | 119275.2 | 20583 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:41 | Normal | 482.8 | 477.7 | 414.1 | 9.9 | 4.6 | 5.1 | 135 | 134.9 | 134.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8670 | 1 | 43.1 | 119275.9 | 20583 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:46 | Normal | 489.5 | 482 | 412.8 | 9.5 | 4.4 | 5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60 | 60.03 | 8381 | 1 | 43.1 | 119276.6 | 20583 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:51 | Normal | 494.3 | 480.6 | 418.9 | 8.5 | 4 | 4.5 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 7660 | 1 | 42.9 | 119277.3 | 20584 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 13:56 | Normal | 494 | 473.4 | 417.7 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7899 | 1 | 43.1 | 119277.9 | 20584 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:01 | Normal | 499.1 | 482.8 | 397.8 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | 134.1 | 133.9 | 134 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.05 | 60.11 | 60.09 | 7860 | 1 | 42.8 | 119278.5 | 20584 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:06 | Normal | 488.7 | 479.5 | 399.6 | 8.2 | 3.8 | 4.5 | 134 | 134 | 133.8 | 18 | 18.1 | 18.1 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 7271 | 1 | 42.7 | 119279.2 | 20584 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:11 | Normal | 493.7 | 482.5 | 400.3 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 7212 | 1 | 43 | 119279.8 | 20584 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:16 | Normal | 488.2 | 481.3 | 415.6 | 6.3 | 3 | 3.1 | 132.7 | 133 | 132.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5499 | 1 | 42.7 | 119280.3 | 20584 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:21 | Normal | 498.9 | 487.7 | 397.1 | 6.9 | 3.2 | 3.7 | 134.1 | 134.5 | 134 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 6134 | 1 | 42.3 | 119280.7 | 20584 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:26 | Normal | 502 | 467.2 | 386.5 | 7.1 | 3.4 | 3.9 | 134 | 134.3 | 133.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 6252 | 1 | 42.1 | 119281.1 | 20584 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:31 | Normal | 492 | 487.4 | 392.7 | 5.7 | 2.6 | 3 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 4905 | 1 | 42.4 | 119281.6 | 20584 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:36 | Normal | 506.3 | 487.6 | 389.1 | 7.1 | 3.4 | 4 | 134.1 | 134.3 | 134 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 6450 | 1 | 42.5 | 119282.1 | 20584 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:41 | Normal | 500.2 | 493.3 | 383.5 | 5.2 | 2.3 | 2.8 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 4515 | 1 | 42.7 | 119282.6 | 20584 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:46 | Normal | 502.3 | 466.7 | 392.8 | 5.8 | 2.6 | 3.1 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 4991 | 1 | 42.3 | 119282.9 | 20584 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:51 | Normal | 502.1 | 464.8 | 368.9 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5400 | 1 | 42.2 | 119283.4 | 20585 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 14:56 | Normal | 499.8 | 461.5 | 366.8 | 5.3 | 2.4 | 3.1 | 133.1 | 133.5 | 133.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 4566 | 1 | 42.2 | 119283.8 | 20585 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:01 | Normal | 508.5 | 465.6 | 359.6 | 5.1 | 2.4 | 3.1 | 133.2 | 133.3 | 133 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4522 | 1 | 42.1 | 119284.2 | 20585 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:06 | Normal | 498.8 | 465.2 | 356.2 | 4.6 | 2 | 2.8 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3884 | 1 | 42 | 119284.5 | 20585 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:11 | Normal | 506.8 | 463.2 | 344.6 | 4.2 | 1.9 | 2.6 | 132.5 | 132.6 | 132.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 3561 | 1 | 41.9 | 119284.8 | 20585 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:16 | Normal | 497 | 434.1 | 332.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 5 | 5.1 | 5 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 1935 | 1 | 41.7 | 119285.1 | 20585 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:21 | Normal | 497.1 | 453.2 | 381.9 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1728 | 1 | 41.2 | 119285.2 | 20585 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:26 | Normal | 498.2 | 463.4 | 507.6 | 3.4 | 1.5 | 1 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 2527 | 1 | 41.4 | 119285.4 | 20585 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:31 | Normal | 511.4 | 459.7 | 514.5 | 3.6 | 1.6 | 1.1 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 60 | 60.02 | 2757 | 1 | 40.3 | 119285.6 | 20585 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:36 | Normal | 502.1 | 456 | 495.5 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 131.7 | 132 | 131.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.96 | 60.04 | 2233 | 1 | 40 | 119285.8 | 20585 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:41 | Normal | 498.5 | 464.1 | 492.6 | 2.5 | 1.1 | 1 | 131.6 | 131.6 | 131.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1922 | 1 | 39.7 | 119286 | 20585 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:46 | Normal | 514.2 | 438.6 | 501.1 | 2.8 | 1.2 | 1 | 131.4 | 131.5 | 131.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.96 | 60.06 | 2116 | 1 | 39.3 | 119286.1 | 20585 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:51 | Normal | 508.3 | 447.3 | 472.6 | 2.6 | 1.1 | 1 | 131.7 | 131.7 | 131.5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1890 | 1 | 38.8 | 119286.3 | 20586 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 15:56 | Normal | 500.1 | 423.1 | 432.5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.4 | 131.3 | 131.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 1424 | 1 | 38.8 | 119286.4 | 20586 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:01 | Normal | 509.8 | 449.8 | 443.7 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131.5 | 131.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 1477 | 1 | 41.3 | 119286.6 | 20586 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:06 | Normal | 504.7 | 405.2 | 423.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.5 | 130.7 | 130.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1030 | 1 | 42.9 | 119286.7 | 20586 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:11 | Normal | 498.5 | 434.2 | 432.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 131 | 131 | 130.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1043 | 1 | 43.8 | 119286.7 | 20586 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:16 | Normal | 503.4 | 412.3 | 432.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.8 | 130.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 59.98 | 890 | 1 | 44.1 | 119286.8 | 20586 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:21 | Normal | 504.1 | 438.1 | 425.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.1 | 131 | 130.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 890 | 1 | 44 | 119286.9 | 20586 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:26 | Normal | 501.3 | 429.6 | 461.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131 | 131.1 | 130.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 973 | 1 | 44 | 119287 | 20586 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:31 | Normal | 497.3 | 370.2 | 426.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.7 | 130.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 816 | 1 | 44.1 | 119287.1 | 20586 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:36 | Normal | 496 | 282.1 | 386.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.8 | 130.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 666 | 1 | 44 | 119287.1 | 20586 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:41 | Normal | 484.6 | 207.9 | 368.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 491 | 1 | 43.8 | 119287.2 | 20586 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:46 | Normal | 484.3 | 200 | 393.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 366 | 1 | 43.5 | 119287.2 | 20586 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:51 | Normal | 465.3 | 207.3 | 272.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 208 | 1 | 43.3 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 16:56 | Normal | 467.7 | 200.3 | 317.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 134 | 1 | 43 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 17:01 | Normal | 455.6 | 200 | 388.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 74 | 1 | 42.8 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 17:06 | Normal | 445.8 | 383.9 | 427.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14 | 1 | 42.5 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 17:11 | Normal | 324.5 | 278.4 | 312.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.1 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 17:16 | Normal | 403.8 | 458.1 | 458.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 17:21 | Normal | 415.1 | 365.3 | 377.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 17:26 | Normal | 341.5 | 339.1 | 346.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 40.9 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-13 17:31 | Normal | 199.9 | 199 | 198.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.6 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 40.4 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0