## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-14 05:58 | Wait | 438.9 | 438.8 | 438.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 12.9 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-14 05:58 | Wait | 464.8 | 464.8 | 464.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11.5 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-14 05:58 | Wait | 467.8 | 467.6 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 11.8 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-14 05:58 | Wait | 470.5 | 470.3 | 470.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 12.2 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-14 05:58 | Wait | 470.5 | 470.3 | 470.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 12.4 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-14 06:02 | Normal | 331.6 | 305.1 | 312.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 14.7 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:07 | Normal | 444.8 | 438.9 | 453.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 24 | 1 | 17.1 | 119287.2 | 20587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:12 | Normal | 470.6 | 441.9 | 473.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 99 | 1 | 18.8 | 119287.3 | 20587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:17 | Normal | 476.7 | 483.1 | 476.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 164 | 1 | 19.8 | 119287.3 | 20587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:22 | Normal | 487.6 | 492.1 | 478 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 213 | 1 | 20.7 | 119287.3 | 20587 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:27 | Normal | 502 | 465 | 413.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 282 | 1 | 21.4 | 119287.3 | 20588 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:32 | Normal | 510.9 | 297.8 | 431.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.08 | 60.06 | 401 | 1 | 22 | 119287.3 | 20588 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:37 | Normal | 504.9 | 278.9 | 469.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 521 | 1 | 22.7 | 119287.4 | 20588 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:42 | Normal | 521.1 | 476.2 | 482.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 722 | 1 | 23.3 | 119287.4 | 20588 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:47 | Normal | 524.6 | 479.8 | 518 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 1092 | 1 | 24 | 119287.5 | 20588 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:52 | Normal | 519.8 | 519.9 | 522 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.7 | 133.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1091 | 1 | 24.6 | 119287.6 | 20588 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 06:57 | Normal | 515.1 | 459.7 | 502.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 134 | 133.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.11 | 60.06 | 60.04 | 874 | 1 | 25.1 | 119287.7 | 20588 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:02 | Normal | 521.7 | 482 | 500.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 134 | 133.9 | 133.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 1023 | 1 | 25.7 | 119287.7 | 20588 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:07 | Normal | 521.9 | 523.6 | 521.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.99 | 59.92 | 1486 | 1 | 26.2 | 119287.8 | 20588 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:12 | Normal | 528.1 | 527.3 | 534.4 | 2.2 | 1 | 1 | 133.9 | 134.2 | 133.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 1834 | 1 | 21.9 | 119288 | 20588 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:17 | Normal | 534.6 | 540.4 | 533.1 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 60.05 | 60.09 | 2296 | 1 | 21.3 | 119288.2 | 20588 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:22 | Normal | 528.5 | 541.4 | 529 | 2.3 | 1.2 | 1 | 134.2 | 134 | 133.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 1998 | 1 | 22.5 | 119288.3 | 20588 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:27 | Normal | 533.5 | 516.4 | 527.9 | 1.9 | 1 | 0.9 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 1567 | 1 | 23.1 | 119288.5 | 20589 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:32 | Normal | 539.8 | 508.8 | 530.1 | 2.4 | 1.6 | 1 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.82 | 60.15 | 60.08 | 2204 | 1 | 23.6 | 119288.6 | 20589 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:37 | Normal | 533.9 | 528 | 523.1 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 59.99 | 59.93 | 2248 | 1 | 24.8 | 119288.8 | 20589 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:42 | Normal | 552.1 | 530.3 | 531.1 | 3 | 1.9 | 1.2 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.2 | 60.03 | 2898 | 1 | 25.9 | 119289 | 20589 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:47 | Normal | 534.2 | 528.1 | 528.3 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 60.03 | 60.07 | 59.89 | 2823 | 1 | 26.6 | 119289.3 | 20589 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:52 | Normal | 530.9 | 524.8 | 528.1 | 3.8 | 2 | 1.6 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 3447 | 1 | 27.4 | 119289.5 | 20589 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 07:57 | Normal | 520.8 | 522.1 | 529 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 3774 | 1 | 28 | 119289.8 | 20589 | 1.3 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:02 | Normal | 517.3 | 510 | 523.3 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60 | 60.09 | 59.99 | 3248 | 1 | 29 | 119290.1 | 20589 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:07 | Normal | 515.3 | 510.6 | 524.2 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 3109 | 1 | 29.4 | 119290.4 | 20589 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:12 | Normal | 524.4 | 515.3 | 518.8 | 4 | 2 | 1.8 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3568 | 1 | 30 | 119290.6 | 20589 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:17 | Normal | 519.8 | 515.8 | 528.7 | 4.6 | 2.3 | 2 | 134.7 | 134.7 | 134.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4183 | 1 | 30.4 | 119290.9 | 20589 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:22 | Normal | 525.6 | 526.3 | 531.4 | 5.7 | 3 | 2.3 | 135 | 135.2 | 134.9 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 5324 | 1 | 31.3 | 119291.3 | 20589 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:27 | Normal | 522.5 | 482.3 | 489.5 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 134.8 | 135 | 134.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 4733 | 1 | 32.4 | 119291.7 | 20590 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:32 | Normal | 513.3 | 507.8 | 493.5 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 3593 | 1 | 33 | 119292 | 20590 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:37 | Normal | 509.3 | 501.5 | 518.1 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 134 | 134.2 | 133.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 3306 | 1 | 33.3 | 119292.3 | 20590 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:42 | Normal | 513.3 | 502 | 511.1 | 4 | 1.9 | 1.8 | 134 | 134.1 | 133.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 3505 | 1 | 33.7 | 119292.6 | 20590 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:47 | Normal | 511.2 | 499.3 | 514.5 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.1 | 134.3 | 134 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60 | 60.01 | 59.97 | 3593 | 1 | 33.9 | 119292.9 | 20590 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:52 | Normal | 505.5 | 503.8 | 515.5 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 134 | 134 | 133.8 | 8.9 | 9 | 9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 3545 | 1 | 34.1 | 119293.2 | 20590 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 08:57 | Normal | 504.2 | 512.6 | 494.8 | 4.3 | 2 | 2 | 134.2 | 134.2 | 133.8 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3721 | 1 | 34.2 | 119293.5 | 20590 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:02 | Normal | 513.8 | 510.3 | 517.1 | 3.7 | 1.8 | 1.6 | 133.8 | 134 | 133.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3257 | 1 | 34.6 | 119293.8 | 20590 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:07 | Normal | 519.1 | 516.9 | 521.5 | 8.8 | 4.7 | 3.9 | 135.8 | 136.2 | 135.7 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 8535 | 1 | 35.4 | 119294.2 | 20590 | 3.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:12 | Normal | 508 | 504.2 | 507.8 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 134.5 | 134.9 | 134.5 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 5138 | 1 | 37.1 | 119294.7 | 20590 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:17 | Normal | 498.5 | 493.6 | 501.1 | 4.1 | 2 | 2 | 133.9 | 134.1 | 133.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 3624 | 1 | 37.3 | 119295.1 | 20590 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:22 | Normal | 502 | 505.1 | 508.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3279 | 1 | 37.1 | 119295.4 | 20590 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:27 | Normal | 502.1 | 503.6 | 511.4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.9 | 134 | 133.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 3458 | 1 | 37.1 | 119295.7 | 20591 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:32 | Normal | 504 | 502.1 | 515 | 4.3 | 2 | 2 | 133.9 | 134 | 133.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3806 | 1 | 37.1 | 119296 | 20591 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:37 | Normal | 503.5 | 505 | 515.9 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134 | 134 | 134 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4057 | 1 | 37.1 | 119296.3 | 20591 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:42 | Normal | 505.7 | 505 | 514.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 4113 | 1 | 37.2 | 119296.6 | 20591 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:47 | Normal | 503.1 | 503.6 | 515 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.04 | 60 | 4521 | 1 | 37.3 | 119297 | 20591 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:52 | Normal | 500.9 | 504.8 | 516.1 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5216 | 1 | 37.6 | 119297.4 | 20591 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 09:57 | Normal | 501.1 | 513.2 | 491.3 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4914 | 1 | 38 | 119297.8 | 20591 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:02 | Normal | 496.6 | 503.9 | 489 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 12 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 4819 | 1 | 38.4 | 119298.2 | 20591 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:07 | Normal | 506.8 | 517 | 491.5 | 8.5 | 4 | 3.8 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7824 | 1 | 38.7 | 119298.7 | 20591 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:12 | Normal | 505.2 | 505 | 487.8 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5323 | 1 | 39.2 | 119299.2 | 20591 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:17 | Normal | 498.2 | 496.4 | 483.7 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134 | 134.2 | 133.9 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4425 | 1 | 39.5 | 119299.6 | 20591 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:22 | Normal | 490.9 | 510.6 | 493 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 5330 | 1 | 39.7 | 119300 | 20591 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:27 | Normal | 502.2 | 495.7 | 520.6 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60.01 | 60.05 | 4918 | 1 | 39.9 | 119300.4 | 20592 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:32 | Normal | 505.3 | 517.6 | 516.3 | 10.6 | 5 | 4.5 | 135.8 | 136.3 | 136.1 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 9819 | 1 | 40.2 | 119300.8 | 20592 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:37 | Normal | 493.3 | 508.3 | 481.7 | 13.5 | 6.3 | 6 | 136.4 | 136.9 | 136.5 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12640 | 1 | 41.1 | 119301.7 | 20592 | 6.2 | 7.3 | 6 | 0.2 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:42 | Normal | 482.5 | 488.5 | 482.9 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 135 | 135.4 | 135.1 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6620 | 1 | 41.3 | 119302.3 | 20592 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:47 | Normal | 485.6 | 474.2 | 498.1 | 8.8 | 4.3 | 3.8 | 135.9 | 136.4 | 136.1 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 7530 | 1 | 41.5 | 119302.8 | 20592 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:52 | Normal | 485 | 488.3 | 492.1 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 136.9 | 137.5 | 137.2 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 11820 | 1 | 42.5 | 119303.8 | 20592 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 10:57 | Normal | 475 | 476.8 | 470.3 | 9.6 | 4.5 | 4.2 | 135.9 | 136.5 | 136 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8420 | 1 | 43 | 119304.8 | 20592 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:02 | Normal | 478.3 | 496.4 | 463.6 | 13.1 | 6 | 5.9 | 137 | 137.5 | 137.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 11516 | 1 | 43.1 | 119305.6 | 20592 | 6.1 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:07 | Normal | 473.2 | 472.8 | 472.7 | 13.1 | 6.3 | 5.8 | 136.7 | 137.2 | 136.8 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 10859 | 1 | 43.6 | 119306.6 | 20592 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:12 | Normal | 482.9 | 481 | 467.8 | 14.6 | 7.3 | 7 | 137 | 137.7 | 137.4 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 13448 | 1 | 43.4 | 119307.5 | 20592 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:17 | Normal | 474.9 | 471.8 | 473.1 | 8.7 | 4.1 | 4 | 135.6 | 136 | 135.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60 | 7607 | 1 | 43.2 | 119308.2 | 20592 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:22 | Normal | 482.1 | 489.8 | 477.3 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60 | 60.01 | 60 | 6773 | 1 | 43.3 | 119308.8 | 20592 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:27 | Normal | 480.5 | 496.6 | 467.5 | 13.7 | 6.4 | 6.4 | 136.8 | 137.4 | 137.1 | 29.7 | 30 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12485 | 1 | 42.9 | 119309.4 | 20593 | 6.3 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:32 | Normal | 482.6 | 492.3 | 475.1 | 6 | 2.8 | 2.8 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5285 | 1 | 42.8 | 119310 | 20593 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:37 | Normal | 487.2 | 495.1 | 488.7 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6337 | 1 | 42.6 | 119310.5 | 20593 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:42 | Normal | 487.3 | 493.8 | 476.6 | 9 | 4.3 | 4.2 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 8131 | 1 | 43 | 119311.2 | 20593 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:47 | Normal | 477.3 | 506.7 | 477.7 | 10.6 | 4.8 | 4.8 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9163 | 1 | 43.4 | 119312.1 | 20593 | 4.8 | 5.9 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:52 | Normal | 485 | 496.4 | 464.1 | 6.3 | 2.9 | 2.8 | 134.7 | 135 | 134.8 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.96 | 60.03 | 60.02 | 5482 | 1 | 43.1 | 119312.7 | 20593 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 11:57 | Normal | 483.1 | 500.6 | 441.1 | 13.6 | 6.2 | 6.4 | 137.1 | 137.7 | 137.2 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11754 | 1 | 42.9 | 119313.4 | 20593 | 6.3 | 7.4 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:02 | Normal | 474.8 | 494 | 446 | 13.1 | 5.8 | 6.1 | 137.1 | 137.4 | 137.1 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11327 | 1 | 43.7 | 119314.4 | 20593 | 6.1 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:07 | Normal | 470.5 | 490.1 | 445 | 11.6 | 5.1 | 5.4 | 136.5 | 137 | 136.6 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9942 | 1 | 44 | 119315.3 | 20593 | 5.3 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:12 | Normal | 476.6 | 446 | 449 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 135.8 | 136.3 | 135.9 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8202 | 1 | 43.9 | 119316.1 | 20593 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:17 | Normal | 479 | 455.3 | 456.8 | 12.2 | 5.9 | 5.7 | 136.9 | 137.2 | 136.7 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 10670 | 1 | 43.8 | 119317 | 20593 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:22 | Normal | 476.9 | 468.4 | 439.1 | 9.3 | 4.4 | 4.5 | 135.5 | 136 | 135.5 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 8173 | 1 | 44 | 119317.8 | 20593 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:27 | Normal | 472 | 457.1 | 438.9 | 11.8 | 5.6 | 5.6 | 136.5 | 137 | 136.4 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10157 | 1 | 43.6 | 119318.6 | 20594 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:32 | Normal | 475.5 | 451.2 | 434.3 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 136.3 | 136.7 | 136.2 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9293 | 1 | 43.8 | 119319.4 | 20594 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:37 | Normal | 475.5 | 475.1 | 434.7 | 11 | 5.1 | 5.2 | 136.3 | 136.7 | 136.4 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 9463 | 1 | 43.8 | 119320.1 | 20594 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:42 | Normal | 485.6 | 459.9 | 438.8 | 12.1 | 5.8 | 5.9 | 136.6 | 136.9 | 136.5 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 10662 | 1 | 43.4 | 119320.8 | 20594 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:47 | Normal | 479.5 | 460 | 433.1 | 11.9 | 5.6 | 5.8 | 136.4 | 136.9 | 136.5 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.09 | 60.04 | 60.01 | 10344 | 1 | 43.7 | 119321.6 | 20594 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:52 | Normal | 472.9 | 452.1 | 428.1 | 10.3 | 4.9 | 5 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 8720 | 1 | 43.4 | 119322.3 | 20594 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 12:57 | Normal | 491.6 | 470.6 | 442.9 | 8.5 | 3.8 | 4.3 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7791 | 1 | 43 | 119323 | 20594 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:02 | Normal | 484.6 | 465.8 | 446.9 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.9 | 136.3 | 135.9 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9842 | 1 | 43.1 | 119323.7 | 20594 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:07 | Normal | 480.9 | 469.6 | 447.8 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3822 | 1 | 43.2 | 119324.2 | 20594 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:12 | Normal | 495.5 | 474.8 | 452.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.9 | 134.2 | 133.8 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.13 | 60.08 | 4518 | 1 | 42.2 | 119324.6 | 20594 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:17 | Normal | 492.6 | 502.5 | 455.8 | 5 | 2.2 | 2.4 | 133.7 | 133.9 | 133.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 4254 | 1 | 41.8 | 119325 | 20594 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:22 | Normal | 496.6 | 471.5 | 460.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134 | 134.1 | 133.8 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4470 | 1 | 41.8 | 119325.4 | 20594 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:27 | Normal | 506.8 | 455.6 | 423.5 | 10.4 | 5.3 | 5.5 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9929 | 1 | 41.7 | 119325.9 | 20595 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:32 | Normal | 490.3 | 483.4 | 419.5 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 133.9 | 134 | 133.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4149 | 1 | 42.2 | 119326.4 | 20595 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:37 | Normal | 503.5 | 488.3 | 426.8 | 8.4 | 4 | 4.3 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7646 | 1 | 42.3 | 119326.9 | 20595 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:42 | Normal | 491 | 482.5 | 420.3 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4017 | 1 | 42.5 | 119327.4 | 20595 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:47 | Normal | 497.8 | 470.8 | 424.8 | 6.3 | 3 | 3.2 | 133.7 | 134 | 133.7 | 13.8 | 14 | 14 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 5624 | 1 | 42.7 | 119327.9 | 20595 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:52 | Normal | 491.5 | 479.2 | 419.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 4061 | 1 | 42.5 | 119328.4 | 20595 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 13:57 | Normal | 495.6 | 492.1 | 487.3 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 133 | 133.2 | 133.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 4081 | 1 | 41.8 | 119328.8 | 20595 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:02 | Normal | 496.8 | 500.6 | 484.3 | 4.5 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 3881 | 1 | 41.5 | 119329.1 | 20595 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:07 | Normal | 491.1 | 493.1 | 494.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60 | 59.98 | 2042 | 1 | 41.2 | 119329.4 | 20595 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:12 | Normal | 495.4 | 483.5 | 497.7 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 132 | 131.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2443 | 1 | 40.7 | 119329.5 | 20595 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:17 | Normal | 498.8 | 488.8 | 503 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.8 | 131.8 | 131.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 60 | 59.97 | 2144 | 1 | 40.1 | 119329.7 | 20595 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:22 | Normal | 495.9 | 498.8 | 517.1 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132 | 132 | 132 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.91 | 59.94 | 59.9 | 3045 | 1 | 39.6 | 119330 | 20595 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:27 | Normal | 501.3 | 510.9 | 516 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.3 | 132.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.01 | 60.09 | 3093 | 1 | 39.5 | 119330.2 | 20596 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:32 | Normal | 516.6 | 463.6 | 545.4 | 6.4 | 3.1 | 1.9 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 60.04 | 60.13 | 59.95 | 5281 | 1 | 39.3 | 119330.5 | 20596 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:37 | Normal | 505.5 | 491.4 | 520.8 | 5.5 | 2.6 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 4677 | 1 | 39.6 | 119331 | 20596 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:42 | Normal | 498.6 | 485.9 | 532.1 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 134 | 134 | 133.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 5756 | 1 | 39.9 | 119331.4 | 20596 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:47 | Normal | 494 | 479.8 | 511.6 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2163 | 1 | 40.1 | 119331.7 | 20596 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:52 | Normal | 496.8 | 498 | 514.3 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60.05 | 59.95 | 1886 | 1 | 39.7 | 119331.9 | 20596 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 14:57 | Normal | 492.6 | 504.6 | 505.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.9 | 131.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 2282 | 1 | 39.5 | 119332.1 | 20596 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:02 | Normal | 501.2 | 489.5 | 518 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 2834 | 1 | 39.3 | 119332.3 | 20596 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:07 | Normal | 510.5 | 504.1 | 535.6 | 4.6 | 2.1 | 1.8 | 133 | 132.9 | 132.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.02 | 59.95 | 60 | 3982 | 1 | 39.2 | 119332.6 | 20596 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:12 | Normal | 488.7 | 488.3 | 492.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 60 | 59.96 | 1736 | 1 | 39.2 | 119332.8 | 20596 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:17 | Normal | 482.3 | 448.1 | 491.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 131.2 | 131.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 1087 | 1 | 40.6 | 119332.9 | 20596 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:22 | Normal | 490 | 451.7 | 481.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 887 | 1 | 42.6 | 119333 | 20596 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:27 | Normal | 493.3 | 483.2 | 515.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.9 | 131.7 | 131.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 1652 | 1 | 38.8 | 119333.1 | 20597 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:32 | Normal | 489.2 | 484.5 | 506.3 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1542 | 1 | 38.1 | 119333.3 | 20597 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:37 | Normal | 479.9 | 414.3 | 483 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 696 | 1 | 40.5 | 119333.4 | 20597 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:42 | Normal | 495.7 | 470 | 486.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 928 | 1 | 42.3 | 119333.4 | 20597 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:47 | Normal | 499.6 | 470 | 482 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131.4 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1207 | 1 | 43.3 | 119333.5 | 20597 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:52 | Normal | 495.5 | 464.5 | 452.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1157 | 1 | 43.8 | 119333.6 | 20597 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 15:57 | Normal | 485.1 | 414.1 | 446.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 636 | 1 | 43.9 | 119333.7 | 20597 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:02 | Normal | 501 | 389 | 465.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.93 | 59.99 | 60 | 638 | 1 | 43.9 | 119333.7 | 20597 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:07 | Normal | 483.1 | 422.2 | 471.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 719 | 1 | 43.9 | 119333.8 | 20597 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:12 | Normal | 488 | 398 | 487.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 746 | 1 | 43.7 | 119333.9 | 20597 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:17 | Normal | 495.3 | 364.1 | 465.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 674 | 1 | 43.6 | 119333.9 | 20597 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:22 | Normal | 489.6 | 344.8 | 452.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 674 | 1 | 43.5 | 119334 | 20597 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:27 | Normal | 501 | 408.1 | 419.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 721 | 1 | 43.4 | 119334 | 20598 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:32 | Normal | 492.5 | 382.8 | 427.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 527 | 1 | 43.2 | 119334.1 | 20598 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:37 | Normal | 485 | 345.1 | 383 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 404 | 1 | 43 | 119334.1 | 20598 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:42 | Normal | 464.9 | 201.2 | 400 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 243 | 1 | 42.8 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:47 | Normal | 454 | 200 | 447.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.88 | 59.9 | 59.91 | 150 | 1 | 42.6 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:52 | Normal | 418 | 197.3 | 350.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 41 | 1 | 42.3 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 16:57 | Normal | 382.3 | 293.9 | 330.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 42.1 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 17:02 | Normal | 315.8 | 279.8 | 307.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.8 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 17:07 | Normal | 309.8 | 298.4 | 298.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.5 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 17:12 | Normal | 403.9 | 363.6 | 376 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 17:17 | Normal | 426.6 | 428.5 | 389.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 17:22 | Normal | 377.2 | 375.6 | 366 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131 | 1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 119334.2 | 20598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-14 17:27 | Normal | 265.6 | 270.5 | 259.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0