## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-15 06:30 | Wait | 456 | 456 | 456.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 11.5 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:30 | Wait | 462 | 461.8 | 461.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 12.6 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:30 | Wait | 475.6 | 475.6 | 475.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 12.4 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:30 | Wait | 472 | 471.9 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 13 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:30 | Wait | 447 | 447 | 447.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 12.8 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:35 | Normal | 311 | 277.6 | 309.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 2 | 1 | 15.4 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:36 | Normal | 381.8 | 275 | 314.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4 | 1 | 16 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:37 | Normal | 479.3 | 479 | 513.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 16.7 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:38 | Normal | 449.8 | 516.2 | 462.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 17.3 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:39 | Normal | 461.3 | 516.6 | 419.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 17.8 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:40 | Normal | 450.1 | 487.6 | 361.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 22 | 1 | 18.2 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:41 | Normal | 427.3 | 434 | 304.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 31 | 1 | 18.7 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-15 06:45 | Normal | 475.1 | 418.1 | 469.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 15 | 1 | 20 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 06:50 | Normal | 411 | 312.1 | 374.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 20.9 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 06:55 | Normal | 472.1 | 469.9 | 407.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 12 | 1 | 21.8 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:00 | Normal | 417.7 | 475.6 | 425.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 70 | 1 | 22.4 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:05 | Normal | 499.2 | 500.6 | 477.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 347 | 1 | 23 | 119334.2 | 20599 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:10 | Normal | 478.1 | 413.1 | 457 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 514 | 1 | 23.5 | 119334.2 | 20599 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:15 | Normal | 519.8 | 478.1 | 507.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.89 | 59.89 | 678 | 1 | 24 | 119334.3 | 20599 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:20 | Normal | 517 | 500.6 | 512.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.88 | 59.92 | 1272 | 1 | 24.6 | 119334.4 | 20599 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:25 | Normal | 515.5 | 521.3 | 528.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1648 | 1 | 24.4 | 119334.5 | 20599 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:30 | Normal | 519.2 | 511.7 | 522.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1366 | 1 | 21.2 | 119334.6 | 20600 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:35 | Normal | 514.8 | 477.3 | 514.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.5 | 132.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 1315 | 1 | 23.6 | 119334.7 | 20600 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:40 | Normal | 520.3 | 520.3 | 530.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1560 | 1 | 23.9 | 119334.9 | 20600 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:45 | Normal | 518.9 | 534.8 | 527.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.7 | 132.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.89 | 59.86 | 2073 | 1 | 20.5 | 119335 | 20600 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:50 | Normal | 529.1 | 530.3 | 536.7 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 60.2 | 59.98 | 2157 | 1 | 20.9 | 119335.2 | 20600 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 07:55 | Normal | 529 | 531.6 | 527.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.99 | 60 | 2145 | 1 | 21.6 | 119335.4 | 20600 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:00 | Normal | 521.5 | 528.3 | 535.2 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 132.8 | 133 | 132.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 2193 | 1 | 22.1 | 119335.5 | 20600 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:05 | Normal | 517.6 | 530.3 | 536.5 | 4.7 | 2.6 | 1.6 | 133.4 | 133.4 | 133.1 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4198 | 1 | 23 | 119335.8 | 20600 | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:10 | Normal | 532.5 | 528.1 | 527.4 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.96 | 59.88 | 2970 | 1 | 23.7 | 119336.1 | 20600 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:15 | Normal | 534.5 | 523 | 519.1 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 133 | 133.1 | 133 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.9 | 59.97 | 3050 | 1 | 24.5 | 119336.4 | 20600 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:20 | Normal | 531.8 | 522.6 | 534.2 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3418 | 1 | 24.9 | 119336.6 | 20600 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:25 | Normal | 542 | 531.7 | 522.1 | 6.9 | 3.8 | 2.8 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 6825 | 1 | 25.7 | 119337 | 20600 | 2.6 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:30 | Normal | 526.5 | 519.5 | 524.2 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 134.1 | 134.4 | 133.9 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4808 | 1 | 27.9 | 119337.5 | 20601 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:35 | Normal | 528 | 521.4 | 521.4 | 6.8 | 3.6 | 3 | 134.8 | 134.9 | 134.6 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 6535 | 1 | 28.7 | 119338 | 20601 | 2.6 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:40 | Normal | 515.5 | 509.7 | 504.3 | 7.2 | 3.8 | 3.1 | 134.6 | 135.2 | 134.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7028 | 1 | 31.6 | 119338.6 | 20601 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:45 | Normal | 492.6 | 529.2 | 509 | 5.8 | 2.7 | 2.3 | 134 | 134.3 | 134.1 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 4972 | 1 | 33.8 | 119339.2 | 20601 | 2.1 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:50 | Normal | 519.5 | 506.6 | 466 | 5.1 | 2.7 | 2.3 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 59.93 | 59.94 | 4814 | 1 | 35 | 119339.7 | 20601 | 1.9 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 08:55 | Normal | 526.3 | 508.7 | 518.8 | 9.9 | 5.8 | 4.4 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.06 | 60 | 59.98 | 9980 | 1 | 36.4 | 119340.3 | 20601 | 3.6 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:00 | Normal | 511.5 | 519.6 | 522.8 | 9.6 | 5.4 | 4.1 | 134.9 | 135 | 134.8 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9060 | 1 | 37.2 | 119340.7 | 20601 | 3.4 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:05 | Normal | 505.1 | 520.9 | 517.9 | 6.3 | 3.3 | 2.8 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6301 | 1 | 38.4 | 119341.3 | 20601 | 2.2 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:10 | Normal | 511.4 | 499.5 | 510.3 | 7.6 | 4.1 | 3.3 | 134.4 | 134.9 | 134.5 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 7293 | 1 | 40 | 119341.8 | 20601 | 2.9 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:15 | Normal | 500.5 | 484.4 | 516.1 | 5.5 | 2.7 | 2.3 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 4723 | 1 | 40.3 | 119342.4 | 20601 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:20 | Normal | 500.5 | 500.4 | 486.6 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 133.4 | 133.9 | 133.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 4593 | 1 | 39.8 | 119342.8 | 20601 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:25 | Normal | 500.3 | 507 | 492.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.7 | 134 | 133.7 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 4060 | 1 | 39 | 119343.2 | 20601 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:30 | Normal | 473.8 | 503.5 | 510.4 | 14 | 6.8 | 5.6 | 135.9 | 136.2 | 136 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 12390 | 1 | 39.7 | 119343.9 | 20602 | 6.2 | 8 | 6.6 | 0.2 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:35 | Normal | 481 | 516.9 | 523.1 | 12.6 | 6 | 4.8 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11044 | 1 | 41.5 | 119344.6 | 20602 | 5.3 | 7.4 | 5.8 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:40 | Normal | 462.8 | 483.3 | 509.3 | 13.8 | 6.7 | 5.3 | 135.5 | 135.7 | 135.4 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.89 | 59.99 | 59.96 | 11770 | 1 | 43.4 | 119345.5 | 20602 | 6.1 | 7.8 | 6.5 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:45 | Normal | 477 | 495.6 | 495.3 | 5.5 | 2.5 | 2 | 133.5 | 133.7 | 133.4 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 4020 | 1 | 43.3 | 119346 | 20602 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:50 | Normal | 508.6 | 504.8 | 484.5 | 13 | 6.1 | 5.5 | 135.2 | 135.7 | 135.3 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12056 | 1 | 42.1 | 119346.4 | 20602 | 6 | 7.2 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 09:55 | Normal | 495.8 | 498.5 | 515.1 | 6.8 | 3.2 | 2.8 | 134.1 | 134.2 | 133.9 | 14.9 | 15 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6010 | 1 | 41.5 | 119346.9 | 20602 | 2.9 | 4 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:00 | Normal | 506.4 | 514.6 | 489.6 | 6.1 | 2.9 | 2.7 | 133.7 | 134.1 | 133.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 5658 | 1 | 40.8 | 119347.3 | 20602 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:05 | Normal | 498 | 498.9 | 520.3 | 8 | 3.8 | 3.2 | 133.9 | 134.2 | 133.9 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 7087 | 1 | 40.7 | 119347.8 | 20602 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:10 | Normal | 503.8 | 503.8 | 523.2 | 6 | 2.9 | 2.5 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 5327 | 1 | 40.3 | 119348.2 | 20602 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:15 | Normal | 502.5 | 513.6 | 500.9 | 10 | 4.7 | 4.1 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8655 | 1 | 40.2 | 119348.7 | 20602 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:20 | Normal | 494.9 | 512 | 511.9 | 7.5 | 3.5 | 3.1 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6625 | 1 | 40.3 | 119349.2 | 20602 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:25 | Normal | 498 | 502 | 494.8 | 4.3 | 2 | 1.8 | 133.1 | 133.5 | 133.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 3641 | 1 | 40.2 | 119349.8 | 20602 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:30 | Normal | 495.1 | 463.1 | 475.5 | 5 | 2.4 | 2.3 | 132.9 | 133.2 | 132.9 | 10.8 | 11 | 11 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4364 | 1 | 39.9 | 119350.3 | 20603 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:35 | Normal | 500.3 | 517.4 | 491.3 | 6.6 | 3 | 2.8 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5933 | 1 | 39.5 | 119350.6 | 20603 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:40 | Normal | 502.3 | 514.1 | 506.8 | 14.8 | 7 | 6.3 | 136.4 | 137 | 136.7 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60 | 60.05 | 60.04 | 13641 | 1 | 39.7 | 119351.3 | 20603 | 6.9 | 8 | 6.7 | 0.2 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:45 | Normal | 499.8 | 508.8 | 498.8 | 11.9 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 136.4 | 136.1 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 11442 | 1 | 40.6 | 119352.2 | 20603 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:50 | Normal | 483 | 499.8 | 499.7 | 13.1 | 6.1 | 5.5 | 135.8 | 136.5 | 136 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 11858 | 1 | 41.6 | 119353.2 | 20603 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 10:55 | Normal | 470 | 487.1 | 507.5 | 15.3 | 7 | 6 | 135.8 | 136.4 | 135.7 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 12987 | 1 | 42.2 | 119354.2 | 20603 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:00 | Normal | 481.9 | 485.8 | 447 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 7490 | 1 | 42.3 | 119355 | 20603 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:05 | Normal | 481 | 482.8 | 473.3 | 4.3 | 2 | 2 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3661 | 1 | 41.9 | 119355.4 | 20603 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:10 | Normal | 488.8 | 498.7 | 482.7 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 3241 | 1 | 41.3 | 119355.6 | 20603 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:15 | Normal | 500.9 | 493.5 | 481.3 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.96 | 60 | 60 | 4117 | 1 | 40.7 | 119356 | 20603 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:20 | Normal | 492.6 | 504.6 | 495.3 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 132 | 132.1 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2242 | 1 | 39.9 | 119356.2 | 20603 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:25 | Normal | 497.1 | 503.2 | 506.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.1 | 132.3 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2512 | 1 | 39.1 | 119356.4 | 20603 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:30 | Normal | 493.3 | 505.8 | 501.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 132.3 | 132.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 2232 | 1 | 38.4 | 119356.6 | 20604 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:35 | Normal | 503 | 526.1 | 530.2 | 4.5 | 2 | 2 | 133 | 133.5 | 133.2 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3884 | 1 | 37.9 | 119356.8 | 20604 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:40 | Normal | 492 | 481.2 | 499 | 9.6 | 4.7 | 4.3 | 134.9 | 135.4 | 135.4 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8520 | 1 | 37.7 | 119357.3 | 20604 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:45 | Normal | 520 | 505.1 | 505.4 | 10 | 4.6 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 135.4 | 23.7 | 24 | 23.8 | 59.97 | 59.94 | 60 | 11248 | 1 | 38.9 | 119358.4 | 20604 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:50 | Normal | 498 | 486.1 | 489 | 7 | 3.3 | 3.1 | 134.2 | 134.7 | 134.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 6190 | 1 | 39.4 | 119359 | 20604 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 11:55 | Normal | 497.3 | 501.3 | 480.6 | 9 | 4.3 | 4.1 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 8233 | 1 | 39.8 | 119359.6 | 20604 | 4 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:00 | Normal | 493.2 | 501.1 | 479.1 | 7.2 | 3.3 | 3.3 | 134.4 | 134.8 | 134.4 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 6463 | 1 | 40.2 | 119360.2 | 20604 | 3.1 | 4.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:05 | Normal | 505.4 | 505.1 | 460.8 | 7.3 | 3.4 | 3.5 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6681 | 1 | 40.3 | 119360.7 | 20604 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:10 | Normal | 504.8 | 509.1 | 474.5 | 10 | 4.5 | 4.8 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 9794 | 1 | 40.5 | 119361.3 | 20604 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:15 | Normal | 493.1 | 483.3 | 442.3 | 11.6 | 5.4 | 5.6 | 135.4 | 136 | 135.5 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10165 | 1 | 40.8 | 119362.1 | 20604 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:20 | Normal | 489.1 | 467.5 | 459 | 7 | 3.3 | 3.2 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6061 | 1 | 40.9 | 119362.7 | 20604 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:25 | Normal | 497.9 | 494.8 | 449.3 | 15.8 | 7.6 | 7.8 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14659 | 1 | 41.3 | 119363.4 | 20604 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:30 | Normal | 480.3 | 495.3 | 479.2 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 133.3 | 133.5 | 133.2 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60 | 59.98 | 4480 | 1 | 41.3 | 119364.1 | 20605 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:35 | Normal | 482 | 497.3 | 481.8 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 4564 | 1 | 40.4 | 119364.5 | 20605 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:40 | Normal | 501.4 | 497.2 | 486.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60.02 | 60 | 4653 | 1 | 39.6 | 119364.9 | 20605 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:45 | Normal | 507 | 510.3 | 500.1 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.91 | 59.95 | 59.97 | 5077 | 1 | 39.1 | 119365.3 | 20605 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:50 | Normal | 498 | 510.4 | 493.7 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4372 | 1 | 39 | 119365.7 | 20605 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 12:55 | Normal | 492.6 | 503.5 | 496.2 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 3451 | 1 | 38.7 | 119366 | 20605 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:00 | Normal | 504.3 | 506.8 | 496.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3026 | 1 | 38.3 | 119366.3 | 20605 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:05 | Normal | 501 | 513.8 | 463 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 132.6 | 132.9 | 132.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.93 | 59.88 | 59.9 | 4542 | 1 | 37.9 | 119366.6 | 20605 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:10 | Normal | 504.3 | 510.7 | 489.3 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 132.8 | 132.5 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.94 | 60.02 | 59.97 | 4324 | 1 | 37.7 | 119367 | 20605 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:15 | Normal | 504.8 | 504.6 | 501 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.2 | 132.3 | 132.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.13 | 60.08 | 60.08 | 3048 | 1 | 37.6 | 119367.3 | 20605 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:20 | Normal | 506.6 | 513 | 524.2 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.08 | 60 | 60.05 | 4289 | 1 | 37.3 | 119367.6 | 20605 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:25 | Normal | 498.8 | 505.5 | 513.8 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 3338 | 1 | 37.4 | 119367.9 | 20605 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:30 | Normal | 500 | 499.7 | 505.4 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132.1 | 132 | 132.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3153 | 1 | 37.1 | 119368.2 | 20606 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:35 | Normal | 502 | 501.6 | 506.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 2390 | 1 | 36.7 | 119368.4 | 20606 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:40 | Normal | 499.5 | 512.1 | 512.3 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 59.97 | 60.1 | 59.91 | 2212 | 1 | 36.4 | 119368.6 | 20606 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:45 | Normal | 502.1 | 515 | 515.1 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.06 | 59.95 | 2403 | 1 | 36.1 | 119368.8 | 20606 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:50 | Normal | 508.4 | 512.9 | 521 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132.3 | 132.3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.94 | 59.98 | 60.03 | 3414 | 1 | 35.9 | 119369.1 | 20606 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 13:55 | Normal | 512 | 525 | 531.1 | 4 | 1.8 | 1.7 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 3470 | 1 | 35.9 | 119369.3 | 20606 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:00 | Normal | 509 | 515.8 | 517.8 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.05 | 59.96 | 59.98 | 3954 | 1 | 36 | 119369.7 | 20606 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:05 | Normal | 505.1 | 510.5 | 518 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 131.9 | 132.1 | 131.9 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.03 | 60.07 | 59.98 | 3245 | 1 | 35.8 | 119370 | 20606 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:10 | Normal | 502.4 | 514.8 | 518.9 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 131.8 | 131.9 | 131.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.92 | 59.94 | 59.88 | 2671 | 1 | 35.5 | 119370.2 | 20606 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:15 | Normal | 495.5 | 501 | 503 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.1 | 131.2 | 131 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1880 | 1 | 35.3 | 119370.4 | 20606 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:20 | Normal | 502.8 | 482.4 | 508.9 | 2 | 1 | 1 | 131.1 | 131.2 | 131.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 1631 | 1 | 36.7 | 119370.5 | 20606 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:25 | Normal | 505.1 | 508.7 | 508.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131 | 130.9 | 131 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 1959 | 1 | 34.5 | 119370.7 | 20606 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:30 | Normal | 507.1 | 513.8 | 525.1 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.11 | 59.87 | 59.99 | 2433 | 1 | 34.1 | 119370.9 | 20607 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:35 | Normal | 522 | 508.1 | 521.6 | 4.3 | 2 | 2 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3840 | 1 | 34 | 119371.2 | 20607 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:40 | Normal | 522.5 | 515.6 | 545.9 | 5.1 | 2.3 | 1.8 | 132.3 | 132.4 | 132.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.14 | 59.83 | 4442 | 1 | 34.1 | 119371.6 | 20607 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:45 | Normal | 511.5 | 494.7 | 519.3 | 4.3 | 2 | 1.8 | 131.9 | 132 | 132 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 59.96 | 60.05 | 3627 | 1 | 34.2 | 119371.9 | 20607 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:50 | Normal | 502 | 509.6 | 505.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 8.9 | 9 | 9 | 59.92 | 59.93 | 60.04 | 3485 | 1 | 34.3 | 119372.2 | 20607 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 14:55 | Normal | 497.8 | 515.3 | 515.1 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 131.6 | 131.7 | 131.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.02 | 59.89 | 2735 | 1 | 34.2 | 119372.4 | 20607 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:00 | Normal | 501.1 | 505 | 513.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.96 | 59.89 | 60.06 | 2803 | 1 | 34.2 | 119372.7 | 20607 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:05 | Normal | 496.4 | 496.7 | 513 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.5 | 131.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2441 | 1 | 34 | 119372.9 | 20607 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:10 | Normal | 504.1 | 500.5 | 512.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.5 | 131.5 | 131.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.95 | 59.99 | 59.92 | 2389 | 1 | 33.8 | 119373.1 | 20607 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:15 | Normal | 499.8 | 506.8 | 511 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 59.94 | 59.95 | 60 | 2387 | 1 | 33.7 | 119373.3 | 20607 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:20 | Normal | 502.1 | 510.5 | 517.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 131.3 | 131.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 2227 | 1 | 33.5 | 119373.5 | 20607 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:25 | Normal | 494.5 | 507 | 518 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 2011 | 1 | 33.5 | 119373.6 | 20607 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:30 | Normal | 504.5 | 500.6 | 513.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.15 | 1880 | 1 | 33.2 | 119373.8 | 20608 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:35 | Normal | 500 | 500.5 | 513.6 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 131.2 | 131 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1716 | 1 | 33 | 119374 | 20608 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:40 | Normal | 502.1 | 496 | 504.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.8 | 130.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1516 | 1 | 32.9 | 119374.1 | 20608 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:45 | Normal | 495.3 | 429.8 | 502.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 1313 | 1 | 35.2 | 119374.2 | 20608 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:50 | Normal | 495.8 | 460.9 | 494.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131 | 131.1 | 130.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 1271 | 1 | 37.2 | 119374.3 | 20608 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 15:55 | Normal | 498.6 | 480.8 | 506.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 131.1 | 131 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1343 | 1 | 38.3 | 119374.4 | 20608 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:00 | Normal | 498.2 | 486.1 | 507.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 131.1 | 131 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 1366 | 1 | 39 | 119374.5 | 20608 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:05 | Normal | 500.8 | 470.6 | 509.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131 | 131.2 | 131 | 3 | 3.1 | 3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1117 | 1 | 39.3 | 119374.6 | 20608 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:10 | Normal | 497.4 | 445.2 | 465.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 989 | 1 | 39.4 | 119374.7 | 20608 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:15 | Normal | 501.7 | 415.8 | 409.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 781 | 1 | 39.5 | 119374.8 | 20608 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:20 | Normal | 496 | 430.3 | 435 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.8 | 130.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 59.99 | 758 | 1 | 39.5 | 119374.9 | 20608 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:25 | Normal | 495.8 | 407.8 | 449.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.5 | 130.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 678 | 1 | 39.4 | 119374.9 | 20608 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:30 | Normal | 483 | 271.7 | 422.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 482 | 1 | 39.3 | 119375 | 20609 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:35 | Normal | 491.2 | 200 | 391.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 358 | 1 | 39.2 | 119375 | 20609 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:40 | Normal | 489 | 196.9 | 399.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 259 | 1 | 39.1 | 119375 | 20609 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:45 | Normal | 446.1 | 200 | 460.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 188 | 1 | 39 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:50 | Normal | 466.7 | 200 | 366 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 107 | 1 | 38.9 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 16:55 | Normal | 423.5 | 197.9 | 362.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.4 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50 | 1 | 38.7 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 17:00 | Normal | 461.2 | 450.1 | 419.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.3 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 15 | 1 | 38.6 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 17:05 | Normal | 304.2 | 302 | 360.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 38.3 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 17:10 | Normal | 355.2 | 297.6 | 312.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.1 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 17:15 | Normal | 368.3 | 354.5 | 336.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 37.9 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 17:20 | Normal | 430.1 | 383.3 | 434.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 37.6 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-15 17:25 | Normal | 396.1 | 348.5 | 377.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 37.4 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0