## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-16 06:00 | Wait | 458.1 | 458.1 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 12.9 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:01 | Wait | 465.1 | 465.1 | 465.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 13.3 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:01 | Wait | 445 | 444.9 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 12.3 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:02 | Wait | 422.9 | 422.9 | 423 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 13.6 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:02 | Wait | 135.1 | 200.6 | 170.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 13.4 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:05 | Normal | 489 | 480.4 | 466.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 15.9 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:10 | Normal | 303.5 | 348.4 | 320.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 4 | 1 | 18.5 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:10 | Normal | 321.4 | 368.6 | 321.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4 | 1 | 18.4 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:10 | Normal | 302.4 | 335.3 | 313.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 18.7 | 119375.1 | 20609 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:12 | Normal | 297.3 | 315.4 | 312 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 5 | 1 | 19.4 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:13 | Normal | 296.6 | 315.8 | 314.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 5 | 1 | 19.5 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:17 | Normal | 471 | 466 | 373.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 11 | 1 | 20.4 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:17 | Normal | 450.6 | 407 | 305.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 23 | 1 | 20.7 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 06:22 | Normal | 397.8 | 360.1 | 415.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 48 | 1 | 21.7 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:27 | Normal | 479.9 | 490.1 | 478.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 176 | 1 | 22.6 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:32 | Normal | 466 | 502 | 486.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 214 | 1 | 23.3 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:37 | Normal | 489.6 | 494.6 | 480.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 265 | 1 | 23.9 | 119375.1 | 20610 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:42 | Normal | 505.4 | 495.2 | 465.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.05 | 60.09 | 384 | 1 | 24.5 | 119375.2 | 20610 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:47 | Normal | 504.5 | 408.2 | 453.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 539 | 1 | 25 | 119375.2 | 20610 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:52 | Normal | 511.4 | 480.4 | 491.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 860 | 1 | 25.6 | 119375.3 | 20610 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 06:57 | Normal | 509.3 | 478.3 | 486.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 60 | 59.94 | 874 | 1 | 26.1 | 119375.3 | 20610 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:02 | Normal | 509.6 | 500.8 | 493.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 877 | 1 | 26.7 | 119375.4 | 20610 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:07 | Normal | 522.4 | 514.3 | 517.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 1490 | 1 | 27.3 | 119375.5 | 20610 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:12 | Normal | 516.8 | 413.6 | 519.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 1217 | 1 | 27 | 119375.6 | 20611 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:17 | Normal | 527.5 | 543.3 | 492.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.95 | 60.06 | 1033 | 1 | 29.7 | 119375.7 | 20611 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:22 | Normal | 489 | 506.3 | 475 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 490 | 1 | 31.9 | 119375.8 | 20611 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:27 | Normal | 532.9 | 479.3 | 467.5 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1372 | 1 | 32.9 | 119375.9 | 20611 | 0 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:32 | Normal | 527.8 | 488.3 | 478.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1512 | 1 | 33.1 | 119376 | 20611 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:37 | Normal | 545.6 | 518.8 | 518.7 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 134.1 | 134 | 134 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 60.05 | 60.07 | 60.17 | 2023 | 1 | 33.8 | 119376.1 | 20611 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:42 | Normal | 549 | 519 | 534.5 | 2.8 | 3.3 | 1.1 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.15 | 59.99 | 60.09 | 3422 | 1 | 33.6 | 119376.4 | 20611 | 0.8 | 2 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:47 | Normal | 551.7 | 516.3 | 527.4 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.18 | 59.91 | 60.1 | 4913 | 1 | 35.6 | 119376.7 | 20611 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:52 | Normal | 521.1 | 514.5 | 519.4 | 5.3 | 3.6 | 1.4 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.9 | 59.94 | 4951 | 1 | 37.7 | 119377.1 | 20611 | 1.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 07:57 | Normal | 516.8 | 499.8 | 503.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1930 | 1 | 37.8 | 119377.4 | 20611 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:02 | Normal | 516.5 | 502.2 | 512.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 133 | 132.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1419 | 1 | 37.7 | 119377.6 | 20611 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:07 | Normal | 520.6 | 520.5 | 535.4 | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60.01 | 60.04 | 4788 | 1 | 37.5 | 119377.8 | 20611 | 1.6 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:12 | Normal | 498.4 | 496.7 | 549.6 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 10.8 | 11 | 11.1 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 4319 | 1 | 39.9 | 119378.2 | 20612 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:17 | Normal | 514 | 517.8 | 564.6 | 6 | 3.3 | 1.1 | 135.2 | 135 | 134.8 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 60.11 | 59.97 | 59.84 | 5064 | 1 | 42 | 119378.7 | 20612 | 1.9 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:22 | Normal | 522.6 | 512.6 | 480.4 | 6.8 | 3.9 | 2 | 135.4 | 135.7 | 135.4 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 6110 | 1 | 43.3 | 119379.1 | 20612 | 2.3 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:27 | Normal | 511 | 510.8 | 500.2 | 4.8 | 2.6 | 2 | 134.8 | 135 | 134.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 4116 | 1 | 45 | 119379.6 | 20612 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:32 | Normal | 505.1 | 499.1 | 516.5 | 7.1 | 4.1 | 3 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6792 | 1 | 46.3 | 119380.1 | 20612 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:37 | Normal | 504.7 | 496.4 | 510 | 7 | 4.1 | 3 | 135.4 | 135.9 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 6703 | 1 | 47.4 | 119380.7 | 20612 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:42 | Normal | 510.1 | 493.2 | 509.7 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135.4 | 135.8 | 135.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 6738 | 1 | 47.9 | 119381.2 | 20612 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:47 | Normal | 500.5 | 495 | 503 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 135.6 | 136 | 135.5 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 60 | 60 | 6972 | 1 | 48 | 119381.8 | 20612 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:52 | Normal | 505.3 | 491 | 504.8 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7457 | 1 | 48.1 | 119382.4 | 20612 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 08:57 | Normal | 494.5 | 489.4 | 503 | 8.9 | 5.1 | 4 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 8442 | 1 | 48.4 | 119383 | 20612 | 3.1 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:02 | Normal | 498.9 | 462.8 | 481 | 4.4 | 2.3 | 2 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.99 | 60.04 | 3894 | 1 | 46.7 | 119383.4 | 20612 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:07 | Normal | 505.8 | 501.3 | 498 | 10.4 | 6 | 4.8 | 136.2 | 136.4 | 136.1 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.02 | 59.97 | 60 | 10171 | 1 | 45.5 | 119383.9 | 20612 | 3.8 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:12 | Normal | 473.4 | 479.4 | 446.7 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 134.3 | 134.6 | 134 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3999 | 1 | 46 | 119384.6 | 20613 | 1.6 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:17 | Normal | 447.3 | 463.5 | 495.5 | 6.8 | 3.2 | 2.5 | 135 | 135.4 | 135.2 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 5160 | 1 | 44.8 | 119385 | 20613 | 2.7 | 4.1 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:22 | Normal | 472.6 | 492.9 | 498.2 | 10.5 | 5.3 | 4.3 | 136 | 136.2 | 136 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 9214 | 1 | 45.2 | 119385.6 | 20613 | 4.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:27 | Normal | 461.6 | 488.3 | 494.7 | 11.4 | 5.5 | 4.5 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 9771 | 1 | 46.4 | 119386.4 | 20613 | 4.9 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:32 | Normal | 449.5 | 484.8 | 494.3 | 11.8 | 5.6 | 4.6 | 136 | 136.2 | 136 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9806 | 1 | 47.2 | 119387.1 | 20613 | 5.2 | 6.7 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:37 | Normal | 450.1 | 494.2 | 486.1 | 11.1 | 5.1 | 4.5 | 135.9 | 136.1 | 136 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9286 | 1 | 47.7 | 119387.9 | 20613 | 4.9 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:42 | Normal | 466.9 | 481.9 | 487.4 | 11.2 | 5.5 | 4.7 | 136 | 136.4 | 136.3 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9777 | 1 | 47.7 | 119388.7 | 20613 | 4.8 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:47 | Normal | 482.4 | 472.1 | 481.8 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.2 | 136.9 | 136.5 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 10760 | 1 | 47.8 | 119389.5 | 20613 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:52 | Normal | 478.6 | 487.8 | 491.2 | 13.6 | 6.3 | 5.6 | 136.6 | 136.9 | 136.7 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11825 | 1 | 48 | 119390.4 | 20613 | 6.3 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 09:57 | Normal | 473.1 | 476.3 | 472.7 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5583 | 1 | 47 | 119391.1 | 20613 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:02 | Normal | 478.6 | 482.3 | 476.5 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4415 | 1 | 44.7 | 119391.5 | 20613 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:07 | Normal | 488.3 | 493.3 | 480.9 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 134 | 134.2 | 134 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.95 | 59.98 | 60 | 5376 | 1 | 43.2 | 119391.9 | 20613 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:12 | Normal | 501.3 | 489.1 | 475.6 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 6549 | 1 | 42.4 | 119392.4 | 20614 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:17 | Normal | 484.9 | 493.8 | 493.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 3962 | 1 | 42.3 | 119392.8 | 20614 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:22 | Normal | 495.9 | 499.5 | 505 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 133.4 | 133.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3494 | 1 | 41.7 | 119393.1 | 20614 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:27 | Normal | 494.3 | 499.6 | 510.2 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4566 | 1 | 41.3 | 119393.5 | 20614 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:32 | Normal | 495 | 501.5 | 512.1 | 6.6 | 3.1 | 2.8 | 134.2 | 134.3 | 134 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 5903 | 1 | 41.3 | 119393.9 | 20614 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:37 | Normal | 493 | 512.3 | 488.5 | 6.8 | 3.1 | 3 | 134.3 | 134.6 | 134.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 6050 | 1 | 41.4 | 119394.4 | 20614 | 3 | 4 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:42 | Normal | 504.8 | 498.2 | 494.5 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 6531 | 1 | 41.6 | 119394.9 | 20614 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:47 | Normal | 506 | 515.9 | 495.7 | 11.8 | 5 | 5.1 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11076 | 1 | 41.9 | 119395.4 | 20614 | 5.3 | 6.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:52 | Normal | 500.5 | 496.2 | 482.6 | 8.6 | 4.4 | 3.9 | 134.6 | 135.2 | 134.8 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 7796 | 1 | 42.3 | 119396.1 | 20614 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 10:57 | Normal | 496.7 | 490.4 | 475.5 | 9.1 | 4.6 | 4 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7812 | 1 | 42.6 | 119396.9 | 20614 | 4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:02 | Normal | 490.6 | 505.8 | 468.7 | 12.6 | 5.3 | 6 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 12329 | 1 | 42.8 | 119397.7 | 20614 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:07 | Normal | 482 | 502.6 | 454.8 | 6.3 | 2.8 | 2.7 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5648 | 1 | 43.3 | 119398.5 | 20614 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:12 | Normal | 473.3 | 488.9 | 488.6 | 7.6 | 3.6 | 3 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6108 | 1 | 43.3 | 119399.2 | 20615 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:17 | Normal | 487.2 | 467.6 | 460.1 | 6.6 | 3.2 | 2.8 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 5680 | 1 | 42.9 | 119399.9 | 20615 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:22 | Normal | 482.4 | 481.7 | 474.8 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 134 | 134.2 | 133.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 5634 | 1 | 43.1 | 119400.6 | 20615 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:27 | Normal | 493 | 480.5 | 488.6 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 133.9 | 134.2 | 133.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 59.98 | 5066 | 1 | 43 | 119401.1 | 20615 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:32 | Normal | 510.6 | 484.1 | 468.3 | 7.3 | 3.7 | 3.7 | 135 | 135.6 | 135.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 6931 | 1 | 43 | 119401.7 | 20615 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:37 | Normal | 479.8 | 497.6 | 469.1 | 12.7 | 5.9 | 5.8 | 136.1 | 136.5 | 136.2 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 11288 | 1 | 43.1 | 119402.7 | 20615 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:42 | Normal | 480.6 | 473.3 | 468.6 | 12.3 | 5.9 | 5.7 | 135.9 | 136.4 | 136 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10957 | 1 | 43.1 | 119403.7 | 20615 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:47 | Normal | 480.1 | 488.6 | 471.5 | 12 | 5.6 | 5.5 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 10651 | 1 | 43 | 119404.6 | 20615 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:52 | Normal | 479.3 | 497.3 | 479.3 | 12 | 5.3 | 5.2 | 135.8 | 136.1 | 135.8 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 10453 | 1 | 43.5 | 119405.4 | 20615 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 11:57 | Normal | 478.3 | 491.6 | 486 | 12.3 | 5.6 | 5.1 | 135.9 | 136.3 | 135.8 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 10701 | 1 | 43.5 | 119406.3 | 20615 | 5.7 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:02 | Normal | 474.4 | 493 | 483.8 | 12.3 | 5.3 | 4.8 | 135.9 | 136.1 | 135.7 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 10321 | 1 | 43.4 | 119407.2 | 20615 | 5.6 | 6.7 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:07 | Normal | 478.3 | 497.8 | 452 | 11.9 | 5.1 | 5.6 | 135.7 | 136 | 135.7 | 25.3 | 25.6 | 25.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 10364 | 1 | 43 | 119408.1 | 20615 | 5.5 | 6.6 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:12 | Normal | 477.9 | 460.1 | 455.9 | 12 | 5.7 | 5.6 | 136.8 | 137.2 | 136.9 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10499 | 1 | 43.1 | 119408.9 | 20616 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:17 | Normal | 479.8 | 460.8 | 460.1 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 136.5 | 136.9 | 136.5 | 25.8 | 26 | 26 | 59.98 | 60 | 59.93 | 10573 | 1 | 43 | 119409.7 | 20616 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:22 | Normal | 482.6 | 457.5 | 444 | 9 | 4.5 | 4.6 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8540 | 1 | 43.4 | 119410.5 | 20616 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:27 | Normal | 479.8 | 461.8 | 440.3 | 11.9 | 5.6 | 5.8 | 136.8 | 137.3 | 136.9 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 10431 | 1 | 43.4 | 119411.3 | 20616 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:32 | Normal | 480.5 | 466.8 | 438 | 7.2 | 3.3 | 3.6 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.07 | 60 | 60.04 | 6373 | 1 | 43.2 | 119412.1 | 20616 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:37 | Normal | 481.5 | 463 | 436.7 | 11.7 | 5.6 | 5.8 | 136.7 | 137.2 | 136.9 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 10324 | 1 | 43.2 | 119412.9 | 20616 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:42 | Normal | 484 | 460.3 | 441.2 | 12 | 5.8 | 6 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 25.8 | 26.2 | 26 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10623 | 1 | 43.5 | 119413.8 | 20616 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:47 | Normal | 454.5 | 476.2 | 433.8 | 4.2 | 1.8 | 2 | 134.6 | 134.6 | 134.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3276 | 1 | 43.2 | 119414.6 | 20616 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:52 | Normal | 489.8 | 481.2 | 433.5 | 12.1 | 5.6 | 5.9 | 136.5 | 137 | 136.6 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60 | 60.04 | 59.98 | 10338 | 1 | 42.7 | 119415.3 | 20616 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 12:57 | Normal | 486.8 | 496.3 | 459.3 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 4581 | 1 | 42.8 | 119415.9 | 20616 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:02 | Normal | 497.5 | 494.8 | 462.2 | 6.6 | 3 | 3 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 5877 | 1 | 42.5 | 119416.3 | 20616 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:07 | Normal | 497.1 | 481.3 | 448.4 | 13.1 | 6.3 | 6.1 | 136.5 | 137.2 | 136.7 | 28.6 | 29 | 28.8 | 59.95 | 60.01 | 59.92 | 11407 | 1 | 42.9 | 119417 | 20616 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:12 | Normal | 490.6 | 483.3 | 437.1 | 12.5 | 6.2 | 6 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 10458 | 1 | 43.2 | 119417.8 | 20617 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:17 | Normal | 481.5 | 481.2 | 409 | 9.2 | 4.2 | 4.6 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7619 | 1 | 43.3 | 119418.6 | 20617 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:22 | Normal | 478.7 | 478.7 | 458.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3911 | 1 | 43.2 | 119419.2 | 20617 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:27 | Normal | 478.5 | 495.3 | 448.8 | 5 | 2.2 | 2.5 | 134.1 | 134.1 | 134 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 4193 | 1 | 43 | 119419.6 | 20617 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:32 | Normal | 482.6 | 486.3 | 458.5 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4414 | 1 | 43 | 119420.2 | 20617 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:37 | Normal | 480 | 490.3 | 471.8 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | 134.2 | 134.1 | 134 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 4356 | 1 | 42.7 | 119420.6 | 20617 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:42 | Normal | 487.2 | 503.5 | 489.7 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60.07 | 59.99 | 3413 | 1 | 42.6 | 119421.1 | 20617 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:47 | Normal | 501 | 494.6 | 534.6 | 6.3 | 2.9 | 2.1 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60 | 60.08 | 60.03 | 5347 | 1 | 42.3 | 119421.4 | 20617 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:52 | Normal | 495.5 | 487 | 531.7 | 12.6 | 6 | 2.6 | 135.8 | 136.2 | 136 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.88 | 59.98 | 59.95 | 10072 | 1 | 42.8 | 119422.2 | 20617 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 13:57 | Normal | 499.6 | 489.6 | 515.8 | 8.3 | 4.2 | 1.6 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5683 | 1 | 42.9 | 119422.8 | 20617 | 3.7 | 4.6 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:02 | Normal | 482.8 | 494.3 | 489.3 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2241 | 1 | 42 | 119423.1 | 20617 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:07 | Normal | 498.2 | 492.2 | 525.8 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.94 | 60.03 | 60.03 | 4027 | 1 | 41.1 | 119423.4 | 20617 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:12 | Normal | 502.5 | 498.2 | 528.5 | 9.5 | 4.5 | 1.4 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7321 | 1 | 40.8 | 119423.9 | 20618 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:17 | Normal | 500.5 | 489.2 | 521.4 | 7.8 | 3.6 | 0.8 | 134.9 | 135 | 135 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 5698 | 1 | 41.1 | 119424.4 | 20618 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:22 | Normal | 500.6 | 492.8 | 389.8 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 6923 | 1 | 41.2 | 119424.9 | 20618 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:27 | Normal | 501.6 | 490.1 | 392.8 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 135 | 135.1 | 135 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 6453 | 1 | 41.2 | 119425.4 | 20618 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:32 | Normal | 497.5 | 485.9 | 392.9 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 134 | 134.1 | 134 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 4369 | 1 | 41.2 | 119425.8 | 20618 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:37 | Normal | 474.6 | 459.3 | 383.9 | 4.6 | 2 | 2.6 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 3976 | 1 | 40.8 | 119426.2 | 20618 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:42 | Normal | 478.3 | 459.3 | 414.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1088 | 1 | 40.8 | 119426.5 | 20618 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:47 | Normal | 512.6 | 468.1 | 373.4 | 4.7 | 2 | 2.8 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 4180 | 1 | 40.2 | 119426.7 | 20618 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:52 | Normal | 510.8 | 470.5 | 378.5 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4865 | 1 | 40 | 119427.1 | 20618 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 14:57 | Normal | 505.8 | 468.7 | 361.3 | 5.2 | 2.4 | 3.1 | 134 | 134.1 | 134 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 4515 | 1 | 40 | 119427.5 | 20618 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:02 | Normal | 501.6 | 467.6 | 356.4 | 4.9 | 2.2 | 3 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 4173 | 1 | 39.9 | 119427.8 | 20618 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:07 | Normal | 503.3 | 466.8 | 348.5 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 9.9 | 10 | 10 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 3945 | 1 | 39.9 | 119428.2 | 20618 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:12 | Normal | 504.3 | 468.3 | 347.2 | 4.5 | 2 | 2.8 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 3850 | 1 | 39.8 | 119428.5 | 20619 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:17 | Normal | 506.5 | 458.5 | 323.5 | 2.1 | 1 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1585 | 1 | 40.1 | 119428.7 | 20619 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:22 | Normal | 509.8 | 466.8 | 530 | 4.3 | 1.9 | 0.8 | 133 | 132.9 | 132.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60.13 | 59.94 | 3138 | 1 | 39.5 | 119428.9 | 20619 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:27 | Normal | 513.1 | 446.4 | 523.3 | 4.1 | 1.9 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 2903 | 1 | 39.6 | 119429.1 | 20619 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:32 | Normal | 505.9 | 457.6 | 524.6 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.9 | 59.97 | 59.9 | 2562 | 1 | 38.6 | 119429.3 | 20619 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:37 | Normal | 486.7 | 434.5 | 530.6 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 1963 | 1 | 38.3 | 119429.5 | 20619 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:42 | Normal | 496.5 | 422 | 450.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 996 | 1 | 39.2 | 119429.6 | 20619 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:47 | Normal | 488.1 | 372.1 | 485.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 580 | 1 | 41.5 | 119429.7 | 20619 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:52 | Normal | 508.3 | 338.3 | 496.6 | 2.2 | 1 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 1433 | 1 | 41.2 | 119429.7 | 20619 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 15:57 | Normal | 512.7 | 390.8 | 525.8 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1180 | 1 | 42.7 | 119429.8 | 20619 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:02 | Normal | 507.9 | 360.8 | 507.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1053 | 1 | 43.4 | 119429.9 | 20619 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:07 | Normal | 504.8 | 201.3 | 407.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 836 | 1 | 43.6 | 119430 | 20619 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:12 | Normal | 487.6 | 204.3 | 384.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 668 | 1 | 43.6 | 119430 | 20620 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:17 | Normal | 495.3 | 200.2 | 389.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 667 | 1 | 43.6 | 119430.1 | 20620 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:22 | Normal | 485.9 | 200 | 337 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 455 | 1 | 43.5 | 119430.1 | 20620 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:27 | Normal | 458.1 | 201.5 | 408.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 226 | 1 | 43.3 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:32 | Normal | 465 | 200 | 306.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 177 | 1 | 43.1 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:37 | Normal | 467.4 | 199.8 | 282.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 169 | 1 | 42.9 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:42 | Normal | 462.1 | 200.1 | 290.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 159 | 1 | 42.7 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:47 | Normal | 447.9 | 200 | 326.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 139 | 1 | 42.4 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:52 | Normal | 463.8 | 200 | 457.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 113 | 1 | 42.2 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 16:57 | Normal | 428 | 201.8 | 389.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 43 | 1 | 41.9 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 17:02 | Normal | 414.9 | 434.8 | 405.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 41.8 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 17:07 | Normal | 305.5 | 268.1 | 309 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.5 | 119430.2 | 20620 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 17:12 | Normal | 329.3 | 277.3 | 318.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.3 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 17:17 | Normal | 445.7 | 438.4 | 384.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 41.1 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 17:22 | Normal | 403.3 | 395 | 368.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.9 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-16 17:27 | Normal | 333.6 | 332.8 | 347.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 40.6 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0