## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-17 06:01 | Wait | 441.6 | 441.4 | 441.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 17.3 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:01 | Wait | 444.2 | 444.1 | 443.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.5 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:02 | Wait | 438.1 | 438.1 | 438.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.1 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:04 | Wait | 455.9 | 455.8 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:04 | Wait | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.2 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:09 | Normal | 468.1 | 379.5 | 355.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 0 | 1 | 20.9 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-17 06:10 | Normal | 458.3 | 501.5 | 493.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.13 | 60.04 | 0 | 1 | 21.4 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:11 | Normal | 421.4 | 462.8 | 457.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.12 | 60.09 | 6 | 1 | 21.8 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:12 | Normal | 382.8 | 425.6 | 405.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.13 | 60.12 | 60.11 | 16 | 1 | 22.1 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:13 | Normal | 347.3 | 374.6 | 353.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 21 | 1 | 22.4 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:14 | Normal | 421.8 | 331.2 | 336 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 23 | 1 | 22.6 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:16 | Normal | 465.5 | 508.4 | 503.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11 | 1 | 23.1 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:16 | Normal | 454.5 | 502.3 | 489.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40 | 1 | 23.3 | 119430.2 | 20621 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-17 06:19 | Normal | 459 | 403.6 | 369 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 127 | 1 | 23.9 | 119430.3 | 20621 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:24 | Normal | 479.4 | 481.3 | 456.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 255 | 1 | 25 | 119430.3 | 20621 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:29 | Normal | 473.3 | 470.6 | 479.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 306 | 1 | 25.8 | 119430.3 | 20621 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:34 | Normal | 476.5 | 426.5 | 482.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 263 | 1 | 26.5 | 119430.3 | 20621 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:39 | Normal | 466.4 | 339.5 | 309.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 230 | 1 | 27.1 | 119430.3 | 20621 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:44 | Normal | 482.2 | 328.3 | 322.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 261 | 1 | 27.6 | 119430.4 | 20621 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:49 | Normal | 477.4 | 338.6 | 314.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 233 | 1 | 28.1 | 119430.4 | 20622 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:54 | Normal | 478.3 | 413.5 | 326.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 293 | 1 | 28.5 | 119430.4 | 20622 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 06:59 | Normal | 494 | 403.5 | 480.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 582 | 1 | 29 | 119430.4 | 20622 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:04 | Normal | 501.1 | 428.5 | 462.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.9 | 59.95 | 744 | 1 | 29.9 | 119430.5 | 20622 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:09 | Normal | 491.8 | 416.6 | 468.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 778 | 1 | 29.8 | 119430.6 | 20622 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:14 | Normal | 492.2 | 441.5 | 494 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 854 | 1 | 30.1 | 119430.6 | 20622 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:19 | Normal | 514.3 | 484.7 | 509.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.7 | 132.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1150 | 1 | 30.5 | 119430.7 | 20622 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:24 | Normal | 511.1 | 494 | 496.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.96 | 1339 | 1 | 30.9 | 119430.8 | 20622 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:29 | Normal | 499.3 | 440.6 | 507.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.7 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1018 | 1 | 31.2 | 119430.9 | 20622 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:34 | Normal | 500.1 | 456.5 | 457.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 827 | 1 | 31.6 | 119431 | 20622 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:39 | Normal | 500.8 | 476.3 | 470.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 132.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 864 | 1 | 31.9 | 119431.1 | 20622 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:44 | Normal | 487.2 | 412.6 | 468.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 694 | 1 | 32.1 | 119431.1 | 20622 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:49 | Normal | 505.3 | 462.8 | 480.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 899 | 1 | 32.4 | 119431.2 | 20623 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:54 | Normal | 521.4 | 515.5 | 529.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 1870 | 1 | 32.6 | 119431.3 | 20623 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 07:59 | Normal | 538 | 537.9 | 514.6 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 134.1 | 134 | 134 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.95 | 60.05 | 3535 | 1 | 26.1 | 119431.5 | 20623 | 1.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:04 | Normal | 525.8 | 526.7 | 521.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 60.06 | 59.92 | 59.89 | 3037 | 1 | 27 | 119431.8 | 20623 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:09 | Normal | 521.8 | 525.5 | 522.9 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.09 | 59.97 | 60.1 | 2702 | 1 | 27.3 | 119432 | 20623 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:14 | Normal | 511.3 | 532.2 | 522.9 | 4.6 | 2.3 | 1.7 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 4031 | 1 | 27.6 | 119432.2 | 20623 | 1.6 | 3 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:19 | Normal | 505.6 | 525.8 | 510.9 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 3046 | 1 | 29.3 | 119432.6 | 20623 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:24 | Normal | 522.1 | 508.8 | 515.3 | 3.8 | 2 | 1.8 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 3492 | 1 | 30.7 | 119433 | 20623 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:29 | Normal | 509.3 | 519 | 512.1 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 60.07 | 60.03 | 2879 | 1 | 30.6 | 119433.2 | 20623 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:34 | Normal | 509.3 | 519.4 | 515 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 3218 | 1 | 30.4 | 119433.5 | 20623 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:39 | Normal | 482.5 | 517.1 | 509.4 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 3696 | 1 | 30.6 | 119433.8 | 20623 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:44 | Normal | 522.6 | 520.4 | 506.5 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 134 | 134.1 | 134.1 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4922 | 1 | 30.8 | 119434.1 | 20623 | 2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:49 | Normal | 514.1 | 521.8 | 505.2 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 132.9 | 133 | 132.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.1 | 60.03 | 2245 | 1 | 31.3 | 119434.4 | 20624 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:54 | Normal | 506.2 | 476.7 | 495 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1238 | 1 | 32.6 | 119434.5 | 20624 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 08:59 | Normal | 500.1 | 510.1 | 521.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2207 | 1 | 31.7 | 119434.7 | 20624 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:04 | Normal | 515.8 | 521.8 | 516.9 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4026 | 1 | 30.8 | 119435 | 20624 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:09 | Normal | 512 | 517.4 | 512 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2854 | 1 | 30.7 | 119435.2 | 20624 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:14 | Normal | 508.8 | 503 | 512.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.6 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 2231 | 1 | 30.6 | 119435.4 | 20624 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:19 | Normal | 513 | 530.9 | 504.2 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 60.1 | 60.04 | 3332 | 1 | 30.3 | 119435.6 | 20624 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:24 | Normal | 509.3 | 506.6 | 518.6 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 2519 | 1 | 30.4 | 119435.9 | 20624 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:29 | Normal | 483 | 514.7 | 522.2 | 8.5 | 4.1 | 3.5 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 7465 | 1 | 30.3 | 119436.2 | 20624 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:34 | Normal | 515.8 | 510.5 | 487.4 | 8.5 | 4.5 | 4 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97 | 8193 | 1 | 32.5 | 119436.9 | 20624 | 3.4 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:39 | Normal | 501.8 | 522.3 | 499.8 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3308 | 1 | 33.5 | 119437.3 | 20624 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:44 | Normal | 505.8 | 489.8 | 517.8 | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5023 | 1 | 33.2 | 119437.6 | 20624 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:49 | Normal | 505.2 | 505.8 | 512.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3230 | 1 | 33.2 | 119437.9 | 20625 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:54 | Normal | 507.4 | 497.3 | 511.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 2285 | 1 | 32.9 | 119438.2 | 20625 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 09:59 | Normal | 502.2 | 506.2 | 505.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 2566 | 1 | 32.6 | 119438.4 | 20625 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:04 | Normal | 506.5 | 517.8 | 513.2 | 3 | 1.3 | 1.6 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 2632 | 1 | 32.2 | 119438.6 | 20625 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:09 | Normal | 504.9 | 517.2 | 511.1 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3240 | 1 | 32.1 | 119438.8 | 20625 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:14 | Normal | 510.5 | 516.1 | 509.4 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 2956 | 1 | 32 | 119439.1 | 20625 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:19 | Normal | 496.2 | 520.2 | 508.3 | 4.4 | 2 | 2 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 3787 | 1 | 32.1 | 119439.3 | 20625 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:24 | Normal | 510.6 | 514 | 506 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.3 | 134.2 | 134 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2955 | 1 | 32.3 | 119439.6 | 20625 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:29 | Normal | 489.4 | 494.6 | 496.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 1230 | 1 | 33.2 | 119439.7 | 20625 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:34 | Normal | 493 | 494.1 | 468.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1019 | 1 | 35.6 | 119439.8 | 20625 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:39 | Normal | 481.6 | 479.5 | 405.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 187 | 1 | 37 | 119439.9 | 20625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:44 | Normal | 506.3 | 460.6 | 508.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 899 | 1 | 37.6 | 119439.9 | 20625 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:49 | Normal | 485.1 | 396.6 | 445.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 416 | 1 | 37.9 | 119439.9 | 20626 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:54 | Normal | 508.5 | 509.9 | 502 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1301 | 1 | 37.9 | 119440 | 20626 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 10:59 | Normal | 508.3 | 458.5 | 510.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 936 | 1 | 37.8 | 119440.1 | 20626 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:04 | Normal | 501.8 | 487 | 492.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 508 | 1 | 37.5 | 119440.1 | 20626 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:09 | Normal | 501.6 | 443.6 | 477.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 569 | 1 | 37.3 | 119440.2 | 20626 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:14 | Normal | 480.7 | 361.7 | 447.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 216 | 1 | 37.1 | 119440.2 | 20626 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:19 | Normal | 491.6 | 488.6 | 426.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 293 | 1 | 37.1 | 119440.3 | 20626 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:24 | Normal | 504.1 | 400.8 | 426.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 528 | 1 | 36.9 | 119440.3 | 20626 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:29 | Normal | 518 | 517.8 | 511.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 133.9 | 133.9 | 134 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 1987 | 1 | 32.7 | 119440.4 | 20626 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:34 | Normal | 513.1 | 517.6 | 521.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.9 | 133.9 | 134 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 2221 | 1 | 29.2 | 119440.6 | 20626 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:39 | Normal | 495.1 | 465.5 | 500.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 356 | 1 | 30.6 | 119440.7 | 20626 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:44 | Normal | 458.4 | 465.6 | 284.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 55 | 1 | 33 | 119440.7 | 20626 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:49 | Normal | 503.9 | 393.3 | 490.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 691 | 1 | 34.4 | 119440.7 | 20627 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:54 | Normal | 512.5 | 516.5 | 496.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1049 | 1 | 34.8 | 119440.8 | 20627 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 11:59 | Normal | 475 | 411 | 453 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 126 | 1 | 35.3 | 119440.9 | 20627 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:04 | Normal | 505.7 | 435.8 | 485.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 434 | 1 | 35.5 | 119440.9 | 20627 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:09 | Normal | 496.7 | 402.8 | 379.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 133 | 1 | 35.5 | 119440.9 | 20627 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:14 | Normal | 488.9 | 466 | 431.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 321 | 1 | 35.5 | 119440.9 | 20627 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:19 | Normal | 479.8 | 379.8 | 349 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 164 | 1 | 35.4 | 119441 | 20627 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:24 | Normal | 497.7 | 431.9 | 487.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 59.99 | 60 | 713 | 1 | 35.4 | 119441 | 20627 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:29 | Normal | 501.3 | 281.9 | 424.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 400 | 1 | 35.3 | 119441 | 20627 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:34 | Normal | 501.7 | 432.3 | 475 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 689 | 1 | 35.3 | 119441.1 | 20627 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:39 | Normal | 490.5 | 372 | 411.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 452 | 1 | 35.3 | 119441.1 | 20627 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:44 | Normal | 498 | 442.8 | 513.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 920 | 1 | 35.4 | 119441.2 | 20627 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:49 | Normal | 504.1 | 489 | 512.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1195 | 1 | 35.5 | 119441.3 | 20628 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:54 | Normal | 508.1 | 512.1 | 511.2 | 1.9 | 0.8 | 1 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60 | 60 | 1538 | 1 | 35.5 | 119441.4 | 20628 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 12:59 | Normal | 503.4 | 506.9 | 510.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 1092 | 1 | 35.6 | 119441.5 | 20628 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:04 | Normal | 509.5 | 515.1 | 492.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1445 | 1 | 35.7 | 119441.6 | 20628 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:09 | Normal | 515.1 | 530.2 | 520.8 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2425 | 1 | 28.7 | 119441.8 | 20628 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:14 | Normal | 523.1 | 521.5 | 535.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 2510 | 1 | 28.3 | 119442 | 20628 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:19 | Normal | 522 | 517.9 | 521.7 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3523 | 1 | 28.6 | 119442.3 | 20628 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:24 | Normal | 529.7 | 525.6 | 547.5 | 5 | 2.3 | 2.2 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.03 | 60.09 | 59.96 | 4610 | 1 | 29 | 119442.6 | 20628 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:29 | Normal | 517.5 | 501 | 538.5 | 4.1 | 2 | 1.7 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 9 | 9.1 | 9 | 59.91 | 59.96 | 59.91 | 3584 | 1 | 29.5 | 119442.9 | 20628 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:34 | Normal | 511.8 | 506.2 | 511.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2076 | 1 | 29.8 | 119443.1 | 20628 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:39 | Normal | 525.2 | 520.3 | 541.8 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 135.1 | 135 | 135 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 3092 | 1 | 30 | 119443.3 | 20628 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:44 | Normal | 515.7 | 531.7 | 516.3 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.94 | 59.98 | 60.07 | 2246 | 1 | 30.1 | 119443.5 | 20628 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:49 | Normal | 523.8 | 514.3 | 473.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 3479 | 1 | 30.1 | 119443.7 | 20629 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:54 | Normal | 518 | 526.3 | 519 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 3417 | 1 | 30.3 | 119444 | 20629 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 13:59 | Normal | 514.8 | 513 | 495.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2150 | 1 | 30.6 | 119444.3 | 20629 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:04 | Normal | 514.4 | 502.5 | 519.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 1837 | 1 | 32.7 | 119444.4 | 20629 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:09 | Normal | 517.3 | 513.8 | 525.1 | 2.2 | 1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.87 | 59.88 | 1839 | 1 | 30.7 | 119444.6 | 20629 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:14 | Normal | 505.8 | 508.1 | 511.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1714 | 1 | 30.5 | 119444.7 | 20629 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:19 | Normal | 488 | 475.6 | 494.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 802 | 1 | 32.8 | 119444.8 | 20629 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:24 | Normal | 476.4 | 389.9 | 485 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 548 | 1 | 34.7 | 119444.9 | 20629 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:29 | Normal | 485.5 | 403.5 | 456.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 341 | 1 | 36 | 119444.9 | 20629 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:34 | Normal | 489.3 | 406 | 441 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 436 | 1 | 36.6 | 119444.9 | 20629 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:39 | Normal | 477.8 | 366.1 | 424.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 208 | 1 | 36.9 | 119445 | 20629 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:44 | Normal | 466.8 | 411 | 448.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 405 | 1 | 37.1 | 119445 | 20629 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:49 | Normal | 500.1 | 441.5 | 454.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 645 | 1 | 37.2 | 119445 | 20630 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:54 | Normal | 486.4 | 406 | 472.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 718 | 1 | 37.2 | 119445.1 | 20630 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 14:59 | Normal | 512 | 483.8 | 492.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 972 | 1 | 37.3 | 119445.2 | 20630 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:04 | Normal | 490.8 | 451 | 460.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 857 | 1 | 37.2 | 119445.3 | 20630 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:09 | Normal | 492.8 | 354.1 | 452 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 642 | 1 | 37.2 | 119445.3 | 20630 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:14 | Normal | 500.3 | 320.7 | 484.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 558 | 1 | 37.2 | 119445.4 | 20630 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:19 | Normal | 497.8 | 397.8 | 458.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 615 | 1 | 37.2 | 119445.4 | 20630 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:24 | Normal | 497.6 | 399.9 | 497 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 809 | 1 | 37.2 | 119445.5 | 20630 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:29 | Normal | 494.1 | 487.8 | 504.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1015 | 1 | 37.3 | 119445.5 | 20630 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:34 | Normal | 512.3 | 509.9 | 516.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 134.1 | 133.7 | 134 | 4 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1556 | 1 | 37.3 | 119445.6 | 20630 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:39 | Normal | 499.8 | 500 | 506.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 1347 | 1 | 34.4 | 119445.8 | 20630 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:44 | Normal | 490.1 | 454.3 | 498 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 852 | 1 | 35.9 | 119445.9 | 20630 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:49 | Normal | 504.5 | 406.7 | 473.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.89 | 59.85 | 59.84 | 738 | 1 | 36.6 | 119445.9 | 20631 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:54 | Normal | 493.6 | 426 | 474.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 845 | 1 | 37 | 119446 | 20631 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 15:59 | Normal | 515 | 502.9 | 540.6 | 2.4 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 59.96 | 60.07 | 1915 | 1 | 37.4 | 119446.1 | 20631 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:04 | Normal | 518.5 | 534.1 | 534.4 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.98 | 60.06 | 2277 | 1 | 30 | 119446.3 | 20631 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:09 | Normal | 501.2 | 477.9 | 525.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 1071 | 1 | 31.7 | 119446.4 | 20631 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:14 | Normal | 498.1 | 447.1 | 500.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 839 | 1 | 34.2 | 119446.5 | 20631 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:19 | Normal | 507.8 | 397.8 | 448 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 825 | 1 | 35.7 | 119446.6 | 20631 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:24 | Normal | 501.5 | 377.3 | 437.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 686 | 1 | 36.5 | 119446.7 | 20631 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:29 | Normal | 474.8 | 276.1 | 372 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 366 | 1 | 36.9 | 119446.7 | 20631 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:34 | Normal | 486.9 | 422 | 347.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 363 | 1 | 37.2 | 119446.7 | 20631 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:39 | Normal | 474.6 | 352.7 | 323 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 232 | 1 | 37.3 | 119446.8 | 20631 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:44 | Normal | 457.1 | 427 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 180 | 1 | 37.4 | 119446.8 | 20631 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:49 | Normal | 460.5 | 362.1 | 255.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 147 | 1 | 37.3 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:54 | Normal | 458 | 388 | 373.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 116 | 1 | 37.3 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 16:59 | Normal | 390.9 | 362 | 349.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 64 | 1 | 37.2 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 17:04 | Normal | 415.7 | 351.4 | 393.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20 | 1 | 37.2 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 17:09 | Normal | 352.4 | 317.6 | 367.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 37 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 17:14 | Normal | 316.9 | 293.6 | 358.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.8 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 17:19 | Normal | 401.9 | 373 | 354.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 36.7 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 17:24 | Normal | 314.7 | 315 | 312.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 36.5 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-17 17:29 | Normal | 199.8 | 196.2 | 199.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 36.2 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0