## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-18 06:08 | Wait | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 9.4 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:08 | Wait | 486.9 | 486.8 | 486.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 10.1 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:09 | Normal | 447.4 | 479.1 | 453.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 10.2 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:09 | Normal | 437.5 | 463 | 432.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 10.5 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:12 | Normal | 437 | 498.9 | 383.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1 | 1 | 12.1 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:13 | Normal | 438.5 | 474.1 | 340.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 12.7 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:14 | Normal | 457.5 | 463.8 | 331 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 13 | 1 | 13.2 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:15 | Normal | 457.5 | 506.8 | 487.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 59.94 | 60.1 | 5 | 1 | 13.8 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:16 | Normal | 456.3 | 485.3 | 516.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.08 | 59.98 | 1 | 1 | 14.4 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:17 | Normal | 446.5 | 512.7 | 464.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 22 | 1 | 14.8 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:18 | Normal | 459.1 | 500.5 | 441.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.02 | 60 | 39 | 1 | 15.3 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:19 | Normal | 425.4 | 505.2 | 453.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 51 | 1 | 15.8 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:20 | Normal | 461.1 | 536.6 | 517 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.94 | 59.98 | 59.89 | 20 | 1 | 16.2 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:21 | Normal | 477.5 | 539 | 461.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.01 | 60.14 | 60.01 | 57 | 1 | 16.6 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:22 | Normal | 483.4 | 527.3 | 458.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 103 | 1 | 17 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:23 | Normal | 461.5 | 519.6 | 452.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 134 | 1 | 17.3 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:24 | Normal | 488.1 | 527.4 | 486.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 154 | 1 | 17.7 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:25 | Normal | 509.8 | 499.5 | 458.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 219 | 1 | 18 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:26 | Normal | 496.4 | 493.5 | 466 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 258 | 1 | 18.3 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:27 | Normal | 499.7 | 491.5 | 435.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 273 | 1 | 18.6 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:28 | Normal | 500.3 | 491.3 | 450.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 316 | 1 | 18.8 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:29 | Normal | 510.7 | 444.4 | 433.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.92 | 314 | 1 | 19.1 | 119446.8 | 20632 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:30 | Normal | 498.5 | 404.8 | 467.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 59.99 | 380 | 1 | 19.3 | 119446.8 | 20632 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:31 | Normal | 501.6 | 421 | 433.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 417 | 1 | 19.4 | 119446.9 | 20632 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:32 | Normal | 512.8 | 414.7 | 480.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 60.06 | 488 | 1 | 19.6 | 119446.9 | 20632 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:33 | Normal | 509.8 | 419.6 | 494.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 59.98 | 60 | 607 | 1 | 19.7 | 119446.9 | 20632 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:34 | Normal | 518.2 | 407.3 | 472 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 611 | 1 | 19.9 | 119446.9 | 20632 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:35 | Normal | 505.3 | 429.5 | 469.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 542 | 1 | 20.1 | 119446.9 | 20632 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:36 | Normal | 508.5 | 396.6 | 463 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 451 | 1 | 20.2 | 119446.9 | 20632 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:37 | Normal | 496.7 | 411.5 | 457.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 474 | 1 | 20.3 | 119446.9 | 20632 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:38 | Normal | 505.6 | 404.8 | 455.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 60.02 | 60.02 | 433 | 1 | 20.5 | 119446.9 | 20632 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:39 | Normal | 496.2 | 395.3 | 444.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60 | 368 | 1 | 20.6 | 119446.9 | 20632 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:40 | Normal | 504.5 | 348.7 | 415.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 347 | 1 | 20.7 | 119446.9 | 20632 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:41 | Normal | 515.3 | 362.3 | 469.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.94 | 396 | 1 | 20.8 | 119446.9 | 20632 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:42 | Normal | 513.3 | 439.3 | 457 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.89 | 449 | 1 | 20.9 | 119446.9 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:43 | Normal | 504.6 | 433.2 | 421.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60 | 366 | 1 | 21 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:44 | Normal | 489.1 | 419.2 | 415 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 322 | 1 | 21.1 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:45 | Normal | 487.4 | 432.3 | 425 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 281 | 1 | 21.2 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:47 | Normal | 471.3 | 380.3 | 406.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 265 | 1 | 21.3 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:48 | Normal | 498.3 | 363.3 | 466.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 303 | 1 | 21.4 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:49 | Normal | 496.5 | 368.6 | 472.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 313 | 1 | 21.5 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:50 | Normal | 492.2 | 339.6 | 428.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 335 | 1 | 21.6 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:51 | Normal | 498 | 348.4 | 421.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 295 | 1 | 21.6 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:52 | Normal | 489.3 | 346.6 | 424.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 277 | 1 | 21.7 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:53 | Normal | 495.5 | 348.4 | 465.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 303 | 1 | 21.8 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:54 | Normal | 493.6 | 486.5 | 463.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 292 | 1 | 21.9 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:55 | Normal | 488.4 | 484.4 | 416.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 258 | 1 | 22 | 119447 | 20633 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:56 | Normal | 477.3 | 510 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 257 | 1 | 22.1 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:57 | Normal | 484.3 | 518 | 453.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 257 | 1 | 22.2 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:58 | Normal | 493.5 | 528.1 | 475.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 59.98 | 207 | 1 | 22.3 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 06:59 | Normal | 478.5 | 494.5 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 247 | 1 | 22.3 | 119447 | 20633 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:00 | Normal | 489.5 | 495 | 441.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 255 | 1 | 22.4 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:01 | Normal | 498.4 | 510 | 447.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 317 | 1 | 22.5 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:02 | Normal | 490.1 | 493.8 | 448.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 299 | 1 | 22.5 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:03 | Normal | 510.5 | 519 | 446.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 59.98 | 60.11 | 311 | 1 | 22.6 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:04 | Normal | 502.5 | 517.3 | 447.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 240 | 1 | 22.7 | 119447 | 20633 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:05 | Normal | 494.5 | 513.8 | 471 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.88 | 59.97 | 317 | 1 | 22.8 | 119447.1 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:06 | Normal | 511.2 | 506.3 | 474.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 407 | 1 | 22.8 | 119447.1 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:07 | Normal | 503.5 | 508 | 458.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 322 | 1 | 22.9 | 119447.1 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:08 | Normal | 512.5 | 500.6 | 502.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 405 | 1 | 23 | 119447.1 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:09 | Normal | 510.2 | 501.5 | 505.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 457 | 1 | 23 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:10 | Normal | 519.7 | 510.3 | 470.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60.11 | 59.9 | 532 | 1 | 23.1 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:11 | Normal | 510.3 | 515.9 | 509 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.94 | 60.03 | 650 | 1 | 23.2 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:12 | Normal | 513.6 | 503.6 | 510.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.12 | 60.01 | 60.03 | 638 | 1 | 23.3 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:13 | Normal | 503.5 | 501.3 | 494.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 566 | 1 | 23.3 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:14 | Normal | 509.8 | 456.3 | 495.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 591 | 1 | 23.4 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:15 | Normal | 499 | 411.3 | 483 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 535 | 1 | 23.4 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:16 | Normal | 499 | 425.2 | 484 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 514 | 1 | 23.5 | 119447.1 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:17 | Normal | 511.8 | 425.1 | 498.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.93 | 465 | 1 | 23.5 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:18 | Normal | 515.1 | 414.8 | 486.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 505 | 1 | 23.6 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:19 | Normal | 496.6 | 418.2 | 510.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60 | 60 | 581 | 1 | 23.6 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:20 | Normal | 518 | 399.3 | 506 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60.09 | 60.01 | 617 | 1 | 23.7 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:21 | Normal | 508.3 | 411.3 | 494.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 586 | 1 | 23.7 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:22 | Normal | 505.6 | 437.3 | 511 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.6 | 133.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 628 | 1 | 23.8 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:23 | Normal | 513.1 | 458.4 | 485.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 628 | 1 | 23.9 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:24 | Normal | 507.3 | 452.4 | 484.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 428 | 1 | 23.9 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:25 | Normal | 500.3 | 401.1 | 486.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 399 | 1 | 24 | 119447.2 | 20633 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:26 | Normal | 503.1 | 393.4 | 461.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 446 | 1 | 24 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:27 | Normal | 507 | 335.3 | 458.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 60 | 60.02 | 417 | 1 | 24 | 119447.2 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:28 | Normal | 490.9 | 384.3 | 449.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 290 | 1 | 24.1 | 119447.3 | 20633 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:29 | Normal | 507.3 | 389.5 | 467.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 385 | 1 | 24.1 | 119447.3 | 20633 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:30 | Normal | 514.3 | 424.5 | 483.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 517 | 1 | 24.2 | 119447.3 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:31 | Normal | 481.4 | 420.4 | 502.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 592 | 1 | 24.3 | 119447.3 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:33 | Normal | 523.4 | 517.3 | 510.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 59.93 | 866 | 1 | 24.4 | 119447.3 | 20633 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:33 | Normal | 510.2 | 510.4 | 515.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 903 | 1 | 24.4 | 119447.3 | 20633 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:35 | Normal | 518 | 484.5 | 507 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 884 | 1 | 24.5 | 119447.3 | 20633 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:36 | Normal | 515.9 | 491.8 | 492.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 59.99 | 787 | 1 | 24.5 | 119447.3 | 20633 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:37 | Normal | 512.6 | 476.2 | 484.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 659 | 1 | 24.6 | 119447.3 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:38 | Normal | 515.3 | 469.8 | 472.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.09 | 59.91 | 633 | 1 | 24.6 | 119447.4 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:39 | Normal | 514.3 | 459.3 | 488.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.1 | 623 | 1 | 24.7 | 119447.4 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:40 | Normal | 513.2 | 491.4 | 505.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 768 | 1 | 24.7 | 119447.4 | 20633 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:41 | Normal | 510 | 482.5 | 476.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 623 | 1 | 24.8 | 119447.4 | 20633 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:42 | Normal | 507.9 | 450.3 | 480.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 522 | 1 | 24.8 | 119447.4 | 20633 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:43 | Normal | 492 | 423.4 | 449.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 463 | 1 | 24.8 | 119447.4 | 20634 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:44 | Normal | 511 | 390.4 | 431.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 434 | 1 | 24.8 | 119447.4 | 20634 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:45 | Normal | 508.8 | 359.3 | 451 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 432 | 1 | 24.9 | 119447.4 | 20634 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:46 | Normal | 495.4 | 351.5 | 462.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60 | 418 | 1 | 24.9 | 119447.4 | 20634 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:47 | Normal | 505.9 | 329.3 | 462.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 460 | 1 | 24.9 | 119447.4 | 20634 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:48 | Normal | 496.9 | 275.3 | 454.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 447 | 1 | 25 | 119447.4 | 20634 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 07:52 | Normal | 496.7 | 383.9 | 452 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 572 | 1 | 25.2 | 119447.5 | 20634 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 07:57 | Normal | 516.5 | 480.4 | 520.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60.01 | 60.08 | 910 | 1 | 25.4 | 119447.5 | 20634 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:02 | Normal | 508.3 | 509.2 | 517.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 1206 | 1 | 25.7 | 119447.6 | 20634 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:07 | Normal | 528.4 | 517.3 | 530.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.5 | 133.4 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.89 | 59.96 | 59.91 | 1519 | 1 | 25.9 | 119447.7 | 20634 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:12 | Normal | 510.6 | 479.4 | 521.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 1126 | 1 | 21.7 | 119447.9 | 20634 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:17 | Normal | 517.4 | 485.4 | 506.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1082 | 1 | 24 | 119448 | 20634 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:22 | Normal | 517.8 | 489.2 | 514.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 1250 | 1 | 25.4 | 119448.1 | 20634 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:27 | Normal | 504.6 | 487.3 | 512.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 1049 | 1 | 26.2 | 119448.2 | 20634 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:32 | Normal | 517.3 | 516.3 | 523.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 1553 | 1 | 26.7 | 119448.3 | 20634 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:37 | Normal | 518.3 | 528.8 | 522.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 59.96 | 1785 | 1 | 20.3 | 119448.4 | 20634 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:42 | Normal | 521.8 | 506.9 | 525.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 60.05 | 59.95 | 60 | 1542 | 1 | 20.2 | 119448.6 | 20635 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:47 | Normal | 518.4 | 493.9 | 514.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1283 | 1 | 21.9 | 119448.7 | 20635 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:52 | Normal | 518.6 | 516.6 | 528.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 1242 | 1 | 24.3 | 119448.7 | 20635 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 08:57 | Normal | 516.3 | 515.3 | 519.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 1387 | 1 | 25.9 | 119448.9 | 20635 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:02 | Normal | 519.4 | 505.6 | 501.2 | 2 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1598 | 1 | 25.5 | 119449 | 20635 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:07 | Normal | 532.9 | 518.6 | 539 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.9 | 134.1 | 133.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 60.04 | 59.95 | 2625 | 1 | 20.7 | 119449.2 | 20635 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:12 | Normal | 533.2 | 527.7 | 533.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.1 | 134.1 | 134 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.19 | 60.08 | 2495 | 1 | 20.7 | 119449.4 | 20635 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:17 | Normal | 532 | 528.8 | 527.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.2 | 134.2 | 134 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 60.08 | 59.91 | 2728 | 1 | 20.8 | 119449.6 | 20635 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:22 | Normal | 529.8 | 536.1 | 543.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 60.09 | 59.89 | 3579 | 1 | 20.9 | 119449.9 | 20635 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:27 | Normal | 533.3 | 533.4 | 539 | 4 | 1.9 | 1.8 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 60.1 | 59.93 | 3637 | 1 | 21.6 | 119450.2 | 20635 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:32 | Normal | 535.3 | 542.8 | 546.4 | 5 | 2.3 | 2.1 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 4548 | 1 | 22.4 | 119450.5 | 20635 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:37 | Normal | 530.8 | 535.7 | 520.1 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.14 | 60.02 | 60.02 | 5736 | 1 | 23.3 | 119451 | 20635 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:42 | Normal | 534.6 | 539.4 | 530.6 | 9.2 | 4.4 | 3.9 | 136.3 | 136.4 | 136.2 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 9038 | 1 | 24.6 | 119451.5 | 20636 | 4 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:47 | Normal | 523.6 | 517.8 | 510.7 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.1 | 60.03 | 59.98 | 4429 | 1 | 25.6 | 119451.9 | 20636 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:52 | Normal | 526.8 | 533.5 | 517.9 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5215 | 1 | 26.2 | 119452.4 | 20636 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 09:57 | Normal | 539.6 | 531.3 | 535.2 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 135.4 | 135.4 | 135.2 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.95 | 60.03 | 60.04 | 5984 | 1 | 26.9 | 119452.8 | 20636 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:02 | Normal | 524.3 | 518.6 | 516.8 | 6.4 | 3.1 | 2.8 | 135.9 | 136.2 | 136 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 5898 | 1 | 27.7 | 119453.3 | 20636 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:07 | Normal | 529.4 | 513.1 | 539 | 12.8 | 6.8 | 5.1 | 137.6 | 137.7 | 137.6 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.02 | 60 | 59.98 | 12634 | 1 | 28.8 | 119454.1 | 20636 | 6 | 7 | 6.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:12 | Normal | 529.3 | 525.3 | 505.9 | 10.6 | 5.6 | 4.6 | 137.3 | 137.5 | 137.3 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10270 | 1 | 30.8 | 119454.9 | 20636 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:17 | Normal | 517.1 | 517.7 | 525.5 | 14 | 6.6 | 5.7 | 137.8 | 137.9 | 137.9 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 12848 | 1 | 32.9 | 119456 | 20636 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:22 | Normal | 502.8 | 499.9 | 516 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 135.6 | 135.5 | 135.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 4194 | 1 | 33.7 | 119456.6 | 20636 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:27 | Normal | 508.1 | 504.6 | 517.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 60.03 | 60 | 4151 | 1 | 33.4 | 119456.9 | 20636 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:32 | Normal | 523.3 | 516.6 | 521.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 135.8 | 135.7 | 135.6 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5156 | 1 | 33 | 119457.3 | 20636 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:37 | Normal | 513.6 | 512.3 | 536.3 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 12 | 12.1 | 12.1 | 59.99 | 60 | 60.09 | 4882 | 1 | 32.6 | 119457.7 | 20636 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:42 | Normal | 518.1 | 523.2 | 523.3 | 4.4 | 2 | 2.1 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 10 | 10.1 | 10 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4011 | 1 | 32.3 | 119458.1 | 20637 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:47 | Normal | 519.7 | 517.8 | 526.5 | 4.2 | 2 | 2 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 3829 | 1 | 31.9 | 119458.4 | 20637 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:52 | Normal | 526 | 531.1 | 544.1 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 60.08 | 5319 | 1 | 31.5 | 119458.8 | 20637 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 10:57 | Normal | 524.3 | 520.1 | 532.5 | 5 | 2.3 | 2.4 | 135.3 | 135.2 | 135.1 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4675 | 1 | 31.4 | 119459.2 | 20637 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:02 | Normal | 523.7 | 525.2 | 528.4 | 4.1 | 1.9 | 2 | 134.9 | 134.8 | 134.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60.08 | 60.04 | 3745 | 1 | 31.2 | 119459.5 | 20637 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:07 | Normal | 525.2 | 520.7 | 520.7 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 3083 | 1 | 30.9 | 119459.8 | 20637 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:12 | Normal | 526.5 | 523.6 | 533.2 | 4.1 | 2 | 2 | 134.8 | 134.8 | 134.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 3842 | 1 | 30.3 | 119460.1 | 20637 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:17 | Normal | 521.5 | 521.5 | 524.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 59.9 | 60.04 | 3125 | 1 | 29.9 | 119460.3 | 20637 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:22 | Normal | 517.8 | 533.9 | 532.2 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.9 | 135 | 134.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.08 | 3462 | 1 | 29.5 | 119460.6 | 20637 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:27 | Normal | 535 | 532.4 | 542.8 | 6.3 | 3 | 2.9 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.13 | 59.94 | 59.98 | 6160 | 1 | 29.3 | 119461 | 20637 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:32 | Normal | 527.5 | 523.5 | 509.3 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5347 | 1 | 29.6 | 119461.5 | 20637 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:37 | Normal | 528.6 | 522.8 | 509.1 | 6 | 2.9 | 2.9 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5775 | 1 | 29.8 | 119462 | 20637 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:42 | Normal | 528.7 | 519 | 509.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4645 | 1 | 30 | 119462.4 | 20638 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:47 | Normal | 524.5 | 519.1 | 513 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 5082 | 1 | 30 | 119462.8 | 20638 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:52 | Normal | 523.3 | 520.9 | 504.5 | 4.2 | 2 | 2.1 | 135 | 135.1 | 134.8 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.04 | 60.06 | 59.99 | 3841 | 1 | 29.9 | 119463.2 | 20638 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 11:57 | Normal | 520 | 517.2 | 524 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134.7 | 134.6 | 134.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.06 | 59.95 | 60.04 | 3029 | 1 | 29.8 | 119463.5 | 20638 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:02 | Normal | 523.3 | 519 | 526.4 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 2913 | 1 | 29.3 | 119463.7 | 20638 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:07 | Normal | 514.7 | 514 | 524.5 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.95 | 59.91 | 2488 | 1 | 29 | 119463.9 | 20638 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:12 | Normal | 522.9 | 521.6 | 532.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.6 | 134.6 | 134.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 60 | 59.77 | 60.05 | 3089 | 1 | 28.7 | 119464.2 | 20638 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:17 | Normal | 530 | 519.8 | 523.7 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 60.11 | 60 | 60.07 | 2851 | 1 | 28.6 | 119464.4 | 20638 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:22 | Normal | 518.6 | 523.8 | 519.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.91 | 59.99 | 2621 | 1 | 28.3 | 119464.7 | 20638 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:27 | Normal | 520 | 518.2 | 528.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 60.08 | 60.1 | 2289 | 1 | 28 | 119464.9 | 20638 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:32 | Normal | 521.8 | 513.7 | 521.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 134.2 | 134.1 | 134 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1993 | 1 | 27.6 | 119465.1 | 20638 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:37 | Normal | 512.6 | 522.8 | 517.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 134 | 134 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 1710 | 1 | 27.2 | 119465.2 | 20638 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:42 | Normal | 513.8 | 484.1 | 521.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1228 | 1 | 28 | 119465.3 | 20639 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:47 | Normal | 517 | 500 | 518 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.1 | 60.09 | 1253 | 1 | 30.5 | 119465.4 | 20639 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:52 | Normal | 522.6 | 518.8 | 527.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 134.2 | 133.9 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 59.95 | 60.06 | 1529 | 1 | 32.1 | 119465.5 | 20639 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 12:57 | Normal | 517.4 | 523 | 511.7 | 1.8 | 0.8 | 1 | 134 | 133.9 | 133.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 1484 | 1 | 30 | 119465.7 | 20639 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:02 | Normal | 522.5 | 524.5 | 522.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 1890 | 1 | 26.4 | 119465.8 | 20639 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:07 | Normal | 512.1 | 499.3 | 522.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 1453 | 1 | 25.8 | 119466 | 20639 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:12 | Normal | 521.5 | 516.9 | 535.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1778 | 1 | 25.4 | 119466.1 | 20639 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:17 | Normal | 519.7 | 518.1 | 523.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134 | 133.9 | 133.8 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60.08 | 1949 | 1 | 25.1 | 119466.3 | 20639 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:22 | Normal | 532.1 | 521.5 | 528.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1988 | 1 | 24.9 | 119466.4 | 20639 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:27 | Normal | 524.3 | 523.6 | 533.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.01 | 60 | 1864 | 1 | 24.6 | 119466.6 | 20639 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:32 | Normal | 521.8 | 533.5 | 527.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 2103 | 1 | 24.4 | 119466.8 | 20639 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:37 | Normal | 525.8 | 525.4 | 528.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 2075 | 1 | 24.3 | 119466.9 | 20639 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:42 | Normal | 522.8 | 523.4 | 532.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 1998 | 1 | 24.2 | 119467.1 | 20640 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:47 | Normal | 530.5 | 526.1 | 527.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.92 | 60.02 | 60 | 2093 | 1 | 24.2 | 119467.3 | 20640 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:52 | Normal | 528.3 | 525.1 | 522.9 | 2 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1678 | 1 | 24 | 119467.4 | 20640 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 13:57 | Normal | 525.9 | 508.9 | 516.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 1536 | 1 | 23.9 | 119467.6 | 20640 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:02 | Normal | 516 | 516.3 | 527.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.96 | 60 | 1807 | 1 | 26.2 | 119467.7 | 20640 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:07 | Normal | 523 | 526 | 537.4 | 2.2 | 1 | 1 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1791 | 1 | 23.8 | 119467.9 | 20640 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:12 | Normal | 513.7 | 499.2 | 489.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 133.1 | 133 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 1122 | 1 | 25.2 | 119468 | 20640 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:17 | Normal | 520.1 | 461.1 | 494.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 133 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.88 | 59.9 | 59.93 | 944 | 1 | 27.6 | 119468.1 | 20640 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:22 | Normal | 511.3 | 487.6 | 515.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.06 | 60.07 | 1024 | 1 | 29.2 | 119468.1 | 20640 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:27 | Normal | 511.5 | 478 | 515.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 3 | 3 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1134 | 1 | 30 | 119468.2 | 20640 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:32 | Normal | 518.8 | 450.1 | 476.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.09 | 60.09 | 1070 | 1 | 30.5 | 119468.3 | 20640 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:37 | Normal | 512.6 | 480.9 | 516.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133 | 2.8 | 3 | 3 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1084 | 1 | 30.8 | 119468.4 | 20640 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:42 | Normal | 513.8 | 475.1 | 515.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 801 | 1 | 31 | 119468.5 | 20641 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:47 | Normal | 521.4 | 521 | 530 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.5 | 133.4 | 133.2 | 4 | 4 | 4.1 | 59.99 | 60.13 | 60.01 | 1545 | 1 | 31 | 119468.6 | 20641 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:52 | Normal | 517.1 | 516.1 | 522.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.05 | 60.08 | 1477 | 1 | 23.7 | 119468.7 | 20641 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 14:57 | Normal | 522.3 | 499.1 | 516.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 1284 | 1 | 26.9 | 119468.8 | 20641 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:02 | Normal | 513.9 | 521.2 | 524.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 1275 | 1 | 28.8 | 119468.9 | 20641 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:07 | Normal | 520.1 | 526.9 | 529.7 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.7 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1721 | 1 | 29.8 | 119469.1 | 20641 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:12 | Normal | 521.5 | 525 | 535 | 2.1 | 1 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 59.91 | 1790 | 1 | 23.5 | 119469.2 | 20641 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:17 | Normal | 518.1 | 512.1 | 528 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 1975 | 1 | 23.1 | 119469.4 | 20641 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:22 | Normal | 517.6 | 517.1 | 528.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 1717 | 1 | 23.1 | 119469.5 | 20641 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:27 | Normal | 517.1 | 488.1 | 513.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 1246 | 1 | 25.5 | 119469.6 | 20641 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:32 | Normal | 517.7 | 513.2 | 522 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 1433 | 1 | 27.6 | 119469.8 | 20641 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:37 | Normal | 512 | 479.4 | 491.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 880 | 1 | 28.9 | 119469.8 | 20641 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:42 | Normal | 515.1 | 511.1 | 531.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 3 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60.11 | 60.02 | 1118 | 1 | 29.7 | 119469.9 | 20642 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:47 | Normal | 509.1 | 470.1 | 482 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 814 | 1 | 30.1 | 119470 | 20642 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:52 | Normal | 500.9 | 409.9 | 462.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 516 | 1 | 30.3 | 119470.1 | 20642 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 15:57 | Normal | 509.6 | 400.2 | 453.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60 | 59.98 | 494 | 1 | 30.4 | 119470.1 | 20642 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:02 | Normal | 480.6 | 319.7 | 409.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.12 | 60.09 | 60.08 | 306 | 1 | 30.4 | 119470.1 | 20642 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:07 | Normal | 501.7 | 418.3 | 486.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 394 | 1 | 30.5 | 119470.2 | 20642 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:12 | Normal | 502.9 | 270.8 | 448 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 335 | 1 | 30.4 | 119470.2 | 20642 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:17 | Normal | 506.9 | 225.4 | 474.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 443 | 1 | 30.3 | 119470.2 | 20642 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:22 | Normal | 503 | 200 | 433.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 379 | 1 | 30.2 | 119470.3 | 20642 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:27 | Normal | 509.8 | 200 | 421.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 384 | 1 | 30.1 | 119470.3 | 20642 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:32 | Normal | 468 | 200.2 | 401.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 176 | 1 | 30 | 119470.3 | 20642 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:37 | Normal | 475 | 200 | 471.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 101 | 1 | 29.9 | 119470.3 | 20642 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:42 | Normal | 460 | 198 | 495.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 81 | 1 | 29.8 | 119470.3 | 20643 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:47 | Normal | 426.9 | 200.6 | 493.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 26 | 1 | 29.7 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:52 | Normal | 422 | 380.1 | 411.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12 | 1 | 29.6 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 16:57 | Normal | 333.7 | 284.2 | 320.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 29.4 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 17:02 | Normal | 321.2 | 478.3 | 431.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 29.2 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 17:07 | Normal | 448.6 | 452.8 | 376.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 17:12 | Normal | 402.1 | 354.3 | 393.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 28.8 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 17:17 | Normal | 369.2 | 382.8 | 376 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 28.5 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-18 17:22 | Normal | 288.2 | 289.4 | 288 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.5 | 1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.2 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0