## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-19 06:05 | Wait | 418 | 417.8 | 417.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 6 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-19 06:09 | Normal | 319.8 | 337 | 302.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 8.2 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:14 | Normal | 458 | 309.1 | 510.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 3 | 1 | 10.6 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:19 | Normal | 452.8 | 451.1 | 534.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 38 | 1 | 12.4 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:24 | Normal | 458.6 | 497.7 | 510.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.1 | 60.05 | 60.09 | 113 | 1 | 13.9 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:29 | Normal | 486.8 | 517.2 | 476.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.07 | 60.12 | 210 | 1 | 15.1 | 119470.4 | 20643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:34 | Normal | 486.8 | 530 | 471.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.79 | 59.93 | 214 | 1 | 16.1 | 119470.4 | 20644 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:39 | Normal | 488.1 | 467.6 | 417.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 232 | 1 | 16.9 | 119470.4 | 20644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:44 | Normal | 510.2 | 428.1 | 460.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 357 | 1 | 17.7 | 119470.4 | 20644 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:49 | Normal | 512.8 | 291.6 | 457.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.11 | 59.94 | 437 | 1 | 18.3 | 119470.5 | 20644 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:54 | Normal | 518.8 | 522.6 | 526.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.97 | 60.06 | 655 | 1 | 19.1 | 119470.5 | 20644 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 06:59 | Normal | 519.8 | 476 | 488.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 708 | 1 | 19.5 | 119470.6 | 20644 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:04 | Normal | 516 | 433.1 | 478.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 2 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.89 | 59.94 | 682 | 1 | 19.9 | 119470.6 | 20644 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:09 | Normal | 516 | 446.9 | 485.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 688 | 1 | 20.2 | 119470.7 | 20644 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:14 | Normal | 507 | 404.4 | 485.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 587 | 1 | 20.6 | 119470.7 | 20644 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:19 | Normal | 509.7 | 466.8 | 498.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 863 | 1 | 21 | 119470.8 | 20644 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:24 | Normal | 519.5 | 469.9 | 480.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 919 | 1 | 21.3 | 119470.9 | 20644 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:29 | Normal | 515.5 | 466.1 | 475.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 852 | 1 | 21.6 | 119471 | 20644 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:34 | Normal | 512.5 | 430 | 470.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 746 | 1 | 21.9 | 119471 | 20645 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:39 | Normal | 518.9 | 399.8 | 463.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133.1 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 611 | 1 | 22.1 | 119471.1 | 20645 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:44 | Normal | 515.5 | 425.6 | 452.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60 | 553 | 1 | 22.4 | 119471.1 | 20645 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:49 | Normal | 516.8 | 495.8 | 522.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 133.1 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 932 | 1 | 22.7 | 119471.2 | 20645 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:54 | Normal | 532.8 | 517.7 | 520.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1614 | 1 | 22.9 | 119471.3 | 20645 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 07:59 | Normal | 537.4 | 528.1 | 537.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 60.17 | 59.97 | 1921 | 1 | 15.6 | 119471.4 | 20645 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:04 | Normal | 521 | 531.8 | 527.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.2 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 59.93 | 59.95 | 59.88 | 1829 | 1 | 15.3 | 119471.6 | 20645 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:09 | Normal | 516.5 | 530.6 | 534.7 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.7 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 1782 | 1 | 15.5 | 119471.7 | 20645 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:14 | Normal | 526.8 | 537.6 | 533.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.06 | 59.95 | 60.21 | 2431 | 1 | 15.9 | 119471.9 | 20645 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:19 | Normal | 515.7 | 525.4 | 529.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1907 | 1 | 16.3 | 119472.1 | 20645 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:24 | Normal | 528 | 528.1 | 533.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1907 | 1 | 16.5 | 119472.3 | 20645 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:29 | Normal | 519.6 | 502 | 527.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1533 | 1 | 16.7 | 119472.4 | 20645 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:34 | Normal | 530.2 | 536.3 | 528.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 134 | 133.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 2235 | 1 | 16.9 | 119472.6 | 20646 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:39 | Normal | 535.8 | 529 | 531.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134 | 134 | 133.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 2159 | 1 | 17.2 | 119472.7 | 20646 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:44 | Normal | 530 | 530.8 | 540.3 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.07 | 59.98 | 60.13 | 3227 | 1 | 17.5 | 119473 | 20646 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:49 | Normal | 533.9 | 531.3 | 533.9 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 3074 | 1 | 18 | 119473.2 | 20646 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:54 | Normal | 528 | 525.6 | 537.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 134.7 | 134.6 | 134.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.09 | 60.05 | 60.01 | 4206 | 1 | 18.6 | 119473.5 | 20646 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 08:59 | Normal | 533.4 | 532.4 | 540.6 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.9 | 135 | 134.8 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 5149 | 1 | 19.4 | 119473.9 | 20646 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:04 | Normal | 523.5 | 528.6 | 536.1 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.93 | 60.03 | 60.03 | 3764 | 1 | 20.3 | 119474.3 | 20646 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:09 | Normal | 524.2 | 518.6 | 532.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 3367 | 1 | 20.9 | 119474.6 | 20646 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:14 | Normal | 533.3 | 523.5 | 526.3 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 134.7 | 134.7 | 134.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 60 | 59.96 | 4130 | 1 | 21.3 | 119474.9 | 20646 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:19 | Normal | 519.6 | 522.7 | 539.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 60.06 | 3605 | 1 | 21.6 | 119475.2 | 20646 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:24 | Normal | 533.3 | 527.3 | 528.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 9 | 9 | 9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 3592 | 1 | 21.7 | 119475.5 | 20646 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:29 | Normal | 530.1 | 519.4 | 527.4 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 134.1 | 134.1 | 134 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.9 | 60.01 | 2931 | 1 | 21.9 | 119475.7 | 20646 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:34 | Normal | 521.6 | 524.5 | 530.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.4 | 134.2 | 134.1 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3382 | 1 | 22 | 119476 | 20647 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:39 | Normal | 535 | 534.9 | 545.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 60.07 | 59.95 | 4987 | 1 | 22.3 | 119476.3 | 20647 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:44 | Normal | 532.9 | 528.6 | 537.6 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 5708 | 1 | 22.7 | 119476.8 | 20647 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:49 | Normal | 526.6 | 528.7 | 531.8 | 4.1 | 2 | 2 | 135.1 | 135.2 | 135 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3844 | 1 | 23.1 | 119477.1 | 20647 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:54 | Normal | 517.6 | 520.6 | 526.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.05 | 59.92 | 60.01 | 2453 | 1 | 23.3 | 119477.4 | 20647 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 09:59 | Normal | 533.1 | 525.2 | 526 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 59.88 | 3002 | 1 | 23.2 | 119477.6 | 20647 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:04 | Normal | 538.5 | 529.8 | 545.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 59.96 | 60.13 | 4222 | 1 | 23.2 | 119477.9 | 20647 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:09 | Normal | 528.2 | 523.1 | 532.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 60.05 | 59.9 | 3320 | 1 | 23.3 | 119478.2 | 20647 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:14 | Normal | 533.3 | 534.8 | 537.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 3247 | 1 | 23.5 | 119478.5 | 20647 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:19 | Normal | 527.6 | 526.6 | 534.8 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.94 | 59.97 | 60.03 | 3267 | 1 | 23.4 | 119478.7 | 20647 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:24 | Normal | 534.9 | 527.1 | 532.7 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 4384 | 1 | 23.5 | 119479.1 | 20647 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:29 | Normal | 526.1 | 528.8 | 532 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4114 | 1 | 23.6 | 119479.5 | 20647 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:34 | Normal | 529 | 524.8 | 536 | 5 | 2.4 | 2.5 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.95 | 60 | 59.97 | 4802 | 1 | 23.7 | 119479.8 | 20648 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:39 | Normal | 529.7 | 528.8 | 536 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | 135 | 135.1 | 135 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 5874 | 1 | 24 | 119480.3 | 20648 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:44 | Normal | 531.2 | 532.9 | 543.6 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 6220 | 1 | 24.6 | 119480.8 | 20648 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:49 | Normal | 527 | 523.6 | 514.1 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 136 | 136.2 | 136 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 60.05 | 60.04 | 60 | 7260 | 1 | 25.4 | 119481.4 | 20648 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:54 | Normal | 530 | 516.1 | 506.8 | 6.8 | 3.5 | 3.2 | 135.8 | 136 | 135.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 6603 | 1 | 26.1 | 119481.9 | 20648 | 3 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 10:59 | Normal | 525 | 517 | 509.6 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.06 | 59.99 | 59.98 | 5474 | 1 | 26.5 | 119482.4 | 20648 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:04 | Normal | 519.5 | 519.3 | 506 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5501 | 1 | 26.8 | 119482.8 | 20648 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:09 | Normal | 528.9 | 528.6 | 512.1 | 7 | 3.3 | 3.3 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 6692 | 1 | 27 | 119483.3 | 20648 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:14 | Normal | 528 | 527.6 | 507.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 6278 | 1 | 27.6 | 119483.9 | 20648 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:19 | Normal | 518 | 517.8 | 507.5 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5339 | 1 | 28.1 | 119484.4 | 20648 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:24 | Normal | 523.6 | 513.5 | 510 | 6 | 2.9 | 2.9 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 5703 | 1 | 28.2 | 119484.9 | 20648 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:29 | Normal | 518.8 | 526.5 | 511 | 6.3 | 2.9 | 3 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 5903 | 1 | 28.3 | 119485.3 | 20648 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:34 | Normal | 524.7 | 520.8 | 508.4 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 136 | 135.9 | 135.9 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 6927 | 1 | 28.5 | 119485.9 | 20649 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:39 | Normal | 517.8 | 524.5 | 512.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 136 | 136 | 136 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7044 | 1 | 28.8 | 119486.5 | 20649 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:44 | Normal | 515.6 | 517.3 | 506.9 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 135.9 | 136.1 | 135.8 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6358 | 1 | 29.2 | 119487.1 | 20649 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:49 | Normal | 512.9 | 515.5 | 506.6 | 6.4 | 3 | 3.1 | 135.6 | 135.9 | 135.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5999 | 1 | 29.4 | 119487.6 | 20649 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:54 | Normal | 516.6 | 512.8 | 502.2 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 6105 | 1 | 29.5 | 119488.1 | 20649 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 11:59 | Normal | 522 | 518.4 | 505 | 6 | 2.9 | 3 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5767 | 1 | 29.7 | 119488.7 | 20649 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:04 | Normal | 525.6 | 512.8 | 509.3 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 135.9 | 136 | 135.8 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.95 | 59.99 | 59.92 | 6266 | 1 | 29.6 | 119489.1 | 20649 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:09 | Normal | 516.3 | 524.1 | 511.8 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 6963 | 1 | 29.9 | 119489.8 | 20649 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:14 | Normal | 515.8 | 511.1 | 506.5 | 6.4 | 3 | 3 | 135.6 | 135.9 | 135.4 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5941 | 1 | 30.2 | 119490.3 | 20649 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:19 | Normal | 512.6 | 516.6 | 507.6 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 135.9 | 136.1 | 135.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 6236 | 1 | 30.5 | 119490.8 | 20649 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:24 | Normal | 511.1 | 520.6 | 509 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 136.1 | 136.3 | 135.8 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 60.03 | 60 | 59.98 | 6194 | 1 | 30.9 | 119491.3 | 20649 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:29 | Normal | 519.7 | 513.8 | 504 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6032 | 1 | 31.2 | 119491.8 | 20649 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:34 | Normal | 516 | 509.3 | 501.1 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5183 | 1 | 31.3 | 119492.3 | 20650 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:39 | Normal | 515.6 | 522.3 | 505 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | 135.6 | 135.6 | 135.4 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 5297 | 1 | 31.2 | 119492.7 | 20650 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:44 | Normal | 515.3 | 509.3 | 516.6 | 6.3 | 3 | 2.8 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 5856 | 1 | 31.1 | 119493.2 | 20650 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:49 | Normal | 516.4 | 523.4 | 515 | 6.3 | 2.9 | 2.9 | 135.7 | 136 | 135.7 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 5822 | 1 | 31.3 | 119493.7 | 20650 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:54 | Normal | 522.1 | 519 | 537.5 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 5294 | 1 | 31.5 | 119494.2 | 20650 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 12:59 | Normal | 516.1 | 504.3 | 536.3 | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 135.1 | 135 | 135 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 4963 | 1 | 31.8 | 119494.6 | 20650 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:04 | Normal | 525 | 525 | 534.1 | 5 | 2.3 | 2.2 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4545 | 1 | 31.8 | 119495 | 20650 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:09 | Normal | 522.1 | 522.6 | 537.5 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 134.8 | 135 | 134.9 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60 | 59.96 | 60 | 4801 | 1 | 31.8 | 119495.4 | 20650 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:14 | Normal | 528.1 | 510.9 | 564.2 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 59.91 | 59.94 | 59.9 | 6700 | 1 | 32 | 119495.8 | 20650 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:19 | Normal | 520.3 | 524.2 | 536.2 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 135 | 135.3 | 134.9 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.88 | 59.96 | 59.96 | 5319 | 1 | 32.3 | 119496.3 | 20650 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:24 | Normal | 522.6 | 504 | 546.3 | 6.3 | 3 | 2.5 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5731 | 1 | 32.4 | 119496.7 | 20650 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:29 | Normal | 522.1 | 516.1 | 530.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.8 | 135.1 | 134.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5141 | 1 | 32.6 | 119497.2 | 20650 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:34 | Normal | 513.1 | 513.1 | 519 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 134 | 134.1 | 134 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 3471 | 1 | 32.6 | 119497.6 | 20651 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:39 | Normal | 517.9 | 511.3 | 524.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134 | 134 | 133.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 3266 | 1 | 32.1 | 119497.8 | 20651 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:44 | Normal | 516.8 | 517.5 | 526.5 | 4.1 | 1.9 | 2 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 3665 | 1 | 31.7 | 119498.1 | 20651 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:49 | Normal | 517.3 | 516.3 | 522.4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.1 | 134.2 | 134 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 3406 | 1 | 31.4 | 119498.4 | 20651 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 13:54 | Normal | 517.3 | 526 | 528.3 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 134.1 | 134 | 133.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.07 | 60.11 | 59.93 | 3390 | 1 | 31.1 | 119498.7 | 20651 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:00 | Normal | 516.7 | 517.8 | 530.9 | 4 | 1.8 | 1.8 | 134 | 134.1 | 134 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3539 | 1 | 30.9 | 119499 | 20651 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:04 | Normal | 525.1 | 520.3 | 520 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 3228 | 1 | 30.7 | 119499.3 | 20651 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:09 | Normal | 516 | 516.1 | 526.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.7 | 133.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.92 | 59.95 | 60.04 | 2686 | 1 | 30.4 | 119499.5 | 20651 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:14 | Normal | 516.5 | 513.2 | 521.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 60.02 | 59.9 | 2668 | 1 | 30.3 | 119499.7 | 20651 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:19 | Normal | 514.1 | 513.2 | 524.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2405 | 1 | 30 | 119500 | 20651 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:24 | Normal | 514.7 | 518.6 | 521.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 5.9 | 6 | 6 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 2330 | 1 | 29.6 | 119500.2 | 20651 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:29 | Normal | 524.6 | 515.9 | 523 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.94 | 59.99 | 60.03 | 2372 | 1 | 29.3 | 119500.3 | 20651 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:34 | Normal | 518.3 | 513.3 | 524.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 2397 | 1 | 28.8 | 119500.5 | 20652 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:40 | Normal | 511.6 | 518.5 | 515.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 133.4 | 133.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 60.01 | 60.08 | 2078 | 1 | 28.5 | 119500.7 | 20652 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:44 | Normal | 513 | 522.1 | 527.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 133 | 133 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 2062 | 1 | 28.3 | 119500.9 | 20652 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:50 | Normal | 521.5 | 515.8 | 526.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 2259 | 1 | 28.2 | 119501.1 | 20652 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 14:54 | Normal | 521.9 | 516.4 | 527.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 59.95 | 60.14 | 2643 | 1 | 27.9 | 119501.3 | 20652 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:00 | Normal | 512.5 | 506.2 | 523.3 | 2.2 | 1 | 1 | 133.2 | 133.1 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1799 | 1 | 27.7 | 119501.5 | 20652 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:05 | Normal | 514.4 | 504.1 | 517.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 1457 | 1 | 27.8 | 119501.6 | 20652 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:10 | Normal | 522.5 | 502.3 | 515.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1318 | 1 | 30.5 | 119501.7 | 20652 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:14 | Normal | 519.1 | 445.1 | 475 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 2.8 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1067 | 1 | 32.3 | 119501.8 | 20652 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:20 | Normal | 506.8 | 481.1 | 501 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1176 | 1 | 33.3 | 119501.9 | 20652 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:25 | Normal | 511.1 | 486.1 | 513.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1206 | 1 | 33.8 | 119502 | 20652 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:30 | Normal | 500.5 | 480.1 | 502.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 1125 | 1 | 34.1 | 119502.1 | 20652 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:35 | Normal | 508.3 | 473.9 | 473.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 940 | 1 | 34.2 | 119502.2 | 20653 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:40 | Normal | 504 | 428.4 | 474 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 793 | 1 | 34.2 | 119502.3 | 20653 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:44 | Normal | 503.6 | 441.9 | 477.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 793 | 1 | 34.1 | 119502.3 | 20653 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:50 | Normal | 502.6 | 402.1 | 466.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 707 | 1 | 34 | 119502.4 | 20653 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:54 | Normal | 504 | 404.1 | 434.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 600 | 1 | 33.7 | 119502.5 | 20653 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 15:59 | Normal | 501.8 | 378.2 | 474.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 669 | 1 | 33.6 | 119502.5 | 20653 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:05 | Normal | 493.9 | 382.2 | 442.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 556 | 1 | 33.4 | 119502.6 | 20653 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:10 | Normal | 486.5 | 244.5 | 410.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 367 | 1 | 33.2 | 119502.6 | 20653 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:15 | Normal | 475.6 | 255.1 | 448 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 216 | 1 | 32.9 | 119502.6 | 20653 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:20 | Normal | 481 | 200 | 441 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 201 | 1 | 32.6 | 119502.7 | 20653 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:25 | Normal | 468.5 | 213 | 433 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 193 | 1 | 32.3 | 119502.7 | 20653 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:30 | Normal | 476.1 | 200 | 404.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 108 | 1 | 32.1 | 119502.7 | 20653 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:35 | Normal | 453.3 | 203.6 | 371.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 55 | 1 | 31.9 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:40 | Normal | 340.1 | 198.5 | 410.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 33 | 1 | 31.7 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:45 | Normal | 322.4 | 200.1 | 310 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 46 | 1 | 31.5 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:50 | Normal | 420 | 202 | 350.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 36 | 1 | 31.2 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 16:55 | Normal | 445.5 | 202.3 | 439 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17 | 1 | 31 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 17:00 | Normal | 321.2 | 268.3 | 322.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 30.8 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 17:05 | Normal | 318.9 | 288.6 | 303.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 30.5 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 17:10 | Normal | 377.2 | 408.3 | 393.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 30.4 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 17:15 | Normal | 447.8 | 385.5 | 414.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.01 | 0 | 1 | 30.2 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 17:20 | Normal | 405.3 | 363.1 | 406.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 0 | 1 | 29.9 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 17:25 | Normal | 336.1 | 333.5 | 334.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29.7 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-19 17:30 | Normal | 202 | 199.5 | 199 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 29.3 | 119502.7 | 20654 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0