## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-02 05:47 | Wait | 470.7 | 470.6 | 470.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 14.3 | 118613 | 20449 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-02 05:47 | Wait | 474.6 | 474.4 | 474.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 14.5 | 118613 | 20449 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-02 05:50 | Wait | 465.4 | 465.3 | 465.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.1 | 118613 | 20449 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-02 05:52 | Normal | 447.3 | 507.7 | 476.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 17.5 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 05:57 | Normal | 369.4 | 268.1 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 19.7 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:02 | Normal | 465.3 | 480.2 | 419.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 43 | 1 | 21.2 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:07 | Normal | 487.3 | 533.5 | 508.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 134 | 134 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 59.95 | 59.95 | 43 | 1 | 22.3 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:12 | Normal | 497.3 | 473.2 | 522.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134 | 134.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.98 | 59.93 | 60.12 | 100 | 1 | 23.2 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:17 | Normal | 502.3 | 420.2 | 457.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 149 | 1 | 23.9 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:22 | Normal | 476.3 | 451 | 481.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 186 | 1 | 24.6 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:27 | Normal | 496.3 | 474.3 | 491.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 212 | 1 | 25.2 | 118613 | 20449 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:32 | Normal | 492.4 | 474.1 | 496.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 240 | 1 | 25.8 | 118613.1 | 20449 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:37 | Normal | 506 | 476.3 | 471.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 264 | 1 | 26.3 | 118613.1 | 20450 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:42 | Normal | 511 | 500.1 | 459.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 281 | 1 | 26.8 | 118613.1 | 20450 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:47 | Normal | 517.7 | 346.9 | 425.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60.14 | 285 | 1 | 27.2 | 118613.1 | 20450 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:52 | Normal | 519.8 | 263.8 | 428.4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.87 | 429 | 1 | 27.6 | 118613.2 | 20450 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 06:57 | Normal | 497.8 | 257.2 | 450.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 556 | 1 | 28.1 | 118613.2 | 20450 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:02 | Normal | 516.6 | 277.9 | 453.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.08 | 620 | 1 | 28.7 | 118613.2 | 20450 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:07 | Normal | 521.2 | 253.8 | 475.1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60.03 | 60 | 731 | 1 | 29.4 | 118613.3 | 20450 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:12 | Normal | 524.1 | 290.5 | 480.4 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 59.94 | 59.93 | 839 | 1 | 31 | 118613.4 | 20450 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:17 | Normal | 524.8 | 372 | 451.4 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1062 | 1 | 33.3 | 118613.4 | 20450 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:22 | Normal | 542.6 | 458.1 | 488.1 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.96 | 60 | 1309 | 1 | 35.6 | 118613.5 | 20450 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:27 | Normal | 546.6 | 466.1 | 503.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134 | 134 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 1462 | 1 | 37.7 | 118613.7 | 20450 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:32 | Normal | 555.4 | 493.3 | 441 | 1 | 2.6 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1656 | 1 | 38.2 | 118613.8 | 20450 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:37 | Normal | 484.7 | 493.3 | 514.2 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 60.07 | 59.99 | 2348 | 1 | 36.8 | 118614 | 20451 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:42 | Normal | 497.2 | 488.5 | 517 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 3033 | 1 | 38.2 | 118614.2 | 20451 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:47 | Normal | 524.2 | 486.1 | 512.5 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 3317 | 1 | 39.8 | 118614.4 | 20451 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:52 | Normal | 490 | 486.6 | 503.1 | 3.7 | 3 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 3160 | 1 | 41.2 | 118614.7 | 20451 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 07:57 | Normal | 513.3 | 484.8 | 536.5 | 4.6 | 3.2 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3786 | 1 | 42.4 | 118615 | 20451 | 0.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:02 | Normal | 491.9 | 482.3 | 543.2 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 59.97 | 60.12 | 4179 | 1 | 43.6 | 118615.4 | 20451 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:07 | Normal | 517.3 | 477.1 | 568.3 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 134.8 | 135.1 | 135 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 59.96 | 60.06 | 60.21 | 4593 | 1 | 44.6 | 118615.7 | 20451 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:12 | Normal | 521.7 | 475.6 | 414.4 | 6.1 | 3.6 | 2 | 135 | 135.2 | 135.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5355 | 1 | 46.1 | 118616.1 | 20451 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:17 | Normal | 512.5 | 469.1 | 465.1 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 14.8 | 15 | 15 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6033 | 1 | 47.6 | 118616.6 | 20451 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:22 | Normal | 510.2 | 472.3 | 510.1 | 6.7 | 4 | 2.8 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 6371 | 1 | 48.8 | 118617.1 | 20451 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:27 | Normal | 505.1 | 465 | 507.3 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6463 | 1 | 49.4 | 118617.6 | 20451 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:32 | Normal | 498.7 | 459.5 | 506 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 6448 | 1 | 49.5 | 118618.2 | 20451 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:37 | Normal | 507.5 | 463.9 | 504.6 | 7.1 | 4.3 | 3.2 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 6875 | 1 | 49.7 | 118618.7 | 20452 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:42 | Normal | 501.5 | 463.2 | 505.2 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 7110 | 1 | 49.8 | 118619.3 | 20452 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:47 | Normal | 491.1 | 467.8 | 499.4 | 7.9 | 4.6 | 3.5 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 7431 | 1 | 50 | 118619.9 | 20452 | 2.5 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:52 | Normal | 492.3 | 458.1 | 503.3 | 7.9 | 4.7 | 3.5 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60 | 60 | 59.99 | 7470 | 1 | 50.3 | 118620.5 | 20452 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 08:57 | Normal | 492.2 | 456 | 495.2 | 8.4 | 5 | 3.9 | 135.7 | 136.1 | 135.8 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60 | 59.98 | 60 | 7995 | 1 | 50.2 | 118621.2 | 20452 | 2.8 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:02 | Normal | 465.4 | 461.3 | 495.4 | 9.8 | 5.1 | 4 | 135.8 | 136.3 | 136 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8442 | 1 | 50.3 | 118621.9 | 20452 | 3.8 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:07 | Normal | 445 | 459.6 | 489.5 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 136 | 136.3 | 136 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8690 | 1 | 50.7 | 118622.6 | 20452 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:12 | Normal | 449.4 | 453.3 | 486.1 | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 135.8 | 136.3 | 136 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 8825 | 1 | 50.6 | 118623.3 | 20452 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:17 | Normal | 452.8 | 458.3 | 490.3 | 11 | 5.3 | 4.3 | 135.9 | 136.6 | 136.3 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 9109 | 1 | 50.6 | 118624 | 20452 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:22 | Normal | 449.7 | 457.5 | 485.3 | 8.3 | 4 | 3.3 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6848 | 1 | 50.5 | 118624.8 | 20452 | 3.5 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:27 | Normal | 458.5 | 461.9 | 497.3 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 136.2 | 136.7 | 136.3 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9608 | 1 | 49.9 | 118625.5 | 20452 | 4.8 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:32 | Normal | 480.2 | 463.6 | 484.9 | 9.6 | 4.8 | 4.1 | 135.7 | 136.1 | 135.6 | 20.8 | 21 | 21 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 8458 | 1 | 49.6 | 118626.2 | 20452 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:37 | Normal | 488.5 | 446 | 488.2 | 8 | 4 | 3.3 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 6862 | 1 | 48.7 | 118626.8 | 20453 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:42 | Normal | 478.8 | 464.2 | 492.3 | 12.5 | 5.9 | 5.1 | 136.4 | 136.8 | 136.4 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10812 | 1 | 48.7 | 118627.7 | 20453 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:47 | Normal | 485.8 | 454.6 | 485.5 | 10 | 4.9 | 4.2 | 135.5 | 136 | 135.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 8630 | 1 | 48.3 | 118628.4 | 20453 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:52 | Normal | 485.5 | 459 | 484 | 11.8 | 5.8 | 5 | 136.2 | 136.8 | 136.3 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 10395 | 1 | 47.5 | 118629.1 | 20453 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 09:57 | Normal | 479.5 | 464.8 | 491.7 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 136.4 | 137.1 | 136.6 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 11119 | 1 | 47.1 | 118629.9 | 20453 | 5.9 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:02 | Normal | 480.3 | 456 | 487 | 9.3 | 4.5 | 3.9 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8046 | 1 | 46.8 | 118630.7 | 20453 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:07 | Normal | 482.8 | 456.5 | 489.1 | 8.6 | 4.2 | 3.6 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7517 | 1 | 46.1 | 118631.3 | 20453 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:12 | Normal | 465.1 | 438.5 | 494 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 135.8 | 136.4 | 136 | 22.7 | 23 | 23 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9199 | 1 | 45.8 | 118632.1 | 20453 | 5 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:17 | Normal | 482 | 457.8 | 481.8 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.1 | 136.6 | 136.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 10251 | 1 | 45.8 | 118633 | 20453 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:22 | Normal | 483.6 | 456.1 | 483.3 | 13 | 6.3 | 5.6 | 136.4 | 137.1 | 136.7 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11399 | 1 | 45.6 | 118633.8 | 20453 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:27 | Normal | 470.8 | 451.8 | 481.5 | 13.4 | 6.4 | 5.7 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11483 | 1 | 45.6 | 118634.8 | 20453 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:32 | Normal | 474.3 | 453.3 | 485.7 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 135.8 | 136.3 | 135.8 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9057 | 1 | 45.6 | 118635.6 | 20453 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:37 | Normal | 464.9 | 439.3 | 489 | 10.7 | 5.1 | 4.5 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8912 | 1 | 45.1 | 118636.3 | 20454 | 4.8 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:42 | Normal | 480.8 | 461.8 | 494.7 | 10 | 4.7 | 4.2 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 8625 | 1 | 44.6 | 118637 | 20454 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:47 | Normal | 468 | 458.6 | 499 | 11.3 | 5.3 | 4.7 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9520 | 1 | 44.3 | 118637.8 | 20454 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:52 | Normal | 480 | 453.6 | 491.5 | 10.8 | 5.2 | 4.7 | 135.6 | 136.1 | 135.7 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9450 | 1 | 44.2 | 118638.6 | 20454 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 10:57 | Normal | 485.5 | 451.5 | 501.8 | 9 | 4.4 | 3.8 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7878 | 1 | 44 | 118639.2 | 20454 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:02 | Normal | 489.4 | 460.6 | 493.9 | 9.2 | 4.5 | 4.1 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8157 | 1 | 43.9 | 118639.9 | 20454 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:07 | Normal | 483.3 | 463.2 | 494.8 | 10.5 | 5 | 4.6 | 135.7 | 136 | 135.7 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9205 | 1 | 44 | 118640.6 | 20454 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:12 | Normal | 480.1 | 455.6 | 495.7 | 10.8 | 5.3 | 4.7 | 135.9 | 136.4 | 136 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 9488 | 1 | 44.1 | 118641.4 | 20454 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:17 | Normal | 482.9 | 456.6 | 499.3 | 9.9 | 4.8 | 4.3 | 135.4 | 136 | 135.6 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8653 | 1 | 44.2 | 118642.2 | 20454 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:22 | Normal | 474.7 | 466.1 | 497.9 | 10.1 | 4.8 | 4.3 | 135.4 | 136 | 135.7 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8697 | 1 | 43.9 | 118642.9 | 20454 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:27 | Normal | 491.3 | 464.1 | 506 | 8.1 | 3.9 | 3.5 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7161 | 1 | 43.6 | 118643.5 | 20454 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:32 | Normal | 485.6 | 459.4 | 506.9 | 8.5 | 4.1 | 3.5 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7284 | 1 | 43.8 | 118644.2 | 20454 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:37 | Normal | 488.3 | 467.5 | 477.3 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.8 | 135.2 | 134.8 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7316 | 1 | 43.7 | 118644.7 | 20455 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:42 | Normal | 488.7 | 468.3 | 484.3 | 7 | 3.3 | 3.1 | 134.3 | 134.8 | 134.4 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 6172 | 1 | 43.2 | 118645.3 | 20455 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:47 | Normal | 493.1 | 471 | 480 | 7.4 | 3.5 | 3.4 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6514 | 1 | 43.2 | 118645.8 | 20455 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:52 | Normal | 494.8 | 462.5 | 485.4 | 7 | 3.3 | 3.2 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6187 | 1 | 43.4 | 118646.3 | 20455 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 11:57 | Normal | 490.9 | 475.7 | 487.2 | 7.4 | 3.4 | 3.3 | 134.5 | 134.9 | 134.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6490 | 1 | 43.6 | 118646.8 | 20455 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:02 | Normal | 500.7 | 476.5 | 490.1 | 7.5 | 3.5 | 3.4 | 134.7 | 135 | 134.7 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6724 | 1 | 43.2 | 118647.4 | 20455 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:07 | Normal | 499.6 | 466.5 | 489 | 7 | 3.4 | 3.2 | 134.5 | 135 | 134.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6321 | 1 | 43.1 | 118647.9 | 20455 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:12 | Normal | 496.1 | 479.3 | 486.5 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 134.5 | 135 | 134.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 6740 | 1 | 43.1 | 118648.5 | 20455 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:17 | Normal | 497 | 466.2 | 488.4 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.6 | 134.9 | 134.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 6558 | 1 | 43.2 | 118649 | 20455 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:22 | Normal | 489.1 | 473.1 | 485.8 | 7.5 | 3.5 | 3.4 | 134.7 | 135 | 134.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6609 | 1 | 43.6 | 118649.6 | 20455 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:27 | Normal | 490.7 | 467.8 | 487.8 | 7.2 | 3.3 | 3.2 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6300 | 1 | 43.4 | 118650.1 | 20455 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:32 | Normal | 497.1 | 477.7 | 496.9 | 8.4 | 3.9 | 3.6 | 134.9 | 135.3 | 135 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 7478 | 1 | 43.2 | 118650.7 | 20455 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:37 | Normal | 486.7 | 466.3 | 494 | 7.5 | 3.5 | 3.1 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6473 | 1 | 43.4 | 118651.3 | 20456 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:42 | Normal | 492.3 | 463.1 | 493.8 | 6.8 | 3.1 | 2.8 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5862 | 1 | 43.6 | 118651.8 | 20456 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:47 | Normal | 490.6 | 467.3 | 502.9 | 7.3 | 3.3 | 2.9 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6209 | 1 | 43.3 | 118652.3 | 20456 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:52 | Normal | 492.6 | 453.3 | 505.1 | 7 | 3.3 | 2.7 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5957 | 1 | 43.1 | 118652.8 | 20456 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 12:57 | Normal | 492.5 | 457.6 | 507.9 | 6.6 | 3.1 | 2.6 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5647 | 1 | 43 | 118653.3 | 20456 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:02 | Normal | 494.3 | 454.2 | 514.8 | 7.8 | 3.6 | 2.6 | 134.8 | 135 | 134.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6489 | 1 | 43 | 118653.8 | 20456 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:07 | Normal | 491.1 | 479.2 | 521.9 | 8.7 | 3.8 | 2.6 | 135 | 135.1 | 135.1 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 7068 | 1 | 43.2 | 118654.3 | 20456 | 3.8 | 5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:12 | Normal | 496.1 | 458.6 | 447.5 | 9.7 | 4.6 | 4.8 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8592 | 1 | 43.2 | 118655 | 20456 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:17 | Normal | 489.3 | 449.9 | 443.2 | 10.2 | 4.9 | 5.1 | 135.7 | 136 | 135.8 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9039 | 1 | 43.7 | 118655.8 | 20456 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:22 | Normal | 489.6 | 462.3 | 444.1 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9017 | 1 | 44 | 118656.5 | 20456 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:27 | Normal | 488.3 | 453.3 | 441.5 | 9.1 | 4.3 | 4.5 | 135.4 | 135.4 | 135.2 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 8014 | 1 | 43.8 | 118657.2 | 20456 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:32 | Normal | 488.9 | 457.7 | 453 | 8.1 | 3.9 | 4 | 135 | 135.2 | 135 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 7334 | 1 | 43.8 | 118657.8 | 20456 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:37 | Normal | 495.1 | 446.9 | 420.2 | 6.4 | 2.6 | 3.3 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5564 | 1 | 44 | 118658.4 | 20457 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:42 | Normal | 487.2 | 432.6 | 394 | 7.1 | 3.6 | 3.7 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 15 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5988 | 1 | 43.5 | 118658.9 | 20457 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:47 | Normal | 488.1 | 456.8 | 437.5 | 8.1 | 3.8 | 4.1 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 59.99 | 60 | 7116 | 1 | 43.3 | 118659.5 | 20457 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:52 | Normal | 497 | 443.3 | 444.1 | 9.4 | 4.6 | 4.6 | 135 | 135.1 | 135.2 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 8257 | 1 | 43.6 | 118660.1 | 20457 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 13:57 | Normal | 479.6 | 486.7 | 431.5 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 133.7 | 134.1 | 133.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 3011 | 1 | 43.7 | 118660.6 | 20457 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:02 | Normal | 497.1 | 457.3 | 417.6 | 9.5 | 4.5 | 5 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8437 | 1 | 43.2 | 118661.1 | 20457 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:07 | Normal | 490.6 | 456.3 | 420.7 | 9.9 | 4.6 | 5.1 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.95 | 59.98 | 60 | 8739 | 1 | 43.7 | 118661.8 | 20457 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:12 | Normal | 456.1 | 443 | 388.3 | 4.3 | 2 | 2.2 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3384 | 1 | 43.9 | 118662.4 | 20457 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:17 | Normal | 500.1 | 459.5 | 427.9 | 9.5 | 4.5 | 5 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 21 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8471 | 1 | 43.1 | 118662.7 | 20457 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:22 | Normal | 496.7 | 460.8 | 412.4 | 8.8 | 4.1 | 4.8 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 7809 | 1 | 43 | 118663.2 | 20457 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:27 | Normal | 504.1 | 463.3 | 411.6 | 8.6 | 4.1 | 4.8 | 134.6 | 134.6 | 134.5 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 7834 | 1 | 42.8 | 118663.5 | 20457 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:32 | Normal | 481.9 | 441.2 | 401.6 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2616 | 1 | 42.9 | 118664 | 20457 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:37 | Normal | 501.8 | 455.6 | 418.1 | 9 | 4.3 | 4.8 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 8049 | 1 | 43.1 | 118664.5 | 20458 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:42 | Normal | 487.7 | 440.2 | 397.7 | 3 | 1.4 | 1.6 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2371 | 1 | 42.8 | 118664.8 | 20458 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:47 | Normal | 488.1 | 445.8 | 439.3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133 | 133 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 2482 | 1 | 42.3 | 118665.1 | 20458 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:52 | Normal | 489.2 | 432.1 | 509.6 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 59.99 | 60.06 | 2071 | 1 | 42 | 118665.4 | 20458 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 14:57 | Normal | 488.5 | 442.5 | 504.1 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 2051 | 1 | 41.9 | 118665.7 | 20458 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:02 | Normal | 484.1 | 441.2 | 503.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.6 | 132.4 | 5 | 5 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1943 | 1 | 41.7 | 118665.9 | 20458 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:07 | Normal | 488 | 456.3 | 547 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 132.8 | 133 | 133 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 60.07 | 60.18 | 2914 | 1 | 41.6 | 118666.1 | 20458 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:12 | Normal | 490.2 | 446.8 | 508.3 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132.1 | 132 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1544 | 1 | 42.3 | 118666.4 | 20458 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:17 | Normal | 491.8 | 483.2 | 505.8 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2004 | 1 | 41.4 | 118666.5 | 20458 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:22 | Normal | 461.3 | 481.3 | 536.4 | 3 | 1.1 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132 | 5 | 5.1 | 5 | 59.89 | 59.98 | 59.94 | 1958 | 1 | 41.7 | 118666.7 | 20458 | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:27 | Normal | 509.1 | 438.3 | 544.7 | 5 | 2.3 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60.02 | 60.16 | 60.17 | 3563 | 1 | 40.8 | 118667 | 20458 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:32 | Normal | 476.8 | 440.6 | 499 | 2 | 0.9 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1470 | 1 | 40.9 | 118667.3 | 20458 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:37 | Normal | 481.8 | 455.4 | 498.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1046 | 1 | 42.7 | 118667.4 | 20459 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:42 | Normal | 507.2 | 444.6 | 542 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 2280 | 1 | 43.2 | 118667.5 | 20459 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:47 | Normal | 504 | 437 | 509.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 812 | 1 | 43.1 | 118667.6 | 20459 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:52 | Normal | 481.1 | 357.6 | 397.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 709 | 1 | 44.7 | 118667.6 | 20459 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 15:57 | Normal | 469.2 | 322.5 | 401.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 583 | 1 | 45.6 | 118667.7 | 20459 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:02 | Normal | 508.8 | 309.1 | 387.3 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1511 | 1 | 46 | 118667.8 | 20459 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:07 | Normal | 508 | 314.6 | 388.3 | 2 | 0.6 | 1.1 | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1253 | 1 | 46.2 | 118667.9 | 20459 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:12 | Normal | 503.1 | 221.7 | 374.9 | 1.6 | 0.7 | 1 | 132.3 | 132 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 1018 | 1 | 46.3 | 118668 | 20459 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:17 | Normal | 498.1 | 199.6 | 379.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 789 | 1 | 46.3 | 118668.1 | 20459 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:22 | Normal | 491.8 | 199.8 | 366.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 592 | 1 | 46.2 | 118668.2 | 20459 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:27 | Normal | 489.9 | 199.9 | 376.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60 | 60.04 | 481 | 1 | 46.2 | 118668.2 | 20459 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:32 | Normal | 490.9 | 199.9 | 375.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 427 | 1 | 46 | 118668.3 | 20459 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:37 | Normal | 456.8 | 208.1 | 389 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 232 | 1 | 45.8 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:42 | Normal | 458.4 | 200.2 | 368.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 168 | 1 | 45.6 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:47 | Normal | 459.1 | 200 | 455.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 141 | 1 | 45.4 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:52 | Normal | 447 | 200 | 333.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 139 | 1 | 45.1 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 16:57 | Normal | 471.2 | 200 | 356.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 101 | 1 | 44.8 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 17:02 | Normal | 436.1 | 198.1 | 365.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 55 | 1 | 44.5 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 17:07 | Normal | 500.4 | 504 | 448.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 44.3 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 17:12 | Normal | 308 | 331.4 | 309 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2 | 1 | 44.1 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 17:17 | Normal | 397.3 | 447.6 | 458.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.8 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 17:22 | Normal | 446.8 | 387.6 | 424.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 43.5 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 17:27 | Normal | 381.5 | 370.9 | 375.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 43.1 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-02 17:32 | Normal | 285.1 | 273.5 | 295.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.7 | 118668.3 | 20460 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0