## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-21 05:56 | Wait | 443.3 | 443.2 | 443.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 7.3 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 05:59 | Wait | 455.7 | 455.6 | 455.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 6 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 05:59 | Wait | 460.1 | 460.1 | 460.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 6.1 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 05:59 | Wait | 466.6 | 466.7 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 6.5 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 05:59 | Wait | 468.3 | 468.2 | 468.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 6.7 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:01 | Wait | 461.5 | 461.3 | 461.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 7.6 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:01 | Wait | 460.3 | 460.2 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 7.8 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:01 | Wait | 463.2 | 463.1 | 463.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 8.2 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:01 | Wait | 466.6 | 466.6 | 466.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 8.4 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:02 | Wait | 475.1 | 475.1 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 9.9 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:02 | Wait | 473.3 | 473.3 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 9.1 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:04 | Normal | 419.6 | 428.6 | 504.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.87 | 59.83 | 59.86 | 0 | 1 | 10.5 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:05 | Normal | 453.3 | 503.3 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 11 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:06 | Normal | 426.3 | 475.2 | 409 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1 | 1 | 11.5 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:07 | Normal | 428.3 | 473.2 | 420 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 4 | 1 | 11.9 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:08 | Normal | 446.1 | 496 | 362.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 24 | 1 | 12.2 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:09 | Normal | 470.3 | 533.9 | 334.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 21 | 1 | 12.7 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:10 | Normal | 463.3 | 515.7 | 336.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 50 | 1 | 13 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:11 | Normal | 434 | 508.8 | 303.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 47 | 1 | 13.4 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:12 | Normal | 452.2 | 526.8 | 311.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 30 | 1 | 13.7 | 119543.7 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:13 | Normal | 455.7 | 513.9 | 308.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.91 | 59.91 | 45 | 1 | 14 | 119543.7 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:14 | Normal | 450.3 | 503.6 | 309.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 38 | 1 | 14.3 | 119543.7 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:15 | Normal | 414.4 | 505.8 | 323.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 31 | 1 | 14.6 | 119543.7 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:16 | Normal | 483.3 | 479.8 | 293.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 49 | 1 | 14.8 | 119543.7 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:17 | Normal | 481.1 | 523.6 | 269.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 42 | 1 | 15.1 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:18 | Normal | 477.3 | 524.8 | 249.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.94 | 59.97 | 60.02 | 71 | 1 | 15.4 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:19 | Normal | 489.3 | 536.6 | 357.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 60.14 | 60.01 | 59.99 | 115 | 1 | 15.7 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:20 | Normal | 501.4 | 546.9 | 479.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 136 | 1 | 15.9 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:22 | Normal | 498.5 | 513.2 | 495 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60.01 | 60.08 | 190 | 1 | 16.2 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:22 | Wait | 475 | 475 | 475.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 8.6 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:22 | Wait | 480.6 | 480.6 | 480.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 9.2 | 119543.7 | 20665 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:23 | Normal | 476.2 | 483.2 | 468 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 208 | 1 | 16.4 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:24 | Normal | 493.1 | 485.8 | 479 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 194 | 1 | 16.6 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:25 | Normal | 457.3 | 496.5 | 472.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 196 | 1 | 16.8 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:26 | Normal | 467.1 | 480.7 | 478 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 227 | 1 | 17 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:27 | Normal | 510.1 | 500.6 | 500 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60 | 245 | 1 | 17.2 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:28 | Normal | 481.5 | 494.2 | 490 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 288 | 1 | 17.4 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:29 | Normal | 512 | 485.3 | 478.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 319 | 1 | 17.7 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:30 | Normal | 488 | 430.3 | 473.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 356 | 1 | 17.8 | 119543.8 | 20666 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:31 | Normal | 511.3 | 379 | 466.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.95 | 361 | 1 | 18 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:32 | Normal | 497.3 | 385.6 | 457 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 388 | 1 | 18.1 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:33 | Normal | 504.9 | 385 | 453.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 422 | 1 | 18.3 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:34 | Normal | 504.3 | 343.8 | 449 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 435 | 1 | 18.4 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:35 | Normal | 505.7 | 282.8 | 462 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 433 | 1 | 18.5 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:36 | Normal | 516.4 | 290.7 | 463.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 463 | 1 | 18.7 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:37 | Normal | 502.1 | 308.7 | 466.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 486 | 1 | 18.9 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:38 | Normal | 505.9 | 350.6 | 477 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.1 | 60 | 60.04 | 507 | 1 | 19.1 | 119543.8 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:39 | Normal | 505.9 | 363 | 469.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 508 | 1 | 19.2 | 119543.9 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:40 | Normal | 517.1 | 339.8 | 461 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 458 | 1 | 19.2 | 119543.9 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:41 | Normal | 506.4 | 326.8 | 476 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 492 | 1 | 19.3 | 119543.9 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:42 | Normal | 511.5 | 368.5 | 484.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 524 | 1 | 19.4 | 119543.9 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:43 | Normal | 515.5 | 451.5 | 485.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.07 | 59.93 | 60.01 | 608 | 1 | 19.6 | 119543.9 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:44 | Normal | 519.4 | 504.8 | 470 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 2 | 2 | 2 | 60.05 | 60.09 | 60.11 | 655 | 1 | 19.7 | 119543.9 | 20666 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:45 | Normal | 524.3 | 464.8 | 491 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 712 | 1 | 19.8 | 119543.9 | 20666 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:46 | Normal | 515.1 | 456.7 | 484.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 673 | 1 | 19.9 | 119543.9 | 20666 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:47 | Normal | 514 | 452.7 | 492.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.07 | 59.98 | 60.02 | 610 | 1 | 20 | 119543.9 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:48 | Normal | 511.7 | 456.7 | 527.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 786 | 1 | 20.1 | 119543.9 | 20666 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:49 | Normal | 512.1 | 462 | 514.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.08 | 60.01 | 750 | 1 | 20.1 | 119544 | 20666 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:50 | Normal | 512.3 | 464.8 | 509 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 644 | 1 | 20.2 | 119544 | 20666 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:51 | Normal | 512.2 | 448.5 | 495.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.02 | 59.99 | 599 | 1 | 20.3 | 119544 | 20666 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:52 | Normal | 518.6 | 401.8 | 489.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 59.89 | 566 | 1 | 20.4 | 119544 | 20666 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:53 | Normal | 521 | 504.1 | 486.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 779 | 1 | 20.5 | 119544 | 20666 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:54 | Normal | 509.5 | 474.9 | 519.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 134 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 913 | 1 | 20.5 | 119544 | 20666 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:55 | Normal | 523.3 | 482.8 | 518.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 59.95 | 60.06 | 943 | 1 | 20.6 | 119544 | 20666 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:56 | Normal | 519.6 | 489.5 | 530.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 134 | 134.2 | 134.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.09 | 60.04 | 60.2 | 966 | 1 | 20.7 | 119544.1 | 20666 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:57 | Normal | 525.5 | 495.8 | 528.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 134 | 134 | 134 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.17 | 960 | 1 | 20.8 | 119544.1 | 20666 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:58 | Normal | 530.5 | 496 | 528.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134 | 134.1 | 134.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60.04 | 977 | 1 | 20.9 | 119544.1 | 20666 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 06:59 | Normal | 526.9 | 517.3 | 522.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 134.2 | 134 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1232 | 1 | 21 | 119544.1 | 20666 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:00 | Normal | 523.8 | 530.1 | 521.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1409 | 1 | 21 | 119544.1 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:01 | Normal | 522.6 | 522.7 | 531.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1443 | 1 | 21.1 | 119544.2 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:02 | Normal | 516.4 | 521.8 | 527.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.4 | 134.3 | 134.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 59.95 | 1454 | 1 | 21.2 | 119544.2 | 20666 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:03 | Normal | 526.8 | 525.8 | 531.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 1490 | 1 | 21.3 | 119544.2 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:04 | Normal | 528.9 | 525.7 | 526 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1484 | 1 | 21.4 | 119544.2 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:06 | Normal | 519.4 | 520.8 | 523.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1444 | 1 | 21.5 | 119544.3 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:07 | Normal | 519.3 | 524.7 | 532.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 134.2 | 133.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 1432 | 1 | 21.6 | 119544.3 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:08 | Normal | 516 | 524.7 | 529.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 134.2 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1441 | 1 | 21.7 | 119544.3 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:09 | Normal | 524.4 | 532.6 | 529 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134 | 134 | 133.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1396 | 1 | 21.7 | 119544.3 | 20666 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:10 | Normal | 527.2 | 514.2 | 518.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.9 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 966 | 1 | 21.8 | 119544.3 | 20666 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:11 | Normal | 521.6 | 478.3 | 485.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 706 | 1 | 21.9 | 119544.4 | 20666 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:12 | Normal | 502.8 | 464.5 | 505.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 787 | 1 | 21.9 | 119544.4 | 20666 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:13 | Normal | 520.3 | 516.8 | 525.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1067 | 1 | 22 | 119544.4 | 20667 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:14 | Normal | 518 | 496.8 | 525.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 3 | 3 | 3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 1119 | 1 | 22.1 | 119544.4 | 20667 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:15 | Normal | 505.7 | 499.8 | 525.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 1154 | 1 | 22.2 | 119544.4 | 20667 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:16 | Normal | 523.1 | 498.8 | 516 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.04 | 60 | 1026 | 1 | 22.2 | 119544.4 | 20667 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:17 | Normal | 514.6 | 489.3 | 519.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 820 | 1 | 22.3 | 119544.5 | 20667 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:18 | Normal | 517.2 | 482.8 | 524.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.8 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 936 | 1 | 22.4 | 119544.5 | 20667 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:19 | Normal | 516.9 | 498.8 | 526.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 1113 | 1 | 22.5 | 119544.5 | 20667 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:20 | Normal | 521.5 | 513.9 | 534.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 1166 | 1 | 22.5 | 119544.5 | 20667 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-21 07:24 | Normal | 522.5 | 520 | 529.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 134 | 133.9 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1534 | 1 | 20.3 | 119544.6 | 20667 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 07:29 | Normal | 520.5 | 507.8 | 528.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 1291 | 1 | 22 | 119544.7 | 20667 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 07:34 | Normal | 521.1 | 522.6 | 531.2 | 2 | 0.9 | 1 | 134.1 | 134.1 | 134 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 1662 | 1 | 23 | 119544.9 | 20667 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 07:39 | Normal | 525.4 | 511.8 | 528.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 1528 | 1 | 17.4 | 119545 | 20667 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 07:44 | Normal | 518 | 523.8 | 528.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 134 | 134 | 134 | 3.8 | 3.9 | 4 | 60.11 | 60.05 | 60.09 | 1512 | 1 | 20.8 | 119545.1 | 20667 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 07:49 | Normal | 522.2 | 518.8 | 504.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.9 | 133.8 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 59.96 | 1485 | 1 | 22.7 | 119545.2 | 20667 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 07:54 | Normal | 533.3 | 524.6 | 495 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.7 | 133.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.09 | 59.99 | 1583 | 1 | 21.4 | 119545.4 | 20667 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 07:59 | Normal | 526.1 | 533.4 | 539.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 134 | 133.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 2099 | 1 | 18.1 | 119545.5 | 20667 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:04 | Normal | 528.6 | 524.8 | 539.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134 | 134.2 | 134 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 60.13 | 2480 | 1 | 18.1 | 119545.7 | 20667 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:09 | Normal | 525.4 | 523.8 | 537.6 | 3 | 1.4 | 1.4 | 134 | 134.2 | 133.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 2631 | 1 | 18.5 | 119545.9 | 20667 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:14 | Normal | 531 | 520.5 | 538.5 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.9 | 134.3 | 134 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 2566 | 1 | 19.1 | 119546.1 | 20668 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:19 | Normal | 546.1 | 524.3 | 532.2 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 134 | 134.1 | 133.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.96 | 59.81 | 2583 | 1 | 19.6 | 119546.4 | 20668 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:24 | Normal | 532.5 | 532.8 | 541.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 3117 | 1 | 20.1 | 119546.6 | 20668 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:29 | Normal | 527.1 | 527.8 | 537.3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 134.7 | 135 | 134.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.02 | 59.97 | 60.06 | 3548 | 1 | 20.4 | 119546.9 | 20668 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:34 | Normal | 528.8 | 531.5 | 537.3 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 3153 | 1 | 21 | 119547.2 | 20668 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:39 | Normal | 533.8 | 533.9 | 537.6 | 4 | 1.9 | 1.8 | 134.6 | 135.2 | 134.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.18 | 59.97 | 3628 | 1 | 21.6 | 119547.5 | 20668 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:44 | Normal | 523.8 | 538.6 | 539.4 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 134.9 | 135 | 134.8 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 3394 | 1 | 22.1 | 119547.8 | 20668 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:49 | Normal | 536 | 500.1 | 502.5 | 8 | 4.6 | 3.5 | 136 | 136.4 | 136.1 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7785 | 1 | 23.4 | 119548.2 | 20668 | 3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:54 | Normal | 529.6 | 518.3 | 535.4 | 5.5 | 2.8 | 2.3 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5160 | 1 | 26.4 | 119548.9 | 20668 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 08:59 | Normal | 526 | 515.1 | 509.2 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | 135.7 | 136 | 135.6 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4801 | 1 | 27 | 119549.3 | 20668 | 2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:04 | Normal | 528.6 | 524.1 | 532.9 | 6.6 | 3.3 | 3 | 136.2 | 136.6 | 136.3 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6540 | 1 | 27.7 | 119549.8 | 20668 | 2.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:09 | Normal | 522.1 | 517.6 | 534.3 | 9.4 | 5 | 4.1 | 136.7 | 137.1 | 136.8 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 9158 | 1 | 29.2 | 119550.5 | 20668 | 3.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:14 | Normal | 518.3 | 512.7 | 529.2 | 7.7 | 4 | 3.3 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7343 | 1 | 30.5 | 119551.1 | 20669 | 3.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:19 | Normal | 513.3 | 502.1 | 528.3 | 4.6 | 2.2 | 2 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 4072 | 1 | 30.7 | 119551.6 | 20669 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:24 | Normal | 518.4 | 520 | 533.3 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 135.2 | 135.8 | 135.5 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 59.93 | 60.06 | 59.98 | 4988 | 1 | 30.2 | 119551.9 | 20669 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:29 | Normal | 518.8 | 514 | 531.3 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 135.5 | 135.8 | 135.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5109 | 1 | 30.3 | 119552.4 | 20669 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:34 | Normal | 504.4 | 511.1 | 531.5 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 4576 | 1 | 30.3 | 119552.8 | 20669 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:39 | Normal | 518.3 | 519.6 | 531.2 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.05 | 60 | 60.04 | 4999 | 1 | 30.5 | 119553.3 | 20669 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:44 | Normal | 521 | 513.8 | 531.2 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 12.9 | 13 | 13 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 5211 | 1 | 30.8 | 119553.7 | 20669 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:49 | Normal | 511.7 | 513 | 506.2 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 135.5 | 136 | 135.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 5438 | 1 | 31.1 | 119554.2 | 20669 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:54 | Normal | 506.1 | 510.8 | 529.9 | 6.3 | 3 | 2.7 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5784 | 1 | 31.5 | 119554.6 | 20669 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 09:59 | Normal | 517.5 | 511.7 | 512.3 | 6.7 | 3.2 | 3 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 6325 | 1 | 31.9 | 119555.2 | 20669 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:04 | Normal | 507.8 | 504.3 | 498.5 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 5188 | 1 | 32.3 | 119555.7 | 20669 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:09 | Normal | 517.5 | 514.3 | 501.9 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5420 | 1 | 32.4 | 119556.1 | 20669 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:14 | Normal | 512.6 | 509.8 | 496.8 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 6100 | 1 | 32.6 | 119556.6 | 20670 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:19 | Normal | 525.5 | 507.3 | 487.4 | 8.1 | 4.1 | 4 | 136.1 | 136.2 | 135.9 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 7930 | 1 | 33.2 | 119557.2 | 20670 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:24 | Normal | 503.4 | 507.6 | 489.3 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5043 | 1 | 33.6 | 119557.7 | 20670 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:29 | Normal | 503 | 510.8 | 509.3 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 135.9 | 136.3 | 135.8 | 16.9 | 17 | 17 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6905 | 1 | 33.7 | 119558.2 | 20670 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:34 | Normal | 510.9 | 510.6 | 503.6 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 7022 | 1 | 34.1 | 119558.7 | 20670 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:39 | Normal | 504.3 | 501.6 | 498.7 | 8.3 | 4 | 3.7 | 136.1 | 136.1 | 136 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7585 | 1 | 34.6 | 119559.4 | 20670 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:44 | Normal | 504.8 | 505.5 | 494.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 135 | 134.9 | 134.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4656 | 1 | 35 | 119559.9 | 20670 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:49 | Normal | 489.1 | 506.6 | 498.3 | 7.3 | 3.4 | 3.3 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6527 | 1 | 35.2 | 119560.4 | 20670 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:54 | Normal | 509.8 | 505.3 | 496.5 | 8 | 3.9 | 3.6 | 136.1 | 136.3 | 135.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60 | 60.07 | 60.07 | 7200 | 1 | 35.4 | 119561 | 20670 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 10:59 | Normal | 494.9 | 501.8 | 490.3 | 8.5 | 4.3 | 3.6 | 136 | 136.4 | 135.9 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 7448 | 1 | 35.8 | 119561.5 | 20670 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:04 | Normal | 483.6 | 514.5 | 514.2 | 6.5 | 3 | 2.5 | 135.7 | 136 | 135.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5582 | 1 | 36 | 119562 | 20670 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:09 | Normal | 507.3 | 498.8 | 498.7 | 9.9 | 4.8 | 4.5 | 136.5 | 137.1 | 136.6 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9239 | 1 | 36.3 | 119562.6 | 20670 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:14 | Normal | 502.6 | 497.1 | 474.7 | 12.1 | 5.9 | 5.3 | 137.2 | 137.8 | 137.4 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 10328 | 1 | 36.8 | 119563.4 | 20671 | 5.5 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:19 | Normal | 510 | 482.7 | 484.5 | 10.1 | 5.1 | 5.1 | 136.8 | 137.4 | 136.9 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9781 | 1 | 37.8 | 119564.2 | 20671 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:24 | Normal | 489.7 | 508.3 | 491.4 | 8.2 | 3.8 | 3.6 | 136.2 | 136.9 | 136.5 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 7223 | 1 | 38.6 | 119565 | 20671 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:29 | Normal | 518.5 | 486.1 | 462.4 | 11.4 | 6 | 5.6 | 137.3 | 137.9 | 137.4 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10591 | 1 | 39.1 | 119565.7 | 20671 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:34 | Normal | 491.6 | 497 | 495.6 | 8.8 | 4.1 | 3.8 | 136.4 | 136.9 | 136.5 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 7857 | 1 | 39.8 | 119566.5 | 20671 | 4 | 5 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:39 | Normal | 495.5 | 500 | 468.8 | 11.1 | 5.2 | 5.1 | 137.3 | 137.7 | 137.3 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10076 | 1 | 39.8 | 119567.3 | 20671 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:44 | Normal | 487.3 | 475.4 | 470.9 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 137.2 | 137.7 | 137.2 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 9848 | 1 | 40.1 | 119568.1 | 20671 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:49 | Normal | 482.1 | 497.2 | 465.8 | 10.8 | 4.8 | 5 | 137.1 | 137.6 | 137.2 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 9440 | 1 | 40.6 | 119568.9 | 20671 | 4.9 | 6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:54 | Normal | 493.8 | 482.4 | 467.7 | 10.6 | 5 | 5 | 137.1 | 137.4 | 137.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9546 | 1 | 40.3 | 119569.6 | 20671 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 11:59 | Normal | 490.8 | 475.5 | 467.7 | 11 | 5.3 | 5.2 | 137.1 | 137.7 | 137 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9987 | 1 | 40.6 | 119570.4 | 20671 | 5 | 6.1 | 5 | 0.2 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:04 | Normal | 496.7 | 496.4 | 468.8 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 136.7 | 137.2 | 136.8 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 8215 | 1 | 41.1 | 119571.2 | 20671 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:09 | Normal | 491.1 | 481.5 | 446.2 | 11.8 | 5.6 | 5.6 | 137.3 | 137.7 | 137.4 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.03 | 60.03 | 60 | 10578 | 1 | 40.7 | 119571.9 | 20671 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:14 | Normal | 498 | 479.1 | 430.8 | 10.8 | 5.2 | 5.3 | 137.3 | 137.8 | 137.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9653 | 1 | 40.9 | 119572.7 | 20672 | 5 | 6 | 5 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:19 | Normal | 488.5 | 460.3 | 448.4 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 137.3 | 137.8 | 137.3 | 24.8 | 25 | 25.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10278 | 1 | 41.3 | 119573.6 | 20672 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:24 | Normal | 487.6 | 468.3 | 452.8 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10168 | 1 | 40.9 | 119574.4 | 20672 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:29 | Normal | 490.1 | 473.8 | 444.8 | 9.6 | 4.5 | 4.7 | 137 | 137.3 | 136.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 8533 | 1 | 40.8 | 119575.2 | 20672 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:34 | Normal | 488.1 | 463.8 | 448.6 | 10.3 | 4.9 | 5 | 136.8 | 137.2 | 136.9 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 9102 | 1 | 41.1 | 119576 | 20672 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:39 | Normal | 483.5 | 474.5 | 446.5 | 11.1 | 5.2 | 5.3 | 137.1 | 137.7 | 137.3 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 9795 | 1 | 41.3 | 119576.7 | 20672 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:44 | Normal | 487.8 | 471.6 | 446.1 | 7.9 | 3.6 | 3.8 | 136.2 | 136.7 | 136.4 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 6963 | 1 | 41.1 | 119577.4 | 20672 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:49 | Normal | 490 | 476.5 | 450.3 | 9.2 | 4.3 | 4.5 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8178 | 1 | 41.1 | 119578 | 20672 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:54 | Normal | 490 | 472.4 | 429.6 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 136.3 | 136.9 | 136.5 | 18.8 | 19 | 19 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 7729 | 1 | 41.4 | 119578.8 | 20672 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 12:59 | Normal | 491.7 | 482.7 | 437.5 | 7 | 3.2 | 3.4 | 135.6 | 136.1 | 135.8 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6172 | 1 | 41.2 | 119579.4 | 20672 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:04 | Normal | 494.9 | 494.5 | 437.4 | 10.8 | 4.8 | 5.1 | 136.7 | 137.2 | 136.7 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 9553 | 1 | 40.9 | 119580 | 20672 | 5 | 6 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:09 | Normal | 499 | 483.1 | 424 | 7.5 | 3.4 | 3.7 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 6575 | 1 | 41 | 119580.6 | 20672 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:14 | Normal | 505 | 494.9 | 430.1 | 9.3 | 4.1 | 4.6 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 60.01 | 59.94 | 8319 | 1 | 41.3 | 119581.3 | 20673 | 4.1 | 5.2 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:19 | Normal | 500.1 | 477.3 | 423 | 8.8 | 4 | 4.5 | 136 | 136.4 | 136.1 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7754 | 1 | 41.3 | 119582 | 20673 | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:24 | Normal | 497.8 | 475 | 426 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 135.9 | 136.5 | 135.8 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.97 | 60 | 60.03 | 8093 | 1 | 41.1 | 119582.7 | 20673 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:29 | Normal | 503.9 | 489.8 | 428.7 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 136.1 | 136.4 | 136 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8440 | 1 | 41.1 | 119583.3 | 20673 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:34 | Normal | 498.6 | 488.3 | 424.1 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 135.5 | 136 | 135.6 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 7333 | 1 | 41.4 | 119584 | 20673 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:39 | Normal | 501.5 | 488.5 | 426.5 | 7.9 | 3.6 | 4.1 | 135.7 | 136.1 | 135.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7086 | 1 | 41 | 119584.5 | 20673 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:44 | Normal | 503 | 486.8 | 423 | 8.7 | 4.1 | 4.5 | 135.7 | 136.2 | 135.7 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7874 | 1 | 40.9 | 119585.2 | 20673 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:49 | Normal | 504 | 488 | 413.2 | 8 | 3.8 | 4.1 | 135.5 | 136 | 135.6 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7173 | 1 | 41.1 | 119585.8 | 20673 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:54 | Normal | 506.2 | 486.6 | 415.8 | 6.1 | 2.9 | 3.2 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5493 | 1 | 40.9 | 119586.3 | 20673 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 13:59 | Normal | 504 | 498.3 | 418.1 | 6.5 | 3 | 3.3 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 5783 | 1 | 40.6 | 119586.7 | 20673 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:04 | Normal | 506.8 | 498.8 | 435 | 7.5 | 3.5 | 3.6 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 6704 | 1 | 40.7 | 119587.3 | 20673 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:09 | Normal | 507.8 | 500.2 | 405.8 | 7.6 | 3.5 | 4.1 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 16.8 | 17 | 17 | 59.97 | 60.01 | 60 | 6890 | 1 | 40.9 | 119587.8 | 20673 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:14 | Normal | 509.9 | 493 | 407.1 | 6 | 2.8 | 3.1 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 5324 | 1 | 40.9 | 119588.3 | 20674 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:19 | Normal | 508.9 | 494.1 | 406.8 | 6.1 | 2.8 | 3.3 | 134.4 | 134.8 | 134.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 5468 | 1 | 40.7 | 119588.7 | 20674 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:24 | Normal | 509.6 | 488 | 415.3 | 5.5 | 2.5 | 2.8 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4787 | 1 | 40.5 | 119589.1 | 20674 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:29 | Normal | 518.1 | 501.8 | 391.4 | 5.8 | 2.7 | 3.2 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5294 | 1 | 40.4 | 119589.5 | 20674 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:34 | Normal | 510.5 | 495.8 | 395.3 | 5 | 2.3 | 2.6 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 10.8 | 11 | 11 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 4367 | 1 | 40.3 | 119589.9 | 20674 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:39 | Normal | 505.8 | 483.2 | 373.7 | 5.5 | 2.5 | 3 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4700 | 1 | 39.8 | 119590.3 | 20674 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:44 | Normal | 514.8 | 483.6 | 379.5 | 4.8 | 2.1 | 2.6 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.06 | 60.1 | 60.04 | 4066 | 1 | 39.6 | 119590.7 | 20674 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:49 | Normal | 517.1 | 469.7 | 384.9 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 4059 | 1 | 39.1 | 119591 | 20674 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:54 | Normal | 519 | 473.5 | 367.2 | 5.4 | 2.5 | 3.1 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4767 | 1 | 38.9 | 119591.4 | 20674 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 14:59 | Normal | 512.3 | 471.1 | 364.5 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 133.7 | 134.1 | 133.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60.01 | 60.06 | 3224 | 1 | 38.6 | 119591.8 | 20674 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:04 | Normal | 513.2 | 475.1 | 353.8 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | 134 | 134.1 | 134 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3944 | 1 | 38.4 | 119592.1 | 20674 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:09 | Normal | 519.2 | 472.9 | 364.1 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3419 | 1 | 38.2 | 119592.4 | 20674 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:14 | Normal | 515.1 | 462.8 | 339.9 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2522 | 1 | 37.8 | 119592.6 | 20675 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:19 | Normal | 520.1 | 461.6 | 346 | 4.2 | 1.9 | 2.5 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3546 | 1 | 37.6 | 119592.9 | 20675 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:24 | Normal | 521.3 | 457.3 | 350.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2977 | 1 | 37.4 | 119593.1 | 20675 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:29 | Normal | 516.2 | 462.5 | 389.1 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 2488 | 1 | 37 | 119593.3 | 20675 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:34 | Normal | 515.3 | 450.8 | 393.8 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 133 | 133.2 | 133 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1984 | 1 | 36.6 | 119593.5 | 20675 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:39 | Normal | 502.6 | 442.6 | 363.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.6 | 132.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1263 | 1 | 37.4 | 119593.6 | 20675 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:44 | Normal | 516.5 | 442.9 | 357.5 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1542 | 1 | 39.7 | 119593.8 | 20675 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:49 | Normal | 513.6 | 430.3 | 371 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1262 | 1 | 41 | 119593.9 | 20675 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:54 | Normal | 508.1 | 415.7 | 351.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1048 | 1 | 41.7 | 119594 | 20675 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 15:59 | Normal | 507.1 | 380.6 | 385 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 1041 | 1 | 42 | 119594.1 | 20675 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:04 | Normal | 497.9 | 403.1 | 337.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132 | 132 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 822 | 1 | 42 | 119594.1 | 20675 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:09 | Normal | 510.9 | 397.7 | 344.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 792 | 1 | 41.9 | 119594.2 | 20675 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:14 | Normal | 501.5 | 362.2 | 370.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.9 | 131.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 712 | 1 | 41.6 | 119594.3 | 20676 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:19 | Normal | 510.5 | 449.9 | 387 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 802 | 1 | 41.4 | 119594.3 | 20676 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:24 | Normal | 506.9 | 408.7 | 430.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.9 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 777 | 1 | 41.1 | 119594.4 | 20676 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:29 | Normal | 509.5 | 361.9 | 408.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.9 | 132 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.97 | 60.07 | 685 | 1 | 40.8 | 119594.5 | 20676 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:34 | Normal | 501.2 | 373.3 | 375.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 571 | 1 | 40.5 | 119594.5 | 20676 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:39 | Normal | 500.3 | 377.9 | 392.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.05 | 59.98 | 433 | 1 | 40.2 | 119594.6 | 20676 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:44 | Normal | 479.1 | 199.6 | 387.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.99 | 60 | 284 | 1 | 39.9 | 119594.6 | 20676 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:49 | Normal | 475.6 | 200 | 397.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 154 | 1 | 39.5 | 119594.6 | 20676 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:54 | Normal | 445.8 | 199.1 | 360.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 64 | 1 | 39.2 | 119594.6 | 20676 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 16:59 | Normal | 464.6 | 193.5 | 450.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 38.9 | 119594.6 | 20676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 17:04 | Normal | 338.3 | 289.3 | 364 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 38.5 | 119594.6 | 20676 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 17:09 | Normal | 441.2 | 415.3 | 391.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 38.2 | 119594.6 | 20676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 17:14 | Normal | 443.3 | 393.8 | 422.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.9 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 17:19 | Normal | 396.1 | 384.8 | 333.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 37.5 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 17:24 | Normal | 326.7 | 327.6 | 320.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 37.1 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-21 17:29 | Normal | 199 | 197.3 | 198.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36.6 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0