## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-22 06:07 | Wait | 458.7 | 458.6 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 8.8 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:07 | Wait | 463.8 | 463.7 | 463.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 9 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:07 | Wait | 471.5 | 471.4 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 9.4 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:07 | Wait | 474.6 | 474.4 | 474.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 9.5 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:08 | Wait | 479.8 | 479.8 | 479.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 9.6 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:08 | Normal | 331.5 | 351.6 | 344.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 10 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:08 | Normal | 347.5 | 347.8 | 325.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 10.2 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:11 | Normal | 336.6 | 281.9 | 306.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 11.8 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:13 | Normal | 310.2 | 295.3 | 316.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 13 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:15 | Normal | 330.7 | 266.9 | 313.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4 | 1 | 14 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-22 06:17 | Normal | 454.6 | 276.6 | 493.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 15.4 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:22 | Normal | 482.6 | 469.2 | 485.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 159 | 1 | 17.4 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:27 | Normal | 489.6 | 514.2 | 483 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 182 | 1 | 18.9 | 119594.6 | 20677 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:32 | Normal | 492.3 | 496.1 | 442.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 270 | 1 | 19.7 | 119594.7 | 20677 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:37 | Normal | 509.3 | 418.6 | 474.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 381 | 1 | 20.3 | 119594.7 | 20677 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:42 | Normal | 496.8 | 333.8 | 461.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 330 | 1 | 20.9 | 119594.7 | 20677 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:47 | Normal | 496.3 | 330.7 | 464.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 348 | 1 | 21.4 | 119594.7 | 20677 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:52 | Normal | 492.3 | 305 | 439.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 365 | 1 | 21.8 | 119594.8 | 20678 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 06:57 | Normal | 499.1 | 236.1 | 457.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.1 | 60.03 | 427 | 1 | 22.2 | 119594.8 | 20678 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:02 | Normal | 518.8 | 266 | 492.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 60.06 | 558 | 1 | 22.7 | 119594.8 | 20678 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:07 | Normal | 517.9 | 307.1 | 461.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 572 | 1 | 23.1 | 119594.9 | 20678 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:12 | Normal | 514.9 | 265.3 | 472.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 564 | 1 | 23.5 | 119594.9 | 20678 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:17 | Normal | 508.4 | 466.2 | 515.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.3 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 823 | 1 | 23.9 | 119595 | 20678 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:22 | Normal | 519.1 | 508.2 | 495.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 1134 | 1 | 24.4 | 119595.1 | 20678 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:27 | Normal | 513.3 | 507.5 | 476.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1069 | 1 | 24.8 | 119595.2 | 20678 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:32 | Normal | 528.3 | 483.3 | 518.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 59.99 | 59.96 | 980 | 1 | 25.1 | 119595.3 | 20678 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:37 | Normal | 528.3 | 505 | 516.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 1333 | 1 | 25.5 | 119595.3 | 20678 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:42 | Normal | 528.3 | 524.4 | 531 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.13 | 60.16 | 60.04 | 1906 | 1 | 24.5 | 119595.5 | 20678 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:47 | Normal | 531 | 525.1 | 534 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 134 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.12 | 60.2 | 2496 | 1 | 19.8 | 119595.7 | 20678 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:52 | Normal | 524.7 | 522.9 | 528.2 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 2199 | 1 | 19.9 | 119595.9 | 20679 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 07:57 | Normal | 515.4 | 522.2 | 526.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1751 | 1 | 20.2 | 119596 | 20679 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:02 | Normal | 524.9 | 516.9 | 530.2 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133.5 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 1737 | 1 | 20.6 | 119596.2 | 20679 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:07 | Normal | 516.5 | 513.3 | 520.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 1826 | 1 | 20.9 | 119596.3 | 20679 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:12 | Normal | 517.5 | 509 | 523.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 60.04 | 59.97 | 60 | 1712 | 1 | 21.2 | 119596.5 | 20679 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:17 | Normal | 511.6 | 529.9 | 496.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 1901 | 1 | 21.5 | 119596.6 | 20679 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:22 | Normal | 526.3 | 526.1 | 533.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.08 | 59.96 | 60 | 2678 | 1 | 21.9 | 119596.8 | 20679 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:27 | Normal | 520.5 | 527.5 | 530.1 | 4.1 | 2 | 1.8 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.07 | 60.08 | 60 | 3708 | 1 | 22.6 | 119597.1 | 20679 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:32 | Normal | 528.6 | 526.1 | 534.6 | 4.1 | 2 | 1.8 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 3690 | 1 | 23.6 | 119597.4 | 20679 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:37 | Normal | 522.8 | 518.5 | 535.5 | 4.6 | 2.3 | 2 | 134.3 | 134.7 | 134.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 60.07 | 60.04 | 4184 | 1 | 24.9 | 119597.8 | 20679 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:42 | Normal | 528.8 | 512.1 | 508 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 134.8 | 135.2 | 135 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.05 | 60.12 | 5205 | 1 | 26.3 | 119598.2 | 20679 | 2.1 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:47 | Normal | 520.5 | 512.1 | 523.3 | 4.1 | 2 | 1.8 | 134 | 134.4 | 134.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.07 | 60.13 | 60.13 | 3622 | 1 | 26.8 | 119598.6 | 20679 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:52 | Normal | 515.4 | 504.5 | 518.4 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.5 | 133.9 | 133.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60 | 60.05 | 2713 | 1 | 27 | 119598.8 | 20680 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 08:57 | Normal | 520.2 | 523.3 | 509.2 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4291 | 1 | 27.1 | 119599.1 | 20680 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:02 | Normal | 526.1 | 515.3 | 525.9 | 4.9 | 2.4 | 2.2 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4533 | 1 | 27.6 | 119599.5 | 20680 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:07 | Normal | 508.6 | 510.8 | 524.2 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3517 | 1 | 27.9 | 119599.8 | 20680 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:12 | Normal | 523.1 | 528.5 | 532 | 6.6 | 3.2 | 2.8 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.08 | 59.98 | 60.01 | 6430 | 1 | 28.7 | 119600.2 | 20680 | 2.7 | 4 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:17 | Normal | 509.8 | 512.8 | 500.7 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 4077 | 1 | 30.4 | 119600.8 | 20680 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:22 | Normal | 530.3 | 521.8 | 502.5 | 5.6 | 2.8 | 2.6 | 134.6 | 135.1 | 134.6 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5328 | 1 | 30.7 | 119601.1 | 20680 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:27 | Normal | 506.8 | 505.6 | 523.9 | 5 | 2.3 | 2.1 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 10.9 | 11 | 11 | 60.08 | 60.03 | 60.08 | 4370 | 1 | 31.4 | 119601.6 | 20680 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:32 | Normal | 512 | 511.8 | 506.1 | 5 | 2.3 | 2.1 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 4401 | 1 | 32 | 119602 | 20680 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:37 | Normal | 513.6 | 519.5 | 504 | 4.7 | 2.1 | 2.1 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 4194 | 1 | 32.8 | 119602.4 | 20680 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:42 | Normal | 500.2 | 504.4 | 526.3 | 5 | 2.3 | 2.1 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4288 | 1 | 33.7 | 119602.9 | 20680 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:47 | Normal | 498.8 | 506.2 | 521.9 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60 | 59.98 | 3221 | 1 | 33.8 | 119603.2 | 20680 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:52 | Normal | 512.9 | 517.9 | 530.9 | 5.1 | 2.4 | 2.1 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 4591 | 1 | 34.1 | 119603.6 | 20681 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 09:57 | Normal | 503.7 | 511.3 | 501.9 | 4.5 | 2 | 2 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3925 | 1 | 34.4 | 119603.9 | 20681 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:02 | Normal | 515 | 508.9 | 500.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.5 | 134.8 | 134.4 | 10.8 | 11 | 11 | 60.07 | 60.03 | 60 | 4379 | 1 | 34.4 | 119604.3 | 20681 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:07 | Normal | 507.4 | 509.2 | 499.4 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4386 | 1 | 34.5 | 119604.7 | 20681 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:12 | Normal | 504 | 517.1 | 502.6 | 7.6 | 3.5 | 3.3 | 135.2 | 135.8 | 135.4 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6897 | 1 | 34.8 | 119605.2 | 20681 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:17 | Normal | 511.6 | 507.4 | 495.4 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 135 | 135.2 | 135.1 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.95 | 59.97 | 60 | 6687 | 1 | 35.4 | 119605.7 | 20681 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:22 | Normal | 497.5 | 504.2 | 496.3 | 7 | 3.3 | 3 | 135 | 135.3 | 135.1 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6230 | 1 | 36.1 | 119606.2 | 20681 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:27 | Normal | 507 | 507.3 | 516.3 | 7.9 | 3.8 | 3.3 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 7189 | 1 | 37 | 119607 | 20681 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:32 | Normal | 500.6 | 487.6 | 487.9 | 6 | 2.9 | 2.8 | 134.8 | 135.2 | 134.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5461 | 1 | 37.6 | 119607.6 | 20681 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:37 | Normal | 498 | 493.5 | 485.1 | 9 | 4.5 | 4.1 | 135.9 | 136.2 | 136 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 8000 | 1 | 37.8 | 119608.1 | 20681 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:42 | Normal | 498.5 | 474.1 | 473.5 | 7.5 | 3.7 | 3.5 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 6622 | 1 | 38.5 | 119608.7 | 20681 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:47 | Normal | 496.5 | 497.1 | 497 | 8 | 3.8 | 3.5 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 7189 | 1 | 38.7 | 119609.3 | 20681 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:52 | Normal | 501 | 504.9 | 495.3 | 6.7 | 3.1 | 3 | 135 | 135.1 | 135 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 6055 | 1 | 39 | 119609.8 | 20682 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 10:57 | Normal | 493.6 | 499.8 | 499 | 6.9 | 3.2 | 3 | 134.9 | 135.4 | 135 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 59.98 | 60 | 6142 | 1 | 39.1 | 119610.3 | 20682 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:02 | Normal | 495 | 505.7 | 492.5 | 6.3 | 2.9 | 2.8 | 134.6 | 135 | 134.8 | 13.8 | 14 | 14 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 5580 | 1 | 38.9 | 119610.8 | 20682 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:07 | Normal | 502.2 | 507.4 | 489.6 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 10880 | 1 | 38.9 | 119611.4 | 20682 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:12 | Normal | 495.5 | 498.7 | 488.1 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 134.7 | 135 | 134.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 6096 | 1 | 39.3 | 119612 | 20682 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:17 | Normal | 509.5 | 503.7 | 498 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 134.8 | 134.8 | 135 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 7030 | 1 | 39.5 | 119612.5 | 20682 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:22 | Normal | 501 | 504.8 | 496.8 | 9.7 | 4.6 | 4.4 | 135.9 | 136 | 135.9 | 21.7 | 22 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8837 | 1 | 39.5 | 119613 | 20682 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:27 | Normal | 491.5 | 504 | 493.5 | 12 | 5.6 | 5.3 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 10910 | 1 | 39.9 | 119613.8 | 20682 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:32 | Normal | 491.2 | 502 | 460.9 | 9 | 4 | 4.2 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8107 | 1 | 40.5 | 119614.5 | 20682 | 4 | 5.1 | 3.8 | 0.2 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:37 | Normal | 489.1 | 482.2 | 475.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3261 | 1 | 40.4 | 119614.9 | 20682 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:42 | Normal | 502.2 | 503.6 | 490.1 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 5281 | 1 | 40.1 | 119615.3 | 20682 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:47 | Normal | 511.5 | 493 | 481.3 | 8.8 | 4.7 | 3.8 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60 | 60 | 59.98 | 8421 | 1 | 40.3 | 119615.8 | 20682 | 3.9 | 5 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:52 | Normal | 494.1 | 488.2 | 458.8 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 4706 | 1 | 40.7 | 119616.4 | 20683 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 11:57 | Normal | 494.6 | 492.5 | 487.4 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 4222 | 1 | 40.5 | 119616.9 | 20683 | 2 | 2.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:02 | Normal | 496.5 | 489.8 | 488.1 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 4573 | 1 | 40.6 | 119617.4 | 20683 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:07 | Normal | 492.3 | 480.6 | 465.6 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.86 | 59.88 | 59.84 | 6485 | 1 | 41.3 | 119618.2 | 20683 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:12 | Normal | 484.8 | 493.5 | 448.8 | 5.9 | 2.7 | 2.8 | 135 | 135.3 | 134.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 5081 | 1 | 41.3 | 119618.8 | 20683 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:17 | Normal | 496.2 | 478.5 | 457.2 | 10.3 | 4.7 | 5.5 | 136.1 | 136.5 | 136.1 | 23 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9448 | 1 | 41.2 | 119619.5 | 20683 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:22 | Normal | 488.6 | 481.1 | 448.6 | 11.6 | 5.5 | 5.5 | 136.4 | 136.6 | 136.4 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60 | 60.01 | 60 | 10338 | 1 | 41.5 | 119620.3 | 20683 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:27 | Normal | 477.8 | 485 | 441.3 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 134.6 | 134.9 | 134.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 4302 | 1 | 41.6 | 119620.9 | 20683 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:32 | Normal | 493.1 | 483.1 | 442 | 6 | 2.9 | 3 | 134.8 | 135.1 | 134.7 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 59.95 | 59.96 | 5304 | 1 | 40.9 | 119621.3 | 20683 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:37 | Normal | 489.6 | 493 | 476 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 10.8 | 11 | 11 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4378 | 1 | 40.7 | 119621.8 | 20683 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:42 | Normal | 490.9 | 498.1 | 476.6 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5064 | 1 | 40.5 | 119622.2 | 20683 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:47 | Normal | 490.3 | 487.1 | 506.9 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 134.7 | 134.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60 | 60.04 | 4823 | 1 | 40.2 | 119622.5 | 20683 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:52 | Normal | 493.8 | 491.5 | 499.8 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4452 | 1 | 40 | 119622.9 | 20684 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 12:57 | Normal | 503.6 | 490.2 | 499 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134 | 134.2 | 134 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 3290 | 1 | 39.8 | 119623.2 | 20684 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:02 | Normal | 493.3 | 487.9 | 498 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 6.9 | 6.9 | 7 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 2726 | 1 | 39.5 | 119623.5 | 20684 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:07 | Normal | 498.3 | 502.2 | 515.6 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3083 | 1 | 39.1 | 119623.8 | 20684 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:12 | Normal | 498.3 | 502.2 | 506.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.94 | 60 | 3073 | 1 | 38.7 | 119624 | 20684 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:17 | Normal | 507.5 | 493.6 | 511 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.5 | 133.8 | 133.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.03 | 60.07 | 60 | 3354 | 1 | 38.4 | 119624.3 | 20684 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:22 | Normal | 513.5 | 503.3 | 536.2 | 5.3 | 2.5 | 2.1 | 134 | 134.1 | 133.9 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.98 | 60.05 | 60 | 4699 | 1 | 38.2 | 119624.6 | 20684 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:27 | Normal | 494.6 | 502.6 | 504.9 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3177 | 1 | 38.2 | 119624.9 | 20684 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:32 | Normal | 503.1 | 501.1 | 507.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3372 | 1 | 38 | 119625.2 | 20684 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:37 | Normal | 504.6 | 501.3 | 514.7 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.3 | 133.6 | 133.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 59.97 | 3073 | 1 | 37.7 | 119625.5 | 20684 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:42 | Normal | 507.3 | 504.1 | 514.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 3022 | 1 | 37.4 | 119625.7 | 20684 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:47 | Normal | 518.3 | 489.7 | 534.3 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60.08 | 60 | 3951 | 1 | 37.2 | 119626 | 20684 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:52 | Normal | 516.7 | 496.2 | 538.3 | 5.1 | 2.5 | 2.1 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 60.08 | 4600 | 1 | 37.3 | 119626.4 | 20685 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 13:57 | Normal | 505.7 | 507.6 | 515.5 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 2553 | 1 | 37.2 | 119626.7 | 20685 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:02 | Normal | 502.8 | 498.2 | 515 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.9 | 133 | 132.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.98 | 60.1 | 2461 | 1 | 36.9 | 119626.9 | 20685 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:07 | Normal | 511.3 | 510 | 514.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133 | 133.1 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 2572 | 1 | 36.6 | 119627.1 | 20685 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:12 | Normal | 511.7 | 516.7 | 521.9 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 133.2 | 132.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 60.04 | 59.9 | 2997 | 1 | 36.3 | 119627.3 | 20685 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:17 | Normal | 502.7 | 502.2 | 514.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.8 | 132.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 2315 | 1 | 36 | 119627.6 | 20685 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:22 | Normal | 505.8 | 501 | 516.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.5 | 132.7 | 132.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.87 | 59.94 | 59.88 | 2352 | 1 | 35.7 | 119627.8 | 20685 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:27 | Normal | 500.4 | 500.1 | 509.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2163 | 1 | 35.5 | 119627.9 | 20685 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:32 | Normal | 502.4 | 500.5 | 506.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.3 | 132.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1801 | 1 | 35.2 | 119628.1 | 20685 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:37 | Normal | 498.8 | 509.5 | 503.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2054 | 1 | 35 | 119628.3 | 20685 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:42 | Normal | 502.4 | 502.6 | 508.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1646 | 1 | 34.7 | 119628.4 | 20685 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:47 | Normal | 504.1 | 477.3 | 498.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132 | 132.1 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60 | 60.03 | 1457 | 1 | 35.9 | 119628.6 | 20685 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:52 | Normal | 510 | 503.4 | 509.5 | 2 | 0.8 | 1 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1565 | 1 | 38.2 | 119628.7 | 20686 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 14:57 | Normal | 505.3 | 509 | 518.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132.4 | 132.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.08 | 59.98 | 60.01 | 2085 | 1 | 34 | 119628.8 | 20686 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:02 | Normal | 500.4 | 491.3 | 505.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131.9 | 131.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 1297 | 1 | 34.9 | 119629 | 20686 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:08 | Normal | 510.3 | 510.2 | 503.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.8 | 131.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 59.94 | 1311 | 1 | 37.3 | 119629.1 | 20686 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:12 | Normal | 512.9 | 503.3 | 505.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132.3 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 60.01 | 60.02 | 1562 | 1 | 38.8 | 119629.2 | 20686 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:17 | Normal | 506.8 | 491.5 | 512.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 1625 | 1 | 33.1 | 119629.3 | 20686 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:22 | Normal | 503.4 | 513.4 | 509.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 132.2 | 132 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2050 | 1 | 32.7 | 119629.5 | 20686 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:27 | Normal | 500.6 | 498.2 | 509.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.1 | 132.4 | 132.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1744 | 1 | 32.5 | 119629.6 | 20686 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:33 | Normal | 504.7 | 482.3 | 502.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.8 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 60.05 | 60 | 1017 | 1 | 34 | 119629.8 | 20686 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:37 | Normal | 489 | 407.3 | 454.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.6 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 699 | 1 | 36.2 | 119629.8 | 20686 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:42 | Normal | 494.1 | 436.3 | 489.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 806 | 1 | 37.5 | 119629.9 | 20686 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:48 | Normal | 503.8 | 478.4 | 501.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.8 | 131.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 1198 | 1 | 38.3 | 119630 | 20686 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:53 | Normal | 495.8 | 450.8 | 467.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 796 | 1 | 38.6 | 119630 | 20687 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 15:57 | Normal | 490.7 | 363.1 | 447.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 521 | 1 | 38.7 | 119630.1 | 20687 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:03 | Normal | 458.6 | 354.8 | 405.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 169 | 1 | 38.7 | 119630.1 | 20687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:08 | Normal | 474.7 | 473.3 | 396.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.6 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 310 | 1 | 38.7 | 119630.1 | 20687 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:12 | Normal | 493.5 | 395 | 445.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 457 | 1 | 38.5 | 119630.2 | 20687 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:18 | Normal | 487.8 | 404.3 | 449.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 524 | 1 | 38.4 | 119630.2 | 20687 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:22 | Normal | 486.9 | 396.2 | 414.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131.4 | 131.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 416 | 1 | 38.2 | 119630.3 | 20687 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:28 | Normal | 469.3 | 395.5 | 408.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 238 | 1 | 38 | 119630.3 | 20687 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:32 | Normal | 458.6 | 430.8 | 404.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 158 | 1 | 37.9 | 119630.3 | 20687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:38 | Normal | 463.5 | 453 | 486.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 106 | 1 | 37.7 | 119630.3 | 20687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:43 | Normal | 441.5 | 371.8 | 444.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 125 | 1 | 37.4 | 119630.3 | 20687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:48 | Normal | 399.5 | 379.3 | 442.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 43 | 1 | 37.2 | 119630.3 | 20687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:53 | Normal | 422.1 | 305.8 | 387.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 22 | 1 | 37 | 119630.3 | 20688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 16:57 | Normal | 376.5 | 298.4 | 391 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.3 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2 | 1 | 36.7 | 119630.3 | 20688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 17:03 | Normal | 313.5 | 278.6 | 296.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 36.5 | 119630.3 | 20688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 17:07 | Normal | 369.6 | 357 | 334.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 130.7 | 1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 36.3 | 119630.3 | 20688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 17:13 | Normal | 428 | 416.1 | 427.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 131 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 36.1 | 119630.3 | 20688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 17:18 | Normal | 369.9 | 358 | 359.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 35.9 | 119630.3 | 20688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-22 17:23 | Normal | 266.6 | 195.6 | 259.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 35.5 | 119630.3 | 20688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0